## Tehnične specifikacije
Visokohitrostna digitalna video kamera, 2 objektiva, LED luč, stojala in kabli
|  | Ponudba vključuje | Naslov tehnične dokumentacije | Številka strani tehnične dokumentacije
Glavna oprema - strojna
Ločljivost slikovnega senzorja vsaj 1.000.000 slikovnih pik (1 Mpixel)
Razmerje stranic slike slikovnega senzorja kvadratno z vsaj 1.000 (vodoravno) x 1.000 (navpično) slikovnih pik
Velikost slikovnih pik največ 20 µm x 20 µm
Svetlobna občutljivost slikovnega senzorja: Ssat ≥ 40.000 (enobarvno, 12-bitno dinamično območje ADC) (pod pogojem, da vrednosti ne vključujejo odziva IR in nastavitve LUT)
Največja hitrost snemanja pri polni ločljivosti vsaj 6.000 fps
Največja hitrost snemanja pri zmanjšani ločljivosti vsaj 900.000 fps
Najmanjši čas svetlobne izpostavljenosti največ 0,26 µs
Možnost sinhronizacije snemanja dveh hitrih kamer
Načini proženja snemanja: vsaj začetek, konec, na sredini, ročno, v zanki
Najmanj dva programabilna vhoda in izhoda (za proženje in sinhronizacijo)
Velikost notranjega pomnilnika, ki zagotavlja istočasno shranjevanje vsaj 20.000 slik pri polni ločljivosti
Povezava kamere z zunanjim računalnikom: GigaBit Ethernet
Nosilci za objektive: F bajonet (G-type kompatibilno)
Velikost kamere največ 120×120×95 mm
Teža kamere največ 1,5 kg (brez objektiva)
Priložen transportni kovček
Glavna oprema - sistem za krmiljenje
Podpora za hkraten prikaz slike iz več kamer
Pomoč za fokusiranje - obdelava slik v realnem času za območja slike, ki so v fokusu
Podpora za prekrivanje žive in posnete slike - zagotavlja ponovljivost testiranja
Opozorilo o izpostavljenosti - na živi sliki označene nasičene slikovne pike
Orodja za histogram – možnost prikaza histograma območja ali profila črte za nastavitev pravilne osvetlitve slike
Nastavitev osvetlitve slike s krmiljenjem velikosti zaslonke objektiva
Visoko dinamično območje - programska oprema za obdelavo slike za kar najboljši izkoristek dinamičnega obsega fotoaparata
Popravek popačenja objektiva - možnost popravljanja pridobljenih slik za popačenje, uvedenih pri delu s širokokotnimi objektivi
Popravljanje perspektivne popačenosti - možnost popravljanja pridobljenih slik zaradi popačenja, uvedenih med slikanjem zunaj osi objekta
Možnost kalibriranja slike z ročnim umerjanjem slikovnih pik ali izračunavanjem na podlagi razdalje med dvema točkama
Osnovna merilna orodja za izračun razdalje, kota in hitrosti
Ročno sledenje več točk z možnostjo prikazanih sledljivih točk na grafu in izvoza v datoteko csv
Sestavljanje slik - možnost shranjevanja več pogledov fotoaparata kot ene slike - bodisi nivojska (za primerjavo) bodisi sestavljena (za ustvarjanje enega velikega pogleda)
Shranjevanje informacij o sliki:
možnost izbire značilnih parametrov snemanje (hitrost slike, osvetlitev, časovni žig itd.) za zapis na shranjen posnetek
polje za vnos komentarjev uporabnikov in možnost nalaganja predloge za skupne parametre preskusa, ki jih je treba zabeležiti pri vsakem preskusu.
Shranjevanje datotek: formati MRAW, TIFF, JPEG, AVI (vključujoč H.264 kompresijo), BMP
Dodatna oprema
Makro objektiv s stalno goriščno razdaljo 105 mm in vsaj naslednjimi značilnostmi (kot npr. Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro ali enakovredno):
bajonet F
svetlobna jakost največ f/2.8
minimalna razdalja ostrenja največ 35 cm
vgrajen stabilizator slike
Zoom objektiv s spremenljivo goriščno razdaljo 28-75 mm in vsaj naslednjimi značilnostmi (kot npr. Tamron 28-75mm f/2.8 XR Di ali enakovredno):
bajonet F
svetlobna jakost največ f/2.8
minimalna razdalja ostrenja največ 35 cm
Objektiv s stalno goriščno razdaljo 50 mm in naslednjimi značilnostmi (kot npr. Nikkor 50mm f/1.4 ali enakovredno):
bajonet F
svetlobna jakost največ f/1.4
minimalna razdalja ostrenja največ 45 cm
Tripod stojalo, primerno za hitro kamero z vsaj naslednjimi značilnostmi (kot npr. Manfrotto 475B ali enakovredno):
Pritrditveni navoj: 3/8"
Največja višina v iztegnjenem položaju vsaj 1,8 m
Najmanjša višina največ 0,5 m
Teža največ 5 kg
Največja dovoljena obremenitev vsaj 12 kg
Transportna torba za stojalo
Več-osna fino nastavljiva glava za hitro kamero in tripod stojalo z vsaj naslednjimi značilnostmi (kot npr. Manfrotto 405 ali enakovredno):
Pritrditveni navoj: 1/4" in 3/8"
Nagibni kot: vsaj -30° do +90°
Panoramska rotacija (360°)
Teža največ 2 kg
Največja dovoljena obremenitev vsaj 7 kg
Integriran sistem za visokozmogljivo LED osvetlitev:
Osrednja krmilna enota (1 kos) z vsaj naslednjimi značilnostmi (kot npr. GSVITEC Multiled G8 ali enakovredno)
Istočasno krmiljenje vsaj dveh visokozmogljivih LED svetil
LED prikazovalnik stanja
Zvezno prilagajanje svetilnosti od 0 % do 100 %
Stalna in nastavljiva impulzna osvetlitev
RS485 povezava za oddaljeno krmiljenje
Ploskovni LED osvetlitveni panel (2 kosa) z vsaj naslednjimi značilnostmi (kot npr. GSVITEC Multiled QT ali enakovredno):
Bela svetloba
Svetilnost vsaj 10.000 lm
Krmilna povezava z osrednjo krmilno enoto
Tripod stojalo z nagibno glavo (2 kosa), primerno za ploskovni LED osvetlitveni panel, največje višine v iztegnjenem položaju vsaj 2 m
Vsi potrebni povezovalni kabli za krmiljenje in napajalniki
da
da
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 7 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
Glavna oprema: najmanj 2 leti od podpisa primopredajnega zapisnika, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Dodatna oprema: najmanj 1 leto od podpisa primopredajnega zapisnika
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
vključen mora biti ustrezen pregled delovanja opreme po inštalaciji
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
osemurno (en delovni dan) usposabljanje ob dobavi za vsaj enega uporabnika
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja s strani serviserjev s servisnim certifikatom proizvajalca.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
vsaj 5 let za glavno opremo in 6 let za dodatno opremo.
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
DA
DA
NE
DA
NE