## Tehnične specifikacije
Stereomikroskop za taksonomsko ilustracijo z risalnim aparatom - 1 KOS
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumnetacije: | Številka strani tehnične dokumentacije:
Ključna konfiguracija za delovanje stereomikroskopa
Zoom 8:1 ali bolje
Razpon povečave vsaj od 7,5x do vsaj 60x z možnostjo vsaj 8 pozicijami klik-stop za ponovljivo povečavo.
Planakromatičen objektiv 1.0x z delovno razdaljo večjo od 80 mm.
Planakromatičen objektiv 0,63x z delovno razdaljo večjo od 145 mm.
Okularji 10x/23 z zamenljivimi očesnimi nastavki.
Medenična razdalja z razponom med 55-75 mm ali večjim.
Ergonomski binokularni tubus z nastavljivim kotom opazovanje vsaj med 10° in 50°.
Risalni tubus, ki ga je možno namestiti na levo ali desno stran, ga je možno uporabljati pri dnevni svetlobi.
Manualni fokus z mikro in makro vijakom.
Stabilna baza s črno in belo podlago vidnega polja.
Obročasta segmentna osvetlitev z integrirano kontrolno ploščo in nastavkom za difuzno osvetlitev.
Dvo-točkovna osvetlitev oz. tako imenovana »gosneck« osvetlitev s konzolo za osvetlitve na tretji fleksibilni roki za enostavno in ergonomsko uporabo.
Protiprašno pokrivalo.
da
da
ne
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 8 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
1 leto, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme - SAT ali drug ustrezen preizkus). Pred dobavo opreme se dogovori o izboru parametrov testa za dokazovanje posameznih zahtev v tehničnih specifikacijah.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 5 udeležencev:
najmanj 1 dan za usposabljanje o delovanju opreme in programskega orodja
Oddaljena pomoč za nastavitev poskusov in odpravljanje težav v času garancijske dobe
brezplačno
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja s strani ustrezno usposobljenih serviserjev.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 dni, čas za popravilo opreme pa največ 4 dni od prijave napake, če je možno popravilo na daljavo. Če je potrebno popravilo na lokaciji naročnika, mora biti čas za popravilo opreme največ 14 dni oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
7 let.
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE