## Tehnične specifikacije
Ročni rotacijski mikrotom - 1 kos
|  | Ponudba vključuje | Naslov tehnične dokumentacije | Številka strani tehnične dokumentacije
Glavna oprema
Območje nastavitev debeline rezin od največ 1 μm do najmanj 60 μm
Možnost nastavljanja debeline rezin po korakih glede na območje:
Korak 1 μm v območju od 1 do 10 μm
Korak 2 μm v območju od 10 do 20 μm
Korak 5 μm v območju od 20 do 60 μm
Horizontalni pomik objektne glave vsaj 25 mm
Vertikalni pomik objektne glave vsaj 59 mm
Možnost aktiviranja in deaktiviranja retrakcije vzorca, s pomikom v fazi retrakcije cca. 40 µm (z možnostjo izključitve)
Nastavitve prirezovanja (z možnostjo izbire) vsaj 10 μm in 30 μm
Smer vrtenja kolesa za grobo podajanje omogočeno tako v smeri kot v nasprotni smeri urinega kazalca (po izbiri)
Možnost orientacije vzorca v osi XY vsaj ±8°
Delovno temperaturno območje mikrotoma med največ 18 °C in najmanj 30 °C
Dodatna oprema
Vpenjalo za nizkoprofilne nože za enkratno uporabo
Vpenjalo za klasične nože dolžine vsaj 16 cm z odstranljivo trajno zaščito za nož, ki omogoča stabilno uporabo noža po celotni dolžini
Rezilo vpetega klasičnega noža nastavljivo po višini in kotu
Priložena vsaj 2 kom klasičnih nožev dolžine vsaj 16 cm za rezanje trših preparatov (npr. vklopljenih v epoksi smole) z možnostjo brušenja
Priložen set imbus ključev ustreznih velikosti za nastavitve
Priloženo olje za vzdrževanje (vsaj 50 ml)
Priloženo protiprašno pokrivalo
da
da
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 7 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
Najmanj 2 leti od podpisa primopredajnega zapisnika, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
vključen mora biti ustrezen pregled delovanja opreme po inštalaciji.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme v slovenskem jeziku.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
na lokaciji naročnika ob inštalaciji opreme
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja s strani serviserjev s servisnim certifikatom proizvajalca.
Odzivni čas servisiranja v garancijski dobi mora biti največ 1 delovni dan od prijave napake, čas za popravilo opreme pa največ 5 delovnih dni od prijave napake oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo pomanjkljivosti, daljšo od 5 delovnih dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
vsaj 5 let.
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE