## Tehnične specifikacije
Motoriziran pokončni epifluorescentni mikroskop – 1 kos
|  |  | Ponudba vključuje | Naslov tehnične dokumentacije | Številka strani tehnične dokumentacije
Raziskovalni, popolnoma motoriziran pokončni mikroskop za preiskave v presevni svetlobi in s fluorescenco v odbiti svetlobi
Mikroskop: | Vgrajen LCD zaslon za upravljanje z vsemi motoriziranimi komponentami mikroskopa
Upravljanje mikroskopa (npr. fokusiranje, upravljanje osvetlitev, kontrastov, zaslonke, menjava objektivov) mora biti mogoče s funkcijskimi gumbi na stativu mikroskopa (ročno), preko LCD zaslona in preko programske opreme delovne postaje oz. računalnika
Motoriziran natančen pomik v z osi, ki omogoča najbolj natančno opazovanje v velikostnem razredu morskih bakterij in virusov, ergonomska ročica (najmanjši pomik vsaj 10nm, razpon vsaj 25mm ali več)
Motorizirana skenirna mizica s pritrdilom za objektna stekelca. Pomik v x in y osi vsaj 75mm x 50mm, ločljivost: vsaj 0,1 µm, ponovljivost: vsaj 1 µm absolutna natančnost: 5 µm ali boljše
Binokularni foto tubus z naslednjimi pozicijami: (100:0/0:100, omogočati mora tudi deljeni pogled (npr. 50:50, 30:70, 20:80), omogočati mora uporabo okularjev s povečavo 10x in z vidnim poljem vsaj 25mm, pri okularjih možnost opazovanja z očali
Merilna mrežica za okular 10x10
Motoriziran revolver za objektive, vsaj 6 pozicij
Motorizirana fluorescenčna optična os z revolverjem za vsaj 5 fluorescentnih filtrskih setov, možnost menjave filtra brez uporabe orodji
Protiprašno pokrivalo za mikroskop in okularje
Objektivi: | Motoriziran kodiran menjalec povečav s povečavami vsaj 1.25X, 1.60X in 2.5X
Objektiv: Plan fluoritni 4 ali 5x, N.A. vsaj 0.16 ali boljše
Objektiv: Plan fluoritni 10x, N.A. vsaj 0.3 ali boljše, s faznim kontrastom
Objektiv: Plan fluoritni: 20x, N.A. vsaj 0,5 ali boljše
Objektiv: Plan Apo-kromatski objektiv 60x ali 63x - oljni, N.A. vsaj 1,4 ali boljše, optimiziran tudi za DIC
Objektiv: »semi« Plan Apo-kromatska objektiva niso sprejemljivi, plan apo-kromatski objektiv mora bit pravi plab apo-kromatski
Kondenzor: Akromatski - aplanatski, N.A. saj 1,1, motoriziran, za opazovanja pri kontrastnih tehnikah svetlega polja, temnega polja (do vsaj objektiva povečave 20x v tej sestavi), omogočena mora bit kasnejša nadgradnja na DIC, omogočati mora tehniko faznega kontrasta
Oprema za presevno svetlobo: | LED osvetlitev (življenjska doba vsaj 50.000 ur), po jakosti ekvivalentna vsaj 100W halogenski žarnici ali več
Motorizirana zaslonka oz. zapiralo optične poti (»shutter«), preklopni čas pod 200ms
Vse nastavljive komponente optične poti za presevno svetlobo morajo biti motorizirane in kontrolirane preko gumbov na mikroskopu, LCD zaslonu na stativu mikroskopa in preko programske opreme
Možnost avtomatske nastavitve osvetlitve in kontrasta za posamezne povečave objektivov in kontrastne tehnike. Omogočene morajo biti kontrastne metode svetlo polje in temno polje.
Oprema za opazovanje v fluorescenci: | LED osvetlitev z minimalno naslednjimi valovnimi dolžinami: 630nm, 555nm, 475nm, in 385nm. Življenjska doba posameznih LED diod, vsaj 13.000 ur. Možnost nastavitve/kontrole individualnih kanalov. Nastavljanje intenzitete posamezne linije linearno od 1% do 100% z možnostjo fine nastavitve. Kontrola preko ločenega kontrolorja, preko zaslona mikroskopa občutljivega na dotik in preko programske opreme.
Preklopni čas med posameznimi valovnimi dolžinami v mikrosekundah.
Seti filtrov za opazovanja fluorokromov DAPI/Alexa405/ali podobna barvila (Ex: 360-370m, Em:420-460nm), FITC/eGFP/Fluo4/Alexa488/ali podobna barvila (Ex: 470-495, Em:510-550), Cy3/Rhodamin/TRITC/ali podobna barvila (EX: 533-558, EM:570-640) in Cy5/Alexa631/ali podobna barvila (Ex 650-675, Em: 660-695).
Možnost hitrega sekvenčnega zajema v različnih kanalih samo s spreminjanjem različnih vzbujevalnih valovnih dolžin fluorescenčne LED osvetlitve
Celotna optična pot za fluorescenco mora biti korigirana za vse valovne dolžine – APO kromatska.
Kamera | Nastavek za kamero, Kamera mora biti primerna za aplikacije v fluorescenci in v presevni svetlobi, Kamera mora biti hlajena
Črno bela (monokromatska) digitalna mikroskopska kamera ločljivosti vsaj 12 Mpikslov, velikost pikslov 3.45 µm x 3.45 µm
Čas integracije vsaj od 0,5 ms do 60s Hitrost vsaj 23 slik/s pri polni ločljivosti kamere, in vsaj 63 slik/s pri ločljivosti 1920 x 1080 Velikost čipa: 1" Digitalizacija: 8, 12, 14 bitov Dinamično območje: vsaj 1:5000, HDR zajem vsaj: 1:25.0000 Vsaj 72% kvantna efektivnost
Optični vmesnik C mount, adapter za priklop kamere mora biti nastavljiv ( x, y, z in rotacija) Vmesnik USB3.0
Kamera mora biti popolnoma kontrolirana preko programske opreme. Set prožilnih kablov za hiter zajem
Programska oprema | Programska oprema za zajem slike s popolno integracijo mikroskopa in kamere. Popolna zgodovina zajetih protokolov posnetkov kot podinformacija zajete slike (parametri mikroskopa in kamere). Popolna sistemska integracija s kontrolo vseh motoriziranih komponent, modulov in kamere. Shranjevanje in priklic nastavitev eksperimentov z različnimi načini zajemanja. Osnovni sistem za zajem slik in video posnetkov (basic image and movie acquisition). Napreden sistem za zajem slik (npr. časovni zamik/time-lapse, pomik v osi Z oz. zajem slike v osi Z/Z-stack acquisition, 3D vizualizacija itd.), ki mora med drugi omogočati tudi avtomatsko zajemanje slik v panoramo (pod poljubnim kotom na izbranem vzorcu) ('stitching'), zajem slik v različnih kanalih, poljubna sklopitev slik zajetih v različnih kanalih. Možnost avtomatske analize slik s funkcijo strojnega učenja in avtomatske segmentacije, po predhodno nastavljenih parametrih izdelanih s pomočjo čarovnikov (npr. omogočati mora avtomatizacijo štetja celic, v velikostnem razredu morskih bakterij, zajetih v različnih kanalih), intenzitetna profil, merjenje ravnih linij, krivulj, kotov, površin, intenzitet, izračun in prikaz površin, modul za avtomatsko kvantifikacijo in ekspresijo genov in proteinov. Funkcija priklica parametrov za ponovljivost eksperimentov (samo s pritiskom na gumb zajetega posnetka se morajo vse motorizirane komponente mikroskopa in kamere, kot so bile na shranjenem posnetku, ali eksperimentu, samo-nastaviti). Licenčni ključ/licenca za programsko opremo.
Računalnik | Zmogljiva delovna postaja - HP Z6 G4 ali enakovredno. Procesor: vsaj Intel XENON GOLD 5222 (3,8 GHz, 16,5 MB cache, 4 jedrni) ali enakovredno. Delovni spomin: minimalno 64 GB RAM, DDR4. Grafična kartica: Professional NVIDIA QUADRO – 8GB, podpora do 3 x 32” monitorje ali enakovredno. Sistemski disk: SSD 512GB SATA Solid State Drive. Podatkovni disk: 2 x 6TB 7200 SATA ENT 3.5 2ND HDD diska morata biti povezana v redundantno RAID polje. Optična enota: DDV+/-RW. Operacijski sistem: Win10 64-BIT OS ali enakovredno (lahko novejša različica, ne pa starejša). Tipkovnica in miška.
Monitor: HP Z32, diagonala 32", kontrast 1300:1, svetilnost 350cd/m2, vsaj 3 video vhodi (Display port , HDMI 2.0), 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 tip ali enakovredno.
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
vsaj 12 mesecev od inštalacije
Lokacija inštalacije:
MBP, Fornače 41, 6330 Piran
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen (vsa potrebna drobna oprema, t.j., elektronika, kabli, svetlobni vodnik, imerzijsko olje za fluorescenco itd.,
potrebna za inštalacijo in takojšen pričetek uporabe mikroskopa z vsemi aplikacijami)
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme - SAT ali drug ustrezen preizkus) in validacijo na lokaciji naročnika (mesto inštalacije), tako da je po inštalaciji oprema pripravljena za pričetek uporabe v vseh zahtevanih aplikacijah. Pred dobavo opreme se dogovori o izboru parametrov testa za dokazovanje posameznih zahtev v tehničnih specifikacijah.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo na mestu inštalacije opreme:
tako osnovno kot nadaljevalno mora biti zagotovljeno za neomejeno število udeležencev
Servis:
Servis mora biti zagotovljen s strani izbranega ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Izbrani ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v času garancijske dobe s strani certificiranih serviserjev na mestu
inštalacije opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 14 dni od prijave napake, če je možno popravilo na daljavo. Če je potrebno popravilo na lokaciji naročnika, mora biti čas za popravilo opreme največ 30 dni oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo napak, daljšo od 30 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
V kolikor je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo izbranega ponudnika v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve:
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne