## Tehnične specifikacije
Stereomikroskop za mofološko analizo in fotografiranje z avtomatiziranim premikanjem X in Y, video kamero ter delovno postajo z licenčnim softwareom - 1 kos
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani v tehnični dokumentaciji:
Ključna konfiguracija za delovanje stereomikroskopa
Zoom 20:1 ali bolje z apokromatsko korigirano optiko.
Razpon povečave vsaj od 8x do vsaj 160x z 1x objektivom in 10x okularji.
Planapokromatičen objektiv 1.0x z delovno razdaljo večjo od 60 mm.
Dodatni planapokromatičen objektiv s katerim omogočamo skupno povečavo vsaj 320x in katerega delovna razdalja je minimalno 20 mm.
Dodatni planapokromatski objektiv povečave 0.63x ali 0.60x z delovno razdaljo večjo od 60 mm.
Okularji 10x z vsaj 23 mm vidnim poljem, z možnostjo namestitve merilnih mrežic z zamenljivimi očesnimi nastavki za udobno uporabo.
Nastavljiva medzenična razdalja z razponom med 50-100 mm ali večjim.
Dobavljeni stereo-mikroskop mora z 1.0x objektivom dosegati resolucijo vsaj 520 lp/mm.
Motoriziran fokus višine minimalno 60 cm.
Podatki o zaslonki in povečavi stereoskopa morajo biti beleženi v programski opremi – kodirana funkcija.
Revolver z vsaj štirimi pozicijami za fluorescenčne filtrske sete. Filtrski set mora biti enostavno zamenljiv z drugim, brez uporabe orodij, z avtomatsko prepoznavo filtrov.
Fluorescečni revolver mora biti kodiran (javljati računalniku, katera pozicija je v uporabi).
Sistem optike z ločeno optično potjo za fluorescenčno ekscitacijo.
Nosilec optike mora omogočati preklop med stereo pogledom in aksialnem pogledom za zajemanje posnetkov in meritve – izvajanje »Z-stack« v vsaj svetlem polju.
Optične poti morajo biti oblikovane tako, da zagotavljajo optimalno resolucijo s povečano globinsko ostrino.
Trinokularni tubus, ki omogoča 100 % preklop na kamero ali okularje. Binokularni del mora biti ergonomsko oblikovan in omogočati nastavljiv kot opazovanja med vsaj 5° in 45°.
Dvo-točkovna osvetlitev oz. tako imenovana »gosneck« osvetlitev s konzolo za osvetlitve na tretji fleksibilni roki za enostavno in ergonomsko uporabo.
Gibljiva silikonska kupola, ki minimalizira vnos neželene svetlobe iz okolja v optično pot ter omogoča enakomerno visoko difuzno osvetlitev vzorca, ki minimalizira odseve.
Obročasta LED segmentna osvetlitev z vsaj 40 led diodami.
Osvetlitve morajo omogočati, da se jih upravlja tudi s programsko opremo.
Kontrola enota z LCD zaslonom s prikazom in kontrolo glavnih parametrov stereomikroskopa.
Baza s presevno LED osvetlitvijo z več kot 60 mm premera za svetlo polje, avtomatizirano zaslonko za ponovljive kontraste (svetlo polje, temno polje in delna osvetlitev oz. osvetlitev pod kotom kot je npr. »OCC«, »Rottermann« ali enakovredno)
Zunanji LED vir osvetlitve za fluorescenco, ki oddaja spekter svetlobe vsaj med 390 do 670 nm.
Filter za vizualizacijo GFP.
Skenirno mikroskopsko mizico s premikom v X in Y smeri vsaj 150 x 100 mm.
Protiprašno pokrivalo
Digitalna barvna kamera s CMOS čipom. Kamera mora biti primerna tudi za zajem fluorescence.
Kamera mora imeti vsaj 2.3 mega pikslov in pixel shift tehnologijo, ali ustrezno in enakovredno rešitev, ki zagotavlja zajem vsaj 20 mega pikslov pri fotografiji.
Kamera mora biti istega proizvajalca kakor stereomikroskop in namenska programska oprema za zagotavljanje optimalne kompatibilnosti sistema.
Zmožnost zajemanja (video) minimalno 30 fps pri polni resoluciji (2.3 mega pisklov).
Dinamično območje kamere vsaj 4000:1
Kvantna efektivnost kamere mora biti vsaj 70% (pri 536 nm)
Kamera s povezavo USB 3.0
C-nastavek primeren za kamero
Kontrolo motoriziranih funkcij mikroskopa mora omogočati namensko programsko orodje.
Omogočeno mora biti upravljanje z osvetlitvijo in kamero (gain, expouseure, binning, gama)
Sistem mora omogočati meritve opazovanih vzorcev kot so dolžina, razdalja, površina, premer, obseg, kot itd.
Omogočen mora biti izvoz podatkov/rezultatov v tekstovno datoteko (npr. vsaj excel) za kreiranje poročil.
Sistem omogoča zajem Z-stack setov fotografij in njihovo obdelavo.
Sistem omogoča formiranje slike s povečano globinsko ostrino.
Sistem omogoča upravljanje mikroskopske mizice, šivanje slik, spiralni zajem slik, izbiranje ROI.
Sistem omogoča zajemanje fotografije v časovnih presledkih (»Time Lapse«).
Sistem mora omogočati večkanalni zajem.
Sistem mora omogočati 3D vizualizacijo.
Sistem vključuje namensko delovno postajo za upravljanje s stereo-mikroskopom in pripadajočimi komponentami. Za nemoteno delovanje mora sistem dosegati vsaj sledeče: 64GB RAM, Intel 7 ali enakovredno, 4 TB trdi disk in vsaj 32 palično grafično enoto resolucije 2560x1440.
da
da
da
ne
ne
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 8 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
1 leto, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme - SAT ali drug ustrezen preizkus). Pred dobavo opreme se dogovori o izboru parametrov testa za dokazovanje posameznih zahtev v tehničnih specifikacijah.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 5 udeležencev:
najmanj 1 dan za usposabljanje o delovanju opreme in programskega orodja
Oddaljena pomoč za nastavitev poskusov in odpravljanje težav v času garancijske dobe
brezplačno
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja s strani ustrezno usposobljenih serviserjev.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 4 delovne dni od prijave napake, če je možno popravilo na daljavo. Če je potrebno popravilo na lokaciji naročnika, mora biti čas za popravilo opreme največ 14 dni oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
7 let.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve:
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA