## Tehnične specifikacije
tehnične specifikacije | ponudnik ponuja (DA/NE) | naslov tehnične dokumantacije | številka strani v tehnični dokumentaciji
Ohišje z osvetlitvijo LED ali 100W halogen, okularji 10x povečave in čim večjim vidnim poljem.
Ergonomski tubus z dodatkom za 2 kameri in čim večjim vidnim poljem. Dodatek za zoom od cca 0,7x do cca 2x.
Okularji z možnostjo nastavitve dioptrije in vsaj 25mm F.N.
Inteligentni revolver za vsaj 6 objektivov pripravljen za Nomarski DIC.
Mizica: naj bo s keramično zaščito, držalom za x/y pomik za desničarje ter za vpenjanje dveh preparatov in možnostjo rotiranja mize okrog svoje osi!
Kondenzor kombinacija BF in DIC
Revolver z avtomatskim zaznavanjem objektiva. Objektivi morajo imeti veliko numerično aperturo (N.A.) in naj bodo primerni za fluorescenco in DIC: 1. Objektiv PLANAPO 4X 2. Objektiv PLANAPO 10x 3. Objektiv PLANAPO 20x 4. Objektiv PLANAPO 40x 5. Objektiv PLANAPO 60x ali 63X 6. Objektiv PLANAPO 100x oljni
Fluorescenčni nastavek za 6 ali več filtrov, z avtomatskim zaznavanjem filtra
FILTRI: DAPI, FITC, TRITC in Cy3
Vir EPI osvetlitve naj bo v LED izvedbi! Spektralna pokritost naj bo od UV do rdečega področja. Kontrola jakosti preko kontrolerja ali s priloženim programom preko USB priključka.
Digitalna kamera z velikim slikovni senzorjem CMOS in minimalno 23,5Mpix. Možno naj bo zajemanje velikih slik (25mm F.O.V.) ter v Full HD zajemanje 66 slikic na sekundo! Kamera mora biti občutljiva za snemanje šibkih signalov svetlobe v barvni in črno beli tehniki. Program (SW) za shranjevanje in obdelavo žive in zajete slike. Avtomatsko merjenje, štetje, zaznavanje Fl filtrov, objektivov in zaznavanje dejanske povečave!
Delovna postaja z vsaj Win 10, z vsaj 8 jedrnim procesorjem, z vsaj 16 GB delovnega spomina (3x prosta reža, do 64 GB), vsaj 2TB SSD diskom za začasno shranjevanje datotek ter vsaj 6 TB HDD diskom za shranjevanje datotek. Zmogljiva grafična kartica z vsaj 8GB GDDR6, 2176 CUDA jeder, 256bit.
Miška, tipkovnica ter vsaj 27'' monitor.
Kamera, program (SW) in mikroskop naj bodo istega proizvajalca.
Kamera-mikroskop adapter naj bo optimiziran za čim večji možni zajem slike 25mm F.O.V.

## Splošni pogoji
splošni pogoji | ponudnik zagotavlja(DA/NE)
Življenjska doba: 10 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok: 2 leti vključno z vsemi potrebnimi storitvami, nadomestnimi deli, stroški dela in potnimi stroški.
Inštalacija opreme: izvede se s strani izbranega ponudnika na lokaciji NIB, Večna pot 111, Ljubljana.
Transport opreme do mesta inštalacije, kar vključuje tudi vnos opreme v laboratorij.
Izbrani ponudnik zagotovi osnovni potrošni material za namestitev in zagon opreme.
Zagon in predaja opreme po usposabljanju na kraju samem. Po izvedenem usposabljanju na lokaciji naročnika je potrebno izvesti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme oz. preizkus prevzema mesta - SAT ali drug ustrezen preizkus). Pred dobavo opreme se dogovori o izboru parametrov preizkusa za dokazovanje posameznih zahtev v tehničnih specifikacijah.
Navodila za uporabo se dostavijo ob dostavi opreme.
Usposabljanje osebja za delo z opremo na lokaciji naročnika za vsaj 5 uporabnikov: - vsaj 2 dni
Usposabljanje preko spleta ali na kraju samem (odvisno od epidemijske situacije) je treba zagotoviti za neomejeno število udeležencev: - vsaj 3 dni za programsko opremo
Dodatno usposabljanje v 12 mesecih po primopredaji za delo z opremo in za programsko opremo.
Brezplačna podpora na daljavo za eksperimentalne nastavitve in odpravljanje težav v garancijskem obdobju.
Validacija in kalibracija oziroma drug ustrezen pregled delovanja opreme pred potekom garancije.
Servis za vso ponujeno opremo mora biti zagotovljen s strani izbranega ponudnika.
Odzivni čas servisiranja v času garancijskega obdobja mora biti 2 delovna dni, čas za popravilo inštrumenta pa 7 delovnih dni od prijave napake. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijsko obdobje.
Kadar je treba opremo poslati v servisni center, v garancijskem obdobju izbrani ponudnik krije stroške pošiljanja.
Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem obdobju traja nad 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja (v kolikor bi ga naročnik potreboval tudi po izteku garancijskega obdobja): vsaj 10 let.
Brezplačne posodobitve programske opreme za celotno življenjsko dobo opreme.
CE certifikat (izjava EU o skladnosti)