## Tehnične specifikacije
Sistem Mikroskop in Stereomikroskop z opremo za zajem in analizo slik
|  | Ponudba vključuje | Naslov tehnične dokumentacije | Številka strani tehnične dokumentacije
Mikroskop, stereomikroskop, kamere, sistem za zajem in analizo slikovnega materiala
Ergonomsko oblikovan svetlobni mikroskop z možnostjo opazovanja s kontrastnimi tehnikami svetlega polja, faznega kontrasta in DIC (diferencialni interferenčni kontrast)
Osvetlitev LED s homogeno osvetlitvijo in močjo enakovredno halogenski osvetlitvi 100W
Območje fokusiranja po Z osi mora biti vsaj 25 mm
Mikroskop z vsaj dvostopenjskim fokusom (mikro, makro). Fokusna gumba morata biti ergonomsko nameščena v ravnini vzporedno z operaterjem.
Fokusni gumbi mikroskopa morajo biti ergonomsko nastavljivi po višini
Ergonomsko oblikovana mikroskopska mizica s keramičnim premazom in s premikom po X in Y osi. Ročica mikroskopske mizice mora biti nastavljiva po višini in imeti prilagodljiv navor premikov
Revolver za vsaj 6 objektivov
Kondenzor primeren za različne kontrastne tehnike, vsaj za svetlo polje, fazni kontrast in DIC
Ergonomska po višini nastavljiva nosilna platforma za mikroskop
Ergonomski trinokular z nastavljivo medzenično razdaljo in nagibom binokularja vsaj med 0° in 35°. Zahtevan je vsaj deljen pogled 50/50 med kamero in okularji
Okularja s povečavo 10X in vidnim poljem vsaj 25 mm
Risalni tubus, z možnostjo namestitve na levo ali desno stran (za levičarja oz, desničarja), za enostavno prerisovanje
Plan akromatski objektiv s povečavo 5x in NA vsaj 0.12 z delovno razdaljo vsaj 12 mm
Plan semi-apokromatski objektiv s povečavo 10X in NA vsaj 0.32, primeren za fazni kontrast in DIC.
Plan semi-apokromatski objektiv s povečavo 20x in NA vsaj 0.55, primeren za fazni kontrast in DIC
Plan semi-apokromatski objektiv s povečavo 40x in NA vsaj 0.80, primeren za fazni kontrast in DIC
Suhi plan semi-apokromatski objektiv s povečavo 60x ali 63x z NA vsaj 0.90
Oljno imerzijski plan apokromatski objektiv s povečavo 100X in NA vsaj 1.40. Objektiv mora biti primeren za DIC
Barvna kamera z vsaj 20 mega piksli in 1'' CMOS cenzorjem s pasivnim hlajenjem
Za kamero primeren C-nastavek
Kamera mora imeti visoko dinamično območje, ki naj bo vsaj 70dB oz. vsaj 3500:1
Protiprašno pokrivalo
Stereomikroskop z možnostjo zoom 20:1 ali bolje
Stereomikroskop naj ima razpon povečave vsaj od 8x do vsaj 160x z objektivom 1x in okularji 10x.
Stereomikroskop naj ima planapokromatičen objektiv 1.0x z delovno razdaljo večjo od 60 mm.
Stereomikroskop naj ima dodatni planpakoromatičen objektiv 0.60x ali 0.63x z delovno razdaljo vsaj 20 mm
Stereomikroskop naj ima okularje 10x/23, z možnostjo namestitve merilnih mrežic z zamenljivimi očesnimi nastavki za udobno uporabo
Stereomikroskop naj ima medzenično razdaljo z razponom med 50-100 mm ali večjim.
Stereomikroskop mora z 1.0x objektivom dosegati resolucijo vsaj 520 lp/mm
Stereomikroskop naj ima motoriziran fokus višine minimalno 40 cm
Stereomikroskop naj ima podatke o zaslonki in povečavi stereomikroskopa beležene v programski opremi – kodirana funkcija
Nosilec optike stereomikroskopa mora omogočati preklop med stereo pogledom in aksialnem pogledom za zajemanje posnetkov in meritve – izvajanje »Z-stack«
Optične poti stereomikroskopa morajo biti oblikovane tako, da zagotavlja optimalno resolucijo s povečano globinsko ostrino
Stereomikroskop mora imeti trinokularni tubus, ki omogoča 100 % preklop na kamero ali okularje. Binokularni del mora biti ergonomsko oblikovan in omogočati nastavljiv kot opazovanja med vsaj 5° in 45°
Stereomikroskop naj ima dvo-točkovno osvetlitev oz. tako imenovana »gosneck« osvetlitev s konzolo za osvetlitve na tretji fleksibilni roki za enostavno in ergonomsko uporabo
Osvetlitve stereomikroskopa morajo omogočati, da se jih upravlja tudi s programsko opremo
Stereomikroskop naj ima kontrolno enoto z LCD zaslonom s prikazom in kontrolo glavnih parametrov stereomikroskopa.
Stereomikroskop naj ima bazo s presevno LED osvetlitvijo z več kot 60 mm premera za svetlo polje, avtomatizirano zaslonko za ponovljive kontraste (svetlo polje temno polje in Rottermanov ali koherentni kontrast)
Stereomikroskop naj ima protiprašno pokrivalo
Stereomikroskop naj ima digitalno kamero s CMOS senzorjem velikosti vsaj 1 inch
Kamera mora biti istega proizvajalca kakor stereomikroskop in programsko opremo za zagotavljanje optimalne kompatibilnosti sistema.
Kamera stereomikroskopa mora imeti čip z minimalno 20 mega pikslov
Dinamično območje kamere streomikroskopa mora biti vsaj 3500:1 oz. vsaj 70dB
Kamera stereomikroskopa mora biti z USB 3.0 povezavo
C-nastavek mora biti primeren za kamero stereomikroskopa
Sistem za zajem in analizo slik je kompatibilen z zgornjim mikroskopom in stereomikroskopom
Sistem mora biti enak proizvajalcu kamer pripadajočega mikroskopa ter stereomikroskopa.
Sistem mora omogočati kasnejše nadgradnje funkcionalnosti (npr. 3D vizualizacija …).
Sistem mora omogočati upravljanje z osvetlitvijo in kamero (gain, expouseure, binning, gama)
Sistem mora omogočati meritve kot so dolžina, razdalja, površina, premer, obseg, kot.
Sistem mora omogočati izvoz podatkov v tekstovno datoteko (npr. excel ali enakovredno) za kreiranje poročil
Sistem mora omogočati tudi avtomatsko »šivanje« slik ob ročnem premikanju mikroskopske mizice
Sistem mora omogočati zajem Z-stack setov fotografij in njihovo obdelavo
Sistem mora omogočati formiranje slike s povečano globinsko ostrino
Licenca/licence morajo biti na ključu, ki je prenosljiv med računalniki.
Sistem vključuje namensko delovno postajo za upravljanje s stereo-mikroskopom in pripadajočimi komponentami. Za nemoteno delovanje mora sistem dosegati vsaj sledeče: 64GB RAM, Intel 7 ali boljše enakovredno, 4 TB trdi disk in vsaj 32 palično grafično enoto resolucije 2560x1440.
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
1 leto
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1 nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme - SAT ali drug ustrezen preizkus). Pred dobavo opreme se dogovori o izboru parametrov testa za dokazovanje posameznih zahtev v tehničnih specifikacijah.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo na lokaciji naročnika:
mora biti zagotovljeno v obliki celodnevnega usposabljanja za 8 raziskovalcev
Servis:
mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja s strani ustrezno usposobljenih certificiranih serviserjev za opremo v Sloveniji.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 30 dni od prijave napake, če je možno popravilo na daljavo. Če je potrebno popravilo na lokaciji naročnika, mora biti čas za popravilo opreme največ 30 dni oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo napak, daljšo od 30 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
V kolikor je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Programska oprema in njene posodobitve:
morajo biti brezplačno zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne