## Tehnične specifikacije
Digitalni invertni fluorescenčni mikroskop - 1 KOS
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani tehnične dokumentacije:
Naprava mora imeti popolnoma integriran digitalni invertni mikroskop, ki mora biti namizni z vključenim računalnikom in monitorjem.
Naprava mora omogočati zajemanje slik v naslednjih načinih: fluorescenca, svetlo polje, barvno svetlo polje in fazni kontrast.
Naprava mora omogočati hitro skeniranje 96-well plošče v treh fluorescentnih kanalih.
Metoda zajemanja slik mora omogočati enobarvna, večbarvna, lepljenje slik iz različnih področij , zlaganje slik v z-osi (z-stacking) pri sferoidih ali organoidih, zajemanje slik v časovnih zamikih ter možnost snemanja filmov.
Naprava mora imeti visoko ločljivo monokromatsko kamero z resolucijo 3.45 µm ter barvno kamero z resolucijo 3.45 μm ter avtomatsko preklapljanje med kamerami.
Samo upravljanje naprave mora biti enostavno, brez sestavljanja, umerjanja in posebnega vzdrževanja in mora omogočati hitro, avtomatsko in enostavno zajemanje mikroskopskih slik.
Naprava mora omogočati namestitev vsaj petih objektivov in štiri neodvisne visoko zmogljive LED filter kocke hkrati. Instrument samodejno prepozna katera filter kocka je nameščena in prilagodi konfiguracijo programske opreme. Revolver za objektive mora biti motoriziran in omogočati avtomatski preklop na izbrani objektiv.
Naprava mora imeti 4 izmenljive LED Light Cubes, DAPI, GFP, RFP in Cy5 z življensko dobo preko 50.000 delovnih ur.
Naprava mora omogočati samodejno fokusiranje ter zajemanje slik po Z osi (Z-stacking) in slikanje s časovnim zamikom.
Mizica naprave mora imeti avtomatski pomik v X in Y smeri, po površini 120 mm x 80 mm s submikronsko resolucijo, fiksiranje nosilcev in mizice za daljše časovno skeniranje.
Naprava mora imeti vgrajeno opremo za zajemanje slik, analizo ter avtomatizirano celično štetje, avtomatsko določevanje konfluence ter računanje učinkovitosti transfekcije.
Naprava mora omogočti »high throughput« analize.
Naprava mora zagotavljati samodejno ostrenje s submikronsko ločljivostjo.
Naprava mora omogočati identifikacijo in izbiro opazovanega območja pri majhni povečavi in nato samodejno skeniranje izbranega območja pri večji povečavi.
Naprava mora podpirati priklop v lokalno omrežje in neposreden izhod za USB.
Programska oprema mora omogočati izvoz slik v slikovnih formatih, kot so: jpg, tif in png, izvoz video datotek pa v: AVI in WMV formatu.
Naprava mora imeti možnost nadgradnje z inkubatorsko enoto za spremljanje živih celic s časovnim zamikom.
Naprava mora imeti v ceno vključen osnovni sistem za analizo bioloških rezultatov ki omogoča nemoteno zajemanje slik v daljšem časovnem obdobju, obdelavo, merjenje, analizo, shranjevanje in skupno rabo slik in podatkov. Naprava mora omogočati sistem za 2D dekonvolucijo mikroskopskih slik.
Naprava mora imeti vključene aplikacije: celično štetje, angiogeneza, kolokalizacija, konfluenca, live-dead analiza, lipid droplet analiza.
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
no
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
1 leto
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1 nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostore:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme - SAT ali drug ustrezen preizkus). Pred dobavo opreme se dogovori o izboru parametrov testa za dokazovanje posameznih zahtev v tehničnih specifikacijah.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo na lokaciji naročnika:
mora biti zagotovljeno za neomejeno število udeležencev
Servis:
mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja s strani ustrezno usposobljenih in certificiranih serviserjev za opremo.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, 24h online odziv, čas za popravilo opreme pa največ 4 delovne dni od prijave napake, če je možno popravilo na daljavo. Če je potrebno popravilo na lokaciji naročnika, mora biti čas za popravilo opreme največ 14 dni oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
V kolikor je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve:
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da