## Tehnične specifikacije
Avtomatiziran stereomikroskop z digitalno kamero in nastavkom za flourescenco - 1 kos
|  |  | Ponudba vključuje | Naslov tehnične dokumentacije | Številka strani tehnične dokumentacije
Mikroskop z dodatki | Zoom 20:1 ali bolje z apokromatsko korigirano optiko.
Razpon povečave vsaj od 8x do vsaj 160x, pri objektivu 1x.
Planapokromatičen objektiv 1.0x z delovno razdaljo večjo od 60 mm.
Sistem optike z ločeno optično potjo za fluorescenčno ekscitacijo
Revolver z vsaj 4 pozicije za fluorescenčne filtrske sete. Filtrski set mora biti enostavno zamenljiv z drugim, brez uporabe orodij.
Okularji 10x/23, z možnostjo namestitve merilnih mrežic z zamenljivimi mehkimi očesnimi nastavki za udobno uporabo.
Motorizirana fluorescenčna optična os z revolverjem za vsaj 5 fluorescentnih filtrskih setov, možnost menjave filtra brez uporabe orodji
Fluorescečni revolver mora biti kodiran (javljati računalniku, katera pozicija je v uporabi).
Medzenična razdalja z razponom med 50-100 mm, ali večjim.
Dobavljeni mikroskop mora z 1.0x objektivom dosegati resolucijo vsaj 520 lp/mm.
Dodatni objektiv s katerim omogočamo povečavo vsaj 320x in katerega delovna razdalja je minimalno 20 mm.
Motoriziran fokus višine minimalno 40 cm.
Skenirna mizica s programsko opremo za šivanje slik
Podatki o zaslonki in povečavi stereoskopa morajo biti beleženi v programski opremi – kodirana funkcija.
Optične poti morajo biti oblikovane tako, da zagotavlja optimalno resolucijo s povečano globinsko ostrino na okularje
Trinokularni tubus, ki omogoča 100 % preklop na kamero ali okularje. Binokularni del mora biti ergonomsko oblikovan in omogočati nastavljiv kot opazovanja za vsaj 40°.
Dvo-točkovna osvetlitev oz. tako imenovana »gosneck« osvetlitev s konzolo za osvetlitve na tretji fleksibilni roki za enostavno in ergonomsko uporabo.
Gibljiva silikonska kupola, ki minimalizira vnos neželene svetlobe iz okolja v optično pot ter omogoča enakomerno visoko difuzno osvetlitev vzorca, ki minimalizira odseve.
Osvetlitve morajo omogočati, da se jih upravlja tudi s programsko opremo.
Kontrola enota z LCD zaslonom s prikazom in kontrolo glavnih parametrov stereomikroskopa.
Baza s presevno LED osvetlitvijo z več kot 60 mm premera za svetlo polje, avtomatizirano zaslonko za ponovljive kontraste (svetlo polje, temno polje in delna osvetlitev oz. osvetlitev pod kotom kot je npr. »OCC«, »Rottermann«)
Seti filtrov za opazovanja fluorokromov DAPI/Alexa405/ali podobna barvila (Ex: 360-370m, Em:420-460nm), FITC/eGFP/Fluo4/Alexa488/ali podobna barvila (Ex: 470-495, Em:510-550), Cy3/Rhodamin/TRITC/ali podobna barvila (EX: 533-558, EM:570-640) in Cy5/Alexa631/ali podobna barvila (Ex 650-675, Em: 660-695).
Zunanji LED vir osvetlitve za fluorescenco. Svetlobni vodnik dolžine vsaj 1.5 m.
Ekscitacijski filter ET436/20 nm
Emisijski filter ET480/40 nm
Digitalna kamera s CMOS senzorjem diagonale vsaj 18 mm
Kamera mora biti istega proizvajalca kakor stereomikroskop in programska oprema za zagotavljanje optimalne kompatibilnosti sistema
Resolucija kamere mora biti minimalno 20 mega pikslov
Kamera mora imeti zmožnost zajemanja minimalno 30 fps pri FHD resoluciji
Dinamično območje kamere mora biti 3500:1
Kvantna efektivnost kamere mora biti vsaj 65% (pri 536 nm)
Povezava z USB 3.0
C-nastavek primeren za kamero
Protiprašno pokrivalo
Programska oprema | Priložena programska oprema, ki mora biti enakega proizvajalcu kamere in mikroskopa.
Programska oprema mora omogočati upravljanje z osvetlitvijo in kamero (gain, expouseure, binning, gama)
Programska oprema mora omogočati mora meritve kot so dolžina, razdalja, površina, premer, obseg, kot.
Program mora omogočati izvoz podatkov v tekstovno datoteko (npr. excel) za kreiranje poročil.
Programska oprema morai omogočati zajem Z-stack setov fotografij in njihovo obdelavo.
Programska oprema mora omogočati formiranje slike s povečano globinsko ostrino.
Programska oprema mora omogočati večkanalni zajem
Licenca/licence morajo biti na ključu, ki je prenosljiv med računalniki.
računalnik | Zmogljiva delovna postaja za nemoteno delovanje strojne opreme v povezavi s programsko opremo po zahtevah proizvajalca izbrane opreme.
monitor | Monitor vsaj diagonale 95 cm (37,5 inch), resolucije (native) 4KWide, 3840 x 1600 @ 60 Hz, kontrast 1000:1 (statično) in 5000000:1 (dinamično in svetilnosti 300 cd/m²)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
1 leto
Lokacija inštalacije:
NIB, Morska biološka postaja, Fornače 41, Piran, 1 nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme - SAT ali drug ustrezen preizkus). Pred dobavo opreme se dogovori o izboru parametrov testa za dokazovanje posameznih zahtev v tehničnih specifikacijah.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo na lokaciji naročnika:
mora biti zagotovljeno za neomejeno število udeležencev v trajanju 2 dni z nudenjem oddaljene pomoči v prvih dveh mesecih po primopredaji
Servis:
mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja s strani ustrezno usposobljenih serviserjev za opremo.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 30 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 30 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
V kolikor je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve:
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
da
ne
da
da
ne