Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami – Sklop 3

Oznaka javnega naročila: 302/20 – RIUM8-FERI03.5/2020

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Sistem za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami – Sklop 3«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  |  |  | DOKAZILO |
| 1 | Osnovne lastnosti: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izvedenka bondirnega sistema: Namizna izvedenka | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |
|  | - Velikost sistema ≤ 80x75x50 cm (širina, globina, višina) | Širina: _____________ cm, Globina: _____________ cm, Višina: _____________ cm |  |  |  |  |  |
|  | - 210 do 230 VAC napajanje z EU priključkom | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |
|  | - Teža: ≤ 45 kg. | Teža: _____________ kg |  |  |  |  |  |
|  | - Uporabniški vmesnik za nastavitev parametrov. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |
|  | Pobiranje in Polaganje: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pobiranje in polaganje kosov ≤ 200x200 um | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |
|  | - Integrirana ali priložena vakuumska črpalka | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |
|  | - Motoriziran pomik ali ročni pomik z protiutežjo po Z -osi | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |
|  |  | Motoriziran pomik po Z osi ≥ 15 mm |  |  | Pomik po z-osi: _____________ mm |  |  |
|  | - Mikrometrski pomik po X-osi in Y-osi | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |
|  |  | Pomik po X-osi ≥ 8 mm. |  | pomik po X-osi: ________________ mm |  |  |  |
|  |  | Pomik po Y-osi ≥ 8 mm |  | pomik po Y-osi: ________________ mm |  |  |  |
|  | - Kotna poravnava | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |
|  | - Najmanjša sila pritrditve ≥2 cN | Sila: ___________ cN |  |  |  |  |  |
|  | - Največja sila pritrditve ≤200 cN | Sila: ___________ cN |  |  |  |  |  |
|  | Lepljenje: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tiskanje epoksija. | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |
|  | - Nanos preko igle | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |
|  |  | Nosilec za injekcijo | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
|  | Sistem za povečavo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - stereo-mikroskop ali digitalni mikroskop z zaslonom | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |
|  | - Osvetlitev vzorca | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |

| Začetni potrošni material in orodja: (dokazila niso potrebna) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Orodje za pobiranje in polaganje – igla s premerom ≤ 300 um ter premerom luknje ≤ 150 um | ☐ DA | ☐ NE |
| - Orodje za odtiske s površino ≤ 1,5 mm2 | ☐ DA | ☐ NE |
| - Orodje za vzdrževanje. | ☐ DA | ☐ NE |
| - Navodila za uporabo | ☐ DA | ☐ NE |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.