Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami – Sklop 4

Oznaka javnega naročila: 302/20 – RIUM8-FERI03.5/2020

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Sistem za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami – Sklop 4«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1 | Osnovne lastnosti: |  |  |  |  |
|  | - Izvedenka bondirnega sistema: Namizna izvedenka | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Tip: Polavtomatski | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Velikost sistema ≤ 70x70x55 cm (širina, globina, višina) | Širina: _______________ cm, Globina: _______________ cm, Višina: _______________ cm |  |  |
|  | - 210 do 230 VAC napajanje z EU priključkom. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Teža: ≤ 45 kg | Teža: _________________ kg |  |  |
|  | - Zaslon na dotik ≥ 6" z uporabniškim vmesnikom | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Sistem za povečavo: |  |  |  |  |
|  | - Stereo-mikroskop ali digitalni mikroskop z zaslonom. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Osvetlitev vzorca | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Lastnosti bondiranja: |  |  |  |  |
|  | - Omogoča bondiranje z zlato in aluminijasto žico | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Podpira premere žičke med 17 in 75 µm. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Ena bondirna glava za orodje za klinaste in krogelne vezi (klin in kapilara) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vsebuje orodja za klinaste vezi | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vsebuje orodja za krogelne vezi. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Globinsko povezovanje | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | Globina ožičenja ≥ 9 mm | Globina: _________________ mm |  |
|  | - Programirljive oblike zank. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Hramba profilov zank | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Lastnosti pozicioniranja: |  |  |  |  |
|  | - Motorizirana Z in Y os | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Motoriziran pomik Z-osi ≥ 12 mm | Pomik po z osi: ________________ mm |  |  |
|  | - Motoriziran pomik Y-os ≥ 10 mm | Pomik po y osi: ________________ mm |  |  |
|  | Miza za obdelovance: |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: ≥ 50x50 mm ali premer ≥50 mm. | Dimenzije: ________________ x ________________ mm ali premer: ________________ mm |  |  |
|  | - Širina prijemal ≥ 35 mm | Širina: ________________ mm |  |  |
|  | - Regulirana temperatura. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Maksimalna temperatura ≤ 250 °C | Največja temperatura: ________________ °C |  |  |
|  | - Nastavljiva višina: ≥ 15 mm. | Višina: ________________ mm |  |  |
|  | Ultrazvočni sistem: |  |  |  |  |
|  | - Ultrazvočni sistem z frekvencami med 60 in 70 kHz | Frekvenca: ________________ kHz |  |  |
|  | - Maksimalna moč ultrazvočnega sistema ≥ 2,5W | Moč: _____________________ W |  |  |
|  | - Največji čas bondiranja ≥ 1 s | Čas: ______________ s |  |  |
|  | - Najmanjša sila ožičenja ≥10 cN | Sila: __________________ cN |  |  |
|  | - Največja sila ožičenja ≤ 250 cN | Sila: __________________ cN |  |  |

| Začetni potrošni material in orodja: (dokazila niso potrebna) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1x Zlata žička premera 25 um in dolžine, 100 m | ☐ DA | ☐ NE |
| 1x Aluminijasta žička premera 33 um in dolžine 100 m | ☐ DA | ☐ NE |
| 3x Klin za zlato žičko 25 um | ☐ DA | ☐ NE |
| 3x Kapilara 25 um, 11 mm dolga | ☐ DA | ☐ NE |
| 3x Klin za aluminijasto žičko 33 um | ☐ DA | ☐ NE |
| 25x Igla za odmašitev | ☐ DA | ☐ NE |
| 10x Nerjaveča žica za odmašitev | ☐ DA | ☐ NE |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.