Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami – Sklop 5

Oznaka javnega naročila: 302/20 – RIUM8-FERI03.5/2020

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Sistem za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami – Sklop 5«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  | DOKAZILO |
| 1 | Osnovne lastnosti: |  |  |  |  |  |
|  | - Plazemsko čiščenje in jedkanje | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Namizna velikost | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Dimenzije ≤ 800x600x700 mm (višina x širina x globina) | Širina: _____________ mm, Globina: _____________ mm, Višina: _____________ mm |  |  |  |
|  | - 210 do 230 VAC napajanje z EU priključkom. | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Teža naprave ≤ 75 kg (brez črpalke) | Teža: _______________ kg |  |  |  |
|  | - Plazemsko čiščenje. | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Plazemsko jedkanje | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | Vakuumska komora: |  |  |  |  |  |
|  | - velikost komore ≤350x350x400 mm (širina x višina x globina). | Širina: _____________ mm, Globina: _____________ mm, Višina: _____________ mm |  |  |  |
|  | - Material komore: nerjaveče jeklo ali aluminij. | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Dva plinska vhoda (kanala) | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Dva krmilnika masnega pretoka. | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Vakuumski merilnik/senzor | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - 300 W RF generator z frekvenco ≥ 35 kHz ter pripadajoč transformator | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | Vakuumska črpalka: |  |  |  |  |  |
|  | - Vakuumska črpalka brez olja (suha) | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Primerna za uporabo z kisikom | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Pretok: ≥ 10 m3/h. | Pretok: _____________ m^3/h |  |  |  |
|  | - Set za vzdrževanje | ☐ DA | ☐ NE |  |  |  |
|  | Uporabniški vmesnik: |  |  |  |  |  |
|  | - Zaslon na dotik ≥ 5" ali računalniški vmesnik. | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Prikaz statusnih parametrov | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Konfiguracija in hramba receptov. | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Alarmi | ☐ DA |  | ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.