## 5-Odtisni material
SPECIFIKACIJA - PREDRAČUN ZA SKLOP 5 - 2022/2023
Odtisni material - 0476 - sklop 5
Zap. št. | ID | MATERIAL | PODROBEN OPIS PONUJENEGA MATERIALA vključno z ponujeno količino (velikostjo) pakiranja in IMENOM PROIZVAJALCA | EM | KOLIČINA ZA JAVNO NAROČILO | CENA ZA ENOTO MERE ki jo je razpisal NAROČNIK - brez DDV | CENA ZA PONUDNIKOVO PONUJENO PAKIRANJE brez DDV | CENA ZA POSAMEZEN KOS V PONUJENEM PAKIRANJU brez DDV | CENA ZA POSAMEZEN KOS V PONUJENEM PAKIRANJU Z DDV | DDV | SKUPNI ZNESEK ZA OD NAROČNIKA ZAHTEVANO KOLIČINO JAVNEGA NAROČILA ZA POSAMEZNO POSTAVKO brez DDV v € | SKUPNI ZNESEK ZA OD NAROČNIKA ZAHTEVANO KOLIČINO JAVNEGA NAROČILA ZA POSAMEZNO POSTAVKO z DDV v €
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=F x G | M
ODTISNI MATERIALI
1 | 05035 | TERMOPLASTIČNA MASA ZA FUNKCIJSKI ODTIS, ENOSTAVEN ZA SEGREVANJE, 62 STOPINJ CELZIJA, KOT ISO FUNKCIONAL PALČKE 15 X 8 G IN PODOBNO |  | SC | 8
ALGINATI - PONUDITI MORATE ALGINATE 4-IH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV (ZAP ŠT 2 DO 6)
2 | 05036 | ALGINAT, BREZ SVINCA, Z ULTRAFINIMI DELCI, NORMALNO STRJUJOČ, (V USTIH CCA 90 SEC) IN HITRO STRJUJOČ (V USTIH CCA 60 SEKUNDAH), V DVEH BARVAH, ABSORBIRA VODO V 3 SEKUNDAH, OKUS MENTOLA, KOT NPR. AROMA FINE, MEŠALNO RAZMERJE 8,4 G PRAH : 20 ML VODE, VREČKA 1 KG |  | KG | 10
3 |  | ALGINAT, ROZA BARVE OKUS METE, HITER, ROZA BARVE, BREZ SVINCA IN KADMIJA, SE NE PRAŠI, ČAS ZA MEŠANJE 30 SEK., DELOVNI ČAS IZVEN UST: 60 SEK., SKUPNI ČAS STRJEVANJA: 130 SEK., V VREČKI 453 G |  | ZAV | 5
4 | 05038 | ALGINAT V ROZA BARVI, NORMALNO STRJUJOČ (CCA 120 SEKUND) IN HITROSTRJUJOČ (CCA 90 SEKUND) Z OKUSOM MENTOLA KOT PALGAT PLUS/QUICK-A, 450G |  | ZAV | 20
5 | 05051 | ALGINAT, ODTISNI MATERIAL, DIMENZIJSKO STABILEN NAJMANJ 120 UR, POVRATEK ELASTIČNOSTI VSAJ 97%, TIXOTROPEN, SPREMINJANJE BARVE (VSAJ ŠTIRJE ODTENKI) ZA LAŽJE SLEDENJE FAZAM ODTISKOVANJA, ČAS STRJEVANJA CCA 135 SEKUND, ČAS STRJEVANJA V USTIH CCA. 60 SEKUND, KOT NPR. XANTALGIN CRONO A 500G |  | ZAV | 25
6 | 05056 | ALGINAT, DEFORMACIJA 11%, ELASTČNA VRNITEV 98%, ČAS STRJEVANJA 110 SEK,TLAČNA TRDNOST 1,2MPA, 500G, KOT ALGINAT ORTHOPRINT 500G ALI ENAKOVREDNO |  | KOM | 50
ADICIJSKI SILIKONI, TESTASTE KOESISTENCE S HIDROFILNIMI ASTNOSTMI (PONUDNIK MORA OD ŠT 7 DO 21 PONUDITI TRI RAZLIČNE ADICIJSKE SILIKONE, TREH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV, ZA BAZNI ODTIS IN ZA PRECIZNI ODTIS, BAZNI IN PRECIZNI ODTIS PA MORATA BITI KOMPATIBILNA (ISTEGA PROIZVAJALCA) V KVALITETI KOT:
7 | 05039 | ADICIJSKI SILIKON ZA VSE TEHNIKE BAZNEGA ODTISKOVANJA- PUTTY, STANDARDNO (4 MIN.) IN HITRO STRJEVANJE (135 SEK.), TIKSOTROPEN, S FORMULACIJO OČIŠČENEGA VODIKA ZA TAKOJŠNJE IZLIVANJE IZ MAVCA, BAZA IN KATALIZATOR KPL 2 X 500 G (2X278 ML), KOT EXAFLEX PUTTY 2X500 G (2X278 ML) ALI ENAKOVREDNO |  | KPL | 18
8 | 05043 | ADICIJSKI SILIKON V PUTTY IZVEDBI, NORMALNO ALI HITRO STRJUJOČ (CCA 120 SEK REGULAR SET, CCA 90 SEK FAST SET), KOT EXPRESS XT PUTTY SOFT/QUICK; KPL BAZA + KATALIZATOR 2 X 305 ML |  | KPL | 9
9 | 5002061,5002080 | VIRTUAL PUTTY REGULAR / FAST SET (BAZA + KATALIZATOR) 2X 300 ML |  | SC | 8
10 | 05044, | ADICIJSKI SILIKON S HIDROFILNIMI LASTNOSTMI, ZA KOREKTURNI ODTIS, V KARTUŠAH, PODALJŠAN DELOVNI ČAS (DO 120 SEK.), ISO 4823 TYPE 2, TIKSOTROPEN, FORMULACIJA OČIŠČENEGA VODIKA ZA MOŽNOST TAKOJŠNJEGA IZLIVANJA IZ MAVCA, LINEARNA DIMENZIJSKA SPREMEMBA ≤ 0,2% V 24 URAH, POPRAVEK DEFORMACIJE 99,7%, PAK. V KARTUŠI (2X48ML + MEŠ.NAST A6 VELIKOSTI GLEDE NA VISKOZNOST), KOT EXAMIX NDS REGULAR MODER 2X48 ML + NAST. ALI ENAKOVREDNO. MATREIAL MORA BITI ISTEGA PROIZVAJALCA, KOT PONUJEN MATERIAL ZA BAZNI ODTIS POD ZAP. ŠT. 7 |  | SC | 8
11 | 05064 | ADICIJSKI SILIKON ZA PRECIZEN ODTIS, V TUBI S HIDROFILNIMI LASTNOSTMI, TEKOČE IN GOSTEJŠE KONSISTENCE, FORMULACIJA OČIŠČENEGA VODIKA, KOT NPR. EXAFLEX REGULAR/EXAFLEX INJECTION KPL, (BAZA IN KATALIZATOR) A 2 X 74 ML. MATREIAL MORA BITI ISTEGA PROIZVAJALCA, KOT PONUJEN MATERIAL ZA BAZNI ODTIS POD ZAP. ŠT. 7 |  | KPL | 1
12 | 05045,05065 | ADICIJSKI SILIKON ZA KOREKTURNI ODTIS, S HIDROFILNIMI LASTNOSTMI, STANDARDNO TEKOČ, ISO 4823 TYP 3, HITRO (210 SEK V USTIH) IN POČASNO STRJEVANJE /300 SEKUND V USTIH), V KARTUŠI, 1SC=2X50 ML, KOT EXPRESS LIGHT BODY REGULAR/FAST KARTUŠE, 2X50 ML + NAS.MEŠ ALI ENAKOVREDNO. MATREIAL MORA BITI ISTEGA PROIZVAJALCA, KOT PONUJEN MATERIAL ZA BAZNI ODTIS POD ZAP. ŠT. 8 |  | KPL | 1
13 | 05040 | ADICIJSKI SILIKON, S HIDROFILNIMI LASTNOSTMI, STANDARDNO TEKOČ, ISO 4823 TYP 3, POČASNO STRJEVANJE (210 SEKUND V USTIH), V KARTUŠI, 1SC=2X50 ML, KOT EXPRESS XT LIGHT BODY, ALI ENAKOVREDNO. MATREIAL MORA BITI ISTEGA PROIZVAJALCA, KOT PONUJEN MATERIAL ZA BAZNI ODTIS POD ZAP. ŠT. 8 |  | SC | 10
14 | 05061 | ADICIJSKI SILIKON S HIDROFILNIMI LASTNOSTMI, V KARTUŠAH, TEKOČ (LIGHT), ISO 4823 TYP 3, HITRO STRJEVANJE (150 SEKUND V USTIH), V KARTUŠI, 1SC=2X50 ML, KOT EXPRESS XT LIGHT BODY QUICK 2X50 ML ALI ENAKOVREDNO. MATREIAL MORA BITI ISTEGA PROIZVAJALCA, KOT PONUJEN MATERIAL ZA BAZNI ODTIS POD ZAP. ŠT. 8 |  | SC | 8
15 | 05047 | USTREZNA PIŠTOLA ZA KARTUŠE (ZA ODTIS) ZA ZGORAJ NAVEDENE MATERIOALE |  | KOM | 1
16 | 03195 | MEŠALNI NASTAVKI ZA KARTUŠE ZA ZGORAJ OMENJENI MATERIAL, RUMEN, A 50 |  | ZAV | 6
17 | 05042 | APLIKATORJI NA MEŠALNE NASTAVKE NA KARTUŠAH |  | KOM | 1
18 | 5002062 | VIRTUAL 2X50 ML (MODER) REGULAR. MATREIAL MORA BITI ISTEGA PROIZVAJALCA, KOT PONUJEN MATERIAL ZA BAZNI ODTIS POD ZAP. ŠT. 9 |  | SC | 6
19 | 5002051 | VIRTUAL LIGHT BODY REGULAR ZA PRECIZEN ODTIS 2X50 ML (ZELEN) FAST. MATREIAL MORA BITI ISTEGA PROIZVAJALCA, KOT PONUJEN MATERIAL ZA BAZNI ODTIS POD ZAP. ŠT. 9 |  | SC | 4
20 | 5002063 | VIRTUAL EXTRA LIGHT BODY REGULAR ZA PRECIZEN ODTIS 2X50 ML. MATREIAL MORA BITI ISTEGA PROIZVAJALCA, KOT PONUJEN MATERIAL ZA BAZNI ODTIS POD ZAP. ŠT. 9 |  | SC | 2
21 | 03273 | INTRAORALNI NASTAVKI ZA NANAŠANJE TEKOČEGA ODTISNEGA MATERIALA V GINGIVALNI SULKUS, RUMENE BARVE, V PAKIRANJU ZAVITEK A 100 KOM, KOT NPR. M+W INTRAORALNI NASTAVKI ALI DC INTRAORAL -TIPS, RUMENI |  | ZAV | 2
POLIETERSKI ODTISNI MATERIAL V KVALITETI KOT:
22 | 05048,05070,05071 | IMPREGUM SOFT MEDIUM BODY DVOJNO PAKIRANJE, BAZA + KATALIZATOR, 2X (120+15ML), MEŠALNI LOK, MEŠALNI KLJUČ |  | KPL | 10
23 | 05048,05070,05072 | IMPREGUM SOFT HEAVY BODY, DVOJNO PAKIRANJE, BAZA + KATALIZATOR, 2X (120+15ML), MEŠALNI LOK, MEŠALNI KLJUČ |  | KPL | 5
24 | 05048,05070,05073 | IMPREGUM SOFT LIGHT BODY, DVOJNO PAKIRANJE, BAZA + KATALIZATOR, 2X (120+15ML), MEŠALNI LOK, MEŠALNI KLJUČ |  | KPL | 5
25 | 03196 | POLIETERSKI ODTISNI MATERIAL ZA NATANČNO ODTISKOVANJE ZA MONOFAZNO TEHNIKO. MATERIAL JE NA VOLJO V PENTAMIX OBLIKI IN V KARTUŠAH. IMPREGUM PENTA SOFT 300 ML BAZE, 60 ML KATALIZATORJA |  | KPL | 1
26 | 5002064 | IMPREGUM PENTA ENOJNO PAKIRANJE 300 ML + 60 ML |  | KPL | 1
27 | 05027 | MONOPHASE PENTA SOFT NAVADNO 300 + 60 ML; Z OKUSOM PO MENTOLU |  | KPL | 1
28 | 03196 | POLIETERSKI ODTISNI SILIKON ZA NATANČNO ODTISKOVANJE, ZA MONOFAZNO TEHNIKO. MATERIAL JE NA VOLJO V PENTAMIX OBLIKI IN V KARTUŠAH. IMPREGUM PENTA SOFT 300 ML BAZE, 60 ML KATALIZATORJA
29 | 05028 | MEŠALNI NASTAVKI ZA PENTAMIX (MIXING TIPS), A50 |  | SC | 2
30 | 5002065 | ODTISNA MASA ZA MUKODINAMIČEN ODTIS BREZZOBE ČELJUSTIM KOT NPR. EX-3-N GOLD (MEIST) (ENOJNO PAKIRANJE): 1 SKODELICA ZA CCA 10 ODTISOV |  | PAK | 1
KONDENZACIJSKI SILIKONSKI ODTISNI MATERIAL (PONUDNIK MORA PONUDITI OD ŠTEVILKE 31 DO 38 TRI RAZLIČNE KONDENZACIJSKE SILIKONE, TREH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV, ZA BAZNI IN PRECIZNI ODTIS, KI MORAJO BITI KOMPATIBILNI) V KVALITETI KOT:
31 | 05050 | KONDENZACIJSKI SILIKON ZA PRIMARNI ODTIS, ISO 4823 TYPE 0, TRDOTA PO VICKERSU A SHORE OD 63 DO 68, LINEARNA DIMENZIJSKA SPREMEMBA 0,3%, POVRATEK PO DEFORMACIJI OD 98,6% DO 99%, ČAS V USTIH 240 SEK, DELOVNI ČAS 60 SEK. 1KPL=2X450ML (1.370G), KOT OPTOSIL P-PLUS 2X450 ML ALI OXASIL |  | KPL | 2
32 | 05053 | SILAPLAST (BAZA IN KATALIZATOR) ZA BAZNI ODTIS 900 ML MASE + 50 ML TEKOČINE V KOMPLETU IN PODOBNO |  | KPL | 2
33 | 05029 | ZETA PLUS (1,53K6 900 ML V TUBI) ZA BAZNI ODTIS 900 ML MASE |  | KPL | 2
34 | 05049 | XANTOPREN MODER (TEKOČE IN GOSTE KOESISTENCE) ZA PRECIZNI ODTIS 140 ML + 60 ML KATALIZATORJA IN PODOBNO ALI OXASIL ALI PODOBNO |  | KPL | 1
35 | 01167 | UNIVERZALNI KATALIZATOR V PASTI ZA OPTOSIL IN XANTOPREN A 60 ML ALI OXASIL |  | KOM | 1
37 | 05055 | SILASOFT N ZA PRECIZNI ODTIS 160 ML PASTE + KATALIZATOR BAZA IN PODOBNO |  | KOM | 1
38 | 05052 | ORANWASH (TEKOČE IN GOSTE KOESISTENCE) ZA PRECIZNI ODTIS 140 ML + KATALIZATOR IN PODOBNO |  | KOM | 1
39 | 05041 | MATERIAL ZA IZDELAVO ZAČASNIH INLAJEV, ONLEJEV, KRON IN MOSTIČKOV. AKRILAT NA BAZI METIL METAKRILATA, SAMOSTRJUJOČ, TUDI ZA REPARATURE DELNIH PROTEZ, ČAS OD ZAČETKA MEŠANJA DO ODSTRANITVE IZ UST 150 SEKUND, V VSAJ ENEM BELEM IN DVEH ROZA ODTENKIH, PRAH 100G, KOT UNIFAST GC TRAD ALI ENAKOVREDNO |  | KOM | 6
40 | 05011 | MATERIAL ZA IZDELAVO ZAČASNIH INLAJEV, ONLEJEV, KRON IN MOSTIČKOV. AKRILAT NA BAZI METIL METAKRILATA, SAMOSTRJUJOČ, TUDI ZA REPARATURE DELNIH PROTEZ, ČAS OD ZAČETKA MEŠANJA DO ODSTRANITVE IZ UST 150 SEKUND, V VSAJ ENEM BELEM IN DVEH ROZA ODTENKIH, TEKOČINA 100G, KOT UNIFAST GC TRAD ALI ENAKOVREDNO |  | KOM | 7
41 | 05002 | MATERIAL ZA DIREKTNO PODLAGANJE AKRILATNIH PROTEZ, AKRILAT, POPOLNA STRDITEV OD ZAČETKA MEŠANJA V 9 MINUTAH, V ROZA BARVI, MEŠALNO RAZMERJE 1,5 G PRAH : 1,0 ML TEKOČINE. KOMPLET 1-1 (100 G PRAH, 100 G TEKOČINA, PRIBOR, KOT REBARON GC ALI ENAKOVREDNO |  | KOM | 6
RETRAKCIJSKA SREDSTVA
42 | 05057 | RETRAKCIJSKA NITKA 1M, KOT RACESTYPTINE 00 IN PODOBNO |  | M | 5
43 | 05058 | RETRAKCIJSKA NITKA 1M, KOT RACESTYPTINE 01 IN PODOBNO |  | M | 2
44 | 05059 | RETRAKCIJSKA NITKA 1M, KOT RACESTYPTINE 02 IN PODOBNO |  | M | 2
45 | 01327 | RETRAKCIJSKA NITKA IZ 100% BOMBAŽNIH VLAKEN, NEIMPREGNIRANA, PREPLETENA, ZELO VPOJNA (MIN. 7,45 µL/CM - VODA), Z REZILOM INTEGRIRANIM V POKROV, DOLŽINA 244 CM, (DOBAVLJIV V ŠESTIH VELIKOSTIH 000, 00, 0, 1, 2, 3), Z MERILNO SKALO NA EMBALAŽI. VELIKOSTI 000, KOS= 244CM, KOT NPR. ULTRAPACK |  | SC | 8
46 | 01328 | RETRAKCIJSKA NITKA IZ 100% BOMBAŽNIH VLAKEN, NEIMPREGNIRANA, PREPLETENA, ZELO VPOJNA (MIN. 7,45 µL/CM - VODA), Z REZILOM INTEGRIRANIM V POKROV, DOLŽINA 244 CM, (DOBAVLJIV V ŠESTIH VELIKOSTIH 000, 00, 0, 1, 2, 3), Z MERILNO SKALO NA EMBALAŽI. VELIKOSTI 00, KOS= 244CM, KOT NPR. ULTRAPACK |  | SC | 6
47 | 5002067 | RETRAKCIJSKA NITKA IZ 100% BOMBAŽNIH VLAKEN, NEIMPREGNIRANA, PREPLETENA, ZELO VPOJNA (MIN. 7,45 µL/CM - VODA), Z REZILOM INTEGRIRANIM V POKROV, DOLŽINA 244 CM, (DOBAVLJIV V ŠESTIH VELIKOSTIH 000, 00, 0, 1, 2, 3), Z MERILNO SKALO NA EMBALAŽI. VELIKOSTI0, KOS= 244CM, KOT NPR. ULTRAPACK |  | SC | 4
48 | 01329 | RETRAKCIJSKA NITKA IZ 100% BOMBAŽNIH VLAKEN, NEIMPREGNIRANA, PREPLETENA, ZELO VPOJNA (MIN. 7,45 µL/CM - VODA), Z REZILOM INTEGRIRANIM V POKROV, DOLŽINA 244 CM, (DOBAVLJIV V VELIKOSTIH 000, 00, 0, 1, 2, 3), Z MERILNO SKALO NA EMBALAŽI. VELIKOSTI 1, KOS= 244CM, KOT NPR. ULTRAPACK |  | SC | 2
49 | 01330 | RETRAKCIJSKA NITKA IZ 100% BOMBAŽNIH VLAKEN, NEIMPREGNIRANA, PREPLETENA, ZELO VPOJNA (MIN. 7,45 µL/CM - VODA), Z REZILOM INTEGRIRANIM V POKROV, DOLŽINA 244 CM, (DOBAVLJIV V VELIKOSTIH 000, 00, 0, 1, 2, 3), Z MERILNO SKALO NA EMBALAŽI. VELIKOSTI 2, KOS= 244CM, KOT NPR. ULTRAPACK |  | SC | 1
50 | 01331 | RETRAKCIJSKA NITKA IZ 100% BOMBAŽNIH VLAKEN, NEIMPREGNIRANA, PREPLETENA, ZELO VPOJNA (MIN. 7,45 µL/CM - VODA), Z REZILOM INTEGRIRANIM V POKROV, DOLŽINA 244 CM, (DOBAVLJIV V VELIKOSTIH 000, 00, 0, 1, 2, 3), Z MERILNO SKALO NA EMBALAŽI. VELIKOSTI 3, KOS= 244CM, KOT NPR. ULTRAPACK |  | SC | 1
51 | 05060 | RETRAKCIJSKA RAZTOPINA A 13 ML, KOT RACESTYTINE IN PODOBNO |  | KOM | 6
52 | 05063 | MATERIAL ZA ZAČASNE PREVLEKE IN MOSTIČKE V BELI IN RUMENI BARVI, V KARTUŠAH KOT NPR: SYSTEMP. C&B ALI STRUCTUR 2 SC 80 G BAZA + AKTIVATOR |  | SC | 1
53 | 03338 | MATERIAL ZA IZDELAVO PROVIZORIČNIH KRON, MOSTIČKOV, INLAYEV IN ONLAYEV, V VEČ BARVAH, VSEBUJE POLYESTERDIMETHACRYLAT (10-25%), HLADNOPOLIMERIZIRAJOČ V KARTUŠI 1:1. 1SC= 50 ML + 6 MEŠALNIH NASTAVKOV. |  | SC | 8
54 | 01332-01334, 01336-01337 | KOMPOZIT ZA IZDELAVO ZAČASNIH KRON IN MOSTIČKOV, Z VISOKO ESTETIKO IN BARVNO OBSTOJNOSTJO V VSAJ 6 BARVNIH ODTENKIH, Z VISOKO ODPORNOSTJO NA FRAKTURE (10 KJ/M2) KOT PROTEMP 4 GARANT, V KARTUŠAH 50 ML + KANILE |  | KPL | 1
PONUDNIK MORA POD POZICIJO 50 IN 51 PONUDITI OPAKER DVEH RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
55 | 5002069,5002070,5002071 | ENOKOMPONENTNI S SVETLOBO STRJUJOČ OPAKER V BRIZGI KOT EMPRESS DIRECT OPAQUE 1,8G |  | KOM | 3
56 | 5002072 | SVETLOBNO STRJUJOČ OPAKER ZA PREKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠIN PRI INTRAORALNI RPARATURI KOT GRADIA OPAKER, VSE BARVE; A 3G |  | KOM | 1
57 | 01183 | UNIVERZALNI PRIMER ZA KONDICIONIRANJE POVRŠIN VSEH VRST RESTAVRACIJ, KI VSEBUJE TRI RAZLIČNE FUNKCIJSKE SKUPINE: SILAN METAKRILAT, FOSFOR METAKRILAT IN SULFID METAKRILAT IN JE PRIMEREN ZA VSE VRSTE MATERIALOV ZA INDIREKTNE RESTAVRACIJE: (STEKLOKERAMIKE, OKSIDNE KERAMIKE, KOVINE, KOMPOZITI S STEKLENIMI VLAKNI, OJAČANI KOMOZITI, KOT MONOBOND PLUS ; 5 ML IN PODOBNO |  | KOM | 3
ARTIKULACIJSKI PAPIR
58 | 01184 | REGISTRATOR UGRIZA A 20 KOM, ARMIRAN (BREZ FOLIJE), VOŠČENA PODKVICA - VELIKA, ROZA BARVE |  | SC | 20
59 | 03197 | REGISTRATOR UGRIZA V PODKVAH - PODKVE Z MIKRO TANKO FOLIJO, 1 SC = 84 KOM, KOT. NPR. COPRWAX ALI ENAKOVREDNO |  | SC | 10
60 |  | REGISTRATOR ZAGRIZA, VOŠČEN, OJAČAN S KOVINSKO FOLIJO, DEBELINA 4 MM, RJAVE BARVE, SC=60 KOS |  | SC | 2
61 | 05066 | ARTIKULACIJSKI PAPIR MODRI , DEBELINE 200 MIKRONOV, 300 LISTIČEV |  | SC | 10
62 | 05067 | ARTIKULACIJSKI PAPIR PODKEV MODER A 150 LISTOV DEBELINE MIKROTANKE 60 MIKRONOV |  | SC | 1
63 | 05068 | ARTIKULACIJSKI PAPIR PODKEV DVOBARVNA RDEČA IN MODRA A 100 KOM |  | SC | 3
64 | 01186 | ARTIKULACIJSKI PAPIR - PODKEV DVOBARVNA RDEČA, MODRA, ULTRATANKA 40 DO 60 MIKRONOV, 150 LISTIČEV V ZAVITKU, KOT NPR. H. SCHEIN 7887318 IN ENAKOVREDNO |  | ZAV | 1
65 | 05069 | ARTIKULACIJSKI PAPIR MODER, MIKROTANEK, 40 MIKRONOV,120 LISTIČEV V ZAVITKU, KOT NPR. H. SCHEIN 6164263 |  | ZAV | 2
66 | 01188 | OKLUZALNA FOLIJA V PODAJALCU Z REZILOM, OBOJESTRANSKA ŠIRINA 22 MM, DEBELINA 8 MIKRONOV ZELENA |  | KOM | 1
67 | 05054 | OKLUZALNA FOLIJA V PODAJALCU Z REZILOM, OBOJESTRANSKA ŠIRINA 22 MM, DEBELINA 8 MIKRONOV ZELENA (NAKNADNO PAKIRANJE) |  | KOM | 1
68 | 01076 | OKLUZALNA FOLIJA V PODAJALCU Z REZILOM, OBOJESTRANSKA ŠIRINA 22 MM, DEBELINA 8 MIKRONOV MODRA |  | KOM | 1
69 | 00379 | OKLUZALNA FOLIJA V PODAJALCU Z REZILOM, OBOJESTRANSKA ŠIRINA 22 MM, DEBELINA 8 MIKRONOV MODRA (NAKNADNO PAKIRANJE) |  | KOM | 1
70 | 03020 | KOVINSKA FOLIJA ZA PREVERJANJE KONTAKTOV 8 MIKRONOV, KOT NAPRIMER SHIMSTOCK FOLIJA DOLŽINE 5 M |  | PAK | 1
71 | 04734 | OKLUZIJSKI SPREJ ZA OZNAČEVANJE KONTAKTNIH TOČK ZELENI 75 ML |  | PAK | 1
72 | 01223 | REGISTRATORJI UGRIZA A 20 KOM, ARMIRANI (BREZ FOLIJE) VOŠČENI |  | SC | 12
73 | 01224 | MATERIAL ZA REGISTRACIJO ZAGRIZA NA BAZI POLYETRA, ROČNO MEŠANJE (BAZA + KATALIZATOR), TRDOTA PO SHORU A76, UPORABA BREZ ODTISNE ŽLICE, KOT NPR. RAMITEC ALI ENAKOVREDNO, 2X 120ML + 2X15ML |  | KPL | 5
74 | 5002073 | MATERIAL ZA REGISTRACIJO GRIZA NA OSNOVI ADICIJSKEGA SILIKONA V KARTUŠNEM SISTEMU, KRATEK ČAS STRJEVANJA 60 SEK (DEL. ČAS 30 SEK + INTRAORALNO STRJEVANJE 30 SEK.), VISOKA KONČNA TRDOTA (SHORE 40), ZATO SE GA NE DA OBREZATI 4X50 ML + 20 MEŠALNIH NASTAVKOV |  | KPL | 3
75 | 5002074 | ZELO TEKOČI C- SILIKON ZA UGOTAVLJANJE MEST PRITISKA PRI PROTEZAH IN PREVLEKAH, MINIMALNA DEBELINA PLASTI, HITRO STRJEVANJE -8BELI IN ČRNI) 1X 80 G BAZA, 1X20G KATALIZATOR, MEŠALNI BLOK |  | SC | 2
76 | 5002075 | PASTA ZA HITRO IN NATANČNO UGOTAVLJANJE MEST PRITISKA PRI NOVIH IN OBSTOJEČIH PROTEZAH A 45 G, KOT DIP INDUKCIJSKA PASTA |  | SC | 1
77 |  | ADICIJSKI SILIKON ZA REGISTRACIJO GRIZA, KI GA APLICIRIAMO S AUTOMIX KARTUŠO, DIMENZIJSKO STABILEN, KRATEK ČAS STRJEVANJA, OMOGOČA NATANČNO REPRODUKCIJO (20 MIRKOMETROV); KOT NPR. OCCLUFAST ROCK, ZHERMACK A=2 (KARTUŠI) - 2X 50ML, PAKIRANJE ŠKATLA |  | KPL | 1
78 |  | BLOK MEŠALNI ZA ODTISNE MATERIALE, Z MERILNO SKALO NA VSAKEM LISTU, DIMENZIJE 14,8X21 CM, PAK= A27 LISTIČEV |  | PAK | 3
79 |  | BLOK MEŠALNI ZA ODTISNE MATERIALE, Z MERILNO SKALO NA VSAKEM LISTU, DIMENZIJE 17,5X11,5 CM, PAK= A35 LISTIČEV |  | PAK | 4
SKUPAJ ZNESEK:
Velikosti ponujenih pakiranj, ki jih bo ponudil ponudnik, NE SMEJO odstopati za več kot 5%. V nasprotnem primeru bo takšna ponudba IZLOČENA. Ponudnik mora svoje ponujene količine preračunati na količine, ki jih je razpisal naročnik, tudi če ponudnikovo pakiranje nekoliko odstopa od naročnikovih zahtev. Ob tem V OPISU navede pakiranje, ki ga ponuja in s tem dokazuje ustreznost le tega.