OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava organskih filtrov, laboratorijskega materiala in standardnih referenčnih materialov, ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Organski filtri in biološki reagenti,

Sklop 2: Laboratorijski material,

Sklop 3: Potrošni material za kromatografijo in MS,

Sklop 4: Standardni referenčni materiali akreditiranih proizvajalcev - certificirani,

(v nadaljevanju: blago), v skladu z zahtevami, ki so opredeljene v ponudbenih predračunih (s tehnično specifikacijo) predmeta javnega naročila (Priloga št. 3.1 – 1, 3.1 – 2, 3.1 – 3 in 3.1 – 4), ki so priloga te razpisne dokumentacije.

Ponudniki lahko ponudijo predmet naročila v celoti (sklop 1 - 4) ali posamezen sklop v celoti. Ponudniki ne morejo podati ponudbe zgolj za posamezno blago znotraj sklopa.

Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let oziroma do porabe sredstev okvirne pogodbene vrednosti.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom – prodajalcem sklenil pogodbo za obdobje 2 let, ki bo za nadaljnji 2 leti podaljšana z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.

Količine, ki so navedene v ponudbenem predračunu za posamezen sklop, so okvirne ter so predvidene za obdobje 4 let, niso dokončne in se prilagajajo konkretnim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine blaga.

V primeru, da se v času trajanja pogodbe pojavi potreba po blagu, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu, je pa predmet javnega naročila, si naročnik pridržuje pravico, da bo naročil blago pri izbranem ponudniku po predhodno podanem ponudbenem predračunu z upoštevanim popustom, ki ga ponudnik navede v obrazcih ponudbenih predračunov (s tehnično specifikacijo), ki je fiksen za celo štiri letno obdobje. Obseg tovrstnih naročil in naročil po ponudbenem predračunu ne sme presegati skupne okvirne štiriletne ponudbene vrednosti.

Kjer je v tehnični specifikaciji pod posamezno postavko navedeno določeno blago oz. kvaliteta blaga z dostavkom »ali enakovredno«, pomeni, da lahko ponudnik ponudi to določeno blago ali enakovredno blago, ki je po namembnosti oz. kvaliteti enakovrednega ali višjega kakovostnega razreda.

Naročnik bo za kemijski laboratorij za vzdrževanje in nadgrajevanje akreditiranih metod za identifikacije novih psihoaktivnih substanc (NPS), drog in sorodnih snovi v zvezi z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj ter za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije po poročanju o pojavu NPS na EMCDDA in druge mednarodne institucije, naročal najnovejše referenčne materiale, ki jih uradni proizvajalci novih psihoaktivnih substanc sukcesivno plasirajo na tržišče oz. sintetizirajo po zahtevah naročnika. Proizvajalci referenčnih materialov morajo biti akreditirani, in sicer po standardu ISO17034. /velja za sklop 4/

Naročnik bo pri sklopu 4 poleg artiklov navedenih v ponudbenem predračunu naročal predvsem nove spojine iz ažuriranih katalogov, navedenih v ponudbenem predračunu (s tehnično specifikacijo), ki jih bodo proizvajalci v obdobju šele plasirali na tržišče, po predhodno pridobljeni ponudbi. Obseg tovrstnih naročil in naročil po ponudbenem predračunu ne sme presegati okvirne dvoletne pogodbene vrednosti za posamezni sklop. /velja za sklop 4/

Za sklop 4 bo naročnik blago iz prejšnjega odstavka naročal z maksimalnim pribitkom na cene artiklov proizvajalca oziroma dobavitelja, ki ga ponudnik navede v obrazcu ponudbenega predračuna (s tehnično specifikacijo) (Priloga št. 3.1 – 4) in je fiksen za čas trajanja pogodbe. /velja le za sklop 4/

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v ponudbi:

- za sklop 2 in 4 navesti proizvajalca in kataloške številke v ponudbenem predračunu (s tehnično specifikacijo) predmeta javnega naročila – Prilogi št. 3.1 – 2 in 3.1 – 4,

- predložiti akreditacijsko listino proizvajalca ponujenega blaga, ki dokazuje, da je proizvajalec akreditiran po »ISO17034« /velja le za sklop 4/,

- predložiti vzorec certifikata o kakovosti za standardni referenčni material, proizvajalca ponujenega blaga /velja le za sklop 4/.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- DOBAVA BLAGA

V primeru naročila blaga, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu in je predmet javnega naročila, bo ponudnik blago dostavil na kraj dobave iz 3.2 točke razpisne dokumentacije, in sicer najkasneje v času, navedenem na predhodno izdanem ponudbenem predračunu.

Izbrani ponudnik bo blago dobavljal na podlagi naročil s strani naročnika, ki bo blago naročal praviloma pisno na elektronski naslov, in izjemoma po telefonu, pri čemer bo telefonskemu naročilu sledilo tudi pisno naročilo na navedeni elektronski naslov. Iz naročila bo razvidna količina naročenega blaga in podatki o kontaktni osebi za prevzem blaga.

Ponudnik bo moral v času trajanja pogodbe za vse blago akreditiranih proizvajalcev že ob izdaji ponudbenega predračuna (za vsako konkretno naročilo s strani kupca) predložiti akreditacijsko listino (lahko v elektronski obliki) za proizvajalca, iz katere bo razvidno, da je proizvajalec ponujenega blaga akreditiran po zahtevanih ISO standardih iz ponudbenega predračuna (s tehnično specifikacijo) predmeta javnega naročila. Certifikat o kakovosti naročenega blaga bo dobavljen skupaj z blagom. /velja za sklop 4/

Dobava se izvede na delovni dan v času od 8.00 do 14.00 ure.

V primeru, da ponudnik ne dobavi blaga v 10 dneh po preteku roka za dobavo blaga, ima naročnik pravico znižati pogodbeno vrednost ali odstopiti od posameznega naročila. V primeru, da ponudnik opraviči zamudo z okoliščinami, ki so nastale po prejemu posameznega naročila, ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti, naročnik postavi nov, dodaten rok za izpolnitev o čemer ga pisno obvesti.

- PREVZEM BLAGA

Količinski in kakovostni prevzem dobavljenega blaga se izvrši na način, opredeljen v 7. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ob prevzemu blaga predstavnik ponudnika naročniku izroči dobavnico, katero le-ta podpiše.

Ponudnik mora ob dobavi blaga naročniku predložiti tudi certifikat o kakovosti dobavljenega blaga v tiskani obliki. Brez predložitve certifikata o kakovosti v papirnati obliki prevzem blaga ni opravljen. /velja le za sklop 4/

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujeno blago mora biti novo, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji in mora odgovarjati opisom iz ponudbenih predračunov (s tehnično specifikacijo).

Zaradi validiranih analiznih metod in načina dela mora ponudnik ponuditi in dobaviti izrecno v ponudbenem predračunu (s tehnično specifikacijo) navedeno blago oziroma artikle v zahtevanem načinu pakiranja, ker je določen proizvajalec, proizvajalčeva kataloška številka in embaliranje. /velja za sklopa 1 in 3/

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.