SPLOŠNA BOLNIŠNICA

MURSKA SOBOTA

Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan

9000 Murska Sobota

Št.: JN 08/2021

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

Različni medicinski potrošni material RMPM

Murska Sobota, april 2022

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- 01 - Povabilo k oddaji  ponudbe  in  Navodila za izdelavo ponudbe,

- 02 - Obrazec Predračun,

- 03 - Obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka.xlm) - za vse gospodarske subjekte;

- 04 - Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte,

- 05 - Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe,

- 06 - Obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),

- 07 – Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- 08 – vzorec kupoprodajne pogodbe.

Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

MURSKA SOBOTA

Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan

9000 Murska Sobota

Št.: JN 08/2021

- POVABILO K ODDAJI  PONUDBE

Naročnik: Splošna bolnišnica MURSKA SOBOTA vas vabi da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložite svojo e-ponudbo za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 (Ur. l. RS štev. 91/15, 14/18 in 121/21) za:

Različni medicinski potrošni material RMPM

Ponudbe je potrebno oddati v informacijski sistem e-JN do 17.05.2022 do 10.00 ure.

Elektronsko odpiranje ponudb bo potekalo dne 17.05.2022 od 12.00 uri.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Staša Horvat,  dipl. ekon.:

- Tel.: 02 512 38 95

- E-mail: stasa.horvat@sb-ms.si

Direktor:

prim.asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean., l.r.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Različni medicinski potrošni material RMPM

B.) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Naročnik

SPLOŠNA BOLNIŠNICA	MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000

Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: naročnik).

2. Predmet naročila

Predmet javnega naročila so »Različni medicinski potrošni material RMPM« po sklopih:

- SKLOP : POTROŠNI MATERIALI ZA GASTRO (odprti sklop)

- Klešče za biopsijo za večkratno uporabo.  Kot naprimer.: FB-24Q-1 Olymus

- Klešče za biopsijo za večkratno uporabo.  Kot naprimer: FB-24K-1 Olympus

- Ovoj za zanko,PVC, 2300 mm(+/-5%), za delovni kanal min 2.8 mm. Kot naprimer:MAJ-15-SD9-17U Olympus

- Kovinsko držalo za kovinske klipe za hemostazo. Kot naprimer: HX-110QR Clip applicator Olympus HX-810QR

- Kovinske sponke za hemostazo,  različne velikosti razpona čeljusti-(kot naprimer 135°), dolžina  9mm, kompatibilne z držalom za klipe.

- Elektroresekcijska zanka za večkratno uporabo, ovalna, premer zanke 15mm, 2300 mm (+/-5%). Kot naprimer  MAJ-20 SD-12U Olympus

- Krtačka za čiščenje delovnega kanala endoskopa za večkratno uporabo.  Kot naprimer BW-20T CHANNEL CLEANING BRUSH. Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, s širokim odpiranjem, premera 10 mm,  za delovni kanal min (kot npr. Hard elektrosurgical snare SD-210U-10). Olympus

- Valvula za delovni kanal za enkratno uporabo, posamezno sterilno pakirane.  Kot npr.:MAJ-1555. Olympus

- Lovilec polipov, transparentna plastična posodica za dobro vizualizacijo, s 4 ločenimi komorami in indeksnim sistemom. Možnost tesnega zaprtja s pokrovčkom. Za enkratno uporabo.Kot npr.:H-334 Suction Polyp Trap.  Olympus

- Ustnik za enkratno uporabo z večjo centralno odprtino in velikima stranskima odprtinama za sukcijo

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, s širokim odpiranjem, premera 15 mm

- Ustnik za večkrtano uporabo, za odrasle, za max zunanji premer uvajalne cevi 15 mm

- Ročnik za zanke za večkratno uporabo kot npr.: Olympus MH-264

- Klešče za biopsijo za večkratno uporabo. Dolžina 1550 mm (+/-5%), za delovni kanal Fi 2.8 mm. Kot npr.:FB-23K-1.B Olympus FB-240K

- Lovilec polipov za enkratno uporabo, Polytrap Safesnap4, kot napr.: E0420516

- Krtačka za čiščenje delovnega kanala endoskopa s ščetinicami za čiščenje na obeh koncih plastičnega vodila

- Vroče kleščice ovalne oblike 2300mm (+/-5%) delovni kanal 2.8 mm za večkratno uporabo kot npr.: FD-1U-1 Olympus FD-230U

- Ventil za sukcijo, za večkratno uporabo. Posamezno pakiran. Kot napr.: MH-443 Olympus

- Balon EUS, nesterilen. Kot npr.:MAJ-213-UC140/16 Olympus

- Nevtralna pacient elektroda za elektroresekcijsko enoto, dvopolna, za enkratno uporabo

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, s širokim odpiranjem,premera 25 mm,  za delovni kanal min. 2,8mm. Kot npr.:SD-210U-25 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, mehka, ovalna s širokim odpiranjem, premera 10 mm,  za delovni kanal min.  Kot npr.:SD-240U-10 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, mehka, ovalna s širokim odpiranjem, premera 15 mm,  za delovni kanal min.. Kot npr.: SD-240U-15 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, mehka, ovalna s širokim odpiranjem, premera 25 mm. Kot npr.: SD-240U-25 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, gladka, tanka žica za oster rez, premer zanke  10 mm. Kot npr.: SD-990-10  Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, gladka, tanka žica za oster rez, premer zanke  15 mm.. Kot npr.: SD-990-15 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, gladka, tanka žica za oster rez. Kot npr.: SD-990-25 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, trda, s spiralnimi obročki za boljši oprijem tkiva. Kot npr.: SD-230U-20 Olympus

- Kleščice za biopsijo, ovalna čeljust z oknom in centralno iglico.  Kot npr.: FB-240U Olympus

- Kleščice za biopsijo, nazobčana čeljust z oknom in centralno iglico.Kot npr.: FB-220U Olympus

- Klip za hemostazo, prednaložen, za enkratno uporabo.. Kot npr.: HX-202UR Olympus

- Ligacijska zanka za podvezovanje polipov, prednaložena, pripravljena za uporabo,  z integriranim ročajem. . Kot npr.: HX-400U-30 Olympus

- Set za sklerozacijo varic-podveza. Kot npr.: Speedband Superview Super 7 Boston Scintific

- Adapter za delovni kanal za črpalko OFP2. Kot npr.: Maj-1606 Olympus

- Filter za sukcijsko črpalko   Olympus  KV-5 MH-481

- Cev za aspirator  K7503657 KV-5 Olympus

- Sukcijska cev  Olympus 029154 KV-5

- Cev za vodno črpalko  Olympus OFP2, Maj-1607

- Ventil voda zrak Olympus MH-438

- Kleščice za biopsijo, ovalna čeljust z oknom in centralno iglico.  Kot npr.: FB-240K Olympus

- Vrečka za aspirator z gelom 2,5 l, kot npr. Medela

- Označevalec lezij v gastrointestinalnem traktu za 1x uporabo, kot napr. Black eye

- Specialna endoskopska igla za sklerozacijo. . Kot npr.: INJ-A2-07-4-23-230 Med Work. NM-610U-0423

- Cev za vodno črpalko Medivators, kot npr.:  1000130U

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL PLJUČNI ODDELEK (odprti sklop)

- Ventil biopsijski kot napr. Olympus  May 210 ref. 28988

- Ventil za sukcijo kot napr. Olympus May 209 ref. 28987

- Vodilo za igle  kot napr. Olympus May 64 ref. 26472

- Igla aspiracijska kot napr. Olympus  NA-2C-1 ref. 26552 N6012130

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL COB    (zaprti sklop)

- SKLOP: LAPAROSKOPSKI INŠTRUMENTI KIRURGIJA (zaprti sklop)

- SKLOP: LAPAROSKOPSKI INŠTRUMENTI GINEKOLOGIJA IN UROLOGIJA (zaprti sklop)

- SKLOP: IGLE VERESS  RAZNO  (zaprti sklop)

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI Z VIBRACIJSKO ŽAGO  ACCULAN (zaprti sklop)

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI S KIRUŠKIM MOTORJEM ELAN 4 (zaprti sklop

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI Z VIBRACIJSKO ŽAGO SYNTHES (zaprti sklop)

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI Z VIBRACIJSKO ŽAGO DE SAUTER (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA R/AFN (FEMURALNI ŽEBELJ) (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA EXPERT TIBIALNI ŽEBELJ (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA MULTILOCK (HUMERALNI ŽEBELJ) (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA AIMSTRONG (FEMORALNI ŽEBELJ) (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIL ZA PREVRTANE VIJAKE FI 7,3 MM  (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIL ZA  CISTONEFROSKOP WOLF  (zaprti sklop)

R. SKLOP: POTROŠNI MATERIL ZA  UROLOGIJO  (zaprti sklop)

Ponudnik lahko predloži ponudbo za:

- Posamezni artikel (odprti sklopi)

- Posamezni sklop (zaprti sklopi)

Blago je razdeljeno na sklope. Sklopi so odprti in zaprti. V primeru odprtega sklopa ponudniki lahko predložijo ponudbo samo za en, več ali vse artikle znotraj odprtega sklopa. Ponudnik mora v zaprtih sklopih ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz sklopa, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezni sklop, več sklopov ali za vse razpisane sklope.

Sklopi so v razpisni datoteki: »02 predračun«. V predračunu so navedene 1. letne količine (pogodba se bo sklepala za obdobje 4. leta (predvidoma od 01.06.2022 do 31.05.2026).

Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah. Okvirne količine so lahko manjše ali večje od predvidenih. V kolikor naročnik preseže okvirne količine za 10% ali več prejme s strani dobavitelja, konec leta 10% popust v obliki dobropisa za količine, ki so bile dobavljene nad 10%.

V kolikor obdobje ne bo trajalo predviden čas, bo naročnik količine, navedene v Predračunu s strokovnimi zahtevami, ustrezno – linearno – zmanjšal.

2.1 Trajanje javnega naročila

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za (predvideno) obdobje od 01.06.2022 do 31.05.2026.

V primeru, da naročnik ne bi imel zagotovljenih finančnih sredstev oz. bi imel potrjen nižji znesek, izbrani ponudnik ne more terjati od naročnika izpolnitev obveznosti v višini iz njegove ponudbe.

V primeru, da bo za predmetno javno naročilo izvedeno skupno javno naročilo za javne zdravstvene zavode – bolnišnice, ki so tudi predmet tega javnega razpisa, bo naročnik zavezan pristopiti k skupnemu javnemu naročilu in bo po tem razpisu dobavljal le tiste artikle, ki ne bodo predmet skupnega javnega naročila in/ali bodo cenovno ugodnejši od cen doseženih na skupnem javnem naročilu.

3 Način oddaje javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018 in 121/2021) po odprtem postopku, v skladu s 40. členom ZJN-3.

4 Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.  Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

5 Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področjem, ki je predmet javnega naročila.

6 Temeljna pravila poslovanja

6.1 Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko naročnik dobijo na portalu javnih naročil in je na razpolago brezplačno.

6.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 22.04.2022 do 9.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

7 Sestava razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

- Povabilo k oddaji  ponudbe  in  Navodila za izdelavo ponudbe,

- Obrazec Predračun,

- Obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka.xlm) - za vse gospodarske subjekte;

- Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte,

- Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe,

- Obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),

- Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- vzorec kupoprodajne pogodbe.

8 Ugotavljanje sposobnosti

8.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 8.1.1 in 8.1.2 teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogoja za sodelovanje iz točke 8.1.2 teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz točke 8.1.2 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

8.1.1. Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter

-        pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD) in potrdila iz Kazenske evidence, ki niso starejša kot 4 mesece od odpiranja ponudb.

ali

-        Ponudnik sam priloži potrdila iz Kazenske evidence, ki morajo odražati stanje na dan oddaje ponudbe. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v zgornji alineji zahtevanih pooblastil in potrdil.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

1.Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Slovenije).

V skladu z določbami Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke  in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dneh po pričetku dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register na področju medicinskih pripomočkov,  ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani.

oziroma v primeru tujega ponudnika

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD.

in

izpolnjen obrazec ESPD za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca (Pogoji za sodelovanje), potrdi, da je priglašen v predmetni register.

    - Kršenje pogodbenih določil

Iz postopka bo izločen ponudnik, ki je v preteklih treh letih izvajal storitve več kot trikrat nepravočasno ali/in nekvalitetno, večkrat kršil druga pogodbena določila oz. je bila med njim in naročnikom prekinjena pogodba. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije.

Opomba:

Ta pogoj naročnik preveri sam in ponudnik ne prilaga ničesar. Ta pogoj se nanaša na naročnika in v primeru, da je ponudnik v preteklosti pri poslovanju z naročnikom izvajal storitve oziroma gradnje ali dobavljal blago nepravočasno ali nekvalitetno (veliko št. reklamacij, nerešene reklamacije ali neustrezno reševanje reklamacij) oziroma je naročnik s ponudnikom prekinil pogodbo, bo ponudnik izločen iz postopka.

Partnerji v skupni ponudbi morajo izpolnjevati pogoj:

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoj:

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

    - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.

Opomba:

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

    - Plačilni rok

Gospodarski subjekt naročniku nudi naslednje plačilne pogoje: 60-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

8.1.6 Finančna sposobnost

Ponudnik je finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da nima oziroma, da v zadnjih 6 mesecih pred odpiranjem ponudb ni imel blokiranega transakcijskega računa. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Partnerji v skupni ponudbi

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Podizvajalci

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Naročnik lahko naknadno od ponudnika zahteva, da predloži BON-1 ali BON-2 obrazec, ki ni starejši od 60 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov oz. potrdila vseh bank, ki vodijo ponudnikov TRR, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. Enako velja za morebitne podizvajalce.

(pogoj mora izpolnjevati ponudnik, pri čemer naročnik zahteva solidarno odgovornost za izvedbo javnega naročila v primeru sklicevanja na kapacitete tretjih)

    - Tehnična in strokovna sposobnost

1.V obrazcu Predračun s strokovnimi zahtevami je naročnik za vrsto blaga, ki je predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila.

2.Gospodarski subjekt mora zagotavljati izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in njenih prilog (zlasti: Specifikacija zahtev naročnika za predmet naročila, vzorec pogodbe).

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

in priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: natančen opis ponujenega blaga v slovenskem jeziku (v kolikor ne obstaja prospektni material v slovenskem jeziku),  prospektni material in/ali tehnična dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku).

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

3.Gospodarski subjekt mora zagotavljati načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na pogodbo in naročilnico naročnika ter zagotavljati ujemanje podatkov (naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec) v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži, ter zagotavlja skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen, in sicer v ponudbi, pogodbi in na  dobavnici.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

4.Gospodarski subjekt mora zagotavljati, da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z naročniki v zadnjih treh letih oz. v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe nima nerešenih upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga ali nespoštovanja drugih določil pogodb ter soglaša, da lahko naročnik v primeru, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti ponudnika, le-tega izloči iz predmetnega postopka.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

5.Da bo dostavljal medicinske pripomočke in zdravila, ki so predmet dostave medicinskih pripomočkov in zdravil.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

6.Da zagotavlja letne razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

7. Da bodo ponudniki priložili CE certifikate in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD in priložen CE certifikat.

8.Da zagotavlja:

- dostavo blaga ddp skladišče Nabavne službe, Splošna bolnišnica Murska Sobota razloženo v skladišče naročnika v sklopu ponudbene cene ter opremljenost blaga tudi z dobavnico.

- dostavo blaga ddp skladišče Lekarne, Splošna bolnišnica Murska Sobota razloženo v skladišče naročnika v sklopu ponudbene cene ter opremljenost blaga tudi z dobavnico.

- dobavni rok največ 48 ur od prejema naročila in pri nujnih naročilih po predhodnem dogovoru z naročnikom (max. 24 ur), šteto od prejema pisnega naročila/izdajnice s strani pooblaščenega predstavnika naročnika;

- da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev;

9.Da bo na poziv naročnika, v roku največ 7 dni, predložil brezplačne vzorce ponujenega blaga in se udeležil predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudnikove ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala, katalogov…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi pisne zahteve naročnika:

- naknadno priloži prospektni material, opise, tehnične specifikacije in/ali

- dostavi brezplačne vzorce ponujenega blaga, na osnovi katerih se bo naročnik prepričal, da ponujeno blago izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

10.Da zagotavlja načelo sledljivosti in skladnosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, popustov in cen, v ponudbeni dokumentaciji, pogodbi, na dobavnici, računu in embalaži.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev;

11.Da zagotavlja, da bo v primeru izbire naročniku zagotovil brezplačno kontinuirano izobraževanje uporabnikov za novitete pri izbranih izdelkih, za celoten čas trajanja pogodbe.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

12. Reference

Naročnik bo lahko od ponudnika zahteval vsaj 2 referenci in sicer, da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe na navedeni javni razpis, vsaj eno leto dobavljal istovrstno blago vsaj dvema zdravstvenima ustanovama v RS ali drugih držav članicah EU – in so investitorji z dobavljenim artiklom zadovoljni.

Ponudnik bo moral dostaviti zahtevano referenco v roku 6 dni po pozivu naročnika preko eJN sistema, v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjene od ustanove, v kateri se medicinski potrošni material uporablja.

Naročnik v ta namen v RD prilaga obrazec Referenčno potrdilo, ki ga bo ponudnik moral predložiti pravočasno na podlagi naročnikovega poziva v času pregledovanja ponudb.

8.1.8 Vzorčenje blaga ali predstavitev ponujenih artiklov

V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudnikove ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala, katalogov…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik v roku največ 7 dni od prejema pisne zahteve naročnika, dostavi brezplačne vzorce ponujenega blaga (po dva enaka vzorca v osnovnem pakiranju), na osnovi katerega se bo naročnik prepričal, da ponujeno blago izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridružuje pravico, da vse ponujeno blago, ki ga ne pozna, klinično preizkusi. V kolikor se pri klinični preizkušnji vzorca ugotovi, da ponujeno blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridružuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti kataloge in prospekte ponujenega materiala, iz katerih bo razvidno, da ponujeni material ustreza naročnikovim zahtevam in v predloženi dokumentaciji označiti ustrezanje naročnikovim zahtevam, navedenim v tehničnem opisu.

Po vzorčenju bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

Ponudnik mora v času preverjanja ponudb zagotoviti vzorce in sicer na sledeč način:

- Naročnik bo pisno zahteval predložitev vzorcev. Rok za predložitev vzorcev je 7 (sedem) delovnih dni od prejema poziva.

- Vsi vzorci so za naročnika brezplačni.

- Vsi vzorci bodo predloženi v originalni embalaži in s priloženo dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo razvidna kvalitetna ustreznost glede na zahteve naročnika. Dokumentacija proizvajalca mora biti BERLJIVA in predložena v jeziku proizvajalca. Na zahtevo naročnika bo ponudnik zagotovil slovenski prevod, na svoje stroške.

- Vsi ponujeni artikli morajo imeti CE certifikat in ustrezna dovoljenja za promet v EU.

- Naročnik bo opredelil potrebno količino vzorcev v pozivu, pri čemer je obseg vzorcev v izključni pristojnosti naročnika.

9. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno za ocenjevanje ponudb je

- najnižja skupna vrednost glede na planirano količino za posamezni sklop z vključenim DDV.

(v primeru zaprtega sklopa)

Merilo, ki bo uporabljeno za ocenjevanje ponudb je

- najnižja skupna vrednost glede na planirano količino za posamezni artikel z vključenim DDV.

(v primeru odprtega sklopa)

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov v obrazcu Predračun ponudilo enako najnižjo ceno za posamezni sklop (v EUR z DDV), bo naročnik izbral kot najugodnejšo ponudbo ponudnika, ki bo prej oddana v sistem e-JN.

10. Ponudba

10.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo se pripravi na sledeč način:

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »02 Predračun - Rekapitalulacija« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Predračun« (ponudnik v predračunu vpiše vse elemente, ki se nanašajo na ceno).

- Gospodarski subjekt dopolni in podpiše »02 Predračun« (kjer vpiše tudi vse ostale elemente predračuna npr. pakiranje, komercialni naziv blaga, proizvajalec…) -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf in v excelu obliki priloži v razdelek »Druge priloge«

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »03 ESPD« -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »ESPD«.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži na predpisan način.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »04 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarske subjekte« -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »05 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe« za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »06 Soglasje podizvajalca«

(v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo) -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

Kot dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz opisa artikla – strokovno tehnične zahteve:

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »07 Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt priloži preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki v razdelek »Druge priloge« opis ponujenega artikla iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika in/ali katalog in/ali prospektni material in/ali tehnično dokumentacijo v  slovenskem ali angleškem jeziku v katerem bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega artikla. Pri vsakem artiklu v katalogu oz. priloženi mora biti označeno, na kateri ponujeni artikel se navezuje oznaka v prospektu oz. katalogu.

-Gospodarski subjekt priloži »CE certifikat« ali »ES izjave o skladnosti« za ponujene artikle preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki v razdelek »Druge priloge«.

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »08 Vzorec kupoprodajne pogodbe« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da skenirane priložene listine ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku oziroma vsem posameznim naročnikom, odgovarja za vso škodo, ki mu/jim je nastala.

10.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,  naročnik je ni ocenil za  neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

10.3 Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

  - Ponudbeni predračun

Navodila za izpolnjevanje predračuna:

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali več sklopov.

Ponudnik mora v sklopih ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz zaprtega sklopa, v nasprotnem primeru se ponudba izloči.

V primeru odprtega sklopa ponudniki lahko predložijo ponudbo samo za en, več ali vse artikle znotraj odprtega sklopa.

Ponudnik mora v »02 Predračun« (excelova datoteka)  pri vrstah blaga, ki jih ponuja vpisati naslednje podatke:

- Kataloška številka

- Komercialni naziv artikla

- Proizvajalec

V stolpce, ki se nanašajo na ponudbeno ceno ponudnik obvezno vpiše:

- Cena na enoto mere brez DDV

- Odstotek/procent DDV

- Cena na enoto z DDV

- Skupna vrednost brez DDV (cena na enoto brez DDV x okvirna letna količina – v primeru zaprtega sklopa)

- Skupna vrednost z DDV (cena na enoto z DDV x okvirna letna količina – v primeru zaprtega sklopa)

Z obrazcem predračuna ponudnik priloži:

podroben opis predmeta ponudbe –  ponujenih artiklov v skladu s strokovnimi  zahtevami naročnika ali katalog in/ali prospektni material in/ali prospektno tehnično dokumentacijo v  slovenskem ali angleškem jeziku v katerem bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenih artiklov. Pri vsakem artiklu v katalogu mora biti označeno, na kateri ponujeni artikel se navezuje oznaka v prospektu oz. katalogu.

Za vsak ponujen artikel mora biti ponudnik priložiti:

- CE oznako

- ES izjavo o skladnosti in veljavni certifikat.

Obrazec predračuna vsebuje opise in količine posameznih popisnih postavk. Opisov in količin posameznih popisnih postavk ni dovoljeno spreminjati. Ponudnik sam vnese podatke in formule ter odgovarja za pravilnost formul, zmnožkov in drugih računskih operacij. Očitne računske napake bo naročnik odpravil skladno z določili 89. člena ZJN-3. V primeru neskladja med izpolnjenim predračunom v .pdf obliki in v excel datoteki, se bo kot veljaven štel obrazec v .pdf obliki.

10.5 Ponudbena cena

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste, stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...). Ponujene cene veljajo DDP (DeliveryDutyPaid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave.

10.6 Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

  - Priprava ponudb

    - Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 8.1.1. teh navodil, pogoj iz točke 8.1.2.  pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazca Predračun s strokovnimi zahtevami in Rekapitulacijo podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, izpolnjen in podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

10.7.2  Ponudba s podizvajalci

- primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

- kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Podizvajalec mora izpolnjevati ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti iz točke 8.1.2 in strokovno tehničnih zahtev iz točke 8.1.3. teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa oz. artiklov.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

10.7.3. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

10.7.4. Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem ali nemškem jeziku.

V primeru zahteve naročnika mora ponudnik zagotoviti prevod v slovenski jezik (na svoje stroške).

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati  najmanj 6 mesecev od odpiranja ponudb. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko elektronske pošte ali preko portala. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

    - Trajanje naročila

Naročnik bo s ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo predvidoma za obdobje (predvidoma) od 01.06.2022 do 31.05.2026. Okvirne količine v predračunu so za obdobje 1. leta.

    - Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat. št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

    - Zavarovanje za dobro izvedbo

Izbrani dobavitelj mora najkasneje v 5 dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer:

- menico z menično izjavo v višini 10% letne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost do višine 50.000,00 EUR z DDV)

oziroma

- bančno garancijo v višini 10% letne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost nad 50.000,00 EUR z DDV)

Čas veljavnosti: še vsaj 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

V primeru, da bo skupna pogodbena vrednost pri posameznem izbranem ponudniku nižja od 5.000,00 EUR z DDV, izbranemu ponudniku menice ne bo potrebno prilagati.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

11. Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve posamezne kupoprodajne pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

12. Kupoprodajna pogodba

Naročnik bo s ponudnikom, v primeru dopustne ponudbe, sklenil kupoprodajno pogodbo.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Po pričetku veljavnosti pogodbe bo lahko naročnik preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK-UPB2 o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom za to naročilo.

Izbrani ponudnik naj podpiše in vrne naročniku pogodbo predvidoma v roku 5 (petih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Če izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe v zahtevanem roku ali naročniku v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe ne predloži dokumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik lahko odda naročilo ponudniku z naslednjo najugodnejšo ponudbo, razen če naročnik izjavi, da je pogodba še vedno v veljavi in dopusti predložitev v kasnejšem roku.

S	podpisom obrazca ESPD kandidat potrdi, da sprejema vsebino vzorcev okvirnega sporazuma oziroma pogodbe.

13. Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo ponudnika obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

14. Končna določila

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku 112. člena ZJN-3.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri dobavitelja ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

15. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala E-revizija.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Direktor:

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean.,l.r.

OBR-4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

1. Podatki o pravni osebi - ponudniku:

POLNO IME PRAVNE OSEBE (PONUDNIKA):

………………………………………………………………………………………………………

SEDEŽ PRAVNE OSEBE:

………………………………………………………………………………………………………

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:

………..…………………………………………………………………………………………….

ID ZA DDV:

………..……………………………………………………………………………………………

MATIČNA ŠTEVILKA:

………..……………………………………………………………………………………………

pooblaščam Splošno bolnišnico Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet so »Različni medicinski potrošni material RMPM« (objavljenega na portalu javnih naročil dne …………………., pod številko objave …………..………………..), iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

| Kraj: __________________ |  | Žig in podpis pooblaščene osebe |
| --- | --- | --- |
| Datum: _________________ |  | __________________________________ |

OBR-5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

IME IN PRIIMEK……………………………………………………………………………….….

EMŠO……………………………………………………………………………..………………..

DATUM ROJSTVA………………………………………………………………………………..

KRAJ ROJSTVA…………………………………………………………………………………..

OBČINA ROJSTVA………………………………………………………………………………..

DRŽAVA ROJSTVA………………………………………………………………………………

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA

(ulica, hišna številka, poštna številka in pošta)…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

DRŽAVLJANSTVO……………………………………………..…………………………………

PREJŠNJE OSEBNO IME…………………………………………………………………………

pooblaščam Splošno bolnišnico Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet so »Različni medicinski potrošni material RMPM« (objavljenega na portalu javnih naročil dne …………………., pod številko objave …………..………………..), iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

| Kraj: __________________ |  | Podpisnik: _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _________________ |  | ___________________ (podpis pooblastitelja) |

OBR-6

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: __________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________

__________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik (Splošna bolnišnica Murska Sobota) za javno naročilo, katerega predmet so »Različni medicinski potrošni material RMPM«, namesto ponudnika ___________________________ (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj: _______________ |  | Podpisnik: __________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: ______________ | Žig | ________________________ podpis |

OBR-7

IZJAVA

o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in njenih prilogah, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvajanja pogodbe oziroma okvirnega sporazuma dal naročnik,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave in smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bo ugotovljeno, da so v ponudbi posredovani zavajajoči podatki,

- v kolikor smo tuji ponudniki s podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino predmetnega javnega naročila in predpisi s področja javnega naročanja, veljavnimi v Republiki Sloveniji

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

S podpisom strokovnih tehničnih zahtev naročnika potrjujemo, da v celoti izpolnjujemo strokovno tehnične zahteve naročnika.

Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:

___________________

OBR-8

VZOREC

POGODBA O SUKCESIVNI NABAVI BLAGA

ŠT. 50-08-__/2021

Sklenjena med:

SPLOŠNO  BOLNIŠNICO  MURSKA SOBOTA, RAKIČAN, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa direktor prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka stranke: SI 30946034, matična številka stranke: 1122517

in gospodarskim subjektom:

…………………………………………………………………………………………….,

ki ga zastopa direktor 	(v nadaljevanju: dobavitelj),

identifikacijska številka stranke: 	, matična številka stranke: …………….

- člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo blaga za »Različni medicinski potrošni material RMPM«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________________, pod številko objave ______________ in v Uradnem listu EU datum objave ____________, pod številko objave ______________, po odprtem postopku,  v skladu s 40.  členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018 in 121/2021), int. št. JN08/2021.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami in ponudbena dokumentacija.

Za razlago te pogodbe veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila.

- člen

PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe so stalne nabave blaga za naslednje sklope blaga:

- SKLOP : POTROŠNI MATERIALI ZA GASTRO (odprti sklop)

- Klešče za biopsijo za večkratno uporabo.  Kot naprimer.: FB-24Q-1 Olymus

- Klešče za biopsijo za večkratno uporabo.  Kot naprimer: FB-24K-1 Olympus

- Ovoj za zanko,PVC, 2300 mm(+/-5%), za delovni kanal min 2.8 mm. Kot naprimer:MAJ-15-SD9-17U Olympus

- Kovinsko držalo za kovinske klipe za hemostazo. Kot naprimer: HX-110QR Clip applicator Olympus HX-810QR

- Kovinske sponke za hemostazo,  različne velikosti razpona čeljusti-(kot naprimer 135°), dolžina  9mm, kompatibilne z držalom za klipe.

- Elektroresekcijska zanka za večkratno uporabo, ovalna, premer zanke 15mm, 2300 mm (+/-5%). Kot naprimer  MAJ-20 SD-12U Olympus

- Krtačka za čiščenje delovnega kanala endoskopa za večkratno uporabo.  Kot naprimer BW-20T CHANNEL CLEANING BRUSH. Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, s širokim odpiranjem, premera 10 mm,  za delovni kanal min (kot npr. Hard elektrosurgical snare SD-210U-10). Olympus

- Valvula za delovni kanal za enkratno uporabo, posamezno sterilno pakirane.  Kot npr.:MAJ-1555. Olympus

- Lovilec polipov, transparentna plastična posodica za dobro vizualizacijo, s 4 ločenimi komorami in indeksnim sistemom. Možnost tesnega zaprtja s pokrovčkom. Za enkratno uporabo.Kot npr.:H-334 Suction Polyp Trap.  Olympus

- Ustnik za enkratno uporabo z večjo centralno odprtino in velikima stranskima odprtinama za sukcijo

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, s širokim odpiranjem, premera 15 mm

- Ustnik za večkrtano uporabo, za odrasle, za max zunanji premer uvajalne cevi 15 mm

- Ročnik za zanke za večkratno uporabo kot npr.: Olympus MH-264

- Klešče za biopsijo za večkratno uporabo. Dolžina 1550 mm (+/-5%), za delovni kanal Fi 2.8 mm. Kot npr.:FB-23K-1.B Olympus FB-240K

- Lovilec polipov za enkratno uporabo, Polytrap Safesnap4, kot napr.: E0420516

- Krtačka za čiščenje delovnega kanala endoskopa s ščetinicami za čiščenje na obeh koncih plastičnega vodila

- Vroče kleščice ovalne oblike 2300mm (+/-5%) delovni kanal 2.8 mm za večkratno uporabo kot npr.: FD-1U-1 Olympus FD-230U

- Ventil za sukcijo, za večkratno uporabo. Posamezno pakiran. Kot napr.: MH-443 Olympus

- Balon EUS, nesterilen. Kot npr.:MAJ-213-UC140/16 Olympus

- Nevtralna pacient elektroda za elektroresekcijsko enoto, dvopolna, za enkratno uporabo

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, s širokim odpiranjem,premera 25 mm,  za delovni kanal min. 2,8mm. Kot npr.:SD-210U-25 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, mehka, ovalna s širokim odpiranjem, premera 10 mm,  za delovni kanal min.  Kot npr.:SD-240U-10 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, mehka, ovalna s širokim odpiranjem, premera 15 mm,  za delovni kanal min.. Kot npr.: SD-240U-15 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, mehka, ovalna s širokim odpiranjem, premera 25 mm. Kot npr.: SD-240U-25 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, gladka, tanka žica za oster rez, premer zanke  10 mm. Kot npr.: SD-990-10  Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, gladka, tanka žica za oster rez, premer zanke  15 mm.. Kot npr.: SD-990-15 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, gladka, tanka žica za oster rez. Kot npr.: SD-990-25 Olympus

- Zanka za elektrosekcijo, trda, s spiralnimi obročki za boljši oprijem tkiva. Kot npr.: SD-230U-20 Olympus

- Kleščice za biopsijo, ovalna čeljust z oknom in centralno iglico.  Kot npr.: FB-240U Olympus

- Kleščice za biopsijo, nazobčana čeljust z oknom in centralno iglico.Kot npr.: FB-220U Olympus

- Klip za hemostazo, prednaložen, za enkratno uporabo.. Kot npr.: HX-202UR Olympus

- Ligacijska zanka za podvezovanje polipov, prednaložena, pripravljena za uporabo,  z integriranim ročajem. . Kot npr.: HX-400U-30 Olympus

- Set za sklerozacijo varic-podveza. Kot npr.: Speedband Superview Super 7 Boston Scintific

- Adapter za delovni kanal za črpalko OFP2. Kot npr.: Maj-1606 Olympus

- Filter za sukcijsko črpalko   Olympus  KV-5 MH-481

- Cev za aspirator  K7503657 KV-5 Olympus

- Sukcijska cev  Olympus 029154 KV-5

- Cev za vodno črpalko  Olympus OFP2, Maj-1607

- Ventil voda zrak Olympus MH-438

- Kleščice za biopsijo, ovalna čeljust z oknom in centralno iglico.  Kot npr.: FB-240K Olympus

- Vrečka za aspirator z gelom 2,5 l, kot npr. Medela

- Označevalec lezij v gastrointestinalnem traktu za 1x uporabo, kot napr. Black eye

- Specialna endoskopska igla za sklerozacijo. . Kot npr.: INJ-A2-07-4-23-230 Med Work. NM-610U-0423

- Cev za vodno črpalko Medivators, kot npr.:  1000130U

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL PLJUČNI ODDELEK (odprti sklop)

- Ventil biopsijski kot napr. Olympus  May 210 ref. 28988

- Ventil za sukcijo kot napr. Olympus May 209 ref. 28987

- Vodilo za igle  kot napr. Olympus May 64 ref. 26472

- Igla aspiracijska kot napr. Olympus  NA-2C-1 ref. 26552 N6012130

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL COB    (zaprti sklop)

- SKLOP: LAPAROSKOPSKI INŠTRUMENTI KIRURGIJA (zaprti sklop)

- SKLOP: LAPAROSKOPSKI INŠTRUMENTI GINEKOLOGIJA IN UROLOGIJA (zaprti sklop)

- SKLOP: IGLE VERESS  RAZNO  (zaprti sklop)

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI Z VIBRACIJSKO ŽAGO  ACCULAN (zaprti sklop)

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI S KIRUŠKIM MOTORJEM ELAN 4 (zaprti sklop

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI Z VIBRACIJSKO ŽAGO SYNTHES (zaprti sklop)

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI Z VIBRACIJSKO ŽAGO DE SAUTER (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA R/AFN (FEMURALNI ŽEBELJ) (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA EXPERT TIBIALNI ŽEBELJ (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA MULTILOCK (HUMERALNI ŽEBELJ) (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA AIMSTRONG (FEMORALNI ŽEBELJ) (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIL ZA PREVRTANE VIJAKE FI 7,3 MM  (zaprti sklop)

- SKLOP: POTROŠNI MATERIL ZA  CISTONEFROSKOP WOLF  (zaprti sklop)

R. SKLOP: POTROŠNI MATERIL ZA  UROLOGIJO  (zaprti sklop)

Vrste blaga, za katere stranki sklepata pogodbo, so navedene v prilogi te pogodbe - Izbrane ponudbe po ponudnikih.

- člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje  od ________________ do __________________ (predvidoma od 01.06.2022 do 31.05.2026) in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko dobavitelj  naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

4. člen

Naročnik je v skladu z Uredbo vlade RS dolžan pristopati k skupnim javnim naročilom na področju zdravstva. Glede na navedeno si naročnik pridržuje pravico, da v primeru, da se v času trajanja te pogodbe, pri ministrstvu pristojnem za izvedbo skupnih javnih naročil prične in uspešno zaključi postopek skupnega javnega naročila za blago, ki je zajeto v tej pogodbi, prekine pogodbo za blago, ki bo zajeto v postopku skupnega javnega naročanja. V tem primeru bo naročnik sklenil nove pogodbe s ponudniki izbranimi na skupnem javnem naročilu. Naročnik bo dobavitelja o nastopu takšne okoliščine obvestil, takoj ko bo za takšno okoliščino izvedel, ta pogodba pa preneha veljati z dnem, ko naročnik sklene novo pogodbo z izbranim ponudnikom na podlagi skupnega javnega naročila.

5. člen

IZVAJANJE POGODBE

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, ki je priloga te pogodbe. Količine in vrste blaga navedene v predračunu so okvirne za obdobje 1 leta.

Stranki se dogovorita, da bo naročnik posamezne vrste blaga kupoval na sukcesiven način dobave z naročilnico, pod pogoji, ki so podrobneje opredeljeni v tej pogodbi in v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe.

Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe, v primeru potrebe od dobavitelja, na osnovi ponudbe, kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, na način in po določilih, dogovorjenih v tej pogodbi.

Dobavitelj se  zavezuje, da bo za dodatne dobave istovrstnega blaga, ki ni vsebovano v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, naročniku na podlagi povabila predložil ponudbo.

Naročnik se za dodatne dobave dogovori z izvajalcem na podlagi ponudbe s specifikacijo dodanega predmetnega blaga, v okviru katere se ugotovi ali blago ustreza potrebam naročnika in dogovori cena blaga.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da nabave drugega istovrstnega blaga ne smejo presegati 15% skupne vrednosti te kupoprodajne pogodbe.

6. člen

CENE, VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI

Predmet te pogodbe so stalne nabave blaga za

- SKLOP : POTROŠNI MATERIALI ZA GASTRO (odprti sklop)

Klešče za biopsijo za večkratno uporabo.  Kot naprimer.: FB-24Q-1 Olymus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Klešče za biopsijo za večkratno uporabo.  Kot naprimer: FB-24K-1 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Ovoj za zanko,PVC, 2300 mm(+/-5%), za delovni kanal min 2.8 mm. Kot naprimer:MAJ-15-SD9-17U Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Kovinsko držalo za kovinske klipe za hemostazo. Kot naprimer: HX-110QR Clip applicator Olympus HX-810QR skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Kovinske sponke za hemostazo,  različne velikosti razpona čeljusti-(kot naprimer 135°), dolžina  9mm, kompatibilne z držalom za klipe skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Elektroresekcijska zanka za večkratno uporabo, ovalna, premer zanke 15mm, 2300 mm (+/-5%). Kot naprimer  MAJ-20 SD-12U Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Krtačka za čiščenje delovnega kanala endoskopa za večkratno uporabo.  Kot naprimer BW-20T CHANNEL CLEANING BRUSH. Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, s širokim odpiranjem, premera 10 mm,  za delovni kanal min (kot npr. Hard elektrosurgical snare SD-210U-10). Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Valvula za delovni kanal za enkratno uporabo, posamezno sterilno pakirane.  Kot npr.:MAJ-1555. Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Lovilec polipov, transparentna plastična posodica za dobro vizualizacijo, s 4 ločenimi komorami in indeksnim sistemom. Možnost tesnega zaprtja s pokrovčkom. Za enkratno uporabo.Kot npr.:H-334 Suction Polyp Trap.  Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Ustnik za enkratno uporabo z večjo centralno odprtino in velikima stranskima odprtinama za sukcijo skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, s širokim odpiranjem, premera 15 mm skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Ustnik za večkrtano uporabo, za odrasle, za max zunanji premer uvajalne cevi 15 mm skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Ročnik za zanke za večkratno uporabo kot npr.: Olympus MH-264  skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Klešče za biopsijo za večkratno uporabo. Dolžina 1550 mm (+/-5%), za delovni kanal Fi 2.8 mm. Kot npr.:FB-23K-1.B Olympus FB-240K skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Lovilec polipov za enkratno uporabo, Polytrap Safesnap4, kot napr.: E0420516 skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Krtačka za čiščenje delovnega kanala endoskopa s ščetinicami za čiščenje na obeh koncih plastičnega vodila skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Vroče kleščice ovalne oblike 2300mm (+/-5%) delovni kanal 2.8 mm za večkratno uporabo kot npr.: FD-1U-1 Olympus FD-230U skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Ventil za sukcijo, za večkratno uporabo. Posamezno pakiran. Kot napr.: MH-443 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Balon EUS, nesterilen. Kot npr.:MAJ-213-UC140/16 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Nevtralna pacient elektroda za elektroresekcijsko enoto, dvopolna, za enkratno uporabo skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, s širokim odpiranjem,premera 25 mm,  za delovni kanal min. 2,8mm. Kot npr.:SD-210U-25 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Zanka za elektrosekcijo, mehka, ovalna s širokim odpiranjem, premera 10 mm,  za delovni kanal min.  Kot npr.:SD-240U-10 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Zanka za elektrosekcijo, mehka, ovalna s širokim odpiranjem, premera 15 mm,  za delovni kanal min.. Kot npr.: SD-240U-15 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Zanka za elektrosekcijo, mehka, ovalna s širokim odpiranjem, premera 25 mm. Kot npr.: SD-240U-25 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, gladka, tanka žica za oster rez, premer zanke  10 mm. Kot npr.: SD-990-10  Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, gladka, tanka žica za oster rez, premer zanke  15 mm.. Kot npr.: SD-990-15 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Zanka za elektrosekcijo, trda, ovalna, gladka, tanka žica za oster rez. Kot npr.: SD-990-25 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Zanka za elektrosekcijo, trda, s spiralnimi obročki za boljši oprijem tkiva. Kot npr.: SD-230U-20 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Kleščice za biopsijo, ovalna čeljust z oknom in centralno iglico.  Kot npr.: FB-240U Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Kleščice za biopsijo, nazobčana čeljust z oknom in centralno iglico.Kot npr.: FB-220U Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Klip za hemostazo, prednaložen, za enkratno uporabo.. Kot npr.: HX-202UR Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Ligacijska zanka za podvezovanje polipov, prednaložena, pripravljena za uporabo,  z integriranim ročajem. . Kot npr.: HX-400U-30 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Set za sklerozacijo varic-podveza. Kot npr.: Speedband Superview Super 7 Boston Scintific skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Adapter za delovni kanal za črpalko OFP2. Kot npr.: Maj-1606 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Filter za sukcijsko črpalko   Olympus  KV-5 MH-481 skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Cev za aspirator  K7503657 KV-5 Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Sukcijska cev  Olympus 029154 KV-5 skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Cev za vodno črpalko  Olympus OFP2, Maj-1607 skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Ventil voda zrak Olympus MH-438 skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Kleščice za biopsijo, ovalna čeljust z oknom in centralno iglico.  Kot npr.: FB-240K Olympus skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Vrečka za aspirator z gelom 2,5 l, kot npr. Medela skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Označevalec lezij v gastrointestinalnem traktu za 1x uporabo, kot napr. Black eye skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Specialna endoskopska igla za sklerozacijo. . Kot npr.: INJ-A2-07-4-23-230 Med Work. NM-610U-0423 skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Cev za vodno črpalko Medivators, kot npr.:  1000130U skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL PLJUČNI ODDELEK (odprti sklop)

Ventil biopsijski kot napr. Olympus  May 210 ref. 28988  skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Ventil za sukcijo kot napr. Olympus May 209 ref. 28987 skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Vodilo za igle  kot napr. Olympus May 64 ref. 26472 skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Igla aspiracijska kot napr. Olympus  NA-2C-1 ref. 26552 N6012130 skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL COB    (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: LAPAROSKOPSKI INŠTRUMENTI KIRURGIJA (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: LAPAROSKOPSKI INŠTRUMENTI GINEKOLOGIJA IN UROLOGIJA (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: IGLE VERESS  RAZNO  (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI Z VIBRACIJSKO ŽAGO  ACCULAN (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI S KIRUŠKIM MOTORJEM ELAN 4 (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI Z VIBRACIJSKO ŽAGO SYNTHES (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: NASTAVKI KOMPATIBILNI Z VIBRACIJSKO ŽAGO DE SAUTER (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA R/AFN (FEMURALNI ŽEBELJ) (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA EXPERT TIBIALNI ŽEBELJ (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA MULTILOCK (HUMERALNI ŽEBELJ) (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: POTROŠNI MATERIAL ZA AIMSTRONG (FEMORALNI ŽEBELJ) (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: POTROŠNI MATERIL ZA PREVRTANE VIJAKE FI 7,3 MM  (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- SKLOP: POTROŠNI MATERIL ZA  CISTONEFROSKOP WOLF  (zaprti sklop)  skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

R. SKLOP: POTROŠNI MATERIL ZA  UROLOGIJO  (zaprti sklop) skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 4 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 4 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Cene v predračunu so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi stroški povezani z izvedbo javnega naročila, kot so: stroški materiala, distribucije, skladiščenja ipd.), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika razloženo.

Cene blaga po predračunu so fiksne za celoten čas trajanja pogodbe – za obdobje štirih let od (predvidoma 01.06.2022 do 31.05.2026).

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

7. člen

VSEBINA RAČUNA

Dobavitelj izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga, v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

Račun mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še:

- oznake in datum naročil

- specifikacijo dobavljenega blaga

- kopijo potrjene dobavnice.

Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet (razen v primeru prejema tujih računov). Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V kolikor naročnik računa praviloma ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

8. člen

NAČIN PLAČILA

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja, navedenega na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o dobavitelju.

Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima odprt svoj račun.

Naročnik se zaveže plačati račun v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca.

V kolikor je pogodba sklenjena za več kot 1 leto (12 mesecev) se vsa nadaljnja plačila vršijo v breme proračuna naslednjih let.

9. člen

NAROČANJE

Naročnik bo blago iz posameznega sklopa/podsklopa naročal na sukcesiven način glede na potrebe. Naročnik si pridružuje pravico do izrednega naročila.

Naročnik bo na naročilnici  opredelil vrste in količino blaga, naročilnica bo poslana po e-pošti.

Dobavitelj se obvezuje o nezmožnosti dobave obvestiti naročnika v roku 2 ur od prejema naročila, v primeru, da naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 48-urnem roku in pri  tem sporočiti dejanski rok dobave.

10. člen

DOBAVA BLAGA

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati:

- da bo naročniku dobavljal blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika;

- vršil dostavo blaga ddp skladišče Nabavne službe, Splošna bolnišnica Murska Sobota razloženo v skladišče.

- vršil dostavo blaga ddp skladišče Lekarne, Splošna bolnišnica Murska Sobota razloženo v skladišče.

- dobavni rok za vse načine nakupov, je max. 48 ur, v primeru nujnosti pa je ta rok krajši in sicer po predhodnem dogovoru z naročnikom, šteto od prejema pisnega naročila/izdajnice s strani pooblaščenega predstavnika naročnika;

- da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku o tem pisno obvestil naročnika, in sicer na e-mail: bojana.obal-vucko@sb-ms.si ali stasa.horvat@sb-ms.si;

- da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku o tem pisno obvestil naročnika, in sicer na e-mail: lekarna.narocila.mp@sb-ms.si;

- da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem izvajalcu, razliko v ceni pa zaračunal dobavitelju;

- načelo sledljivosti pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati se na naročilnico/izdajnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži;

- dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v slovenskem jeziku v elektronski obliki, s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika;

- da bosta dobavnica in račun napisana v slovenskem jeziku.

Vsa dobava se vrši v dopoldanskem delovnem času naročnika, to je od 7:00 ure do vključno 14:00 ure.

Dobavitelj mora hkrati z blagom naročniku izročiti tudi pravilno izpolnjeno dobavnico v elektronski in/ali fizični obliki.

11. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi predložene in podpisane dobavnice s strani dobavitelja. Dobavnica in račun morata obvezno vsebovati številko naročilnice.

Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko.

Ob prevzemu blaga naročnik izvede vizualni pregled blaga in embalaže.

Količinski prevzem se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

V primeru napak v količini in/ali kakovosti je naročnik dolžan dobavitelja najkasneje v 24 urah od ugotovitve o tem pisno obvestiti.

12. člen

KRITNI NAKUP

Če dobavitelj ne dobavlja blaga v skladu s to pogodbo in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave pri drugem dobavitelju, dobavitelj pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz te pogodbe in ceno po kateri je naročnik blago kupil v kolikor je nabavna cena višja od pogodbeno dogovorjene.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v najkrajšem času od nastanka višje sile oziroma najpozneje v roku 3 dni od nastanka.

Naročnik je dolžan dobavitelju poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prvega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju, nato pa lahko izvrši kritni kup, pogodba pa je za to dobavo razdrta.

Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz te pogodbe je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, dobavitelj pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

V koliko je naročnik primoran izvesti kritni kup zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga v skladu s to pogodbo 2-krat, se šteje da je pogodba z dobaviteljem razdrta v celoti, ko naročnik o tem obvesti dobavitelja.

13. člen

KAKOVOST BLAGA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ

Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika navedenim v razpisni dokumentaciji ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcem prekine pogodbo za dobavo neustreznega blaga.

V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.

Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil stranko o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.

Naročnik mora dobavitelju omogočiti pregled reklamiranega blaga v roku 30 ur po prejemu pisnega obvestila.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in kakovosti ali rokom uporabe, je dobavitelj napake dolžan nemudoma brezplačno odpraviti, nekvalitetno blago je dolžan nadomestiti z blagom ustrezne kakovosti. V kolikor dobavitelj napak ne odpravi v roku 72 ur od prejema reklamacije, se bo štelo, da je dobavitelj prešel v zamudo.

14. člen

Dobavitelj naročniku zagotavlja:

- podatke o blagu navedene v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 98/09);

- črtno kodo za identifikacijo izdelka in namen uporabe;

- rok uporabe blaga še najmanj 12 mesecev po dobavi, izjemoma je rok lahko krajši samo po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika;

- da bo v primeru, da pride do zamenjave artikla (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katerega ima sklenjeno pogodbo (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom,…), pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla po enaki ali nižji ceni.

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani izvajalca oziroma proizvajalca blaga.

15. člen

POGODBENA KAZEN

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja ali v primeru neizpolnitve obveznosti, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od številka dni zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2% od vrednosti posameznega naročila z DDV;

- vendar skupno največ v višini 10% celotne pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjem izstavljenem računu. Če bo škoda, ki jo je utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

V primeru, da dobavljeno blago:

- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti,

- ne bo dobavljeno v količinah, opredeljenih v naročilnici

po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen v višini stroškov naročenega-dobavljenega blaga.

Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe v primeru dvakratne zamude pri dobavi naročenega blaga.

16. člen

ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

Izbrani dobavitelj mora najkasneje v 5 dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo še vsaj 30 dni po izteku pogodbe, in sicer:

- menico z menično izjavo v višini 10% letne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost do višine 50.000,00 EUR z DDV)

oziroma

- bančno garancijo v višini 10% letne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost nad 50.000,00 EUR z DDV)

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:

- ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti;

- ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici;

- bo dobavitelj kršil pogodbena določila.

17. člen

VIŠJA SILA

V primeru okoliščin višje sile ima vsaka pogodbena stranka pravico preložitve ali prekinitve pogodbene obveznosti za čas trajanja višje sile, s pisno obrazložitvijo o vzroku in trajanju višje sile  drugi pogodbeni stranki.

Za višjo silo se smatrajo vse okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in so v skladu z določili 153. člena Obligacijskega zakonika.

18. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

19. člen

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Naročnik se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštoval določila veljavnih predpisov iz področja varovanja osebnih podatkov, ne glede na to, ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri sebi kot obdelovalcu ali pri neposrednem opravljanju storitve, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Vsaka oseba, ki bo pri naročniku zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov mora izvajalcu predhodno predložiti podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov.

20. člen

PRENEHANJE POGODBE

Če pride do prekinitve dobave blaga oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če dobavitelj:

- neutemeljeno zavrne naročilo,

- zamuja z izvedbo naročila vsaj dvakrat,

- nekvalitetno izvaja naročilo.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti.

21. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če dobavitelj zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika.

Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev.

Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil ali Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe. Naročnik zaradi tega ni dolžan izplačati odškodnine ali povrniti škode zaradi morebitnega izgubljenega dobička.

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.

Odstop učinkuje z dnem prejema obvestila o odstopu od pogodbe.

22. člen

RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

23. člen

SPREMEMBA POGODBE

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

24. člen

REŠEVANJE NESPORAZUMOV

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

25. člen

SKRBNIKI POGODBE

Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga  ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga, ki se dostavlja v skladišče lekarne po tej pogodbi je dr. Alenka Kovačič, predstojnica lekarne.

Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga, ki se dostavlja v skladišče nabave po tej pogodbi je ga. Bojana Obal Vučko, vodja nabavne službe.

Skrbnici pogodbe s strani naročnika sta ga. Alenka Kovačič in ga. Bojana Obal Vučko.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je _______________________________.

26. člen

KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank

po en izvod.

___________________________                                 M. Sobota, dne: __________________

Naročnik:							             Naročnik:

________________________			        Splošna bolnišnica M. Sobota

________________________	            	                        Direktor:

________________________	   prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean.

________________________				_________________________

priloga 1                                                                      SEZNAM RAZPISANEGA BLAGA

Specifikacija blaga po predračunu št.: _________ z dne, _________

priloga 2

Izjava po 35. členu ZIntPK

Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)