## Tehnične specifikacije
Aparatura za PCR
| Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani v tehnični dokumentaciji:
Sistem naj vključuje termociklični blok, ki je sestavljen iz vsaj 3 ločenih enot za segrevanje in ohlajanje tako, da omogoča istočasno izvedbo vsaj treh temperaturno in časovno popolnoma neodvisnih PCR protokolov, v vsaki enoti lahko hkrati analiziramo vsaj 32 vzorcev (3 x 32) v volumnih reakcije vsaj 10-80μl.
Termociklični bloki naj bodo zaradi lažjega rokovanja enostavno izmenljivi, pri čemer po menjavi ni potrebe po dodatni kalibraciji.
Priložen naj bo termociklični blok za hkratno analizo 96 vzorcev po enotnem PCR protokolu v volumnih reakcije vsaj 10-80μl za izvedbo.
Priložena bloka (blok z 3 x 32 jamicami in blok z 96 jamicami) naj bosta kompatibilna s standardno plastikovino za PCR (posamezne tubice in tubice v stripu z volumnom 0,2 μl), blok s 96 jamicami pa tudi s standardnimi mikrotiterskimi ploščami (0,2μl).
Sistem naj vsebuje segrevan pokrov, ki preprečuje izparevanje in kondenzacijo vzorcev.
Sistem naj podpira oddaljen dostop in možnost krmiljenja preko računalnika kot tudi preko aparata in omogoča povezavo preko Wi-Fi signala in prenašanje protokolov preko USB ključka.
Sistem naj omogoča temperaturni razpon v protokolih 3-99°C.
Hitrost segrevanja termocikličnega bloka vsaj: 5°C/sek.
Maksimalne dimenzije: 30 cm x 35 cm x 58 cm (V x Š x G).
Sistem naj omogoča shranjevanje vsaj 500 PCR protokolov.
Zgornja površina termocikličnega bloka, t.j. stran z luknjicami, in spodnja, grelna površina pokrova naj bo odporna za čiščenje z 100% izopropanolom, raztopino natrijevega hipoklorita oz. s komercialnimi čistili.
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Garancijski rok:
2 leti, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom mora ponudnik na lokaciji, ob prisotnosti naročnika opremo preizkusiti in preveriti, da oprema ustreza ključnim značilnostim, ki so podane v tehničnih specifikacijah. Parametre za preverbo bosta ponudnik in naročnik skupaj določila pred prevzemom opreme.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 5 udeležencev za najmanj 1 dan.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dneva, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Servis za vso ponujeno opremo mora za čas garancije biti zagotovljen s strani ponudnika. Servis se izvaja s strani ustrezno usposobljenih serviserjev za opremo v Sloveniji, ki so certificirani s strani proizvajalca. Vsa komunikacija s serviserjem poteka v slovenskem jeziku.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 2 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
Tekom celotne življenjske dobe.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve:
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE