## Tehnične specifikacije
Aparatura za PCR v realnem času
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumenacije: | Številka strani v dokumentaciji:
Instrument naj omogoča analizo 384 vzorcev hkrati, ob menjavi termociklerskih blokov pa tudi analizo 96 vzorcev v volumnih reakcije do 100 ul.
Bloki naj bodo zaradi lažjega rokovanja enostavno izmenljivi.
Aparatura naj bo opremljena s specializirano programsko opremo za pridobivanje podatkov in analizo eksperimentalnih podatkov za absolutno in relativno kvantifikacijo, za alelno diskriminacijo oz. detekcijo SNP (enonukleotidnih polimorfizmov) in za visoko resolucijsko analizo talitvenih krivulj (HRM) z licencami
Sistem naj podpira homogene reakcijske kemije v vidnem in v rdečem delu spektra. Najpomembnejši sta dve homogeni reakcijski kemiji: fluorogeni 5' nukleazni postopek z uporabo klasičnih TaqMan sond ter fluorescentni postopek detekcije dvoverižne DNA z uporabo barvil (npr. EvaGreen, SYBRGreen). Sistem naj bo odprt za uporabo reakcijskih kemij različnih proizvajalcev.
Aparatura naj vzbuja barvila v območju valovnih dolžin 450–600 nm in detektira barvila v območju 500–640 nm.
Inštrument naj omogoča hkratno detekcijo vsaj petih barvil s potrebnim algoritmom za natančno razlikovanje med več komponentami večbarvnih signalov. Na ta način bo omogočal natančno simultano detekcijo vsaj pet različnih DNA zaporedij (multiplex kvantitativne reakcije).
Protokoli in metode, ki jih aparatura uporablja, naj bodo prenosljivi tudi med drugimi qPCR aparaturami (uporaba istih kemikalij, reakcijskih mešanic, enaki pogoji amplifikacije).
Sistem naj zazna eno kopijo tarčne molekule in naj zagotavlja linearnost preko 10 logaritemskih redov.
V primeru potreb po čim večji avtomatizaciji, naj bo možno aparat povezati z robotom za podajanje ploščic.
Aparatura naj podpira TaqMan Array mikrofluidne kartice, kjer je za analizo potrebnega zelo malo vzorca.
Aparatura naj omogoča optimizacijo novih protokolov v enem koraku (nastavitev več različnih temperatur po bloku za 96 vzorcev)
Aparatura naj omogoča povezljivost preko lokalne mreže.
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
2 leti, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
Po preverjanju ustreznosti delovanja po priporočilih proizvajalca in izvedenem šolanju na lokaciji naročnika.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 6 udeležencev:
najmanj 1 dan za usposabljanje o delovanju opreme.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja s strani ustrezno usposobljenih serviserjev.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku treh tednov.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
8 let.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA