## Tehnične specifikacije
Sistem za slikanje gelov
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumenacije: | Številka strani v tehnični dokumentaciji:
Sistem naj omogoča slikanje gelov barvanih z etidijevim bromidom in SybrSafe (ali s kakšno drugo varnejšo različico od etidijevega bromida)
Za detekcijo zgoraj navedenih barvil naj vključuje potreben vire svetlobe in potrebne filtre (če je možno naj ima manj škodljiv in okolju bolj prijazen vir svetlobe (namesto UV transiluminatorja LED transiluminator)
Vključuje naj hlajeno CCD kamero z resolucijo vsaj 8 megapixlov
Naj detektira kemiluminiscenco (naj vključuje potrebne vire svetlobe in filtre ter pladnje)
Omogoča naj slikanje gelov in membran barvanih z comassie barvilom ali srebrom (naj vključuje potrebne vire svetlobe in filtre ter pladnje)
Opravljiv naj bo preko računalnika s primerno programsko opremo ali pa naj ima vgrajen računalnik in zaslon na dotik.
Za potrebe izrezovanja lis iz gela naj vključuje transiluminator z modro/zeleno svetlobo (varnejše od UV svetlobe) in zaščitna očala.
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
2 leti, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
Po preverjanju ustreznosti delovanja po priporočilih proizvajalca in izvedenem šolanju na lokaciji naročnika.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 6 udeležencev:
najmanj 1 dan za usposabljanje o delovanju opreme.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja s strani ustrezno usposobljenih serviserjev.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku treh tednov.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
8 let.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve:
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA