## Tehnične specifikacije
Sistem za ločevanje DNA |  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani v tehnični dokumentaciji:
Avtomatsko ločevanje nukleinskih kislin in fragmentov nukleinskih kislin po velikosti v razponu med 100 in 50000 bp
Izbira specifičnih tarčnih velikosti fragmetov nukleinskih kislin
Ločevanje in zbiranje fragmentov tarčne velikosti v razdelek za nadaljno uporabo
Ločevanje in zbiranje fragmentov nukleinskih kislin nad določenim velikostnim pragom v razdelek za nadaljno uporabo
Fizične pregrade med vzorci za preprečevanje navzkrižnih kontaminacij
Ponovljivost ločevanja vsaj 90%
Koeficient variacije velikosti fragmentov manj kot 10%
Poleg inštrumenta mora biti dobavljen tudi zaslon, tipkovnica in miška
da
ne
ne
ne
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 5 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
1 leto, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
se izvede, možna je tudi online izvedba
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku šestih tednov.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
Za čas življenske dobe aparata (5 let)
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE