## Tehnične specifikacije
Sistem za avtomatsko elektroforezo
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumenacije: | Številka strani v tehnični dokumentaciji:
Splošne zahteve
Sistem omogoča avtomatsko kapilarno elektroforezo za analizo kvalitete in količine nukleinskih kislin manjše zmogljivosti (low throughput) s tehnologijo in formatom mikrofluidike na čipu, brez potrebe po kakršnikoli predhodni pripravi vzorca ali čipa
Sistem ločuje dolžine DNA fragmentov, v razponu (ob uporabi različnih kitov): od 40 bp ali manj do 50.000 bp ali več
Sistem ima ločljivost DNA v dolžinskem območju do 1.000 bp: 5 % ali manj; do 15.000 bp: 15 % ali manj
Sistem ima točnost DNA v dolžinskem območju do 1.000 bp: ±10 % ali manj; do 15.000 bp: ±15 % ali manj
Sistem ima preciznost oz. točnost kvantifikacije DNA v vseh koncentracijskih območjih največ 15 % oz. ±25 %
Sistem omogoča občutljivost v dolžinskem območju DNA do 5.000 bp: 5 pg/mikroliter ali manj
Sistem omogoča občutljivost v dolžinskem območju genomske DNA (200-40.000 bp): 0,5 ng/mikroliter ali manj
Sistem omogoča ločevanje fragmentov skupne (totalne) RNA
Sistem omogoča občutljivost RNA: 100 pg/mikroliter ali manj
Sistem ima preciznost oz. točnost kvantifikacije RNA v vseh koncentracijskih območjih največ 15 % oz. ±35 %
Sistem omogoča številčno ovrednotenje vsebnosti cfDNA (cell-free DNA)
Sitem omogoča številčno ovrednotenje kvalitete in integritete DNA in RNA
Število vzorcev, ki jih sistem lahko sprejme v obdelavo v enem teku naj bo od 1 do največ 16, možnost vzorčenja iz dveh 8-strip formata tubic
Sistem deluje z minimalnim volumen na en vzorec: 2 mikrolitra ali manj
Hitrost delovanja meritev: 2 min na vzorec ali hitreje
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
no
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Garancijski rok:
1 leto
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
vključeno v ceno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
vključeno v ceno
Testno preverjanje inštrumenta ter testna analiza:
vključeno v ceno
Osnovno usposabljanje kadra naročnika:
vključeno v ceno, enodnevno šolanje za 5 oseb
Servis:
Odzivni čas servisa v času garancijskega roka je največ 3 delovne dni
Kader:
Ponudnik mora zagotavljati strokovno usposobljeno osebo, ki bo opremo inštalirala in vodila usposabljanje.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
Proizvajalec zagotavlja rezervne dele 7 let po koncu proizvodnje
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
DA