## Tehnične specifikacije
|  |  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumenacije: | Številka strani v tehnični dokumentaciji:
Polavtomatski robot za pipetiranje
Ogrodje z robotsko roko, ki je kompatibilno z različnimi Integra pipetami, ki jih uporabnik že uporablja
Napajalni kabel za pipete
LED osvetlitev področja izvajanja pipetiranja
Plošča za postavitev nastavkov za pipetiranje, ki se lahko odstrani
Plošča s tremi pozicijami za kadičko za reagente, z »racki« za različne tubice in za mikrotiterske plošče. Plošča mora biti odstranljiva
Omogoča delo z ANSI/SLAS formatom mikroplošč od 12 do 384 žepkov
Omogoča delo z 0,5 in 1,5/2 ml mikrocentifugirnimi tubicami
Omogoča dela hladilnim blokom z ravnim dnom
Omogoča delo s PCR hladilnimi bloki z 96 in 384 žepki
Omogoča delo z 15 ml centrifugirnimi tubicami
Omogoča delo s kriogenimi tubicami
Možnost hlajenja, gretja in stresanja
Priloženi morajo biti vsaj sledeči adapterji:
· Adapter za 1,5/2 ml mikrocentrifugire tubice
· Adapter za 0,5 ml mikrocentrifugire tubice
· Hladilni blok za PCR 96 well ploščice
· Hladilni blok z ravnim dnom
Priloženi morajo biti 4 komunikacijski moduli za priklop 4 pipet
Reflektor za senzor nastavkov za pipetiranje, ki se lahko odstrani
Aparat mora omogočati kasnejšo nadgradnjo z možnostjo selektivnega pipetiranja v izbrane žepke
Koš za avtomatski izmet nastavkov za pipetiranje, ki se lahko odstrani
Programska oprema za pripravo protokolov za pipetiranje, ki je enostavna za uporabo
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
10 let
Garancijski rok:
1 leto
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Opravi se prezkus - preveri se kompatibilnost opreme s pipetami naročnika.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
mora biti zagotovljeno (čas trajanja 1 dan, do 6 uporabnikov)
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 3 delovne dni, čas za popravilo opreme pa največ 21 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 21 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
V kolikor je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
Za čas življenske dobe aparata (10 let)
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
NE
NE
DA