## Tehnične specifikacije
Robot za ekstrakcijo nukleinskih kislin iz različnih tipov vzorcev
| Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani tehnične dokumentacije:
Sistem naj omogoča ekstrakcijo nukleinskih kislin iz vsaj 1 do 48 vzorcev istočasno.
Sistem naj omogoča ekstrakcijo nukleinskih kislin z uporabo enostavnih ekstrakcijskih kartuš oz. kitov.
Sistem naj podpira uporabo le dela ekstrakcijske kartuše (v primeru da v enem zagonu analiziramo manj kot 48 vzorcev), neuporabljene enote na kartuši naj bodo na voljo za kasnejšo uporabo.
Sistem naj omogoča hitro ekstrakcijo nukleinskih kislin iz pripravljenih lizatov, ta naj odvisno od tipa vzorca traja od 30 do 90 minut ali manj za en zagon.
Sistem naj vključuje mehanizem za dekontaminacijo nukleinskih kislin kot je na primer mehanizem za dekontaminacijo z UV svetilko.
Sistem naj bo enostaven za vzdrževanje in čiščenje.
Sistem naj omogoča avtomatizirano čiščenje in elucijo kot tudi lizo in homogenizacijo po predpisanem predprocesiranju.
Ekstrakcija nukleinskih kislin naj temelji na tehnologiji s paramagnetnimi delci brez prenašanja tekočin iz vzorca med posameznimi koraki postopka.
Inštrument naj vključuje sistem za krmljenje in sledenje vzorcev z vso potrebno opremo.
Sistem naj omogoča oddaljen dostop z USB sistemom in preko WiFi povezave.
Sistem naj omogoča različne ekstrakcijske kartuše za ekstrakcijo DNA in RNA iz različnih tipov vzorvec (npr. kartuše za ekstrakcijo DNA in RNA iz tkiv, iz krvi , brisov sline, rastlinskih tkiv, fekalnih vzorcev...) in standardizirane predpripravljene programe za njihovo uporabo.
Maksimalne dimenzije: 80 cm x 70 cm x 60 cm (V x Š x G).
Sistem naj omogoča priklop na 220V-240 50/60 Hz.
Sistem naj omogoča pridobivanje visoko kakovostnih nukleinskih kislin.
Sistem naj omogoča elucijske volumne vsaj v razponu od 50-100 µl.
Sistem naj omogoča uporabo različnih volumnov elucije znotraj enega zagona.
Sistem naj dopušča uporabo segretih elucijskih pufrov (za povečanje učinkovitosti elucije).
Sistem naj deluje tako, da je tveganje za navzkrižno kontaminacijo minimizirano.
Sistem naj dopušča, da ga lahko v celoti upravljamo tudi z navadnimi laboratorijskimi rokavicami (tudi v primeru uporabe zaslona na dotik).
Sistem naj v enem zagonu omogoča kombinacijo ekstrakcij iz različnih tipov vzorcev.
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
ne
da
ne
ne
da
da
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Garancijski rok:
1 leto, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme :
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika.Pred primopredajo in prevzemom mora ponudnik na lokaciji, ob prisotnosti naročnika opremo preizkusiti in preveriti, da oprema ustreza ključnim značilnostim, ki so podane v tehničnih specifikacijah. Parametre za preverbo bosta ponudnik in naročnik skupaj določila pred prevzemom opreme.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 5 udeležence za najmanj 1 dan.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dneva, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Servis za vso ponujeno opremo mora za čas garancije biti zagotovljen s strani ponudnika. Servis se izvaja s strani ustrezno usposobljenih serviserjev za opremo v Sloveniji, ki so certificirani s strani proizvajalca. Vsa komunikacija s serviserjem poteka v slovenskem jeziku.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 2 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
Tekom celotne življenjske dobe.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE