## Tehnične specifikacije
Mikrovolumski večkanalni spektrofotometer za kvantifikacijo nukleinskih kislin
| Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številak strani v tehnični dokumentaciji:
Spektrofotometer naj bo zmožen pomeriti koncentracijo nukleinskih kislin (enovijačna in dvovijačna DNA, RNA, oligonukleoptidi) in proteinov.
Spektrofotometer naj bo zmožen pomeriti koncentracijo nukleinskih kislin (RNA in DNA) iz 2μl ali manj.
Spektrofotometer naj bo zmožen pomeriti koncentracijo nukleinskih kislin (RNA in DNA) neposredno iz dodane tekočine na prostor za nanašanje, brez uporabe kivet, epruvet ali drugih posodic.
Spodnja meja detekcije spektrofotometra za dvoverižno DNA naj bo vsaj 2 ng/μl.
Zgornja meja detekcije spektrofotometra za dvoverižno DNA naj bo najmanj 8.000 ng/μl.
Spektrofotometer naj omogoča hkratno merjenje koncentracij iz vsaj 8 vzorcev.
Spektrofotometer naj omogoča merjenje abosrbance v območju UV in vidne svetlobe (vsaj 200 nm do 850 nm) in naj omogča snemanje absorbcijskih spektrov.
Izvor svetlobe naj bo ksenonova žarnica.
Spektrofotometer naj vključuje sistem za računanje koncentracij dvoverižne in enoverižne DNA, RNA, oligonukleotidov ter proteinov in omogoča izračun optične gostote (OD260/280, OD260/230).
Spektrofotometer naj ima možnost izvoza podatkov (izmerjenih vrednosti in spketra) preko USB ključka in WiFi signala.
Omogočena naj bo priključitev na električno napetost 230 V, 50−60 H.
Največja dimenzija spektrofotometra naj bo: 25 cm x 35 cm x 20 cm (š x g x v).
Spekrofotometer naj ne potrebuje rednega umerjanja od zunanjega osebja, redno umerjanje naj bo možno izvesti s strani uporabnika.
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
da

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Garancijski rok:
1 leto, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom mora ponudnik na lokaciji, ob prisotnosti naročnika opremo preizkusiti in preveriti, da oprema ustreza ključnim značilnostim, ki so podane v tehničnih specifikacijah. Parametre za preverbo bosta ponudnik in naročnik skupaj določila pred prevzemom opreme.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 3 udeležence za najmanj 1 dan.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dneva, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Servis za vso ponujeno opremo mora za čas garancije biti zagotovljen s strani ponudnika. Servis se izvaja s strani ustreuzno usposobljenih serviserjev za opremo v Sloveniji, ki so certificirani s strani proizvajalca. Vsa komunikacija s serviserjem poteka v slovenskem jeziku.
V kolikor je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
Tekom celotne življenjske dobe.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve:
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE