## GOI Rekapitulacija
INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIA GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKIHA DEL ZA UREDITEV NADOMESTNIH PROSTOROV - UČILNIC
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
I. | GRADBENA DELA | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA | 0
III. | ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN NAPRAVE | 0
IV. | STROJNE NAPELJAVE IN NAPRAVE | 0
V. | NEPREDVIDENA GOI DELA | 0
10%
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## GO Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A gradbenih in obrtniških del
1.0. | Zemeljska cela | 0
2.0. | Demontažna in rušilna dela | 0
3.0. | Tesarska dela | 0
4.0. | Beton in armirani beton | 0
5.0. | Zidarska dela | 0
6.0. | Zunanja ureditev | 0
1.0. - 6.0. skupaj |  | 0
7.0. | Ključavničarska dela | 0
8.0. | Keramičarska dela | 0
9.0. | Tlakarska dela | 0
10.0. | Maveckartonska dela | 0
11.0. | Slikopleskarska in fasaderska dela | 0
12.0. | Notranja vrata | 0
13.0. | Stavbno pohištvo iz aluminija | 0
14.0. | Požarna varnost | 0
7.0. - 14.0. skupaj |  | 0
1.0. - 14.0. skupaj |  | 0

## G Zemeljska dela
Splošne zahteve za vsa dela
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom in standardom stroke. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoč. Vsaka ponudbena enotna cena mora zajemati sorazmerne stroške - ureditve ograjenega gradbišča po standardih stroke, UREDITEV POTREBNIH ZAČASNIH DOVOZNIH POTI IN ZAŠČITA LE TEH SKOZI OBSTOJEČO GARAŽO. VIŠINA NAJNIŽJEGA DELA GARAŽE (zaradi dovoza in odvoza materiala na in iz gradbišča) je 1,90 cm, DOLŽINA POTI SKOZI GARAŽO DO MESTA IZVAJANJA DEL JE CCA 140 M. Navedeno je potrebno upoštevati pri enotnih cenah. Vzpostavitve stanja na vseh obodnih površinah v stanje pred pričetkom del pred primopredajo, začasnih priključkov na električno omrežje in vodovod za potrebe gradbišča, vključno s stroški energije in vode, gradbiščnega zabojnika za hranjenje dokumentacije in delo vodje gradnje in nadzornika s priključkom na omrežje zvez - vseh del, potrebnih zaradi morebitnega neugodnega vremena kot so morebitno potrebni črpanje talne vode, uporabahitrosušečih materialov, namestitev sušilcev ipd. - priprave dokumentacije o zanesljivosti objekta (DZO) in vse ostale potrebne dokumentacije vključno s stroški vseh potrebnih a-testov, meritev in certifikatov - vseh spremljajočih del, transportov, vnosov v objekt, montaže, iznosov embalaže, začasnih priključkov za potrebe montaže, zaščito vseh površin, vzpostavitev le-teh v stanje pred pričetkom del pred primopredajo, čiščenje vse dobavljene vgrajene opreme do nivoja uporabnosti objekta
* vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, vseh zarisovanj, izdelave potrebnih delavniških načrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrževanje in uporabo opreme, temeljitega (popolnega) čiščenja po končanih delih do nivoja normalne uporabnosti objekta * vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso izrecno napisana, za katere ponudnik (izvajalec) meni, da so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri gradnji in opremljanju objekta. Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti izvedena tako, da bodo po končanih delih vsa dela tvorila funkcionalno celoto, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski videz vseh izvedenih del.
I. | GRADBENA DELA
1.0. | Zemeljska dela
V delih je zajeto: zakoličba, podpiranje, odvoz na gradbiščno deponijo, dovoz iz gradbiščne deponije materiala, ki se uporabi za zasip, odvoz odvečnega materiala na namensko deponijo, skladno z občinskim odlokom, črpanje morebitne talne vode, upoštevan potreben kot izkopa in minimalna delovna širina. Izkopi se obračunajo na podlagi dejanskih količin odstranjenega materiala brez korekcijskih faktorjev.
1 | Širok strojni izkop humusa v območju novih gradenj in ureditev, debeline do 0,2 m od sedanjega nivoja terena, humus se deponira na gradbiščni deponiji za humuziranje po končanih gradbenih delih
| m3 | 13.75 | 0
2 | Široki strojni izkop v terenu IV. Kategorije
| m3 | 41.25 | 0
3 | Zelo pazljiv ročni izkop ob energetskih kablih z vsemi potrebnimi varstvenimi ukrepi, ki jih predpisuje varstveni elaborat
| m3 | 8 | 0
4 | Strojni izkop za pasovne temelje in cevne napeljave širine do 0,60 m v terenu V. kategorije
| m3 | 8 | 0
5 | Zasip temeljev, drenaže in cevnih napeljav s čistim tamponskim materialom, po slojih, z utrjevanjem
| m3 | 10 | 0
6 | Dobava in vgraditev čistega tamponskega materiala z nabijanjem po slojih, med pasovnimi temelji in pod kineto, deb. do 30 cm
| m3 | 8.25 | 0
0
SKUPAJ |  |  | 0

## G Rušilna in demontažna dela
I. | GRADBENA DELA
2.0. | Rušilna in demontažna dela
V vseh opisih je zajeto podpiranje, iznos, nakladanje, odvoz na gradbiščno deponijo, nakladanje in odvoz na namensko deponijo, skladno z občinskimi odloki, vključno s plačilom pristojbine na deponiji. Rušilna in demontažna dela se obračunajo na podlagi dejanskih količin in izmer na podlagi dokumentacije sedanjega stanja, z upoštevanjem vseh dejanskih odbitkov. Opisi zajemajo tudi vsa ostala manjša štemanja in NK pomožna dela, odstranitve in iznose, potrebne za izdelavo vseh ostalih GOI del. Rušilna dela se obračunajo na podlagi izmer odstranjenega materiala brez korekcijskih faktorjev.
1 | Rušenje zunanjih tlakovanih površin na tamponski podlagi (asfaltno cestišče, površine cca 30 m2) vključno z betonskimi robniki (skupne dolžine cca 20m1), temelji robnikov in tamponsko podlago (površine cca 30m2, debeline cca 30 cm), skupne debeline do 0,40 m
| m3 | 31 | 0
2 | Rezanje armiranobetonskih sten in medetažnih konstrukcij - konstrukcijska ločitev delov objekta, ki se ruši od objekta,ki se ohrani
| m1 | 28.5 | 0
3 | Rušenje armiranobetonskih zidov (deb. 20 cm).
| m3 | 3.475 | 0
4 | Razna manjša demontažna dela - obračun na podlagi dejansko potrebnega časa po predhodni odobritvi nadzora
| Pk ur | 40 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## G Tesarska dela
I. | GRADBENA DELA
3.0. | Tesarska dela
Zajet je najem, morebitna nabava, dostava in odvoz, kompletna montaža, demontaža opažev in odrov, vključno s podpiranjem, ter priprava površine betona do stopnje, ki je pogoj za normalno izvedbo predvidene finalizacije v posameznem prostoru, brušenje vseh nastalih robov zaradi slabega stikovanja opažev. Osnova za obračun opažev je površina opažanega betona.
1 | Opaž zidov in parapetov deb. do 0,25 m, vključno s končnimi zaporami opaža na zaključku zidov, višina zidu do 5,0 m
| m2 | 71.8 | 0
2 | Opaž nosilcev in preklad preprostega prereza
| m2 | 21.8 | 0
3 | Izdelava, namestitev v opaž in demontaža škatel za izvedbo prebojev kanalizacije v temeljnih nosilcij dim cca 30/30/30 cm
| kos | 4 | 0
4 | Pomični delovni odri, za prostore višine do 5,0 m, obračuna se 1x celotna koristna koristna površina objekta za ves čas gradnje
| m2 | 600 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## G Betonska dela
I. | GRADBENA DELA
4.0. | Betonska dela
V opisih je zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, vezanje in vgraditev armature. Osnova za obračun betonov je dejansko vgrajena količina betona, ki se izračuna po projektni dokumentaciji. Osnova za obračun armature je dejansko vgrajena količina, dokumentirana z izvlečki armaturnega načrta, morebitne ojačitve v območju temeljev in prebojev ugotavljata skupno izvajalec in nadzornik na podlagi predloženih grafičnih prilog izvajalca. Armatura mora biti položena precizno, z ustreznimi distančniki, tako, da je povsod dosežena potrebna zaščitna plast betona. Sestavni del opisov je skrb za tehnično pravilno razporeditev vseh instalacijskih cevi, ki so zalite v ploščah in stenah. Cevi morajo potekati v osrednjem nevtralnem delu plošč in sten, med seboj morajo biti razmaknjene najmanj 5 cm, tako, da je možno kvalitetno zalitje plošč in sten. Morebitna neustrezno zalita mesta je potrebno po razopaženju po posvetovanju z nadzorom in projektantom konstrukcije sanirati z namenskimi sanacijskimi materiali (sanacija z navadno podaljšano malto ni možna), vsi s tem povezani stroški so režijski strošek izvajalca. Vsi betoni morajo biti skladni s standardoma SIST EN 206-1 in SIST 1026:2004, izdelani v betonarni, ki ima certificirano kontrolo kakovosti proizvodnje. V opisih je zajeto morebitno potrebno črpanje talne vode med izvedbo del, ter vsi potrebni dodatki betonom.
1 | Beton C 16/20, XC2, XD3, XF2-PV-II, prereza 0,08 – 012 m3/m2/m’ (podložni beton pod temeljno ploščo in temelji, deb. do 0,10 m
| m3 | 2 | 0
2 | Armirani beton C 25/30, XC1, prereza 0,20 – 0,30 m3/m2/m’ – stene, kineta, nosilci in strešni plošči
| m3 | 8.5 | 0
3 | Premaz delovnih stikov s sredstvom za boljšo sprijemljivost starega in novega betona (elastosil ali sl.)
| m2 | 10 | 0
4 | Naklonski beton C12/15 ( MB 15) na , deb. 2-8 cm, povprečne deb. 5 cm
| m3 | 1 | 0
5 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature S500, razred duktilnosti C (SIST EN 1992: 2005, dodatek C, tč. C.1) obračun po kg po armaturnem načrtu
| kg | 900 | 0
6 | Dobava in namestitev izolacijskega tesnilnega ekspandirnega traku na delovne stike, vse dilatacijske spoje, okrog cevi in napeljav, ki prebadajo vodonepropustni beton, položen po tehničnih navodilih proizvajalca, širina traku min.3 cm
| m1 | 6 | 0
7 | Zapolnitev odprtin v območju prehoda instalacij skozi nosilne in delilne stene s cementno malto 1 : 3, z dodatkom za nabrekanje, s potrebnim opažem, ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim kitom
| kos | 14 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## G Zidarska dela
I. | GRADBENA DELA
5.0. | Zidarska dela
V opisih so zajeti vsi stroški nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vključno z veznimi materiali
1 | Talna hidroizolacija: fina cementna glazura, hladni premaz, 2 x varjen armiran elastomeren bitumenski tepih, deb. 2 x 4 mm, z obodnimi zavihki obračuna se dejansko izvedena površina
| m2 | 8.25 | 0
2 | Hidroizolacijski sintetični premaz za notranjo rabo v območjih večje vlažnosti talne plošče
iz sintetičnega kavčuka (kot npr. Mapei Mapelastic), po tehničnih
navodilih proizvajalca, vključno z vertikalnimi zavihki ob obodnih stenah prostorov,
celotna površina je izvedena z vtopljeno namensko bandažno mrežico
| m2 | 80 | 0
3 | Injeciranje obstoječih obodnih ab sten, na območjih kjer je vidna navlažitev stene . Injeciranje se izvede z namenskimi kemičnimi srredstvi, vključno z vrtanjem lukenj, zapolnitev z materialom ter čiščenjem po končani izvedbi del.
| m1 | 37 | 0
4 | Krpanje ometa obstoječih sten s sanacijskim ometom, s predhodnim obrizgom z redko CM 1 : 2 – izravnave, obračuna se dejansko izvedena površina
| m2 | 20 | 0
5 | Vstavitev in pritrditev trdega ekstrudiranega polistirena (XPS po SIST EN 13164), deb. 5 cm, v enostranski opaž sten in parapetov pred namestitvijo armature in betoniranjem (dilatacija novih konstrukcij od obsdtoječih gradenj), obračuna se dejansko izvedena površina Vstavitev in pritrditev trdega ekstrudiranega polistirena (XPS po SIST EN 13164), deb. 5 cm, v enostranski opaž sten in parapetov pred namestitvijo armature in betoniranjem (dilatacija novih konstrukcij od obsdtoječih gradenj), obračuna se dejansko izvedena površina
| m2 | 25 | 0
6 | Vzidava talnih in strešnih sifonov - odtokov
| kos | 3 | 0
7 | Vzidava - obzidava oz. obbetoniranje prehodov instalacijskih cevi in kanalov skozi ab zid - obračuna se samo prehode, kjer je prerez instalacijske napeljave večji od 0,15 m2
| kos | 4 | 0
8 | Vzidava slepih okvirjev notranjih vrat
| kos | 10 | 0
9 | Zidarska pomoč pri vzidvi fasadnega stavbnega pohištva
| Kv ur | 3 | 0
10 | Izdelava ležišča za naleganje novih ab plošč v obstoječih kamnitih stenah: sekanje ležišča ali odprtin širine 20 cm na vsakih 1,0 m, izravnava, vrtanje, dobava in namestitev kemičnih sider, obračuna se dolžina naleganja nove plošče, pri nosilcih se za ležišče obračuna 1,0 m'
| m1 | 16 | 0
11 | Zidarska pomoč obrtnikom - obračun samo na podlagi predhodne odobritve naročnika oz. nadzornega organa
| Kv ur | 20 | 0
12 | Izdelava utorov za napeljave v kamnitem zidu prereza 10 x 10 cm in zazidava po namestitvi instalacij
| m1 | 27 | 0
13 | Izdelava prebojev v kamnitih stenah, debeline cca 60 cm, velikosti do 0,5 m2 in obzidava napeljav po namestitvi
| kos | 12 | 0
14 | Vrtanje prebojev v ab stenah, debeline 20 cm, premera do 200 mm in obzidava napeljav po namesgtitvi
| kos | 8 | 0
15 | Kvalitetna spojitev sedanje (očiščene) hidroizolacije z novo hidroizolacijo na delih, kjer je bila obstoječa hidrioizolacija zaradi rušilnih del prekinjena: zidarska priprava stične površine z namenskimi sanacijskimi materiali, temeljito čiščenje robov ohranjene izolacije, navaritev novega stičnega armiranega bitumenskega traku, zaščitni beton (širina pasu do cca 0,5 m)
| m1 | 5 | 0
16 | Izdelava montažnih armiranobetonskih pokrovov nove kinete, širina pokritja 2,0 m, pokrovi širine cca 0,70 m so med seboj zatesnjeni z ekspandirnim materialom
| m1 | 7 | 0
17 | Sprotno grobo čiščenje med gradnjo z iznosom in odvozom odpadkov, ter končno fino čiščenje pred tehničnim pregledom in fino čiščenje do nivoja uporabnosti objekta pred primopredajo
| m2 | 600 | 0
18 | Odtočni kotliček iz PP za izvedbo odtoka iz svetlobnega jaška (kot npr.tip HL60H dimenzije DN 70/100)s toplotno izoliranim ohišjem in nerjavečim spojnim elementom, z lovilno košaro premera 180 mm, z vertikalnim iztokom in privarjeno izolacijsko rozeto iz bitumna
| kos | 3 | 0
19 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega debelostenskega PVC, premera do 110 mm, na obojke, spoji zatesnjeni z gumijastimi tesnili, vključno z mazalnim sredstvom, fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Opis zajema preizkus vodotesnosti o čemer vodilni monter z vodjo gradbišča sestavi zapisnik
| m1 | 22 | 0
20 | PVC kanalizacijske cevi premera 80 mm na peščeni podlagi, vključno s stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni in veznimi elementi, pomožnimi deli in zasipanjem s tamponom
| m1 | 27 | 0
21 | Kompletna izdelava betonskih vpadnih in revizijskih fekalnih kanalizacijskih jaškov dim. do 60/60/100 cm, s težkim slepim betonskim pokrovom, z dvojnim medeninastim okvirjem, pripravljenim za montažo finalnega tlaka in posebnim kovinskim okvrjem - slepim kovinskim pokrovom s smradno zaporo (nalito olje), zahteva se popolnoma neoporečna obdelava notranjosti jaškov, vključno z vodotesnim premazom (npr. hidrotest)
| kos | 1 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## G Zun ure
I. | GRADBENA DELA
6.0. | Zunanja ureditev
V opisih je zajeta zunanja ureditev gradbene parcele. V opisih je zajeta dobava in vgradnja potrebnega materiala, uporaba gradbene mehanizacije, zakoličba tras, postavljanje profilov, dajanje višin med gradnjo, zaščita izdelanih površin med gradnjo in čiščenje vseh izdelanih površin, jaškov in cevnih napeljav pred primopredajo.
1 | Tamponski nosilni sloj, deb. do 30 cm, iz drobljenega apnenč evega agregata debelin frakcij od 0 do 65 mm. Agregat je vgrajen v slojih, ne debelejših od 20 cm, uvaljan do primerne zbitosti, ki zagotavlja večjo nosilnost od 100 Mpa, v padcih in višinah, skladnih s projektom, tolerance do + - 0,02 m.
| m3 | 9 | 0
2 | Priprava humuzirane površine in sejanje trave - rahljanje in nanos sloja komposta in zatravitev humuziranih površin z zalivanjem in nego do primopredaje objekta (ureditev robnih površin ob gradbenih posegih)
| m2 | 40 | 0
3 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi premera 100 mm na peščeni podlagi, z vsemi pomožnimi deli in zasipanjem s tamponom
| m1 | 32.5 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## O Ključarničarska dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
7.0. | Ključavničarska dela
1 | Inox masivni vgreznjeni pragovi na prehodu različnih tlakov, dim. prereza traku min. 6/50 mm, skupno s sidri
| m1 | 2 | 0
2 | Revizijska vratca, izdelana iz obrobnega masivnega jeklenega “L” profila, s sidri za mokro vzidavo in pločevinastih vratic, izdelana iz poliranega nerjavečega jekla, obstojnega na razkužilna in dezinfekcijska sredstva (inox AISI 304), dim. vratic do 0,60/0,60 m
| kos | 4 | 0
3 | Predpražnik v aluminijastem okvirju, s sidri in vogalnimi spoji, sestavljen iz lamel vložkov tkane talne obloge v aluminijastih letvicah in vmesnih strgal - aluminijastih letvic, v sivi barvi, dim. 1,80/1,80 m. Ustreza npr. EMCO tip 522/4RK ali enakovreden.
| kos | 1 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## O Keramičarska dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
8.0. | Keramičarska dela
Zahteva se preciznost pri izvedbi vseh del: polaganje v ravnini, s kvalitetno obdelavo fug. Dobavljena keramika mora biti hkrati razpakirana in sortirana po morebitnih barvnih odtenkih, poleg tehnično neoporečne izvedbe se zahteva tudi estetsko dovršen izdelek. Osnova za obračun je površina dejansko izvedene obloge.
0
1 | Stenska polirana keramika 1.kvalitete, visoke odpornosti proti fizikalnim in kemijskim vplivom, iz porcelanskega gresa, dim. plošč do 30/30 cm, v barvi po izbiri, obračuna se dejansko položena površina keramike, vsi vogali se izvedejo z inox vogalniki L prereza |  | 0
| m2 | 5 | 0
0
SKUPAJ |  |  | 0
0

## O Tlakarska dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
9.0. | Tlakarska dela
Predvidena je PVC talna obloga v rolah, debeline 2-3 mm, polno lepljena na betonsko ploščo, stiki varjeni. Izvajalec talne obloge je dolžan predpisati kvaliteto talne podlage in po potrebi zahtevati atest izvedene podlage. Lepilo za lepljenje talne obloge mora biti take kvalitete, da se z njim doseže čvrsta in trajna veza talne obloge s podlago. Ne sme škodljivo vplivati na podlago, na talno oblogo in na zdravje delavcev ki z njim dela. Proizvajalec lepila je dolžan da lepilu priloži atest o kvaliteti s katerim dokazuje, da je lepilo primerno in preizkušeno za izbrano vrsto talne obloge. Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je zaradi vnetljivosti strogo spoštovati navodila za uporabo, predpisana s strani proizvajalca. Betonsko ploščo pred polaganjem talne obloge izravnamo z izravnalno maso skupaj s prednamazom. Izravnalna masa se mora čvrsto in trajno vezati na podlago, mora biti dovolj odporna na pritisk in sprijemljiva z lepilom. Izravnalna masa ne sme škodljivo vplivati na podlogo, lepilo in podno oblogo. Obstenske zaključke je izvesti s serijskim tipskim obstenskim zaključkom proizvajalca talne obloge, za izbrano talno oblogo. Višina obstenskega zaključka je 7 cm in mora biti enake barve kot talna obloga. Pritrjevanje stenske obrobe je z lepljenjem. Stensko obrobo je zajeti v ceni za enoto tlaka. Talna obloga ki se lepi, mora biti zalepljena na način, da je na celotni površini izenačena in čvrsta veza. Trakovi se polagajo v smeri glavnih okenskih odprtin in na hodnikih. Zahtevana je tehnično neoporečna izvedba, brez zračnih mehurjev, posebno pozornost je potrebno posvetiti zunanjim vogalom. Stik tlaka z zidom je izveden z zaokrožnico iz enakega materiala, na slepi podkonstrukciji, z vidnim prekrivnim robom ob stiku z zidom. Finalna obloga tal je stikovana z oblogo zaokrožnice cca 10 cm od zidu z varjenim stikom. Podizvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati neoporečnost talne površine, saj je popolnoma odgovoren za neoporečno izvedbo tlaka. V primeru polaganja v tekaču mora biti načelno obloga v celem prostoru iz enakomerno razporejenih delov, v primeru polaganja v ploščah mora biti geometrija zasnovana na osi posameznega prostora tako, da so obrezane plošče ob robovih vedno večje od ½ plošče. Nikakor ni dovoljeno vstavljanje manjših zaplat,ali ožjih pasov po celi dolžini prostora. Po izvršenem delu je potrebno površino zaščititi do končnega čiščenja objekta.
1 | Šivanje vseh delovnih stikov; prečno in vzdolžno zarezovanje, vsravljanje kovinskih moznikov in zalivanje z epoksidno smolo:
| m1 | 150 | 0
2 | Dobava in nanos epoksidne smole za zapirannje vlage v estrihu do 6 % po CM (karbidna) metodi:
| m2 | 540 | 0
3 | Priprava podlage - brušenje in sesanje strojnega estriha, nanos predpremaza, vlivanje samorazlivne izravnalne mase do debeline 4 mm (nanos disperzijskega predpremaza kot npr.Schönox SHP, izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schönox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2 )
| m2 | 540 | 0
4 | Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. TARALAY POESY; skupna debelina EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2580-2680gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 6602 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≤0,1mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable., v barvi in vzorcu po izboru projektanta.
| m2 | 540 | 0
5 | Polaganje talne obloge; brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schönox Emiclassic, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti:
| m2 | 540 | 0
6 | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm višine 10cm vključno z izvedbo protiprašnega zaključka
| m1 | 402.15 | 0
7 | Dobava in montaža samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Linea Flex, višine 120cm, dim. 53x53mm in debeline min. 3,0mm; razpiranje kota 80º do 150 º (različni koti sten), 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja gladka, odpornost na udarce 110J, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. Zaključek profila mora bit izveden s tipskim elementom, ki se vstavi na vrhu profila in služi kot protiprašni profil.
| kos | 20 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## O Mavec dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
10.0. | Maveckartonska dela
V opisih je zajeta nabava, stroški vseh transportov, vgradnje in pritrdilnega materiala. Maveckartonska dela in spuščeni stropovi tvorijo skupno celoto, zato je smiselno, da vsa montažna dela izvede ista izvajalska skupina. Obračuna se dejansko izvedena površina stropov, vključno z obodnimi zaključnimi profile. Zahteva se precizna izvedba, popolnoma v "vag risu", v ravnini, z natančno izdelavo izrezov in dodatno podkonstrukcijo na robovih, še posebno v primerih, ko se modul lamel oz. montažnih plošč ne izide ob izrezih ali obodu posameznih prostorov.
1 | Raven spuščen strop iz dveh slojev impregniranih mavec - kartonskih plošč deb. 12,5 mm na podkonstrukciji iz primarnih in sekundarnih slepih namenskih kovinskih pocinkanih profilov, obešen pod klasično leseno stropno medetažno konstrukcijo, primarni profili podkonstrukcije se zaradi enakomerne razporeditve obremenitve lesenih stropnikov namestijo pravokotno na smer stropnikov, zaključni spodnji sloj stropa je stikovan z bandažnim trakom, grundiran, predletan in zbrušen - pripravljen za finalni oplesk. Plošče morajo biti sestavljene tako, da se stikujejo z namensko poglobljenimi deli za namestitev bandažnih trakov. Izbokline pri bandažiranju niso dopustne. Posebno pozornost je potrebno posvetiti obdelavi zaključka stropa ob obodnih stenah, ki se v celoti izvede s kitanjem z namenskim antibaktericidnim akrilnim kitom |  | 0
| m2 | 9.9 | 0
0
2 | Suhomontažna delilna stena kot npr. Knauf W 112, skupne debeline 150 mm, izdelana iz enojne kovinske podkonstrukcije, 50 mm izolacijskega polnila iz mineralne volne v al foliji in obojestranske obloge iz dvojnih 12,5 mm vlagoodpornih maveckartonskih plošč, zvočne izolativnosti 44 db, izdelana po tehničnih navodilih proizvajalca, vsi stiki so bandažirani, kitani in zbrušeni (po oplesku stiki ne smejo biti vidni), plošče so dletane, zglajene in pripravljene za finalni oplesk, vsi stiki med delilnimi stenami in zidano konstrukcijo so izvedeni z dilatacijskim stikom širine do 2 mm, zatesnjeni z antibaktericidnim akrilnim kitom, v opisih je zajeta monterska pomoč ostalim obrtnikom (razvodi instalacij, notranja vrata) in vse potrebne ojačitve okrog odprtin. Obračuna se dejansko izvedena površina stene, vključno z odbitki (vrata) |  | 0
| m2 | 222 | 0
3 | Ojačitveni UA profili v stenah 150 mm, dim. cca 100 x 4600 mm |  | 0
| kos | 22 | 0
4 | Suhomontažna obloga sten kot npr. Knauf, skupne debeline cca 80 mm, izdelana iz enojne kovinske podkonstrukcije, 50 mm izolacijskega polnila iz mineralne volne v al foliji in enostranske obloge iz dveh slojev slojev mavec - kartonskih vlagoodpornih plošč, zaključni sloj obloge je stikovan z bandažnim trakom, vsi stiki so bandažirani, kitani in zbrušeni (po oplesku stiki ne smejo biti vidni), plošče so dletane, zglajene in pripravljene za finalni oplesk, vsi stiki med delilnimi stenami in zidano konstrukcijo so izvedeni z dilatacijskim stikom širine do 2 mm, zatesnjeni z antibaktericidnim akrilnim kitom Obračuna se dejansko izvedena površina stene, vključno z odbitki (vrata) |  | 0
| m2 | 573.35 | 0
5 | Vertikalna maska preprostega prereza, višine do 0,50m, tlorisno ravna, kot vertikalni zaključek med spuščenimi stropovi in medetažno stropno konstrukcijo, izdelana iz nosilne slepe podkonstrukcije iz primarnih in sekundarnih pocinkanih kovinskih profilov in dveh slojev impregniranih mavec - kartonskih vlagoodpornih plošč, deb. 12,5 mm, zaključni sloj obloge je stikovan z bandažnim trakom, grundiran, predletan in zbrušen - pripravljen za finalni oplesk. Plošče morajo biti sestavljene tako, da se stikujejo z namensko poglobljenimi deli za namestitev bandažnih trakov. |  | 0
| m1 | 50 | 0
6 | Monterska pomoč pri izdelavi preciznih izrezov za svetila, prezračevalne rešetke ipd. v spuščenih stropovih in delilnih stenah (po navodilih izvajalcev instalacij) |  | 0
| Kv ur | 30 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## O Slikopleskar fasader dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
11.0. | Slikopleskarska in fasaderska dela
Zahteva se preciznost izvedbe, kar velja za ploskve, na katerih ne smejo biti vidni sledovi štemanj in zazidav in za stike opleska z ostalimi obdelavami, ki morajo biti precizni (posebno pozornost je posvetiti stikom oplesk - zaokrožnica pvc tlaka, oplesk - aluminijasto stavbno pohištvo, oplesk - vratni podboji. Pred pričetkom del mora podizvajalec pregledati ustreznost gradbeno pripravljene podlage, saj odgovarja za neoporečnost končnega opleska. Med deli je obvezna fizična zaščita površin, ki niso predmet slikopleskarskih del (tlaki, stavbno pohištvo). Pri vseh opisih se obračuna dejansko opleskana površina (odbijejo se odprtine, prištejejo se špalete).
1 | Priprava podlage: impregniranje, dletanje in glajenje (po tehničnem navodilu proizvajalca finalnega premaza), ter nanos pralnega, paropropustnega, antibaktericidnega, antifungicidnega premaza, odpornega na udarce, razenje in dezinfekcijska sredstva, izdelanega na vodni podlagi iz naravnih substanc (npr. Latex), v barvi in teksturi po navodilu projektanta |  | 0
| m2 | 1017.35 | 0
2 | Kompletna izdelava izravnave obstoječe stropne površine (''Kombi'' plošče). - izravnalno - armiranega sloja (2 x oziroma po potrebi 3x) iz lepilne malte kot npr. Unistar z vtopljeno armirano alkalno odporno mrežico preko cele površine stropa - zaključnega sloja iz gotovega strukturnega silikonsko silikatnega paropropustnega ometa Obračuna se dejanska površina izvedene fasade. "
| m2 | 573.35 | 0
3 | Sanacija poškodovanih delov fasade zaradi novih posegov: struganje starega fasadnega opleska s podlago do ometa, impregnacija podlage in dletanje z zunanjim kitom, glajenje in slikanje fasade z zunanjo silikatno paropropustno barvo v tonu poškodovane fasade |  | 0
| m2 | 10 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## O Notranja vrata
II. | OBRTNIŠKA DELA
12.0. | Notranja vrata učilnic
V območju posegov se vsa notranja vrata izdelajo na novo, skladno kvalitetnemu nivoju obstoječih notranjih vrat v učilnice. Zahtevana je preciznost pri izdelavi in montaži posameznih elementov. Vsi elementi se izdelajo na podlagi izmer gradbenih odprtin na kraju samem. Pred pričetkom montaže mora dobavitelj pregledati in potrditi ustreznost pripravljenih gradbenih odprtin (velikost, vertikalnost …) Vse ključavnice morajo biti izvedene z možnostjo navezave na obstoječ ključavnični sistem - sistemski ključ. Pred naročilom, mora izvajalec od naročnika dobiti ustrezne podatke o obstoječem sistemskem ključu. OPOMBA VELJA ZA VSA NOVO PREDVIDENA VRATA: VRATA V UČILNICE IN POŽARNA VRATA. Sestavni del vrat so eventualno potrebni kovinski ali leseni profili za ojačitev robov odprtin na katere se pritrjujejo okvirji. Obliko in dimenzijo ojačitev robov določi izvajalec, odvisna pa je od teže vrat in vrste stene v katero se vgrajujejo. Profili za ojačitev robov odprtin morajo biti vgrajeni v steno tako, da nobena površina profila ne izstopa iz stene. Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Vratna nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število spon je določiti s statičnim izračunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi minimalno tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnjenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.
1 | Lesena notranja vrata
Lesena vratna krila so obojestransko obložena z laminatom. Material za vratna krila je les ali plošče ustrezne kvalitete, glede na zahtevano protipožarno zaščito. Vratni okvir za vrata so iz profilirane pocinkane pločevine, sestavljiv, suhomontažen, površinsko obdelan s poliuretansko barvo. Tesnjenje vratnega krila z vratnim podbojem je izdelati s profilom is sintetičnega kavčuka, vgrajenega v vratni okvir. Vratni okvir je oblikovan glede na način vgrajevanja vratnega krila, za standardno odpiranje, ali za vratna krila vgrajena v zunanji ravnini predelne stene. Glede na zahtevano izolativnost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila, da se doseže zahtevano zvočno izolativnost in požarno odpornost. Nadsvetloba nad vratnim krilom je zaprta s polnim elementom ali pa je zastekljena skladno z oznako v projektu. Polni element je enake sestave kot vratno krilo, vgrajen v okvir . Vratno krilo nalega na vratni okvir na treh straneh na profil iz sintetičnega kavčuka. Vratno krilo visi na najmanj treh spon, katera morajo biti dovolj močna in togo vgrajena v vratni okvir. Ključavnica ima cilindrični vložek za generalni ključ po grupah prostorov, izvedbe po navodilu investitorja. Jeziček ključavnice mora delovati minimalno slišno. Kljuka je po izbiri projektanta, skladno s projektom interiera.
Zvočna zaščita Sestava vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepušča izvajalcu in mora ustrezati zahtevam zvočne izolacije. Debelina vratnega je minimalno 40 mm, do 50 ali 60 mm. Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam zvočne zaščite enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolžan predložiti atest o zvočni izolaciji po veljavnih predpisih. Vrata imajo zahtevano sledečo zvočno izolacijo : - Rwmin 42 dB V popisu navedene dimenzije vrat so svetle mere odprtin, v katere se vrata vgrajujejo. Vrata z nadsvetlobo imajo vratna krila višine 210 cm, ostalo do navedene višine je nadsvetloba (40 cm). Vrata v učilnice imajo obojestransko obsvetlobo širine 60 cm, zastekljene z varnostnim neprosojnim steklom.
svetla dimenzija vrat 90/210
| kos | 10 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## O Stavbno pohištvo ALU
II. | OBRTNIŠKA DELA
13.0. | Aluminijasta dela
Zunanje in notranje stavbno pohištvo bo izdelano iz elektrostatično barvanih namenskih profilov iz aluminija, zastekljenih s troslojnim izolacijskim varnostnim steklom. Zaradi enostavnega vzdrževanja naj bodo izbrani izrazito gladki profili s površinsko obdelavo, obstojno na čistilna sredstva. Vsi izdelki so po celotnem obodu stika s konstrukcijo tesnjeni s trajnoelastičnim kitom. Kitanje mora biti izvedeno z estetsko sprejemljivo fugo in v barvi dogovorjeni s projektantom. Votline med profili, slepimi profili in zidom morajo biti zapolnjene z izolacijsko malto ali ekspandirano izolacijo.
Vsi slepi okvirji morajo biti antikorozijsko zaščiteni. Vse ključavnice drsnih vrat so cilindrične, s centralnim sistemom zaklepanja, vsklajene s centralnim sistemom zaklepanja ostalih notranjih vrat, po navodilu naročnika. Vse okovje (nasadila, kljuke, ročaji) mora biti iz inox-a, skladno okovju notranjih vrat, variantno iz nylona s kovinskim jedrom, v barvi skladni barvi okvirjev. Vsa nasadila morajo biti tridimenzionalno nastavljiva. Dobavitelj mora pred pričetkom del predložiti projektantu v potrditev vzorce tipičnih profilov in delavniške načrte. Vsi izdelki se izdelajo po dimenzijah izmerjenih na kraju samem. Vse zasteklitve na tleh morajo biti zastekljene z varnostnim steklom, dobavitelj mora predložiti certifikat. V opisih je zajeta izdelava delavniških načrtov, priprava vzorcev in fizična zaščita izdelkov od dneva vgradnje do končnega čiščenja. V nadaljevanju popisa je rekapitulacija vseh izdelkov, sestavni del opisa so sheme.
0
1 | Zunanje enodelno okno (ob novih svetlobnih jaških) , odpiranje - levo in na ventus, dim.120 x 100 |  | 0
| kos | 6 | 0
0
2 | Notranje tridelno okno s fiksno zasteklitvijo nad novo delilno steno učilnic, dim. 7,8 x 0,5 m |  | 0
| kos | 10 | 0
0
3 | Notranja enokrilna vrata dim. 1,00 x 2,15 m, zastekljena z varnostnim matiranim steklom
| kos | 1 | 0
0
4 | Notranja deset delna zasteklitev hodnika, zasteklena z neprosojnim matiranim varnostnim steklom z dvokrilnimi drsnimi vrati dim.2,40 x 2,00, skupna dim-zasteklitve 5,45 x 2,5 m
| kos | 4 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## O Pozarna varnost
II. | OBRTNIŠKA DELA
14.0. | Požarna varnost
Opis in zahteve za vrata
Vrata se morajo odpirati v smeri evakuacije. Opremljena morajo biti skladno z zahtevami
smernice SZPV-CFPA-E Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode. Vrata se za izhode iz objekta, opremi skladno s smernico in SIST 1125.
1 | POŽARNA VRATA - DVOKRILNA EI 30
Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih steklenih protipožarnih vrat. Vratno krilo, zastekljenio s protipožarnim steklom EI 30, komplet s tečaji (nasadili), tesnili, kljuko, cilindrično ključavnico in samozapiralom. Vrata so prašno barvana v barvi RAL po izbiri projektanta in skladno z obstoječimi notranjimi vrati na objektu.
* ''Panik kljuka'', pokrov iz aluminija/aluminijeve zlitine, pobarvan * Kromiran zapah iz aluminijeve zlitine * Podporne plošče za namestitev dodatnih ključavnic * Prilagodljiv kabel z glavnim mehanizmom * Nastavljive dodatne ključavnice, nameščene s sistemom hitrega zaklepanja * Palica s prednjO pritrditvijo (razpon PUSH)
Dvokrilna vrata
| dim.vrat 180/210, | kos | 1 | 0
(kot npr.MKE Domžale, tip ForsterFuego)
2 | IZHODNA EVAKUACIJSKA DVOKRILNA POŽARNA VRATA NA STOPNIŠČE EI 30
Dobava in montaža dvokrilnih evakuacijskih zastekljenih požarnih vrat odpornosti EI 30. Vsi vidni kovinski deli kril so prašno barvani v barvi RAL - po izbiri projektanta. Vrata imajo vgrajeno panično kljuko. Opis zajema vsa potrebna gradbeno obrtniška dela, vsa potrebna zidarska, pleskarska popravila.
Zasteklitev z varnostnim enojnim steklm 10(8)mm v gumi tesnilih.
* ''Panik kljuka'', pokrov iz aluminija/aluminijeve zlitine, pobarvan * Kromiran zapah iz aluminijeve zlitine * Podporne plošče za namestitev dodatnih ključavnic * Prilagodljiv kabel z glavnim mehanizmom * Nastavljive dodatne ključavnice, nameščene s sistemom hitrega zaklepanja * Palica s prednjO pritrditvijo (razpon PUSH)
(kot npr.MKE Domžale, tip ForsterFuego)
| svetla dim.vrat 180/200 cm | kos | 1 | 0
3 | GASILNI APARAT
Dobava in montaža gasilnega aparata z univerzalnim prahom, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi oznakami. Namestitev skladno s požrnim načrtom. Gasilniki so nameščeni v skupnih prostorih in so namenjeni gašenju začetnega požara. Gasilni aparati morajo biti nameščeni na komunikacijah v bližini izhodov. Gasilni aparati morajo biti nameščeni na vidnih mestih, ustrezna višina prijema znaša 0,8 m do 1,2 m. Gasilni aparati morajo biti vidno označeni z znakom za gasilni aparat skladno s standardom (SIST 1013).
| tip 9EG | kos | 5 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## Nepredvidena
V. | NEPREDVIDENA DELA
15.0. | Nepredvidena dela
1 | Nepredvidena gradbeno obrtniška in inštalacijska dela dela. Priznajo se dela, z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik, vsa dela ki niso zajeta v osnovnem popisu.
PONUDNIK NE VPISUJE VREDNOSTI, NAVEDEN JE ZGOLJ OPIS. VREDNOST SE SAMA IZPIŠE V ZAVIHKU REKAPITULACIJA - NEPREDVIDENA DELA.
| % | 10
SKUPAJ