## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080105-046-22
Nakup radiofrekvenčnega generatorja za nevrokirurške posege z vključenim potrošnim materialom
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | RADIOFREKVENČNI GENERATOR S PRIBOROM | [5 empty] | 0001 |  |  | KL |  | 4 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66205
20 | KONTEJNER ZA STERILIZACIJO | [5 empty] | 0001 |  |  | KL |  | 8 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66206
30 | BIPOLARNA PINCETA | non-stick , cela dolžina 22cm.,delovna dolžina 11,5cm , US 2-pin | Micro Tip 0,2mm |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66207
40 | BIPOLARNA PINCETA | non-stick , cela dolžina 22cm.,delovna dolžina 11,5cm , US 2-pin | Micro Tip 0,4mm |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66208
50 | BIPOLARNA PINCETA | non-stick , cela dolžina 22cm.,delovna dolžina 11,5cm , US 2-pin | Micro Tip 0,7mm |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66209
60 | BIPOLARNA PINCETA | non-stick , cela dolžina 22cm.,delovna dolžina 11,5cm , US 2-pin | Micro Tip 1,0mm |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66210
70 | BIPOLARNA PINCETA | non-stick , cela dolžina 22cm.,delovna dolžina 11,5cm , US 2-pin | Micro Tip 1,2mm |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66211
80 | BIPOLARNA PINCETA | non-stick , cela dolžina 22cm.,delovna dolžina 11,5cm , US 2-pin | Micro Tip 2,0mm |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66212
90 | KABEL | Bipolarni kabel - INTERNACIONALNIN, 3m |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66213
100 | ROČNIK | Monopolarni ročnik (CUT&COAG), kabel 2,4 mm |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66214
110 | KABEL | Kabel za neutralno elektrodo, dolžina 3 m |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 66215
[16 empty] | 0 |  |  | 0