## rekapitulacija
REKAPITULACIJA (dobava, montaža in elektro instalacijska dela )
poz. | skladišče | Dela | v EUR | Skupaj brez DDV
1 | 32A | Dobava in montaža vrat 32A | 0 | 0
|  | Elektro dela 32A | 0
2 | 32B | Dobava in montaža vrat 32B | 0 | 0
|  | Elektro dela 32B | 0
3 | 32C | Dobava in montaža vrat 32C | 0 | 0
|  | Elektro dela 32C | 0
4 | 32E | Elektro dela 32 E | 0 | 0
5 |  | cilindrična ključavnica 35/35 mm (3 kos) |  | 0
6 |  | cilindrična ključavnica polcilinder 30/10 mm (3 kos) |  | 0
7 |  | ključ - 6 kos |  | 0
8 |  | Zamenjava stare elektro-komandne omarice z novo. 20 mestna – tipke z signalno lučjo za pozicijo vrat odprto/zaprto |  | 0
|  | SKUPAJ EUR brez DDV |  | 0
NUDIMO: | (navesti tip, proizvajaca, katal. št itd)

## 32A
vrata: | Dobava in montaža vrat 32A
poz. | opis | enota | kol. | cena/kol. | skupaj EUR brez DDV
1. | Demontaža obstoječih vrat in vodil na notranji strani, odvoz na deponijo izven pristanišča. V ceni postavke upoštevati iznos, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz s pooblaščenim prevozikom na trajno deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža sekcijskih vrat okvirne dim. 410 x 400 cm po zahtevah naročnika iz tehničnega opisa z osebnim prehodom dim. 100/200 cm. Točne izmere preveriti na kraju samem. V ceni vrat je potrebno zajeti vso podkonstrukcijo in zapiranje preklad s pločevino, kjer je to potrebno. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava ab temelja deb. 50 cm okvirnih dim. 40 x 40 cm oz. prilagoditi na druge dimenzije stebrička z upoštevanjem vseh potrebnih del (ročno rezanje asfalta, mulda pri kanaleti )* | kos | 2 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža varovalnega zaščitnega loka za preprečitev naleta; višine cca 4 m, dolžine 4m (Ø 140 mm x 3mm, barvani izvedbi rumeno/črno); V spodnjem delu pritrditev s sidranjem v ab temelj. V zgornjem delu pa na steno (levo in desno). | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
* v primeru, da varovalni lok ni navedenih dimenzij, izvajalec ustrezno izvede ab temelj, dimenzije predhodno uskladi z naročnikom

## 32A Elektro
vrata: | Elektro dela 32A
poz. | opis | enota | kol. | cena/kol. | skupaj EUR brez DDV
1. | Napanjanje:
| *dobava in montaža FTP kabla cat. 5e za daljinski nadzor | m | 270 |  | 0
*dobava in montaža pločevinastih kabelskih polic tipa PK, vroče cinkanih, komplet z vsem odcepnim, pritrdilnim (konzole in pritrdilni elementi ERICO itd) in montažnim materialom. Predviden je naslednji tip kabelskih polic:
| *50 mm s pokrovom | m | 10 |  | 0
| * dobava 3 F vtičnice 16A z vtikačem 16A (3P+N+PE) za montažo na steno, komplet s pritrditvenim materialom | kpl | 1 |  | 0
2. | Drobni in vezni material ter nepredvidena dela | EUR | 5% | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0

## 32B
vrata | Dobava in montaža vrat 32B
poz. | opis | enota | kol. | cena/kol. | skupaj EUR brez DDV
1. | Demontaža obstoječih vrat in vodil na notranji strani, odvoz na deponijo izven pristanišča. V ceni postavke upoštevati iznos, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz s pooblaščenim prevozikom na trajno deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža sekcijskih vrat okvirne dim. 410 x 400 cm po zahtevah naročnika iz tehničnega opisa z osebnim prehodom dim. 100/200 cm. Točne izmere preveriti na kraju samem. V ceni vrat je potrebno zajeti vso podkonstrukcijo in zapiranje preklad s pločevino, kjer je to potrebno. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava ab temelja deb. 50 cm okvirnih dim. 40 x 40 cm oz. prilagoditi na druge dimenzije stebrička z upoštevanjem vseh potrebnih del (ročno rezanje asfalta, mulda pri kanaleti )* | kos | 2 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža varovalnega zaščitnega loka za preprečitev naleta; višine cca 4 m, dolžine 4m (Ø 140 mm x 3mm, barvani izvedbi rumeno/črno); V spodnjem delu pritrditev s sidranjem v ab temelj. V zgornjem delu pa na steno (levo in desno). | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
* v primeru, da varovalni lok ni navedenih dimenzij, izvajalec ustrezno izvede ab temelj, dimenzije predhodno uskladi z naročnikom

## 32B Elektro
vrata: | Elektro dela 32B
poz. | opis | enota | kol. | cena/kol. | skupaj EUR brez DDV
1. | Napanjanje:
| *dobava in montaža FTP kabla cat. 5e za daljinski nadzor | m | 230 |  | 0
*dobava in montaža pločevinastih kabelskih polic tipa PK, vroče cinkanih, komplet z vsem odcepnim, pritrdilnim (konzole in pritrdilni elementi ERICO itd) in montažnim materialom. Predviden je naslednji tip kabelskih polic:
| *50 mm s pokrovom | m | 10 |  | 0
| * dobava 3 F vtičnice 16A z vtikačem 16A (3P+N+PE) za montažo na steno, komplet s pritrditvenim materialom | kpl | 1 |  | 0
2. | Drobni in vezni material ter nepredvidena dela | EUR | 5% | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0

## 32C
vrata | Dobava in montaža vrat 32C
poz. | opis | enota | kol. | cena/kol. | skupaj EUR brez DDV
1. | Demontaža obstoječih vrat in vodil na notranji strani, odvoz na deponijo izven pristanišča. V ceni postavke upoštevati iznos, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz s pooblaščenim prevozikom na trajno deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža sekcijskih vrat okvirne dim. 410 x 400 cm po zahtevah naročnika iz tehničnega opisa z osebnim prehodom dim. 100/200 cm. Točne izmere preveriti na kraju samem. V ceni vrat je potrebno zajeti vso podkonstrukcijo in zapiranje preklad s pločevino, kjer je to potrebno. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava ab temelja deb. 50 cm okvirnih dim. 40 x 40 cm oz. prilagoditi na druge dimenzije stebrička z upoštevanjem vseh potrebnih del (ročno rezanje asfalta, mulda pri kanaleti )* | kos | 2 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža varovalnega zaščitnega loka za preprečitev naleta; višine cca 4 m, dolžine 4m (Ø 140 mm x 3mm, barvani izvedbi rumeno/črno); V spodnjem delu pritrditev s sidranjem v ab temelj. V zgornjem delu pa na steno (levo in desno). | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
* v primeru, da varovalni lok ni navedenih dimenzij, izvajalec ustrezno izvede ab temelj, dimenzije predhodno uskladi z naročnikom

## 32C Elektro
vrata: | Elektro dela 32C
poz. | opis | enota | kol. | cena/kol. | skupaj EUR brez DDV
1. | Napanjanje:
| *dobava in montaža FTP kabla cat. 5e za daljinski nadzor | m | 200 |  | 0
*dobava in montaža pločevinastih kabelskih polic tipa PK, vroče cinkanih, komplet z vsem odcepnim, pritrdilnim (konzole in pritrdilni elementi ERICO itd) in montažnim materialom. Predviden je naslednji tip kabelskih polic:
| *50 mm s pokrovom | m | 10 |  | 0
| * dobava 3 F vtičnice 16A z vtikačem 16A (3P+N+PE) za montažo na steno, komplet s pritrditvenim materialom | kpl | 1 |  | 0
2. | Drobni in vezni material ter nepredvidena dela | EUR | 5% | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0

## 32E Elektro
vrata: | Elektro dela 32E
poz. | opis | enota | kol. | cena/kol. | skupaj EUR brez DDV
1. | Napanjanje:
| *dobava in montaža FTP kabla cat. 5e za daljinski nadzor (pridobiti soglasje dobavitelja obstoječih vrat za priklop za daljinsko upravljanje) | m | 180 |  | 0
*dobava in montaža pločevinastih kabelskih polic tipa PK, vroče cinkanih, komplet z vsem odcepnim, pritrdilnim (konzole in pritrdilni elementi ERICO itd) in montažnim materialom. Predviden je naslednji tip kabelskih polic:
| *50 mm s pokrovom | m | 10 |  | 0
| * dobava 3 F vtičnice 16A z vtikačem 16A (3P+N+PE) za montažo na steno, komplet s pritrditvenim materialom | kpl | 1 |  | 0
2. | Drobni in vezni material ter nepredvidena dela | EUR | 5% | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0

## splošni tehnični opis
SPLOŠNI TEHNIČNI OPIS*
Konstrukcija vrat: | - nosilni kovinski deli, podkonstrukcije in vodila so pocinkani,
Polnilo vrat: | - lamele so iz vroče cinkane pločevine, polnjene s poliuretansko peno brez CFC, - zunanja stran gladka mikroprofilirana v barvi RAL 5017, notranja stran gladka z utori v barvi RAL 9002, - 1 panel zastekljen s pravokotnimi okni vgrajenimi v panel, - v vrata so vgrajena vrtata za osebni prehod s pragom (100mm – označen rumeno/črne barve) z varnostnim stikalom za preprečitev dviga vrat, opremljen s samozapiralom, panic kljuko in cilindrično ključavnico (glej zahteve za cilindrične ključavnice) - na zunanjo spodnjo stran vrat dodatno postaviti odsevni trak (rdeč/bel) v širni 5 cm
Sistem za uravnoteženje: | -s pomočjo torzijske vzmeti, - vzmeti za min. 60.000 odpiranj
Hitrost odpiranja/zapiranja: | - 0,25 m/s
Odpiranje vrat v sili: | - s pomočjo verižnega mehanizma
Varnostni elementi: | - fotocelica v liniji vrat (vgreznjeno v AB steber), - varnostna kontaktna letev, - varnostno stikalo za primer razbremenitve jeklenih pletenic, - glavno stikalo, - blokada nasilnega dvig vrat
Avtomatika za odpiranje: | - pritisna tipka na električni komandni omari, - tipka s ključem zunaj (ključno stikalo),
- daljinsko iz centra skladišč 30-34
* podrobne zahteve glej razpisne pogoje - tehnični del
Navodila: | - kratek povzetek navodil za upravljanje ob vsakih vratih z notranj na A4 - plastificirano
Opozorilne nalapke: | - zunajo stran vrat opremiti z opozirilnimi nalepkami (prehod prepovedan, stop nezaposlenim prepovedan, kaditi prepovedano, pozor viličar…) - glej sliko