## Tehnične specifikacije
Sistem za homogenizacijo vzorcev
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumenacije: | Številka strani v tehnčni dokumentaciji:
Sistem naj omogoča homogenizacijo vzorcev hrane (npr riž, testenine, zrnje koruze, zrnje soje, instant juhe…), krme (zrnje koruze, soje, riža, oljne ogrščice, briketi, tropine) in semen (seme koruze, soje, oljne ogrščice, sončnice…).
Sistem naj omogoča pripravo vzorcev z različno velikostjo delcev s pomočjo sit z določeno velikostjo odprtin (min 0,1 mm).
Sistem naj omogoča homogenizacijo vzorcev, ohlajenih s tekočim dušikom ali s suhim ledom.
Sistem naj omogoča spremnijanje hitrosti vrtenja rotorja od min 6.000 do vsaj 20.000 rpm.
Sistem mora biti razstavljiv, s čemer je omogočeno temeljito očiščenje vseh delov, ki pridejo v stik z vzorcem.
Sistem naj vključuje dodatni material (sita) za pripravo vzorcev z velikostjo odprtin sit 0,5 mm (2 kom), 0,75 mm (4 kom), 1,0 mm (3 kom), 1,5 mm (2 kom).
Sistem naj omogoča homogenizacijo vsaj 500 ml vzorca v enem koraku.
Sistem naj omogoča homogenizacijo vzorcev z visoko vsebnostjo maščob (npr. sončnična semena) s pomočjo posebnih sit z velikostjo odprtin 1,0 mm (1 kom), 1,5 mm (1 kom), 10 mm (2 kom).
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let
Garancijski rok:
2 leti, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
Po preverjanju ustreznosti delovanja po priporočilih proizvajalca na lokaciji naročnika.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
| Za opremo | mora biti na voljo ustrezno izučen serviser v Sloveniji.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku treh tednov.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
8 let.
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE