## Tehnične specifikacije
Sistem za homogenizacijo s hlajenjem
| Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani v tehnični dokumentaciji:
Mehanski homogenizator naj omogoča homogenizacijo s stresanjem zaprtih epruvet v katere dodamo kroglice različnih dimenzij in materialov.
Mehanski homogenizator naj omogoča hkratno homogenizacijo iz vsaj 24 2ml vzorcev.
Mehanski homogenizator naj bo opremljen s sistemom, ki omogoča hlajenje na osnovi suhega ledu ali tekočega dušika.
Mehanski homogenizator naj poleg homogenizacije iz epruvet z 2 ml prostornino podpira tudi homogenizacijo iz epruvet drugih prostornin, in sicer vsaj še 0,5 ml iz 7 ml, homogenizator naj bo opremljen z vsemi potrebni dodatki za homogenizacije iz epruvet z drugimi prostorninami.
Mehanski homogenoizator naj bo primeren za pripravo vzorcev DNA in RNA, ter proteinov.
Vse notranje površine homogenizatorja, kamor vstavimo držalo za homogenizacijo lahko čistimo z vsaj 70% etanolom, blagimi detergenti oz. čistlinimi sredstvi, raztopino natrijevega hipoklorita oz. komercialnimi sredstvi za dekontaminacijo.
Vsi potrebni deli, ki so potrebni za hlajenje s suhim ledom naj bodo priloženi mehanskemu homogenizatorju.
Ponudnik naj ustreznost sistema potrdi s priloženimi aplikacijskimi postopki, med drugim naj bodo vključeni postopki za živalska tkiva (Dna in RNA), bakterijske vzorce, in sedimenta oz. prsti (zemlje).
da
da
ne
ne
ne
ne
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Garancijski rok:
1 leto, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom mora ponudnik na lokaciji, ob prisotnosti naročnika opremo preizkusiti in preveriti, da oprema ustreza ključnim značilnostim, ki so podane v tehničnih specifikacijah. Parametre za preverbo bosta ponudnik in naročnik skupaj določila pred prevzemom opreme.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 5 udeležencev za najmanj 1 dan.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dneva, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Servis za vso ponujeno opremo mora za čas garancije biti zagotovljen s strani ponudnika. Servis se izvaja s strani izučenih serviserjev za opremo v Sloveniji, ki so certificirani s strani proizvajalca. Vsa komunikacija s serviserjem poteka v slovenskem jeziku.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 2 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
Tekom celotne življenjske dobe.
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE