## List1
POPIS DEL ZA OBNOVO STANOVANJA
DOMNOVA ULICA 18, STAN. 22
NAROČNIK:
JMSS MARIBOR
Grajski trg 1
2000 Maribor
Zap. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/Enota (v EUR, brez DDV) | Vrednost (v EUR, brez DDV)
OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
OPOMBA: Upoštevati vse predpise za varno delo!
GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA - SPLOŠNO
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - pregled in čiščenje podlage - meritve za izvedbo in obračun del - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - vse potrebne zaščite okolice - zaščito tal, vrat, oken in drugih delov ter opreme - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu - postavitev in odstranitev delovnih odrov in lestev
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
RAZNA DELA IN PREDDELA
1. | Temeljito čiščenje stanovanja in terase med in po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranjevanje stare silikonske obloge in slikoniranje stikov okoli kadi in umivalnika | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Odstranitev stenske police v sobi | kom | 1 | 0 | 0
4. | Menjava perlatorjev na armaturah | kom | 2 | 0 | 0
5. | Zadelava vidnih odprtin na zunanji fasadi - na terasi stanovanja s plastičnim pokrovom | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Ureditev vseh potrebnih ključev za stanovanje in skupne prostore skladno s smernicami. | kpl | 1 | 0 | 0
| RAZNA DELA IN PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
MIZARSKA IN PVC DELA
1. | Brušenje, kitanje, barvanje podbojev vhodnih in notranjih vrat. Kompletno s predpripravo in z vsemi pomožnimi deli | kom | 5 | 0 | 0
2. | Brušenje, kitanje, barvanje krila notranjih vrat kopalnice - samo notranja stran kopalnice. kompletno s predpripravo in z vsemi pomožnimi deli | kom | 1 | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih, dobava in montaža novih notranjih žaluzij (dnevna soba - balkonska vrata, soba - balkonska vrata, kuhinja in shramba) | kom | 4 | 0 | 0
| MIZARSKA IN PVC DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
KERAMIČARSKA DELA
1. | Stenska obloga s keramičnimi ploščicami - kopalnica in kuhinji trak: Temeljito čiščenje ploščic in fug ter ponovno fugiranje s fugirno maso | m² | 20 | 0 | 0
2. | Talna obloge s keramičnimi ploščicami - predsoba, kopalnica, kuhinja, shramba: Temeljito čiščenje ploščic in fug ter ponovno fugiranje s fugirno maso | m² | 20 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Saniranje vlage na vidnih mestih v vseh prostorih z vsemi predpripravljalnimi deli in materialom | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in slikanje obstoječih sten, z barvami za notranjost prostorov z vsemi fazami dela in pripravo podloge, 2x glajenje površin, kitanje in brušenje zaradi obstoječe barve na stenah, slikanje s kvalitetno barvo (pol disperzijska barva) 2x, enotno do stropa, z vsemi fazami dela in pripravo podlage (opleskane stene), tudi obe shrambi | m² | 150 | 0 | 0
3. | Dobava in dvakratno slikanje obstoječih notranjih stropov z disperzijsko barvo, z vsemi preddeli, kitanjem stikov in brušenjem, 2x glajenje površin in brušenje, slikanje s kvalitetno barvo (pol disperzijska barva) 2x | m² | 55 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
TLAKARSKA IN PARKETARSKA DELA
1. | Odstranitev, dobava in polaganje lamelnega parketa - lokalno v dnevni sobi ob oknu in sobi ob balkonskih vratih z vsemi pomožnimi deli (ocena) | m² | 3 | 0 | 0
2. | Brušenje, kitanje in lakiranje parketa z vodnim poliuretanskim dvokomponentnim lakom (pol mat). Kompletno z novimi kotnimi letvami in vsemi pomožnimi deli. Dnevna soba, soba. | m² | 30 | 0 | 0
| TLAKARSKA IN PARKETARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ - OCENJENO |  |  |  | 0
STROJNE INŠTALACIJE - DOBAVA IN MONTAŽA
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - Vsa gradbena dela za potrebe izvedbe strojnih instalacij (kod npr. rušitve in ponovna izvedba estriha za potrebe instalacij, izvedba prebojev in sanacija le-teh, obnova in sanacija sten, tal in stropov po izvedenih delih, izvedba revizijskih odprtin, elektro (ozemljitvena dela), ostalo) - Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalih zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala - Zagon vse dobavljene opreme - Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, ki se predajo nadzoru oziroma investitorju - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; V enotni ceni morajo biti tudi zajeti stroški zaščite dostopnih koridorjev v notranjosti objekta, do prostorov, kjer se izvajajo dela. Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
SANITARNI ELEMENTI
1. | WC - PVC deska in WC galanterija
| PVC deska iz masivne plastike, držalo za WC papir, talno metlico in pritrdilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | WC kotliček - dvostopenjski:
| Dobava in montaža WC kotlička - dvostopenjskega s kotnim ventilom, flaksibilno cevko in trdo pvc cevjo L=0,3 m S spojnim materialom. | kom | 1 | 0 | 0
3. | Priključek za pralni stroj: dobava in montaža kromiranega priključka za pralni stroj | kom | 1 | 0 | 0
4. | Sifon za pralni stroj: dobava in montaža sifona za odtok za pralnega stroja | kom | 1 | 0 | 0
5. | Vgradnja čepa na odtok kanalizacije v kuhinji | kom | 1 | 0 | 0
6. | Servis stenske plinske peči VIESMANN s poročilom pooblaščenega serviserja | kom | 1 | 0 | 0
| STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE - DOBAVA IN MONTAŽA
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - Vsa gradbena dela za potrebe izvedbe električnih instalacij (kod npr. rušitve in ponovna izvedba estriha za potrebe instalacij, izvedba utorov v obstoječih stenah ter obdelava utorov po položitvi inštalacij, sanacija sekundarnega stropa, izvedba revizijskih odprtin, ostalo) - Izdelava pregleda, meritev in preizkusov električnih instalacij po končanih delih, ki se predajo nadzoru oz. investitorju - Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalih zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; V enotni ceni morajo biti tudi zajeti stroški zaščite dostopnih koridorjev v notranjosti objekta, do prostorov, kjer se izvajajo dela. Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
1. | Dobava in montaža instalacijskega materiala (TEM ČATEŽ ali podobno):
- | Dobava in vgradnja P/O, TV vtičnice (TEM Čatež ali podobno), komplet z globoko razvodnico | kos | 1 | 0 | 0
- | Dobava in vgradnja P/O, UTP vtičnice (TEM Čatež ali podobno), komplet z globoko razvodnico | kos | 1 | 0 | 0
- | Dobava in vgradnja P/O, TEL vtičnice (TEM Čatež ali podobno), komplet z globoko razvodnico | kos | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža svetilke za predprostor, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom | kos | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža svetilke za vlažne prostore (kopalnico), vsaj IP 44 z vtičnico, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom | kos | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža odvodnega ventilatorja brez časovnika, s protipovratno loputo in zaščito proti vlagi - kuhinja | kos | 1 | 0 | 0
1. | Meritve elektroinstalacij | kpl | 1 | 0 | 0
| ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA, STROJNE IN ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA
| 5% vrednosti vseh del |  |  |  | 0
| SKUPAJ STANOVANJE |  |  |  | 0
| 9,5% DDV |  |  |  | 0
| PONUDBENA VREDNOST Z DDV |  |  |  | 0