## 00 SKLOPI
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Zap. št. sklopa | Naziv sklopa | Vrednost sklopa brez DDV | Vrednost sklopa z DDV
1 | HITRI TESTI - DROGE A (ORIGINALNI HITRI TESTI ZA ODČITAVANJE REZULTATOV Z APARATOM RAPID SLIDE SCANER II) | 0 | 0
2 | HITRI TESTI - OSTALO (ORIGINALNI HITRI TESTI ZA ODČITAVANJE REZULTATOV Z APARATOM RAPID SLIDE SCANER II) | 0 | 0
3 | KEMIKALIJE | 0 | 0
4 | LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL 1 | 0 | 0
5 | LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL 2 | 0 | 0
6 | PRIBOR IN EPRUVETE ZA ODVZEM KRVI IN URINA | 0 | 0
7 | CRP | 0 | 0
8 | URINOKULTURA | 0 | 0
9 | NAJEM ANALIZATORJA ZA DOLOČANJE HITROSTI SESEDANJA ERITROCITOV (SEDIMENTACIJE ERITROCITOV – SR) IN ORIGINAL REAGENTI ZA DOLOČANJE SR V POLNI KRVI Z DODATKOM EDTA | 0 | 0
10 | EPRUVETE ZA DOLOČANJE SEDIMENTACIJE IN APARAT | 0 | 0
11 | ZUNANJE MEDNARODNE KONTROLE RIQAS | 0 | 0
12 | ORIGINALNI REAGENTI ZA HEMATOLOŠKI ANALIZATOR Sysmex XN-1000 in XN-550 | 0 | 0
13 | ORIGINAL REAGENTI ZA URINSKO ANALIZO NA ANALIZATORJU COBAS U 601 in URISYS 1100 | 0 | 0
14 | HITRI TESTI ZA GLUKOZO, SRČNE MARKERJE IN KOAGULACIJO V KRVI (SUHA KEMIJA) IN KONTROLNI MATERIAL | 0 | 0
15 | RANDOX NEODVISNA KONTROLA | 0 | 0
16 | OSTALE ZUNANJE KONTROLE | 0 | 0
17 | TRANSPORT BIOLOŠKIH VZORCEV | 0 | 0
18 | NAJEM AVTOMATIZIRANEGA IMUNOLOŠKEGA ANALIZATORJA IN ORIGINAL REAGENTI ter POTROŠNIM MATERIALOM ZA PREISKAVE, KI JIH IZVAJAMO V MANJŠEM OBSEGU/NADOMESTNI ANALIZATOR | 0 | 0
|  | 0 | 0

## 1 HITRI TESTI-DROGE A
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 1 / HITRI TESTI - DROGE A (ORIGINALNI HITRI TESTI ZA ODČITAVANJE REZULTATOV Z APARATOM RAPID SLIDE SCANER II)
| Oznaka |  |  | Merska | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | Metoda/Opomba | enota | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  |  |  | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 01 903 | Hitri testi - AMP | Hitri imunološki test za določanje Amphet. v urinu - testna kaseta. CUT- OFF 1000ng/ml | test | 280 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 00 800 | Hitri testi - benzodiazepini | Hitri imunološki test za določanje benzodiazepina v urinu- testna kaseta. CUT- OFF 300 ng/ml. | test | 360 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 03 231 | Hitri testi - BUP | Hitri imunološki test za določanje Buprenorfina v urinu - testna kaseta. CUT- OFF 10 ng/ml | test | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 00 726 | Hitri testi - EDDP | Hitri imunološki test za določanje EDDP (metaboliti metadona) v urinu - testna kaseta. CUT-OFF 100 ng/ml | test | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 00 803 | Hitri testi - COC | Hitri imunološki test za določanje kokaina v urinu - testna kaseta. CUT- OFF 300 ng/ml | test | 440 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 00 802 | Hitri testi - MTD | Hitri imunološki test za določanje metadona v urinu - testna kaseta. CUT- OFF 300 ng/ml | test | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 00 804 | Hitri testi - MOP | Hitri imunološki test za določanje Opiati v urinu - testna kaseta. CUT- OFF 300 ng/ml | test | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 00 698 | Hitri testi - OPI | Hitri imunološki test za določanje Opiati v urinu - testna kaseta. CUT- OFF 2000ng/ml | test | 520 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 00 801 | Hitri testi - kanabis - THC | Hitri imunološki test za določanje THC v urinu - testna kaseta. CUT- OFF 50 ng/ml | test | 320 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 00 709 | Hitri testi -ETG | Hitri testi - testna kaseta za določanje etilglukoronida (ETG) v urinu. CUT-OFF 500 ng/mL | test | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 00 704 | Hitri testi multi panel | Testna kaseta za določanje 4 PAR v urinu: MTD300, MOP 300, COC300, BZD300. | test | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 00 799 | Hitri testi multi panel | Testna kaseta za določanje 5 PAR v urinu: MOP 300, COC 300, BZD300, BUP10, AMP1000 | test | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 00 822 | Hitri testi multi panel | Testna kaseta za določanje 5 PAR v urinu: MOP 300, COC 300, BZD 300, BUP 10, EDDP 100 | test | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 825 | Hitri testi multi panel | Testna kaseta za določanje 6 PAR v urinu: MOP 300, COC 300, BZD 300, AMP 300, EDDP 100, THC 50 | test | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 03 379 | Hitri testi multi panel | Testna kaseta za določanje 9 PAR v urinu: MOP 300, COC 300, BUP 10, AMP 500, THC 50, BZD 300, EDDP 100, FYT 10, TML 100 | test | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [6 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1. Vsi ponujeni testi za določanje nivoja drog v urinu morajo omogočati preiskavo z minimalno količino urina (nekaj kapljic) in lahko odčitavanje preiskav.
2. Test mora imeti vgrajen notranji kontrolni postopek, ki potrjuje ustrezno količino vzorca, preparacijo in pravilno tehniko postopka testiranja.

## 2 HITRI TESTI-OSTALO
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 2 / HITRI TESTI - OSTALO (ORIGINALNI HITRI TESTI ZA ODČITAVANJE REZULTATOV Z APARATOM RAPID SLIDE SCANER II)
| Oznaka |  |  | Merska | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | Metoda | enota | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  | Opomba |  | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 00 666 | Strep A antigena iz brisa grla | Hitri kvalitativni imunokromatografski test za določanje Strep A antigena iz brisa grla s kontrolnim materialom. Zahteve: Testna kaseta. Čim večja relativna občutljivost in relativna specifičnost v primerjavi s klasičnim testom s kulturo, diagnosična občutljost nad 97,5 % in diagnostična specfičnost nad 97,5 %. | test | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 03 694 | Okultna kri v blatu | Hitri kvalitativni imunokromatografski test za določanje krvi v blatu. Kontrolni material dobavljiv na zahtevo.Testna kaseta, v kitu vključene viale s pufrom za odvzem vzorca, z zarezami in zaporo za odmero blata. Specifičen za humani hemoglobin, kontrolni material dobavljiv na zahtevo. Analitična občutljivost 40 ngHb/mL (linearnost od 40 ng/ml do 500 ng/ml), diagnosična občutljost nad 97 % in diagnostična specfičnost nad 98 %. | test | 3320 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 02 190 | Test za dokazovanje nosečnosti | Imunokromatografski test za dokazovanje nosečnosti v urinu. Testna kaseta. Analitična občutljivost 25 mIU/ml. | test | 270 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 03 695 | Infekcijska mononukleoza | Hitri kvalitativni imunokromatografski test za določanje protiteles proti EBV (Infekcijska Mononukleoza) v polni krvi, serumu in plazmi. Testna kaseta. Priložen kontrolni material. Čim večja relativna občutljivost (nad 99%) in relativna specifičnos (nad 98%) v primerjavi z aglutinacijskim testom. | test | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 03 654 | Helicobacter Pylori | Hitri kvalitativni imunokromatografski test za določanje Heliocobacter Pylori antigena v blatu (detekcija antigena z monoklonskimi protitelesi). Testna kaseta, v kitu vključene viale s pufrom za odvzem vzorca, z zarezami in zaporo za odmero blata. Kontrolni material dobavljiv na zahtevo. Čim večja relativna očutljivost (nad 99%) in relativna specifičnost (nad 99%) v primerjavi z endoskopskimi metodami. | test | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 4690 | Hitri testi multi panel | Testna kaseta za določanje 9 PAR v urinu: MOP 300, COC 300, BUP 10, AMP 500, THC 50, BZD 300, EDDP 100, FYT 10, TML 100 | test | 1475 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NOVO | Hitri testi multi panel | Testna kaseta za določanje 9 PAR v urinu: AMP 300, BAR 300, BUP 10, BZD 300, COC 300, MDMA 500, MET 300, MOR/OPI 300, MTD 300, TCA 1000, THC 50 | test | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [6 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1. Test mora imeti vgrajen notranji kontrolni postopek, ki potrjuje ustrezno količino vzorca, preparacijo in pravilno tehniko postopka testiranja.
2. Vsi ponujeni testi za določanje nivoja drog v urinu morajo omogočati preiskavo z minimalno količino urina (nekaj kapljic) in lahko odčitavanje preiskav.

## 3 KEMIKALIJE
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 3 / KEMIKALIJE
| Oznaka |  |  | Merska | Želeno | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | Metoda | enota | osnovno | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  | Opomba |  | pakiranje | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 03 728 | Sulfosalicilna kislina PA, 1000g |  | kos | 1000G | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 03 664 in 04135 | Olje imerzijsko, 50ml |  | stekl. | 50ML | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 04 272 | Raztopina barvila Sudan III 250ml (test na maščobe v blatu) |  | stekl. | 250ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 00 586 | Glukoza per os, 1kg | glukoza monohidrat, per os | kos | 1KG | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | / | Lugolova raztopina 100ml |  | stekl. | 100ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | / | Natrijev hidrogen fosfat Na2HPO4 brezvodni, 1000g |  | kos | 1000G | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 02 181 | NaCl P.A., 1kg |  | kos | 1KG | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 00 455 | Acid Acetic, liter |  | stekl. | 1L | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 00 312 | Bencin medicinski, liter |  | stekl. | 1L | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 00 305 | Dietil Eter PA, liter |  | stekl. | 1L | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 00 796 | Barvilo Giemsa, 100ml, proizvajalca Merck |  | stekl. | 100ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | / | KH2PO4, 1000g |  | kos | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 00 810 | Barvilo May Gruenwald, 500ml, proizvajalca Merck |  | stekl. | 500ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | / | Eter P.A., 1l |  | stekl. | 1L | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 00 787 | Formaldehydi sol. Hist. 10%, 1L |  | stekl. | 1L | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 00 784 | Natrijev hipoklorit, raztopina, 500ml |  | stekl. | 500 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 04 262 | 2-Propanol, l |  | stekl. | 1L | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1. artikel Giemsa 100 ml in artikel May Gruenwald morata biti od istega proizvajalca.

## 4 LAB.POTROŠNI MATERIAL 1
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 4 / LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL 1
| Oznaka |  | Merska | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | enota | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  |  | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | / | Čaša laboratorijska steklena 1000ml | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | / | Čaša laboratorijska steklena 250ml | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | / | Čaša laboratorijska steklena 600ml | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | / | Čaša laboratorijska steklena 100ml | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | / | Palčka steklena cca. 20cm, fi cca. 3-4mm | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | / | Pladenj PVC 200x300x45MM, ravno dno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | / | Pladenj PVC 300x250x70MM, ravno dno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | / | Pladenj PVC 370x310x70MM, ravno dno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | / | Pladenj PVC 400x300x65MM, ravno dno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | / | Pladenj PVC 510x425MM, ravno dno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | / | Puhalka 250 ml (plastična PE-LD fleksibil.), prosojna | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | / | Puhalka 500 ml (plastična PE-LD fleksibil.), prosojna | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | / | Reagenčna steklenica z zamaškom z obrusom 100ml, ozek vrat | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 00 821 | Stekla pokrovna za mikroskopiranje 20x20 (a200) | sc | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 00 820 | Stekla predmetna 76x26, rezan rob (a50) | sc | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 00 823 | Stekla predmetna 76x26, posnet rob in matiran pas ne eni strani (a50) | sc | 182 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | / | Steklenica reagenčna z zamaškom z obrusom 250ml | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | / | Steklenica reagenčna z zamaškom z obrusom 500ml | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | / | Steklenica reagenčna z zamaškom z obrusom 250ml, ozek vrat, temno steklo | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | / | Steklenica reagenčna z zamaškom z obrusom 500ml, ozek vrat, temno steklo | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | / | Menzura 100 ml (graduirana na 1 ml), steklo | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | / | Menzura 250 ml (graduirana na 2 ml), steklo | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | / | Menzura 50 ml (graduirana na 1 ml), steklo | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | / | Menzura steklena 1000 ML, graduirana na 10 ml | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | / | Menzura steklena 500 ML, graduirana na 1 ml | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | / | Stojalo za epruvete PVC 12 mm 70 poz., kot npr. Plast Brand ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | / | Stojalo za epruvete PVC 13 mm 21 poz., kot npr. Plast Brand ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | / | Stojalo za epruvete PVC 16 mm 60 poz., kot npr. Plast Brand ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | / | Stojalo za epruvete PVC 19 mm 10 poz., kot npr. Plast Brand ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | / | Škatla za shranjevanje razmazov za 100 stekelc, plastična | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | / | Škatla za shranjevanje razmazov za 50 stekelc, plastična | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 00 814 | Nastavki PVC za pipete, original Brand (100 - 1000 ul) | kom | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 03 413 | Nastavki PVC za pipete, original Brand (10 - 100 ul) | kom | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | / | Nastavki PVC za pipete, original Eppendorf (500 - 5000 ul) | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 04 200 | Steklena epruveta, natrijevo steklo 16x160mm, a100 | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0

## 5 LAB.POTROŠNI MATERIAL 2
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 5 / LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL 2
| Oznaka |  | Merska | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | enota | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  |  | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 04 214 | Epruveta PVC 12x75 | kom | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 00 807 | Kozarec PVC, stabilen, za enkratno uporabo 250ml | kom | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 03 150 | Pipeta Pasteur, graduirana na 0,5ml, 3m, plastičnal (200kom/sc) | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 03 666 | Posodica lonček urinski PVC z navojem in pokrovom, 120 ml | kom | 26500 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 03 424 | Posodica lonček urinski PVC, z navojem, s pokrovom, 120ml, STERILEN | kom | 2250 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 00 817 | Posodica PVC za blato z žličko in pokrovom, nesterilna | kom | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 00 829 | Zamašek PVC za epruveto fi 12 | kom | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 03 414 | Epruveta PVC 12ml za analizo urina, z rezervoarčkom za sediment, fi zunanjega roba max. 17mm, (v spodnjem delu je zožena in v tem delu se med centrifugiranjem zbere urinski sediment, pakiranje po 500 epruvet) | kom | 25500 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 04 209 | Urised ploščica z mrežico v vidnem polju | kom | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 00 711 | Epruveta Post pak 3x11,5 cm, PP, po 100 kom | kom | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 03 312 | Embalaža Post pak cca. 11x12,5x8,5 cm z nalepko Biološke snovi skupine B/Biological substance category B, znak UN3373 | kom | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 00 687 | Vacupeta pipeta, z merilno skalo (za določanje sedimentacije po Westergreenovi metodi) | kom | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 01 875 | Vrečka za enkratno uporabo za transport bioloških vzorcev z dvema žepkoma, eden za dokumente-spremni list/napotnica in eden za vzorce, ta žepek mora biti zatesnjen, CE, IVD, velikosti: širina 156mm, višina žepka za vzorec 190mm in višina žepka za napotnico 235mm | kom | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 00 812 | Epruveta za vzorec urina 10ml kot npr. Sarstedt Urine-Monovette | kom | 4100 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0

## 6 PRIBOR IN EPR. ZA ODVZ KRVI G
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 6 / PRIBOR IN EPRUVETE ZA ODVZEM KRVI IN URINA
| Oznaka |  |  | Merska | Želeno | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | Metoda | enota | osnovno | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  | Opomba |  | pakiranje | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
PRIBOR ZA ODVZEM KRVI
1 | 03 147 | Igla z ventilom 0,8mm |  | sc | 100kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 03 148 | Igla z ventilom 0,9mm |  | sc | 100kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 04 226 | Igla za odvzem krvi | Igla za odvzem krvi s kapilaro 21G zelena (0,8mm); kapilara v kateri vidimo kri preden nastavimo epruveto mora biti dobro vidna iz vseh kotov od (25mm) | sc | 100 kom | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | / | Igla za odvzem krvi | Igla za odvzem krvi s kapilaro 22G črna (0,7mm); kapilara v kateri vidimo kri preden nastavimo epruveto mora biti dobro vidna iz vseh kotov (25mm) | sc | 100 kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 00 724 | Igla za odvzem krvi | Igla za odvzem krvi s kapilaro 21G zelena (0,8mm); kapilara v kateri vidimo kri preden nastavimo epruveto mora biti dobro vidna iz vseh kotov od (38mm) | sc | 100 kom | 480 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | / | Igla za odvzem krvi | Igla za odvzem krvi s kapilaro 22G črna (0,7mm); kapilara v kateri vidimo kri preden nastavimo epruveto mora biti dobro vidna iz vseh kotov (38mm) | sc | 100 kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 00 705 | Varnostni metuljček z adapterjem 0,8x do19mm |  | kom |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | / | Varnostni metuljček z adapterjem 0,6x do19mm |  | kom |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 04 224 | Držalo za igle z avtomatskim odmetom za večkratno uporabo |  | kom |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | / | Držalo za igle za enkratno uporabo |  | kom |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 653 | Podveza za odvzem krvi za enkratno uporabo |  | kom |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | / | Podveza za odvzem krvi za večkratno uporabo |  | kom |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
VAKUUMSKE EPRUVETE
13 | 03 144 | Epruveta biokemija, rumena 4ml | 13x75 gelski separator+akt.koag., varnostni zamašek | kom |  | 48000 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 03 540 | Epruveta s citratom, modra, 2ml | 13x75, 3,2%Na-citrat, razmerje 1:9, z dvojno steno, varnostni zamašek | kom |  | 7500 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 00 791 | Epruveta Li heparin, brez gela, zelena 3-4ml | Liheparinat, varnostni zamašek | kom |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | / | Epruveta Li heparin,z gelom, zelena 3-4ml | Liheparinat, varnostni zamašek | kom |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 03 308 | Epruveta z K2/K3EDTA , 6ml | 13 x 100, varnostni zamašek | kom |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 03 145 | Epruveta za biokemijo, rdeča, 3-4ml | 13x75 akt.koag., varnostni zamašek | kom |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 03 146 | Epruveta z K2/K3EDTA, 3ml | 13 X 75, varnostni zamašek | kom |  | 43000 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 03 149 | Epruveta za sedimentacijo, 2ml | 13x75, 3,2%Na-citrat, razmerje 1:4, varnostni zamašek | kom |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | / | Biokemična epruveta za hitro strjevanje; 3,5 ml z gelom, oranžni zamašek | 13x75, varnostni zamašek | kom |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 00 679 | Vakuumska epruveta natrijev-fluorid/kalijev-oksalat, siva, 2-3 ml | 13x75, varnostni zamašek | kom |  | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0
PRIBOR ZA ZAHTEVNEJŠI ODVZEM KRVI
23 | 00 710 | Igla za venski odvzem krvi z držalom | Igla za venski odvzem krvi z držalom za epruvete. Sterilna, za enkratno uporabo. Držalo ima poseben zaklep, ki varuje pred vbodom po uporabi (zaželjeno je, da se varnostni sistem samodejno aktivira, potem ko izvlečemo iglo) . Igla ima kapilaro v kateri vidimo kri preden nastavimo epruveto, kapilara mora biti dobro vidna iz vseh kotov. Dimenzija je 0,8x32-38mm. Proizvajalec kot npr. Greiner ali BD ali enakovredno | kom |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | / | Igla za venski odvzem krvi z držalom | Igla za venski odvzem krvi z držalom za epruvete. Sterilna, za enkratno uporabo. Držalo ima poseben zaklep, ki varuje pred vbodom po uporabi (zaželjeno je, da se varnostni sistem samodejno aktivira, potem ko izvlečemo iglo) . Igla ima kapilaro v kateri vidimo kri preden nastavimo epruveto, kapilara mora biti dobro vidna iz vseh kotov. Dimenzija je 0,7x32-38mm. Proizvajalec kot npr. Greiner ali BD ali enakovredno | kom |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 00 717 | Igla za venski odvzem krvi z zaklepom | Igla za venski odvzem krvi. Sterilna, za enkratno uporabo. Igla ima poseben zaklep, ki varuje pred vbodom po uporabi. Dimenzija je 0,8x32mm. Proizvajalec kot npr. BD ali enakovredno | kom |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 00 718 | Igla za venski odvzem krvi z zaklepom | Igla za venski odvzem krvi. Sterilna, za enkratno uporabo. Igla ima poseben zaklep, ki varuje pred vbodom po uporabi. Dimenzija je 0,7x32mm. Proizvajalec kot npr. BD ali enakovredno | kom |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 00 376 | Lanceta | Lanceta, ki se sproži ob pritisku na gumb. Po uporabi se igla sama izvleče in prepreči ponovni vbod. Globina rezila je 1,5mm. Sterilna, za enkratno uporabo. Proizvajalec kot npr. Greiner ali enakovredno. | kom |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 04 163 | Lanceta | Lanceta, ki se sproži ob pritisku na gumb. Po uporabi se igla sama izvleče in prepreči ponovni vbod. Globina rezila je 2mm. Sterilna, za enkratno uporabo. Proizvajalec kot npr. Greiner ali enakovredno. | kom |  | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 00 722 | Adapter z držalom | Adapter z držalom, za prelivanje krvi iz brizge v epruveto, kot npr. Greiner ali BD ali enakovredno. | kom |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 03 184 | Adapter za krvni razmaz | Adapter za krvni razmaz, kot npr. Diff Safe ali enakovredno | kom |  | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 00 716 | Adapter za odvzem krvi iz I.V. kanala | Adapter za odvzem krvi iz I.V. kanala, kot npr. Greiner ali BD ali enakovredno. | kom |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 04 164 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi | Epruveta za kapilarni odvzem krvi z EDTA z integriranim lijačkom (250-500ul )- vijolični zamašek, pri čemer je velikost epruvete 13x75mm, kot npr. BD MAP tubes ali Greiner MiniColect Complete ali enakovredno. | kom |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 00 721 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi | Epruveta za kapilarni odvzem krvi z gelom z integriranim lijačkom (400-600ul)-rumen zamašek, pri čemer je velikost epruvete 13x75mm, kot npr. Greiner MiniColect Complete ali enakovredno. | kom |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | / | Metuljček za zahtevni odvzem | Metuljček z varnostnim zaklepom, izboljšano iglo, ki je brušena pod petimi koti in ekstra tanko steno igle, ki omogoča hitrejši pretok krvi 0,8 mm do 19mm, kot npr. BD Vacutainer UltraTouch Push Button ali Greiner Evoprotect ali enakovredno | kom |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | / | Metuljček za zahtevni odvzem | Metuljček z varnostnim zaklepom, izboljšano iglo, ki je brušena pod petimi koti in ekstra tanko steno igle, ki omogoča hitrejši pretok krvi 0,6 mm do 19mm, kot npr. BD Vacutainer UltraTouch Push Button ali Greiner Evoprotect ali enakovredno | kom |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 03 424 | Posodica, lonček urinski z adapterjem , 100 - 120ml, STERILEN |  | kom |  | 28750 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 03 414 | Epruveta PVC 9-12ml za analizo urina, konična, fi zunanjega roba max. 17mm |  | kom |  | 25500 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
Sistem za odvzem venske krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen (da ščiti pred nenamernimi poškodbami) ter celovit sistem enega proizvajalca, ki vključuje:
1. preveze brez lateksa za venski odvzem, za enkratno in večkratno uporabo (pralne v termodezinfektorju na 60 stopinj celzija).
2. nosilec za iglo za enkratno uporabo in za večkratno uporabo, s katerega enoročno odstranimo uporabljeno iglo. Postopek odstranjevanja mora onemogočiti stik z iglo in krvjo.
3. Dvostranske silikonizirane igle premera od 0,7 do 0,9 mm in dolžine od 25 do 38 mm z ali brez zaklepa za varno odstranjevanje uporabljene igle.
4. sistem za odvzem venske krvi pri otrocih in odraslih s problematičnimi žilami - sistem metuljčka, Sistem metuljčka sestavljajo: • sterilna igla z varnostnim mehanizmom, • cevka različnih dolžin, • luer-adapter, kamor namestimo nastavek za epruvete.
5. v skladu z direktivo Evropske Unije (Direktiva Sveta 2010/32/EU) in posledično z Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki Republike Slovenije (UL RS, št. 46/13), morajo biti igle opremljene z varnostnim mehanizmom, kar nas ščiti pred poškodbami z ostrimi kužnimi predmeti.
6. Epruvete z varnostnim zamaškom za zaprt odvzem venske krvi, dimenzij 13 x 75 mm in 13 x 100 mm, ki morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem, centrifugam in stojalom. Epruvete imajo glede na dodatke različne barvne oznake, ki jih predpisuje Inštitut za klinične in laboratorijske standarde (CLSI). Barva zamaška zelo poenostavi postopek in zmanjša možnost napak pri odvzemu krvi, nadaljnjem transportu in sistematičnem razvrščanju že odvzetih krvnih vzorcev v laboratoriju. Zamašek mora biti oblikovan tako, da sta pacient in flebotomist v največji možni meri zaščitena. Pri odpiranju epruvet zamašek ne sme povzročati nastajanja aerosola in onesnaženja rok, delovnih oblek in delovnih površin s krvjo. Stabilnost podtlaka v epruvetah in prebodnost zamaška morata biti potrjena s certifikatom ali preizkušena v klinični praksi. Na vsaki epruveti je nalepka ali natis neposredno na epruveti, ki vsebuje informacijo o proizvajalcu, podatek, ali je njena notranjost sterilna, kakšen dodatek je v njej in v kakšni končni koncentraciji, koliko krvi lahko odvzamemo, da gre za potrošni material za enkratno uporabo, informacije o roku uporabnosti, številko serije, kataloško številko idr
7. Epruvete za teste hemostaze morajo vsebovati 3,2 % pufran Na citrat v razmerju s krvjo 1:9. Na voljo morajo biti tudi epruvete dimenzij 13 x 75 mm z zmanjšanim volumnom odvzete krvi, ki mora biti v območju od 1,5 do 3,0 ml. Po odvzemu krvi prazen prostor v epruvetah ne sme presegati 20 % celotnega volumna epruvete. Epruvete za hemogram morajo vsebovati K3EDTA ali K2EDTA v suhi obliki ali raztopini, v koncentraciji na volumen krvi in z dovoljenim volumnom raztopine po priporočilih NCCLS H1 A5. Epruvete za določanje sedimentacije morajo vsebovati 3,8 % Na citrat v razmerju s krvjo 1:4.
Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko direktno prenesejo in uporabljajo na delovnem mestu (s podstavkom).

## 7 CRP
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 7 / HITRI TEST - CRP IN APARAT
| Oznaka |  | Merska | Želeno | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | enota | osnovno | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  |  | pakiranje | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 00 745 | Kontrola za CRP Quick Read CRP ali enakovredno | kom |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 04 154 00 670 | Quick Read CRP (Go) kit ali enakovredno, po 50T | sc | 50T | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [6 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1.Pogoj za izbor je aparat v brezplačno uporabo, sistem mora omogočati avtomatiziran prenos podatkov z laboratorijskim informacijskim sistemom (prebere ID preiskovanca in pošlje rezultat)

## 8 URINOKULTURA
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 8 / URINOKULTURA
| Oznaka |  | Merska | Želeno | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | enota | osnovno | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  |  | pakiranje | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 00 743 | Trdno gojišče za določanje bakterij v urinu (urinokultura) kot npr. Urikult (10T) | sc | 10T | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [6 empty] | 0 | 0

## 9 SEDIMENTACIJA EDTA
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 9 / NAJEM ANALIZATORJA ZA DOLOČANJE HITROSTI SESEDANJA ERITROCITOV (SEDIMENTACIJE ERITROCITOV – SR) IN ORIGINAL REAGENTI ZA DOLOČANJE SR V POLNI KRVI Z DODATKOM EDTA
| Oznaka |  | Merska | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | enota | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  |  | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | / | Razredčilo | kom | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | / | Čistilo | kom | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | / | Kontrolni material | kom | 520 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI:
|  | 1.Tehnični pogoji za analizator: | 1. Avtomatski analizator za določanje hitrosti sesedanja eritrocitov (SR) po standardni Westergrenovi metodi, priporočeni s strani ICSH in CLSI.
2. Analizator mora imeti poleg 60 minutne meritve možnost 30 minutne meritve po modificirani metodi.
3. Analizator mora uporabljati zaprt vzorec odvzet z EDTA antikoagulantom in mora omogočati zaznavanje motnih vzorcev.
4. Aparat mora omogočati samodejno korekcijo temperature okolja in odčitavanje SR s pomočjo optičnega sistema.
5. Na voljo morajo biti originalni kontrolni vzorci za izvajanje notranje kontrole in analizator mora samodejno prepoznati kontrolni material (normalno in patološko kontrolo).
6. Analizator mora imeti vgrajen čitalec črtnih kod in mora omogočati povezavo v LIS.
Ponudnik zagotovi dvosmerno povezavo analizatorja v LIS brez dodatnih stroškov (vključeno v ceno ponudbe) za naročnika. (pooblaščen izvajalec je podjetje Kobis.)
7. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku.
8. Oprema mora imeti CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi, CE oznako mora imeti tudi ponujeni potrošni material.
2. Servisni pogoji za analizator:
1. Naročnik zahteva brezplačno vzdrževanje, redni in izredni servis analizatorja v času najema.
2. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme.
3. Ponudnik mora zagotoviti primeren program šolanja za uporabnike.
4. Ponudnik zagotavlja naročniku strokovno podporo oz. pomoč uporabniku (reševanje strokovnih vprašanj, konzultacije, pomoč pri delu z opremo).
Ponudnik mora pripraviti lastni ponudbeni predračun, iz katerega bodo razvidne količine in cene po posameznih postavkah (rezredčilo, čistilo, drug potreben material za izvedbo preiskave), z ozirom, da naročnik letno izvede okoli 10000 preiskav in dodatno 520 testov za kontrole. Ponudnik v lastni ponudbeni predračun vključi vse reagente potrebne za izvedbo analiz (npr. kontrole, ostali potrošni material kot so filtri, cevke,...) - določanje hitrosti sesedanja eritrocitov (SR) za ponujeni analizator in ves potreben potrošni material. V primeru, da ponudnik ni navedel/ponudil materiala, ki je potreben za izvedbo predvidenih preiskav, ga je dolžan dobavljati brezplačno.

## 10 SEDIMENTACIJA
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 10 / EPRUVETE ZA DOLOČANJE SEDIMENTACIJE IN APARAT
| Oznaka |  |  | Merska | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | Metoda | enota | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  | Opomba |  | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 04 239 | Monosed vakumske epruvete kot npr. MONOSED GE-011B VACCUM TUBE ali enakovredno | 3,2% Na-citrat | kom | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | / | Kontrolni material |  | sc | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [6 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1.Pogoj za izbor je aparat v brezplačno uporabo, sistem mora omogočati avtomatiziran prenos podatkov z laboratorijskim informacijskim sistemom (prebere ID preiskovanca in pošlje rezultat)

## 11 RIQAS KONTROLE
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE |  |  |  |  | 3
SKLOP 11 / ZUNANJE MEDNARODNE KONTROLE RIQAS
| Oznaka |  | Merska | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | enota | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  |  | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 04 707 | Kontrola HbA1C; RQ9129 | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 04 473 | Kontrola RIQAS sedimentaicja RQ9163 | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 03 013 | RIQAS Monthlyl Clinical Chemistry, biokemična kontrola za mesečni ciklus RQ9128 | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 04 151 | RIQAS Haematolology (po12), hematološka kotrola za mesečni ciklus, RQ9140A | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 04 708 | RIQAS Urinalysis, RQ9138 | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 00 723 | RIQAS Imunologija RQ9125 | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 04 152 | RIQAS Koagulacija RQ9135/A | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 04 731 | RIQAS Cardiac plus, RQ9190 | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 03 800 | RIQAS Specific Proteins (po 12X3 ml), kot npr. RQ9187 | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1. Veliko število udeležencev
2. Obvestila v slovenskem jeziku
3. Prijava 5 analizatorjev
4. PROGRAM ZA POŠILJANE REZULTATOV IN PREJEMANJE POROČIL V SLOVENSKEM JEZIKU

## 12REAGENTI SYSMEX XN1000 IN 550
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 12 / ORIGINALNI REAGENTI ZA HEMATOLOŠKI ANALIZATOR Sysmex XN-1000 in XN-550
| Oznaka |  | Merska | Želeno | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | enota | osnovno | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  |  | pakiranje | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 04 442 | 83401621 Cellclean (50mL) | kos | 50 mL | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 04 443 | 90411414 Sulfolyser (5L) | kos | 5 L | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 04 444 | CT661628 Cellpack DCL (20L) | kos | 20 L | 88 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 04 445 | BT965910 Cellpack DFL (2 x 1.5L) | sc | 2x 1,5L | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 04 446 | BN337547 Fluorocell RET (2 x 12mL) | sc | 2 x 12mL | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 04 447 | CV377552 Fluorocell WDF (2 x 42mL) | sc | 2 x 42mL | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 04 448 | CP066715 Fluorocell WNR (2 x 82mL) | sc | 2 x 82mL | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 04 449 | AL337564 Lysercell WDF (5L) | kos | 5 L | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 04 450 | BL121531 Lysercell WNR (5L) | kos | 5 L | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 04 451 | 213484 XN Check Level 1 (8 vials x 3.0mL) | sc | 8 x 3,0 mL | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 04 452 | 213485 XN Check Level 2 (8 vials x 3.0mL) | sc | 8 x 3,0 mL | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 04 453 | 213486 XN Check Level 3 (8 vials x 3.0mL) | sc | 8 x 3,0 mL | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 04 622 | 360300-0000 Kit RAL Stainbox MCDh | sc |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | / | 756301 Hemaprep Spreader blades | kos |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [6 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1.Vsi artikli morajo biti original.

## 13 REAGENTI URISYS
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 13 / ORIGINAL REAGENTI ZA URINSKO ANALIZO NA ANALIZATORJU COBAS U 601 in URISYS 1100
| Oznaka |  |  | Merska | Želeno | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | Metoda | enota | osnovno | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  | Opomba |  | pakiranje | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 04 183 | Originalna urinska kontrola KOVA-Liqua Trol NORM (2x120 ml) |  | sc | 2x120 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 04 184 | Originalna urinska kontrola KOVA-Liqua Trol ABNORM (2x120 ml) |  | sc | 2x120 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | / | Originalna urinska kontrola Urinanalysis taux 1 (12x12 ml) |  | sc | 12x12 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | / | Originalna urinska kontrola Urinanalysis taux 2 (12x12 ml) |  | sc | 12x12 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 00 763 | Kvalitativne preiskave urina s testnimi trakovi za urinski analizator Cobas U 601 | Cobas U 601 Cassette | sc | 400T | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 00 786 | Kvalitativne preiskave urina s testnimi trakovi za urinski analizator Urisys 1100 | Combur 10 Test UX | sc | 100T | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 04 237 | Trakovi za kalibracijo | Urisys 2400 Calibration Strips | sc |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 00 750 | Trakovi za kalibracijo COBAS U 601 | Cobac U Calibration strip | sc |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | / | Trakovi za kalibracijo URISYS 1100 | Combur 10 Test UX Calibration Strips | sc |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | / | Zbiralec za trakove | WasteBox Carton | sc |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | / | Tekočina za čiščenje | NaOH Solution | sc |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | / | Tekočina za čiščenje | Multiclean 2x2L | sc |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1.Vsi artikli morajo biti original.

## 14 REAGENTI POCT
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 14 / HITRI TESTI ZA GLUKOZO, SRČNE MARKERJE IN KOAGULACIJO V KRVI (SUHA KEMIJA) IN KONTROLNI MATERIAL
| Oznaka |  |  | Merska | Želeno | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | Metoda | enota | osnovno | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  | Opomba |  | pakiranje | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 02 015 | TESTNI LISTIČI ACCU-CHECK AVIVA |  | sc | 50T | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | / | Accu Check Aviva Control |  | sc |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 04 014 | Cardiac D | Testni trak in kodirni čip | test | 10 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 00 782 | Cardiac T quantitative | Testni trak in kodirni čip | test | 10 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 00 781 | Cardiacpipetes/1622889 |  | sc |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 04 132 | CARDIAC Control Troponin T |  | sc |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 04 133 | CARDIAC Control D-Dimer |  | sc |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 00 785 | Coaguchek XS Pro | Testni trak in kodirni čip | sc |  | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 00 748 | Coaguchek Pro II | Testni trak in kodirni čip | sc |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 01 874 | Coaguchek PT Control |  | sc |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 01 864 | Coaguchek XS PT Control |  | sc |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1.Vsi artikli morajo biti original, za analizatorje Cobas h232, Accucheck Aviva in Coaguchek XS Pro in Coaguchek Pro II.

## 15 RANDOX KONTROLA
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 15 / RANDOX NEODVISNA KONTROLA
| Oznaka |  | Merska | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | enota | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  |  | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | / | KONTROLA BIOKEMIJA L2 HN1530 20X5ml RANDOX | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | / | KONTROLA BIOKEMIJA L3 HE1532 20X5ml RANDOX | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | / | KONTROLA CRP TEKOČA L2 CP2480 10X1 RANDOX | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | / | KONTROLA CRP TEKOČA L3 CP2481 10X1 RANDOX | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | / | KONTROLA HBA1C L1+L2 HA5072 2X0,5ml+2X0,5ml RANDOX | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | / | KONTROLA IMUNOLOGIJA PREM PLUS L1+L2+L3 IA3112 4X5ml+4X5ml+4X5ml RANDOX | sc | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | / | KONTROLA SRČNA TEKOČA L1 CQ5051 3X3ml RANDOX | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | / | KONTROLA SRČNA TEKOČA L2 CQ5052 3X3ml RANDOX | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | / | KONTROLA SRČNA TEKOČA L3 CQ5053 3X3ml RANDOX | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | / | KONTROLA KOAGULACIJA L1 CG5021 12X1ml RANDOX | sc | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | / | KONTROLA KOAGULACIJA L2 CG5022 12X1ml RANDOX | sc | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | / | KONTROLA KOAGULACIJA L3 CG5023 12X1ml RANDOX | sc | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | / | Haematology Tri-Level HM5162 3 x 2 x 4.5ml | sc | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
OPIS PROGRAMA Z MEDLABORATORIJSKO PRIMERJAVO ACUSERA 24.7
Software program z medlaboratorijsko primerjavo kakovosti dela v laboratoriju - ACUSERA 24.7. Program mora osveževati bazo podatkov na nivoju realnega časa (real time), mora vsebovati izračune vseh potrebnih statističnih parametrov ( SD, CV, TE, Bias, Sigma, merilna negotovost), nuditi možnost uporabe kontrole drugih proizvajalcev, nuditi možnost več nivojev upravljanja ( zaželeno 6), poročila (notranja in medlaboratorijska kontrola), omogočati arhiviranje, nadzor, povezljivost z LIS-om. Ponudnik mora nuditi vso tehnično podporo v slovenskem jeziku.

## 16 OSTALE ZUNANJE KONTROLE
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 16 / OSTALE ZUNANJE KONTROLE
| Oznaka |  | Merska | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | enota | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  |  | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | / | D-DIMER 2X0,5-1 ML LABQ. Kat. št. 4388 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | / | DRUG ABUSE SCREENING IN URINE L006303 LABQ. Kat. št. 3300 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | / | EBV MONONUCLEOSIS, ANTIBODIES, SPECIMEN VOLUME 0,5ML LABQ. Kat.št. 5640 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | / | FAECAL BLOOD LABQ. Kat.št. 2750 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | / | HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN DETECTION IN FAECES LABQ. Kat. št. 5596 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | / | PREGNANCY TEST, LABQ, kat. št. 3270 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | / | STREPTOCOCCUS (GROUP A) ANTIGEN DETECTION LABQ. Kat. št .5595 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | / | INFLUENZA A+B LABQ. Kat. št .5671 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | / | INR - POCT LABQ Kat. Št. 4335 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0

## 17 TRANSPORT BIOLOŠKIH VZORCEV
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 17 / TRANSPORT BIOLOŠKIH VZORCEV
| Oznaka |  | Merska | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | enota | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime | Opomba
št. | naročniku |  |  | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | / | Kontejner transportni- škatla za 40 epruvet, prostor za led, kompatibilna z izotermalno torbo,kot npr. 472040 ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | / | Kontejner transportni za eno epruveto, z absorbcijsko podlogo fi 35 mm, kot npr. 228271 ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ARTIKEL BRISAN
3 | / | Pena za transp. škatlo za 40 epruvet, kot npr. 472010 ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | / | Stojalo prenosno kompatibilno s transportno škatlo (10 epruvet), v škatli naj stoji fiksno, kot.npr. 472011 ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ARTIKEL BRISAN
5 | / | Torba mala prenosna za 1 transp. Škatlo po 40 epruvet, kot npr. Greiner 472020 ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | / | Torba srednja prenosna za 2 transp. škatli po 40 epruvet, kot npr. Greiner 472030 ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | / | Torba velika prenosna za 3 transp. škatle po 40 epruvet, kot npr. Greiner 472023 ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | / | Vložek absorbacijski za v transportno škatlo, kot npr. 472015 ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 01 875 | Vrečka za enkratno uporabo za transport bioloških vzorcev z dvema žepkoma, eden za dokumente-spremni list/napotnica in eden za vzorce, ta žepek mora biti zatesnjen, CE, IVD, velikosti: širina 156mm, višina žepka za vzorec 190mm in višina žepka za napotnico 235mm | kom | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | / | Vložek hladilni kompatibilen z transp. škatlo (40 epruvet) , kot npr. 472016 ali enakovredno | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1. Torbe morajo omogočati varen prevoz bioloških snovi in imeti oznako UN3373 – obvezna priloga dokazila
2. Vsi artikli morajo biti od istega proizvajalca

## 18 IMUNOLOŠKI ANALIZATOR
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
SKLOP 18 / NAJEM AVTOMATIZIRANEGA IMUNOLOŠKEGA ANALIZATORJA IN ORIGINAL REAGENTI ter POTROŠNIM MATERIALOM ZA PREISKAVE, KI JIH IZVAJAMO V MANJŠEM OBSEGU/NADOMESTNI ANALIZATOR
| Oznaka |  |  | Merska | Želeno | Okvirna | Cena za | Stopnja | Cena za | Vrednost | Vrednost |  | Ponujeno pakiranje |  | Kataloška |  | Komercialno
Zap. | artikla pri | Vrsta blaga | Metoda | enota | osnovno | 12 mes. | enoto | DDV | enoto | blaga | blaga | cena za mer. enoto | štev. mer. | cena za | številka ponu | Proizvajalec | ime
št. | naročniku |  | Opomba |  | pakiranje | količina | brez DDV | % | z DDV | brez DDV | z DDV | v pak. brez DDV | enot v pak. | pakiranje brez DDV | jenega blaga |  | izdelka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | / | protitelesa proti SARS-CoV-2 IgG | CLIA | sc | a50, a100 | 751 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | / | S-IgE (imunoglobulini E) | CLIA | sc | a50 | 213 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | / | S-CA125 | CLIA | sc | a50 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | / | 25-OH vitamin D | CLIA | sc | a50 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | / | S-HIV Ag/Pt | CLIA | sc | a50 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | / | S-FSH | CLIA | sc | a50 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | / | S-beta hCG | CLIA | sc | a50 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VSI ARTIKLI SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI:
|  | 1.Tehnični pogoji za analizator: | 1. Princip merjenja imunološkega analiaztorja je kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca.
2. Analizator mora biti namizne izvedbe in zaradi prostorskih omejitev analizator ne sme presegati prostorskih omejitev. Na razpolago je prostor: 100 cm (dolžine) x 80 cm (globina).
3. Analizator mora omogočati dvosmerno povezavo z LIS in oddaljen dostop do analizatorja.
Ponudnik zagotovi dvosmerno povezavo analizatorja v LIS brez dodatnih stroškov (vključeno v ceno ponudbe) za naročnika. (pooblaščen izvajalec je podjetje Kobis.)
4. Analizator mora biti nov.
5. Na voljo morajo biti originalni kontrolni vzorci za izvajanje notranje kontrole in analizator mora samodejno prepoznati kontrolni material (normalno in patološko kontrolo).
6. Analizator mora omogočati identifikacijo vzorcev, reagentov, kontrolnih vzorcev, kalibratorjev ter ostalega potrošnega materiala preko črtnih kod in/ali s pomočjo RFID kod.
7. Analizator mora omogočati vsaj 180 imunokemijskih testov / uro.
8. Hlajenje reagentov na analizatorju.
9. Vsaj 18 pozicij za reagente na analizatorju z možnostjo neprekinjenega nalaganj.
10. Možnost različnih pakiranj testov: pakiranje po 50 testov ali manj za parameter, katerih letno število preiskav ne presega 500. Pri parametrih z letnim številom več kot 500 je dopustno pakiranje po 100 testov. Večja pakiranja niso dopustna.
11. Analizator mora imeti možnost prednostne obravnave nujnih vzorcev (STAT).
12. Zaznavanje nivoja tekočine, zaznavanje strdkov, preprečevanje motenj mehurčkov, zaznavanje trkov pipetorja.
13. Analizator mora omogočati neprekinjeno nalaganje reagentov/vzorcev brez čakanja ali prekinitve testov.
14. Možnost vpisovanja vzorcev: ročno, preko LIS-a, črtnih kod
|  | Zahtevani parametri/preiskave: | protitelesa proti SARS-CoV-2 IgG, S-IgE (imunoglobulini E), S-CA125, 25-OH vitamin D, S-HIV Ag/Pt, S-FSH, S-beta hCG
|  | Dodatni parametri: | Analizator mora imeti možnost testiranja tudi drugih parametrov: Ščitnični hormoni TSH, prosti T3 in prosti T4; Tumorski markerji Total PSA, Free PSA, CA 15-3, CA 19-9; Nalezljive bolezni: H.pylori IgG, H.pylori IgA, H.pylori IgM, HBsAg; Imunoglobulini: lgM, lgA, lgE, lgG
2. Servisni pogoji za analizator:
1. Naročnik zahteva brezplačno vzdrževanje, redni in izredni servis analizatorja v času najema.
2. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme.
3. Ponudnik mora zagotoviti primeren program šolanja za uporabnike.
4. Ponudnik zagotavlja naročniku strokovno podporo oz. pomoč uporabniku (reševanje strokovnih vprašanj, konzultacije, pomoč pri delu z opremo).
3. Potrošni material (reagent, kontrole, kalibratorji, potrošni material):
Ponudnik naj na svojem obrazcu pripravi lasten ponudbeni predračun. Ponudbeni predračun mora zajemati vse reagente, kontrolni in potrošni material, ki je potreben za izvedbo letnega števila preiskav in kontrol, opredeljenih v nadaljevanju. V predračunu mora navesti: - kataloško številko, - naziv, - količino, - stopnjo DDV, - ceno brez DDV, - ceno z DDV, - seštevek brez in z DDV. Ponudnik mora navesti še število testov za kalibracije, kontrole (kot prikazano v spodnji tabeli):
|  |  | Preiskava | Št. preiskav letno | Št. testov za kalibracije | Št. testov za kontrole | Skupaj število testov letno
|  |  | protitelesa proti SARS-CoV-2 IgG | 751
|  |  | S-IgE (imunoglobulini E) | 213
|  |  | S-CA125 | 102
|  |  | 25-OH vitamin D | 98
|  |  | S-HIV Ag/Pt | 95
|  |  | S-FSH | 54
|  |  | S-beta hCG | 40
Pri pripravi zgoraj zahtevanih podatkov o številu testov za kalibracije in kontrole naj ponudnik upošteva, da: - laboratorij dela 5 dni/teden - opravi 1x dnevno kontrole / na dan opravljanja testiranja - izvede kalibracije skladno z navodili proizvajalca
Poudnik mora tudi za navedene dodatne parametre, TSH, prosti T3 in prosti T4, celokupni PSA, prosti PSA, CA 15-3, CA 19-9, H.pylori IgG, H.pylori IgA, H.pylori IgM, HBsAg, lgM, lgA, lgE, lgG podati: - kataloško številko, - naziv, - pakiranje, - stopnjo DDV, - ceno brez DDV/pakiranje, - ceno z DDV/pakiranje.