# 4	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

##### 4 	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

# Obrazec 1: OBRAZEC PONUDBE

Za javno naročilo: 	DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

dajemo ponudbo, kot sledi:

- Ponudba številka: _______________

- Podatki o ponudniku

|  | Naziv(i) ponudnika in naslov | Področje dela v ponudbi skupine ponudnikov | % udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |

Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):

- s podizvajalci

- brez podizvajalcev.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ___________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

# Obrazec 2: POOBLASTILO

Za javno naročilo: 	DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

|  | (naziv ponudnika/podizvajalca) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)

pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt.

Podpis pooblaščenca: __________________________________

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(zakoniti zastopnik)

Podpis: _________________________________

(zakoniti zastopnik)

Kraj in datum: ________________

# Obrazec 3: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Za javno naročilo: 	DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:    ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA, Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA, Prečna ulica 2, 6230 Postojna

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JNXXXX/2022 (interna oznaka      ), z dne      , katerega predmet je DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

ZNESEK IN VALUTA: 15.000,00 EUR (z besedo: štirideset tisoč eurov in 00/100) EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: Nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov.)

DATUM VELJAVNOSTI:       DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila; ali

- če ponudnik ne bo predložil zahtevanih zavarovanj skladno z Gradbenim zakonom v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

# Obrazec 4: REFERENCE IN KADER

Za javno naročilo: 	DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

Prosimo, da navajate le reference, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev!

- REFERENCE PONUDNIK:

| Naročnik in kraj | Proizvajalec | Model | Čas dobave | Izvajalec |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ime in priimek/ delovno mesto | Izobrazba | Število let delovnih izkušenj |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificirana oseba za aplikativno podporo |  |  |  |
| Certificiran serviser |  |  |  |
| IT specialist |  |  |  |

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

# Izjava 1: IZJAVA PONUDNIKA

I. Podatki o ponudniku

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| PONUDNIK JE MSP* | DA / NE (obkrožite ustrezno) |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAKS: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV z navedbo bank: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

* MSP – Mikro, mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavo javno naročniško zakonodajo.

II. V zvezi z javnim naročilom DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

    - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del, ki so predmet tega javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila in nam je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo;

    - da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skeni priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skenov prevzamemo popolno odgovornost; ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

    - se strinjamo, da bo ponudba veljavna najmanj še stodvajset (120) dni od datuma, določenega za prejem ponudb,

    - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

    - v primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči;

    - če bo naša ponudba sprejeta, bomo, v kolikor bomo izbrani, predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% sprejetega pogodbenega zneska z DDV v roku 15 dni po podpisu pogodbe,

    - se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila;

    - soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika,

    - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

    - bomo najkasneje v roku 30 dni pred iztekom veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročili brezpogojno Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku na podlagi Obrazca Garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 5 % realizirane pogodbene vrednosti z DDV;

    - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

    - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo tega javnega naročila ter so nam razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del;

    - da se zavezujemo, da bomo izvedli druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz. dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbenih specifikacijah,

    - da smo seznanjeni, da so vse spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme dopustni le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca,

    - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

    - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

    - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem;

    - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

    - nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;

    - da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,

    - da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika,

    - razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del;

    - nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

    - da podpisani nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Odločbe o oceni ustavnosti Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 33/07) naročniki ne smejo sodelovati,

    - da bomo po potrebi na lastne stroške opravili vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bomo dokazovali, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom,

    - zagotovili lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

    - izvedli vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

    - odpravili vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku internega tehničnega pregleda in zapisniku tehničnega pregleda v pogodbeno določenem roku.

II. Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje.

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

# Izjava 2

# IZJAVA PODIZVAJALCA

Za javno naročilo: 	DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

Izvedba naročila v primeru skupne ponudbe s podizvajalci

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Kontaktna oseba (Ime in priimek, tel. št.) |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št: |  |
| Št. TRR z navedbo bank |  |
| Zakoniti zastopniki |  |
| Pristojni davčni urad |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): * |  |
| VREDNOST DEL (v EUR brez DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

* vrsta del mora biti identična vsebini v podizvajalski pogodbi

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim naročilom ,

izjavljamo:

- da naročniku dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje in

(ustrezno označite):

[  ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca;

hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila za »DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM« oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Podizvajalec: ____________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum: ________________

Izjava 3

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Za javno naročilo: 	DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)  podajamo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA / PODIZVAJALCA

PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU:

Opomba:

vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju,…

Naziv: ___________________________________________________________________

Sedež: ___________________________________________________________________

Matična številka: ____________________________________________________________

ID za DDV ali davčna številka: _________________________________________________

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA:

Opomba:

vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba:

V primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika/podizvajalca tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe: | Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba:

V primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika/podizvajalca __________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba:

V primeru, da so s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom/podizvajalcem, ponudnik/podizvajalec izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe.

| Št. | Naziv povezane družbe: | Naslov povezane družbe: | Vrsta povezave / Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba:

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom/podizvajalcem ni, ponudnik poda izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom/ podizvajalcem _______________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Kraj: ______________ 					Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ 				______________________________

Podpis zakonitega zastopnika

______________________________

Obrazec 5: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Za javno naročilo: 	DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

- Nakup, dobava, postavitev in garancijsko vzdrževanje biokemično-imunokemijskega analiznega sistema

- dobava reagentov in potrošnega materiala biokemično-imunokemijskega analiznega sistema za obdobje sedmih (7) let

- servisno vzdrževanje biokemično-imunokemijskega analiznega sistema

- nakup sistema za pripravo deionizirane, demineralizirane vode, redne in izredne servise ter ves potrošni material  z vzdrževanjem za obdobje 7 let

SPLOŠNE ZAHTEVE

| Zap.št | Analitski sistem | Izpolnjevanje zahtev (DA/NE) | Dokazilo v ponudbi (navede ponudnik) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popolnoma avtomatiziran nov modularni analitski sistem za biokemijo z ISE (ion selektivne elektrode) enoto in imunokemijo. Moduli povezani v enoten analitski sistem, ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje. Vsa oprema mora biti nova in sodobna. |  |  |
|  | Analitski sistem mora biti skladen z EU IVD predpisi (regulativo). |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti CE oznako. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati analizo vseh preiskav navedenih na seznamu preiskav (ponudbeni predračun). |  |  |
|  | Princip merjenja biokemijskega in ISE modula morajo biti fotometrija, imunoturbodimetrija in potenciometrija (ISE) |  |  |
|  | Princip merjenja imunokemijskega modula morajo biti kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati v primeru okvare enega od modulov v analitskem sistemu, da se analize na ostalih izvajajo nemoteno. |  |  |
|  | Tloris analitskega sistema skupaj s servisnim prostorom in prostorom predvidenim za operaterja se umesti v razpoložljiv prostor naročnika. Naročnik prilaga tloris prostora. Prostor je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati analizo različnih tipov bioloških vzorcev (polna kri, serum, plazma, urin,..) |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vseh vzorcev z možnostjo dodajanja nujnih vzorcev, omogočati mora neprekinjeno dodajanje vzorcev in zbiranje pomerjenih vzorcev na enem skupnem mestu. |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost prednostne obravnave nujnih vzorcev (STAT). |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati uporabo različnih velikosti standardiziranih epruvet in posodic za majhne količine vzorcev (»sample cup« »micro cup«, »false bottom cup«).Ponudnik v ponudbo (potrošni material) vključi tudi ustrezne posodice za majhne količine vzorcev. Ocena uporabe (»sample cup« »micro cup«, »false bottom cup«) je 1 % preiskav. |  |  |
|  | Mrtvi volumen za vzorce pacientov in kontrol kakovosti v standardnih posodicah za vzorce(»micro cup«) ne sme biti več kot 100µL, za pediatrične (neonatalne) vzorce ne več kot 50µL. |  |  |
|  | Analitski sistem mora na pipetorjih za aspiracijo vzorcev omogočati zaznavanje nivoja tekočine vzorca, prisotnost pene na vzorcu, detekcijo strdkov v vzorcu in avtomatsko izpiranje igle ob zaznavi strdka. V primeru naštetih zaznav mora analitski sistem opozoriti operaterja. |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti na vseh pipetorjih detektorje za nivo tekočine ter avtomatski sistem opozarjanja na potrebo po menjavi katerekoli komponente (reagent, diluent, potrošni material) potrebne za analizo vzorcev. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko ponovno merjenje in redčenje vzorca ob preseženih koncentracijah merilnega območja analita. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati ponavljanje preiskav (»rerun«) |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti hladilni del, kjer so shranjeni reagenti. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati prepoznavanje vzorcev, reagentov, kalibratorjev in kontrol preko črtnih kod in/ali RFID. |  |  |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). |  |  |
|  | Analitski sistem mora na podlagi povprečne dvomesečne porabe reagentov, avtomatsko izračunati količino in seznam reagentov, ki so potrebni za nadaljnjo 24-urno nemoteno delovanje analitskega sistema brez posredovanja uporabnika. |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost spremljanja porabe reagentov in imeti možnost nastavljanja alarmov, ki opozarjajo da bo reagenta zmanjkalo. |  |  |
|  | Analitski sistem mora avtomatsko označiti tiste teste, ki kalibracijo potrebujejo in ob tem pripraviti seznam potrebnih kalibracij. |  |  |
|  | Ponudniki morajo v svoji kalkulaciji upoštevati čas obstojnosti reagentov po odprtju na analitskem sistemu in ponuditi ustrezno količino reagentov v primeru da se celotni reagent ne porabi do poteka obstojnosti po priporočilih proizvajalca. |  |  |
|  | Rok trajanja reagentov mora biti najmanj 6 mesecev od datuma prevzema blaga. |  |  |
|  | Obstojnost reagentov po odprtju na analitskem sistemu mora biti za preiskave v prilogi v povprečju najmanj 100 dni na biokemijskem delu in v povprečju najmanj 100 dni na imunokemijskem delu. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati uporabo dnevnih kontrol v dveh nivojih in spremljanje vrednosti kontrol z grafičnim in tabelaričnim prikazom z osnovnimi statističnimi podatki (srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). |  |  |
|  | Ponudnik naj poleg analitskega sistema zagotovi tudi dodatno programsko opremo, ki omogoča samodejni (brez posredovanja uporabnika) prenos dnevne kontrole kakovosti vsakega vzorca v programsko opremo za zunanjo med laboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. »peer group« primerjalno skupino. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol (črtna koda, USB, spletno omrežje,..) |  |  |
|  | Analitski sistem mora sam opraviti jutranji zagon (vzdrževanje) in se pripraviti za delo brez posega uporabnika. Celokupni jutranji zagon in zagon iz »stand by« ne sme presegati 30 min. |  |  |
|  | Večina rutinskih opravil (pregled stanja žarnice, sistemsko spiranje, spiranje vzorčne igle, shranjevanje podatkov,..) se mora opravljati avtomatsko. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati možnost oddaljenega servisnega dostopa ( z ustreznim zagotavljanjem varnosti podatkov) |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti spletni pregled opravljenih in odprtih servisnih in aplikativnih storitev na analitskem sistemu ter arhiv delovnih nalogov. |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki omogoča neomejen (24/7) dostop do navodil, varnostnih listov, dokumentov z vrednostmi kontrol in kalibratorjev, dokumentov o sledljivosti in dokumentov o CE skladnosti reagentov ter certifikatov o analizi. |  |  |
|  | Ponudnik za vso ponujeno opremo, reagente, kontrole, kalibratorje in ostali potrošni material potrjuje skladnost z IVD direktivo. |  |  |
|  | Shranjevanje rezultatov: baza podatkov na trdem disku za vsaj 10.000 vzorcev pacientov z možnostjo dnevnega izpisa v vrstični obliki in shranjevanja podatkov na USB ali zunanji enoti; v obliki, ki se da pretvoriti v berljiv format (npr. EXCEL), neodvisen od programske opreme analizatorja. |  |  |
|  | Izpisi naj bodo trajni; obvezen je zunanji laserski tiskalnik, ki je vključen v ceno ponudbe. Možnost izpisa izvida na A4 formatu, ki je primeren za izdajo naročniku za primere, ko LIS ne deluje – možnost, da se na izvid vnesejo ID podatki pacienta (priimek, ime, rojstni podatki, rezultati analize z ustreznimi enotami); priložiti primer izpisanega izvida iz analizatorja |  |  |
|  | Specifikacija zahtev-biokemijski modul |  |  |
|  | Biokemijski modul mora omogočati najmanj 500 fotometričnih in ISE testov na uro. |  |  |
|  | Biokemijski modul mora imeti na voljo vsaj 40 prostih mest za reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 30 različnih testov. |  |  |
|  | Biokemijski modul mora omogočati preiskave iz seruma, plazme, urina, polne krvi |  |  |
|  | Biokemijski del analitskega sistema mora imeti kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto |  |  |
|  | Analitski sistem mora na biokemičnem delu omogočati določanje serumskih indeksov za vsak vzorec za lipemijo, hemolizo in ikteričnost ter avtomatsko vrednotenje rezultatov posameznih preiskav glede na izmerjene vrednosti serumskih indeksov. Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za te meritve na vsakem vzorcu. |  |  |
|  | Biokemijski del mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo (carry over ) med vzorci, kot je npr. ultrazvočno čiščenje vzorčne igle, brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice vzorca in reagenta ali drugo primerljivo čiščenje vzorčne igle. |  |  |
|  | Specifikacija zahtev-imunokemijski modul |  |  |
|  | Imunokemijski modul mora omogočati vsaj 100 testov na uro |  |  |
|  | Imunokemijski modul mora omogočati preiskave iz seruma in plazme |  |  |
|  | Imunokemijski modul mora imeti na voljo sočasno vsaj 25 prostih mest za reagente. |  |  |
|  | Imunokemijski modul mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci, z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo za vsak vzorec in brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati meritve visoko občutljivega Troponina in uporabo validiranih algoritmov za vrednotenje rezultatov. Ponudnik mora predložiti dokazilo o izpolnjevanju IFFC kriterijev (CV manjši od 10% na 99-ti percentili, pri več kot 50% zdravi populaciji mora biti rezultat merljiv). Troponin mora biti merljiv znotraj 15 min od postavitve vzorca v aparat. |  |  |
|  | Funkcionalna občutljivost TSH mora biti manj ali enako 0,005 mIU/L |  |  |

SPLOŠNE ZAHTEVE

- Ponudbeni predračun mora vsebovati vse stroške (ceno aparata, strošek montaže, inštalacije, demonstracije in šolanja uporabnikov, prevozne in špediterske stroške, preizkusov in testiranj ter dovoljenj za obratovanje aparature, vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo predmetnega posla in varno obratovanje naprave, DDV, dostavo, itd. ter popuste in rabate. Prav tako mora ponudbena cena vsebovati stroške demontaže, odvoza in razgradnje obstoječega aparata, za kar mora ponudnik naročniku dostaviti dokazila.

- Ponudnik  mora ob priklopu predložiti tehnično dokumentacijo analitskega sistema, ki je usklajena z zahtevami Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine – 16. člen (Uradni list RS št. 64/04) in mora obsegati: podatke o proizvajalcu in vzdrževalcu opreme, tehnične podatke opreme, prospekte, varnostne listine, načrt vzdrževanja, navodila za uporabo, vzdrževanje in varno delo.

- Ponudnik mora ob postavitvi analitskega sistema poskrbeti kratka navodila za delo in vzdrževanje analitskega sistema, varnostne liste, navodila za uporabo reagentov v slovenskem jeziku.

- Ponudnik mora zagotoviti brezplačno šolanje uporabnikov, ki se izvede na sistemu v roku enega meseca po postavitvi.

- Ponudnik mora zagotavljati ustrezno strokovno podporo tudi po zaključenem začetnem usposabljanju uporabnikov.

- Celotno dobavljeno blago mora biti dobavljeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Slovenije (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

- Ponudnik mora za vse ponujeno blago (reagenti, kontrolni, kalibracijski material, potrošni material) predložiti dokazila o skladnosti z IVD direktivo, registracijo v EU (CE), oziroma v Sloveniji.

- Ponudnik mora zagotoviti petdnevni dobavni rok reagentov, kontrol, kalibratorjev in ostalega potrošnega materiala

- Ponudnik mora predložiti katalog reagentov navedenih v prilogi.

- V primeru znižanja cen posameznega materiala pri proizvajalcu, ter v primeru akcijskih cen, mora ponudnik naročniku ponuditi posamezen material po znižanih oz. akcijskih cenah.

- V ponudbo mora biti brezplačno vključen ves potrebni material (reagenti, kalibratorji, kontrole, sistemski reagenti, čistilne raztopine) za zagon ob postavitvi analitskega sistema za primerjavo analitičnih metod po priporočilih CLSI. Količina testnih artiklov mora biti primerna za učinkovito preverjanje ustreznosti ponujenih artiklov glede na razpisane strokovne zahteve naročnika, kot so - pripraviti statistična poročila za primerjavo dveh metod (verifikacija), ki zajemajo najmanj analize kot so: linearna regresija, utežena linearna regresija, Passing Bablok,

- določiti korelacijske koeficiente (Pearsonov, Spearmanov, Kendallov,) določiti razlike (procentualne in absolutne) med metodama z Bland Altman,  pripraviti opisno statistiko analiziranih podatkov in grafični prikaz distribucije meritev (histograme).  Načeloma en testni komplet reagenta za minimalno 100 določitev na posamezno preiskavo, s pripadajočim kontrolnim, kalibracijskim in potrošnim materialom.

- Ponudniki morajo v svoji kalkulaciji upoštevati potrebno število testov za kalibracije glede na priporočila proizvajalca in jih dodati k razpisanemu številu testov. V kolikor ponudnik pri določenih analitih ne potrebuje kalibracije in se kalibracijska krivulja avtomatsko prilagaja tovarniški kalibraciji naj le-to jasno prikaže v ponudbi in upošteva v svojih izračunih. Vsekakor pa mora biti iz ponudbe vseh ponudnikov jasno razvidno kakšen je kalibracijski interval, koliko testov se porabi za kalibracijo in le-to upoštevano tako da ponudnik ponudi zadostno količino reagentov in kalibracijskega materiala.

- V primeru analitične neustreznosti metode ali kliničnih odstopanj, lahko naročnik ponudbo zavrne.

- Ponudnik mora zagotoviti sukcesivno dobavo kontrol kakovosti iste serije za obdobje enega leta.

- V primeru novih generacij reagentov ali potrošnega materiala mora ponudnik zagotoviti brezplačno zamenjavo za verifikacijo. Cena na test mora biti nespremenjena.

- V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški analiz. Blago, ki v ponudbenem predračunu ne bo navedeno, bo ponudnik dostavljal brezplačno.

- Ponudnik se zavezuje na svoje stroške k rednemu obveščanju kupca o posodobitvah ponujenih reagentov oziroma metod ter strokovni in aplikativni podpori uporabljenih metod.

- Ponudnik poskrbi za povezavo  v laboratorijski informacijski sistem Labis na njegove stroške.

- V kolikor je za postavitev analitskega sistema potreben adaptacijsko-gradbeni poseg na objektu, ga bo ponudnik vključil v ponudbeno ceno. Ponudnik izvede potrebna opravila (električni, mrežni priključki, odtoki…) za nemoteno postavitev analitskega sistema. Naročnik prilaga tloris prostora. Ogled prostora je možen po predhodnem dogovoru.

- Ponudnik v ponudbo vključi primerno enoto za brezprekinitveno električno napajanje (UPS) na katero bo priključen analitski sistem.

- Ponudnik mora v ponudbi vključiti dovolj zmogljiv sistem za pripravo deionizirane, demineralizirane vode, redne in izredne servise, ter ves potrošni material za obdobje 7 let.

- Ponudnik priloži certifikat izpustnih tekočin.

- Ponudnik mora poskrbeti za demontažo, odvoz in uničenje obstoječega analizatorja.

SERVIS

- Ponudnik mora zagotavljati redno servisiranje sistema. Dostop do nasveta serviserja mora biti zagotovljena v času dveh ur od prijave okvare, odprava okvare najkasneje v 48 urah od prijave.

- Ponudnik mora zagotoviti redni preventivni servis, ki mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.

- Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za takojšnje popravilo analitskega sistema in je zato onemogočeno delo za daljši čas (več kot 3 delovni dnevi), mora nadomestiti okvarjeni aparat z nadomestnim oz. zagotoviti  kritje stroškov, ki bi nastali zaradi naročanja preiskav v drugem laboratoriju.

- Ponudnik  mora zagotoviti redne posodobitve in nadgradnje analizatorja. V primeru dotrajanosti ali nezmožnosti nadgradnje mora ponudnik zagotoviti enak ali zmogljivejši sistem, ki ustreza vsem ostalim razpisanimi tehničnim specifikacijam. Pri tem mora ostati cena ponujenega blaga na test za posamezno preiskavo nespremenjena.

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj eno certificirano osebo za aplikativno podporo.

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega certificiranega serviserja.

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega IT specialista.

V garancijski dobi mora ponudnik zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi analizatorja (rezervni deli, storitve in kilometrine servisne službe). V primeru, da analizatorja ne bo mogoče popraviti, mora ponudnik analizator zamenjati z novim

Kraj: ______________ 					Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ 				______________________________

Podpis zakonitega zastopnika

______________________________

# PREDRAČUN

JAVNO NAROČILO: 	DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« v *.pdf in *.xls oziroma *.xlsx pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

# 4	OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI

##### OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI

V nadaljevanju so podani obrazci, s katerimi bo naročnik preverjal izpolnjevanje nekaterih zahtevanih pogojev v fazi ocenjevanja ponudb.

Čeprav v ponudbi teh obrazcev ni obvezno prilagati, je to zaželeno zaradi hitrejše izvedbe postopka preverbe.

# REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Za javno naročilo: 	DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

|  | (naziv naročnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |
|  | (pooblaščen za potrditev) |
|  | (ime in priimek kontaktne osebe) |
|  | (telefonska številka kontaktne osebe) |
|  | (e-naslov kontaktne osebe) |

Potrjujemo, da je podjetje ____________________________

uspešno izvedlo naslednjo dobavo:

| Proizvajalec |  |
| --- | --- |
| Model |  |
| Datum dobave |  |
| Številka in datum pogodbe |  |
| Vrednost pogodbe brez DDV |  |

Dobava in storitev sta bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Ime in priimek: ________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Podpis: ______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Kraj in datum: _____________		Žig:

# POOBLASTILA

JAVNO NAROČILO: 	DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA PRAVNE OSEBE

Pooblastitelj:

Firma

Sedež

pooblaščam naročnika ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM, od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških pravnih oseb.

Firma

Sedež

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka:

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in podizvajalci ter subjekti, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

## Pooblastilo za fizične osebe

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA FIZIČNE OSEBE

Pooblastitelj:

Ime in priimek

pooblaščam pooblaščam naročnika ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM, od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične oseb.

Osebni podatki:

ime in priimek zakonitega zastopnika: ______________________________________________

naslov stalnega / začasnega bivališča	_______________________________________________

datum in kraj rojstva	_______________________________________________

občina rojstva	_______________________________________________

država rojstva	_______________________________________________

EMŠO	_______________________________________________

državljanstvo	_______________________________________________

prejšnje osebno ime se je glasilo	_______________________________________________

funkcija pri ponudniku	_______________________________________________

podpis	_______________________________________________

| Kraj in datum |  | Podpis pooblastitelja: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |

Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti osebe pri gospodarskih subjektih, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za zastopanje gospodarskega subjekta ali odločanje ali nadzor v njem.