OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup opreme za nadzor prometa (za sklope od 1 do 5) in izvedba usposabljanj (za sklope 1, 3, 4 in 5)  (v nadaljevanju: dobava blaga in izvedba storitve).

| Št. sklopa | Naziv opreme |
| --- | --- |
| 1 | LASERSKI MERILNIKI HITROSTI Z VIDEO ZAPISOM |
| 2 | KOVČKI ZA OGLEDE KRAJEV PROMETNIH NESREČ |
| 3 | DIAGOSTIČNA NAPRAVA ZA NADZOR MOTORNIH VOZIL |
| 4 | ELEKTRONSKE TEHTNICE ZA MERJENJE OSNIH OBREMENITEV |
| 5 | VIDEO NADZORNI SISTEM ZA MERJENJE HITROSTI |

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti. Ponudnik se ne more prijaviti za izvedbo posameznih delov predmeta tega javnega naročila, kar pomeni, da mora ponudnik nuditi vse predmetne postavke.

Ponudnik jamči, da predmet dobave ne vsebuje škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku/upoštevati za sklop 1 in 5/

Ponudnik mora podati ponudbo za predmet naročila, ki je opredeljen v obrazcu ponudbenega predračuna (priloga št. 3/1-3/5) ter v skladu s tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila (priloga št. 6).

Naročnik si pred oddajo naročila pridržuje pravico spremembe količin glede na dejanske potrebe, prioritete, ceno in razpoložljiva proračunska sredstva, največ do višine 20%.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA IN IZVEDBE STORITVE

Ponujena oprema in storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam naročnika navedenim v Prilogi št. 6 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila in v Prilogi št. 3/1 – 3/5 – Ponudbeni predračun ter morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme in storitev mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo ponudnika, da ponujena oprema in storitev ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 1,

- Tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere bo razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije/ velja za sklope 1, 3, 4 in 5,

- Prospektni material ali drugo dokumentacijo, ki se nanaša na kovček in vsebino kovčka/upoštevati za sklop 2

- Certifikat o odobritvi tipa merila, izdan s strani Urada RS za meroslovje ali potrdilo o vlogi za izdajo Certifikata o odobritvi tipa merila pri Uradu RS za meroslovje. Iz certifikata ali potrdila o vlogi za izdajo certifikata, mora biti jasno razvidno, da velja za ponujeni tip merilnika. Poimenovanje tipa merilnika na certifikatu (oz. potrdilu o vlogi) mora biti enako poimenovanju ponujenega tipa merilnika v obrazcu ponudbenega predračuna in tehnični dokumentaciji (npr. če je v poimenovanju tipa proizvajalca dodana oznaka opcije, mora enako biti tudi na certifikatu oz. vlogi/upoštevati za sklop 1in 5

- Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja vseh podatkov o ponujeni opremi na strani ponudnika. V kolikor bi se tehnični podatki v ponudbi razlikovali od javno dostopnih podatkov proizvajalca opreme ali podatkov o tipsko enaki opremi, ki je v uporabi pri morebitnem drugem uporabniku, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka, če ponudnik morebitnih razhajanj ne bo uspel ustrezno argumentirati z dodatnim pojasnilom proizvajalca opreme/upoštevati za sklop 1 in 5

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- USPOSABLJANJE

V skladu s 5. členom osnutka pogodbe.

- GARANCIJSKI ROK

Ponudnik mora za blago zagotoviti garancijski rok takšen kot ga zagotavlja proizvajalec opreme vendar najmanj 36 mesecev in prične teči z dnem podpisa prevzemnega zapisnika dobavljene opreme/upoštevati za sklop 1,  4 in 5

Ponudnik mora za blago zagotoviti garancijski rok takšen kot ga zagotavlja proizvajalec opreme vendar najmanj 12 mesecev in prične teči z dnem podpisa prevzemnega zapisnika dobavljene opreme/upoštevati za sklop 2 in 3

- 5. PREVZEM OPREME IN IZVEDBE USPOSABLJANJA/uporabiti smiselno glede na sklop/

Kakovostni prevzem dobavljene opreme in izvedenega usposabljanja se izvrši zapisniško po dobavi opreme in izvedbi usposabljanja. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika – izvajalca in naročnika/upoštevati za sklope 1, 3, 4 in 5

Kakovostni prevzem dobavljene opreme se izvrši zapisniško po dobavi opreme. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika – izvajalca in naročnika/upoštevati za sklop 2

Ponudnik – izvajalec mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti:

- certifikat o odobritvi tipa merila izdan  s strani Urada RS za meroslovje/upoštevati za sklope 1, 4 in 5

- potrdila o skladnosti s predpisi za vsak merilnik posebej/ upoštevati za sklope 1, 4 in 5

- servisno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, v dveh izvodih/upoštevati za sklope 1, 4 in 5

- navodila o uporabi naprave – za vsako napravo posebej, slikovna in tekstovna navodila morajo biti v slovenskem jeziku (12 kosov), /upoštevati za sklope 1, 3, 4 in 5

Brez predložitve dokumentov iz prejšnjega odstavka prevzem opreme ni opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo s prevzemnim zapisnikom, mora ponudnik – izvajalec napake odpraviti brezplačno v roku 10 (deset) dni od datuma zapisnika.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik – izvajalec dolžan dostaviti, naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je ponudnik – izvajalec dolžan povrniti nastalo škodo.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti nova, originalna, avtentična, avtorizirana in mora delovati brezhibno ter

izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora zagotavljati v času garancijskega roka za predmetno opremo brezplačna popravila in preskrbo z rezervnimi deli, ter pomoč (po telefonu ali e-pošti) tehnični službi naročnika za odpravo okvar.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s predložitvijo podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami.