## OBR -3A Pat
Sklop | Naziv postavke | Zahteve | Pakiranje | Količina / 48 mesecev | Referenčna ali kataloška številka | Cena v EUR/1 enoto brez DDV | Cena v EUR/1 enoto z DDV | Cena v EUR/količino brez DDV | Cena v EUR/količino z DDV | Cena v EUR/sklop brez DDV / 48 mesecev | Cena v EUR/sklop z DDV / 48 mesecev
Sklop 1 | BARVILA
1. | HEMATOXYLIN | C.I. 75290; Dye content 95 %; IVD CE | 25g | 1 | MC-1043020025
2. | CELESTINE BLUE | C.I.51050; Dye content 80 %; CE | 25g | 8 | RO-7646.2
3. | EOZIN B | C.I.45400; Dye content 85 %; IVD CE | 25g | 1 | MC-1159340025
4. | PHLOXIN B | C.I. 45410; Dye content 80 %; IVD CE | 25g | 1 | MC-1159260025
5. | TOLUIDINE BLUE | C.I. 52040; Dye content 85 %; IVD CE | 25g | 1 | MC-1159300025
6. | KONGO RED | C.I. 22120; Ph. Eur. ; IVD CE | 25g | 2 | MC-1013400025
7. | ALCIAN BLUE | C.I. 74240 10 g/l; fenol 9 g/l; pH approx. 2.5; ≥3000 preparatov/ 500mL; IVD CE | 500mL | 12 | MC-1016470500
8. | BARVILO EA-50 | C.I. 42095 0.6 g/l; C.I. 21010 0.04g/l; C.I. 45380 2.6 g/l; fosfotungstična kislina 1.7 g/l; ocetna kislina 1 g/l; ≥1000 preparatov/ 500mL | 2,5L | 14 | MC-1092720500
9. | BARVILO OG-6 | C.I. 16230 1.9 g/l; H3(Mo12O40)P x H2O 0.1 g/l; ≥1000 preparatov/ 500mL | 2,5L | 14 | MC-1068880500
10. | EOZIN Y | 0,5% raztopina na vodni osnovi; C.I. 45380 5 g/l; ≥2500 preparatov/ 500mL | 2,5L | 30 | MC-1098442500
11. | MAYERS HEMATOXYLIN | C.I. 75290 4.4 g/l; aluminijev sulfat oktadekahidrat 28 g/l; citronska kislina monohidrat 1 g/l; ≥2500 preparatov/ 500mL | 2,5L | 30 | Mc-1092492500
| GILL II HEMATOXYLIN | C.I. 75290 2.0 g/l; aluminijev sulfat oktadekahidrat 34 g/l; ocetna kislina <16 g/l; pH 2.5; ≥2500 preparatov/ 500mL | 500mL | 2 | MC-1051750500
12. | GIEMSA | C.I.52015 + Azure 4.1 g/l; C.I.45380 2.4 g/l; vsebuje metanol; ≥3500 preparatov/500mL; IVD CE | 500mL | 160 | MC-1092040500
13. | MAY GRUNWALD | C.I. 52015 0.7 g/l; C.I. 45380 0.5 g/l; vsebuje metanol; ≥1500 preparatov/500mL; IVD CE | 500mL | 500 | MC-1014240500
14. | LOFFLERS METHYLENE BLUE | C.I. 52015 4.2 g/l; etanol 190 g/l; pH 8.0 - 8.6; ≥250 preparatov/500mL; IVD CE | 500mL | 2 | MC-1012870500
15. | PICROFUCHSIN ACC.TO VAN GIESON | C.I.42685 1 g/l; pikrinska kislina 16.6 g/l; ≥500 preparatov/500mL; IVD CE | 500mL | 2 | MC-1052310025
16. | CARBOL FUCHSIN | C.l. 42520 or 42510 6 g/l; fenol 40 g/l; ≥250 stainings / 500 ml; IVD CE | 500mL | 2 | MC-1092150500
17. | TURKOVA RAZTOPINA | C.l. 42535 0.1 g/l; ocetna kislina 10 g/l; IVD CE | 500mL | 2 | MC-1092770100
18. | HARIS HEMATOKSILIN | C.I. 75290 5.3 g/l; aluminijev sulfat oktadekahidrat 67 g/l; ≥1000 preparatov/ 500mL | 2,5L | 14 | MC-1092532500
19. | ELASTIN acc. WEIGERT | Quinonimine dye appr. 5.6 g/l= reaction product from C.I. 42510 and Fe(III) nitrate; HCl 25 % 0.02 g/l; ≥500 preparatov/500mL; IVD CE | 500mL | 2 | MC-1005910500
20. | HEMATOGNOST FE STAINING KIT | IVD CE | 4X250mL | 3 | MC-1120840001
21. | PAS KIT | ≥2500 prearatov; IVD CE | 2x500mL | 2 | MC-1016460001
22. | Methenamine silver plating kit acc. to Gomori | ≥50 prearatov; IVD CE | 7X100mL + 10 TABLET | 6 | MC-1008200001
23. | HEMACOLOR | ≥250 prearatov; IVD CE | 3X500mL | 2 | MC-1116610001
24. | SUDAN III | C.I.26100; Dye content 85 %; CE | 25g | 1 | MC-1117470025
25. | LUGOL RAZTOPINA | za mikroskopijo | 100mL | 1 | SI-62650-100ML-F
26. | NIGROSINE | C.I. 50420 | 25g | 1 | SL-198285-25G
Sklop 2 | KEMIKALIJE I.
1. | KSILEN | stopnja čistoče p.a. ali histology grade; mešanica izomer; brez dodanih arom; pakiranje 10L | 10L | 330 | BC-10L
Sklop 3 | KEMIKALIJE II.
1. | PARAFIN Z DMSO | pastile; točka strjevanja 56-58°C; Paraffin 99.97 % in DMSO 0.025 %; pakiranje 1kg ali 2,5kg | 10kg | 110 | MC-1116092504
Sklop 4 | MOLEKULARNA
1. | TRITON X-100 | molecular grade / free of DNase, RNase and protease activity | 100mL | 1 | SI-T8787-100ML
2. | TWEEN 20 | molecular grade / free of DNase, RNase and protease activity | 100mL | 1 | SI-P9416-100ML
3. | TRIS HCl | molecular grade ≥99.0% / free of DNase, RNase and protease activity | 100g | 1 | SI-93363-100G
4. | GLICIN | molecular grade ≥99.0% / free of DNase, RNase and protease activity | 500g | 1 | SI-T5941-500G
5. | TRIS BASE | molecular grade ≥99.9% / free of DNase, RNase and protease activity | 100g | 1 | SI-T6066-100G
6. | EDTA | molecular grade ≥99.0% / free of DNase, RNase and protease activity | 100g | 1 | SL-EDS-100G
Sklop 5 | FORMALIN
1. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 10L | 800 | FNB4-10L
2. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 1000mL | 200 | FOI1000
3. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 500mL | 1000 | FOI500
4. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 120mL | 4000 | BAF-2000-70A
5. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 60mL | 4000 | BAF-6000-08Y
6. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 20mL | 20000 | BAF-5000-08Z
Sklop 6 | PROTITELESA 1 | KLON
1. | GLADKOMIŠIČNI AKTIN | EP188 | 0,1mL | 2 | AC-0167RUO
2. | CD20 | L26 | 0,1mL | 2 | 120M-84
3. | CD3 | POLI | 0,1mL | 2 | 103A-74
4. | CD34 | QBEnd/10 | 0,1mL | 2 | 134M-14
5. | CD45 | 2B11&PD7/26 | 0,1mL | 2 | 145M-94
6. | CD56 | MRQ-42 | 0,1mL | 2 | 156R-94
7. | CD68 | Kp-1 | 0,1mL | 2 | 168M-94
8. | CD8 | C8/144B | 0,1mL | 2 | 108M-94
9. | CHROMOGRANIN-A | LK2H10 | 0,1mL | 2 | 238M-94
10. | CITOKERATIN 5/6 | EP24 & EP67 | 0,5mL | 2 | 356R-15
11. | CITOKERATIN 20 | Ks20.8 | 0,1mL | 2 | 320M-14
12. | CITOKERATIN 7 | OV-TL 12/30 | 0,1mL | 2 | 307M-94
13. | CITOKERATIN HMW | 34betaE12 | 0,1mL | 2 | 334M-84
14. | CITOKERATIN AE1/AE3 | AE1&AE3 | 0,5mL | 2 | 313M-15
15. | DESMIN | EP15 | 0,1mL | 2 | 243R-14
16. | ESTROGENSKI RECEPTOR | SP1 | 0,1mL | 2 | 249R-14
17. | HBME-1 | HBME-1 | 0,1mL | 2 | 283M-14
18. | HMB-45 | HMB-45 | 0,1mL | 2 | 282M-94
19. | KI-67 | SP6 | 0,1mL | 2 | 275R-14
20. | P504 | 13H4 | 0,5mL | 2 | 504R-15
21. | P53 | DO7 | 0,1mL | 2 | 453M-94
22. | PSA | ER-PR8 | 0,5mL | 2 | 324M-15-RUO
23. | TTF-1 | EP229 | 0,1mL | 2 | 343R-14
24. | VIMENTIN | V9 | 0,1mL | 2 | 347M-14
25. | WT1 | EP122 | 0,1mL | 2 | AC-0115A
26. | P40 | BC28 | 0,5mL | 2 | MSK097-05
27. | EPCAM I | Ber-EP4 | 0,1mL | 2 | 248M-94
28. | EPCAM II | MOC 31 | 0,5mL | 2 | 248M-15
29. | EMA | E29 | 0,1mL | 2 | 247M-94
30. | PODOPLANIN | D2-40 | 0,1mL | 2 | 322M-14
31. | MELAN-A | EP43 | 0,1mL | 2 | AC-0041A
32. | CD10 | 56C6 | 0,5mL | 2 | 110M-15
33. | Her2/Neu | EP3 | 0,1mL | 2 | 237R-24
34. | GATA3 | L50-823 | 0,1mL | 2 | 390M-14
35. | Factor VIII-R Ag | POLI | 0,5mL | 2 | 250A-15
36. | CEA | CEA31 | 0,1mL | 2 | 236M-94
37. | MSH6 | EP49 | 0,1mL | 2 | AC-0047EUA
38. | MSH2 | G219-1129 | 0,1mL | 2 | 286M-14
39. | PMS2 | EP51 | 0,1mL | 2 | AC-0049EUA
40. | CD117 | EP10 | 0,1mL | 2 | AC-0029EUA
41. | CDX-2 | EPR2764Y | 0,1mL | 2 | 235R-14
42. | NKX3.1 | EP356 | 0,1mL | 2 | 441R-14
43. | CMV | 8B1.2, 1G5.2 & 2D4.2 | 0,1mL | 2 | 213M-24-RUO
44. | HELICOBACTER PYLORI | EP279 | 0,1mL | 2 | AC-0247A
45. | NAPSIN A | EP205 | 0,1mL | 2 | 352R-14
46. | CD138 | B-A38 | 0,1mL | 2 | 138M-14
47. | SATB2 | EP281 | 0,1mL | 2 | 384R-14
48. | p16 | JC2 | 0,5mL | 2 | 416M-15
49. | BCL2 | 124 | 0,1mL | 2 | 226M-94
50. | COLLAGEN TYPE IV | CIV22 | 0,1mL | 2 | 239M-14
51. | ERG | EP111 | 0,1mL | 2 | 434R-14
52. | SOX-10 | EP268 | 0,1mL | 2 | 383R-14
53. | CD30 | Ber-H2 | 0,1mL | 2 | 130M-94
54. | EMA | E29 | 0,1mL | 2 | 247M-94
55. | hCG | POLI | 0,1mL | 2 | 234A-14
56. | Beta-Catenin | EP35 | 0,1mL | 2 | AC-0034A
57. | DOG1 | SP31 | 0,1mL | 2 | 244R-14
58. | INHIBIN, ALPHA | R1 | 0,5mL | 2 | 271M-15
59. | CD31 | JC70 | 0,5mL | 2 | 131M-95
60. | PRAME | EP461 | 0,5mL | 2 | 484R-15
61. | ANTIBODY DILUENT | TRIS pufer, pH 7,3-7,7, 1% BSA in <0.1% natrijev azid | 200mL | 4 | 938B-05
Sklop 7 | PROTITELESA 2
1. | SYNOPTOPYSIN | DAK - SYNAP | 0,2 ml | 2 | M731529-2
2. | p63 | DAK-p63 | 0,2mL | 2 | M731729-2
3. | E-cadherin | NCH-38 | 0,2mL | 2 | M361229-2
4. | MLH1 | ES05 - RTU | 12mL | 2 | IR07961-2
5. | S100 | POLI - RTU | 12mL | 2 | IR50461-2
Sklop 8 | PROTITELESA 3
1. | PROGESTERONSKI RECEPTOR | 16 | 1mL | 2 | LE-PGR-312-L-CE
Sklop 9 | PROTITELESA 4
1. | PAX-8 | SP348 | 0,5mL | 2
Sklop 10 | ROCHE VENTANA
1. | 10X EZ PREP SOLUTION | 05279771001 | 1kos | 10 | 275
2. | 10X SSC SOLUTION, 2L | 05353947001 | 1kos | 2 | 140
3. | ASSY, PrepKIT, BM, BM XT, BM | 05250935001 | 1kos | 7 | 56
4. | BLUING REAGENT | 05266769001 | 1kos | 18 | 58
5. | CELL CONDITIONING SOLUTION 2 | 05279798001 | 1kos | 4 | 185
6. | CELL CONDITIONING SOLUTION 1 | 05279801001 | 1kos | 9 | 195
7. | UMONIUM 38 DECON SOLUTION | 07007833001 | 1kos | 8 | 106
8. | HEMATOXYLIN II | 05277965001 | 1kos | 18 | 58
9. | LABEL, BLANK, FLAP 540, ROLL | 05247829001 | 1kos | 5 | 58.8
10. | LCS | 05264839001 | 1kos | 70 | 60
11. | OPTIVIEW AMPLIFICATION KIT | 06396518001 | 1kos | 2 | 108
12. | OPTIVIEW DAB DETECTION KIT | 06396500001 | 1kos | 18 | 962
13. | PROTEASE 1 | 05266688001 | 1kos | 1 | 70
14. | PROTEASE 3 | 05266718001 | 1kos | 4 | 70
15. | REACTION BUFFER CONCENTRATE 1 | 05353955001 | 1kos | 38 | 38
16. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 1, 250-S | 05256640001 | 1kos | 1 | 9
17. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 2, 250 | 05256658001 | 1kos | 1 | 9
18. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 3, 250 | 05256666001 | 1kos | 1 | 9
19. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 4, 250-S | 05256674001 | 1kos | 1 | 9
20. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 5, 250-S | 05256682001 | 1kos | 1 | 9
21. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 6, 250-S | 05256704001 | 1kos | 1 | 9
22. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 7, 250-S | 05256712001 | 1kos | 1 | 9
23. | RIBBON, EBAR PRINTER | 05250889001 | 1kos | 2 | 58.5
24. | ULTRAVIEW UNIVERSAL ALKALINE | 05269814001 | 1kos | 2 | 970
25. | CALRETININ (SP65) | 05992184001 | 1kos | 6 | 135
Sklop 11 | LEICA
1. | KADIČKA ZA BARVALNIK ST5020 | 14047533659 | 1kos | 10 | LE-14047533659
2. | KADIČKA ZA SPECIALNA BARVANJA ST5020 | 14047534525 | 1kos | 4 | LE-14047534525
3. | NOSILEC ZA SPECIALNO BARVANJE ST5020 | 14047534524 | 1kos | 2 | LE-14047534524
4. | Slide rack 30 | 14047533643 | 5kos | 1 | LE-14047533643
5. | Output rack 30 | 14047839586 | 4kos | 2 | LE-14047839586
6. | O-ring 28x3 mm | 14025345452 | 5kos | 4 | LE-14025345452
7. | Suction cup Ø 8.8 mm 11.9 mm | 14047839701 | 2kos | 6 | LE-14047839701
8. | NOSILEC ZA VZOREC ZA KRIOSTAT 25mm | 14041619275 | 1kos | 4 | LE-14041619275
9. | O-ring blue | 14047743247 | 10kos | 2 | LE-14047743247
Sklop 12 | TUŠI ZA MARKIRANJE TKIVA
1. | Tuš za markiranje tkiva | zelene barve; volumen 250mL | 1kos | 2 | 3408-1-250
2. | Tuš za markiranje tkiva | oranžne barve; volumen 250mL | 1kos | 2 | 3408-6-250
3. | Tuši za markiranje tkiva 7-barvni komplet | volumen 7x50mL | 1kos | 2 | 3408-SET-7
Sklop 13 | REZILA FEATHER ali enakovredno I.
1. | REZILA AUTOPSIJSKA 100 mm | 100mm | 5kos | 75 | 205000100
2. | REZILA AUTOPSIJSKA 170 mm | 170mm | 5kos | 2 | 205000170
3. | TRIMMING REZILA 130 mm | 130mm | 50kos | 1 | 205500000
4. | TRIMMING REZILA 260 mm | 260mm | 50kos | 3 | 205500001
5. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 10 |  | 100kos | 120 | 201000010
6. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 11 |  | 100kos | 100 | 201000011
7. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 15 |  | 100kos | 100 | 201000015
8. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 20 |  | 100kos | 100 | 201000020
9. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 22 |  | 100kos | 5 | 201000022
Sklop 14 | REZILA FEATHER ali enakovredno II.
1. | LOW-PROFILE EXTREME THIN | A35 | 500kos | 40 | 4980
Sklop 15 | BD ali enakovredno
1. | BACTO AGAR | 214050 | 100g | 1 | 48.9179
2. | KIT SUREPATH MANUAL | 491266 | 480 testov | 4 | 522
3. | BD SUREPATH PRESERVATIVE FLUID | 491337 | 3600mL | 1 | 203
4. | BD CYTORICH BLUE PRESERVATIVE FLUID | 491335 | 3600mL | 7 | 214.6
5. | BD CYTORICH RED PRESERVATIVE FLUID | 491336 | 3600mL | 7 | 208.8
6. | KIT CYTOLOGY STAIN non-GYN | 491459 | 2x480mL | 1 | 192
7. | KIT CYTOLOGY STAIN GYN | 491458 | 2x480mL | 7 | 228.375
Sklop 16 | FILTRI
1. | FILTER ZA CITOCENTRIFUGO | GRADE C450; 450g/m2; dve luknji; dimenzije 2,5cmx7,5cm; za Shandon TPX eno vzorčne komore za večkratno uporabo | 200kos | 15 | SP-M965FWDV
2. | FILTER PAPIR | GRADE 5 H/N; 85g/m2; 580x580 mm | 100kos | 15
3. | PAPIR ZA TEHTANJE |  | 250kos | 3
Sklop 17 | MEDIJI ZA PREKRIVANJE PREPARATOV
1. | MEDIJ ZA POKRIVANJE | VISKOZNOST= do 550Pas/cSt, na bazi ksilena, ne vsebuje toluena, možnost pokrivanja na avtomatiziranih inštrumentih, IVD, CE | 500mL | 50 | BMT-500
2. | MEDIJ ZA POKRIVANJE NIZKO VISKOZEN | VISKOZNOST= 60-160mPas/cSt, na bazi ksilena, ne vsebuje toluena, možnost pokrivanja na avtomatiziranih inštrumentih in ročno, IVD, CE | 500mL | 6 | BML-500
Sklop 18 | RAZNO
1. | GOVEJI SERUMSKI ALBUMIN | stopnja čistosti ≥98 %, možnost uporabe za molekularne namene | 100g | 1 | SI-A9647-100G
2. | PUFER pH 4 | citronska kislina/natrijev hidroksid/natrijev klorid, barvno kodiranje | 1L | 2 | FL-33665-1L
3. | PUFER pH 7 | kalijev dihidrogen fosfat/dinatrijev hidrogen fosfat, barvno kodiranje | 1L | 2 | FL-33666-1L
4. | PUFER pH 10 | boraks/natrijev hidroksid, barvno kodiranje | 1L | 2 | FL-33668-1L
5. | TRIS PUFER | pH 8; prah | 1PAK | 4 | SI-T6664-10PAK
6. | GRADIENT GOSTOTE | gostota 1.077g/mL; ISO 13485 | 6X100mL | 2 | SI-GE17-5442-02
7. | PUFER TABLETE pH 7.2 | za pripravo pufra acc. WEISE; dinatrijev hidrogenfosfat dihidrat 0.63 g/l in kalijev dihidrogen fosfat 0.31 g/l | 100tablet | 2 | MC-1094680100
Sklop 19 | DEKALCIFER
1. | HITRI DEKALCIFER | KLOROVODIKOVA KISLIAN IN FORMALDEHID 4% | 1L | 10 | LE-3800420E
2. | BLAGI DEKALCIFER | pH 7.0-7.3 / The solution is also suitable for immunological applications | 1L | 2 | LE-3800400E
Sklop 20 | THERMO FISHER ali enakovredno
1. | HistoGel Specimen Processing Gel | HG-4000-012 | 12x10mL | 4
Sklop 21 | FORMALIN NEVTRALIZACIJA
1. | KRPA VPOJNA ZA NEVTRALIZACIJO FORMALINA | približno 381X508mm | 25 kos | 20 | XSA-0300-08A
Sklop 22 | KASETE ZA TKIVA
1. | TISSUE CASSETTE zelene | Možnost printanja s termičnim printerjem za kasete; pokrov integriran na kaseti; dobro zapiranje; enostavno odpiranje; možnost enostavne ločitve pokrova od kasete; odporne na kemikalije, ki se jih uporablja v histološkem laboratoriju. Pakiranje omogoča enostavno polnjenje aparata. | 2000 kos | 55 | EAI-0504-72B
2. | TISSUE CASSETTE rjave | Možnost printanja s termičnim printerjem za kasete; pokrov integriran na kaseti; dobro zapiranje; enostavno odpiranje; možnost enostavne ločitve pokrova od kasete; odporne na kemikalije, ki se jih uporablja v histološkem laboratoriju. Pakiranje omogoča enostavno polnjenje aparata. | 2000 kos | 8 | EAI-0515-72B
3. | TISSUE CASSETTE modre | Možnost printanja s termičnim printerjem za kasete; pokrov integriran na kaseti; dobro zapiranje; enostavno odpiranje; možnost enostavne ločitve pokrova od kasete; odporne na kemikalije, ki se jih uporablja v histološkem laboratoriju. Pakiranje omogoča enostavno polnjenje aparata. | 2000 kos | 6 | EAI-0506-72B
4. | BIOPSY CASSETTE modre (svetlo) | Možnost printanja s termičnim printerjem za kasete; pokrov integriran na kaseti; dobro zapiranje; enostavno odpiranje; možnost enostavne ločitve pokrova od kasete; odporne na kemikalije, ki se jih uporablja v histološkem laboratoriju; pore 0.9mm2. Pakiranje omogoča enostavno polnjenje aparata. | 2000 kos | 8 | EAI-0606-72B
5. | BIOPSY CASSETTE vijolične | Možnost printanja s termičnim printerjem za kasete; pokrov integriran na kaseti; dobro zapiranje; enostavno odpiranje; možnost enostavne ločitve pokrova od kasete; odporne na kemikalije, ki se jih uporablja v histološkem laboratoriju; pore 0.9mm2. Pakiranje omogoča enostavno polnjenje aparata. | 2000 kos | 8 | EAI-0619-72B
6. | MICRO BIOPSY CASSETTE roza | Možnost printanja s termičnim printerjem za kasete; pokrov integriran na kaseti; dobro zapiranje; enostavno odpiranje; možnost enostavne ločitve pokrova od kasete; odporne na kemikalije, ki se jih uporablja v histološkem laboratoriju; pore 0.38mm2. Pakiranje omogoča enostavno polnjenje aparata. | 2000 kos | 4 | EAI-0708-72B
7. | BLAZINICE PENASTE ZA KASETE ZA TKIVA | modre barve | 1000kos | 30 | EBA-0106-03A
Sklop 23 | BASE MOLDS
1. | BASE MOLD 7 x 7 x 5 mm | Iz nerjavega jekla; za večkratno uporabo; rob skoraj pravokoten (ne okrogel) | 12 | 2 | 4161
2. | BASE MOLD 15 x 15 x 5 mm | Iz nerjavega jekla; za večkratno uporabo; | 12 | 2 | 4162
3. | BASE MOLD 24 x 24 x 5 mm | Iz nerjavega jekla; za večkratno uporabo; | 12 | 2 | 4163
4. | BASE MOLD 30 x 24 x 5 mm | Iz nerjavega jekla; za večkratno uporabo; | 12 | 2 | 4164
5. | BASE MOLD 37 x 24 x 5 mm | Iz nerjavega jekla; za večkratno uporabo; | 12 | 2 | 4165
Sklop 24 | MAPA ZA OBJETNA STEKLA
1. | MAPA ZA OBJEKTNA STEKLA (5 MESTNA) |  | 1kos | 20
2. | MAPA ZA OBJEKTNA STEKLA (20 MESTNA) |  | 1kos | 20
3. | MAPA ZA OBJEKTNA STEKLA (30 MESTNA) |  | 1kos | 20
4. | MAILER ZA 5 STEKELC | Iz polipropilena; dobro, tesno zapiranje; enostavno jemanje in vstavljanje stekelc iz mailerja; za stekelca velikosti 26 x 76 x 1.0 mm | 25 kos | 8
5. | ŠKATLA ZA PREDMETNA STEKLA | 25 stekel (26 x 76 x 1.0 mm), lesena | 1kos | 10
6. | ŠKATLA ZA PREDMETNA STEKLA | 50 stekel (26 x 76 x 1.0 mm), lesena | 1kos | 10
7. | ŠKATLA ZA PREDMETNA STEKLA | 100 stekel (26 x 76 x 1.0 mm), lesena | 1kos | 10
Sklop 25 | DETERGENT ZA ROČNO POMIVANJE
1. | ČISTILO ZA ROČNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKEGA PRIBORA ALKALNO |  | 1L ali 2,5L | 128 | BOC-500325.00-F10W
2. | ČISTILO ZA ROČNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKEGA PRIBORA NEVTRALNO |  | 1L ali 2,5L | 16 | BOC-518000.00-F10W
Sklop 26 | PIVNIK
1. | PIVNIK UN100-E | približno 41X51cm; absorbcija vsaj 0,88l na kos | 10kos | 40 | IL-080.76.001
Sklop 27 | MEDIJ ZA ZMRZLI REZ
1. | OCT medij za zmrzle reze |  | 1kos | 4 | LE-14020108926
Sklop 28 | DETERGENT ZA STROJNO POMIVANJE
1. | Detergent za strojno pomivanje I. | Deconex® 26 MINERALACID ali enakovredno; tekoč nevtralizator na osnovi anorganske kisline; za termodezinfektor Steelco DS500 LED | 5kg | 6 | BOC-502200.00-KK5R
2. | Detergent za strojno pomivanje II. | Deconex 22 LIQ-x ali enakovredno; tekoče alkalno čistilo, brez fosfatov in tenzidov; za termodezinfektor Steelco DS500 LED | 5kg | 6 | BOC-519200.00-KK5W
Sklop 29 | STEKELCA
1. | STEKLA KROVNA | 22x22x0,13 - 0,16 mm; brezbarvna in perfektno očiščena; D 263 M brezbarvno borosilikatno steklo | 1000kos | 45 | KT-VD12222Y1A01
2. | STEKLA KROVNA | 24x40x0,13 – 0,16 mm; brezbarvna in perfektno očiščena; D 263 M brezbarvno borosilikatno steklo; možnost uporabe na pokrivalniku LEICA CV 5030 | 1000kos | 65 | KT-VM12440Y1A01
3. | STEKLA KROVNA | 24x50x0,13 – 0,16 mm; brezbarvna in perfektno očiščena; D 263 M brezbarvno borosilikatno steklo; možnost uporabe na pokrivalniku LEICA CV 5030 | 1000kos | 170 | KT-VM12450Y1A01
4. | STEKLA PREDMETNA MATIRAN ROB | 26 x 76 x 1.0 mm; ISO 8037/I; matiran rob približno 20 mm na obeh straneh; čista, oprana, pulirana in neokrušena; možnost uporabe na pokrivalniku LEICA ; IVD, CE; cut edge | 50kos | 2500 | KT-VA111101AKB01
5. | STEKLA PREDMETNA BARVNI ROB | 26 x 76 x 1.0 mm; ISO 8037/I; barvni rob (bela) približno 20 mm na eni strani; čista, oprana, pulirana in neokrušena; barva prilagojena termičnim printerjem; možnost uporabe na pokrivalniku LEICA; IVD, CE; cut edge | 50kos | 2500 | KT-VS111711AKB01
Sklop 30 | ADHEZIVNA STEKLA MENZEL ali enakovredna
1. | STEKLA PREDMETNA BARVNI ROB Z NABOJEM | 25 x 75 x 1.0mm; ISO 8037/I; barvni rob (bela) približno 20 mm na eni strani; čista, oprana, pulirana in neokrušena; elektrostatično nabita adhezivna IVD; posneti rob 90; rok uporabe vsaj 6 mesecev od naročila | 72 kos | 300 | J1800AMNZ
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________

## OBR- 3A Lab prip.
Sklop | Naziv postavke | Zahteve | Pakiranje | Količina / 48 mesecev | Referenčna ali kataloška številka | Cena v EUR/1 enoto brez DDV | Cena v EUR/1 enoto z DDV | Cena v EUR/količino brez DDV | Cena v EUR/količino z DDV | Cena v EUR/sklop brez DDV / 48 mesecev | Cena v EUR/sklop z DDV / 48 mesecev
Sklop 31 | BUČKE, MERILNE
1. | Bučka, 10 ml | iz borosilikatnega stekla 3.3 s plastičnim ali steklenim zamaškom; ISO 4797 in ISO 384 | 1 | 2
2. | Bučka, 20 ml |  | 1 | 2
3. | Bučka, 50 ml |  | 1 | 2
4. | Bučka, 100 ml |  | 1 | 2
5. | Bučka, 1000 ml |  | 1 | 2
6. | Bučka, 2000 ml |  | 1 | 4
Sklop 32 | ČAŠE, LABORATORIJSKE
1. | Čaša, 25 ml, nizka | iz borosilikatnega stekla 3.3, graduirane z izlivom možnost avtoklaviranja; DIN 12 331; ISO 3819 | 1 | 5
2. | Čaša, 50 ml, nizka |  | 1 | 15
3. | Čaša, 100 ml, nizka |  | 1 | 15
4. | Čaša, 250 ml, nizka |  | 1 | 5
5. | Čaša, 400 ml, nizka |  | 1 | 5
6. | Čaša, 600 ml, nizka |  | 1 | 5
7. | Čaša, 1000 ml, nizka |  | 1 | 5
8. | Čaša, 2000 ml, nizka |  | 1 | 5
9. | Čaša, 3000 ml, nizka |  | 1 | 5
Sklop 33 | FOLIJA, VODOODPORNA (parafilm)
1. | Folija, 5 cm x 75 m | vodoodporna laboratorijska folija za zapiranje merilnih valjev, steklenic, epruvet, petrijevk, ipd. debelina 0,14 mm, elastičnost vsaj 300 % odporna na koncentrirane kisline in baze ter različna organska topila | 1 | 1
2. | Folija, 10 cm x 75 m |  | 1 | 1
Sklop 34 | KAPALKE
1. | Kapalka, 75 mm | Kapalke steklene z gumico | do 10 kos | 10
Sklop 35 | KARTICE ZA DELJENJE PRAŠKOV
1. | Kartica za deljenje praškov, 8,5 cm x 10 cm | iz polivinilklorida (PVC) | 1 | 5
2. | Kartica za deljenje praškov, 9 cm x 12 cm |  | 1 | 5
Sklop 36 | KOLONE ZA EKSTRAKCIJO NA TRDNEM NOSILCU
1. | Kolona s 360 mg adsorbenta | kolona za ekstrakcijo na trdnem nosilcu, reverznofazna C18 na silikatnem nosilcu; velikost por 125 Å, velikost delcev 55 µm - 105 µm, z nastavkom luer lock, ekvivalentno Waters Sep-Pak Plus C18 | do 50 kos | 50
2. | Kolona z 820 mg adsorbenta |  | do 50 kos | 50
Sklop 37 | LIJAKI I.
1. | Lijak, 40 mm | iz borosilikatnega stekla 3.3 (ali enakovredno) s kratkim izlivom | 1 | 3
2. | Lijak, 55 mm |  | 1 | 10
3. | Lijak, 60 mm |  | 1 | 3
4. | Lijak, 80 mm |  | 1 | 3
5. | Lijak, 100 mm |  | 1 | 2
6. | Lijak, 120 mm |  | 1 | 2
7. | Lijak, 150 mm |  | 1 | 2
8. | Lijak, 200 mm |  | 1 | 2
Sklop 38 | LIJAKI II.
1. | Lijak, 150 mm | iz polipropilena (ali enakovredno) s širokim, kratkim izlivom | 1 | 2
2. | Lijak, 200 mm |  | 1 | 2
Sklop 39 | MEŠALA, MAGNETNA
1. | Magnetno mešalo, 6 mm x 30 mm | cilindrična mešala, magnetna | 1 | 1
2. | Magnetno mešalo, 8 mm x 40 mm |  | 1 | 1
3. | Magnetno mešalo, 8 mm x 50 mm |  | 1 | 1
4. | Magnetno mešalo, 9 mm x 60 mm |  | 1 | 1
5. | Magnetno mešalo, 9 mm x 70 mm |  | 1 | 1
6. | Magnetno mešalo, 9 mm x 80 mm |  | 1 | 1
Sklop 40 | MEŠALA, UNGUATOR
1. | Mešalo za 100 ml lončke | kompatibilna z lončki za Gako Unguator | 1 | 5
2. | Mešalo za 500 ml lončke |  | 1 | 5
Sklop 41 | PALČKE
1. | Palčka, 4 mm x 150 mm | Palčke iz zataljenega natrijevega stekla | do 10 kos | 10
2. | Palčka, 5 mm x 200 mm |  | do 10 kos | 10
3. | Palčka, 6 mm x 250 mm |  | do 10 kos | 10
4. | Palčka, 7 mm x 300 mm |  | do 10 kos | 10
5. | Palčka, 8 mm x 500 mm |  | 1 | 2
Sklop 42 | PATENE I.
1. | Patena, cca. 125 mm x 80 mm | Patene, gladke, iz melamina | 1 | 1
2. | Patena, cca. 150 mm x 90 mm |  | 1 | 1
Sklop 43 | PATENE II.
1. | Patena, cca. 110 mm x 55 mm | Patene, gladke, iz nerjavečega jekla | 1 | 1
Sklop 44 | PESTILA I.
1. | Pestilo, cca. 24 mm x 115 mm | Pestila, groba, iz porcelana | 1 | 1
2. | Pestilo, cca. 30 mm x 135 mm |  | 1 | 2
3. | Pestilo, cca. 36 mm x 150 mm |  | 1 | 6
4. | Pestilo, cca. 42 mm x 175 mm |  | 1 | 5
5. | Pestilo, cca. 55 mm x 210 mm |  | 1 | 3
Sklop 45 | PESTILA II.
1. | Pestilo, cca. 30 mm x 125 mm | Pestila, gladka, iz melamina | 1 | 2
2. | Pestilo, cca. 40 mm x 145 mm |  | 1 | 2
Sklop 46 | PETRIJEVKE
1. | Petrijevka, cca. 80 mm x 50 mm | iz borosilikatnega stekla 3.3 (ali enakovredno) s steklenim pokrovom | 1 | 4
2. | Petrijevka, cca. 100 mm x 20 mm |  | 1 | 3
Sklop 47 | PIPETE SEROLOŠKE
1. | Serološka pipeta, graduacija po 0,01mL, 1 ml | steklene graduirane pipete, class AS, DIN EN ISO 835, volumen na vrhu pipete | do 1000 kos | 1000
2. | Serološka pipeta, graduacija po 0,1mL, 5 ml |  | do 200 kos | 200
3. | Serološka pipeta, graduacija po 0,1mL, 10 ml |  | do 200 kos | 200
4. | Serološka pipeta, graduacija po 0,1mL, 25 ml |  | do 200 kos | 200
Sklop 48 | POSODE ZA BARVANJE
1. | Navadna iz natrijevega stekla (ali enakovredno), za barvanje z nosilcem za 20-stekelc, 10 mest, 105 mm x 85 mm x 70 mm | Posode za barvanje s pokrovom za predmetna stekla 26 mm x 76 mm in 25 mm x 76 mm | do 10 kos | 20
2. | Hellendahl iz natrijevega stekla (ali enakovredno); 8 mest, 100 mm x 50 mm x 95 mm |  | do 5 kos | 5
3. | Schiefferdecker iz natrijevega stekla (ali enakovredno); 10 mest, 85 mm x 70 mm x 45 mm |  | do 10 kos | 20
4. | Wheaton Coplin iz natrijevega stekla (ali enakovredno), okrogle oblike; 5 mest, 28 mm x 26 mm x 92 mm |  | do 5 kos | 5
5. | Wheaton Coplin iz natrijevega stekla (ali enakovredno), okrogle oblike, pokrov z navojem (dobro tesnenje, ne sme se polivat tekočina), 5 mest, 26 mm x 26 mm x 90 mm |  | do 5 kos | 5
Sklop 49 | POSODE ZA TRANSPORT
1. | Posode za transport 2 l | Posode za transport iz polipropilena (PP) s pokrovom in ročajem pokrov omogoča zrakotesno zaprtje, možnost uporabe za transport biološkega materiala; EN ISO 9001 | 1 | 20
2. | Posode za transport 5 l |  | 1 | 25
3. | Posode za transport 10 l |  | 1 | 10
Sklop 50 | POSODE ZA VATO
1. | Posoda za vato, 120 mm x 120 mm | Posode, steklene, s pokrovom z gumbom | 1 | 2
2. | Posoda za vato, 150 mm x 150 mm |  | 1 | 2
Sklop 51 | PRŠILKE, LABORATORIJSKE
1. | Pršilka, 400 ml - 500 ml | Pršilke iz polietilena nizke gostote (PE-LD), polipropilena (PP) ali enakovredno; odporne na običajna razkužila, kakovostna pršilka, primerna za dolgotrajno laboratorijsko uporabo OBVEZNO TESTIRANJE | 1 | 40
2. | Pršilka, 800 ml - 1000 ml |  | 1 | 50
Sklop 52 | PUHALKE, LABORATORIJSKE
1. | Puhalka, brez napisa, 250 ml | iz polietilena nizke gostote (PE-LD); primerna za dolgotrajno laboratorijsko uporabo | 1 | 1
2. | Puhalka, brez napisa, 500 ml |  | 1 | 1
3. | Puhalka, z napisom destilirana voda (v slovenščini ali angleščini), 250 ml |  | 1 | 1
4. | Puhalka, z napisom destilirana voda (v slovenščini ali angleščini), 500 ml |  | 1 | 1
5. | Puhalka, z napisom etanol (v slovenščini ali angleščini), 500 ml |  | 1 | 1
Sklop 53 | SPATULE
1. | Spatula, 10 mm x 120 - 150 mm | Spatule iz nerjavečega jekla; leseno držalo | 1 | 2
2. | Spatula, 15 mm x 70 - 100 mm |  | 1 | 2
3. | Spatula, 20 mm x 200 - 220 mm |  | 1 | 2
4. | Spatula, 22 mm x 240 - 260 mm |  | 1 | 2
Sklop 54 | STEKLA, URNA
1. | Urno steklo, 60 mm | iz borosilikatnega stekla 3.3 ali natrijevega stekla | do 10 kos | 10
2. | Urno steklo, 70 mm |  | do 10 kos | 10
3. | Urno steklo, 80 mm |  | do 10 kos | 10
4. | Urno steklo, 100 mm |  | do 10 kos | 10
5. | Urno steklo, 120 mm - 125 mm |  | do 10 kos | 10
6. | Urno steklo, 150 mm |  | do 10 kos | 10
7. | Urno steklo, 200 mm |  | do 10 kos | 10
Sklop 55 | STEKLENICE, REAKCIJSKE
1. | steklenica iz borosilikatnega stekla 3.3, 250 ml s širokim grlom GL45, graduirana s pokrovom iz polibutilena tetraftalata (PBT) prozorna, ISO 4796, EN ISO 1042 možnost avtoklaviranja |  | do 10 kos | 10
2. | steklenica iz borosilikatnega stekla 3.3, 1000 ml s širokim grlom GL45, graduirana s pokrovom iz polibutilena tetraftalata (PBT) prozorna, ISO 4796, EN ISO 1042 možnost avtoklaviranja |  | do 10 kos | 10
3. | steklenica iz temnega (jantarnega) borosilikatnega stekla 250 ml, s širokim grlom GL45 graduirana, s pokrovom iz polibutilena tetraftalata (PBT) temna, ISO 4796, EN ISO 1042 možnost avtoklaviranja |  | do 10 kos | 10
4. | steklenica iz temnega (jantarnega) borosilikatnega stekla 1000 ml, s širokim grlom GL45 graduirana, s pokrovom iz polibutilena tetraftalata (PBT) temna, ISO 4796, EN ISO 1042 možnost avtoklaviranja |  | do 10 kos | 10
Sklop 56 | TERILNICE
1. | Terilnica, 65 mm x 40 mm (70 ml) | iz porcelana | 1 | 2
2. | Terilnica, 90 mm x 55 mm (170 ml) |  | 1 | 20
3. | Terilnica, 130 mm x 65 mm (400 ml) |  | 1 | 2
Sklop 57 | VALJI, MERILNI I.
1. | Merilni valj, 5 ml, visok | iz borosilikatnega stekla 3.3 graduirani z izlivom, ISO 4788, ISO 384 | 1 | 2
2. | Merilni valj, 10 ml, visok |  | 1 | 2
3. | Merilni valj, 25 ml, visok |  | 1 | 3
4. | Merilni valj, 50 ml, visok |  | 1 | 3
5. | Merilni valj, 100 ml, visok |  | 1 | 5
6. | Merilni valj, 100 ml, nizek |  | 1 | 2
7. | Merilni valj, 250 ml, visok |  | 1 | 2
8. | Merilni valj, 500 ml, visok |  | 1 | 2
9. | Merilni valj, 1000 ml, visok |  | 1 | 8
Sklop 58 | VALJI, MERILNI II.
1. | Merilni valj, 10 ml, visok | iz polipropilena (PP) graduirani, z izlivom ISO 6706, ISO 384 | 1 | 2
2. | Merilni valj, 25 ml, visok |  | 1 | 2
3. | Merilni valj, 50 ml, visok |  | 1 | 2
4. | Merilni valj, 100 ml, visok |  | 1 | 2
Sklop 59 | VALJI, MEŠALNI
1. | Mešalni valj, 25 ml, visok | iz borosilikatnega stekla 3.3, graduirani s steklenim ali plastičnim zamaškom, ISO 4788, ISO 384 | 1 | 2
2. | Mešalni valj, 50 ml, visok |  | 1 | 2
3. | Mešalni valj, 100 ml, visok |  | 1 | 2
Sklop 60 | VRČI, MERILNI
1. | Merilni vrč, 100 ml | iz polipropilena (PP), graduirani z izlivom ISO 384 | 1 | 5
2. | Merilni vrč, 250 ml |  | 1 | 5
3. | Merilni vrč, 500 ml |  | 1 | 5
4. | Merilni vrč, 1000 ml |  | 1 | 5
5. | Merilni vrč, 2000 ml |  | 1 | 40
6. | Merilni vrč, 3000 ml |  | 1 | 20
7. | Merilni vrč, 5000 ml |  | 1 | 20
Sklop 61 | ŽLIČKE, LEKARNIŠKE I.
1. | dvojna žlička, 120 mm | v celoti iz nerjavečega jekla mogoče avtoklaviranje | do 10 kos | 10
2. | dvojna žlička, 150 mm |  | do 10 kos | 10
3. | mikro žlička, 9x5 mm / 150 mm |  | 1 | 3
Sklop 62 | ŽLIČKE, LEKARNIŠKE II.
1. | žlička, 180 mm | z lopatico na eni strani, plastične iz polistirola (PS) ali enakovredno | 1 | 5
2. | žlička, 210 mm |  | 1 | 5
Ponudniki za sklop 63, sklop 64, sklop 65, sklop 66 in sklop 67 izpolnijo postavke za posamezno vrsto blaga za katero oddajajo ponudbo.
Sklop 63 | EPRUVETE
1. | Epruveta mikrocentrifugirka 1,5 ml s pokrovčkom (z dobrim tesnenjem) graduirana po 0,5 ml iz polipropilena (PP), prozorna, nesterilna zunanji premer 10,8 mm (kompatibilna s standardnimi vložki za mikrocentrifuge) možnost centrifugiranja do 30.000g, možnost avtoklaviranja | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 1000 kos | 25000
2. | Epruveta mikrocentrifugirka 2 ml s pokrovčkom (z dobrim tesnenjem) graduirana po 0,5 ml iz polipropilena (PP), prozorna, sterilna (ISO 11137, Ph. Eur. 2.6.1), apirogena (Ph. Eur. 2.6.14) individualno pakiranje | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 100 kos | 200
3. | Epruveta centrifugirka 15 ml, s pokrovom, graduirana po 0,5 ml iz polipropilena (PP), prozorna, nesterilna zunanji premer 17 mm (kompatibilna s standardnimi vložki za centrifuge) stožčasto dno, možnost centrifugiranja pri 12.000g, možnost avtoklaviranja | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 500 kos | 1000
4. | Epruveta centrifugirka 50 ml, s pokrovom graduirana po 5 ml (z oznako tudi na 7,5 ml) iz polipropilena (PP), prozorna, nesterilna zunanji premer 30 mm (kompatibilna s standardnimi vložki za centrifuge), stožčasto dno, možnost centrifugiranja pri 12.000g možnost avtoklaviranja | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 500 kos | 4000
5. | Epruveta centrifugirka 175 ml, s pokrovom, graduirana po 10 ml, iz polipropilena (PP), prozorna, nesterilna, kompatibilna s standardnimi vložki za centrifuge, stožčasto dno, možnost centrifugiranja pri vsaj 7500g | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 48 kos | 240
6. | Epruveta iz polipropilena (PP), prozorna, 5 mL, okroglo dno, brez zamaškov, nesterilna, 75 mm x 12 mm | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 1000 kos | 160000
7. | Epruveta za analizo urinskega sedimenta iz polistirola (PS), graduacija 2,5ml, 5ml, 10ml in 12ml, zožanje na spodnjem delu epruvete, nesterilna, 16 mm x 100 mm | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 1500 kos | 1000
8. | Epruveta iz natrijevega stekla z izlivom, graduirana po 0,1mL, okroglo dno, nesterilna, možnost avtoklaviranja, 13 mm x 160 mm | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 10 kos | 10
9. | Epruveta iz natrijevega stekla, gladek rob, okroglo dno, nesterilna, možnost avtoklaviranja, 16 mm x 100 mm | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 100 kos | 100
10. | Epruveta iz natrijevega stekla gladek rob, okroglo dno, nesterilna, možnost avtoklaviranja, 16 mm x 160 mm | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 100 kos | 1000
Sklop 64 | NASTAVKI ZA AVTOMATSKE PIPETE
1. | nesterilni, barvno kodiranje (temno sivi), 1 µl - 10 µl | Nastavki za avtomatske pipete, graduirani iz polipropilena, apirogeni, možnost avtoklaviranja CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC); EN ISO 8655, kompatibilni z avtomatskimi pipetami Eppendorf in Brand | do 1000 kos | 4000
2. | nesterilni, barvno kodiranje (rumeni), 2 µl - 200 µl |  | do 1000 kos | 70000
3. | nesterilni, barvno kodiranje (modri), 50 µl - 1000 µl |  | do 1000 kos | 45000
4. | nesterilni, barvno kodiranje (vijolični), 100 µl - 5000 µl |  | do 500 kos | 10000
5. | nesterilni, barvno kodiranje (turkizni), 0,5 ml - 10 ml |  | do 200 kos | 600
6. | nesterilni, za natančno doziranje (precision dispenser tip) za pipeto Brand Handystep, 5 ml |  | do 100 kos | 100
7. | nesterilni, za natančno doziranje (precision dispenser tip) za pipeto Brand Handystep, 10 ml |  | do 100 kos | 800
8. | nesterilni, za natančno doziranje (precision dispenser tip) za pipeto Brand Handystep, 50 ml |  | do 100 kos | 100
9. | sterilni (ISO 11137, Ph. Eur. 2.6.1), apirogeni (Ph. Eur. 2.6.14) individualno pakirani, 2 µl - 200 µl |  | do 100 kos | 200
10. | sterilni (ISO 11137, Ph. Eur. 2.6.1), apirogeni (Ph. Eur. 2.6.14) individualno pakirani, 100 µl - 5000 µl |  | do 120 kos | 240
Sklop 65 | PAPIR IN PLOŠČICE ZA TANKOPLASTNO KROMATOGRAFIJO
1. | Kromatografski papir Whatman 1 CHR iz celuloze, debelina 0,18 mm, 87 g/m² velikosti 20 cm x 20 cm |  | do 100 kos | 100
2. | Kromatografski papir Whatman 3MM CHR iz celuloze, debelina 0,34 mm, 185 g/m² velikosti 20 cm x 20 cm |  | do 100 kos | 100
3. | Kromatografski papir Whatman 31ET CHR iz celuloze, debelina 0,50 mm velikosti 46 cm x 57 cm |  | do 25 kos | 25
4. | Kromatografski papir iTLC-SA iz steklenih mikrovlaken, prevlečenih s salicilno kislino velikosti 11,4 cm x 30,5 cm |  | do 50 kos | 50
5. | Kromatografski papir iTLC-SG iz steklenih mikrovlaken, prevlečenih s silikagelom velikosti 11,4 cm x 30,5 cm |  | do 50 kos | 50
6. | Kromatografska ploščica z aluminijevim oksidom matriks iz aluminijevega oksida na ploščici iz PET ali podobnega materiala velikost por do 60 Å in velikosti delcev do 15 μm velikosti 4 cm x 8-10 cm |  | do 50 kos | 50
7. | Kromatografska ploščica s silikagelom matriks iz silikagela na nosilcu iz, aluminijaste folije, PET ali podobnega materiala velikost por do 60 Å in velikosti delcev do 12 μm, velikost 10 cm x 20 cm |  | do 50 kos | 50
Sklop 66 | PIPETE PASTEUR
1. | Pipeta Pasteur, nesterilna, s kapilarno konico, 1 ml | iz polietilena nizke gostote (PE-LD) graduirane volumetrična toleranca največ ± 10 % | do 500 kos | 10000
2. | Pipeta Pasteur, nesterilna, z mikro konico, 1 ml |  | do 500 kos | 50000
3. | Pipeta Pasteur, nesterilna, 3 ml |  | do 500 kos | 2000
4. | Pipeta Pasteur, sterilna, z mikro konico, 1 ml |  | do 500 kos | 1000
5. | Pipeta Pasteur, sterilna, 3 ml |  | do 500 kos | 5000
Sklop 67 | ZAMAŠKI ZA EPRUVETE
1. | beli, gladek (golias ZA03 ali enakovredno), 12 mm | Zamaški za epruete iz polietilena (PE) ali enakovredno nesterilni | do 1000 kos | 150000
2. | rumeni, tesno zapirnanje epruvete fi 12mm |  | do 1000 kos | 15000
3. | zamašek gumijast, rdeč, 12,5-16,5 mm |  | 1 | 10
4. | prozoren, dobro tesenje epruvet fi 16 mm |  | do 1000 kos | 10000
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________