## Tehnične specifikacije
| Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani tehnične dokumentacije:
1. Sistem črpalk za eDNA
1.1 Membranska vakuumska črpalka s pripadajočimi priključki – 2 kosa.
Črpalka naj omogoča 100% prenos brez olja.
Črpalka naj ne potrebuje rednega vzdrževanja od zunanjega osebja, izvedba tega naj bo možna s strani naročnika.
Črpalka naj ima visoko stopnjo plinotesnosti.
Črpalka naj pri atmosferskem tlaku omogoča pretok vsaj 30 L/min.
Črpalka naj zagotavlja moč vsaj 100W.
Črpalka naj omogoča stopnjo zaščite vsaj IP30.
Končni vakuum, ki ga črpalka lahko doseže naj bo največ 10 mbar.
Maksimalni delovni pritisk naj bo vsaj 0,2 bar abs.
Omogočena naj bo priključitev na električno napetost 220-240 V, 50/60 H.
Nemoteno delovanje pri temperaturi prostora do vsaj 40ºC.
Črpalka naj bo kompatibilna s ponujenim vakuumskim kontrolerjem, manifold filtracijskim sistemom in Woulffovo steklenico.
Črpalka naj bo opremljena z vakumsko cevjo ustreznega premera in dolžine vsaj 2 m.
1.2 Vakumski kontroler s pripadajočimi priključki - 2 kosa.
Vakuumski kontroler naj bo kompatibilen s ponujeno membransko vakuumsko črpalko, manifold filtracijskim sistemom in Woulffovo steklenico.
Vakuumski kontroler naj omogoča nastavljanje in regulacijo vakuuma oz. podtlaka, ki ga ustvarimo z membransko vakuumsko črpalko.
Vakuumski kontroler naj omogoča stopnjo zaščite vsaj IP30.
Vakuumski kontroler naj omogoča natančnost nastavljanja tlaka na vsaj +/- 2 mbar.
Priloženi naj bodo potrebni priključki za priklop na membransko črpalko in na manifold filtracijski sistem.
Vakumski kontroler naj omogoča merjenje in reguliranje tlaka od 0 do 1000 mbar.
Omogočena naj bo priključitev na električno napetost 220-240 V, 50/60 H.
1.3 Filtracijski sistem z manifold razdelilnikom za vsaj 3 mesta s pripadajočimi priključki – 2 kosa.
Filtracijski sistem naj bo kompatibilen s ponujeno membransko vakuumsko črpalko, vakuumskim kontrolerjem in Woulffovo steklenico.
Filtracijski sistem naj vključuje 5 L steklenico za vakumsko filtriranje s steklenim priključkom za cev, ustreznimi tesnili in vakumskima cevema za povezavo z Woulffovo steklenico oz. črpalko in manifold razdelilnikom.
Steklenica za filtriranje naj bo iz borosilikatnega stekla.
Filtacijski sistem naj vključuje manifold razdelilnik, s katerim lahko istočasno filtriramo vsaj 3 vzorce.
Manifold razdelilniku naj bodo priloženi filtrirni lončki, nosilci za membranske filtre, zaklopke, tesnila, cevi, spojke in ostali potrebni deli za vsa mesta na manifold razdelilniku.
Manifold razdelilnik naj omogoča nadgradnjo na način, da se lahko zaporedno, povežeta dva ali več razdelilnikov z uporabo spojk iz nerjavečega jekla s tesnili.
Manifold sistem naj omogoča tako desnoročno kot tudi levoročno postavitev.
Filtrirni lončki in spojke naj omogočajo enostavno, enoročno namestitev in naj zagotavljajo vodotesen stik (na primer lijaki z magnetnimi spojkami za vodotesni stik).
Prostornina filtrirnih lončkov naj bo 500 mL.
Vsi deli manifold razdelilnika naj bodo iz nerjavečega jekla razen ročajev za odpiranje filtrirnih lončkov, nogic za postavitev razdelilnika, tesnil in cevčic.
Filtrirni lončki in spojke naj bodo za večkratno uporabo.
Filtracijski sistem z manifold razdelilnikom naj bo enostaven za čiščenje, sterilizacijo in dekontaminacijo.
Vse komponente manifold razdelilnika naj bodo odporne na čiščenje z vsaj 5% raztopino natrijevega hipoklorita, 35% raztopino hidrogen peroksida, 70% izopropanola in na čiščenje z blagimi detergenti oz. blagimi komercialnimi čistili.
Vsi sistemi filtracijskega sistema z manifold razdelilnikom naj bodo med sabo kompatibilni.
Filtracijski sistem z manifold razdelilnikom naj omogoča vodo- in plinotesno filtracijo.
1.4 Woulffova steklenica za preprečevanje pretakanja tekočine v vakuumsko črpalko - 2 kosa
Woulffova steklenica naj bo iz borosilikantega stekla.
Prostornina Woulffove steklenice naj bo 500 ml.
Woulffova steklenica naj ima visoko stopnjo plinotesnosti.
Woulffova steklenica naj ima na vrhu tri odprtine oz. grla in je brez stranske odprtine.
Priloženi naj bodo vsi potrebni adapterji, priključki, pokrovčki in cevi za povezavo z manifold razdelilnikom in vakuumsko črpalko ter ventil za ročno uravnavanje podtlaka.
Woulffova steklenica naj bo kompatibilna s ponujeno membransko vakuumsko črpalko, vakuumskim kontrolerjem in manifold razdelilnikom.
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Garancijski rok:
1 leto, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom mora ponudnik na lokaciji, ob prisotnosti naročnika opremo preizkusiti in preveriti, da oprema ustreza ključnim značilnostim, ki so podane v tehničnih specifikacijah. Parametre za preverbo bosta ponudnik in naročnik skupaj določila pred prevzemom opreme.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 3 udeležence za najmanj 1 dan.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dneva, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Servis za vso ponujeno opremo mora za čas garancije biti zagotovljen s strani ponudnika. Servis se izvaja s strani izučenih serviserjev za opremo v Sloveniji, ki so certificirani s strani proizvajalca. Vsa komunikacija s serviserjem poteka v slovenskem jeziku.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 2 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
Tekom celotne življenjske dobe.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE