JN003341/2022-B01; 2022/S 098-268698 - LAN infrastruktura – CPE

Vprašanja za sklop 1 - tehnične specifikacije:

1. VPRAŠANJE: V postavki 5 (stran 3/16), je zahtevan antenski kabel ustrezne dolžine. Glede na to da gre za USB priklop ali je sprejemljivo, da je antena priključena neposredno na USB adapterju in se ponudi priključni USB kabel ustrezne dolžine? S tem bi se zmanjšala izguba LTE signala na antenskem kablu.

ODGOVOR: Naročnik pojasnjuje, da se lahko ponudi USB kabel ustrezne dolžine.

2. VPRAŠANJE: V zahtevah za opremo postavka 1, pod točko 1, je navedeno, da je dovolj, da usmerjevalnik podpira eno od treh možnosti za povezavo LTE. Ali je v točkah 5 do 7 pred tem potrebno izpolniti vsa 3 polja ali je dovolj eno, tisto ki se ponuja?

ODGOVOR: Naročnik pojasnjuje, da je potrebno navesti/izpolniti le tisto polje, katero se ponuja. Če usmerjevalnik podpira več opcij, je zaželeno, da ponudite vse podprte opcije.

V dokumentu 06_ePRO_Specifikacije_L3_CPE_sklop1 so točke 5, 6 in 7 opcijske, kar pomeni, da je njihova izpolnitev odvisna od tega, na kakšen način usmerjevalnik, ki je ponujen v točki 1, izpolnjuje zahteve v poglavju »Zahteve za ponujeno opremo«, in sicer v točki 1.c od i do iii (stran 4/16 navedenih specifikacij):

- če že sam usmerjevalnik izpolnjuje zahtevo iz točke 1.c.i (stran 4/16) potem so točke 5, 6 in 7 opcijske,

- če usmerjevalnik izpolnjuje zahtevo iz točke 1.c.ii (stran 4/16), mora ponudnik izpolniti vsaj še točko 6 ali/in 7 (stran 3/16 in 4/16),

- če pa usmerjevalnik izpolnjuje zahtevo iz točke 1.c.iii (stran 4/16), pa mora ponudnik izpolniti vsaj točko 5 (stran 3/16).

Zaželeno je, da ponudnik ponudi vse podprte opcije.

3. VPRAŠANJE: V razpisni dokumentaciji, je navedeno datoteka: »usmerjevalniki-test-zmogljivosti-ACL.zip« ki je med objavljenimi dokumenti ni. Lahko sporočite kje se omenjena datoteka nahaja?

ODGOVOR: Naročnik ni priložil datoteke »usmerjevalniki-test-zmogljivosti-ACL.zip« in jo prilaga sedaj.

Naročnik bo z ozirom na navedeno ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb, in sicer je novi rok za prejem ponudb 24.6.2022 do 12.ure in odpiranje ponudb 24.6.2022 ob 13.uri.