## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080105-186-21
Izvajanje preventivnih in kurativnih vzdrževalnih del na elektroenergetskih postrojih UKC Ljubljana
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
1 | Osnovno mrežno napajanje (sukcesivna izvedba) | [5 empty] | 0001 |  |  | KL |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66945
2 | Varnostno in dodatno varnostno napajanje (sukcesivna izvedba) | [5 empty] | 0002 |  |  | KL |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66946
3 | Oskrba z gorivom (sukcesivna izvedba) | [5 empty] | 0003 |  |  | KL |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66947
4 | Dodatno varnostno napajanje brez prekinitve - UPS (sukcesivna izvedba) | [5 empty] | 0004 |  |  | KL |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66948
5 | Dodatno varnostno napajanje, neozemljeni sistemi IT (sukcesivna izvedba) | [5 empty] | 0005 |  |  | KL |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66949
6 | Pregledi, preizkusi, meritve, dokumentacija in dokumentarni sistem (sukcesivna izvedba) | [5 empty] | 0006 |  |  | KL |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 66950