Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080105-186-21/2

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku:

Izvajanje preventivnih in kurativnih vzdrževalnih del na elektroenergetskih

postrojih UKC Ljubljana (sukcesivna izvedba)

- 1. sklop: Osnovno mrežno napajanje

- 2. sklop: Varnostno in dodatno varnostno napajanje

- 3. sklop: Oskrba z gorivom

- 4. sklop: Dodatno varnostno napajanje brez prekinitve (UPS)

- 5. sklop: Dodatno varnostno napajanje, neozemljeni sistemi IT

- 6. sklop: Pregledi, preizkusi, meritve, dokumentacija in dokumentarni sistem

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do__________/datumski rok za predložitev ponudb/ do ________ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne _________ /datum odpiranja/ in se bo začelo ob _________ uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudbe morajo veljati do vključno  dne 31. 12. 2022.

Generalni direktor UKC Ljubljana

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za postopek oddaje naročila po odprtem postopku.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti podana preko sistema e-JN in na obrazcih iz te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, in sicer skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami)

- Zakon o javnih financah - ZJF  (Ur. l. RS, št. 11/11 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja –ZDIJZ  (Ur. l. RS št. 51/06 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/2011 s spremembami in dopolnitvami),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali pred kvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin priložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- ESPD,

- obrazec št. 12: PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 10: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 11: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- predložiti akt o skupnem nastopu (pogodba) z vsebino iz naslednje točke te razpisne dokumentacije,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti ESPD,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 10: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 11: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega ponudnika v skupnem nastopu ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

    - Če ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju. V pravnem aktu o skupnem nastopanju (pogodbi) je potrebno opredeliti najmanj sledeče:

- navedba vseh gospodarskih subjektov-partnerjev v skupini (naziv in naslov gospodarskega subjekta-partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja/poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, ki bo v komunikaciji z naročnikom

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

3.2.5  	V primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, za tak gospodarski subjekt predložiti,

- v ponudnikovem ESPD navesti dejstvo o uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov v točki C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov dela II: Informacije glede gospodarskega subjekta,

- za ta gospodarski subjekt predložiti ESPD,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 10: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 11: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd., ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Ostale priloge«.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v nadaljevanju razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja velja tudi sledeče pravilo: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb prav tako javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si.

- ODPIRANJE PONUDB

9.1 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

9.2 Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in sicer zgolj preko portala eRevizija. (https://www.portalerevizija.si/).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku;

- Ponudba mora biti podana: za posamezen sklop ali kot celota;

- Ogled prostorov: ni predviden;

- Jezik ponudbe: slovenski; naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku;

- Valuta ponudbe: EUR;

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 31. 12. 2022;

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb;

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so dopustne.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOSTZ DDV | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

- Rok izvedbe: Sukcesivna izvedba, skupni rok izvedbe največ 48 mesecev.

- Rok plačila: 60 dni po izvršeni pisni končni primopredaji in po prejemu pravilno izstavljenega računa.

- Finančna zavarovanja:

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

STROKOVNE ZAHTEVE

STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

1  POSEBNI POGOJI:

1.1    Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (1. sklop: Osnovno-mrežno napajanje, 2. sklop: Varnostno in dodatno varnostno napajanje, 4. sklop: Dodatno varnostno napajanje brez prekinitve (UPS), 5. sklop: Dodatno varnostno napajanje - neozemljeni sistemi IT)

    - Reference ponudnika

a) Ponudnik mora predložiti vsaj 1 potrjeno referenčno potrdilo (Obrazec 2) s strani investitorja za uspešno izvedena dela enakovredne ali višje zahtevnosti in sicer, da je v obdobju zadnjih petih let, računano od dneva, določenega za odpiranje ponudb, na objektu z oznako 126 Stavbe splošnega družbenega pomena glede na CC-SI klasifikacijo, izvedel istovrstna (enaka ali primerljiva) elektrotehniška vzdrževalna dela v vrednosti vsaj 50 % glede na dela, ki jih prevzema po omenjenem JN.

Referenčno potrdilo mora obvezno vsebovati tudi dela, ki zajemajo izvedbo del v transformatorskih postajah SN/NN, na sistemih varnostnega napajanja (agregatsko, neprekinjeno, AC/DC napajanje za OP, neozemljeni sistemi). Potrdilo mora dokazovati, da so bila dela izvedena tudi v prostorih zahtevnosti grupe 2 po IEC 60364-7-710 ter da so bila dela izvedena na delujočem objektu, da so bila dela izvedena med rednim obratovanjem stavbe, brez motenj za neposredne uporabnike prostorov.

b) Ponudnik mora predložiti vsaj 1 potrjeno referenčno potrdilo (Obrazec 3) s strani investitorja za uspešno izvedena dela enakovredne ali višje zahtevnosti in sicer, da ima v obdobju zadnjih petih let, računano od dneva, določenega za odpiranje ponudb, sklenjeno pogodbo za vzdrževanje elektrotehniških postrojev (osnovno, agregatsko, neprekinjeno, AC/DC napajanje za OP, neozemljeni sistemi) v letni pogodbeni vrednosti  vsaj 50 % glede na dela, ki jih prevzema po omenjenem JN.

Podpisano referenčno potrdilo s strani investitorja  mora vsebovati ime in naslov investitorja, datum opravljanja del, datum izvedbe del oziroma primopredaje, objekt, na katerem so bila dela opravljena, kratek opis del z navedbo, da so bila dela opravljena: po predpisih stroke in ustrezno zaključena, ter žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca investitorja, v skladu z obrazcem št. 2, kar vse dokazuje izpolnjevanje pogoja. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja.

Ponudnik mora predložiti vsaj 2 izpolnjena potrdila (Obrazec št. 2 in 3), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ali vsaj 2 potrjena referenčna potrdila, ki vsebujejo vse formalne sestavine obrazca št. 2 in 3.

Opomba: V primeru, da ponudnik predloži referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja / glavnega izvajalca.

Naročnik si pridružuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kakovost izvedbe pogodbenih obveznosti preveri neposredno pri referenčnem naročniku.

    - Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (3. sklop: Oskrba z gorivom)

Reference ponudnika

Ponudnik mora predložiti vsaj 1 potrjeno referenčno potrdilo (Obrazec 2) s strani investitorja za uspešno izvedena dela enakovredne ali višje zahtevnosti in sicer, da je v obdobju zadnjih petih let, računano od dneva, določenega za odpiranje ponudb izvedel istovrstna dela ( dobava ustreznega goriva za DEA in odvoz obstoječega goriva) v vrednosti vsaj 50 % glede na dela, ki jih prevzema po omenjenem JN.

Podpisano referenčno potrdilo s strani investitorja  mora vsebovati ime in naslov investitorja, datum opravljanja del, datum izvedbe del oziroma primopredaje, objekt, na katerem so bila dela opravljena, kratek opis del z navedbo, da so bila dela opravljena: po predpisih stroke in ustrezno zaključena, ter žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca investitorja, v skladu z obrazcem št. 2, kar vse dokazuje izpolnjevanje pogoja. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja.

Ponudnik mora predložiti vsaj 1 izpolnjeno potrdilo (Obrazec št. 2), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ali vsaj 1 potrjeno referenčno potrdilo, ki vsebujejo vse formalne sestavine obrazca št. 3.

Opomba: V primeru, da ponudnik predloži referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja / glavnega izvajalca.

Naročnik si pridružuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kakovost izvedbe pogodbenih obveznosti preveri neposredno pri referenčnem naročniku.

    - Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (6. sklop: Pregledi, preskusi, meritve, dokumentacija)

Reference ponudnika

Ponudnik mora navesti ime in priimek projektanta (elektro stroke), za zahtevne objekte, z navedbo kvalifikacije v skladu s predpisi o graditvi objektov. Ponudnik mora priložiti dokazilo, s strani zakonitega zastopnika investitorja potrjen seznam osebnih referenc projektanta (Obrazec 5) (seznam osebnih referenc projektanta), iz katerega mora biti razvidno, da ima projektant pridobljene reference za po vsebini in zahtevnosti enakovredna oz. primerljiva dela, na objektu z oznako 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, glede na CC-SI klasifikacijo.

Za projektanta priložiti fotokopijo diplome, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in dokazilo o vpisu pooblaščenega inženirja v IZS.

    - Reference pooblaščenega inženirja za vodenje del (1. sklop: Osnovno-mrežno napajanje, 2. sklop: Varnostno in dodatno varnostno napajanje, 4. sklop: Dodatno varnostno napajanje brez prekinitve (UPS), 5. sklop: Dodatno varnostno napajanje-neozemljeni sistemi IT).

Ponudnik mora navesti ime in priimek vodje del (elektro stroke), za zahtevne objekte, za izvedbo javnega naročila, z navedbo kvalifikacije v skladu s predpisi o graditvi objektov. Ponudnik mora priložiti dokazilo, s strani zakonitega zastopnika investitorja potrjen seznam osebnih referenc vodje del (Obrazec 4), iz katerega mora biti razvidno, da ima vodja del pridobljene reference za po vsebini in zahtevnosti enakovredna oz. primerljiva dela, v transformatorskih postajah SN/NN in na sistemih varnostnih napajanj (agregatsko, neprekinjeno, AC/DC napajanje za OP, neozemljeni sistemi), tudi za dela v prostorih zahtevnosti grupe 2 po IEC 60364-7-710, na objektu z oznako 12640 Stavbe v zdravstvu, glede na CC-SI klasifikacijo.

Za vodjo del je potrebno priložiti fotokopijo diplome, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in dokazilo o vpisu pooblaščenega inženirja v IZS.

Ponudnik se z oddajo ponudbe izrecno zavezuje, da bo vodja del, s katerimi referencami se prijavlja na predmetni razpis, tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe del na predmetnem razpisu. Vodja del mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na deloviščih.

  - Kadrovska struktura in potrdilo o usposabljanju - zahteva velja za 1. sklop. 2. sklop, 4. sklop in 5. sklop.

Ponudnik mora v Tabelo 7 navesti ime in priimek, stopnjo izobrazbe in strokovne kvalifikacije posameznih zaposlenih (serviserjev in monterjev), ki bodo izvajali dela, tako ključnega kot pomožnega tehničnega osebja. Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbenih obveznosti zagotavljati takšno kadrovsko zasedbo, ki bo sposobna izpolnjevati vse pogodbene obveznosti. Naročnik ocenjuje, da bi bilo ustrezno, da ponudnik razpolaga vsaj z 2-ima za samostojno delo usposobljenima delavcema. Delavci morajo imeti pridobljeno vsaj V. stopnjo izobrazbe elektrotehniške smeri (elektrotehnik, elektromonter) ter pridobljenih vsaj 5 let delovnih izkušenj, ki so primerljiva naročnikovim.

Kadri morajo s svojim številom in znanjem zagotavljati strokovno vzdrževanje mehanske, strojne, elektro, programske opreme vzdrževanih naprav, v pogodbenih predpisanih rokih odpravljati napake/okvare na napravah, pravočasno opravljati posodobitve in zamenjave nadomestnih delov in podobno. Vsi kadri morajo biti strokovno usposobljeni pri proizvajalcih naprav in to usposobljenost dokazati z veljavnimi potrdili proizvajalcev. Ponudnik mora priložiti veljavno dokazilo/certifikat, izdan s strani proizvajalca naprav (DEA agregata, NN stikalne tehnike, UPS naprave, AC/DC napajalnikov za OP, neozemljeni sistemi), kjer je naveden serviser (pravna oseba) in je poimensko navedeno, da je posamezni zaposleni pri serviserju (pravni osebi) uspešno opravil usposabljanje, za montažo, zagon, servise, popravila oz. vzdrževanje.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo osebje, s katerimi se prijavlja na predmetni razpis, tudi zadolženo za neposredno delo na predmetnem razpisu.

  - Preglednik električnih inštalacij – zahteva velja za 6. sklop.

Ponudnik mora navesti ime in priimek osebe, ki je po programu Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) usposobljena za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele. Ponudnik mora priložiti veljaven certifikat o NPK. Ponudnik mora priložiti dokazilo, s strani zakonitega zastopnika investitorja potrjen seznam osebnih referenc preglednika električnih inštalacij, (Obrazec 6), iz katerega mora biti razvidno, da ima pridobljeno najmanj eno pozitivno referenco, za po vsebini in zahtevnosti enakovredna oz. primerljiva dela, na objektu z oznako 12640 Stavbe v zdravstvu, glede na CC-SI klasifikacijo.

Ponudnik priloži veljavna poročila o preizkusu instrumenta za vse inštrumente, s katerimi namerava opravljati meritve po tem javnem naročilu (meritve jakotočnih inštalacij, meritve ozemljitev, meritve univerzalnega ožičenja).

  - Zavarovanje odgovornosti – velja za vse sklope

Ponudnik mora imeti najkasneje v času sklenitve pogodbe po tem javnem naročilu zavarovano svojo odgovornost iz dejavnosti, ki vključuje tudi objektivno odgovornost in sicer za zavarovalno vsoto po dogodku v višini najmanj 100.000,00 EUR za ves čas trajanja pogodbe. V kolikor v obdobju iz prejšnjega odstavka zavarovanje preneha ali se izteče, je ponudnik dolžan nemudoma skleniti novo zavarovanje skladno z zahtevami ter naročniku predložiti dokazilo. Kot dokazilo bo upoštevana fotokopija sklenjene veljavne zavarovalne police.

  - Potrdila, dokazila in izjave

Ponudnik mora ponudbeni dokumentaciji priložiti Izjavo o zagotavljanju dostopa do programske in strojne opreme, s katero dokazuje poslovni odnos, ki mu zagotavlja dostop do zmogljivosti, kapacitet, opreme (mrežni in varnostna napajanja) in vseh rezervnih, nadomestnih delov, potrebnih za nemoteno vzdrževanje po predmetnem javnem naročilu. Zahteva velja za 1. sklop. 2. sklop, 4. sklop in 5. sklop.

Ponudnik mora predložiti dokazila, da imajo delavci, ki bodo opravljali dela pri naročniku, opravljen zdravniški pregled v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Opravljen mora biti pregled, ki dokazuje usposobljenost za delo na višini ter kontrastni vid-razpoznavanje barv. Ponudnik mora dokazati, da so delavci poučeni o Varstvu in zdravju pri delu. Zahteva velja za vse sklope.

Ponudnik mora dokazati, da ima zagotovljene ustrezne tehnične zmogljivosti, poslovne prostore, vozila, računalniško in vso ostalo tehnično opremo, za kakovostno izvedbo naročila, skladno z zahtevami razpisa, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. Zahteva velja za vse sklope.

Ponudnik mora predložiti seznam vseh rezervnih in nadomestnih delov s prikazano informativno ceno.

Zahteva velja za 1. sklop. 2. sklop, 4. sklop in 5. sklop.

Ponudnik mora podati izjavo, da bo na svoje stroške zagotovil izvedbo vseh stikalnih manipulacij, interni nadzor, koordinacijo, dežurstva, soglasja s strani SODO ipd. Zahteva velja za 1. sklop. 2. sklop, 4. sklop in 5. sklop.

Ponudnik mora dokazati, da je usposobljen za elektronsko poslovanje in komuniciranje, razpolaga z ustrezno računalniško opremo ter priključkom na medmrežni splet (internet), ima javno dostopen medmrežni spletni naslov oz. elektronski poštni naslov in ima zmogljivost prejemanja elektronskih gradiv velikosti vsaj 10 Mb. Priložiti je potrebno lastno izjavo o izpolnjevanju pogoja. Zahteva velja za vse sklope.

Ponudnik mora priložiti lastno izjavo, da bo imela vsa ponujena in vgrajena oprema, ki je predmet javnega naročila, pridobljen CE certifikat in vsa ostala dokazila, certifikate, ateste, garancije, načrte, s katerim se izkazuje varnost, kakovost in uporabnost opreme. Zahteva velja za vse sklope.

Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo 15 dni od primopredaje posameznega projekta zagotavljal povišano stopnjo podpore uporabniku pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Zahteva velja za vse sklope.

Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le teh v dogovorjenih rokih. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca/dobavitelja, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbenih stvari usposobil (izšolal) razumno število delavcev (uporabnikov) iz TVS. Zahteva velja za 1. sklop. 2. sklop, 4. sklop in 5. sklop.

Izvajalec ob podpisu pogodbe podpiše tudi SPORAZUM O SKUPNIH UKREPIH za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

  - Podroben opis vsebine ponudbe

Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oz. predmeta ponudbe – popise materiala in del. Potrebno je prikazati tudi kataloške oznake, vključno s tehničnimi opisi, lahko na katalogih in prospektih za posamezni ponujeni tip opreme. Popisi del in materiala  morajo biti ovrednoteni po posameznih postavkah (zapis cene na enoto ter skupni zmnožek postavke).

Razvidno mora biti, da ponujena oprema v celoti ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne in projektne dokumentacije. Zahteva velja za 1. sklop. 2. sklop, 4. sklop in 5. sklop in 6. sklop.

OPOZORILO: V kolikor ponudnik ne bo zadostil zahtevi glede navedbe proizvajalca in tipa opreme iz razpisne dokumentacije (vpis v sivo označene celice v popisih del in materiala), bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudnik/i opredeljenih zahtev v popisih del in materiala, ki je sestavni del RD, ne sme spreminjati. Ponudbo mora zahtevam iz predmetnega dela RD prilagoditi, pri čemer v delu, ki se nanaša  na opremo, kot tudi materiale, lahko poda ponudbo, ki mora biti  v smislu kvalitetnega nivoja enakovredna opredeljenemu v predmetnem popisu.

  - Rok izvedbe del

Ponudnik zagotavlja, da bo vse storitve izvedel v skladu z zahtevanim 30 dnevnim rokom izvedbe del (od dneva izdaje naročilnice), v kolikor ne bo za posamezno naročilo v naprej dogovorjen drug, za naročnika primernejši rok, ki je lahko krajši ali daljši.

Naročnik si, zaradi čim manj motenega dela medicinske stroke, pridržuje pravico zahtevati izvedbo del kadarkoli v letu, med manj ugodnim časom, med vikendi, ponoči, v času dopustov,…

  - Garancijska doba

Za vso ponujeno opremo mora biti ponujena garancijska doba vsaj 24 mesecev od zapisniške primopredaje.

- PROTOKOL ODDAJE POSAMEZNE VZDRŽEVALNE STORITVE IN CENA POSAMEZNE STORITVE V ČASU TRAJANJA POGODBE

  - Naročnik bo storitve naročal sukcesivno, zato se s pogodbo ne zavezuje, da bo naročil določeno količino ali vrsto storitve. Storitve bo naročal časovno in količinsko glede na svoje dejanske potrebe in zmožnosti.

  - Naročnik bo izvajalca ustno ali pisno povabil k oddaji ponudbe za posamezno vzdrževalno storitev.

  - Naročnik bo naročila posameznih storitev izvajal po elektronski pošti, na naslov kontaktne osebe izvajalca, s katerim ima sklenjeno pogodbo. V primeru, če izvajalec, s katerim ima naročnik sklenjeno pogodbo ne bo pravočasno, pisno javil spremembe elektronskega naslova oz. elektronskega poštnega predala, do dne elektronskega pošiljanja naročila, naročnik ne odgovarja za ne sprejem elektronskega sporočila.

  - S posameznim povabilom k oddaji ponudbe bo opredeljen podrobnejši opis storitev, rok oddaje ponudbe, pričakovani pričetek del ter rok za izvedbo vzdrževalnih del.

  - Naročnik bo določil rok, ki bo primeren in bo izvajalcu omogočal predložitev ponudbe za posamezno vzdrževalno storitev, upoštevajoč dejavnike, kot sta kompleksnosti predmeta naročila in čas, ki je potreben za sestavljanje in pošiljanje ponudbe. V kolikor v tem času izvajalec ne bo oddal ponudbe, se šteje, da odstopa od pogodbe po lastni krivdi in nosi vse s tem povezane direktne in indirektne stroške. Naročnik si pridržuje pravico do nujnih – intervencijskih naročil vzdrževalnih storitev. Za nujna naročila se štejejo naročila, pri katerih je rok za predložitev ponudbe krajši od dveh delovnih dni in je potrebno k izvedbi del, sanaciji okvar pristopiti TAKOJ, z namenom, da se odpravi okvara in prepreči večja škoda.

  - Izvajalec svoje ponudbe predloži v pisni obliki, po elektronski pošti na kontaktne naslove naročnika.

  - V primeru, da izvajalec za kurativna vzdrževalna dela, za odpravo okvar, napak,  posreduje ponudbo, za katero naročnik oceni, da je nesorazmerno visoka oziroma bistveno odstopa od tržnih cen, bo izvajalca povabil k pogajanjem. Protokol pogajanj za takšen primer bo določen v posameznem naročilu, v povabilu k oddaji ponudb. Ne glede na to določilo je izvajalec dolžan TAKOJ pristopiti k sanaciji oziroma odpravi škode.

OPOZORILO: V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudnikove ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, referenčnih in kadrovskih potrdil, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva od ponudnika, da prikaže in izvede interne teste usposobljenosti, da v roku največ 14 dni od prejema pisne zahteve naročnika, izvede brezplačno demonstracijo načrtovanih vzdrževalnih del z vsemi kadrovskimi, organizacijskimi, logističnimi, pripravljalnimi vidiki vzdrževalnih del, izvede predstavitve ponujene opreme, kjerkoli v Republiki Sloveniji ali širše, (s tem, da poleg brezplačne demonstracije ponudnik prevzame tudi vse direktne in indirektne, potne stroške naročnika na kraj ogleda in nazaj), na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujeni način del in opreme izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

3 .    SPLOŠNI POGOJI

3.1. Naročanje del

Naročanje del bo potekalo sukcesivno, kar pomeni:

- ogled lokacije oziroma posameznega delovišča pred izdelavo ponudbe je obvezen, izbrani ponudnik oziroma izvajalec se obvezuje prejeti prijavo okvare oziroma potrebo po delih praviloma med 07.00 in 15.00 uro, vse delovne dni v letu. Izvajalec se mora udeležiti ogleda za izdelavo ponudbe v največ 24 urah od prejema povabila s strani pooblaščene osebe naročnika. Ponudbo za izvedbo del mora izvajalec posedovati po elektronski pošti, v do 48 urah od ogleda. Naročnik izjemoma dopušča daljši čas za oddajo ponudbe, upoštevaje kompleksnost, zahtevnost posameznega sklopa vzdrževanja, kar bo zabeleženo na zapisniku o ogledu. Ponudba za izvedbo del in po potrebi dogovorjena projektna dokumentacija mora biti predhodno potrjena s strani pooblaščenega inženirja-projektanta.

- pri vsaki ponudbi se stranki dogovorita za primeren rok pričetka del in rok dokončanja del, upoštevaje delovni proces naročnika ter dobavne roke opreme. Čas izvajanja del se določi glede na najbolj ugoden termin za UKC-LJ in je lahko kadarkoli 365 dni na leto, 24 ur na dan. Za izvedbo posameznih elektro instalacijskih del se ponudnik oz. izbrani izvajalec obveže pričeti takoj oz. v roku do 3 (treh) dni od prejema obvestila, upoštevaje, da naročnikovi administrativni postopki v zvezi z izdajo naročilnic lahko trajajo nekoliko dlje časa ter jih dokončati v roku do 30 dni, če ni dogovorjeno drugače.

- za izvajanje del, ki jih naročnik označi kot NUJNA (npr. da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi; da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela; da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter splošna varnost) mora ponudnik zagotoviti odzivni čas 2 uri po prijavi okvare/napake.

- naročnik in izvajalec se bosta  za vsako naročeno izvedbo del predhodno dogovorila,

- izvedba posameznih naročenih del se zaključi z zapisnikom s potrditvijo s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca,

- minimalna obračunska količina posameznega naročila je 1 enota, 1kos, 1 kpl, 1m, 1 ura.

3.2 Izvajanje del

Pri izvedbi del je potrebno upoštevati Splošne in tehnične zahteve za izvajanje preventivnih in kurativnih vzdrževalnih del na elektroenergetskih postrojih UKC Ljubljana.

Pri izvedbi del je potrebno upoštevati pogoje dela v UKC Ljubljana in dosledno upoštevati zaščitne ukrepe:

- namestitev protiprašnih zaščit,

- namestitev zaščite prezračevalnih odprtin ventilacijskih kanalov, zaščite računalniških, električnih in vtičnic medicinskih plinov in podobno,

- odstranjen odpadni material z delovišča odstraniti v PVC vrečah ali zaprtih kontejnerjih (možnost najema) po predhodno dogovorjeni transportni poti, vse skladno z navodili Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in nadzora UKC Ljubljana.

Obseg in vrsta zaščit je odvisna od namembnosti prostora in se dogovori pred izvedbo del. Dolžnost izvajalca je tudi prestavitev pohištva in opreme pred začetkom del in ponovni vnos po končanih delih.

Izvajalec mora vsa dela prilagajati delu klinike v skladu z nadzorom UKC Ljubljana, kar pomeni:

- hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces klinike, mora izvajalec najaviti nadzoru naročnika del in uskladiti z delom klinike,

- vse meritve in ogledi, v zvezi s predmetom pogodbe, morajo biti izvedene ob prisotnosti strokovnega nadzora naročnika predvidoma v času od 07.00 do 15.00 ure,

- dela se izvajajo vsak dan od 08.00 do 20.00 ure, v kolikor bo potrebno, pa tudi ponoči in konec tedna ter ob za izvajalca bolj neugodnih terminih, ne da bi zato zahteval dodatno plačilo.

Izvajalec mora pri izvedbi posameznih del upoštevati vso razpoložljivo, izdelano projektno dokumentacijo, poleg načrtov za posamezno stroko še načrte za druge stroke in elaborate, ki tangirajo poseg (požarna varnost, gradbena fizika oz. učinkovita raba energije, zvočna zaščita oz. gradbena in prostorska akustika, ipd., v kolikor so predmet projektne dokumentacije) ter predpise, standarde in tehnične smernice, kakor tudi pravila stroke in načela dobre prakse.

Izvajalec mora pri izvedbi posameznih del upoštevati vso razpoložljivo, izdelano projektno dokumentacijo, poleg načrtov za posamezno stroko še načrte za druge stroke in elaborate, ki tangirajo poseg (požarna varnost, gradbena fizika oz. učinkovita raba energije, zvočna zaščita oz. gradbena in prostorska akustika, ipd., v kolikor so predmet projektne dokumentacije) ter predpise, standarde in tehnične smernice, kakor tudi pravila stroke in načela dobre prakse.

Izvajalec mora o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, naročnika obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, ipd.).

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu, varstva pred požarom, predpisi varstva okolja, gradbenimi predpisi in standardi.

Vsa dela je potrebno izvajati brez škodljivih vplivov na okolico oz. preostale dele objekta in z upoštevanjem strokovnih služb naročnika, še posebej tehničnih služb in službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, pri čemer je potrebno izvesti vse ukrepe za vzdrževanje higiene (npr. prostorska osamitev predela adaptacije, postavitev protiprašne zaščite, uporaba sesalcev s filtriranim zrakom, redno mokro čiščenje, uporaba čistih zaščitenih sredstev in obutve, odstranjevanje gradbenih odpadkov v zaprtih kontejnerjih po poteh v omejenem času ipd.).

Izvajalec mora na objektu upoštevati vse sisteme aktivne požarne zaščite, če so vgrajeni, se posega vanje ali so projektno predvideni, skladno s predpisi, npr. sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje; naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih; naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku; vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški; naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem; vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika; avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote; sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita; varnostna razsvetljava v celotnem objektu; naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal; krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vrata na izhodih, deblokade vrat, požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito, črpalne postaje, namenjene za gašenje ali hlajenje z vodo in druge naprave.

Izvajalec oz. ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, tehnične rešitve, tehnologijo, ipd., ki jo nudi,  izvesti eventualno še potrebno dokumentacijo na svoje lastne stroške oz. prilagoditi oziroma popraviti izvedbeno oz. že izdelano dokumentacijo na svoje lastne stroške.

Dokumentacija izvajalca oz. popravki izvedbene dokumentacije mora obsegati tudi vse elemente oz. območja gradbeno obrtniških, inštalacijskih del, tehnologije, opreme, ipd. na katere imajo spremembe direktni ali posredni vpliv (vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora).

Izvajalec mora za vse elemente, za katere je potrebna izdelava podrobnejše dokumentacije in za vse neprefabricirane elemente opreme, izdelati in naročniku pred izvedbo oz. pred naročilom posredovati celotno delavniško dokumentacijo v pregled. Ta dokumentacija obsega npr. delavniške in tehnološke načrte, protokole preizkušanj, detajlne rešitve, sheme polaganja, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu ipd. Za vse prefabricirane elemente je oddaja tehničnega gradiva obvezna že ob oddaji ponudbe, detajlno pa pred izvedbo elementov. Dobava prefabriciranih elementov se izvede šele ob odobritvi ustreznosti ponujenega artikla s strani naročnika.

Izvajalec ne sme samovoljno spreminjati projektih rešitev, za vse spremembe mora pridobiti predhodno odobritev naročnika.

V kolikor materiali, elementi, karakteristike ipd. odstopajo od projektno predvidenih (npr. zaradi tehnološkega razvoja, izboljšanih verzij proizvodov,..), jih izvajalec lahko vgradi samo po predhodni pisni odobritvi naročnika, pri čemer mora za potrditev predstaviti vse posledično potrebne spremembe oz. prilagoditve, ki jih mora izvesti v nespremenjeni vrednosti del.

Izvajalec mora izdelati celotno dokumentacijo izvedenih del na svoje stroške v primeru kakršnihkoli sprememb, če jih izvede v nasprotju s projektno dokumentacijo (6 papirnatih izvodov in 3 izvode na CD (v .doc, .xls, .dwg formatu), za kar mora imenovati pooblaščenega projektanta za izdelavo dokumentacije.

V kolikor so spremembe nastale na podlagi opreme, tehničnih rešitev, tehnologije ipd., ki jo nudi izvajalec oz. ponudnik, če je drugačna od projektno predvidene oz. tiste, ki jo naročnik že uporablja, mora izdelati oz. popraviti izvedbeno dokumentacijo za vse elemente, ki jih spremembe posledično tangirajo ter izdelati celotno dokumentacijo izvedenih del, vključno z imenovanjem odgovornega vodje projekta.

Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik ter vse predpisane evidence in vso dokumentacijo, ki jo zahteva naročnik.

Izvajalec mora ob zaključku del organizirati kvalitativni pregled, o čemer pravočasno obvesti tehnične službe UKCL.

3.2.1 Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati navodila Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) glede zaščitnih ukrepov ob izvedbi obnovitvenih del kot sledi:

DOLOČITEV ZAŠČITNIH UKREPOV

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

A. Pregled in neinvazivna dela

- pleskanje sten (brez predhodnega strganja/brušenja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni bolnikov

- manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice)

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost

- manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene

B. Manjša dela, ki trajajo krajši čas in kjer se ne dviga prah

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) v enotah z nizkim tveganjem

- inštalacija telefonskih ali računalniških kablov

- posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu v prostorih, ki niso namenjeni klinični dejavnosti

C. Dela, kjer prihaja do zmernega ali večjega dvigovanja prahu ali odstranitev/rušenje delov zgradbe

- manjša dela v jaških za elektriko in druge inštalacije

- večja dela na kablih

- strganje sten pred pleskanjem

- odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgrajenega pohištva

- podiranje sten

- gradnja novih sten

D. Večja rušenja in gradnje, inštalacija nove opreme

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja v različnih prostorih glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov.

| Majhno tveganje | Zmerno tveganje | Veliko tveganje |
| --- | --- | --- |
| - pisarniški prostori in drugi prostori, ki niso povezani s prostori, kjer se izvaja zdravstvena oskrba bolnikov (npr. hodnik, ki ni del bolnišničnega oddelka in se po njem ne transportira imunsko oslabelih bolnikov) | - ambulantni prostori - radiološki oddelek (pretežni del) - bolniški oddelki - prebujevalnica (»recovery«) - lekarna (pretežni del) - laboratoriji - endoskopski oddelki | - operacijski prostori (tudi ambulantni) - intenzivne enote - sobe za transplantirance - hematološki oddelek - dializni oddelek - oddelki za nedonošenčke - prostori za invazivno rentgensko diagnostiko - del lekarne (priprava parenteralnih raztopin ipd.) - centralna sterilizacija |

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele določimo kategorijo potrebnih zaščitnih ukrepov.

| Stopnja tveganja glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov | VRSTA GRADBENIH DEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| MAJHNO | I | II | II | III |
| ZMERNO | I | II | III | III/IV |
| VELIKO | II | III | III/IV | IV |

V spodnji tabeli so opisane aktivnosti za posamezne kategorije zaščitnih ukrepov

| Kat. | PRED/MED IZVAJANJEM DEL | PO ZAKLJUČKU DEL |
| --- | --- | --- |
| Kategorija I | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - dela je potrebno izvajati tako, da se ne dviguje prah - plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu očiščene ponovno namestiti | - pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine |
| Kategorija II | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu - pri posegih v stene je potrebno le-te močiti, da se zmanjša tvorba prahu - neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih | - pospraviti delovišče in mokro očistiti/razkužiti površine - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |
| Kategorija III | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (npr. plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. High efficiency particulate air filter) - površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev | - pospraviti delovišče - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti - pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši - mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |
| Kategorija IV | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo odstrani šele po končanih delih; - delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvajajo dela, negativni zračni tlak - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter - površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in odstranjevati v zaprtih kontejnerjih - material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev | - pospraviti delovišče - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti - pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši - mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |

- KORAK. Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenje vode, odstranitev »mrtvih« vodovodnih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:

- morebiten vpliv na sosednje lokacije;

- vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti;

- delovne urnike itd.

Še sledeče zahteve za izvajalca elektroinštalacijskih del in sicer:

- da  upošteva navodila in ukrepe pri izvajanju gradbenih del v UKC Ljubljana;

- da podpiše obrazec, ki je sestavni del navodil UKCL »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del«;

- da upošteva in izvaja navodila UKCL »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del« in da bo v primeru neupoštevanja navodil prevzel vso odgovornost in sankcije;

- da ustavi gradnjo/renovacijo, če od njega to zahteva SPOBO ali TVS;

- na svoje stroške izvaja sprotno čiščenje gradbišča, transportnih poti in tudi lokacij, ki jih bo zaradi gradnje/renovacije onesnažil.

Pred nameravanimi deli je potrebno obvestiti Službo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO), ki bo določila in  preverila uvedene zaščitne ukrepe iz navodil UKCL »Ukrepi pri izvajanju gradbenih del«, ter izpolnila skupaj z izvajalci del in sodelavci iz TVS sprejeti obrazec UKCL (Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del), ki je del navedenih navodil.

3.2.2   Izvajalec bo moral vsa dela prilagajati delu klinike, določena bolj specifična pa tudi predhodno dogovoriti z uporabnikom/naročnikom kar pomeni:

- Hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces klinike mora izvajalec najaviti vsaj 3 delovne dni prej in uskladiti z delom klinike;

- pred vsakim posegom v obstoječe inštalacijsko omrežje je potrebno obvestiti odgovorne s strani uporabnika/naročnika vsaj 3 dni prej in ga po potrebi uskladiti z delom klinike;

- vse meritve in ogledi, ki jih vsebuje predmet ponudbe, morajo biti izvedene ob prisotnosti odgovornih s strani uporabnika/naročnika v času predvidoma od 7.00 do 15.00 ure;

- dela se izvajajo vsak dan od 08.00 do 20.00 ure, v kolikor bo potrebno pa tudi ponoči ter ob za izvajalca bolj neugodnih terminih.

3.2.3 Varstvo pri delu

Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati  navodila Službe za varstvo pri delu glede zaščite delavcev, delovišča in zaposlenih. Pred pričetkom del bo moral podpisati dogovor oz. sporazum (priloga k vzorcu pogodbe).

3.2.4 Varstvo pred požarom

Izvajalec mora za izvedbo požarno nevarnih del (varjenje, uporaba odprtega plamena, orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre v prostoru itd.) organizirati požarno stražo. Gasilsko stražo morajo upravljati izključno gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo (objekti v katerih se nahaja več kot 100 ljudi). Za vse objekte UKCL (razen za bolnico dr. Petra Držaja) je potrebno aktivirati Gasilsko društvo Ljubljana mesto, za objekt bolnice dr. Petra Držaja pa prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Šiška.

Pred izvajanjem požarno nevarnih del je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL.

Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost, kar oceni vsakokratni izvajalec požarne straže.

Delo se sme izvajati v skladu z izdanim dovoljenjem za izvajanje požarno nevarnih del.

3.4. Garancijski roki

Garancijski rok je 24 mesecev za vsako zaključeno posamezno naročeno opravljeno storitev.

Kot odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku mora ponudnik zagotoviti odzivni čas 2 uri po prijavi okvare/napake.

Rok za odpravo napak bo usklajen z uporabnikom prostora in nadzorom naročnika del in nato sporočen izvajalcu.

3.5.  KONČNA PONUDBENA VREDNOST

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse odvisne stroške kot so:

- dobavo materiala vključno z montažo na območju UKC Ljubljana;

- vse pogoje dela iz celotne razpisne dokumentacije in pogodbe;

- oglede in izdelave ponudb ter vse potrebne izračune;

- vse stroške izdelave obračunov, skic in tehnoloških risb z izmerami;

- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…;

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

- vsa potrebna dela in prevoze;

- drobni in vezni material;

- vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno;

- vse stroške povezane s čiščenjem gradbišča, povrnitev v obstoječe stanje;

- varstvo pri delu vključno z zahtevami Služba za varnost in zdravje pri delu (SVZD) v UKC-LJ;

- organiziranje požarne straže, skladno z Zakonom o varstvu pred požarom in veljavnimi notranjimi predpisi UKC-LJ;

- pri DALI/KNX elementih cena postavke vključuje tudi postavitev mreže (adresiranje),

- zahteve SPOBO (Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC-LJ);

- uporabo in menjavo mokrih krp na vhodih v gradbišče oziroma prostore, kjer se delo izvaja;

- čiščenje gradbišča in odvoz odpadkov (s plačilom vseh prispevkov);

- higiensko tehnične preventivne zaščitne ukrepe delavcev na gradbišču;

- pripravljalna dela, zaščito in organizacijo gradbišča, transport materiala in opreme v zaprtih posodah, prevoze, manipulativne stroške;

- vse odvisne stroške (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje uporabnika, garancijski rok, …);

- skladiščenje opreme in materiala;

- varovanje opreme do primopredaje;

- preizkušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti;

- pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja za zasilno razsvetljavo;

- izdelavo poročila o pregledu izvedenih del (tudi komunikacijskih inštalacij) s strani preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele;

- meritve posamezne izvedene povezave (UTP, FTP, STP, S/FTP,..) po standardu SIST EN 50173 vključno z izdelavo poročila o pregledu;

- meritve posamezne izvedene optične povezave vključno z izdelavo poročila o pregledu;

- označba sprememb na shemah in tlorisih za izdelavo PID načrta (oz. izris shem, če le-te ne obstajajo);

- povračilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču;

- povračilo morebitne povzročene škode uporabniku oziroma naročniku.

Ponudnik mora v ceni po enoti upoštevati vsa dela v skladu s točko 3. SPLOŠNIH ZAHTEV   izvedbe del na gradbišču.

3.6.  Opisi del in materiala, ki so predmet javnega naročila (predračun), ki se bodo izvajala, veljajo za vse lokacije oziroma objekte v upravljanju naročnika, kot sledi:

3.7. Materiali

Vse poimenske navedbe materialov, navedene v popisu materiala in del v predračunu predstavljajo minimalni zahtevani kvalitetni nivo. Ponujeni materiali morajo biti enakovredni zahtevanim, oziroma so lahko višje kvalitete od navedene in morajo ustrezati veljavnim standardom, uvožen material in izdelki pa morajo imeti izjavo o skladnosti s SIST EN – ki so privzeti evropski standardi.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080105-186-21_001.xlsx. PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

- IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Datoteka: 845080105-186-21_001.xlsx

- Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani rumeno, izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

**Opozorilo: cene navedene v predračunu se morajo ujemati seštevkom cen v rekapitulacijah vpisanih v prilogah Mapa; Predračun (celotni) - (v popis materiala, opreme in del, prejetih popisov,….).

***V končni ponudbeni vrednosti  so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok 24 mesecev, stroški izdelave projektov idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.

Naročnik kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1. Zato vas prosimo, da ponudbo oz. predračun podate v vrednosti brez in z DDV, ter na ponudbi označite v kolikor niste zavezanec za plačilo DDV po 76a členu ZDDV-1.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znotraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen predračun v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki.

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. To hkrati pomeni, da mora vsak v ponudbi vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje). Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril v Poslovnem registru ePRS. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. |
| 2. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. | 1. Priložena, izpolnjena in podpisana obrazca št. 10 in št. 11 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe in - za pravno osebo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. |
| 3. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 4. | Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 5. | Gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih 3 letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 6. | Ponudnik skupaj z drugimi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije (poglavje SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA). | Ponudnik priloži: - izpolnjen predračun 845080105-186-21_001 v zgoraj navedeni obliki - opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve (3. točka poglavja SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA) - kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda, vključno s kazalom, po katerem lahko naročnik v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode (5. točka poglavja SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA) druge zahtevane listine oz. dokazila, ki so navedena v strokovnih zahtevah naročnika. |

OPOZORILA:

- Ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokazil v svoji ponudbi predložiti tudi obrazec št. 1 – PONUDBA.

Ponudniki, ki ponudbo oddajajo v skupnem nastopu ali nastopajo s podizvajalci ali uporabljajo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, naj pri sestavi ponudbe upoštevajo še točko 3.2 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

- Zaželjeno je, da ponudniki že v ponudbi predložijo tudi:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca – obrazec št. 13.

- Izjava po 35. členu ZIntPK – za ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca – obrazec št. 14.

- Izpolnjen vzorec pogodbe.

3. Gospodarski subjekti, ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke zgoraj, ki jih izda država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto dokazila iz prejšnjega odstavka sprejme zapriseženo izjavo ali

izjavo določene osebe, dano

pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, kot to predvideva 77. člen ZJN-3.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

PONUDBA                                                                                                                                           OBRAZEC 1

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec.

| NAZIV PONUDNIKA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

(naziv naročnika)

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________________ za izvedbo javnega naročila za:

| NAZIV; »Izvajanje preventivnih in kurativnih vzdrževalnih del na elektroenergetskih postrojih UKC Ljubljana (sukcesivna izvedba)« | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| 1. sklop: Osnovno mrežno napajanje (sukcesivna izvedba) |  |
| 2. sklop: Varnostno in dodatno varnostno napajanje (sukcesivna izvedba) |  |
| 3. sklop: Oskrba z gorivom (sukcesivna izvedba) |  |
| 4. sklop: Dodatno varnostno napajanje brez prekinitve – UPS (sukcesivna izvedba) |  |
| 5. sklop: Dodatno varnostno napajanje, neozemljeni sistemi IT (sukcesivna izvedba) |  |
| 6. sklop: Pregledi, preizkusi, meritve, dokumentacija in dokumentarni sistem (sukcesivna izvedba) |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Ta ponudba št. _____________________ z dne ______________________ in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Veljavnost ponudbe do vključno  31. 12. 2022.

Datum:

_________________________________________________________

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

REFERENČNO POTRDILO – REFERENCE PONUDNIKA OBRAZEC 2

- Investitor objekta (naziv in naslov)______________________________________________________________	______

- (v primeru, da je ponudnik nastopal kot  podizvajalec) (naziv in naslov glavnega izvajalca)____________________

___________________________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje (naziv in naslov) _______________________________

izvedlo (podrobnejši opis vrste dela) ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

v vrednosti_______________________________ EUR brez DDV, oz. ________________________________ EUR z DDV,

po pogodbi oz. naročilu  št. ________________ z dne _____________, v obdobju od _______________ do ___________ ,

za objekt __________________________________________________________________________________________ ,

na naslovu_________________________________________________________________________________ ________.

datum primopredaje izvedenih del _______________________________________________________________________.

Odgovorna oseba, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije (Ime in priimek):__________________________________ ,

tel. št. ________________________ ali št. faksa:_______________________ ali e-mail: ___________________________.

Potrjujemo, da so bila vsa pogodbena dela opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika investitorja | Podpis zakonitega zastopnika investitorja | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | Podpis zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo v fotokopiji / skenirani kopiji, naročnik pa si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev originalnega referenčnega potrdila v roku 8 dni od prejema naročnikove zahteve.

Opomba: V primeru, da ponudnik potrebuje referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja (oz. glavnega izvajalca).

REFERENČNO POTRDILO - REFERENCE PONUDNIKA OBRAZEC 3

1. Investitor objekta (naziv in naslov)______________________________________________________________	______

2. (v primeru, da je ponudnik nastopal kot  podizvajalec) (naziv in naslov glavnega izvajalca)____________________

___________________________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje (naziv in naslov)________________________________

imelo oz. ima sklenjeno pogodbo za vzdrževanje oz. izvedbo elektroinštalacijskih del (podrobnejši opis vrste dela) ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

v vrednosti_______________________________ EUR brez DDV, oz. ________________________________ EUR z DDV,

po pogodbi oz. naročilu  št. ________________ z dne _____________, v obdobju od _______________ do ___________ ,

za objekt __________________________________________________________________________________________ ,

na naslovu_________________________________________________________________________________ ________.

datum primopredaje izvedenih del _______________________________________________________________________.

Odgovorna oseba, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije (Ime in priimek):__________________________________ ,

tel. št. ________________________ ali št. faksa:_______________________ ali e-mail: ___________________________.

Potrjujemo, da so bila vsa pogodbena dela opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika investitorja | Podpis zakonitega zastopnika investitorja | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | Podpis zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo v fotokopiji / skenirani kopiji, naročnik pa si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev originalnega referenčnega potrdila v roku 8 dni od prejema naročnikove zahteve.

Opomba: V primeru, da ponudnik potrebuje referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja (oz. glavnega izvajalca).

REFERENČNO POTRDILO – REFERENCE POOBLAŠČENEGA PROJEKTANTA (6. SKLOP)      OBRAZEC 4

1. Investitor objekta (naziv in naslov)______________________________________________________________	______

2. (v primeru, da je ponudnik nastopal kot  podizvajalec) (naziv in naslov glavnega izvajalca)____________________

___________________________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima pooblaščeni projektant (ime in priimek)

pridobljene sledeče osebne reference (podrobnejši opis vrste dela) ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

v vrednosti_______________________________ EUR brez DDV, oz. ________________________________ EUR z DDV,

po pogodbi oz. naročilu  št. ________________ z dne _____________, v obdobju od _______________ do ___________ ,

za objekt __________________________________________________________________________________________ ,

na naslovu_________________________________________________________________________________ ________.

datum primopredaje izvedenih del _______________________________________________________________________.

Odgovorna oseba, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije (Ime in priimek):__________________________________ ,

tel. št. ________________________ ali št. faksa:_______________________ ali e-mail: ___________________________.

Potrjujemo, da so bila vsa pogodbena dela opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika investitorja | Podpis zakonitega zastopnika investitorja | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | Podpis zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo v fotokopiji / skenirani kopiji, naročnik pa si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev originalnega referenčnega potrdila v roku 8 dni od prejema naročnikove zahteve.

Opomba: V primeru, da ponudnik potrebuje referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja (oz. glavnega izvajalca).

REFERENČNO POTRDILO - REFERENCE VODJE DEL                                                                 OBRAZEC 5

1. Investitor objekta (naziv in naslov)______________________________________________________________	______

2. (v primeru, da je ponudnik nastopal kot  podizvajalec) (naziv in naslov glavnega izvajalca)____________________

___________________________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima vodja del po GZ (ime in priimek) ________________________

pridobljene sledeče osebne reference (podrobnejši opis vrste dela) ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

v vrednosti_______________________________ EUR brez DDV, oz. ________________________________ EUR z DDV,

po pogodbi oz. naročilu  št. ________________ z dne _____________, v obdobju od _______________ do ___________ ,

za objekt __________________________________________________________________________________________ ,

na naslovu_________________________________________________________________________________ ________.

datum primopredaje izvedenih del _______________________________________________________________________.

Odgovorna oseba, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije (Ime in priimek):__________________________________ ,

tel. št. ________________________ ali št. faksa:_______________________ ali e-mail: ___________________________.

Potrjujemo, da so bila vsa pogodbena dela opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika investitorja | Podpis zakonitega zastopnika investitorja | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | Podpis zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo v fotokopiji / skenirani kopiji, naročnik pa si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev originalnega referenčnega potrdila v roku 8 dni od prejema naročnikove zahteve.

Opomba: V primeru, da ponudnik potrebuje referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja (oz. glavnega izvajalca).

REFERENČNO POTRDILO – REFERENCE PREGLEDNIKA EL. INŠTALACIJ                              OBRAZEC 6

1. Investitor objekta (naziv in naslov)______________________________________________________________	______

2. (v primeru, da je ponudnik nastopal kot  podizvajalec) (naziv in naslov glavnega izvajalca)____________________

___________________________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima preglednik električnih inštalacij (ime in priimek)

pridobljene sledeče osebne reference (podrobnejši opis vrste dela) ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

v vrednosti_______________________________ EUR brez DDV, oz. ________________________________ EUR z DDV,

po pogodbi oz. naročilu  št. ________________ z dne _____________, v obdobju od _______________ do ___________ ,

za objekt __________________________________________________________________________________________ ,

na naslovu_________________________________________________________________________________ ________.

datum primopredaje izvedenih del _______________________________________________________________________.

Odgovorna oseba, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije (Ime in priimek):__________________________________ ,

tel. št. ________________________ ali št. faksa:_______________________ ali e-mail: ___________________________.

Potrjujemo, da so bila vsa pogodbena dela opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika investitorja | Podpis zakonitega zastopnika investitorja | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | Podpis zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo v fotokopiji / skenirani kopiji, naročnik pa si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev originalnega referenčnega potrdila v roku 8 dni od prejema naročnikove zahteve.

Opomba: V primeru, da ponudnik potrebuje referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja (oz. glavnega izvajalca).

KADROVSKA SESTAVA                                                                                                              OBRAZEC 7

Ponudnik: _____________________________________________________________

naziv in naslov ponudnika

| Zap. št. | IME in PRIIMEK | IZOBRAZBA | ŠTEVILKA IZS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vodja del (elektro stroke): |  |  |
| 2 | Preglednik električnih inštalacij: |  |  |
| 3 | Elektrotehnik, elektromonter: |  |  |
| 4 | Elektrotehnik, elektromonter: |  |  |
| 5 | Serviser: |  |  |
| 6 | Serviser: |  |  |
| 7 | Serviser: |  |  |
| 8 | Serviser: |  |  |
| 9 | Serviser: |  |  |
| 10 | Serviser: |  |  |
| 11 | Serviser: |  |  |
| 12 | Električar, elektroinštelater: |  |  |
| 13 | Električar, elektroinštelater: |  |  |
| 14 | Električar, elektroinštelater: |  |  |
| 15 | Električar, elektroinštelater: |  |  |
| 16 | Pomožni delavec: |  |  |
| 17 | Pomožni delavec: |  |  |
| 18 | Pomožni delavec: |  |  |
| 19 | Pomožni delavec: |  |  |
| 20 | Pomožni delavec: |  |  |

Opomba:

- priložiti dokazila – fotokopije  spričeval ali drugih dokumentov iz katerih je razviden poklic/izobrazba ali usposobljenost/znanje!

IZJAVLJAMO,

da za potrebe izvedbe javnega naročila razpolagamo z zadostnim številom ustrezno izšolanega in usposobljenega kadra, zmožnega samostojnega dela ter da na zahtevo naročnika lahko kadarkoli zagotovimo ustrezno število oseb elektrotehnične stroke, in sicer kakor je to določeno z razpisno dokumentacijo.

__________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

Seznanitev z dokumentacijo za vse sklope OBRAZEC 8

Ponudnik: _______________________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

IZJAVLJAMO,

da smo seznanjeni z vso tehnično dokumentacijo (POPISI DEL IN MATERIALA), ter pogoji dela, in se s tem podpisom odpovedujemo zahtevkom iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, ter se zavezujemo k sanaciji pomanjkljivosti na lastne stroške in na način, ki ga bomo predhodno uskladili z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost  posameznih delov ali objekta kot celote.

________________________________

žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika

Temeljne okoljske zahteve za vse sklope OBRAZEC 9

Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z uredbo o zelenem javnem naročanju

I. PODATKI O POnudniku

| FIRMA |  |
| --- | --- |
| NASLOV |  |
| MATIČNA ŠT. |  |
| DAVČNA ŠT. |  |

II. IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Izjavljamo:

Da smo seznanjeni določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) in da bomo pri izvedbi projekta upoštevali njene zahteve.

Na poziv naročnika se zavezujemo, da bomo v fazi izvajanja pogodbe, predložiti dodatna dokazila o izpolnjevanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).

________________________________

žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika

SOGLASJE št. 1 OBRAZEC 10

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ____________________________________________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajemo s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

| Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika/podizvajalca: | _____________________________ |
| --- | --- |
| Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika/podizvajalca: | _____________________________ |

SOGLASJE št. 2 OBRAZEC 11

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje  ali odločanje ali nadzor v njem (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot _________________________ (navesti funkcijo, ki jo fizična oseba opravlja) pri _________________________ (navesti ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarski subjekt, na katerega zmogljivost se ponudnik sklicuje) nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajem s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________________

| Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | _____________________________ |
| --- | --- |
| Podpis osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | _____________________________ |

| OPOMBA: |  |  | obrazec soglasja izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca/gospodarskega subjekta na zmogljivosti katerega se sklicuje ponudnik). Pooblastilo mora podpisati vsaka fizična oseba sama. V primeru, da je več takih oseb, se obrazec kopira v zadostnem številu in za vse predloži v pdf obliki. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRAZEC 12 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |  |  |
| opozorilo: |  |  | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki. PO POTREBI SE OBRAZEC KOPIRA IN PREDLOŽI V VEČ IZVODIH. |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za __________________________________________________________  vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| PODIZVAJALEC (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, e-naslov): |  |
| NASLOV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA FINANČNEGA URADA: |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, KOT JE OPREDELJENO V PRIPOROČILU KOMISIJE 2003/361/ES (OBKROŽITI/PODČRTATI) | DA / NE |

2. Predmet naročila:

| VRSTA DEL OZIROMA DOBAV: |  |
| --- | --- |
| KOLIČINA: |  |
| VREDNOST: |  |
| KRAJ: |  |
| ROK IZVEDBE TEH DEL OZIROMA DOBAV: |  |

Datum: _________________

_________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: ____________________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca

OBRAZEC 13

IZJAVAPODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU/PODIZVAJALCA*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi

| NAZIV GOPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ GOPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| OBČINA SEDEŽA GOPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| ŠT. VPISA V SODNI REGISTER |  |
| MATIČNA ŠT. PODJETJA |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih2.

|  | IME IN PRIIMEK FIZIČNE OSEBE OZ. NAZIV PRAVNE OSEBE3 | NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA/SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA V % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

|  | NAZIV | SEDEŽ | MATIČNA ŠTEVILKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če gospodarski subjekt ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

_____________________________________________________

2Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja

3 S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum: ____________________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca

OBRAZEC 14

IZJAVA (po 35. členu ZIntPK) – ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA*

(*OBRAZEC se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

Naziv gospodarskega subjekta (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca):

_______________________________________________

Ime in priimek (odgovorna oseba gospodarskega subjekta): _____________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

Spodaj podpisani izjavljam, da z naročnikom nismo povezani na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK oziroma da gospodarski subjekt ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca ni/nisem povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni/nisem povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum: __________________________

_________________________________________________________________________________

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

VZOREC POGODBE

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 7. členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5057272000, ident. št. za DDV: SI52111776, ki ga zastopa generalni direktor Jože Golobič, univ. dipl. prav. (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________, ________________, _____________, matična številka ___________, ident. št. za DDV: ___________________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

Pogodbo o izvajanju preventivnih in kurativnih vzdrževalnih del na  elektroenergetskih postrojih UKC Ljubljana (sukcesivna izvedba) za:

- 1. sklop: Osnovno mrežno napajanje

- 2. sklop: Varnostno in dodatno varnostno napajanje

- 3. sklop: Oskrba z gorivom

- 4. sklop: Dodatno varnostno napajanje brez prekinitve (UPS)

- 5. sklop: Dodatno varnostno napajanje, neozemljeni sistemi IT

- 6. sklop: Pregledi, preizkusi, meritve, dokumentacija in dokumentarni sistem

UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel ustrezen postopek javnega naročanja, pri čemer je naročnik javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil pod št. objave JN00_____________;

- je izvajalec na javno naročilo navedeno v prejšnji alineji oddal ponudbo, in sicer št. __________, pri čemer je naročnik predmetno ponudbo izvajalca v postopku javnega naročanja definiral kot dopustno;

- je bil izvajalec izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila št. ______ z dne _____;

- je Odločitev o oddaji naročila iz prejšnje alineje postala pravnomočna dne _____________;

- sklepata to pogodbo na podlagi prejšnjih alinej.

PREDMET POGODBE IN POGODBENA VREDNOST

  - člen

Predmet te pogodbe je obveznost izvajalca, da za dogovorjeno pogodbeno ceno v višini _______________ EUR z vključenim DDV oziroma ___________________ EUR brez DDV, po posameznih postavkah iz obrazca priloge predračuna s popisom del in materiala, ki je sestavni del te pogodbe (priloga 1), izvaja preventivne in kurativne vzdrževalna dela na  elektroenergetskih postrojih UKC Ljubljana za sklop: __________________________.

Naročnik se s podpisom te pogodbe ne zavezuje naročiti vseh predvidenih okvirnih količin del, ki so navedena v obrazcu predračuna. Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil vsa dela oziroma material po popisu del in materiala, ampak bo naročil toliko del, kolikor bo imel v posameznem letu na voljo finančnih sredstev oziroma potreb po izvajanju preventivnih in kurativnih vzdrževalnih delih na elektroenergetskih postrojih UKC Ljubljana za sklop _____________________________.

  - člen

Predmet pogodbe je izvajanje preventivnih in kurativnih vzdrževalnih delih na  elektroenergetskih postrojih UKC Ljubljana za sklop _____________________________ po predpisih stroke, skladno z veljavno zakonodajo in v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije ter tudi vsa morebitna druga dela vezana na vsebino predmeta javnega naročila, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg ter ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in strokovnih zahtevah.

  - člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da zagotovi transportne in druge pomožne storitve oziroma materiale, ki zadevajo izvedbo te pogodbe, kot tudi, da zagotovi oziroma izvrši zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost.

Obveznost izvajalca po tej pogodbi je, da mora pri izvedbi del upoštevati navodila Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb glede zaščite ob izvedbi obnovitvenih del. Obseg in vrsta zaščite je odvisna od namembnosti prostora in se dogovori pred izvedbo del kot sledi:

  - namestitev protiprašnih zaščit,

  - zaščita prezračevalnih odprtin ventilacijskih kanalov,

  - ruševine in ostali odpadni material z delovišča odstraniti v PVC vrečah ali zaprtih kontejnerjih (možnost najema) po dogovorjeni transportni poti, vse skladno z navodili Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in nadzora Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana UKCL.

Obveznost izvajalca je tudi, da mora vsa dela prilagajati delu posamezne klinike v skladu z nadzorom UKCL, kar pomeni:

- hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces klinike, mora izvajalec najaviti nadzoru naročnika del in uskladiti z delom posamezne klinike,

- čas izvajanja del se določi glede na najbolj ugoden termin za UKC LJ oziroma posamezne klinike in je lahko kadarkoli 365 dni na leto, 24 ur na dan.

Kršenje napisanih ukrepov in navodil se smatra kot velika strokovna napaka.

Vse poimenske navedbe materialov, navedene v delu strokovnih zahtev (Opis izvajanja del, ki veljajo za vse objekte UKCL) predstavljajo minimalni zahtevani kvalitetni nivo. Ponujeni materiali morajo biti enakovredni zahtevanim in morajo ustrezati veljavnim standardom, uvožen material in izdelki pa morajo imeti izjavo o skladnosti s SIST EN – ki so privzeti evropski standardi.

  - člen

Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le-teh v dogovorjenih rokih. Kot odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku mora ponudnik zagotoviti odzivni čas 2 uri po prijavi okvare/napake.

IZVAJANJE DEL

  - člen

Naročanje del bo potekalo sukcesivno. Naročnik bo vsako izvedbo del predhodno naročil z NAROČILNICO (na podlagi podane ponudbe za posamezno izvedbo). Pri čemer mora izvajalec priti na ogled za izdelavo ponudbe v največ 24 urah od klica pooblaščene osebe naročnika. Ogled delovišča pred izdelavo ponudbe je obvezen. Izvajalec bo ponudbo poslal po e-mailu (v PDF obliki) v največ 48 urah od ogleda. V vsaki ponudbi mora izvajalec imenovati vodjo del, ki mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev na Inženirski zbornici Slovenije (IZS), ter določiti predviden rok začetka del in rok dokončanja del (velja za elektro dela; velja za strojna dela). Rok dokončanja del predvidoma ne bo daljši od 30 dni od dneva izdaje vsakokratne naročilnice. V primeru, da bo rok daljši ga bosta pogodbeni stranki predhodno dogovorili zapisniško na ogledu delovišča.

Z izvajanjem del, ki jih bo naročnik označil kot NUJNA (npr. da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi; da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela; da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa) mora izvajalec zagotoviti odzivni čas 2 uri po prijavi okvare/napake.

Pri izvedbi del je potrebno upoštevati Splošne in tehnične zahteve za izvajanje preventivnih in kurativnih vzdrževalnih del na elektroenergetskih postrojih UKC Ljubljana.

Vsa dela bo izvajalec opravljal v skladu z zadnjim stanjem tehnologije na področju predmeta pogodbe, v skladu s standardi in pravili stroke, skladno z veljavno zakonodajo in spoštujoč standard dobrega strokovnjaka.

Pregled električnih inštalacij v skladu z veljavnimi predpisi in standardi bo izvajala oseba z veljavno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK): Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (velja za elektro dela).

Izvajalec mora na objektu, kjer se izvajajo dela zagotoviti dnevno prisotnost odgovorne osebe za izvajanje del po tej pogodbi, ki je določena s strani izvajalca.

V primeru zamenjave odgovorne osebe za izvajanje del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje o tem predhodno pisno obvestiti naročnika, ki mora zamenjavo tudi pisno potrditi, saj v nasprotnem zamenjava ni izvršena.

PLAČILNI POGOJI

  - člen

Za celoten predmet pogodbe, ki obsega obveznosti izvajalca iz te pogodbe, bo naročnik plačal izvajalcu za vsako naročeno delo pogodbeno dogovorjeno ceno, na osnovi predračuna številka _____________ in ponudbe izvajalca št.__________________________, z dne ____________.

Naročnik bo vsa plačila izvedel izvajalcu na njegov TRR-račun _______________________________, ki je odprt pri _____________________________ .

Na podlagi naročnikovega pisnega naročila (naročilnica) izvajalec po opravljeni storitvi naročniku izstavil račun.

K vsakemu računu mora biti priložena izjava o dokončanju del in da so dela izvedena skladno s predpisi, ki jo podpiše pooblaščen inženir (vpisan v imenik IZS), kateri je bil imenovan v ponudbi oziroma primopredajni zapisnik, podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov UKC Ljubljana (velja za elektro dela; velja za strojna dela).

Naročnik je dolžan pravilno izstavljeni račun potrditi v roku 8 dni od prejema in plačati v roku 60 dni.

Ponudnik se zavezuje, da bo vse račune poslane naročniku pošiljal izključno v elektronski obliki (Uradni list št.111/2013, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike).

Pogodbena vrednost posameznih postavk v obrazcu predračuna je za čas veljavnosti te pogodbe fiksna in vsebuje vse elemente cene, v kateri morajo biti vključene vse splošne zahteve naročnika te pogodbe, vsi odvisni stroški, dani popusti in DDV in jih ni možno povečati na nobeni osnovi.

Za to pogodbo glede pogodbenih cen velja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/04). Pravilnik iz prejšnjega stavka velja tudi za vsa morebitna podaljšanja te pogodbe.

  - člen

* V kolikor ponudnik ne nastopa skupaj s podizvajalci, se spodnje določbe črtajo iz pogodbe!

Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje  podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji

obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če

ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih   sprememb

informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z  naročnikom,

le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

  - člen

V primeru zamude pri plačilu je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti v skladu z Obligacijskim zakonikom.

PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE, DOKONČNI OBRAČUN

  - člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca na naročnika s potrditvijo primopredajnega zapisnika, razen jamčevanja za napake, ki se urejajo po določbah Obligacijskega zakonika.

V primeru zamude je potrebno zapisniško ugotoviti vzroke in odgovornost zanjo.

ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

  - člen

Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvajal v pogodbenem obdobju 12 mesecev, v rokih dogovorjenih med pooblaščenima odgovornima osebama obeh pogodbenih strank.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi del upošteval določila, ki izhajajo iz te pogodbe, se pri izvajanju del prilagajal delovnemu procesu na posamezni kliniki in da bo dela, če bo delovni proces na posamezni kliniki to zahteval, izvajal tudi ob sobotah in nedeljah ter praznikih, ne da bi zato zahteval dodatno plačilo.

  - člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka) letne pogodbene vrednosti, vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) letne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen iz prejšnjega odstavka se bo obračunala ob zadnjem računu posameznega leta.

  - člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK

  - člen

Garancijski rok za vsa dela in opremo znaša najmanj 24 mesecev od dneva primopredaje.

Rok za odpravo napak bo usklajen z uporabnikom prostora in nadzorom naročnika del in nato sporočen izvajalcu.

  - člen

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari, opravljenih storitev ter spoštovanja dogovorjenih rokov.

UTRDITEV - ZAVAROVANJE POGODBENE OBVEZNOSTI

  - člen

Izvajalec predloži najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma posameznega aneksa na obrazcih za zavarovanje:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe za prvo leto vključno z DDV, kar predstavlja znesek __________________________ EUR in z veljavnostjo 12 mesecev in 30 dni

ali

- vplača denarni depozit v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV za prvo leto, kar predstavlja znesek _______________________, pri čemer ima denarni depozit veljavnost 12 mesecev in 30 dni.

Instrument finančnega zavarovanja iz 1. alineje tega člena bo naročnik unovčil v primeru:

- če izvajalec predčasno prekine pogodbo;

- če izvajalec ne izpolnjuje pravilno pogodbe;

- v primeru odstopa pogodbe v skladu s 16. členom te pogodbe.

V primerih iz prejšnjega odstavka pa bo naročnik zadržal denarni depozit, če je izvajalec slednjega vplačal kot instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec bo moral finančna zavarovanja za nadaljnja leta predložiti, kot je predvideno z razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila.

  - člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- če izvajalec najmanj deseti delovni dan po datumu prejema pisnega naročila ne pristopi k izvedbi del,

- če izvajalec ne pristopi k izvedbi del s pričetkom, ki ga ob prejemu naročila uskladi z uporabnikom prostora in nadzorom naročnika del,

- če ga nadzorni organ že tekom izvajanja pogodbenih del opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak v danem mu primernem roku ne popravi,

- če nadzorni organ že tekom izvajanja del ugotovi, da izvedba del ne poteka v skladu s ponudbo številka ___________, z dne ________________, določili te pogodbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije,

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem;

- če dela opravljajo nenominirani podizvajalci.

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z delovišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 2 dni po naročnikovem odstopu od pogodbe.

SODELOVANJE, VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE

  - člen

Izvajalec ima pravico ustrezno podaljšati rok za izvedbo del v primeru višje sile. Pisno zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku, brž ko izve za vzrok zaradi katerega se rok lahko podaljša, vendar najkasneje v treh dneh, ko je za vzrok izvedel. V primeru, da izvajalec višje sile ne uveljavlja v roku določenem v prejšnjem stavku, je ne more več uveljavljati. Naročnik mora v roku 3 delovnih dni od prejema potrditi ali zavrniti predlog izvajalca.

  - člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ter vedno le ob soglasju obeh pogodbenih strank.

  - člen

Pooblaščeni osebi po tej pogodbi za naročnika sta:

- komercialni skrbnik pogodbe: ____________________________________

- skrbnik pogodbe za strokovni del: ______________________________

Pooblaščeni osebi po tej pogodbi za izvajalca sta:

- skrbnik pogodbe: ____________________________________

- odgovorna oseba za izvajanje del:  ______________________________

REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

  - člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor se o nastalem sporu ne bosta mogli sporazumeti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

  - člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe s prilogami in projekti ter Obligacijskega zakonika upošteva kot sestavni del še:

- razpisno dokumentacijo,

- ustrezen del ponudbene dokumentacije,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- celotno razpisno tehnično dokumentacijo,

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

KONČNE  DOLOČBE

  - člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 15. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank.

Pogodba se sklepa za 12 mesečno obdobje in jo je možno podaljšati še največ za trikratno 12 mesečno obdobje, s podpisom aneksa k tej pogodbi za naslednje 12 mesečno obdobje. Posamezni aneks stopi v veljavo s potekom osnovne pogodbe oziroma prej veljavnega aneksa ter s predložitvijo novega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor je to opredeljeno v 15. členu te pogodbe.

Aneks za naslednje 12 mesečno obdobje je potrebno podpisati pred potekom veljavnosti pogodbe oziroma prejšnjega aneksa.

  - člen

Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji  ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem  pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Socialna klavzula:

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

  - člen

Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih od katerih prejmejo:

- naročnik dva (2) izvoda,

- izvajalec en (1) izvoda.

Priloge in sestavni del te pogodbe so:

- Ponudba izvajalca št. _____________ z dne _______________ .

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: |  |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |

Generalni direktor UKC Ljubljana

Jože Golobič, univ. dipl. prav.