## Rekapitulacija
OBJEKT: |  | TRŽNICA Z UREDITVIJO VAŠKEGA JEDRA
VRSTA GRADNJE: |  | NOVA GRADNJA
ŠT. PROJEKTA: |  | D-20/2019
INVESTITOR: |  | Občina Črenšovci
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
C | ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
D | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
|  |  | DDV 22% | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV | 0

## navodila
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA
PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN UPOŠTEVATI VSA NAVODILA IZ PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ, STROKOVNIH ELABORATOV IN KOMPLETNE PGD, TER PZI DOKUMENTACIJE.
IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI).
IZVAJALEC MORA DELA IZVAJATI SKLADNO Z NAČRTOM POŽARNE VARNOSTI, VSI MATERIALI MORAJO ODGOVARJATI ZAHTEVAM IZ NAČRTA POŽARNE VARNOSTI.
PONUDNIK KOT STROKOVNJAK ALI IZVAJALEC, KI JE STROKOVNO USPOSOBLJEN JE NA PODLAGI 625. ČLENA OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV, TER NA DRUGE OKOLIŠČINE, ZA KATERE JE VEDEL ALI BI MORAL VEDETI. V KOLIKOR NA POMANJKLJIVOSTI, KATERE JE VEDEL ALI BI MORAL VEDETI IN BI BILE POMEMBNE ZA NAROČENO DELO ALI NJEGOVO PRAVOČASNO IZVRŠITEV NE OPOZORI, SAM PONUDNIK OZ. IZVAJALEC ODGOVARJA ZA NASTALO ŠKODO. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR. V KOLIKOR OPOZORIL, DODATNIH VPRAŠANJ OZ. IZPOSTAVLJENIH NEJASNOSTI S STRANI PONUDNIKA DEL V FAZI ODDAJE PONUDBE NI BILO, JE S STRANI NAROČNIKA DEL RAZUMLJIVO, DA JE BILO PONUDNIKU DEL POPOLNOMA JASNO, KAJ SE OD NJEGA V PONUDBI PRIČAKUJE IN JE V ODDANI PONUDBI OZ. V CENI NA ENOTO MERE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH ZAJEL VSA DELA IN MATERIAL, KATERI SO POTREBNI ZA STROKOVNO, KVALITETNO IN VESTNO IZVEDBO NAROČENIH DEL. V KOLIKOR SE V FAZI IZVEDBE DEL IZKAŽE, DA PONUDNIK V ENOTI MERE POSAMEZNIH POSTAVK OZ. V PONUDBI DOLOČENIH SEGMENTOV DEL NI ZAJEL, SE MORAJO DELA IZVESTI NA STROŠKE PONUDNIKA DEL. NIKAKOR OMENJENO DEJSTVO PONUDNIKA DEL NE SME POVZROČATI NAROČNIKU POSLEDIČNO DODATNIH STROŠKOV IN PODALJŠANJA ROKA IZVEDBE. OD IZBRANEGA PONUDNIKA DEL SE PRIČAKUJE, DA JE STROKOVNO USPOSOBLJEN ZA OPRAVLJANJE DEL, KATERA SO PREDMET PONUDBE. PRAV TAKO SE OD PONUDNIKA PRIČAKUJE, DA PO ZGO IMENUJE ODGOVORNEGA VODJO DEL IN NJEGOVEGA NAMESTNIKA, NAJPOZNEJE DO UVEDBE IZBRANEGA IZVAJALCA DEL V POGODBENO DELO, KATERI BO TEKOM GRADNJE PRISOTEN NA OPERATIVNIH SESTANKIH, GRADBIŠČU, TER PRISTOJEN NA STROKOVNEM PODROČJU ZA SPREJEMANJE IN PODAJANJE INFORMACIJ, KATERA SO KLJUČNEGA POMENA ZA STROKOVNO OPRAVLJANJE DEL NA GRADBIŠČU!
V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO TUDI VSI ZA IZVEDBO DEL POTREBNI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA PISNO POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT.
VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV…
INVESTITOR SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE MIKRO LOKACIJE OPREME, KI POSLEDIČNO VPLIVA NA SPREMEMBO LOKACIJ SVETIL, ODVODNJAVANJA,ITD..
Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za deponiranje odpadnega materiala v stalno deponijo
Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011).
Splošno:
zemeljska dela: | Vsa zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z navodili iz geotehničnega poročila.
Obracuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v raščenem stanju.
Pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec vkalkulirati v enotne cene.
Eventuelne prestavitve komunalnih vodov se obračunavajo po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna.
Vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu, topljenju snega, mraza, se morajo pregledati bočne strani izkopa in opraviti vsi potrebni varnostni ukrepi. Eventuelni stroški iz tega naslova so na strani izvajalca.
betonska dela: | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistosti agregata, granulacije, količine cementa in vode.
Beton mora ustrezati standardu SIST EN 206-1:2003 in SIST 1026:2008.
Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred velikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temeraturami.
Višina prostega pada ne sme biti večja od 1m1. V primeru, da se beton vmetava z večje višine je potrebno preprečiti segregacijo - uporabiti je eno od priznanih metod za vmetavanje betona.
Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih, pritrjena tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
Dilatacije oz. delovne prekinitve se izvedejo po projektu gradbenih konstrukcij in arhitekture.
Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati, bodo upoštevane kot nekvalitetene, in jih bo potrebno ponovno izvesti ter gredo na račun izvajalca betonskih del.
Posamezni preboji se naročijo ob izvedbi, ko investitor dokončno potrdi opremo oz. tehnologijo (MOPRO, itd.).
Kvaliteta vgrajenih betonov SB2, T2, P1, FT2, AF2, E1, SHK2, po metodologiji DBV/DBZ.
OPOMBA: Izvedba vseh delovnih stikov in dilatacij mora biti upoštevani v enotni ceni posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
tesarska dela: | Tesarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov, izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Opaži morajo biti izdelani točno po načrtu z vsemi potrebnimi podporami, horizontalnimi in vertikalnimi povezavami. Opaž mora prenesti težo in pritisk betona, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje izvede brez pretresov in poškodovanja konstrucije in samih opažev.
Obračun opažev temeljev, zidov, stebrov, nosilcev, preklad in plošč se obračunava po opisu posamezne postavke; upoštevajo se površine opažev, to so razvite vidne površine izdelanih konstrukcij.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za instalacije in ostali elemetni po načrtih inštalacij (dodatno kontrolirati pozicije z risbami arhitekture in notranje opreme.
Ponudnik sam izdela ustrezno projektno dokumentacijo za izvedbo del in delavniške načrte glede na lastno razpoložljivo tehnologijo. Dokumentacijio mora predhodno pred začetkom del posredovati v pregled in potrditev investitorju, nadzoru in projektantu.
Montažna lesena konstrukcija mora biti izdelani strokovno in kvalitetno, iz materiala in v dimenzijah, kot je predvideno v projektu gradbenih konstrukcij, v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela; elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Vsi konstrukcijski elementi lesene konstrukcije so iz lepljenega lesa, trdnostnega razreda min GL28 oz. skladno z navodili statika.
Izvedba konstrukcije: dimenzije lesenih elementov konstrukcije po statičnem izračunu; izvedba in detajli po delavniški dokumentaciji izbranega dobavitelja, skladno z njegovo tehnologijo, kar predhodno potrdi odgovorni vodja projekta.
zidarska dela: | Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma horizontalne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, malta iz stikov se mora odstraniti dokler je še sveža.
Vgrajeni materiala za ta dela morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
Zidanje opečnih zidov v skladu SIST EN 711-1:2011
Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati standardom DIN 18.195, 1-10 del fizikalne karakteristike proizvodov morajo ustrezati zahtevam DIN 52133.
Pri vseh talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami.
Pri oblikovanju cene za posamezno postavko, morajo biti vkalkulirana tudi vsa pomožna dela in zidarska dela pri obrtniških in instalacijskih delih, potrebni odri ter horizontalni in vertikalni prenosi.
krovsko in kleparska dela: | Krovska in kleparska dela morajo biti izvedena po opisih in detajlih iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehničnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Pred pričetkom izvajanja izolacijskih del je preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivala na kvaliteto, sigurnost in trajnost izolacije, ki je predvidena z elaboratom fizikalne in zvočne zaščite.
Dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten sestav ustrezajo namenu, zahtevam, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho okrog zbirnih kotličev, dilatacijskih stikov in zaključkov strehe.
Na stikih ravne strehe z venčnim zidcem ali fasado, je vse sloje strehe zaključiti s pločevinasto obrobo, na vrhu pa z zaključno pločevino, vse po detajlu.
Hidroizolacijska dela se sme izvajati samo na kvalitetno izvedeno čvrsto, ravno in suho podlogo. Med izvajanjem in po končani izvedbi hidroizolacijskih del, se ne sme po njej hoditi. Vsa ostala gradbena in obrtniška dela se smejo izvajati samo, če je hidroizolacija zaščitena z ustrezno zaščito.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih izda pooblaščeni zavod za tovrstne dejavnosti.
Izvedba TI in HI po detajlih izvajalca z ustreznim certifikatom.
Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011).
Pri izvedbi strehe, je v ceno enote dela obvezno vključiti izvedbo vseh zaljučkov, prekritje stikov, pritrdilnega materiala in eventuelnega dodatnega tesnenja, vse po detajlih in tehničnih zahtevah proizvajalca.
ključavničarska dela: | Vsi elementi ključavničarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materialov kot je navedeno v opisih in detajlih. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in standardom.
Elementi za vgrajevanje ključavničarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni. Vse nosilne elemente je dimenzionirati z analizo konstrukcij. Vsi elementi za vgradnjo ključavničarskih elementov morajo biti zajeti v ceni na enoto mere, prav tako je potrebno vključiti v ceno morebiti potrebno vrtanje lukenj in sidranje spojnih elementov s sidrno in tesnilno maso, ter zaščito vseh vgrajenih elementov.
Površina posameznih elementov na varjenih stikih mora biti ravna in gladka, brez vzboklin ali vdolbin ter brušena. V vsaki postavki posebej je navedena tudi kvaliteta finalne površinske obdelave.
Vrata: poleg osnovnega, so sestavni del pločevinastih vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detajlnejšem opisu za vsako vrsto posebej:
Ojačitve robov v stenah; kovinski profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh vrat v isti višini; tesnila za tesnenje; funkcionalni in estetski zaključki vrat, ki jih potrdi arhitekt.
Vsa vrata morajo ustrezati vsem zahtevam iz veljavnih standardov in pravilnikov glede zvočne izolativnosti in drugih zahtev glede na namembnost vrat.
Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev, po potrditvi naročnika.
tlaki in estrihi: | Tlaki in estrihi morajo biti izvedeni tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za ta dela.
Cementni estrih mora biti raven, suh, mora vpijati, biti odporen na pritisk in vlek, čist, brez razpok in prahu, po DIN 18365. Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlačno in raztezno trdnost. Izdelujejo se iz portland cementa.
Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in mora biti taka, da omogoča ustrezno obdelavo površine in zbitost. Največje zrno ne sme biti večje kot je 1/3 debeline estriha. Razmerje frakcij se določa na osnovi sejalne krivulje.
Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo. Hidroizolacijski sloj, na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih poškodb, raven in čist. Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.
Položaj dilatacijskih stikov je določen v projektu gradbenih konstrukcij.
Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo zaobljeni. Vse dilatacije morajo biti zaprte. V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa se zapolni s trajno elastično maso ali profiliranim trakom - glej detajl.
Toplotne in zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih in zvočnih mostov.
Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj izolacijskega materiala debeline 0'5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka: obstenski sistemski robni zvočno izolativni trakovi npr. ethofoam po detajlu.
keramičarska dela: | Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za polaganje.
Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedenit tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini.
Vidne površine plošč za oblaganje v objektu morajo biti: ravne, gladke brez sledov predhodne obdelave.
OPOMBA: Vrsta, kvaliteta in način polaganja ploščic je določena v gradbenem opisu "Izvedba talne keramike", ki ga je potrebno obezno upoštevati in je sestavni del za kompletno izvedbo keramike! Vse vzorce za posamezne tipe keramike mora izvajalec dostaviti v potrditev INVESTITORJU!
fasaderska dela: | Fasaderska dela morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela.
Priprava površine za nanos fasadnih slojev: zajema čiščenje površine zaradi prahu in ostalih gradbenih nečistoč in se ne zaračunava posebej ampak je zajeto v ceni enote mere.
Mehansko pritrjevanje fasadnih plošč s stališča požarne varnosti: Izvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predložiti dokazilo o ustreznosti glede protipožarnih zahtev za fasado po DIN -normah.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011).
slikopleskarska dela: | Slikopleskarska in pleskarska dela morajo biti izvedena po opisih iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, povečane zahteve.
Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture in ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
Izvajanje del: Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končni površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz , ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto.
Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
OPOMBA: Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna.
Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno. Za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali material.
Vse količine pred naročilom obvezno preveri izvajalec del!

## GRADBENA DELA
A | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
4 | BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
Opomba:
Pri vseh postavkah upoštevati v ceni na enoto mere POŽARNO VARNOSTNE zahteve iz Načrta požarne varnosti št. načrta 220-07/20-NPV z dne Julij 2020.
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Splošno:
Pogodbeni izvajalec del je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določili. Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Prav tako se morajo dela na gradbišču izvajati v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
Pogodbeni izvajalec del mora pred predajo objekta investitorju oz. njegovemu vodji nadzora predati dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta!
Pogodbeni izvajalec del mora na gradbišču poskrbeti za zaščito vseh vgrajenih elementov v vmesni fazi gradnje, da med izvajanjem gradnje ne pride do poškodb vgrajenih elementov. V kolikor pride do poškodovanja vgrajenih elementov med samo gradnjo je to odgovornost pogodbenega izvajalca del - v razmerju do investitorja, da zagotovi pravočasno zamenjavo le tega z nepoškodovanim elementom na svoje stroške!
101 | Priprava in ureditev gradbišča v skladu z elaboratom organizacije gradbišča (izdela izvajalec) s vsemi potrebnimi deli, postavitev gradbiščne table, čiščenje terena, postavitvijo začasnih objektov (zabojniki za izvajalce in nadzor), deponije, zaščitna PVC ograja in priklopom na potrebne začasne komunalne in energetske infrastrukture. | kos | 1 |  | 0
102 | Geodetske meritve zemljišča (posnetek nultega stanja), izvedba uradne zakoličbe objekta vključno z zapisnikom o zakoličbi objekta z izdelavo prečnih profilov, evidentiranje med gradnjo in izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja po končanih delih vključno s certifikatom za dokazilo o zanesljivosti in izdelavo elaborata za evidentiranje zemljišča pod stavbo, ter vpis stavbe v kataster stavb. | kos | 1 |  | 0
103 | Izdelava in postavitev gradbiščne table | kpl | 1 |  | 0
104 | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 |  | 0
105 | Geomehanski nadzor | ur | 10 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe opaženja, polaganja armature in betoniranja je potrebno zagotoviti potrebne delovne odre, ki jih mora izvajalec zajeti v cenah postavk ponujenih storitev. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
201 | Izkop vezljive zemljine – 1-2. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo do 10 km in deponiranjem. | m3 | 143 |  | 0
202 | Izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo do 10 km in deponiranjem. | m3 | 206.95 |  | 0
203 | Planiranje dna gradbene jame v točnosti +-2 cm, s potrebnim utrjevanjem do ustrezne zbitosti | m2 | 195 |  | 0
204 | Dobava in vgradnja tamponskega materiala 0-32 mm - nasutje pod temeljno ploščo in pasovne temelje | m3 | 164.25 |  | 0
205 | Dobava in vgradnja XPS 500 plošč debeline 10 cm za izolacijo AB temeljne plošče pod pisarnami. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material - skladno z detajlom. Polaganje pod ploščo. Izvedba del skladno s priloženim detajlom in načrtom projekta PZI. | m2 | 215 |  | 0
206 | Dobava in izvedba peskolova iz betonske cevi fi 50 cm višine do 1,0 m in LTŽ pokrovom fi 400 mm, nosilnosti 250 kN. Izvedba del skladno s priloženim detajlom in načrtom zunanje ureditve projekta PZI. | kos | 4 |  | 0
207 | Dobava in izvedba RJ iz betonske cevi fi 50 cm višine do 1,0 m in LTŽ pokrovom fi 500 mm, nosilnosti 400 kN. Izvedba del skladno s priloženim detajlom in načrtom zunanje ureditve projekta PZI. | kos | 1 |  | 0
208 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona C12/15 (10 cm) in obbetoniranjem, DN 125 mm, v globini do 1,0 m SN 4 - meteorne vode, vključno z izkopom in zasipom (izkop cca 0,6 m3/m1) . Izvedba del skladno s priloženim detajlom in načrtom zunanje ureditve projekta PZI. | m1 | 15 |  | 0
209 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona C12/15 (10 cm) in obbetoniranjem, DN 160 mm, v globini do 1,0 m SN 4 - meteorne vode, vključno z izkopom in zasipom (izkop cca 0,6 m3/m1) . Izvedba del skladno s priloženim detajlom in načrtom zunanje ureditve projekta PZI. | m1 | 20 |  | 0
210 | Izvedba ponikovalnice iz preforiranih betonskih cevi fi 120 cm v globini 2,20 m. V ceno zajeti izkop dobavo in postavitev cevi, AB venec z LTŽ pokrovom ter obsip ponikovalnice. Ponikovalnico izvesti skladno z izdelanim detajlom projekta PZI in ob prisotnosti geomehanika. | kpl | 2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | TESARSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe opaženja, polaganja armature in betoniranja je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki jih mora izvajalec zajeti v cenah postavk ponujenih storitev. Delavniški načrt izvedbe vseh elementov kovinske konstrukcije mora pogodbeni izvajalec del obvezno ponuditi v cenah na enoto mere ponudbenega predračuna! Izdelava delavniškega načrta vseh elementov kovinske konstrukcije je potrebno upoštevati v ponujenih cenah pogodbenega predračuna in je sestavni del ponudbe pogodbenega izvajalca del! v cenah na enoto mere je potrebno obvezno upoštevati tudi izdelavo končnega poročila izvedbe vseh elementov kovinske konstrukcije s strani pristojnih certificiranih inštitucij, katero bo služilo kot sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta pri pridobivanju uporabnega dovoljenja! Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
301 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža talne plošče v višini 20 cm (stranski opaž AB plošče pisarne TIC). | m1 | 38.5 |  | 0
302 | Dobava, opaženje, razopaženja in čiščenje opaža za pasovne temelje - višine do 1,0 m (V ceno zajeti tudi vgradno potrebnih sider za izvedbo jekleni stebrov nosilne konstrukcije objekta). Delavniški načrt izvedbe vseh elementov kovinske konstrukcije mora pogodbeni izvajalec del obvezno ponuditi v cenah na enoto mere ponudbenega predračuna! Izdelava delavniškega načrta vseh elementov kovinske konstrukcije je upoštevano v ponujenih cenah pogodbenega predračuna in je sestavni del ponudbe pogodbenega izvajalca del! V primeru drugačne izvedbe sidranja nosilne kovinske konstrukcije v AB konstrukcijo glede na predvideno, ponudbeni izvajalec del ni upravičen do dodatnih del. V tem primeru je potrebna pisna potrditev spremembe izvedbe del sidranja s strani vodje nadzora, da se sprememba nanaša izključno na željo pogodbenega izvajalca del pod znanimi oz. s pogodbo definiranimi finančnimi pogoji! | m2 | 64.1 |  | 0
303 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za AB ploščo nad pritličjem, višina podpiranja do 3,50 m. V ceno zajeti tudi opaž stranskega roba plošče | m2 | 39.44 |  | 0
304 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za AB stebre do višine 4,00 m z opiranjem | m2 | 13.44 |  | 0
305 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za AB nosilcev do višine 4,00 m z podpiranjem | m2 | 12.57 |  | 0
306 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za AB parapetni zid na ravni strehi do višine 1,00 m | m2 | 13.12 |  | 0
307 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža AB preklad, nosilcev, vencev, … v objektu (vrata, okna,..) | m2 | 22.96 |  | 0
308 | Dobava materila in izvedba predelne stene v sestavi OSB plošča 2,5 cm , vmesna lesena konstrukcija iz vertikal 25/6 cm in OSB plošča 2,5 cm. Zajeti ves potreben material in vseh gradbenih elementov za zagotavljanje kvalitetne izvedbe del po projektu, ter mehanske odpornosti in stabilnosti, ter morebiti potrebne zvočne in toplotnoizolacijske zaščite. Izvedba del skladno z načrtom PZI. | m2 | 29.15 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe opaževanja, polaganja armature in betoniranja je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev. Pred začetkom del je potrebno izdelati projekt betona in ga predati v pisno potrditev vodji nadzora. Pred pisno potrditvijo projekta betona s strani vodje nadzora se dela na omenjenih postavkah ne smejo izvajati. Izdelavo projekta betona obvezno upoštevati v cenah ponujenih del! V cenah enote postavk obvezno upoštevati tudi distančnike za zagotavljanje s projektom predvidenega zaščitnega sloja betona in distančnike za izvedbo obeh con armature predvidene z armaturnimi načrti projekta PZI. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
401 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B | kg | 4433.42 |  | 0
402 | Dobava in postavitev armaturne mreže iz vlečene jeklene žice B500 B | kg | 2122.67 |  | 0
403 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, prereza 0,06 - 0,12m3/m2-m1 v debelini 7 cm | m3 | 13.05 |  | 0
404 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XC2/XA1, S4, CI0,2, Dmax 16 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 - temeljna plošča. V ceni te postavke obvezno zagotoviti tudi ustrezno nego betona po izvedeni vgradnji. | m3 | 17.9 |  | 0
405 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XC2/XA1, S4, CI0,2, Dmax 31,5 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 - pasovni temelji. V ceni te postavke obvezno zagotoviti tudi ustrezno nego betona po izvedeni vgradnji. | m3 | 19.52 |  | 0
406 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC1, S4, CI0,2, Dmax 16 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 - plošča nad pritličjem. V ceni te postavke obvezno zagotoviti tudi ustrezno nego betona po izvedeni vgradnji. | m3 | 7.34 |  | 0
407 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2/XA1, S4, CI0,2, Dmax 16 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 - stebri in nosilci. V ceni te postavke obvezno zagotoviti tudi ustrezno nego betona po izvedeni vgradnji. | m3 | 2.58 |  | 0
408 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 C25/30 XC2/XA1, S4, CI0,2, Dmax 16 v prerez do 0,16 m3/m2-m1 - AB peklade, nosilci in venci,.. | m3 | 8.61 |  | 0
| BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe zidanja, izvedbe prednapetih preklad, opaževanja, polaganja armature in betoniranja je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
501 | Dobava in izvedba dvoslojne hidroizolacije (kot naprimer IZOSELF P3 samolepilni bitumenski traki ter varilni trak varjen na predhodni sloj IZOELAST P4 PLUS) temeljna plošča (vključno z stranskimi robovi) | m2 | 164 |  | 0
502 | Dobava in izvedba hidroizolacije (IZOTEK T4) temeljne plošče in temeljev 1 x predhodni premaz (IBITOL) pasovni temelji | m2 | 69.42 |  | 0
503 | Dobava in zidanje nosilnih sten z opečnimi votlaki deb. 30 cm, zidani v podaljšani malti 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu (v ceno postavke zajeti tudi dobavo vseh elementov stikovanja in vogalnikov) | m3 | 10.54 |  | 0
504 | Dobava in zidanje nosilnih sten z opečnimi votlaki deb. 25 cm, zidane v podaljšani malti 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu (v ceno postavke zajeti tudi dobavo vseh elementov stikovanja in vogalnikov) | m3 | 29.07 |  | 0
505 | Dobava in zidanje nosilnih sten z opečnimi votlaki (zidaki polnjeni s toplotno izolacijo - preprečevanje nastanka toplotnih mostov) deb. 25 cm, zidane v podaljšani malti 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu (v ceno zajeti tudi dobavo vseh elementov stikovanja in vogalnikov) | m3 | 1.35 |  | 0
506 | Dobava in vgradnja XPS 500 plošč debeline 16 cm na stene SKLADIŠČA (notranja stran) s sidranjem ter vgradnjo 2 slojev mrežice z lepilom in bandažiranjem, nanos zadnjega sloja lepila naj bo grobe izvedbe zaradi poznejše izvedbe ometa. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilne oz. sidrne materiale - skladno z detajlom projekta PZI. | m2 | 43.43 |  | 0
509 | Izdelava in dobava grobega in finega ometa notranjih STEN z apneno malto 1:3, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na gradbišču. V ceno postavke na enoto mere obvezno vključiti morebiti potreben prednanos na betonske in neopečno izvedene površine, da se lahko v nadaljevanju izvedejo ometi skladno s tehničnimi smernicami za strokovno in kvalitetno izvedbo del. | m2 | 286.15 |  | 0
510 | Dobava in vgradnja notranjih PVC polic z zaključki (imitacija belega marmorja), kompletno s vsemi pomožnimi deli in prenosi, širine od 25 do 35 cm. Mere polic mora pogodbeni izvajalec del obvezno vzeti na pripravljene odprtine pred izvedbo zaključnih del izvedebe fasade. Barvo polic obvezno pred dobavo pisno potrdi arhitekt. | m1 | 12.55 |  | 0
513 | Izdelava toplotne izolacije v podstrešnem delu v sestavi: parna zapora, toplotna izolacija, ki mora imeti minimalno toplotno prevodnosti λ=0,035 W/mK deb. 16+16 cm, geotekstil , ali enakovreden material z enakimi karakteristikami in lastnostmi | m2 | 57.34 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## ZUNANJA
C | REKAPITULACIJA ZUNANJE UREDITVE
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
Geodetska dela
V ceni na enoto mere obvezno upoštevati zakoličbe predvidenih elementov v vseh fazah izvedbe del!
101 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila | kos | 3 |  | 0
102 | Postavitev in zavarovanje zakoličbe poti in ostalih površin | kos | 54 |  | 0
103 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu (jaški, svetilke,..) | kos | 11 |  | 0
104 | Uradna zakoličba komunalnih vodov s strani upravljalca (vodovod, TK vodi, elektro vod,..) | kpl | 1 |  | 0
Čiščenje terena
V cenah postavk je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in potrebna dvigala za izvedbo del v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, porušeni elementi, itd...kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega.
105 | Odstranitev dreves do premera 50 cm vključno z panjem - z nakladanjem in odvozom na deponijo in deponiranjem | kos | 2 |  | 0
106 | Odstranitev dreves premera več kot 50 cm vključno z panjem - z nakladanjem in odvozom na deponijo in deponiranjem | kos | 1 |  | 0
107 | Odstranitev obstoječe žive meje - strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo in deponiranjem | m2 | 70 |  | 0
108 | Porušitev in odstranitev robnikov z nakladanjem in odvozom na deponijo in deponiranjem | m1 | 86 |  | 0
109 | Porušitev in odstranitev tlakovcev z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem | m2 | 22 |  | 0
110 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm ter deponiranje | m2 | 380 |  | 0
111 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m | 53.5 |  | 0
112 | Odstranitev prometnih znakov z stebrom in temeljem z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem | kos | 2 |  | 0
113 | Odstranitev prometnih znakov z stebrom in temeljem z nakladanjem in odvozom na deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo. Znak 3118 | kos | 1 |  | 0
114 | Odstranitev info table z stebri in temelji z nakladanjem in odvozom na deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo. Znak 3118 | kos | 1 |  | 0
115 | Odtrsanitev obstoječih svetilk vključno s temeljem. Svetike se deponirajo pri naročniku, betonski temelji pa se odpeljejo na komunalno urejeno deponijo in deponirajo. | kos | 3 |  | 0
Ostala preddela
116 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa (vključno z izdelavo elaborata in pridobitvijo soglasja - pisni dokument (potrjen elaborat) | dan | 2 |  | 0
Začasni objekti
117 | Organizacija gradbišča – postavitev in odstranitev začasnih objektov | kos | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA DELA
Izkopi
201 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 54 |  | 0
202 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 65 |  | 0
204 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 485 |  | 0
205 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 58.2 |  | 0
Planum temeljnih tal
206 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1120 |  | 0
Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
209 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 35 cm (granulacija 0-63mm) | m3 | 386 |  | 0
215 | Dobava PVC raztegljivih trakov za privezovanje, dolžina 70 cm. 2 kom / drevo. | kos | 20 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nosilne plasti
Nevezane nosilne plasti
301 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 21 do 40 cm | m3 | 366.4 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | ODVODNJAVANJE
Obvezno predati potrjene zapisnike o izvedbi preizkusa tesnosti v pisni obliki!
Površinsko odvodnjavanje
401 | Dobava in vgradnja kanalet z rego kot npr. NW150 mm širine 185 mm in dolžine 100 cm in skupne višine 315 mm, nosilnosti 250 kN na podlagi iz cementnega betona C16/20 ter obbetoniranje skladno z zahtevami dobavitelja | m1 | 18 |  | 0
402 | Dobava in vgradnja iztočnega elementa V150 EK s revizijskim elementom dolžine 50 cm. na podlagi iz cementnega betona C16/20 ter obbetoniranje skladno z zahtevami dobavitelja | kos | 1 |  | 0
Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Meteorna kanalizacija
403 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 16 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 10 |  | 0
404 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 16 cm | m1 | 10 |  | 0
Fekalna kanalizacija
405 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 11 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 3.2 |  | 0
406 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 16 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 24.4 |  | 0
407 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 11 cm | m1 | 3.2 |  | 0
408 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 16 cm | m1 | 24.4 |  | 0
409 | Izvedba navezave na obstoječ jašek fekalne kanalizacije. Zajeti ves potreben material in delo. | kos | 1 |  | 0
410 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm. Obvezno predati potrjen zapisnik o izvedbi preizkusa tesnosti v pisni obliki! | m1 | 27.6 |  | 0
Jaški
411 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m (peskolov, ki nadomesti obstoječ peskolov) | kos | 1 |  | 0
412 | Odtrsnitev LTŽ rešetke in dvig obstoječega peskolova do kote predvidenega terena (15-20 cm) | kos | 2 |  | 0
413 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m (Fekalna kanalizacija) | kos | 2 |  | 0
414 | Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm. Obvezno predati potrjen zapisnik o izvedbi preizkusa tesnosti v pisni obliki! | kos | 2 |  | 0
415 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 3 |  | 0
416 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 2 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## ELEKTRO
POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN NAPRAVE
TRŽNICA ČRENŠOVCI
REKAPITUALCIJA
1. NN priključek
6. TK priključek
| SKUPAJ OBJEKT |  | 0
| SKUPAJ Z 5% nepredvidenih del: |  | 0
TRŽNICA ČRENŠOVCI
1. Priključek na NNO
Dobava, polaganje in označevanje instalacijskega materiala:
Z.št. | Opis | Tip, na primer | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop, polaganje zaščitnih cevi, zasutje in utrjevanje terena, skupaj z zaščito kabelskega jarka uvozov, rezanjem asfalta , asfaltiranjem (l=5m),regulacijo prometa,… |  | 35 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje energetskega kabla | EA2XY-J 4x70+ 1,5mm2 | 28 | m |  | 0
3 | Dobava in polaganje energetskega kabla | NYY-J 4x16mm2 | 16 | m |  | 0
4 | Dobava in polaganje nerjavnega traku Rf30x3,5mm in opozorilnega traku ter RCD cevi 80mm |  | 12 | m |  | 0
5 | Dobava in polaganje v opozorilnega traku ter RCD cevi 110mm |  | 26 | m |  | 0
6 | Prostostoječa razdelilna omara PS-PRMO, opremljena z varovalčnim odklopnikom NV00, odvodniki s ter enim merilnim mestom 3x25A-komplet, skupaj s temeljem in postavitvijo |  | 1 | KOS |  | 0
7 | Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi, z vsemi potrebnimi deli in materialom potrebnim za izvedbo križanja v skladu s detaljem upravljalca omrežja |  | 3 | KOS |  | 0
8 | Izvedba priključitve kabla v obstoječo razdelilno omaro NN omrežja z vsem potrebnim drobnim materialom in meritvami |  | 1 | KOS |  | 0
9 | Nadzor strokovne osebe distributerja (Elektro Maribor) ob gradnji priključka |  | 1 | KOS |  | 0
10 | Zakoličba trase in vris v kataster |  | 1 | KOS |  | 0
11 | Meritev instalacije in izdaja certifikata |  | 1 | KOS |  | 0
0
6. TK priključek
Dobava in montaža instalacijskega materiala in potrebnih naprav za izvedbo telefonske instalacije :
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | Stenska vgradna priključna omarica Rtel nerjavna (Rf) in napisom TELEKOM z vgrajenimi KRONE letvicami, linijskimi prenapetostnimi zaščitami LPA (50) 500x600x200mm | IP 54 | 1 | KOS |  | 0
2 | Izvedba TK priključnega jaška (PKJ) z litoželeznim pokrovom (400x400mm) skupen s CATV |  | 1 | KOS |  | 0
3 | Gibljiva zaščitna cev, vključno z dobljenem zidu (Od Rtel do komunikacijske omare posamezne enote - dve instalacijski cevi na enoto) | Ø32 mm | 20 | m |  | 0
0