## Sklop 1 - podskop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 1
ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCEV TOSHIBA IN CANON
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 200 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 30 |  |  | 0 | 0
|  | Rezervni deli | [5 empty] | 0
3. |  | RTG CEV ZA AQUILION 64 | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
4. |  | TOPLOTNI IZMENJEVALEC Z VN KABLOM | kpl | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
5. |  | FILTER REKONSTRUKCIJSKE ENOTE | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
6. |  | LINEARNI LEŽAJ HORIZONTALNEGA POMIKA PACIENT MIZE | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
7. |  | MEDICINSKI 19" LCD MONITOR | kom | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
8. |  | NAPAJALNI MODUL DIAGNOSTIČNE KONZOLE 1 | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
9. |  | NAPAJALNI MODUL SKEN KONZOLE 1 | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
10. |  | PODLOGA MIZE PACIENTA | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
11. |  | TRDI DISK 1 V RDD2 POLJU | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
12. |  | TRDI DISK 2 V RDD1 POLJU | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
13. |  | TRDI DISK 2 V RDD3 POLJU | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
14. |  | TRDI DISK 4 V RDD1 POLJU | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
15. |  | TRDI DISK 4 V RDD2 POLJU | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
16. |  | TRDI DISK 4 V RDD4 POLJU | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
17. |  | VN ENOTA VN GENERATORJA | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
18. |  | BACK-UP MODUL ZA KONTROLER IDD ENOTE | kom | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
19. |  | RTG CEV S TOPLOTNIM IZMENJEVALCEM | kpl | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
20. |  | SLIKOVNO PODATKOVNI TRDI DISK | kom | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
21. |  | SPREDNJI POKROV RTG CEVI | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
22. |  | BIOPSIJSKI NASTAVEK TG-1 ZA UZ SONDO | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
23. |  | ELEKTRONSKA PLOŠČA Z ROTIRAJOČIMI ENKODERJI (GLOBINA,...) | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
24. |  | KOMUNIKACIJSKI KABEL-PANEL | kom | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
25. |  | KRMILNA ELEKTRONSKA PLOŠČA ZA IZBIRO UZ SOND | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
26. |  | MEDICINSKI 19" LCD MONITOR | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
27. |  | SLEDILNA KROGLICA (PALM) | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
28. |  | ZG. IN SPODNJI UPRAVLJALNI PANEL Z DOTIKALNIM ZASLONOM - KOMPLET | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
29. |  | Č/B PRINTER UP-D898MD | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
30. |  | Č/B PRINTER UP-D898MD S PAPIRJEM UPP-110HG | kpl | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
31. |  | KONVEKSNA MULTIFREKV. UZ SONDA PVU-375BT | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
32. |  | KONVEKSNA MONOKRISTALNA UZ SONDA PVT-375SC | kom | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2 so okvirne.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - podskop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED APARATOV PROIZVAJALCEV TOSHIBA IN CANON
Št. | Naziv naprave | Inventarna št. | Cena rednega servisa v EUR brez DDV | Število rednih servisnih posegov / leto | DDV (%) | Vrednost rednega letnega servisa v EUR brez DDV | Stolpec1
| Radiološki diagnostični aparati Toshiba | [5 empty] | 0
1 | APARAT CT AQUILION TOSHIBA | 99270 |  |  | 22 | 0 | 0
2 | APARAT RTG TOSHIBA ZEXIRA DREX.ZX80 | 114237 |  |  | 22 | 0 | 0
UZ diagnostični aparati Toshiba in Canon
4 | APARAT UZ TOSHIBA | 90265 |  |  | 22 | 0 | 0
5 | APARAT UZ TOSHIBA | 90266 |  |  | 22 | 0 | 0
6 | SONDA INTEROPERATIVNA NA RTG REKTALNA | 87103 |  |  | 22 | 0 | 0
7 | APARAT UZ TOSHIBA S TREMI SONDAMI | 87101 |  |  | 22 | 0 | 0
8 | APARAT UZ DIAGNOSTIČNI TOSHIBA SSA-APLIO | 102163 |  |  | 22 | 0 | 0
9 | APARAT UZ TOSHIBA | 108244 |  |  | 22 | 0 | 0
10 | APARAT UZ TOSHIBA SSA660 | 109307 |  |  | 22 | 0 | 0
11 | APARAT UZ TOSHIBA TUS-X100/XARIO 100 | 124767 |  |  | 22 | 0 | 0
12 | UZ APARAT TRANSPORTNI | 126644 |  |  | 22 | 0 | 0
13 | APARAT UZ TOSHIBA | 130965 |  |  | 22 | 0 | 0
14 | APARAT UZ DIAGNOSTIČNI CANON APLIO A | 142928 |  |  | 22 | 0 | 0
|  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika: