| Številka JN: | JN-0022/2022 |
| --- | --- |
| Datum: | 10. 5. 2022 |

# DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

# Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju ZJN-3), ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisna dokumentacija po odprtem postopku, za predmet naročila »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana«, najkasneje do: dne 25. 7. 2022 do 10. ure.

Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika-Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25. 7. 2022 in se bo začelo ob 11.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

# Kontaktna oseba naročnika: Kristina Dimitrijević

E-mail: sjn@onko-i.si

|  |  | generalna direktorica |
| --- | --- | --- |
|  |  | Andreja Uštar |

- 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja javno naročilo za predmet naročila »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana« po sklopih in sicer:

- SKLOP 1: Vzdrževanje dvigal SCHINDLER

- SKLOP 2: Vzdrževanje dvigal SEC

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev za posamezen sklop – to je 100% sklopa. (delne ponudbe niso dovoljene).

Sodelovanje

# Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Podizvajalci

- Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem (-ci), na Obrazcu št. 1 označi, da daje ponudbo za izvedbo javnega naročila s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe – Dogovor o sodelovanju ponudnika/glavnega izvajalca in podizvajalca pri izvedbi javnega naročila v petih (5) dneh od njene sklenitve, iz katere mora biti razvidna najmanj naslednja vsebina:

- podatki o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet dogovora, vrsto, obseg in skupno vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

Skupna ponudba

Ponudbo (tj. skupno ponudbo) lahko predloži skupina ponudnikov, o čemer se ponudnik izrazi na Obrazcu št. 1.

V tem primeru ponudniki za izvedbo javnega naročila odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepopolne.

V primeru, da bo kot najugodnejša spoznana skupna ponudba skupine ponudnikov, mora ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) najkasneje pred podpisom pogodbe za dobavo blaga oziroma izvedbe storitve ali gradnje v izvirniku predložiti naročniku pravni akt o skupni izvedbi naročila (poslovnem sodelovanju), ki mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Rok za postavitev vprašanj: 1. 7. 2022 do 10. ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval vsem, ki so dokumentacijo dvignili.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb,

- če je bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Dopustne dopolnitve ponudbe, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da je ponudba nepopolna oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. Vendar pa mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu (ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah). V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

Rok plačila

Rok plačila je 60. dan od dneva prejetega računa s strani ponudnika/dobavitelja. Priloga računa je podpisana dobavnica s strani naročnika, za dobavljen material. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo/naročilnico.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

Cena

Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz 2. odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

Merila

# Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

| Št. | Merilo | Udeležba (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekonomsko najugodnejša ponudba* | 100 |

* najnižja skupna vrednost v EUR z DDV za obdobje treh (3) let

# Dodatno merilo:

# V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve dopustni ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, v kateri ponudnik ponuja izvedbo del z manj podizvajalci.

# V primeru enakega števila podizvajalcev, bo naročnik med njima izbral ponudbo z javnim žrebom.

Protokol žreba:

- Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.

- Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.

- Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.

- Žreb bo izvedel predstavnik komisije naročnika v enem krogu.

- Za vsakega ponudnika, ki bo sodeloval na javnem žrebu, bo napisan en listek z njegovim   imenom podjetij.  Vsi  listki bodo vstavljeni v vrečo za žreb.

- Predstavnik  komisije naročnika bo iz vreče izvlekel  en listek.

- Ponudnik, ki bo naveden na izvlečenem / izžrebanem listku, bo izbran kot najugodnejši.

- O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem povabljenim ponudnikom.

Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Pravno varstvo (revizija postopka)

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I).

Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje deset dni od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje: Bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in

- prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti ESPD v okviru ponudbene dokumentacije. ESPD se uvozi preko povezave http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter se vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev oziroma bo podatke preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oziroma v drugih uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče.

Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Obrazec št. 6. Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje in ne smejo biti starejša od 30 dni.

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

Pogoji za sodelovanje

Ustreznost

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Gospodarski subjekt mora imeti določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Ekonomski in finančni položaj

P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Tehnična in strokovna sposobnost

P8 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

Ponudnik predloži obrazec št. 3 »Tehnične zahteve in specifikacije«, s katerimi potrdi, da se v celoti strinja z njimi in da ponudba ustreza vsem zahtevanim lastnostim in karakteristikam.

Ponudnik mora poleg tega da sprejme tehnične specifikacije in zahteve razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za nemoteno izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci ter bo ta pogoj izpolnjeval skupaj s podizvajalci morajo te pogoje izpolnjevati tudi podizvajalci.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

Dokazilo: Izpolnjen ESPD in priloge (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost).

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

- 3. NAVODILO ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1 - Ponudba,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1A – Izjava o skupni ponudbi, če ponudnik nastopa s skupno ponudbo,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – Ponudbeni predračun (rekapitualcija),

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2.1 in/ali 2.2 – Ponudbeni predračun – razčlenjen, (ponudnik priloži obrazec za sklop za katerega oddaja ponudbo)

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3 – Tehnične zahteve naročnika (ponudnik priloži obrazec za sklop za katerega oddaja ponudbo)

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4 - Izjava o lastniških razmerjih ali obrazec št. 4A - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 6 – Soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence ali potrdilo iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb, ki ga ponudnik pridobi sam in ki ni starejše od 4 mesecev

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 8 - Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, če ponudnik nastopa s podizvajalci,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 9 - Vzorec pogodbe (ponudnik priloži vzorec pogodbe za sklop za katerega oddaja ponudbo)

- izpolnjene, podpisane in žigosane dokumente, ki se nahajajo v dokumentu »IZJAVE.zip«

- ostalo, kar je navedeno v obrazcih, da morate predložiti v ponudbi

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

3.1  Oddaja ponudbene dokumentacije:

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

V razdelek »Ponudbeni predračun« naloži le .pdf obliko obrazca št. 2: PONUDBENI PREDRAČUN – POVZETEK (rekapitulacija), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V »Drugi dokumenti« pa naloži ostale zahtevane dokumente kot celotno ponudbo v .pdf obliki in posebej Ponudbeni predračun-razčlenjen (obrazec št. 2.1 in/ali 2.2) v excel obliki.

Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150 MB.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. JN-0022/2022 po odprtem postopku, za »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo/nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je vodilni partner ali ne);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

- Uporaba zmogljivosti drugih subjektov.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP (malo in srednje podjetje) - kot opredeljeno v Poročilu Komisije 2003/361/ES | DA / NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika <in vsak od partnerjev v skupni ponudbi>, ki se prijavlja na javno naročilo z oznako JN-0022/2022 izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili za oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijmi in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za zgoraj navedeno javno naročilo ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave,

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- soglašamo, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 1A

# IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE – SKUPINA PONUDNIKOV

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana« naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, izjavljamo:

- da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

- da za izvedbo predmetnega naročila odgovarjamo solidarno.

Kot zakoniti zastopniki podjetij, ki oddajajo skupno ponudbo, pooblaščamo:

Podjetje: ___________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _________________________________,

da v imenu vseh ponudnikov podpiše ponudbo in nas zastopa nasproti naročniku v predmetnem postopku.

| Podjetje | Ime in priimek zakonitega zastopnika | Podpis in žig | Kraj in datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodilno podjetje: |  |  |  |
| Partner 1: |  |  |  |
| Partner 2: |  |  |  |
| Partner 3: |  |  |  |

Zavedamo se, da lahko kot ponudnik nastopamo zgolj v eni ponudbi. V primeru, da ponudnik nastopa v več ponudbah hkrati diskvalificira vse ponudbe v katerih nastopa.

Kraj in datum:________________________

Podpis in žig pooblaščenca:______________________

Obrazec št. 2

PONUDBENI PREDRAČUN – POVZETEK (rekapitulacija)

Ponudnik mora ponudbeni predračun (razčlenjen) izpolniti v Excelovi tabeli. Pri izpolnjevanju Ponudbenega predračuna v excelu mora ponudnik upoštevati naslednja navodila:

- Ponudnik mora Ponudbeni predračun izpolniti v elektronski obliki ter obvezno izpolniti vse zahtevane podatke, označene z rumen za posamezen sklop za katerega oddaja ponudbo

- Decimalna mesta se bodo pri cenah in vrednostih avtomatsko zaokrožila na 2 decimalni mesti.

- Ponudnike prosimo, da v primeru, da ugotovijo napako pri vnosu formul v excel tabelo (ponudbeni predračun-razčlenjen), da o tem opozorijo naročnika.

- Cene iz razpredelnice so fiksne in izražene v evrih (EUR).

Končne vrednosti za posamezen sklop (skupna vrednost v EUR z DDV) iz razčlenjenega ponudbenega predračuna ponudnik vpiše v spodnjo tabelo:

| Predmet javnega naročila - sklop | SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR z DDV* |
| --- | --- |
| SKLOP 1: Vzdrževanje dvigal SCHINDLER |  |
| SKLOP 2: Vzdrževanje dvigal SEC |  |

* ponudnik iz obrazca »Ponudbeni predračun-razčlenjen« prepiše znesek SKUPNA VREDNOST V EUR ZA OBDOBJE 3 LET za posamezen sklop

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni od skrajnega roka oddaje ponudb

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3.1

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

SKLOP 1: Vzdrževanje dvigal SCHINDLER

POPIS OPREME:

|  | Model: | Nosilnost: | Postaje | Ser št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Schindler 300 - hidravlično | 1000 kg | 5 | 5045697 |
| 2. | Schindler 300 - hidravlično | 1600 kg | 5 | 5045698 |
| 3. | Schindler 300 - hidravlično | 1600 kg | 5 | 5045699 |
| 4. | Schindler Smart | 450 kg | 5 | SI-04-371 |
| 5. | Schindler Smart | 450 kg | 5 | SI-04-372 |
| 6. | Schindler 5400 | 1600 kg | 5 | SI-04-373 |
| 7. | Schindler SLA – malotovorno | 200 kg | 2 | SI-04-374 |
| 8. | Schindler Smart | 450 kg | 6 | SI-04-375 |
| 9. | Schindler Smart | 450 kg | 6 | SI-04-376 |
| 10. | Schindler 5400 | 1600 kg | 6 | SI-04-377 |
| 11. | Schindler 5400 | 1600 kg | 7 | SI-04-378 |

- Redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje se izvaja v skladu s pogodbo in ponudbenim predračunom.

- Izredno vzdrževanje

Izredno vzdrževanje se izvaja v skladu s pogodbo in ponudbenim predračunom.

- Menjava dotrajanih delov

Ponudnik mora priložiti ponudbo za izvedbo servisa s predvidenimi rezervnimi deli zaradi obrabljenosti.

Seznam rezervnih delov, ki jih je potrebno zamenjati zaradi obrabljenosti naprav (upoštevati je potrebno tudi strošek izvedbe) je naveden v ponudbenem predračunu - razčlenjen (točka C).

Garancija na rezervne dele ter opravljeno storitev mora veljati vsaj 12 mesecev od zaključka popravila (oz. prevzema) posameznega dvigala.

- Modernizacija dvigal Smart – OPCIJSKO*

* Naročnik se bo v času veljavnosti pogodbe odločil ali bo izvedel modernizacijo dvigal ali ne, glede na to ali bo modernizacija dvigal zanj primerna in potrebna.

Modernizacija dveh dvigal tipa Smart, ki delujeta v dupleksu.

Ponudnik mora priložiti ponudbo za izvedbo modernizacije dveh dvigal:

Karakteristika dvigal Smart:

Nosilnost: 450 kg ali 6 oseb

Višina dviga : 21 m

Število postaj / dostopov: 5/5

Način krmiljenja: zbirni

Nazivna hitrost: 1,0  m/s

Opis zahtev za modernizacijo:

- Izdelava varnostnega načrta (1 komplet)

- Zaščita in označitev delovišča za varno delo (1 komplet)

- Demontaža obstoječih komponent  z demontažo, odvozom* na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnega lista (1 komplet):

- kompletna omarica dvigala s krmiljem in frekvenčnim regulatorjem (ohrani se obstoječe vzidano ohišje el. omare)*

- vseh elektronskih elementov v jašku dvigala, kabinskega tipkala in etažnih tipkal

- pogona dvigala*

- nosilnih vrvi dvigala

- pogona kabinskih vrat

- razsvetljave kabine dvigala

- Dobava in montaža novih komponent (1 komplet):

- krmilna omarica (prilagoditev novih komponent obstoječi el. omari)

- mikroprocesorsko krmilje dvigala s frekvenčnim regulatorjem (kot npr.: Schindler BX)

- frekvenčni regulator

- delovanje v 'duplexu'

- sistem za evakuacijo

- novo kabinsko tipkalo  (kot npr.: Schindler FI GS 100)

- nova etažna tipkala (kot npr.:Schindler FI GS 100) ….  za 5 etaž

- kompletni novi električni elementi v jašku dvigala: kabli, povezave, stikala, foto-zavesa…

- inštalacije kabine dvigala, vključno s servisnimi komandami na kabini

- nov pogon kabinskih vrat s frekvenčno regulacijo (kot npr.: Fermator MOD F310

- nova LED razsvetljava kabine

- nov pogon dvigala (kot npr.: Schindler SGB-142V)

- novi nosilni jermeni - oz. jeklene vrvi

- Izdelava in predaja PID dokumentacije v 2 izvodih in elektronski obliki (dwg in pdf format) (1 komplet)

- Zagon dvigala, izvedba tehničnega pregleda dvigala s strani pristojne organizacije za pridobitev potrdila o skladnosti s Pravilnikom o varnosti dvigal ( Ur.list RS, št. 25/16 )

(1 komplet)

Garancija na opravljeno storitev in vgrajeno opremo mora veljati vsaj 3 leta od zaključka modernizacije oz. prevzema posameznega dvigala.

Opomba:

*Izvajalec pred odvozom posameznih komponent na trajno deponijo skupaj z naročnikom določi, katere komponente se lahko skladišči in predvidoma uporabi kot rezervni del za obstoječa dvigala enakega tipa.

Ponudnik podpiše in svoji ponudbi priloži dokumente, ki se nahajajo v dokumentu »IZJAVE.zip«

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in smo jih sposobni izvajati.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: _______________                                                  Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

_________________

Obrazec št. 3.2

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

SKLOP 2: Vzdrževanje dvigal SEC

POPIS OPREME:

- Električno osebnega dvigalo:

SEC Basic E, nosilnost 1600 kg, 5 postaj, 5 dohodov, neprehoden;

Na objektu/naslovu Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Stavba C;

- Električno osebnega dvigalo:

SEC telesto, nosilnost 1000 kg, 5 postaj, 5 dohodov, prehodna kabina.

Na objektu/naslovu Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 5, Stavba B;

- Redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje se izvaja v skladu s pogodbo in ponudbenim predračunom.

- Izredno vzdrževanje

Izredno vzdrževanje se izvaja v skladu s pogodbo in ponudbenim predračunom.

- Menjava dotrajanih delov

Ponudnik mora priložiti ponudbo za izvedbo servisa s predvidenimi rezervnimi deli zaradi obrabljenosti.

Seznam rezervnih delov, ki jih je potrebno zamenjati zaradi obrabljenosti naprav (upoštevati je potrebno tudi strošek izvedbe) je naveden v ponudbenem predračunu - razčlenjen (točka C).

Garancija na rezervne dele ter opravljeno storitev mora veljati vsaj 12 mesecev od zaključka popravila (oz. prevzema) posameznega dvigala.

Ponudnik podpiše in svoji ponudbi priloži dokumente, ki se nahajajo v dokumentu »IZJAVE.zip«

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in smo jih sposobni izvajati.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: _______________                                                  Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

_________________

Obrazec št. 4

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 4A

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN-0022/2022, katerega predmet je »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________

_________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 5

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. ESPD obrazec je del razpisne dokumentacije (samostojna datoteka v XML obliki) in ga ponudnik odpre in izpolni preko uvoza na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/.

Ponudnik mora  v  obrazcu izpolniti vsa zahtevana polja, nato obrazec natisniti in ga podpisati ter predložiti v ponudbi (elektronsko).

Obrazec št. 6

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

# Podatki o pravni osebi:

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

# SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA , da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana«, po odprtem postopku , od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

Obrazec št. 7

MENIČNA IZJAVA

(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 002, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javni razpis za »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana«, z oznako JN-0022/2022, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 10% skupne vrednosti ponudbe v EUR z DDV. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana št. SI56 0110 0603 0277 797, podračun pri UJP. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:  																				Podpis in žig:

_________________															___________________

Obrazec št. 8

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

| Podizvajalec: |  |
| --- | --- |

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da naročnik ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:

_________________________________________________________________________________

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE

NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM

V skladu z ZJN-3 dajemo naročniku ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

za javno naročilo »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana«, objavljenim na portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 9.1

VZOREC POGODBE ZA SKLOP 1

(Ponudnik mora izpolniti rumeno označena polja in podpisati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe)

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa generalna direktorica Andreja Uštar

Identifikacijska št. za DDV: SI34052674

Matična št.: 5055733000

(v nadaljnjem besedilu naročnik oz. kupec)

in

.............................................................................................................................,

ki jo/ga zastopa .....................................................................

Identifikacijska št. za DDV: ...................................

Matična št.: ..............................................

(v nadaljnjem besedilu izvajalec/dobavitelj oz. ponudnik)

skleneta naslednjo

POGODBO

O VZDRŽEVANJU VGRAJENIH DVIGAL PROIZVAJALCA SCHINDLER

I. Podlaga za sklenitev pogodbe

  - člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je izvedeno javno naročilo za »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana« po odprtem postopku št. JN-0022/2022.

II. Predmet pogodbe

  - člen

Predmet pogodbe je redno vzdrževanje in izredna popravila ter nastavitve vgrajenih dvigal proizvajalca Schindler (SKLOP 1) pri naročniku (v nadaljevanju: dvigal) in sicer:

|  | Model: | Nosilnost: | Postaje | Ser št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Schindler 300 - hidravlično | 1000 kg | 5 | 5045697 |
| 2. | Schindler 300 - hidravlično | 1600 kg | 5 | 5045698 |
| 3. | Schindler 300 - hidravlično | 1600 kg | 5 | 5045699 |
| 4. | Schindler Smart | 450 kg | 5 | SI-04-371 |
| 5. | Schindler Smart | 450 kg | 5 | SI-04-372 |
| 6. | Schindler 5400 | 1600 kg | 5 | SI-04-373 |
| 7. | Schindler SLA – malotovorno | 200 kg | 2 | SI-04-374 |
| 8. | Schindler Smart | 450 kg | 6 | SI-04-375 |
| 9. | Schindler Smart | 450 kg | 6 | SI-04-376 |
| 10. | Schindler 5400 | 1600 kg | 6 | SI-04-377 |
| 11. | Schindler 5400 | 1600 kg | 7 | SI-04-378 |

Vzdrževanje in izredna popravila opreme se bodo izvajala pod pogoji in na način, ki je dogovorjen s to pogodbo in tehničnimi specifikacijami naročnika iz postopka javnega naročanja št JN-0022/2022 za SKLOP 1.

III. Dolžnost izvajalca

  - člen

Izvajalec se obvezuje izvajati storitve rednega in izrednega vzdrževanja (mesečne preglede, preventivno vzdrževanje, nastavitve in popravila) na dvigalih po navodilih proizvajalca osebnih dvigal, v skladu s vsakokratnim veljavnim Pravilnikom o varnosti dvigal in v skladu z DIN EN 13015.

Izvajalec mora biti usposobljen za servisiranje in vzdrževanje dvigal (vključno z krmilno programsko opremo), razpolagati mora z ustrezno programsko opremo, originalnimi rezervnimi deli, strokovnim znanjem in usposobljenimi kadri s strani proizvajalca dvigal.

Izvajalec se obvezuje, da bo pridobil ves potreben material za popravilo sistema v najkrajšem možnem času. Pri popravilih bo uporabljal originalne nadomestne dele. V kolikor ne bo zagotovljenih originalnih nadomestnih delov, bo izvajalec predlagal naročniku zamenjavo rezervnega dela z odgovarjajočim neoriginalnim delom potrebnim za zamenjavo.

Po pravilniku evropske direktive morajo biti krmilja dvigal odklenjena in dostopna tudi drugim serviserjem dvigal (kar se preveri ob primopredaji dvigal izbranemu izvajalcu).

- Redno vzdrževanje

  - člen

Izvajalec se obvezuje izvajati storitve rednega vzdrževanja po navodilih proizvajalca.

Izvedba rednega mesečnega servisiranja in kontrola delovanja dvigal, ki obsega:

- pregled delovanja in uravnavanje pogonskih naprav in krmilja dvigal, pregledovanje sredstev za obešanje, menjalnikov, zavor, pogonske vrvenice in valjev, vrvi, vrvenice deflektorja, vodil dvigal;

- pravilno delovanje vseh varnostnih naprav, mejnega stikala, blažilnika, jaškovnih vrat in naprave za njihovo zaklepanje;

- nosilne vrvi ali verige ter njihove povezave s kabino ali protiutežjo;

- vleke;

- ustrezno mazanje zgoraj omenjenih pod sestavnih delov za zagotavljanje delovanja dvigal;

- pregledovanje in uravnavanje potovalnih lastnosti dvigala, še zlasti pravilnega pristajanja;

- vizualni pregled in preverjanje delovanja stikal, krmilnega in nadzornega sistema ter druge varnostne opreme ter pokazateljev in razsvetljave;

- izolacijo vseh tokokrogov in njihovih povezav z ozemljitvijo;

- priključke na strelovodno instalacijo;

- pregled delovanja in ugotavljanje morebitnih napak v delovanju dvigal;

- preverjanje ravni olja pogonske enote;

- čiščenje zgoraj navedenih pod sestavnih delov dvigal do mere, potrebne za ohranjanje delovanja opreme;

- enkrat letno: čiščenje strojnice in strehe dvigala ter odstranjevanje umazanije v jašku.

V primeru okvar je izvajalec dolžan odpraviti napake v delovanju dvižnih naprav, ki so ugotovljene med rednimi pregledi, med izvajanjem preventivnega vzdrževanja ali se pojavijo med posameznimi pregledi in jih stranka ali pooblaščena tretja oseba prijavi.

- Izredno vzdrževanje

  - člen

Izvajalec bo za vsa izredna servisna popravila, ki niso predmet rednega vzdrževalnega servisa, prej pripravil oceno stroškov in šele po naročnikovi potrditvi dela tudi izvedel.

Izredno vzdrževanje sistema in intervencijska popravila, bo izvajalec opravljal na podlagi pisnega naročila naročnika.

Med izredno vzdrževanje sistema spada tudi odprava okvar na instaliranih vodih ali delih naprav, ki so poškodovane zaradi posegov nepooblaščenih oseb, atmosferskih razelektrenj, zaradi višje sile (poplava, požar, potres).

Izvajalec je dolžan popraviti ali zamenjati:

- vse dele, ki so zaradi obrabljenosti postali neuporabni, kot na primer: menjalnik, motor, hitrostni regulator, zavore, mehanski sistem izbire nadstropij, deli krmilnega sistema, obesišča vrat, pogon vrat, varnostni mehanizem, vrvenica deflektorja ipd.;

- pravočasno zamenjati obešalne vrvi, vrvi za mehansko izbiro nadstropij, pogonske vrvenice, pogonska kolesa in viseče kable, z namenom, da bi zagotovilo varnost v skladu z veljavno zakonodajo.

- v rednih intervalih v skladu z navodili proizvajalca menja olje v pogonskih enotah dvižnih naprav in staro olje tudi primerno odstrani.

- v času izvajanja rednih pregledov in preventivnega vzdrževanja dvigala zamenja okvarjene ali poškodovane luči v kabini dvigala.

Izvajalec se obvezuje, da bo pridobil ves potreben material in popravilo izvedel v treh delovnih dneh od prijave napake ter pri tem uporabil originalne nadomestne dele oz. ustrezno nadomestilo v primeru, da originalnega dela ni več na voljo.

  - člen

V primeru večjih okvar in potrebnih zamenjav  posameznih rezervnih delov, bo izvajalec na podlagi predhodnega ogleda izdelal ponudbo potrebnih del in zamenjav, s katerimi bi ponovno vzpostavil brezhibno delovanje sistema, in jo izročil v odobritev pooblaščeni osebi naročnika.

Predmet pogodbe so tudi storitve, ki se nanašajo na tehnične izboljšave, zamenjave žarnic v jaških in strojnicah, odpravo šibkih točk, obdelavo površin komponent kot na primer barvanje in zamenjavo dekorativnih elementov, celovito čiščenje dvižnih instalacij, ter modifikacije, tudi v kolikor je izvedba teh zahtevana na podlagi novih predpisov ali na podlagi priporočil ali sklepov s strani odgovornih pristojnih organov. Tudi v tem primeru bo izvajalec na podlagi predhodnega ogleda izdelal ponudbo potrebnih del in zamenjav in jo izročil v odobritev pooblaščeni osebi naročnika.

Po opravljenem popravilu izda izvajalec naročniku poročilo o popravilu (delovni nalog).

  - člen

Ponudnik zagotavlja vse nadomestne rezervne dele za pogodbeno obdobje.

Po preteku razpoložljivosti originalnih nadomestnih delov ali drugih nadomestnih delov, ki jih dobavljajo neodvisni dobavitelji, izvajalec naročniku predlaga drugo rešitev za zagotovitev normalnega obratovanja dvigala.

Drugo rešitev izvede izvajalec le na podlagi predhodno izdane pisne ponudbe, ki je pisno potrjena s strani pooblaščene osebe naročnika.

Izvajalec z zamenjavo pridobi lastninsko pravico na zamenjanih starih nadomestnih delih in komponentah kakor tudi na zamenjanem olju in mazivih (v nadaljevanju: zamenjane stvari) ter zagotavlja njihovo brezplačno primerno odstranitev.

V kolikor naročnik zahteva, da mu izvajalec izroči zamenjane stvari, je naročnik sam odgovoren za pravilno ravnanje z zamenjanimi stvarmi, in sicer na lastne stroške.

  - člen

Izvajalec ugotovljene pomanjkljivosti na dvigalih oz. na drugih delih stavbe oz. inštalacijah, ki so posredno oz. neposredno povezane z dvigali, v najkrajšem roku ustno in pisno sporoči pooblačeni osebi naročnika.

V kolikor naročnik ne upošteva priporočil izvajalca glede odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, izvajalec ne odgovarja za motnje in nesreče, ki bi nastale pri delu dvigal zaradi neodpravljivosti teh pomanjkljivosti.

- Zamenjava obrabljenih rezervnih delov

  - člen

Izvajalec je dolžan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe, na posameznih dvigalih,  zaradi obrabljenosti zamenjati vse rezervne dele, v skladu s C točko tehničnih zahtev (priloga 1)  in  C točko ponudbenega predračuna (priloga 2).

Točen datum in uro izvedbe bo izvajalec dogovoril z naročnikom vsaj 2 tedna pred planiranim prihodom.

Po opravljenem popravilu izda izvajalec naročniku poročilo o popravilu za vsako dvigalo posebej. (delovni nalog).

Garancija na rezervne dele ter opravljeno storitev velja 12 mesecev od zaključka popravila (oz. prevzema) posameznega dvigala.

Prevzem se opravi za vsako dvigalo posebej. O prevzemu se napiše zapisnik, ki je priloga izstavljenemu računu.

- Modernizacija dveh dvigal Schindler tip: Smart - OPCIJSKO

  - člen

Naročnik se bo v času veljavnosti pogodbe odločil ali bo izvedel modernizacijo dvigal ali ne, glede na to ali bo modernizacija dvigal zanj primerna in potrebna.

Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika opraviti modernizacijo dveh dvigal Schindler tip: Smart, kot je navedeno v prilogi. Izvedba se bo opravila v obdobju, ki ga določita izvajalec in naročnik skupaj.

Točen datum in uro izvedbe bo izvajalec dogovoril z naročnikom vsaj 2 tedna pred planiranim prihodom.

Po opravljenem popravilu izda izvajalec naročniku poročilo o popravilu za vsako dvigalo posebej. (delovni nalog).

Garancija na opravljeno storitev in vgrajeno opremo mora veljati vsaj 3 leta od zaključka modernizacije oz. prevzema posameznega dvigala.

Prevzem se opravi za vsako dvigalo posebej. O prevzemu se napiše zapisnik, ki je priloga izstavljenemu računu.

Odzivni čas

  - člen

Izvajalec se mora odzvati:

- v 3 urah od prejetja obvestila o okvari v delovnem času (od 7. do 15. ure);

- v 6 urah od prejetja obvestila o okvari izven delovnega časa.

Prijavo izvede naročnik (skrbnik pogodb oz. njegovi namestnik ali hišnik oz. vzdrževalec hiše).

Po prejetju obvestila o okvari s strani pooblaščene osebe naročnika je izvajalec dolžan v najkrajšem času popraviti dvigalo.

Pri servisiranju in ugotovljenih večjih pomanjkljivosti, mora izklopiti dvigalo in

obvestiti naročnika oz. uporabnika.

  - člen

Izvajalec zagotavlja dosegljivost svoje servisne (dežurne)  službe  24 ur dnevno  in sicer na:

      - tel. številki: _________________

V primeru neutemeljenega klica ali namenoma povzročene motnje ima izvajalec pravico strošek dodatno zaračunati naročniku. Po odpravi motnje se opravi kontrola varnosti.

Prisotnost pri periodičnem tehničnem pregledu

  - člen

Izvajalec mora zagotoviti prisotnost in sodelovanje enega usposobljenega serviserja dvigal,

ki razpolaga z ustrezno elektronsko opremo za testiranje, pri izvedbi periodičnega tehničnega pregleda s strani pooblaščene organizacije.

Stroški prisotnosti morajo biti upoštevani pri mesečnem strošku za redno vzdrževanje.

Naročnik obvesti izvajalca o rednem periodičnem pregledu pooblaščene organizacije najmanj pet delovnih dni pred datumom pregleda.

Vodenje evidence

  - člen

Izvajalec mora skrbeti za redno vodenje evidence »Servisna knjiga dvigala« in ostale dokumentacije za dvigalo, ki mora biti priložena pri vsaki napravi posebej (kar se preveri ob primopredaji dvigal izbranemu izvajalcu).

Za vsak poseg v obliki vzdrževanja in servisiranja dvigala se opravi vpis v knjigo »Servisna knjiga dvigala«. Vpis v knjigo opravi usposobljeni serviser, ki je opravil mesečni pregled posameznega dvigala.

Izvajalec je dolžan po vsakem opravljenem delu dostaviti pooblaščeni osebi naročnika poročilo o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih.

Strokovno usposobljen in pooblaščeni kader

  - člen

Izvajalec mora za izvajanje vzdrževalnih del določiti strokovno usposobljene in pooblaščene delavce, poleg tega mora zagotavljati kakovost svojih storitev. V primeru morebitnih napak svojih vzdrževalcev je dolžan v najkrajšem možnem času napake odpraviti na lastne stroške.

Vsi vzdrževalci morajo imeti opravljen periodični izpit iz varstva pri delu za serviserje dvigal.

Vsa dela mora izvajalec opraviti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

  - člen

Ob uvedbi v delo bo moral izvajalec z naročnikom skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu skleniti Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču (Priloga 3).

Pri izvajanju storitev na lokaciji naročnika mora izvajalec upoštevati tudi navodila za osebe, ki v prostorih naročnika občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar (Priloga 4).

Izvajalec, ki bo opravljal vzdrževalna dela in servisne posege mora imeti ustrezna potrdila o usposobljenosti. Na zahtevo naročnika je potrebno posredovati ta potrdila.

Vsi delavci izvajalca, ki opravljajo storitve v prostorih naročnika, morajo nositi identifikacijske priponke z napisom imena in priimka ter nazivom podjetja.

V kolikor delavci izvajalca lastne identifikacijske priponke nimajo, se morajo pred pričetkom izvedbe pogodbenih del zglasiti pri varnostniku stavbe C ali D Onkološkega inštituta Ljubljana, kjer se identificirajo z vpisom v knjigo zunanjih izvajalcev in prevzamejo identifikacijsko kartico – Zunanji izvajalec. Po končani izvedbi pogodbenih del v prostorih OI se morajo delavci izvajalca ponovno zglasiti pri varnostniku stavbe C ali D, kjer proti podpisu v knjigo zunanjih izvajalcev vrnejo identifikacijsko kartico.

IV. Obveznosti naročnika

  - člen

Naročnik je dolžan z dvigali ravnati v skladu z navodili proizvajalca o pravilni uporabi dvigal in z veljavnimi predpisi.

Naročnik mora osebju izvajalca za izvajanje storitev po tej pogodbi zagotoviti neomejen dostop do vseh delov dvižnih naprav ob vsakem času. Spremembe v zgradbi, ki bi lahko vplivale na delovanje dvižnih naprav, je potrebno pravočasno sporočiti izvajalcu. Naročnik je prav tako dolžen sporočiti vse okvare, poškodbe in spremembe in sicer takoj, ko zanje izve.

Naročnik se obvezuje, da bo dovolil pristop k jašku in strojnici (če je strojnica ločen prostor) samo pooblaščenim osebam. Dostop do strojnice bo zaklenjen, vendar  lahko dostopen servisni službi izvajalca.

Za vsa dela nepooblaščenih oseb in morebitne okvare, ki iz tega izhajajo, izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Naročnik se obvezuje, da bo pisno ali ustno v najkrajšem roku obvestil izvajalca o vseh okvarah in nezgodah na dvigalih.

V primeru, da se pri rednem pregledu/ kontroli na dvigalih ugotovijo napake, ki lahko privedejo do stanja nevarnosti v delovanju dvigal, bo naročnik takšno dvigalo izklopil iz uporabe za čas do odprave napake.

VI. Podizvajalci

  - člen

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, s/brez podizvajalcev: (ustrezno označi-v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci se to briše)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

– glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

  - člen

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti predhodno potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

VI. Cena storitev

  - člen

Izvajalec zagotavlja vzdrževanje in servisiranje opreme, kar vključuje redne preventivne servise, izredno vzdrževanje in intervencijske posege ter zamenjavo vseh okvarjenih rezervnih delov za obdobje treh let.

  - člen

- Mesečni pavšal oz. stroški za redno vzdrževanje:

|  | Model: | Ser št. | Cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Schindler 300 - hidravlično | 5045697 |  |
| 2. | Schindler 300 - hidravlično | 5045698 |  |
| 3. | Schindler 300 - hidravlično | 5045699 |  |
| 4. | Schindler Smart | SI-04-371 |  |
| 5. | Schindler Smart | SI-04-372 |  |
| 6. | Schindler 5400 | SI-04-373 |  |
| 7. | Schindler SLA – malo tovorno | SI-04-374 |  |
| 8. | Schindler Smart | SI-04-375 |  |
| 9. | Schindler Smart | SI-04-376 |  |
| 10. | Schindler 5400 | SI-04-377 |  |
| 11. | Schindler 5400 | SI-04-378 |  |
| Skupni mesečni znesek: |  |  |  |

Mesečni pavšal  vključuje vse stroške izvajalca (stroške dela, prevozne stroške, in ostale stroške v zvezi z opravljanjem storitve).

Cena mesečnega pavšala je fiksna ves čas trajanja pogodbe.

  - člen

- Izredno vzdrževanje:

Vsako izredno vzdrževanje, popravila in tehnične izboljšave, ki niso predmet mesečnega pavšala in jih naročnik naroči izvajalcu posebej na podlagi predhodne ponudbe, se obračuna na podlagi delovnega naloga podpisanega s strani naročnika  po urni postavki _______ EUR /uro brez DDV oziroma _____EUR z DDV.

Intervencijska ura v primeru neutemeljenega klica ali namenoma povzročene motnje se obračuna po številu ur trajanja intervencije po urni postavki, ki znaša ________ EUR/uro  brez DDV oziroma ________EUR / uro z DDV.

Urni postavki vključujeta vse stroške izvajalca (DDV, stroške dela, prevozne stroške, in ostale stroške v zvezi z opravljanjem storitve), razen rezervnih delov, ki jih izvajalec zaračuna ločeno in jih specificira na računu.

Urni postavki sta fiksni ves čas trajanja pogodbe.

  - člen

- Menjava dotrajanih delov:

Ponudnik izvede servis s predvidenimi rezervnimi deli zaradi obrabljenosti, ki so navedeni v C točki ponudbenega predračuna – razčlenjen (obrazec št. 2.1).

Priloga računa je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih strank.

Posamezna vrednost del se obračuna na podlagi ponudbe ponudnika in sicer:

|  | Rekapitulacija: | Cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | 5045697 Miconic SX Hidravlično / Schindler 300, 1000 kg |  |
| 2. | 5045698 Miconic SX Hidravlično / Schindler 300, 1600 kg |  |
| 3. | 5045699 Miconic SX Hidravlično / Schindler 300, 1600 kg |  |
| 4. | SI-04-371 Smart / Schindler Smart, 450 kg |  |
| 5. | SI-04-372 Smart / Schindler Smart, 450 kg |  |
| 6. | SI-04-373 Eurolift / Schindler 5400, 1600 kg |  |
| 7. | SI-04-375 Smart / Schindler Smart, 450 kg |  |
| 8. | SI-04-376 Smart / Schindler Smart, 450 kg |  |
| 9. | SI-04-377 Eurolift / Schindler 5400, 1600 kg |  |
| 10. | SI-04-378 Eurolift / Schindler 5400, 1600 kg |  |
| Skupaj C : Ponudba za menjavo dotrajanih delov: |  |  |

Cene vključujejo vse stroške izvajalca (DDV, stroške dela, prevozne stroške, in ostale stroške v zvezi z opravljanjem storitve).

  - člen

- Modernizacija dvigal Smart:

V kolikor se naročnik odloči izvesti modernizacijo dvigal, bo izvajalec izvedel modernizacijo  dveh dvigal Schindler tip: Smart skladno s tehničnimi zahtevami (Obrazec št. 3.1).

Priloga računa je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih strank.

Posamezna vrednost del se obračuna na podlagi ponudbe ponudnika in sicer:

|  | Rekapitulacija | Cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacija dvigala Smart - 1 |  |
| 2 | Modernizacija dvigala Smart - 2 |  |
| Skupaj D: |  |  |

Cene vključujejo vse stroške izvajalca (DDV, stroške dela, prevozne stroške, in ostale stroške v zvezi z opravljanjem storitve).

  - člen

Cene storitev iz te pogodbe so fiksne za čas trajanja pogodbe.

Za opravljene storitve bo izvajalec naročniku izstavil račun in sicer:

      - za redno vzdrževanje enkrat mesečno v začetku meseca za pretekli mesec,

      - za izredno vzdrževanje in ostale storitve  po opravljeni storitvi

      - za izvedena dela zamenjave obrabljenih rezervnih delov – ponudbeni predračun točka C in modernizacija dvigal – ponudbeni predračun točka D, bo izvajalec izstavil račun po vsakem prevzemu dvigala, za vsako dvigalo posebej.

Naročnik bo račun plačal v 60 dneh po prejetju pravilno izstavljenega računa. Naročnik se obvezuje izvajalcu plačati opravljeno storitev oz. dobavo po prejemu pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca št. _________________, odprt pri______________.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

V primeru zakasnitve plačila lahko izvajalec naročniku zaračuna zamudne obresti, katerih višina je določena po zakonu.

VII. Odgovorni predstavniki pogodbenih strank

  - člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je:

___________________, tel. _________________, el. naslov: ________________________

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:

__________________, tel. __________________, el. naslov: ________________________

VIII. Zavarovanje posla

  - člen

Izvajalec mora naročniku kot pogoj za veljavnost te pogodbe predložiti bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Predložitev tega zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe. Bianco menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo unovčil bianco menico, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Bianco menica služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

IX. Varovanje zaupnih podatkov

  - člen

Vsi podatki in informacije, ki jih pogodbeni stranki prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe, se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in so zaupne narave. Pogodbeni stranki sta zavezani k varovanju zaupnosti teh podatkov tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.

  - člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se zavedata pomembnosti zaščite pravice  do zasebnosti in sta seznanjeni z veljavni zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec se zaveda, da bi pri opravljanju svojih pogodbenih nalog, lahko prišlo do obdelave podatkov zaposlenih, pacientov ter drugih oseb, ki so bodisi posredno, bodisi neposredno vključene v dejavnosti OI. Iz tega razloga bosta oba skrbnika te pogodbe in osebe odgovorne za operativno izvedbo te pogodbe poskrbele, da bo vsak delavec izvajalca, pred uvedbo v delo, podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov pri naročniku.

Izvajalec je s podpisom te pogodbe seznanjen, da pomeni razkrivanje in posredovanje zgoraj navedenih podatkov nepooblaščenim osebam oz. nepravilno postopanje s temi podatki ali zloraba teh podatkov, hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.  Izvajalec je za navedeno kršitev lahko odškodninsko in kazensko odgovoren pri čemer obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem izvajanja pogodbenih obveznosti.

X. Končne določbe

  - člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank ter se uporablja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025.

Pogoji iz te pogodbe se lahko spremenijo samo s pisnim aneksom k pogodbi, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

  - člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti in nastalo škodo.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko katerakoli od pogodbenih strank brez  navedbe razloga odstopi od pogodbe, vendar mora o tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj tri (3) mesece pred nameravanim odstopom. Odpovedni rok prične teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto.

Če se izvajalec iz neopravičljivih razlogov dvakrat zapored v dogovorjenem roku ne odzove na prijavo okvare s strani pooblaščene osebe naročnika, ali če zamudi z odpravljanjem okvare za več kot 24 ur po prijavi okvare s strani pooblaščene osebe naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

  - člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

  - člen

Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve te pogodbe preveril ali je na dan tega preverjanja pri izvajalcu ali podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

1.  da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

2. da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

3.  da je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno,

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi mora izvajalec zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da izvajalec ne dostavi dokazil v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena. (ta odstavek v pogodbi ostane če je izvajalec/podizvajalec s sedežem izven Slovenije oziroma ostane v delu, ki se nanaša na podizvajalce)

  - člen

V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena bo naročnik v roku petih dni o tem obvestil izvajalca in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena, začel nov postopek javnega naročanja.

V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nominiranih podizvajalcih, lahko izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in določili te pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. V kolikor izvajalec v prej navedenem roku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov postopek javnega naročila.

  - člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prvega odstavka 33. člena ter ob upoštevanju prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

  - člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta naredili vse potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Morebitne spore bosta stranki poskušali reševati sporazumno, sicer pa je za vse spore po tej pogodbi pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporablja se slovensko pravo.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in slovenskega obligacijskega zakonika upoštevajo kot sestavni del pogodbe tudi:

- celotna razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje javnega naročila za sklenitev te pogodbe,

- ponudba izvajalca v postopku oddaje javnega naročila,

  - člen

Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvoda.

Priloge:

- Priloga 1: Tehnične specifikacije (obrazec št. 3.1)

- Priloga 2:Ponudbeni predračun – razčlenjen (obrazec 2.1)

- Priloga 3: Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču;

- Priloga 4: Navodila za osebe, ki v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar.

| Št. pogodbe: __________________ V/na: ______________, dne _________ Izvajalec/dobavitelj: _________________ _________________ _________________ | Št. pogodbe: 03 – AU – _____ / 2022 V Ljubljani, dne _____________ Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana Andreja Uštar generalna direktorica |
| --- | --- |

Obrazec št. 9.2

VZOREC POGODBE ZA SKLOP 2

(Ponudnik mora izpolniti rumeno označena polja in podpisati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe)

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa generalna direktorica Andreja Uštar

Identifikacijska št. za DDV: SI34052674

Matična št.: 5055733000

(v nadaljnjem besedilu naročnik oz. kupec)

in

.............................................................................................................................,

ki jo/ga zastopa .....................................................................

Identifikacijska št. za DDV: ...................................

Matična št.: ..............................................

(v nadaljnjem besedilu izvajalec/dobavitelj oz. ponudnik)

skleneta naslednjo

POGODBO

O VZDRŽEVANJU OSEBNIH ELEKTRIČNIH DVIGAL SEC

I. Podlaga za sklenitev pogodbe

            - člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je izvedeno javno naročilo za »Vzdrževanje dvigal na OI Ljubljana« po odprtem postopku št. JN-0022/2022.

II. Predmet pogodbe

            - člen

Predmet pogodbe je redno vzdrževanje in izredna popravila osebnih električnih dvigal SEC (v nadaljevanju: dvigal) in sicer:

- Električno osebnega dvigalo:

SEC Basic E, nosilnost 1600 kg, 5 postaj, 5 dohodov, neprehoden;

Na objektu/naslovu Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Stavba C;

- Električno osebnega dvigalo:

SEC telesto, nosilnost 1000 kg, 5 postaj, 5 dohodov, prehodna kabina.

Na objektu/naslovu Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 5, Stavba B;

Vzdrževanje in izredna popravila opreme se bodo izvajala pod pogoji in na način, ki je dogovorjen s to pogodbo in tehničnimi specifikacijami naročnika iz postopka javnega naročanja št JN-0022/2022 za SKLOP 2.

III. Dolžnost izvajalca

            - člen

Izvajalec se obvezuje izvajati storitve rednega in izrednega vzdrževanja (mesečne preglede, preventivno vzdrževanje, nastavitve in popravila) na dvigalih po navodilih proizvajalca osebnih dvigal, v skladu s vsakokratnim veljavnim Pravilnikom o varnosti dvigal in v skladu z DIN EN 13015.

Izvajalec mora biti usposobljen za servisiranje in vzdrževanje dvigal (vključno z krmilno programsko opremo), razpolagati mora z ustrezno programsko opremo, originalnimi rezervnimi deli, strokovnim znanjem in usposobljenimi kadri s strani proizvajalca dvigal.

Izvajalec se obvezuje, da bo pridobil ves potreben material za popravilo sistema v najkrajšem možnem času. Pri popravilih bo uporabljal originalne nadomestne dele. V kolikor ne bo zagotovljenih originalnih nadomestnih delov, bo izvajalec predlagal naročniku zamenjavo rezervnega dela z odgovarjajočim neoriginalnim delom potrebnim za zamenjavo.

Po pravilniku evropske direktive morajo biti krmilja dvigal odklenjena in dostopna tudi drugim serviserjem dvigal (kar se preveri ob primopredaji dvigal izbranemu izvajalcu).

- Redno vzdrževanje

            - člen

Izvajalec se obvezuje izvajati storitve rednega vzdrževanja po navodilih proizvajalca.

Izvedba rednega mesečnega servisiranja in kontrolo delovanja dvigal, ki obsega:

- pregled delovanja in uravnavanje pogonskih naprav in krmilja dvigal, pregledovanje sredstev za obešanje, menjalnikov, zavor, pogonske vrvenice in valjev, vrvi, vrvenice deflektorja, vodil dvigal;

- pravilno delovanje vseh varnostnih naprav, mejnega stikala, blažilnika, jaškovnih vrat in naprave za njihovo zaklepanje;

- nosilne vrvi ali verige ter njihove povezave s kabino ali protiutežjo;

- vleke;

- ustrezno mazanje zgoraj omenjenih pod sestavnih delov za zagotavljanje delovanja dvigal;

- pregledovanje in uravnavanje potovalnih lastnosti dvigala, še zlasti pravilnega pristajanja;

- vizualni pregled in preverjanje delovanja stikal, krmilnega in nadzornega sistema ter druge varnostne opreme ter pokazateljev in razsvetljave;

- izolacijo vseh tokokrogov in njihovih povezav z ozemljitvijo;

- priključke na strelovodno instalacijo;

- pregled delovanja in ugotavljanje morebitnih napak v delovanju dvigal;

- čiščenje zgoraj navedenih pod sestavnih delov dvigal do mere, potrebne za ohranjanje delovanja opreme;

- enkrat letno: čiščenje strojnice in strehe dvigala ter odstranjevanje umazanije v jašku.

V primeru okvar je izvajalec dolžan odpraviti napake v delovanju dvižnih naprav, ki so ugotovljene med rednimi pregledi, med izvajanjem preventivnega vzdrževanja ali se pojavijo med posameznimi pregledi in jih stranka ali pooblaščena tretja oseba prijavi.

- Izredno vzdrževanje

            - člen

Izvajalec bo za vsa izredna servisna popravila, ki niso predmet rednega vzdrževalnega servisa, prej pripravil oceno stroškov in šele po naročnikovi potrditvi dela tudi izvedel.

Izredno vzdrževanje sistema in intervencijska popravila, bo izvajalec opravljal na podlagi pisnega naročila naročnika.

Med izredno vzdrževanje sistema spada tudi odprava okvar na instaliranih vodih ali delih naprav, ki so poškodovane zaradi posegov nepooblaščenih oseb, atmosferskih razelektrenj, zaradi višje sile (poplava, požar, potres).

Izvajalec je dolžan popraviti ali zamenjati:

- vse dele, ki so zaradi obrabljenosti postali neuporabni, kot na primer: menjalnik, motor, hitrostni regulator, zavore, mehanski sistem izbire nadstropij, deli krmilnega sistema, obesišča vrat, pogon vrat, varnostni mehanizem, vrvenica deflektorja ipd.;

- pravočasno zamenjati obešalne vrvi, vrvi za mehansko izbiro nadstropij, pogonske vrvenice, pogonska kolesa in viseče kable, z namenom, da bi zagotovilo varnost v skladu z veljavno zakonodajo.

- v rednih intervalih v skladu z navodili proizvajalca menja olje v pogonskih enotah dvižnih naprav in staro olje tudi primerno odstrani.

- v času izvajanja rednih pregledov in preventivnega vzdrževanja dvigala zamenja okvarjene ali poškodovane luči v kabini dvigala.

Izvajalec se obvezuje, da bo pridobil ves potreben material in popravilo izvedel v treh delovnih dneh od prijave napake ter pri tem uporabil originalne nadomestne dele oz. ustrezno nadomestilo v primeru, da originalnega dela ni več na voljo.

            - člen

V primeru večjih okvar in potrebnih zamenjav  posameznih rezervnih delov, bo izvajalec na podlagi predhodnega ogleda izdelal ponudbo potrebnih del in zamenjav, s katerimi bi ponovno vzpostavil brezhibno delovanje sistema, in jo izročil v odobritev pooblaščeni osebi naročnika.

Predmet pogodbe so tudi storitve, ki se nanašajo na tehnične izboljšave, zamenjave žarnic v jaških in strojnicah, odpravo šibkih točk, obdelavo površin komponent kot na primer barvanje in zamenjavo dekorativnih elementov, celovito čiščenje dvižnih instalacij, ter modifikacije, tudi v kolikor je izvedba teh zahtevana na podlagi novih predpisov ali na podlagi priporočil ali sklepov s strani odgovornih pristojnih organov. Tudi v tem primeru bo izvajalec na podlagi predhodnega ogleda izdelal ponudbo potrebnih del in zamenjav in jo izročil v odobritev pooblaščeni osebi naročnika.

Po opravljenem popravilu izda izvajalec naročniku poročilo o popravilu (delovni nalog).

            - člen

Ponudnik zagotavlja vse nadomestne rezervne dele za pogodbeno obdobje.

Po preteku razpoložljivosti originalnih nadomestnih delov ali drugih nadomestnih delov, ki jih dobavljajo neodvisni dobavitelji, izvajalec naročniku predlaga drugo rešitev za zagotovitev normalnega obratovanja dvigala.

Drugo rešitev izvede izvajalec le na podlagi predhodno izdane pisne ponudbe, ki je pisno potrjena s strani pooblaščene osebe naročnika.

Izvajalec z zamenjavo pridobi lastninsko pravico na zamenjanih starih nadomestnih delih in komponentah kakor tudi na zamenjanem olju in mazivih (v nadaljevanju: zamenjane stvari) ter zagotavlja njihovo brezplačno primerno odstranitev.

V kolikor naročnik zahteva, da mu izvajalec izroči zamenjane stvari, je naročnik sam odgovoren za pravilno ravnanje z zamenjanimi stvarmi, in sicer na lastne stroške.

            - člen

Izvajalec ugotovljene pomanjkljivosti na dvigalih oz. na drugih delih stavbe oz. inštalacijah, ki so posredno oz. neposredno povezane z dvigali, v najkrajšem roku ustno in pisno sporoči pooblačeni osebi naročnika.

V kolikor naročnik ne upošteva priporočil izvajalca glede odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, izvajalec ne odgovarja za motnje in nesreče, ki bi nastale pri delu dvigal zaradi neodpravljivosti teh pomanjkljivosti.

- Zamenjava obrabljenih rezervnih delov

            - člen

Izvajalec je dolžan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe, na posameznih dvigalih,  zaradi obrabljenosti zamenjati vse rezervne dele, ki so navedeni v prilogi.

Točen datum in uro izvedbe bo izvajalec dogovoril z naročnikom vsaj 2 tedna pred planiranim prihodom.

Po opravljenem popravilu izda izvajalec naročniku poročilo o popravilu za vsako dvigalo posebej. (delovni nalog).

Garancija na rezervne dele ter opravljeno storitev velja 12 mesecev od zaključka popravila (oz. prevzema) posameznega dvigala.

Prevzem se opravi za vsako dvigalo posebej. O prevzemu se napiše zapisnik, ki je priloga izstavljenemu računu.

Zagotavljanje prisotnost pri periodičnem tehničnem pregledu

            - člen

Izvajalec mora zagotoviti prisotnost in sodelovanje enega usposobljenega serviserja dvigal, ki razpolaga z ustrezno elektronsko opremo za testiranje pri izvedbi periodičnega tehničnega pregleda s strani pooblaščene organizacije.

Stroški prisotnosti morajo biti upoštevani pri mesečnem strošku za redno vzdrževanje.

Naročnik obvesti izvajalca o rednem periodičnem pregledu pooblaščene organizacije najmanj deset delovnih dni pred datumom pregleda.

Vodenje evidence

            - člen

Izvajalec mora skrbeti za redno vodenje evidence »Servisna knjiga dvigala« in ostale dokumentacije za dvigalo, ki mora biti priložena pri vsaki napravi posebej (kar se preveri ob primopredaji dvigal izbranemu izvajalcu).

Za vsak poseg v obliki vzdrževanja in servisiranja dvigala se opravi vpis v knjigo »Servisna knjiga dvigala«. Vpis v knjigo opravi usposobljeni serviser, ki je opravil mesečni pregled posameznega dvigala.

Izvajalec je dolžan po vsakem opravljenem delu dostaviti pooblaščeni osebi naročnika poročilo o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih.

Strokovno usposobljen in pooblaščeni kader

            - člen

Izvajalec mora za izvajanje vzdrževalnih del določiti strokovno usposobljene in pooblaščene delavce, poleg tega mora zagotavljati kakovost svojih storitev. V primeru morebitnih napak svojih vzdrževalcev je dolžan v najkrajšem možnem času napake odpraviti na lastne stroške.

Vsi vzdrževalci morajo imeti opravljen periodični izpit iz varstva pri delu za serviserje dvigal.

Vsa dela mora izvajalec opraviti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

            - člen

Ob uvedbi v delo bo moral izvajalec z naročnikom skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu skleniti Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču (Priloga 3).

Pri izvajanju storitev na lokaciji naročnika mora izvajalec upoštevati tudi navodila za osebe, ki v prostorih naročnika občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar (Priloga 4).

Izvajalec, ki bo opravljal vzdrževalna dela in servisne posege mora imeti ustrezna potrdila o usposobljenosti. Na zahtevo naročnika je potrebno posredovati ta potrdila.

Vsi delavci izvajalca, ki opravljajo storitve v prostorih naročnika, morajo nositi identifikacijske priponke z napisom imena in priimka ter nazivom podjetja.

V kolikor delavci izvajalca lastne identifikacijske priponke nimajo, se morajo pred pričetkom izvedbe pogodbenih del zglasiti pri varnostniku stavbe C ali D Onkološkega inštituta Ljubljana, kjer se identificirajo z vpisom v knjigo zunanjih izvajalcev in prevzamejo identifikacijsko kartico – Zunanji izvajalec. Po končani izvedbi pogodbenih del v prostorih OI se morajo delavci izvajalca ponovno zglasiti pri varnostniku stavbe C ali D, kjer proti podpisu v knjigo zunanjih izvajalcev vrnejo identifikacijsko kartico.

IV. Obveznosti naročnika

            - člen

Naročnik je dolžan z dvigalom ravnati po predpisih o pravilni uporabi dvigala in veljavnih predpisih.

Naročnik se obvezuje, da bo dovolil pristop k jašku in strojnici (če je strojnica ločen prostor) samo pooblaščenim osebam. Dostop do strojnice bo zaklenjen, vendar  lahko dostopen servisni službi izvajalca.

Za vsa dela nepooblaščenih oseb in morebitne okvare, ki iz tega izhajajo, izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

V. Odzivni čas

            - člen

Izvajalec se mora odzvati:

- v 3 urah od prejetja obvestila o okvari v delovnem času (od 7. do 15. ure);

- v 6 urah od prejetja obvestila o okvari izven delovnega časa.

Prijavo lahko izvede pooblaščena oseba naročnika (skrbnik pogodb oz. njegovi namestnik ali hišnik oz. vzdrževalec hiše).

Po prejetju obvestila o okvari s strani pooblaščene osebe naročnika je izvajalec dolžan v najkrajšem času popraviti dvigalo.

Pri servisiranju in ugotovljenih večjih pomanjkljivosti, mora izklopiti dvigalo in obvestiti pooblaščeno osebo naročnika in uporabnika.

            - člen

Izvajalec zagotavlja dosegljivost svoje servisne (dežurne)  službe  24 ur dnevno  in sicer na:

      - tel. številki: _______________

      - e- mail naslovu: _____________

V primeru neutemeljenega klica ali namenoma povzročene motnje ima izvajalec pravico strošek dodatno zaračunati naročniku. Po odpravi motnje se opravi kontrola varnosti.

VI. Podizvajalci

            - člen

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, s/brez podizvajalcev: (ustrezno označi-v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci se to briše)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

– glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

            - člen

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti predhodno potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

VI. Cena storitev

            - člen

Izvajalec mora zagotoviti vzdrževanje in servisiranje opreme, kar vključuje redne preventivne servise, izredno vzdrževanje in intervencijske posege ter zamenjavo vseh okvarjenih rezervnih delov za obdobje treh let.

            - člen

- Mesečni pavšal oz. stroški za redno vzdrževanje:

|  | Model: | Ser št. | Cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SEC telesto | 511790 |  |
| 2. | SEC Basic E | 509747 |  |
|  | Skupni mesečni znesek: |  |  |

Cene so fiksne za obdobje trajanja pogodbe in vključujejo vse stroške izvajalca (DDV, stroške dela, prevozne stroške, in ostale stroške v zvezi z opravljanjem storitve).

Cene vključujejo tudi strošek za priklop dvigala na 24-urni dežurni klicni center.

            - člen

- Izredno vzdrževanje:

|  | Storitev: | EM | Cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servisna ura (v rednem delovnem času od 7. do 15. ure) | ura |  |
| 2. | Interventna ura (za vsa dela izven rednega del. časa) | ura |  |
| 3. | Intervencija (reševanje ljudi iz dvigala) | ura |  |

Vsa popravila, ki niso predmet garancije in jih naročnik naroči izvajalcu, se obračunajo na podlagi delovnega naloga podpisanega s strani naročnika  po urni postavki iz tabele.

Cene vključujejo vse stroške izvajalca (DDV, stroške dela, prevozne stroške, in ostale stroške v zvezi z opravljanjem storitve).

Morebitna intervencija se obračuna po številu ur trajanja intervencije po urni postavki iz tabele.

            - člen

- Menjava dotrajanih delov:

Seznam rezervnih delov, ki jih bo izvajalec zamenjal oz. izvedel servis s predvidenimi rezervnimi deli zaradi obrabljenosti v skladu s C točko ponudbenega predračuna (Priloga 2):

|  | Stavba C: 509747, SEC Basic E, 1600 kg |  | 5 etaž |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Opis blaga oz. storitve | Enota | Kol | Znesek v EUR z DDV |
| 1 | Jeklena vrv fi 10 dolžine 70 m s certifikatom | kos | 5 |  |
| 2 | Pogonska vrvenica dim: 600x5x10 | kos | 1 |  |
| 3 | Zagon dvigala, izvedba tehničnega pregleda dvigala s strani pristojne organizacije za pridobitev potrdila o skladnosti s Pravilnikom o varnosti dvigal ( Ur.list RS, št. 25/16 ) | kpl | 1 |  |
| 4 | Strošek izvedbe (vključno nastavitve in kontrola delovanja) | kpl | 1 |  |
|  | Skupaj C: |  |  |  |

Cene vključujejo vse stroške izvajalca (DDV, stroške dela, prevozne stroške, in ostale stroške v zvezi z opravljanjem storitve).

Garancija na rezervne dele ter opravljeno storitev mora veljati vsaj 12 mesecev od zaključka popravila (oz. prevzema) dvigala.

            - člen

Cene storitev iz te pogodbe so fiksne za čas trajanja pogodbe.

Za opravljene storitve bo izvajalec naročniku izstavil račun in sicer:

      - za redno vzdrževanje enkrat mesečno v začetku meseca za pretekli mesec,

      - za izredno vzdrževanje in ostale storitve  po opravljeni storitvi

      - za izvedena dela zamenjave obrabljenih rezervnih delov – ponudbeni predračun točka C bo izvajalec izstavil račun po vsakem prevzemu dvigala, za vsako dvigalo posebej.

Naročnik bo račun plačal v 60 dneh po prejetju pravilno izstavljenega računa. Priloga računa mora biti servisni zapisnik. Naročnik se obvezuje izvajalcu plačati opravljeno storitev oz. dobavo po prejemu pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca št. _________________, odprt pri______________.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

V primeru zakasnitve plačila lahko izvajalec naročniku zaračuna zamudne obresti, katerih višina je določena po zakonu.

VII. Odgovorni predstavniki pogodbenih strank

            - člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je:

___________________, tel. _________________, el. naslov: ________________________

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:

__________________, tel. __________________, el. naslov: ________________________

VIII. Zavarovanje posla

            - člen

Izvajalec mora naročniku kot pogoj za veljavnost te pogodbe predložiti bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Predložitev tega zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe. Bianco menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo unovčil bianco menico, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Bianco menica služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

IX. Varovanje zaupnih podatkov

            - člen

Vsi podatki in informacije, ki jih pogodbeni stranki prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe, se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in so zaupne narave. Pogodbeni stranki sta zavezani k varovanju zaupnosti teh podatkov tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.

            - člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se zavedata pomembnosti zaščite pravice  do zasebnosti in sta seznanjeni z veljavni zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec se zaveda, da bi pri opravljanju svojih pogodbenih nalog, lahko prišlo do obdelave podatkov zaposlenih, pacientov ter drugih oseb, ki so bodisi posredno, bodisi neposredno vključene v dejavnosti OI. Iz tega razloga bosta oba skrbnika te pogodbe in osebe odgovorne za operativno izvedbo te pogodbe poskrbele, da bo vsak delavec izvajalca, pred uvedbo v delo, podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov pri naročniku.

Izvajalec je s podpisom te pogodbe seznanjen, da pomeni razkrivanje in posredovanje zgoraj navedenih podatkov nepooblaščenim osebam oz. nepravilno postopanje s temi podatki ali zloraba teh podatkov, hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.  Izvajalec je za navedeno kršitev lahko odškodninsko in kazensko odgovoren pri čemer obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem izvajanja pogodbenih obveznosti.

X. Končne določbe

            - člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank ter se uporablja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025.

Pogoji iz te pogodbe se lahko spremenijo samo s pisnim aneksom k pogodbi, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

            - člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti in nastalo škodo.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko katerakoli od pogodbenih strank brez  navedbe razloga odstopi od pogodbe, vendar mora o tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj tri (3) mesece pred nameravanim odstopom. Odpovedni rok prične teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto.

Če se izvajalec iz neopravičljivih razlogov dvakrat zapored v dogovorjenem roku ne odzove na prijavo okvare s strani pooblaščene osebe naročnika, ali če zamudi z odpravljanjem okvare za več kot 24 ur po prijavi okvare s strani pooblaščene osebe naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

            - člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

            - člen

Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve te pogodbe preveril ali je na dan tega preverjanja pri izvajalcu ali podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

1.  da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

2. da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

3.  da je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno,

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi mora izvajalec zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da izvajalec ne dostavi dokazil v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena. (ta odstavek v pogodbi ostane če je izvajalec/podizvajalec s sedežem izven Slovenije oziroma ostane v delu, ki se nanaša na podizvajalce)

            - člen

V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena bo naročnik v roku petih dni o tem obvestil izvajalca in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena, začel nov postopek javnega naročanja.

V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nominiranih podizvajalcih, lahko izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in določili te pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. V kolikor izvajalec v prej navedenem roku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov postopek javnega naročila.

            - člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prvega odstavka 31. člena ter ob upoštevanju prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

            - člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta naredili vse potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Morebitne spore bosta stranki poskušali reševati sporazumno, sicer pa je za vse spore po tej pogodbi pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporablja se slovensko pravo.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in slovenskega obligacijskega zakonika upoštevajo kot sestavni del pogodbe tudi:

- celotna razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje javnega naročila za sklenitev te pogodbe,

- ponudba izvajalca v postopku oddaje javnega naročila,

            - člen

Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvoda.

Priloge:

- Priloga 1: Tehnične specifikacije (obrazec št. 3.2)

- Priloga 2:Ponudbeni predračun – razčlenjen (obrazec 2.2)

- Priloga 3: Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču;

- Priloga 4: Navodila za osebe, ki v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar.

| Št. pogodbe: __________________ V/na: ______________, dne _________ Izvajalec: _________________ _________________ _________________ | Št. pogodbe: 03 – AU – _____ / 2022 V Ljubljani, dne _____________ Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana Andreja Uštar generalna direktorica |
| --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.