## SKUPNA REKAPITULACIJA
PROJEKT
ODSTRANITEV OBJEKTA GD SEŽANA
NAROČNIK
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | ODSTRANITEV OBJEKTA | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | RUŠITVENA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## Splošni pogoji
SPLOŠNO DOLOČILA
Ponudnik mora pri formiranju cene upoštevati tudi vrednost vseh del, potrebnih za popolno dokončanje prevzetih del po pogodbi, katerih vrednost ni razvidna iz posameznih postavk ponudbenega predračuna, mora pa biti zajeta v ostalih enotnih cenah ponudbenega predračuna. Upoštevati predvsem sledeče:
vse stroške skladno z navedbami v Ponudbenem predračunu za izvajalčevo opremo (vozila, stroji in naprave), transport (na gradbišču, izven gradbišča), delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanja, dajatve in vse ostale stroške, stroške ki so potrebni za izvedbo del skupaj z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi navedenimi in prikazanimi v Splošnih pogojih pogodbe, Posebnih pogojih in Dodatkih.
izvedbo ureditve gradbišča z gradbiščno tablo ter vse stroške, ki so s tem povezani- začasen priklop gradbišča na GJI, vsi mesečni stroški gradbišča; vse stroške glede transporta (na gradbišču in izven gradbišča), vse stroške pospravljanja gradbišča; stroške začasnih in stalnih deponij, stroške skladiščenja materiala in opreme
izvedbo vseh potrebnih preizkusov, testov, meritev ter zanje pridobiti ustrezna potrdila; izdelavo vseh potrebnih izkazov, zaključnih poročil…
strošek nadzora s strani upravljavcev komunalnih vodov in ostalih mnenjedajalcev
varovanje območja in sosednjih objektov (tribune in stadion, parkirišče), ki bo med izvajanjem del v obratovanju; zaščita objekta za potrebe neoviranega dostopa iz vidika varstva pri delu. Predhodno se uskladiti z obstoječim uporabniki, ki bo med gradnjo v obratovanju, glede dovoljenega časa izvajanja hrupnih del.
izvedba meritev zaščite pred hrupom zahtevane s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah oziroma veljavno zakonodajo.
čiščenje grdabišča po končanih delih
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne prevoze in prenose ) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
SPLOŠNA DOLOČILA:
Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna dokumentacija!
Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu !
Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
Rušitvena dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredbo o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05)
Enotna cena mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela za dela
vsa potrebna merjenja
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov (azbest, ipd.) in odstranitev nevarne opreme je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in predpisanimi ukrepi. Pri vseh rušitvah nosilnih elementov je potrebno upoštevati vsa potrebna opiranja in podpiranja.
V ceni postavk je potrebno zajeti tudi ločevanje, nakladanje, odvoz in odpadkov na stalno deponijo po predpisih ravnanja z odpadki, vključno s plačilom vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranja in predelovanja odpadkov in pridobivanjem evidenčnih listov in poročila o deponiranju gradbenih odpadkov.
Upoštevati je potrebno vse določbe veljavne zakonodaje.
Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu!
Izvajalec si mora zagotoviti vodo za prašenje v fazi rušenja z cisterno
Izvajalec mora pred pričetkom del izdelati program varnostnih ukrepov pri rušenju
Izvajalec mora pred pričetkom del izdelati terminski plan napredovanja del
V ceni je upoštevati sortiranje rušenega materiala, vse transporte, nakladanje, prevoze v trajno deponijo (Center za predelavo sekundarnih surovin), plačilo stroškov prevoza, cestnin in strošek trajne deponije odpadnega materiala. Pri transportu in deponiranju rušenega materiala je potrebno upoštevati veljavne predpise. Obvezno je priložiti POROČILO o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi
Kompletno sprotno čiščenje deponij rušenega materiala.
Dobava, izdelava in demontaža varovalnih ograj, varovalnih in zaščitnih odrov.
Ureditev prometne talne in vertikalne signalizacije.
Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI

## I.PRIP
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
OPOMBA:
Izvajalec prevzema popolno zaščito, organizaicjo gradbišča ter okolice GD Sežana, končno fino čiščenje grdabišča.
VSE KOLIČINE SE OBRAČUNAVAJO V VGRAJENEM STANJU!
1 | Organizacija in zaščita gradbišča | kpl | 1 | 0
- postavitev gradbiščnih kontejneijev za potrebe gradbišča - saniratnimi kontejnerji WC-ji, - ograditev gradbišča za preprečitev dostopa nepooblaščenim, - označitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in Pravilnikom o gradbiščih - gradbiščni elektro priključek z več odjemi 230V ter 380V ali agregat - vodovodni priključek oziroma cisterna na mestu - izvedba načrta ureditve gradbišča
2 | Izvedba zaščite in varovanja obstoječih elementov sosednjih objektov (stadion) pred pričetkom izvajanja. | kpl | 1 | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta in prisotnost Koordinatorja za varnost pri delu za cel čas izvedbe del. | kpl | 1 | 0
4 | Pospravljenje in čiščenje območja gradbišča sproti med fazami izvajanjem del, zaradi nemotenega obratovanja Hotela. | kpl | 1 | 0
5 | Odklop stavbe od elektro priključka in ukinitev odjemnega mesta, vključno z vsemi potrebnimi deli in nadzorm pristojnega upravljalca infrastukture | kpl | 1 | 0
6 | Odklop stavbe od vodovodnega priključka in ukinitev odjemnega mesta, vključno z vsemi potrebnimi deli in nadzorm pristojnega upravljalca infrastukture | kpl | 1 | 0
7 | Odklop stavbe od telekomunikacijskega priključka (optika), prestavitev opreme, zavarovanje obstoječega optičnega kabla za kasnejšo uporabo in ukinitev odjemnega mesta, vključno z vsemi potrebnimi deli in nadzorm pristojnega upravljalca infrastukture | kpl | 1 | 0
8 | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških, morajo biti pisno naročena s strani naročnika.
| - PK delavec | ur | 20 | 0
| - KV delavec | ur | 20 | 0
| - material | ocena | 0 | 0
9 | Izdelava geodetskega načrta končanega stanja za potrebe izbrisa stavbe iz katastra stavb. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## II.RUŠ
I. | RUŠITVENA DELA
OPOMBA:
VSE KOLIČINE SE OBRAČUNAVAJO V VGRAJENEM STANJU!
V enotnih cenah rušitvenih in odstranjevalnih del upoštevati sortiranje, nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo s plačilom takse za javno deponijo, delavne in zaščitne odre, pravilnika o Varstvu pri delu in Ravnanju z gradbenimi odpadki, horizontalne in vertikalne prenose, protihrupne in protiprašne zaščite, čiščenje transportnih poti.
Za odpadke, ki vsebujejo azbest in ostale nevarne snovi, mora izvajalec za odvoz in deponiranje upoštevati stroške koncesionarja.
Cena vključuje vse stroške sortiranja, nalaganja in odvoza odpadkov na deponijo ter plačilo vseh komunalnih taks in drugih dajatev.
Predvideno je ročno in strojno rušenje celotnega objekta s predhodnim odklopom vseh komunalnih vodov ter odvoz ruševin na urejeno deponijo. Pri rušenju je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe navedene v načrtu rušitev.
V ceno so vključeni tudi vsi odri, oprema, stroji in dvigala za rušenje
1 | Demontaža, nakladanje in odvoz kompletnih elektro inštalacij v objektu in na objektu. (kabli, liči, itd…) Obračun za vse rušene objekte | kos | 1 | 0
2 | Demontaža, nakladanje in odvoz kompletnih strojnih inštalacij v objektu in na objektu, vključno s sanitarno keramiko (cevi, kanali, wc školjke, umivalniki, tuši, vgrajene kade, ipd.) Obračun za vse rušene objekte | kos | 1 | 0
3 | Kompletno rušenje, nakladanje in odvoz ruševin objekta, v postavki je zajeto (točne dimenzije v načrtih): A. GARAŽE - enoetažni dela objekta tlorisne brutto dimenzije cca 26x17m, višine do 4,5m B. STOLP - betosnki razgledni stolp tlorisne dimenzije bruto cca 4x3m višine cca 15,5m C. STARI DEL (hiša) - dvoetažni objekt tlorisne bruto dimenzije cca 19x19m, višine do 8,5 (sleme) Objekt se ruši vključno s temelji, za katere ni podatkov o obstoječi dimenziji, količine temeljev so ocenjene | kos | 1 | 0
Opis objekta, specifikacije in ocenjene količine materialov:
| Beton - pasovni temelji, 170101 | m3 | 120
| Beton - talna plošča, 170101 | m3 | 200
| Beton - tlaki, 170107 | m3 | 35
| Armiran beton – vezi in preklade, 170101 | m3 | 15
| Armirani beton - plošče in streha, 170101 | m3 | 100
| Armirani beton - stene, 170101 | m3 | 50
| Polna opeka – pasovni temelji, 170102 | m3 | 20
| Polna opeka - nosilne in predelne stene, 170102 | m3 | 800
| Ploščice, keramika in strešna opeka, 170103 | m3 | 20
| Les – strešna in stropna konstrukcija, 170201 | m3 | 50
| Les – vrata, 170201 | kos | 39
| Les – okna, 170201 | kos | 36
| Steklo – okna, 170202 | m2 | 150
| PVC - okna, 170203 | kos | 8
| ALU - okna in vrata, 170402 | kos | 6
| Svinec (cevi), 170403 | kg | 20
| Kovinska vrata, 170405 | kg | 1680
| Pločevina (žlebovi in strešne obrobe), 170405 | kg | 200
| Železo in jeklo (jekleni balkoni stolpa, stopnice), 170405 | kg | 1500
| Železo in jeklo (betonsko železo), 170405 | kg | 17000
| Salonitna kritina, 170605* OPOMBA: Demontaža, rušitev obstoječe salonitne strešne kritine. Salonitno azbestna kritina; nevarni odpadek; potrebno ustrezno ravnanje z nevarnim odpadkom; nakladanje na palete, zaščiteno s PVC folijo, pripravljeno za transport na deponijo za nevarne odpadke, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponiranja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 63
| Planiranje terena m2 2500 | m2 | 800
4 | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških, morajo biti pisno naročena s strani naročnika.
| - PK delavec | ur | 20 | 0
| - KV delavec | ur | 20 | 0
| - material | ocena | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0