## M2
Št. postavke | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
METEORNI KANAL M2
Rekapitulacija
01. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
03 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
04 | KRIŽANJE Z KOMUNALNIMI VODI |  |  |  | 0
05 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
06 | NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| Skupaj METERONI KANAL M2 |  |  |  | 0
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.01 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 641.5 |  | 0
01.02 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 25 |  | 0
01.03 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | kos | 10 |  | 0
01.04 | Priprava gradbišča v dolžini L=642 m , odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditve delovnega plotaja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
01.05 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po izvedbi odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Lokalne ceste. | kpl | 1 |  | 0
01.06 | Izvedba zaščitnih arheoloških izkopavanj in arheološki nadzor v času gradnje po zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. | kpl | 1 |  | 0
01.07 | Izdelava varnostnega načrta, skaldno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
01.08 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
01.09 | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 50 |  | 0
01.10 | Izvedba geomehanskega nadzora. | ur | 20 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
02.01 | Strojni zasek asfalta. | m1 | 20 |  | 0
02.03 | Zaščita gradbene jame z jeklenim opažem z vodoli (npr. Krings,…). Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Globina jarka do 4 m, širina jarka do 1,7 m (na 10% trase). | m2 | 384 |  | 0
02.04 | Strojni izkop jarka pod kotom 70° globine od 0 do 4 m, v terenu III.-V. kategorije z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo H = 2 km.
| - izkkop v zemljini III. kategorije ocena do 70 % izkopa | m3 | 1864.2 |  | 0
| - izkkop v zemljini IV. kategorije ocena do 25 % izkopa | m3 | 973.8 |  | 0
| - izkkop v zemljini V. kategorije ocena do 5 % izkopa | m3 | 194.8 |  | 0
* upoštevana klasifikacija s petimi razredi razvrstitve zemljin in kamnin
02.05 | Ročni izkop jarka globine od 0 do 4 m, v terenu III. kategorije z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo H = 2 km. | m3 | 40.9 |  | 0
02.06 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 962.3 |  | 0
02.07 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimiranjem. Peščena posteljica je iz frakcije 8-16 mm, debeline 10 cm. Upoštevan vgrajen material. | m3 | 191.2 |  | 0
02.08 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerem si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.Upoštevati je potrebno specifične lastnosti proizvajalca cevi. | m3 | 1179.3 |  | 0
02.09 | Zasipavanje jarka z materialom, s komprimiranjem v slojih po 25 cm do višine tampona ceste, z dovozom iz začasne deponije. Količina za vgrajen material.
| - z izkopanim materialom 70 % | m3 | 1190 |  | 0
| - z novim materialom 30 % | m3 | 511 |  | 0
02.10 | Strojno razgrinjanje humusa v debelini 20 cm, grobo in fino ročno planiranje in zatravitev kompletno z dobavo semena in gnojila (0,05 kg/m2) | m2 | 6 |  | 0
02.11 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno deponijo oddaljenost do 10 km, s planiranjem in deponijsko takso. | m3 | 3570 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
03. | KANALIZACIJSKA DELA
03.01 | Dobava GRP cevi DN 700 mm, nazivnega togostnega razreda SN 10, ki mora ustrezati EN 1401-1 standardu cevi, vključno s pripadajočimi tesnili. (Pologanje po navodilih proizvajalca). | m1 | 641.5 |  | 0
03.02 | Vgradnja GRP cevi DN 700 mm, nazivnega togostnega razreda SN 10, ki mora ustrezati EN 1401-1 standardu cevi, vključno s pripadajočimi tesnili. (Pologanje po navodilih proizvajalca). | m1 | 641.5 |  | 0
03.03 | Dobava GRP revizijskega jaška po sist EN 14 364, komplet z izdelano muldo. - premer jaška 1000 mm - priključna cev DN 700 mm
| - globina do 2,0 m | kos | 6 |  | 0
| - globina 2,0 do 3,0 m | kos | 16 |  | 0
| - globina 3,0 do 4,0 m | kos | 3 |  | 0
03.03 | Vgradnja revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vklučpno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranjem cevi. | kos | 25 |  | 0
03.04 | Dobava in vgradnja tipskega LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600 mm in mosilnost 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odpritinami za zračenje. Kompletno z AB razbremenilnim obročom, AB razbremenilno ploščo. | kos | 25 |  | 0
03.05 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi in fazonov iz deponije do mesta vgraditve. | m1 | 642 |  | 0
03.06 | Izvedba priključka meteorne vode iz cestnih požiralnikov, z vpadom iz PVC cevi DN 200, kompletno z obbetoniranjem z betonom C25/30, vrtanjem odpritne v cev, laminiranjem PVC DN 200 na cev in spajanjem, ter vsemi ostalimi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
03.06 | Izvedba betonske izpustne glave z vsemi deli in materiali, z obbetoniranjem cevi v dolžini 44 m, vključno z utrjevanjem brežine gorvdono in dolvodno z lomljencem debeline 30 do 40 cm in stabilizacijskim pragom globine do 60 cm. | kos | 1 |  | 0
03.07 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preiskusa. | m1 | 641.5 |  | 0
03.08 | Tlačni preizkus kanala po standardu SIST EN 1610. | m1 | 641.5 |  | 0
03.09 | Pregled kanala s kamero po končanih delih. | m1 | 641.5 |  | 0
03.10 | Črpanje talne vode v času gradnje. | ur | 5 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
04. | KRIŽANJE Z KOMUNALNIMI VODI
04.01 | Izvedba križanja meterone kanalizacije in ostalih zemeljskih komunalnih vodov, vključno s potrebno zaščito in prestavitvijo vodov. Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | kos | 10 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
05. | ZAKLJUČNA DELA
05.01 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča. | m | 641.5 |  | 0
05.02 | Izdelava dokazila o zanesljivosti. | kpl | 1 |  | 0
05.03 | Izdelava projekta izvedenih del - PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kos | 1 |  | 0
05.04 | Geodetski posnetek, vris v kataster in izdelava geodetskega načrta. V tiskani in elektronski obliki. | m | 641.5 |  | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0