## 845080105-167-21_1
Objava javnega naročila 845080105-167-21
NAKUP IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE ANALITSKEGA SISTEMA KROMATOGRAFIJE S TANDEMSKO MASNO SPEKTROMETRIJO Z VKLJUČENIMI GOI DELI IN POTROŠNIM MATERIALOM
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Iid postavka jn
10 | Nakup analitskega sistema kromatografije s tandemsko masno spektrometrijo LC-MS/MS | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
20 | All inclusive vzdrževanje analitskega sistema kromatografije s tandemsko masno spektrometrijo LC-MS/MS | za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
30 | Priprava prostorov za analitski sistem kromatografije s tandemsko masno spektrometrijo LC-MS/MS | V skladu s strokovnimi zahtevami za prilagoditev prostora | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
40 | Potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0001 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Nakup analitskega sistema kromatografije s tandemsko masno spektrometrijo UHPLC-MS/MS | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
60 | All inclusive vzdrževanje analitskega sistema kromatografije s tandemsko masno spektrometrijo UHPLC-MS/MS | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
70 | Priprava prostorov za analitski sistem kromatografije s tandemsko masno spektrometrijo UHPLC-MS/MS | Tehnične zahteve za prostor za masno spektrometrijo | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
80 | Potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0

## SPECIFIKACIJA 1. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 1. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | POTROŠNI MATERIAL za analitski sistem kromatografije s tandemsko masno spektrometrijo LC-MS/MS | 30000 |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 2. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 2. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | POTROŠNI MATERIAL za analitski sistem kromatografije s tandemsko masno spektrometrijo UHPLC-MS/MS | 26000 |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0002 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0