## Povzetek_Summary
Predmet naročila / Subject of Tender: Nakup raznovrstne opreme za potrebe Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja" (4 sklopi) The purchase of various equipment for the needs of Innorenew CoE Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (4 Lots) Naročnik / Contracting Authority: InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, Livade 6a, 6310 Izola - Isola
Povzetek ponudbe / Summary
Št. sklopa / Lot No. | Opis / Description | Znesek v EUR brez DDV/ Value excluding VAT | Znesek v EUR z DDV / Value with VAT
1
2
3
4
| SKUPAJ / TOTAL | 0 | 0
Navodila ponudnikom: Ponudnik izpolni za vsak sklop, ki ga ponuja, le sivo označene vrstice v posameznem zavihku za sklop, ki ga ponuja (cena na enoto brez DDV in stopnja DDV v %, proizvajalec, naziv in/ali št. opreme, rok odbave, ponujeno garancijsko obdobje)
Instructions to Tenderers: The Tenderers fill in only the gray marked Row for each Lot offered (unit price without VAT and the VAT rate in %, Manufacturer and Brand and/or No. of equipment, delivery date, warranty period)

## Sklop 1_Lot 1
| Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
Sklop 1 / Lot 1 | Toplotna obdelava materialov | Termal treatment for materials | komplet / set | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | /
1. A) | Laboratorijska pečica | Laboratory oven | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Visoka temperaturna pečica za laboratorijsko uporabo | High temperature oven for laboratory use
| Notranji volumen večji od 150 L | Internal volume greather than 150 L
| Temperaturno območje od ≤ 10 ° C do ≥ 500 ° C | Temperature range from ≤10°C to ≥500°C
| Vključuje žičnate / perforirane police | Includes wire shelving
| Vključuje voziček za enostaven premikanje | Includes trolley for easy movement
| Vključuje priključke za dovajanje plina za vzdrževanje dušikovega okolja | Includes gas port for maintaining a nitrogen environment
| Vključena vsa orodja za normalno delovanje, čiščenje, rutinsko vzdrževanje | All tools for normal operations, cleaning, routine maintenance included
| Dostava, namestitev, kalibracija in usposabljanje je vključeno v ponudbo | Delivery, installation, calibration, and training included in offer
| Kot npr: Kambič ; Model: SP - 190 C FIRE | e.g.: Make: Kambič ; Model: SP - 190 C FIRE
1. B) | Sušilnik | Dryer | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Velik sušilni stroj, predvsem za materiale na osnovi lesa | Large dryer primarily for wood-based materials
| Notranje dimenzije ≥1500 mm v širini x ≥ 1300 mm v višini x ≥ 800 mm v globini | Internal dimensions ≥1500 mm in width x ≥1300 mm in height x ≥800 mm in depth
| Temperaturno območje ≤ 5 ° C do ≥200 ° C | Temperature range from ≤5°C to ≥200°C
| Ima dvojna vrata, ki omogočajo enostaven dostop do celotne širine 1500 mm in ne preprečujejo uproabe celotne dimenzije komore | Must feature double doors that offer easy access to entire 1500 mm width and limit space requirements for opening
| Vključene žičnate / perforirane police. | Wire shelving included
| Vključena vsa orodja za normalno delovanje, čiščenje, rutinsko vzdrževanje | All tools for normal operations, cleaning, routine maintenance included
| Dostava, namestitev, kalibracija in usposabljanje je vključeno v ponudbo | Delivery, installation, calibration, and training included in offer
| Kot npr: Kambič ; Model: SP-2200C | e.g.: Make: Kambič ; Model: SP-2200C
ponujeni dobavni rok / delivery period:
| Dobavni rok CELOTNEGA SKLOPA: namestitev, vzposabljanje najkasneje do 30.8.2022. | Delivery, installation, and training OF THE ENTIRE LOT: no later than 30.8.2022
garancijski rok/warranty period:
| garancijski rok: najmanj 13 mesecev od prevzema | waranty period: min. 13 months from date of acceptance

## Sklop 2_Lot 2
| Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
Sklop 2 / Lot 2 | Inkubator | Incubator | komplet / set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Volumen več kot 750 Litrov, nerjavna konstrukcija notranje komore | Volume more than 750 Liters, stainless steel inner chamber construction
| temperaturno območje 5°C do 100 °C. | Temperature range 5 ° C to 100 ° C
| Vključuje UV-C dekontaminacijska luč | Includes UV-C decontamination light
| Vključuje možnost cikliranja | Includes temperature cycling option
| Vključuje stabilnost temperature < 2°C. | Includes temperature stability < 2°C
| Vključuje sistem varovanja pred povišano temperaturo | Includes an elevated temperature protection system
| Vključuje regulacijo hitrosti ventilatorja | Includes fan speed control
| Vključuje kondenzacijo vlage brez spremembe temperature | Includes moisture condensation without temperature change
| Vključuje uvodnico, najmanj φ 50 mm, za dodatne operacije. | Includes an inlet, at least φ 50 mm, for extra imput
| Vključuje kalibracijo temperature | Includes temperature calibration
| Vključuje hladilni sistem | Includes cooling system
| Vključuje več polic | Includes several shelves
| Vključuje komunikacijski port za PC ali printer | Includes communication port for PC or printer
| Vključuje vsa orodja za normalno delovanje, čiščenje, redno vzdrževanje | Includes all tools for normal operation, cleaning, regular maintenance
| Dostava, namestitev, kalibracija in usposabljanje morjajo biti vključeni v ponudbo | Delivery, installation, calibration and training included in the offer
| Kot npr: Lab.Incubator Kambič I-750 CK (+5 °C …+ 100 °C) | e.g.: Make Lab.Incubator Kambič I-750 CK (+5 °C …+ 100 °C)
| Dobavni rok: namestitev, vzposabljanje najkasneje do 30.8.2022. | Delivery, installation, and training no later than 30.8.2022 |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| garancijski rok: najmanj 13 mesecev od prevzema | waranty period: min. 13 months from date of acceptance |  | garancijski rok/warranty period:

## Sklop 3_Lot 3
| Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
Sklop 3 / Lot 3 | Brusilna orodja za drobljenje lesa, materiala/ Drobilnik | Shredder | komplet / set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Minimalno 12Kw moči | Minimum of 12 kW power
| Enostavno/ ročno menjavanje izhodnih sit | Easy,manual switching of sieves
| Vsebuje sito velikosti premer odprtin premera (D) 10mm | Include sieve size of dimension diameter (D) with 10mm
| Omogoča uporabo sit od velikost najmanj od D10mm do najmanj D50mm | Allow sieves ranging from at least D10mm to at least D50mm
| Možnost vakumeskega odsesovanja drobljenega materiala | Vacuum function to collect grinding material
| Omogoča drobljenje lesa, kompozitov na osnovi lesa, plastiko, bio materiali, biomasa | Allows grinding wood, wood based composites, plastic, bio based materials, biomass
| Minimalna odprtina za nateresanje materiala 400 x 600 mm | Minimum feed inlet size of 400 mm x 600 mm
| Vsebuje orodja za normalno delovanje, čiščenje, rutinsko vzdrževanje | All tools for normal operations, cleaning, routine maintenance included
| Dostava, namestitev, kalibracija in usposabljanje vključeno v ponudbo | Delivery, installation, calibration, and training included in offer
| Kot npr: Robust-sd-45 | e.g.: Robust-sd-45
| Dobavni rok: namestitev, vzposabljanje najkasneje do 30.8.2022. | Delivery, installation, and training no later than 30.8.2022 |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| garancijski rok: najmanj 48 mesecev od prevzema | waranty period: 48 months from acceptance
garancijski rok/warranty period:

## Sklop 4_Lot 4
| Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika) | Description (minimum requirements) | enota / unit | Količina / quantity | Cena na enoto brez DDV / price per unit excluding VAT | Stopnja DDV % / VAT rate % | Znesek DDV / Value VAT | Cena na enoto z DDV / Price per unit with VAT | Skupna vrednost brez DDV / Value excluding VAT | Skupna vrednost z DDV / Value with VAT | Proizvajalec / Manufacturer | Naziv in št. opreme / Brand and No. of equipment
Sklop 4/ Lot 4 | Oprema za oblepljanje materiala za izdelavo kompozitov | Adhesive blending equipment for manufacturing of composites | komplet / set | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sklop je za opremo, ki se uporablja za nanašanje lepil ali drugih tekočin za delce v obliki iveri, vlaken, itd. Primarni substrat, ki se bo mešal z lepilom, bo iz lesa. Aplikacija lepila na velje iveri (strand) / se razlikuje v primerjavi s tistimi za nanašanje drobnih iveri/in oz. vlaken, zato mora ponudba vsebovati dve ločeni napravi. | This lot is for equipment used to apply adhesives or other liquids to particulates in the form of flakes, fibres, particles, etc. The primary substrate being blended with adhesive will be wood. The adhesive application on flakes differs compared to that of particles/fibres and there will be two devices listed below. The offer must include both devices.
4.A) | Boben s pršilnikom | Drum Blender – for blending strands | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Premer bobna - 1.5 m | Diameter - 1.5 m
| Dolžina cilindra - 0.8m-1.0m | Cylinder depth - 0.8 - 1.0m
| Hitrost rotacije - 0-20 obr/min | Rotation speed - 0-20 rpm
| Nerjaveči boben s pokončnimi prekati višine cca 20-30 cm za funkcijo mešanja vsebine med rotacijo. (Podobno kot prrincip kot pri pralnem stroju). Prekate je možno enostavno odstraniti za namene čiščenja. Prepreke so nameščeni v celotni dolžini cilindra. | Inside should include horizontal paddles like a laundry machine for agitation. Paddles can be 20-30 cm in height, should run the entire depth of the unit, and should be removable for cleaning.
| Manjši odsek cilindra se odpira po celotni dolžini za namene polnjenja in praznjenja | One section of the drum should completely open to dump the blended material below. This can be a hinged hatch.
| Zagotavlja nanos tekočega lepila preko osrednje osi boba. Idealna z uporabo rotirajočega diska atomizatorja ali pnevmatske pištole za možnostjo, nastavitve velikosti kapljic. Velikosti pršilne šobe podobne tistim za barvanje. Vbrizgavanje možno preko pnevmatske pumpe ali z z gravimetrično metodo preko kapljičnega doziranja (Titracija) | Liquid adhesives will be applied via the central axis of the drum ideally using a spinning disc atomizer or pneumatic, adjustable droplet size spray nozzle like those for painting. This can be achieved either via a titrated gravity feed or peristaltic pump.
| Celotna naprava je montirana na stojalu s kolesi z zavoro. | The unit should be on locking casters for easy movement.
4.B) | Boben z lopaticami in pršilnikom | High shear mixer - for blending fibres/particles | kos / piece | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Premer bobna - 0.6 m | Diameter - 0.6 m
| Dolžina cilindra - 1.0m | Length - 1.0 m
| Hitrost rotacije - 0-20 obr/min | Rotation speed of paddles/blades - 0-20 rpm
| Pnevmatski sistem za vnos razpršenega vezivnega sredstva tekom rotacije. S pomočjo peristaltične črpalke z nastavljivim pretokom in tlakom je možno določitev velikosti kapljic veznega sredstva in količine. | Liquid adhesives will be applied via the top of the unit using a pneumatic spray nozzle like those for painting. This can be achieved either via a titrated gravity feed or peristaltic pump.
| Horizontalni mešelnik ima mešalni prekat nameščen v centru bobna in je 1) raven za mešanje iveri/delce (1:03): https://www.youtube.com/watch?v=E4Hx-E0Y57o IN 2) zavit za mešanje/pobiranje vlaken v posodi (1:30): https://www.youtube.com/watch?v=Y1d94YP8YtU | With this horizontal blender, there should be a central shaft with blending paddles that are 1) flat for particles (1:03): https://www.youtube.com/watch?v=E4Hx-E0Y57o AND 2) blades for fibres (1:30): https://www.youtube.com/watch?v=Y1d94YP8YtU
| Celotna naprava je montirana na stojalu s kolesi z zavoro. | The unit should be on locking casters for easy movement.
| Vključena vsa orodja za normalno delovanje, čiščenje, rutinsko vzdrževanje | All tools for normal maintenance and operation are included.
| Dostava, namestitev, kalibracija in usposabljanje je vključeno v ponudbo | Delivery, installation, and training are included.
| Kot npr: namensko izdelani, podobno napravam na posnetkih youtube | e.g.: custom but similar to those in the youtube videos linked above |  | ponujeni dobavni rok / delivery period:
| Dobavni rok CELOTNEGA SKLOPA: namestitev, vzposabljanje najkasneje do 30.8.2022. | Delivery, installation, and training OF THE ENTIRE LOT: no later than 30.8.2022 |  | garancijski rok/warranty period:
| garancijski rok: najmanj 13 mesecev od prevzema | waranty period: 13 months from acceptance