## REKAPITULACIJA
POPISI DEL ZA PONUDBENI PREDRAČUN
Sanacija usada Perkova graba, na cesti LC- 242010, odsek 242012 Gaj - Šober dvor
REKAPITULACIJA
=
1. | OBNOVA VOZIŠČA L=60 m | = | 0
2. | PODPORNA KAMNITO BETONSKA ZLOŽBA; PZL-1 L = 40,0 m | = | 0
3. | SIDRANA MREŽA; L = 53,0 m | = | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  | = | 0
DDV - 22% |  | = | 0
SKUPAJ Z DDV |  | = | 0
NEPREDVIDENA DELA 5% brez DDV |  | = | 0
(nepredvidena dela so všeta pri posameznem popisu objekta) to je le informativni prikaz seštevka vseh nepredvidenih del)

## Obnova Vozišča
OBNOVA VOZIŠČA
L = 60,0 m
REKAPITULACIJA
vrednost (EUR)
I. | PREDDELA |  |  | = | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | = | 0
III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | = | 0
IV | ODVODNJAVANJE |  |  | = | 0
V. | TUJE STORITVE |  |  | = | 0
VI. | NEPREDVIDENA DELA |  |  | = | 0
( 5% - vrednost postavk od I. do IV.)
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | = | 0
| DDV - 22% |  |  | = | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | = | 0
OPOMBA:
Za vse vgrajene materiale je potrebno v ceni upoštevati dobavo in vgraditev, za vse odstranjene
materiale pa je v ceni potrebno upoštevati plačilo takse na deponiji
zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost (EUR)
I. | PREDDELA
1.1. | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa z urejenim obvozom za promet [ustrezni elaborat] | kos | 1 |  | 0
1.2. | Zakoličba osi ceste s postavitvijo in zavarovanjem prečnih profilov | kos | 7 |  | 0
1.3. | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera ter odstranitev vej in panjev na brežini | m2 | 350 |  | 0
1.4. | Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije | kos | 1 |  | 0
1.5. | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm z odvozom v reciklažo | m2 | 257 |  | 0
1.6. | Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 5 cm z odvozom v reciklažo | m2 | 21 |  | 0
1.7. | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m | 8 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo | m3 | 58 |  | 0
2.2. | Strojni odkop zemlje 3. kategorije do planuma spodnjega ustroja, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 7 km. | m3 | 150 |  | 0
2.3. | Škarpiranje brežine vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 7 km | m3 | 118 |  | 0
2.4. | Škarpiranje brežine vezljive zemljine – 4. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 7 km | m3 | 70 |  | 0
2.5. | Škarpiranje brežine vezljive zemljine – 5. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 7 km | m3 | 50 |  | 0
2.6. | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 9 |  | 0
2.7. | Izdelava posteljice 15 cm in obsip ter zasip cevi do 40 cm nad temenom s peščenim materialom 0-8 mm z ročnim utrjevanjem po plasteh | m3 | 6 |  | 0
2.8. | Dobava in zasip drenaže s filtrskim prodno peščenim materialom 8-16 mm | m3 | 11 |  | 0
2.9. | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2 | m2 | 572 |  | 0
2.10. | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn KG0-63 v debelini 40 cm, Ev2=80MPa | m3 | 187 |  | 0
2.11. | Izdelava podporne pete iz drobljenih kamnitih zrn KG0-63 v debelini 40 cm, Evd=60MPa | m3 | 36 |  | 0
2.12. | Odvoz izkopanega materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m (prevoz, deponiranje, odškodnina, takse) | t | 555.8 |  | 0
2.13. | Planiranje brežine po končani sanaciji, s plodno zemljino na brežini v deb. 15 cm z utrditvijo in zatravitev brežine | m2 | 273 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine (TD 0-32) v debelini do 20 cm z izdelavo bankine, berme in mulde, Ev2=100MPa | m3 | 106 |  | 0
3.2. | Valjanje in fino planiranje PZU do točnosti +/- 1cm | m2 | 362 |  | 0
3.5. | Izdelava bankine iz obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 Z2 v debelini 8 cm , široke nad 1,00 m | m2 | 70 |  | 0
3.6. | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 Z2 v debelini 8 cm | m2 | 249 |  | 0
3.7. | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 8 cm za izdelavo mulde | m2 | 17 |  | 0
3.8. | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm za navezavo na obstoječe vozišče | m2 | 22 |  | 0
3.10. | Dobava in vgraditev JVO N2 W4 trasa | m | 52 |  | 0
3.11. | Dobava in vgraditev JVO N2 W4 trasa z dvema zaključnicama v tla dolžine 4 m | kos | 2 |  | 0
3.12. | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz vroče cinkane jeklene pločevine in odsevno umetno snovjo | kos | 6 |  | 0
3.13. | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi | kos | 6 |  | 0
| VOZIŠČENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE
4.1. | Izdelava vzdolžne drenaže, globoke do 1,10 m, na podbetonu, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 16 cm | m | 60 |  | 0
4.2. | Izdelava povoznega jaška (požiralnik) iz cementnega betona, 50 cm, globokega 1,5 m, in LTŽ rešetko 400×400 D400, obbetonirano. | kos | 2 |  | 0
4.3. | Izdelava cestnega prepusta iz cevi iz PE DN 300 SN 8, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, v globini do 1,0 m | m | 12 |  | 0
4.4. | Izdelava kaskadnega jaška iz cementnega betona, 80/80 cm, globokega 3,0 m, in betonskim pokrovom s čelnim vtokom, obbetonirano. | kos | 2 |  | 0
4.5. | Izdelava izpustne cevi iz PE DN 300 SN 8, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, v globini do 2 m | m | 6 |  | 0
4.6. | Izdelava izpustne glave iz kamna v betonu za cev DN 300 mm | kos | 2 |  | 0
4.7. | Dobava in vgradnja betonskih kanalet širine 40 cm v podbeton C16/20 za podporno zložbo | m | 40 |  | 0
4.8. | Dobava in vgradnja hudourniških kanalet v podbeton C16/20 sidrane v teren | m | 6 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | TUJE STORITVE
5.1. | Projektantski nadzor | ur | 12 |  | 0
5.2. | Geotehnični nadzor | ur | 24 |  | 0
5.3. | Izdelava geodetskega posnetka in projekta izvedenih del - PID | kos | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0

## PZL-1
PODPORNA KAMNITO BETONSKA ZLOŽBA
PZL-1 L = 40,0 m
REKAPITULACIJA
vrednost (EUR)
1.0. | PREDDELA |  |  |  |  | 0
2.0. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3.0. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
4.0. | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
5.0. | TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
6.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
(5% vrednosti postavk od 1. do 4.)
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
| DDV - 22% |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ PZL-1 |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
Za vse vgrajene materiale je potrebno v ceni upoštevati dobavo in vgraditev, za vse odstranjene
materiale pa je v ceni potrebno upoštevati plačilo takse na deponiji
zap. št. | šifra | Opis postavke | enota mere | količina | cena/enoto | vrednost (EUR)
1.0. |  | PREDDELA
1.1. | 11 313 11 241 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 Postavitev in zavarovanje prečnega profila vodotoka Opomba:Zakoličba osi podporne kamnito betonske zložbe z zavarovanjem količev izven trase in postavitev prečnih profilov | kos | 6 |  | 0
1.2. | 12 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 30 cm ter vej na redko porasli površini - ročno | m2 | 100 |  | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0. |  | ZEMELJSKA DELA
2.1. | 21 644 | Strojni izkop zemlje III. ktg do višine planuma delovnega platoja, skupaj s škarpiranjem notranje brežine izkopa z nakladanjem Opomba: odvoz viška materiala na trajno deponjio (prevoz, deponiranje, odškodnina, takse) | m3 | 464 |  | 0
2.2. | 21 646 | Strojni izkop zemlje IV. ktg pod planumom delovnega platoja, skupaj s škarpiranjem notranje brežine izkopa z nakladanjem Opomba: odvoz materiala na trajno deponjio (prevoz, deponiranje, odškodnina, takse) | m3 | 106 |  | 0
2.3. | 21 647 | Strojni in ročni izkop trde kamenine - V. ktg za temeljni del kamnite zložbe z izravnavo temeljnih tal in odmetom na stran za kasnejši zasip za zložbo - (95% - 5%), izkopane zemljine se deponira na začasni deponiji za kasnejšo uporabo
|  | a) strojno | m3 | 170 |  | 0
|  | b) ročno | m3 | 17 |  | 0
2.4. |  | Kanaliziranje Perkove grabe z 2×BC100 cm v času gradnje in odstranitev ter čiščenje struge | m | 45 |  | 0
2.5. | 25 284 | Strojni nasip pod delovnim platojem iz kvalitetnim lomljenim materialom | m3 | 61 |  | 0
2.6. | 23 431 | Izdelava uvozne rampe in delovnega platoja širine 4,00 m, debeline 30 cm iz gruščnatega materiala z utrjevanjem do ustrezne zbitosti Ms = 50 MPa | m3 | 70 |  | 0
2.7. | 24 212 | Strojni zasip za kamnito betonsko zložbo s kvalitetnim lomljenim materialom z uvaljanjem po 25 cm do Ms = 60 MPa | m3 | 536 |  | 0
2.8. | 25 284 | Strojni zasip pred kamnito betonsko zložbo s kvalitetnim gruščnatim materialom uvaljanjem do Ms = 50 MPa | m3 | 6 |  | 0
2.9. |  | Skalomet pred zložbo iz kamna premera od 40 cm do 80 cm | m3 | 58 |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1. | 53 158 | Vgradnja podbetona C 20/25 v dno temelja zložbe v debelini 30 cm | m3 | 34 |  | 0
3.2. | 53 129 54 235 | Dobava obstojnega lomljenca (apnenec) premera 30 do 80 cm in betona C 20/25 ter strojno ročna gradnja kamnitega zidu. Posamezni kamni se vežejo z betonom (40% beton), fuge na licu zidu se obdelajo. Izvede se tudi pozidava obeh koncev podporne konstrukcije. | m3 | 420 |  | 0
3.3. | 0 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 160 |  | 0
|  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0. |  | ODVODNJAVANJE
4.1. | 42 247 | Dobava in vgradnja drenažne cevi DN 160, na betonsko podlago debeline 0,15 m, z zaščito z geotekstilom (200g/m2) in drenažnim enozrnatim betonom (0,20 m3/m) | m | 40 |  | 0
4.2. |  | Dobava in vgradnja izcednic oz. barbakan iz PVC DN80/2.0m` ; L= 2.0 m | kos | 20 |  | 0
|  | SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.0. |  | TUJE STORITVE
5.1. | 79 311 | Projektantski nadzor | ur | 16 |  | 0
5.2. | 79 351 | Geotehnični nadzor | ur | 32 |  | 0
|  | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0

## SIDRANA MREŽA
VAROVANJE BREŽIN NAD CESTO
SIDRANA MREŽA
L=53.0 m
REKAPITULACIJA
vrednost (EUR)
1.0. | PREDDELA |  |  |  | 0
2.0. | BREŽINA |  |  |  | 0
3.0. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
4.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
(5% vrednosti postavk od 1. do 2.)
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV - 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
zap.št. | Opis postavke | enota mere | količina | cena/enoto | vrednost (EUR)
1.0. | PREDDELA
1.1. | Zakoličba z zavarovanjem količev izven trase in postavitev prečnih profilov | kos | 14 |  | 0
1.2. | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m2 | 400 |  | 0
1.3. | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno | m2 | 400 |  | 0
1.4. | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 15 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0. | BREŽINA
2.1. | Strojno škarpiranje-profiliranje brežine nad cesto, I. - III. ktg. z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo | m3 | 53 |  | 0
2.2. | Strojno škarpiranje-profiliranje brežine nad cesto, v trdi kamnini (pikiranje) do višine 8 m, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo | m3 | 53 |  | 0
2.3. | Doplačilo za zatravitev z rastno pulpo | m2 | 755 |  | 0
2.4. | Doplačilo za ročno sidranje in prednapenjanje mreže | m2 | 755 |  | 0
2.5. | Nabava, dovoz in montaža zaščitnih mrež visoke natezne trdnosti (85kN/m`) velikost okenca 65 mm / premer žice 2 mm ter pritrditevenih plošč system spike plate P33 oz. podobno. (vključno z vsem spojnim materialom, dodatne jeklenice in vrvna sidra). Protikorozijska zaščita mreže, spojnega materiala in jeklenic mora biti Zn95Al5. Podložne plošče so lahko zaščitene z vročim cinkanjem. | m2 | 755 |  | 0
2.6. | Dobava in vgradnja pasivnih sider Ø25 mm dolžine od 2.00 m do 3.00 m s pritrdilnim ploščami. V postavki je potrebno upoštevati vrtanje premera 65 mm, vstavitev sidra z injektiranjem ekspanzijske malte ter premiki | kos | 170 |  | 0
2.7. | Odvoz izkopanega materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m (vezljive zemljine in mehke kamnine, (vključno z vsemi pristojbinami in trošarinami) | t | 150.52 |  | 0
2.8. | Izvedba preskusa na t.i. žrtvenem sidru. Namen je ugotoviti nosilnost sidra v aktivni in pasivni coni, ter se izvede pred pričetkom del. | kos | 2 |  | 0
| BREŽINA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0. | TUJE STORITVE
3.1. | Projektantski nadzor | ur | 8 |  | 0
3.2. | Geološko-geotehnični nadzor | ur | 16 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0