| Številka JN: | JN-0033/2022 |
| --- | --- |
| Datum: | 01. 07. 2022 |

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

# Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22-odl. US; v nadaljevanju ZJN-3) ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo po odprtem postopku, za predmet naročila »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo«, najkasneje do: 05.08.2022 do 10:00 ure.

Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika-Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 05. 08. 2022 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

# Kontaktna oseba naročnika: Petra Hromc

E-mail: sjn@onko-i.si

|  |  | generalna direktorica |
| --- | --- | --- |
|  |  | Andreja Uštar |

SPLOŠNE DOLOČBE

Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo« v celoti.

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga/storitev (delne ponudbe niso dovoljene).

Sodelovanje

# Vsak zainteresirani gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila, lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju.

Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Podizvajalci

- Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem (-ci), na Obrazcu št. 1 označi, da daje ponudbo za izvedbo javnega naročila s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe – Dogovor o sodelovanju ponudnika/glavnega izvajalca in podizvajalca pri izvedbi javnega naročila v petih (5) dneh od njene sklenitve, iz katere mora biti razvidna najmanj naslednja vsebina:

- podatki o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet dogovora, vrsto, obseg in skupno vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

Skupna ponudba

Ponudbo - prijavo (tj. skupno ponudbo) lahko predloži skupina ponudnikov, o čemer se ponudnik izrazi na Obrazcu št. 1a.

V tem primeru ponudniki za izvedbo javnega naročila odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepopolne.

V primeru, da bo kot najugodnejša spoznana skupna ponudba skupine ponudnikov, mora ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) najkasneje pred podpisom pogodbe za dobavo blaga oziroma izvedbe storitve ali gradnje v izvirniku predložiti naročniku pravni akt o skupni izvedbi naročila (poslovnem sodelovanju), ki mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Rok za postavitev vprašanj: 22.07. 2022 do 10:00 ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval vsem, ki so dokumentacijo dvignili.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb,

- če je bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Dopustne dopolnitve ponudbe, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da je ponudba nepopolna oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. Vendar pa mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu (ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah). V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

Rok plačila

Rok plačila je 30. dan od dneva prejetega računa s strani ponudnika/dobavitelja. Priloga računa je podpisana dobavnica s strani naročnika, za dobavljen material. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo/naročilnico.

V kolikor je v času izvajanja tega javnega naročila s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

V primeru nastopa ponudnika – dobavitelja s podizvajalcem pri izvedbi predmetnih dobav blaga, je rok plačila izbranemu ponudniku – glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem enak, kot navedeno v 1. in 2. odstavku te točke.

V kolikor ponudnik navede, da bo naročilo izvajal s podizvajalci, mora ob podpisu pogodbe posredovati naročniku soglasje, da lahko naročnik neposredno plačuje podizvajalcem.

Cena

Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil dodatnega zaračunavanja.

Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz 2. odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

Merila

# Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

| Št. | Merilo | Udeležba (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekonomsko najugodnejša ponudba – cena* | 100 |

* kot merilo bo upoštevana najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV za Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo, vključujoč licence za obdobje pet (5) let,  potrebne potrošne materiale vezane na sistem za obdobje enega (1) leta, štiri (4) letno pogarancijsko vzdrževanje ter izobraževanje.

# Dodatno merilo:

V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podala ponudbo z enako skupno najnižjo vrednostjo, bo naročnik izbral ponudbo z javnim žrebom.

Protokol žreba:

- Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.

- Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.

- Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.

- Žreb bo izvedel predstavnik komisije naročnika v enem krogu.

- Za vsakega ponudnika, ki bo sodeloval na javnem žrebu, bo napisan en listek z njegovim   imenom podjetij.  Vsi  listki bodo vstavljeni v vrečo za žreb.

- Predstavnik  komisije naročnika bo iz vreče izvlekel  en listek.

- Ponudnik, ki bo naveden na izvlečenem / izžrebanem listku, bo izbran kot najugodnejši.

- O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem povabljenim ponudnikom.

Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Pravno varstvo (revizija postopka)

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za sistem/opremo

Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje deset dni od sklenitve pogodbe predložiti finančno zavarovanje za sistem / opremo, in sicer originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali zavarovalno polico s strani slovenske zavarovalnice z enakim besedilom kot bančna garancija ali depozit na račun naročnika, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV za sistem/opremo (vključno s programsko opremo ter izobraževanjem).

Predložitev te bančne garancije je pogoj za veljavnost pogodbe.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 120 dni od podpisa pogodbe.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

- če bo prišlo do prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za potrošni material

Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje deset dni od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje za potrošni material, in sicer bianco menico z menično izjavo, v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV za ves potrošni material za obdobje 1 leta, z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za potrošni material unovčil, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za potrošni material služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi za sistem/opremo

Izbrani ponudnik mora naročniku ob končni primopredaji predložiti zavarovanje za vso opremo, in sicer: bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi ali zavarovalno polico s strani slovenske zavarovalnice z enakim besedilom kot bančna garancija ali depozit na račun naročnika, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV za ponujeno opremo, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po preteku garancijske dobe.

S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika, izplačala znesek v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV za opremo/sistem, če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti garancije. Izbrani ponudnik bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi predloži na dan uspešno opravljene končne pisne primopredaje.

POGOJI ZA UDELEŽBO / UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti obrazce oz. izjave, ki so navedeni ob vsakem zahtevanem pogoju. Obrazci oz. izjave, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del razpisne dokumentacije.

Lahko so predloženi tudi v drugi obliki, vendar pa vsebinsko ne smejo odstopati od obrazcev oz. izjav, ki jih je pripravil naročnik – iz njih morajo biti razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v obrazcih katere je pripravil naročnik. Izjave in obrazci ponudnika morajo biti pisni ter podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika.

Naročnik bo v primeru, ko je to potrebno, in v primeru dvoma v podano izjavo oz. obrazec, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež in po potrebi zahteva pooblastilo za pridobitev določenih podatkov.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb, od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti ESPD v okviru ponudbene dokumentacije. ESPD se izpolni in natisne preko povezave http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter se podpiše in žigosa s strani vsakega gospodarskega subjekta.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev oziroma bo podatke preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oziroma v drugih uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče.

2.1 Razlogi za izključitev

Osnovna sposobnost

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO:

Izpolnjen ESPD in izpolnjen ter podpisan Obrazec št. 5 - Soglasji za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc za pravne in fizične osebe.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD in vpogled naročnika v E-DOSJE.

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD in vpogled naročnika v E-DOSJE.

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD in vpogled naročnika v E-DOSJE.

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD in vpogled naročnika v E-DOSJE.

2.2 Pogoji za sodelovanje

Sposobnost za opravljanje poklicnih dejavnosti

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD

Ekonomska in finančna sposobnost

P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD

Tehnična in strokovna sposobnost

P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD

NAVODILO ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom). Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1 - Ponudba,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – Izjava o skupni ponudbi in pooblastilo za podpis ponudbe; ponudnik ta obrazec predloži samo v primeru oddaje skupne ponudbe

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3 – Ponudbeni predračun – rekapitulacija v.pdf formatu

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3a – Ponudbeni predračun– razčlenjen v.pdf formatu

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3A – Ponudbeni predračun- specifikacija potrošnega materiala v .pdf obliki, in v .xls obliki, z vsemi prilogami, ki so navedene v tem obrazcu

- izpolnjen , podpisan in žigosan obrazec št. 4 - ESPD - v .pdf obliki za vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila

- Potrdila ali izjave kot je zahtevano v poglavju Ugotavljanje sposobnosti in v poglavju Opis naročila - tehnične specifikacije (v kolikor ni vse razvidno iz ESPD)

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 5 - Soglasje za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za pravne in za fizične osebe - da lahko naročnik pridobi od pristojnih organov ustrezna dokazila, da ponudnik ni bil sam ali njegovi zakoniti zastopniki kaznovani za kazniva dejanja, ki so navedena pod pogojem P1 (vpisati podatke in podpisi vseh zakonitih zastopnikov ponudnika). V kolikor je zastopnikov več je potrebno priložiti lasten obrazec po priloženem vzorcu ali več ustreznih obrazcev.

- parafiran obrazec št. 6 – vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih del

- parafiran obrazec št. 7 – vzorec menične izjave

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 8 - Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (ponudnik priloži k ponudbi le v primeru nastopa s podizvajalci),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 9 - Izjava o lastniških razmerjih

- Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 10 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Tehnične zahteve in specifikacije naročnika vključno z vsemi prilogami navedenimi v tem obrazcu (podroben opis predmeta javnega naročila vključno z originalnimi specifikacijami proizvajalca kjer je to posebej zahtevano, katalogi / prospektni material, navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku (za opremo in potrošne materiale), dokument s katerim dokazuje da ima proizvajalec ponujene opreme pooblaščen servis/serviserja v RS ali EU.

- Parafiran obrazec št. 11 - Vzorec pogodbe

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Oddaja ponudbene dokumentacije:

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

- v razdelek »Predračun« naloži le *.pdf obliko datoteke Povzetek predračuna (Rekapitulacija),

- v razdelek »ESPD – ponudnik naloži  .xml obliko datoteke (ali natisnjeno in podpisano .pdf obliko naloži v razdelek drugi dokumenti)

- v »Drugi dokumenti« naloži ostale zahtevane dokumente prav tako pa celotno ponudbo v *.pdf obliki ter kataloge, prospekte in podobno.

Naročnik zahteva, da ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« naloži tudi ponudbeni predračun – obrazec št. 3, v .xls obliki.

Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150 MB. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom. Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte:

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v *.pdf. obliki ali pa ga zgolj naloži pri čemer bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži že podpisan ESPD v *.pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v *.pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan *.xml.

Predračun:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec št. 3 »Ponudbeni predračun - rekapitulacija« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazca 3A in 3a pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Podrobne tehnične zahteve se nahajajo v obrazcu št. 11

Predmet naročila: Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo

Kraj, način in roki izvajanja naročila

- Način: Enkratna dobava za sistem/opremo, sukcesivne dobave potrošnih materialov za obdobje enega (1) leta

- Kraj in roki:

  - Kraj izvajanja/dobave: Onkološki inštitut Ljubljana, Oddelek za molekularno diagnostiko, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana

- Rok izvedbe: za opremo najkasneje v roku 6 tednov od sklenitve pogodbe, za potrošne materiale vezane na opremo pa najkasneje v 14 dneh od oddaje naročila s strani naročnika.

- Veljavnost in čas trajanja pogodbe: takoj po podpisu in velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

            - CENA VZDRŽEVANJA OPREME

V ceni mora biti zajeto vzdrževanje in morebitna popravila zaradi okvar ter servisov, vključno z dobavo rezervnih delov, potrošnega in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, ki mora zajemati vse stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine, telefon, prenos podatkov itd., da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času trajanja.

            - POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME

Pogarancijsko vzdrževanje opreme ne bo predmet pogodbe, ampak zaveza izvajalca, da bo po preteku garancijske dobe na zahtevo kupca (odločitev o sklenitvi pogarancijske pogodbe je v celoti v pristojnosti kupca) z njim sklenil pogodbo o pogarancijskem vzdrževanju po ceni in pod pogoji opredeljenimi v tej pogodbi in njenih prilogah. Kupec se lahko odloči za eno ali drugo opcijo pogarancijskega vzdrževanja.

Ponudbena cena za pogarancijsko vzdrževanje je veljavna še 60 dni po preteku veljavnosti garancije. Cena pogarancijskega vzdrževanja, za katero bo prodajalec s kupcem sklenil pogodbo po preteku garancije mora biti fiksna za celotno obdobje trajanja pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju.

Naročnik želi od ponudnikov, da ponudijo možnost vzdrževanja v obliki »ALL INCLUSIVE« in »PREVENTIVA«.

Naročnik bo po koncu garancijske dobe na podlagi določil pogodbe sam izbral opcijo vzdrževanja, ki bo v tistem trenutku za njega primerna in potrebna.

5.1. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »ALL INCLUSIVE«:

Ponujeno pogarancijsko vzdrževanje mora biti kot »ALL INCLUSIVE«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za garancijsko vzdrževanje (kot je navedeno v pogodbi). V ceno vzdrževanja so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli,…).

Pogarancijsko vzdrževanje ALL INCLUSIVE mora obsegati:

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca,

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov, razen potrošnega materiala,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- zagotavljati najnovejše verzije programske opreme za ves čas garancije,

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Ponudnik ne odgovarja za nedelovanje, ki je posledica naklepnih dejanj s strani naročnika ali tretjih oseb in v primeru, ko naročnik z opremo ne ravna skladno z navodili. Breme dokazovanja je na izbranem ponudniku.

5.2. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »PREVENTIVA«:

Pogarancijsko vzdrževanje PREVENTIVA mora obsegati:

- preventivno  vzdrževanje oziroma posege po navodilih proizvajalca in se obračuna na podlagi mesečnega pavšala, ki ga mora ponudnik navesti v ponudbenem predračunu – obrazec 3a,

- odpravo okvar, ki nastanejo ob uporabi aparata vključno z dobavo in zamenjavo potrebnih nadomestnih delov in se obračuna na podlagi cene delovne ure, ki jo mora ponudnik navesti v ponudbeni predračun – obrazec 3a.

Nadomestni/rezervni deli pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA se zaračunajo posebej glede na veljavni cenik, ki ga mora ponudnik priložiti ponudbi za tem obrazcem.

Za ceno delovne ure naj ponudnik upošteva izvedbo del v času rednega delovnega časa naročnika in sicer med 7:00 in 17:00 uro.

Ponudnik mora v ponudbeni predračun navesti tudi ceno delovne ure, ki jo bo zaračunal naročniku. Naročnik je v obrazcu ponudbeni predračun navedel približno število ur, kot jih pričakuje, vendar količina delovnih ur za naročnika ni obvezna in je zgolj informativne narave. Ne glede na število opravljenih ur vzdrževanja se cena delovne ure ne sme spremeniti.

V ceno delovne ure morajo biti všteti vsi stroški dela, torej delo, potni stroški, stroški dnevnic in podobno. Obračunajo se za čas, ko servisno osebje opravlja storitev vzdrževanja na lokaciji, kjer se nahaja predmetna oprema.

Ponudnik mora priložiti lastno izjavo z navedbo:

- koliko preventivnih pregledov predvideva proizvajalec in bodo zajeti v pavšalu,

- višino popusta, ki ga bo priznal naročniku pri nakupu rezervnih delov na podlagi veljavnega cenika rezervnih delov.

            - DOBAVA IN MONTAŽA OPREME

Ponudnik mora v ceno zajeti vse stroške, ki jih bo imel z realizacijo javnega naročila.

Če so po mnenju ponudnika potrebna dela, oprema, material in storitve, ki jih naročnik ni zajel v svojem popisu za opremo, so pa nujno potrebna da se doseže pogoj funkcionalni ključ v roke, mora le-te vključiti v ponudbo.

Izvajalec je dolžan pred montažo izvesti prilagoditve vseh vrst instalacijskih priključkov na izbrano opremo oziroma sodelovati z izvajalcem priprave prostora, da bodo priključki ustrezni.

Opremo se dobavi in razpakira v stavbi, kjer bo montirana. Izvajalec je dolžan na svoje stroške počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.

DOBAVA OPREME:

Izvajalec je dolžan nadomestiti dobavljeno opremo z novo (enakovredno) v primeru, da se jo zavrne predvsem zaradi sledečih razlogov:

-	da je oprema poškodovana,

-	da je oprema rabljena,

-	da se dobavljena oprema razlikuje od ponujene - proizvajalec, tip, kataloška številka,

-    da dobavljena oprema ni kompatibilna z obstoječo opremo, priključki in podobno (v primerih, kjer je kompatibilnost zahtevana v razpisni dokumentaciji),

-    da ne predloži potrdil o skladnosti s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12) za opremo, ki sodi med medicinske pripomočke.

V primeru, da se ugotovi, da je število kosov dobavljene opreme manjše od števila po ponudbi oziroma pogodbi, je dolžan dobavitelj manjkajočo opremo dobaviti.

MONTAŽA OPREME

Pri montaži opreme je dobavitelj dolžan izpolnjevati predvsem naslednje zahteve:

-  	izvajanje montaže po terminskem planu,

-  	strokovno izvajanje montaže in odpravljanje ugotovljenih napak,

-  	odprava poškodb (prostorov, opreme drugih izvajalcev itd.),

-  spoštovanje sprejetih dogovorov v zvezi z "hišnim redom" (dnevni red dela, prekomerni hrup in onesnaževanje itd.),

-   med izvajanjem pogodbenih del samostojno skrbeti za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom,

-    čiščenje delovišč in transportnih poti.

Ob kvalitativnem pregledu montirane opreme in prostorov je ugotovljene pomanjkljivosti dolžan izvajalec odpraviti v pogodbenem roku. Za datum dokončanja del, ki pa ne pomeni primopredaje opreme, se smatra očiščen objekt in oprema ter uspešno opravljen kvalitativen in količinski pregled.

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. JN-0033/2022 po odprtem postopku, za »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo«, dajemo ponudbo, kot sledi

(ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo/nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je vodilni partner ali ne);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| Ponudnik je MSP | DA NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika <in vsak od partnerjev v skupni ponudbi>, ki se prijavlja na javno naročilo z oznako JN-0033/2022 izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili za oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijmi in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za zgoraj navedeno javno naročilo ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave,

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- soglašamo, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 2

IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE – SKUPINA PONUDNIKOV

IZJAVA IN POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo«, naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, izjavljamo:

- da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

- da za izvedbo predmetnega naročila odgovarjamo solidarno.

Kot zakoniti zastopniki podjetij, ki oddajajo skupno ponudbo, pooblaščamo:

Podjetje: ___________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _________________________________,

da v imenu vseh ponudnikov podpiše ponudbo in nas zastopa nasproti naročniku v predmetnem postopku.

| Podjetje | Ime in priimek zakonitega zastopnika | Podpis in žig | Kraj in datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodilno podjetje: |  |  |  |
| Partner 1: |  |  |  |
| Partner 2: |  |  |  |
| Partner 3: |  |  |  |

Zavedamo se, da lahko kot ponudnik nastopamo zgolj v eni ponudbi. V primeru, da ponudnik nastopa v več ponudbah hkrati diskvalificira vse ponudbe v katerih nastopa.

Kraj in datum:________________________

Podpis in žig pooblaščenca:______________________

Obrazec št. 3

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

PONUDBENI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

Ponudbena cena v EUR (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna).

| VREDNOST CELOTNE PONUDBE v EUR z DDV - vsota vrednosti postavk 1, 2, 3, 4, 5 in 6 = merilo |  |
| --- | --- |

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3a

PONUDBENI PREDRAČUN-razčlenjen

| Št. | Predmet | EM | Količina | Ponujena oprema (model, tip opreme, kataloška številka ipd) | Cena v € na EM (brez DDV) | DDV (%) | Vrednost skupaj v € (brez DDV) | Vrednost skupaj v € (z DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7=4x5 | 8=4x5x6 |
| 1. | Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Licenca za obdobje 5 let | leto | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Potrošni materiali vezani na opremo (po specifikaciji iz obrazca 3A)** | leto | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pogarancijsko vzdrževanje ALL INCLUSIVE za obdobje 4 let*** | mesec | 48 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pogarancijsko vzdrževanje PREVENTIVA za obdobje 4 let*** | mesec | 48 |  |  |  |  |  |
| 6. | Delovna ura pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA (poglavje 4, točka 5.2) | ura | okvirno za 4 leta (30) |  |  |  |  |  |
| 5. | Izobraževanje (osnovno) | kos | 10 |  |  |  |  |  |
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST z DDV (vsota postavk 1, 2, 3, 4, 5 in 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloge obrazca predračuna:

* specifikacija ponujene opreme na lastnem obrazcu ponudnika (vsa oprema, vključno s programsko opremo podana številčno in vrednostno)

** izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3A – Ponudbeni predračun - specifikacija potrošnega materiala

2.1	Veljavnost ponudbe je za postavke 1, 2, 3 in 6 najmanj 180 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb, za postavki 4 in 5 (pogarancijsko vzdrževanje) pa še najmanj 60 dni po preteku veljavnosti garancije

Garancijski rok za opremo je minimalno 12 mesecev.  Ponujamo daljši rok garancije ….   mesecev (najmanj x mesecev)-vpiše ponudnik.

2.2	Količine potrošnih materialov v obrazcu 3A so predvidene za eno leto in lahko odstopajo. Količine za naročnika niso obvezujoče.

| Kraj in datum: Žig: ___________________________ | Ponudnik: ______________________________ Podpis: ____________________________________ |
| --- | --- |

Obrazec št. 4

ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA - ESPD

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. ESPD obrazec je del razpisne dokumentacije (samostojna datoteka v XML obliki) in ga ponudnik odpre in izpolni preko uvoza na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/.  Ponudnik mora  v  obrazcu izpolniti vsa zahtevana polja, nato obrazec natisniti in ga podpisati ter predložiti v ponudbi.

Obrazec št. 5

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 94/07 UPB in 177/20), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

# Podatki o pravni osebi:

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

# SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA , da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo«, po odprtem postopku , od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

Obrazec št. 6

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI za sistem / opremo

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo ____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med naročnikom (v nadaljevanju: upravičenec) ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana in ____________________________ (naziv izvajalca) (v nadaljevanju naročnik garancije)  predmet »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo«, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

v skupni vrednosti __________________ €, z besedo ________________________, v roku (datum, dni, mesecev) v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo naročnika garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv plačali ____________, če izvajalec (naročnik garancije) svoje pogodbeno obveznosti, ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

- original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vsaj še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, vendar najkasneje do ……. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

| Kraj in datum: ___________________________ | Banka: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

Obrazec št. 7

VZOREC MENIČNE IZJAVE

(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za potrošni material)

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 002, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javni razpis za »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo«, z oznako JN-0033/2022, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV za ves potrošni material za obdobje 1 leta. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana št. SI56 0110 0603 0277 797, podračun pri UJP. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Veljavnost: _________________________

Datum:  																			Podpis in žig:

_________________														___________________

Obrazec št. 8

PODATKI O PODIZVAJALCU

1. PODATKI O PODIZVAJALCU

V zvezi z javnim naročilom št. JN-0033/2022, katerega predmet je »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo«, potrjujemo, da bomo sodelovali pri izvedbi predmetnega naročila kot podizvajalec ponudnika - glavnega izvajalca:

_____________________________________________________ (naziv in sedež glavnega izvajalca)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca hkrati:

- izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer da na dan roka za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi z plačilo davkov;

- dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega naročila pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja;

- soglašamo s plačilnimi pogoji pogodbe za dobavo blaga;

- zavezujemo, da bomo naročniku posredovali kopijo pogodbe – Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi predmetnega javnega naročila, ki jo bomo sklenili s svojim naročnikom (ponudnikom - glavnim izvajalcem), najkasneje v petih (5) dneh po njeni sklenitvi, z najmanj vsebino, kot izhaja iz 1.4 točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

| Kraj in datum: ___________________________ | Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik podizvajalca): _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Parafa ponudnika - glavnega izvajalca: _______________________________. |

Podizvajalec: __________________________ __________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu:

za javno naročilo Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo, objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 9

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 naročniku posredovali podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 10

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN-0033/2022, katerega predmet je Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo, podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

____________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________

_________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| Datum: ____________________________ |  |
| Žig: |  |
| Podpis zakonitega zastopnika: |  |

Obrazec št. 11

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE TER POGOJI ZA SISTEM ZA AVTOMATIZIRANO PRIPRAVO KNJIŽNIC IN SEKVENCIRANJE NUKLEINSKIH KISLIN DRUGE GENERACIJE S POTREBNIM POTROŠNIM MATERIALOM VEZANIM NA OPREMO

A. SPLOŠNE ZAHTEVE, VKLJUČNO Z GARANCIJSKIM IN POGARANCIJSKIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM

A.1	Izbrani ponudnik mora dobaviti, montirati in izročiti v razpolaganje in last ter v funkcionalno uporabo kvaliteten in sodoben sistem/opremo specificirano v tem dokumentu. Vsa oprema mora biti prevzeta s strani Onkološkega inštituta Ljubljana skladno s prevzemnimi protokoli ustreznega proizvajalca.

A.2	Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije (aparat/sistem) in ostala oprema se montirajo v prostore Oddelka za molekularno diagnostiko Onkološkega inštituta Ljubljana skladno z dogovorom med ponudnikom in proizvajalci ter naročnikom.

A.3	Vse specifikacije opreme in njenih lastnosti, kakor tudi vsi ostali pogoji, ki so zapisani v tem dokumentu, so pogodbene obveznosti ne glede na način njihovega zapisa.

A.4	Ponudnik mora k svoji ponudbi (za tem obrazcem) priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta javnega naročila, iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse strokovno tehnične zahteve naročnika in mora vsebovati:

- Podroben opis opreme/sistema v skladu s posebnimi zahtevami naročnika (strokovno tehnične lastnosti opreme/sistema).

- Kataloge in/ali prospektne materiale v slovenskem ali angleškem jeziku, v katerem/kateri bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme/sistema, ki izhajajo iz naročnikovih strokovnih zahtev.

- Navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku (v tiskani obliki).

- Ponudnik  mora za ponujeno opremo/sistem zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v RS ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme.

Ponudnik za izpolnjevanje navedenega pogoja v ponudbi priloži dokument, ki dokazuje, da ima proizvajalec ponujene opreme pooblaščen servis/serviserja v RS ali EU, in sicer:

  - pisno izjavo, da je kot ponudnik hkrati tudi pooblaščeni servis/serviser in ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ali

  - fotokopijo sklenjene pogodbe med ponudnikom in pooblaščenim servisom/serviserjem, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme.

A.5	Montaža opreme, prvi testni zagon, izvedba testov:

Po dobavi in montaži opreme se izvede prvi testni zagon pri čemer se izvedejo vsi potrebni testi za sklop reagentov C12, kjer se izvede testiranje vsaj 16 vzorcev (8 vzorcev DNA in 8 vzorcev RNA). Za prvi zagon in izvedbo testov mora izbrani ponudnik na svoje stroške zagotoviti ves potreben potrošni material in reagente za pripravo knjižnic in sekvenciranje za analizo vsaj 16 vzorcev (8 vzorcev DNA in 8 vzorcev RNA) iz sklopa C12.

A.6	Tehnični prevzem:

Za datum tehničnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda dobave in montaže opreme ter izvedbe del, in sicer:

- prvi zagon in preizkus funkcionalnega delovanja opreme,

- uspešna izvedba testov– pogoj za uspešen tehnični prevzem

- dobavljen potrošni material za 15 dnevno poskusno delovanje (glej točko A.7)

Tehnični prevzem mora biti opravljen najkasneje v 20 delovnih dneh od dobave opreme. Za datum uspešno opravljenega tehničnega prevzema se smatra datum, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank podpišeta zapisnik o tehničnem prevzemu. Prevzem se opravi v 3 delovnih dneh po pisnem obvestilu izbranega ponudnika (izvajalca), da je opravil vse obveznosti za tehnični prevzem.

Po podpisu zapisnika o tehničnem prevzemu, naročnik sme pričeti uporabljati opremo za namen poskusnega delovanja, ki traja 15 dni. .

A.7	Poskusno delovanje:

Pogoj naročnika pred končnim prevzemom je minimalno 15 dnevno poskusno delovanje (10 delovnih dni) na oddelku, kjer bo sistem nameščen, in ki se začne izvajati takoj po uspešno izvedenem tehničnem prevzemu. Za poskusno delovanje mora izbrani ponudnik na svoje stroške dobaviti ves potreben potrošni material in reagente za pripravo knjižnic in sekvenciranje za analizo 16 vzorcev (8 vzorcev DNA in 8 vzorcev RNA) iz sklopa C12.

Potrošni material  in reagente za poskusno delovanje se dobavi na dan tehničnega prevzema opreme/sistema, kar je tudi pogoj za uspešno opravljen tehnični prevzem.

A.8	Izobraževanje uporabnikov:

Ponudnik mora v prvih dneh 15 dnevnega poskusnega delovanja zagotoviti izobraževanje po programu proizvajalca opreme za delo z opremo/sistemom pri naročniku. Stroške izobraževanja krije izbrani ponudnik.

Izobraževanje za delo s sistemom za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije in analizo pridobljenih podatkov je mišljeno za 10-15 oseb zaposlenih na omenjenem oddelku.

A.9	Končni prevzem je mogoče opraviti le na podlagi zapisnika o primopredaji in z izročitvijo vseh potrebnih listin, navedenih v pogodbi ter ob pogoju, da je sistem/oprema po uspešno izvedenem tehničnem prevzemu ter zaključenem izobraževanju uporabnikov brezhibno deloval v obdobju poskusnega delovanja na Oddelku za molekularno diagnostiko minimalno 15 dni (10 delovnih dni).

V kolikor pride do napak pri delovanju sistema/opreme med poskusnim delovanjem jih mora izbrani ponudnik/izvajalec odpraviti po določilih in pogojih pogodbe, ki veljajo za garancijsko vzdrževanje.

V primeru, da gre za večjo napako na sistemu in je izbrani ponudnik/izvajalec ne odpravi v dveh (2) delovnih dneh se poskusno delo podaljša za 15 delovnih dni. V primeru odprave manjših napak se poskusno delo sistema ne prekine.

V kolikor napake izbrani ponudnik/izvajalec ne bo odpravil ter se 2-kratno poskusno obratovanje sistema ne zaključi uspešno, mora izbrani ponudnik/izvajalec zagotoviti nov, nerabljen sistem/opremo, za katerega bodo veljali enaki pogoji po pogodbi.

Za datum končnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda izvedbe celotnega predmeta pogodbe in odpravo vseh ugotovljenih napak ter podpis končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank, najkasneje pa v 10 dneh po zaključku poskusnega delovanja sistema/opreme.

A.10	Garancijsko vzdrževanje ponujene opreme:

Ponudnik mora zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje opreme minimalno 12 mesecev od končnega prevzema v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja, ki vključuje redne preventivne servise, potrebno kalibriranje aparature in izredno vzdrževanje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov z rezervnimi in vseh ostalih stroškov servisiranja (stroški dela, vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti). V primeru, da sistema/opreme ne bo mogoče popraviti oziroma bo popravilo trajalo več kot 30 dni, bo ponudnik zamenjal opremo z novo nerabljeno.

Garancija mora obsegati:

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca,

- rezervne dele,

- stroške dela in z njim povezane stroške,

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje sistema/opreme.

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate. Ponudniki lahko kopije ustreznih certifikatov predložijo v ponudbi, vendar to ni zahtevano. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika pred sprejemom odločitve zahteva predložitev ustreznih dokazil.

A.11	Pogarancijsko vzdrževanje ponujene opreme:

Ponudnik mora po izteku 12 (dvanajst) mesečnega garancijskega obdobja zagotoviti pogarancijsko preventivno in izredno kurativno vzdrževanje sistema/opreme po principu »all inclusive« za obdobje 4 let po priporočilih proizvajalca in glede na laboratorijske standarde.

Preventivno vzdrževanje vključuje najmanj 1x letno:

- umerjanje/kalibracija vseh elementov potrebnih za normalno delovanje sistema za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje druge generacije,

- kvalifikacija sistema za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje druge generacije ob vsakem preventivnem pregledu,

- nadgradnja programske opreme sistema za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje druge generacije, v kolikor je proizvajalec v času preventivnega vzdrževanja posodobil programsko opremo,

- pregled, vzdrževanje in preverjanje notranjih komponent sistema za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje druge generacije,

- izdelava poročila.

Kurativno vzdrževanje naj obsega:

- popolno servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov in vseh ostalih stroškov servisiranja (stroške dela in potne stroške) sistema za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje druge generacije

- nadomestilo neuspešno porabljenih reagentov za sekvenciranje zaradi napake instrumenta,

- vse nadgradnje računalniških komponent in programske opreme sistema za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje druge generacije,

- popolna aplikativna podpora uporabniku,

- dostopnost aplikativnega specialista po mailu in telefonu  med delavniki med 8 in 16h.

A.12	Splošne zahteve za garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje:

Če kupec v garancijskem ali pogarancijskem (ob sklenjeni pogodbi za pogarancijsko vzdrževanje) času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju sistema/opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu po elektronski pošti ali telefaksu na kontaktne podatke iz pogodbe.

Prodajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani kupca odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa.

Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare, in sicer v roku štirih (4) ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti v roku 72 ur po prejemu obvestila o okvari.

Če prodajalec v roku dvainsedemdeset (72) ur napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da prodajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku, bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo (oz. izvedbo testov na nadomestni opremi), če kupec to zahteva. Rok za zagotovitev uporabe nadomestnega sistema je 8 dni.

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo opravljena kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Prodajalec se obvezuje, da bo zagotovil kupcu rezervne dele, servis opreme in potreben potrošni material najmanj za 10-letno obdobje po sklenitvi te pogodbe.

A.13	Ostalo:

- Ponudnik zagotavlja, da je ponujena oprema nova, nerabljena in izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika navedene v točki B. tehničnih zahtev in specifikacij (spodaj).

- Iz priložene prospektne dokumentacije mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih značilnosti, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točne zahtevane specifikacije predmeta naročila).

B.  POSEBNE ZAHTEVE ZA SISTEM ZA AVTOMATIZIRANO PRIPRAVO KNJIŽNIC IN SEKVENCIRANJE NUKLEINSKIH KISLIN DRUGE GENERACIJE (posebne zahteve za aparat in pripadajočo opremo)

Ponudba za »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije« mora poleg sekvenatorja vsebovati tudi sekvenatorju primeren sistem za neprekinjeno napajanje, vse naprave za avtomatizirano pripravo in pomnoževanje knjižnice ter računalniško in programsko opremo za analizo podatkov (podrobne specifikacije navedene v nadaljevanju).

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE IN OPREMA | Izpolnjevanje zahteve (ponudnik naj navede iz katerega dokumenta je razvidno izpolnjevanje zahteve npr. št. strani, poglavja, točke, iz kataloga, prospekta ali navodil za uporabo ali drugega ustreznega dokumenta) | Za uporabo naročnika (tega stolpca ponudnik ne izpolnjuje) |
| --- | --- | --- |
| B.1 Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin naj omogoča naslednje možnosti uporabe: Tarčno sekvenciranje DNA. Možnosti analize DNA naj omogočajo določanje enonukleotidnih zamenjav, manjših nukleotidnih delecij in insercij, določitev sprememb v številu kopij genov (CNV). Sekvenciranje RNA. Sistem naj omogoča analizo strukturnih sprememb na nivoju RNA in zaznavanje fuzijskih transkriptov na nivoju RNA. |  |  |
| B.2 Sistem/aparat naj bo CE-IVD v skladu z Uredbo o in vitro diagnostičnih pripomočkih (EU) 2017/746. Sistem/aparat naj omogoča uporabo CE-IVD kompletov/metod (v kolikor so na voljo) v skladu z Uredbo o in vitro diagnostičnih pripomočkih (EU) 2017/746. Opomba: v tem primeru je dokazilo originalna specifikacija proizvajalca za ponujeni aparat. |  |  |
| B.3 Sistem/aparat naj omogoča polno avtomatizacijo delovnega procesa, ki vključuje pripravo knjižnice in sekvenciranje. |  |  |
| B.4 Sistem/aparat naj omogoča prilagajanje števila vzorcev, ki jih vključuje v sekvenčno analizo – omogoča naj možnost vključevanje manjšega števila vzorcev brez potrebe po čakanju in nabiranju večjega števila vzorcev za zagon aparata. Zmogljivost sistema za sekvenciranje nukleinskih kislin naj omogoča sekvenciranje v razponu od 10 do 60 miljonov branj pri čemer naj bo omogočeno, da uporabnik lahko prilagaja količino prebranih odsekov (pridobljenih podatkov) v različnih velikostnih razredih (v primeru manjšega števila vzorcev v razponu 10-15 miljonov branj in v primeru večjega števila vzorcev vsaj 40 - 60 milionov branj). Omogočeno naj bo tudi prilagajanje dolžine prebranih odsekov v razponu od 100 do 400 bp. Opomba: v tem primeru je dokazilo originalna specifikacija proizvajalca za ponujeni aparat. |  |  |
| B.5. Uporabniku prijazno upravljanje aparata preko zaslona na dotik. |  |  |
| B.6 Čas celotnega postopka priprave knjižnice iz reagentov iz sklopa C12 in sekvenciranja za 2-4 vzorce (DNA/RNA) naj bo od vnosa do rezultata 24 ur (1 dan) (dolžina branj 200 bp). |  |  |
| B.7 Minimalna vhodna količina za sekvenciranje DNA/RNA 10 ng. |  |  |
| B.8 Samostoječ aparat. |  |  |
| B.9 Avtomatizirana priprava knjižnice NGS za sklope C12 do C17. |  |  |
| B.10 Avtomatizirana priprava predlog (sample sheet) in masivno vzporedno sekvenciranje naslednje generacije. |  |  |
| B.11 Primarna analiza podatkov, analiza pokritosti tarčnih regij, priklic in poročanje variant, vrednotenje kvalitete priklica variant, anotacije – povezave z različnimi bazami podatkov in generiranje poročila. |  |  |
| B.12 Istočasna obdelava DNA in RNA vzorcev za sklop C12 in C13 v enem zagonu sistema. |  |  |
| B.13 Minimalna poraba časa uporabnika za nastavitev sistema in potrošnega materiala pred zagonom (največ 15 minut dela). |  |  |
| B.14 Vsi reagenti in pufri predpripravljeni in se enostavno naložijo na ustrezno mesto na delovni površini instrumenta. |  |  |
| B.15 Uporabo nabora predpripravljenih proizvajalčevih panelov kot tudi panelov ustvarjenih po meri. |  |  |
| B.16 Omogoča povezavo v lokalno mrežo (LAN) in z laboratorijskim informacijskim sistemom. |  |  |
| B.17 V sistemu UV žarnica za dekontaminacijo. |  |  |
| B.18 Nadzor nad sledljivostjo vzorca (reagenti naj bodo predpripravljeni in sledljivi z radiofrekvenco ali podobno tehnologijo, sistem vodi uporabnika kam na delovni površini spada kateri od reagentov in potrošnega materiala, pred zagonom preverjanje namestitev potrošnega materiala in javljanje opozoril v primeru napak). |  |  |
| B.19 Zanesljiv in dostopen servis, stalna možnost svetovanja prek telefona ali elektronsko. |  |  |
| B.20 Priprava knjižnice mora omogočati možnost multipleksiranja vzorcev. |  |  |

C. TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE ZA POTREBEN POTROŠNI MATERIAL IN REAGENTE VEZAN NA SISTEM/OPREMO

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA POTREBEN POTROŠNI MATERIAL IN REAGENTE

C.1	Ponudba mora zajemati vse reagente potrebne za izvedbo posamezne analize in mora vključevati tudi  potrošni material (plastikovino) za tarčno specifično pripravo in kvantifikacijo knjižnice za sekvenciranje, reagente za pripravo multipleksov (identifikacijske oznake)  vzorcev, reagente za pomnoževanje knjižnice na matrici in celotno izvedbo sekvenciranja in specifične analize podatkov.

Če je v postopku potrebno uporabiti dodatne reagente (npr. standardi….), ki niso sestavni del kompleta, morajo biti navedeni kot postavka pri posamezni preiskavi.

C.2	Ponudba mora biti opremljena z originalnimi specifikacijami proizvajalca o dejanski zmogljivosti in kvaliteti sekvenciranja za sočasno sekvenciranje palete izbranih genov navedenih v reagenčnem kompletu (priporočena, povprečna in minimalna pričakovana pokritost tarč, homogenost pokritosti, delež prebranih odsekov na tarčah in ostali podatki o zmogljivosti, kot so dolžina branj, predvidena zmogljivost števila branj).

C.3	Podatki o ponujenih izdelkih morajo biti vnešeni v elektronski obliki v preglednici 2a Ponudbeni predračun - specifikacija potrošnega materiala, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.   Naročnik si pridržuje pravico preveritve vnešenih podatkov in izračuna. Če bo v okviru preverjanja ugotovljena neresničnost navedenih podatkov, bo takšna ponudba izločena.

C.4	Izdelki morajo biti registrirani in v uporabi (za uporabo) v državah EU.

C.5	Priložena morajo biti navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku.

C.6	Rok dobave reagentov je 14 dni od oddaje naročila s strani naročnika, rok uporabe vsaj 75% deklariranega roka uporabnosti.

C.7. Ponudnik naj nudi možnost uporabe reagentov za:

- Tarčno sekvenciranje različnih genov na nivoju DNA s pripravo knjižnic na osnovi PCR amplikonov. Možnosti analize DNA naj omogočajo določanje enonukleotidnih zamenjav, manjših nukleotidnih delecij in insercij, določitev sprememb v številu kopij genov (CNV).

- Sekvenciranje RNA s pripravo knjižnice na osnovi PCR amplikonov. Možnosti analize RNA naj obsegajo analizo tarčnih regij RNA. Omogoča naj analizo strukturnih sprememb na nivoju RNA in detekcijo fuzijskih transkriptov.

C.8	Ponudnik mora nuditi možnost uporabe vnaprej pripravljenih reagentov, ki omogočajo pripravo knjižnic za: tarčno sekvenciranje genov povezanih z odzivom na zdravljenje ali izbiro zdravljenja onkoloških bolnikov. Tarčno sekvenciranje širšega panela genov s tarčnimi regijami povezanimi z diagnostiko tumorjev, odzivi na zdravljenje in potencialno pomembnimi tarčami. Reagenčni kompleti naj omogočajo sekvenciranje DNA in RNA iz tumorskega tkiva vklopljenega v parafin in pri tem upoštevajo slabšo kvaliteto izhodnega materiala.

Dokazilo: Originalne specifikacije reagentov od proizvajalca.

C.9	Ponudnik mora nuditi možnost uporabe reagentov, ki omogočajo pripravo knjižnic za tarčno sekvenciranje mRNA po naročilu uporabnika.

Dokazilo: Originalne specifikacije reagentov od proizvajalca.

C.10 Ponudnik mora nuditi možnost uporabe reagentov, ki omogočajo pripravo knjižnic za sekvenciranje cfDNA.

C. 11	Za vsak reagent mora biti naveden tudi rok uporabe.

SPECIFIČNE ZAHTEVE ZA REAGENTE:

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE | Izpolnjevanje zahteve (ponudnik naj navede iz katerega dokumenta je razvidno izpolnjevanje zahteve npr. št. strani, poglavja, točke, iz kataloga, prospekta ali navodil za uporabo ali drugega ustreznega dokumenta) | Za uporabo naročnika (tega stolpca ponudnik ne izpolnjuje) |
| --- | --- | --- |
| Sklop reagentov in potrošnega materiala za avtomatizirano pripravo knjižnic skupaj z reagenti za sočasno sekvenciranje večjega števila genov iz tumorskega tkiva vklopljenega v parafin |  |  |
| C.12 Sklop reagentov in potrošnega materiala za avtomatizirano pripravo knjižnic in sočasno sekvenciranje različnih tarčnih regij, ki pokrivajo najpogosteje pojavljajoče se spremembe na DNA in RNA (»hot-spot«) iz tumorskega tkiva vklopljenega v parafin (FFPE). Reagenti naj bodo v skladu z Uredbo o in vitro diagnostičnih pripomočkih (EU) 2017/746 ali so RUO reagenti, ki so v postopku pridobivanja certifikatov po zgoraj omenjeni uredbi. Vnaprej pripravljeni reagenti morajo omogočati avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje tarčnega panela genov, ki vključujejo prognostične, diagnostične in napovedne markerje za obravnavo onkoloških bolnikov v 24 urah. Reagenčni kompleti morajo omogočati sekvenciranje DNA/RNA iz tumorskega tkiva vklopljenega v parafin in pri tem upoštevajo slabšo kvaliteto izhodnega materiala. Kit naj vsebuje označevalce vzorcev - barkode, z UMI-ji (angl. unique molecular identifiers), ki pri analizi podatkov omogočajo eliminacijo PCR produktov nastalih iz iste molekule. Reagenčni komplet mora omogočati sekvenciranje vsaj sledečih genov: Tarčne regije, ki zajemajo najpogostejše pojavljajoče se mutacije (»hot spot« mutacije) vsaj v genih: AKT1, ALK, AR, BRAF, CDK4, CDKN2A, CTNNB1, EGFR, ERBB2,ESR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNAQ, GNA11, GNAS, HRAS, IDH1, IDH2, KRAS, NRAS, KIT, NTRK1, NTRK2, NTRK3, MAP2K1, MAP2K2, MET, PDGFRA, PIK3CA, RAF1, RET, ROS1, in večji del genov TP53 in PTEN. Omogoča naj detekcijo analize števila kopij genov vsaj AR, ERBB2, EGFR, MET, FGFR1, FGFR2, FGFR3 in najpogosteje pojavljajočih se fuzijskih transkriptov ( ali drugih preureditev na RNA) vsaj v genih NTRK1, NTRK2, NTRK3, ALK, RET, ROS1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, EGFR, BRAF, ESR1, AR, MET. Ponudi naj reagente za sekvenciranje, kjer lahko uporabnik prilagaja količino branj od manjšega obsega (cca 10-15 milijonov branj) do večjega obsega (cca 40-60 milijonov branj) v enem zagonu sekvenciranja. Pri tem naj bo omogočeno prilagajanje dolžine branj med vsaj 100-400 bp v eno smer. Ponudba mora obsegati natančen izračun cene za vse reagente, ki so potrebni za sočasno pripravo knjižnice, sekvenciranje in analizo vseh zgoraj naštetih genov na vzorec ob predpostavki, da analiziramo 4 vzorce hkrati, in da predvidevamo največ 32 vzorcev (16 DNA in 16 RNA) FFPE tumorjev v 14 dneh. Pri tem je potrebno upoštevati predvideno porabo reagentov in njihov rok uporabnosti in glede na to prilagoditi velikost ponujenih kompletov in njihov rok uporabe. Dokazilo: Originalne specifikacije reagentov od proizvajalca. |  |  |
| C.13 Sklop reagentov in potrošnega materiala za avtomatizirano pripravo knjižnic in sočasno sekvenciranje večjega števila tarč iz tumorskega tkiva vklopljenega v parafin (FFPE), pri čemer naj tarčne regije vsebujejo širši nabor najpogosteje pojavljajočih se mutacij in fuzij (hot-spot) ter celotne kodirajoče regije večjega št genov povezanih z različnimi popravljalnimi mehanizmi in regulacijo celičnega cikla in drugimi celičnimi signalnimi potmi. Vnaprej pripravljeni reagenti morajo omogočati avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje tarčnega panela genov, ki vključujejo prognostične, diagnostične in napovedne markerje za obravnavo onkoloških bolnikov v 34 urah. Reagenčni kompleti morajo omogočati sekvenciranje DNA/RNA iz tumorskega tkiva vklopljenega v parafin in pri tem upoštevajo slabšo kvaliteto izhodnega materiala. Ponudi naj pred-pripravljene reagente za sekvenciranje DNA in RNA, ki vsebuje tarčne regije (v genih, ki so povezani z diagnostiko rakov debelega črevesa in danke, jajčnikov, dojk, ščitnice, pljuč, in drugih solidnih rakov. Reagenčni komplet mora omogočati sekvenciranje vsaj sledečih genov (najmanj 100 genov): Tarčne regije, ki zajemajo najpogostejše pojavljajoče se mutacije (»hot spot« mutacije) vsaj v genih AKT1 AKT2 AKT3 ALK AR BRAF BTK CCND1 CDK4 CDK6 CHEK2 CSF1R CTNNB1 DDR2 EGFR ERBB2 ERBB3 ERBB4 ERCC2 ESR1 EZH2 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FGFR4 FLT3 FOXL2 GATA2 GNA11 GNAQ GNAS H3F3A HIST1H3B HNF1A HRAS IDH1 IDH2 JAK1 JAK2 JAK3 KDR KIT KRAS MAP2K1 MAP2K2 MAP2K4 MAPK1 MAX MDM4 MED12 MET MTOR MYC MYCN MYD88 NRAS NTRK1 NTRK2 NTRK3 PDGFRA PDGFRB PIK3CB PIK3CA PPP2R1A PTPN11 RAC1 RAF1 RET RHEB RHOA ROS1 SF3B1 SMAD4 SMO SRC STAT3 TERT. Sekvenciranje celotnih eksonskih regij genov : ARID1A ATM ATR ATRX BAP1 BRCA1 BRCA2 CDK12 CDKN1B CDKN2A CDKN2B CHEK1 CREBBP FANCA FANCD2 FANCI FBXW7 MLH1 MRE11 MSH6 MSH2 NBN NF1 NF2 NOTCH1 NOTCH2 NOTCH3 PALB2 PIK3R1 PMS2 POLE PTCH1 PTEN RAD50 RAD51 RAD51B RAD51C RAD51D RNF43 RB1 SETD2 SLX4 SMARCA4 SMARCB1 STK11 TP53 TSC1 TSC2. Omogoča naj detekcijo fuzij in najpogostejših preureditev v sledečih genih FGFR1 FGFR2 FGFR3 NTRK1 NTRK2 NTRK3 ALK AR BRCA1 BRCA2 BRAF EGFR ERBB2 ERBB4 ERG ESR1 ETV1 ETV4 ETV5 FGR FLT3 JAK2 MDM4 MET MYB MYBL1 NF1 NOTCH1 NOTCH4 NRG1 NUTM1 PDGFRA PDGFRB PRKACA PPARG RAD51B RAF1 RB1 RET ROS1 TERT. Omogoča naj detekcijo analize števila kopij genov vsaj AR, ERBB2, EGFR, MET, FGFR1, FGFR2, FGFR3 MYC MYCL KRAS BRAF CCND1 CCND2 CCND3 CCNE1. Ponudba mora obsegati natančen izračun cene za vse reagente, ki so potrebni za sočasno pripravo knjižnice in analizo vseh zgoraj naštetih genov na vzorec ob predpostavki, da analiziramo 3 vzorce hkrati, in da predvidevamo največ 6 vzorcev FFPE tumorjev v 14 dneh. Pri tem je potrebno upoštevati predvideno porabo reagentov in njihov rok uporabnosti in glede na to prilagoditi velikost ponujenih kompletov in njihov rok uporabe. Dokazilo: Originalne specifikacije reagentov od proizvajalca. |  |  |
| C.14 Sklop reagentov in potrošnega materiala za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje celotnih eksonskih predelov genov BRCA1 in BRCA2. Omogoča naj detekcijo zarodnih SNV, in/del in znotraj genskih delecij. Ponudba mora obsegati natančen izračun cene na vzorec za vse reagente, ki so potrebni za sočasno pripravo knjižnice in analizo vseh zgoraj naštetih genov ob predpostavki, da analiziramo 4 vzorce hkrati in ob predpostavki, da imamo največ 8 vzorcev v 14 dneh. |  |  |
| C.15 Ponudi naj predpripravljene reagente za avtomatizirano pripravo knjižnice za do 50 genov (tarč) po želji naročnika, pri čemer naj dizajn oligonukleotidnih začetnikov izvede proizvajalec.Reagenti naj omogočajo kombiniranje vsaj 8-ih vzorcev hkrati. |  |  |
| C.16. Ponudi naj predpripravljene reagente za avtomatizirano pripravo knjižnice za posamezen odsek DNA (fragment), pri čemer dizajn oligonuleotidnih začetnikov izvede naročnik. Knjižnica naj vsebuje je unikatne molekularne barkode (UMI) in naj omogoča kombiniranje vsaj 24-ih vzorcev. |  |  |
| Reagenti za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje T-celičnih receptorjev, z namenom določanja klonalnosti limfocitov. |  |  |
| C.17 Ponudi naj reagente za pripravo knjižnic in sekvenciranje beta verge T-celičnih receptorjev z namenom določanja klonalnosti. Ponudba mora obsegati natančen izračun cene na vzorec za vse reagente, ki so potrebni za sočasno pripravo knjižnice in analizo vseh zgoraj naštetih genov ob predpostavki, da analiziramo 4 vzorce hkrati in ob predpostavki, da imamo največ 8 vzorcev v 14 dneh. |  |  |
| Analiza podatkov |  |  |
| C.18 Ponudi naj dodatno informacijsko podporo kot pomoč pri vzpostavitvi znotraj laboratorijske informacijske poti za analizo podatkov. |  |  |

NAVODILA PONUDNIKOM  ZA VNAŠANJE (IZPOLNJEVANJE) PODATKOV  V obrazec 3A Ponudbeni predračun – Specifikacija potrošnega materiala:

| 1. | Podatki se vnašajo za vsako določitev posebej in le v oranžno obarvana polja, ostala služijo za prikaz izračuna ali izhodnih podatkov. Če je v postopku potrebno uporabiti dodatne reagente (topila, standardi ….), ki niso sestavni del osnovnega kompleta, jih je potrebno vnesti kot novo postavko (v novo vrstico) pri vsaki preiskavi, kjer se jih uporablja. |
| --- | --- |
| 2. | V tabelo se vnese osnovne podatke o artiklu: - stolpec D: proizvajalec, - stolpec E: kataloška številka - stolpec F: ime (naziv blaga) |
| 3. | V polje cena kompleta se vnese ceno v € - stolpec G: ceno kompleta brez DDV - stolpec H: stopnjo DDV kot vrednost 9,5 ali 22,0 (na eno decimalno mesto) - stolpec J: število določitev (obdelanih vzorcev) na komplet |
| 4. | Program nato sam izračuna stroške na določitev. Enako vnašamo v naslednje vrstice podatke o dodatnih reagentih potrebnih za določitev. |
| 5. | V rubriki število kompletov se prikaže število potrebnih kompletov za predviden obseg letnih določitev in njihova ponujena letna vrednost ter skupni letni znesek. |
| 6. | Vrstice, v katere ponudnik ne bo vnesel podatkov, mora ponudnik izbrisati iz tabele. |
| 7. | Ponudniki naj vseeno preverijo pravilnost izračunov in naj naročnika opozorijo na morebitne napake pri izračunih! |

D.  TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE ZA PROGRAMSKO OPREMO ali dostop do storitev na oddaljenem strežniku (v oblaku)

SPLOŠNE ZAHTEVE

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE | Izpolnjevanje zahteve (ponudnik naj navede iz katere dokumentacije je razvidno izpolnjevanje zahteve npr. št. strani, poglavja, točke, iz kataloga, prospekta ali navodil za uporabo ali drugega ustreznega dokumenta) | Za uporabo naročnika (tega stolpca ponudnik ne izpolnjuje) |
| --- | --- | --- |
| D.1 Programska oprema mora omogočati varno obdelavo in analizo, podatkov ter informacije o reagentih. |  |  |
| D.2 Omogočati mora analizo rezultatov tarčnega sekvenciranja DNA, tarčnega sekvenciranja RNA. |  |  |
| D.3 Če se podatki obdelujejo na strežnikih izven OI Ljubljana mora omogočati enkripcijo podatkov. |  |  |
| D.4 Zagotavljati mora varnost podatkov, glede na to, kateri del podatkov se prenaša in obdeluje v oblačni storitvi. V skladu z smernicami o varstvu osebnih podatkov informacijskega pooblaščenca Slovenije in v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) Za varnost podatkov mora ponudnik priložiti dokazilo. Dokazilo: Specifikacije programske opreme in oblačnih storitev – morajo vsebovati podatke o tem kateri podatki se prenašajo, kje se shranjujejo in obdelujejo podatki (kje se nahajajo strežniki), kako so podatki enkriptirani, ali obstaja možnost brisanja podatkov) |  |  |
| D. 5 Programska oprema mora omogočati avtomatizirano sledenje uporabljenih reagentov. |  |  |

SPECIFIČNE ZAHTEVE

Programska oprema sistema mora omogočati:

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE | Izpolnjevanje zahteve (ponudnik naj navede iz katere dokumentacije je razvidno izpolnjevanje zahteve npr. št. strani, poglavja, točke, iz kataloga, prospekta ali navodil za uporabo ali drugega ustreznega dokumenta) | Za uporabo naročnika (tega stolpca ponudnik ne izpolnjuje) |
| --- | --- | --- |
| D.6 Programska oprema mora omogočati opredelitev baz nukleotidnega zaporedja (program za pripravo BAM in/ali FASTQ datotek. |  |  |
| D. 7 Programska oprema mora omogočati poravnavo prebranih (sekveniranih) odsekov z referenčnimi sekvencami (npr. hg19) ali možnost uporabe prostodostopnih programov za (poravnavo) prebranih (sekveniranih) odsekov z referenčnimi sekvencami. |  |  |
| D.8 Programska oprema mora omogočati prepoznavanje oz. priklic variant nukleotidnega zaporedja. |  |  |
| D.9 Programska oprema mora omogočati povezavo s čim večjim številom podatkovnih baz, ki se nanašajo na germinalne mutacije in somatske mutacije v tumorskem tkivu, omogoča izpis cDNA številke nukleotidne variacije (po HGVS nomenklaturi) in oznako predvidene proteinske spremembe (po HGVS nomenklaturi), predviden vpliv na funkcijo proteina, frekvenco alela v populaciji, |  |  |
| D.12 Možnost izdelave poročil. |  |  |
| D.13 Ponudnik mora v ponudbi zagotoviti licenco za uporabo programske opreme vsaj 5 let (za minimalno 2 uporabnika), v kolikor je potrebno. |  |  |
| D.14 Ponudi naj storitev za analizo rezultatov v oblaku za različne aplikacije, v kolikor je možna. V ponudbenem predračunu naj ponudi letni minimum. |  |  |
| D.15 Ponudi naj dodatno informacijsko podporo kot pomoč pri vzpostavitvi znotraj laboratorijske informacijake poti za analizo podatkov. V ponudbenem predračunu naj ponudi letni minimum. |  |  |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujena oprema s potrošnim materialom iz naše ponudbe v celoti ustreza zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz Povabila k oddaji ponudbe.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

__________________________

Podpis:

Obrazec št. 12

VZOREC POGODBE

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA,  Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa generalna direktorica Andreja Uštar, univ.dipl.ekon.

Indentifikacijska št. za DDV: SI34052674

Matična št.: 5055733

(v nadaljnjem besedilu naročnik oz. kupec)

in

______________________________________________________________

ki ga/jo zastopa _________________________________________________

Indentifikacijska št. za DDV: _______________

Matična št.: _______________

(v nadaljnjem besedilu prodajalec oz. dobavitelj/prodajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO

O NAKUPU SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO PRIPRAVO KNJIŽNIC IN SEKVENCIRANJE NUKLEINSKIH KISLIN DRUGE GENERACIJE S POTREBNIM POTROŠNIM MATERIALOM VEZANIM NA OPREMO

I. Podlaga za sklenitev pogodbe

1. člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je:

- izveden postopek oddaje javnega naročila za »Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo« po odprtem postopku št. JN-0033/2022; objavljenem na Portalu javnih naročil št. _________ z dne __________ in v Ur. l. EU pod oznako ___________ z dne ________;

- ponudba dobavitelja z dne ________________

- razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila, potrjena s strani izbranega ponudnika.

II. Predmet pogodbe

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da:

- kupcu za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest ter v funkcionalno uporabo Sistem za avtomatizirano pripravo knjižnic in sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije s potrebnim potrošnim materialom vezanim na opremo (v nadaljevanju sistem/oprema),

- zagotovi dobave vsega potrebnega potrošnega materiala vezanega na opremo ob predvidenem številu preiskav za obdobje enega (1) leta. Specifikacije so navedene v razpisni dokumentaciji kupca (obrazec št. 3A »Ponudbeni predračun – specifikacija potrošnega materiala«) in v ponudbi prodajalca,

- da bo po preteku garancijske dobe z naročnikom sklenil pogodbo o pogarancijskem servisiranju in vzdrževanju po ceni in pod pogoji opredeljenimi v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji.

3. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do konca življenjske dobe opreme.

4. člen

Prodajalec izvede dostavo, priključitev, zagon ter preizkus funkcionalnega delovanja opreme, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo in priključki ob prisotnosti osebja kupca-naročnika. Po priključitvi in testnem zagonu opreme mora prodajalec pred končnim prevzemom izvesti izobraževanje kot je navedeno v Tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije

5. člen

Tehnični prevzem:

Po uspešno opravljenem prvem zagonu, izvedbi testov za zahtevan sklop, se opravi tehnični prevzem. Za datum tehničnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda dobave in montaže opreme ter izvedbe del, in sicer:

- prvi zagon in preizkus funkcionalnega delovanja opreme,

- dobavljen potrošni material za 15 dnevno poskusno delovanje.

Tehnični prevzem mora biti opravljen najkasneje v 20 delovnih dneh od dobave opreme. Za datum uspešno opravljenega tehničnega prevzema se smatra datum, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank podpišeta zapisnik o tehničnem prevzemu.

Prevzem se opravi v 3 delovnih dneh po pisnem obvestilu dobavitelja (izvajalca), da je opravil vse obveznosti za tehnični prevzem.

Naročnik sme pričeti uporabljati opremo v 15 dnevnem poskusnem delovanju po podpisu zapisnika o tehničnem prevzemu.

6. člen

Poskusno delovanje:

Dobavitelj med uspešno opravljenim tehničnim prevzemom in končnim prevzemom omogoči naročniku 15 dnevno poskusno delovanje na Oddelku za molekularno diagnostiko. Za poskusno delovanje dobavitelj zagotovi ves potreben potrošni material, in sicer v obsegu kot izhaja iz razpisne dokumentacije naročnika. Stroške potrošnih materialov, ki so potrebni za poskusno delovanje, krije naročnik.

Potrošni material (reagenti za poskusno delovanje) se dobavi na dan tehničnega prevzema sistema/opreme, kar je tudi pogoj za uspešno opravljen tehnični prevzem.

V kolikor pride do napak pri delovanju opreme med poskusnim delovanjem jih mora ponudnik/izvajalec odpraviti po določilih in pod pogojih pogodbe, ki veljajo za garancijsko vzdrževanje.

V  primeru, da gre za večjo napako na sistemu in je ponudnik ne odpravi v dveh (2) delovnih dneh se 15 dnevno poskusno delo podaljša za 15 dni / ali prične znova. V primeru odprave manjših napak se poskusno delo opreme ne prekine.

V kolikor napake ponudnik/izvajalec ne bo odpravil ter se 2-kratno poskusno obratovanje sistema ne zaključi uspešno, mora ponudnik/izvajalec zagotoviti nov, nerabljen sistem, za katerega bodo veljali enaki pogoji po pogodbi.

Ponudnik/izvajalec mora zagotoviti izobraževanje strokovnega osebja naročnika (uporabnikov) po programu proizvajalca opreme, kot je navedeno v Tehničnih specifikacijah. Vse stroške izobraževanja krije ponudnik in morajo biti vključeni v ceno nakupa sistema.

7. člen

Prodajalec mora najkasneje do končne primopredaje kupcu izročiti:

- garancijske listine vključno s splošno garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano opremo;

- navodila in drugo potrebno za montažo, uporabo in vzdrževanje opreme v slovenskem ali angleškem jeziku;

- vse certifikate, ki dokazujejo ustreznost glede na priložene tehnične specifikacije;

- izjavo, da je bilo izvedeno ustrezno izobraževanje kadrov pri kupcu;

- druga potrdila o skladnosti s Pravilnikom o Medicinskih pripomočkih za medicinske pripomočke in aparate.

Končni prevzem:

Končni prevzem je lahko izveden šele po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu, po uspešnem 15 dnevnem poskusnem delovanju sistema in po končanem izobraževanju uporabnikov.

Za datum končnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda izvedbe celotnega predmeta pogodbe in odpravo vseh ugotovljenih napak ter podpis končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank, najkasneje pa v 10 dneh po zaključku poskusnega delovanja sistema/opreme.

8. člen

Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odpravo le teh v dogovorjenih rokih vključno s preventivnimi pregledi in potrebnim vzdrževanjem v garancijskem obdobju v skladu s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije kupca.

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Prodajalec garantira, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena. Prodajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti.

9. člen

Obveznosti prodajalca za predmet pogodbe, ki so zajete v ceni, so torej vsa intelektualna in fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter pomožna dela oziroma opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo celotnega predmeta pogodbe, z  instalirano, priključeno, zagnano in preizkušeno opremo, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne – vse po načelu »funkcionalni ključ v roke«.

10. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo zagotovil kupcu rezervne dele, servis opreme in potreben potrošni material najmanj za 10-letno obdobje po sklenitvi te pogodbe.

III. Pogodbena cena, plačilni pogoji, obračuni

11. člen

CENA DOBAVE SISTEMA/OPREME

Pogodbena cena za sistem/opremo znaša _____________________ EUR z DDV, je fiksna in vsebuje vse elemente cene, vključno s taksami, carino, montažo, izobraževanjem in vsemi drugimi stroški za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

CENA LICENC za obdobje 5 let znaša _______________ EUR z DDV. Cena je fiksna ter vsebuje vse elemente cene.

CENA IZOBRAŽEVANJA

Pogodbena cena za izobraževanja znaša _______________ EUR z DDV in je fiksna ter vsebuje vse elemente cene.

CENA POTROŠNEGA MATERIALA

Predvidena  (ocenjena)  vrednost vsega potrebnega potrošnega materiala vezanega na opremo ob predvidenem številu preiskav za obdobje enega (1) leta znaša _________________ EUR z DDV in vsebuje vse elemente cene. Ves potrebni potrošni material vezan na sistem/opremo se naroča sukcesivno po potrebi naročnika. Cene so določene in razvidne iz obrazca 3A Ponudbeni predračun – specifikacija potrošnega materiala, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Cene vsega potrebnega potrošnega materiala vezanega na opremo/sistem so fiksne za obdobje enega (1) leta po podpisu te pogodbe.

Za naročnika je število posameznih preiskav v trenutku sklenitve te pogodbe objektivno neugotovljiva.

V specifikaciji potrošnih materialov navedene količine preiskav in s tem poraba vsega potrebnega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo. Ponudnik se  zavezuje, da so cene, ki so razvidne iz obrazca 3A »Ponudbeni predračun – specifikacija potrošnega materiala«, ki je priloga k tej pogodbi, veljavne za obdobje 1 leta.

CENA POGARANCIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Skupna cena za štiri (4) letno pogarancijsko vzdrževanje po preteku garancijske dobe za »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje za vso ponujeno opremo/SISTEM znaša _____________ EUR z DDV in vsebuje vse elemente cene.

Skupna cena za štiri (4) letno pogarancijsko vzdrževanje po preteku garancijske dobe za »PREVENTIVA« vzdrževanje za vso ponujeno opremo/SISTEM znaša _____________ EUR z DDV in vsebuje vse elemente cene.

DENA DELOVNE URE znaša: ______ EUR z DDV.

Pogarancijsko vzdrževanje opreme ni predmet te pogodbe, ampak je zaveza izvajalca, da bo po preteku garancijske dobe na zahtevo kupca (odločitev o sklenitvi pogarancijske pogodbe je v celoti v pristojnosti kupca) z njim sklenil pogodbo o pogarancijskem vzdrževanju po ceni in pod pogoji opredeljenimi v tej pogodbi in njenih prilogah. Kupec se lahko odloči za eno ali drugo opcijo pogarancijskega vzdrževanja.

Ponudbena cena za pogarancijsko vzdrževanje je veljavna še 60 dni po preteku veljavnosti garancije. Cena pogarancijskega vzdrževanja, za katero bo prodajalec z naročnikom sklenil pogodbo po preteku garancije mora biti fiksna za celotno obdobje trajanja pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju (4 letno obdobje).

Vse cene se spremenijo le v primeru , če se do dne izdaje računa v skladu z zakonom, ki določa DDV, spremeni stopnja DDV.

12. člen

Prodajalec izda račun po opravljeni končni primopredaji opreme oz. po prevzemu potrošnega materiala pri vsakem posamezenm naročilu. Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka: _________________ pri ___________________________.

Kupec se obveže plačati kupnino za opremo v 30 dneh po prevzemu predmeta javnega naročila. Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Kopija končnega primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

Potrebni potrošni material vezan na opremo - plačilo enkrat mesečno za pretekli mesec, in sicer 30. dan od dneva prejetega računa s strani prodajalca.

Za storitve pogarancijskega servisiranja in vzdrževanja bo prodajalec po sklenitvi pogodbe izstavil račun v sorazmernem deležu glede na štiri letno obdobje (1/48 celotnega zneska vsak mesec) na koncu meseca za vsak mesec posebej po poteku garancije. Plačilni rok je 30. dan od dneva prejetega računa s strani izvajalca.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim ali interventnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja plačilni rok iz tega zakona.

Dobavitelj oz. izvajalec se mora pri izstavitvi računa sklicevati na številko te pogodbe. Obvezna priloga računa je poročilo o opravljenem delu za obdobje, na katerega se nanaša račun.

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu posameznega računa v roku 8 dni le-tega pregledal in dobavitelju oz. izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu računa.

13. člen

V primeru zamude plačila je kupec dolžan prodajalcu na njegovo pisno zahtevo plačati zakonite zamudne obresti za čas zamude.

IV. Dobavni roki, rok uporabe potrošnega materiala in lokacija dobave

14. člen

Dobavo opreme/sistema bo prodajalec opravil najkasneje v roku šestih (6) tednov od sklenitve pogodbe.

Dobavni rok za dobave vsega potrebnega potrošnega materiala vezanega na opremo je najkasneje v štirinajstih (14) dneh od oddaje naročila s strani naročnika, v nujnih primerih v 3 dneh od oddaje vsakokratnega naročila s strani naročnika. Ob vsakem posameznem naročilu mora biti dobavljena celotna količina naročenega blaga.

V primeru, da ponudnik ne mogel dobaviti naročenega blaga v roku iz prejšnjega odstavka, mora ponudnik po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, da naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem roku; če pa gre za nujno naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku dveh (2) ur po prejemu naročila.

Dobavljeno blago vezano na opremo (reagenti, kalibratorji, kontrolni in potrošni material) mora imeti rok uporabe vsaj 75 % deklariranega roka uporabnosti.

15. člen

Lokacija dobave za opremo/sistem: Onkološki inštitut Ljubljana, Oddelek za molekularno diagnostiko, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana.

Lokacija dobave za potrošne materiale: Onkološki inštitut Ljubljana, Oddelek za molekularno diagnostiko, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana.

V. Zamuda pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti

16. člen

Če ponudnik ne izvede obveznosti v rokih, ki so navedeni v tej pogodbi oziroma v naknadno podaljšanih rokih, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% pogodbenega zneska za vsako posamezno dobavo opreme in za vsak dan zamude. Maksimalni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% skupne pogodbene vrednosti opreme.

Naročnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora po pogodbi plačati izvajalcu.

Pogodbena kazen se računa za vsako posamezno dobavo opreme posebej.

Naročnik in ponudnik soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je zaradi zamude nastala škoda večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

V. Garancijski roki, odprava napak, normativi, nadzor

17. člen

Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa končnega primopredajnega zapisnika in po tej pogodbi znašajo 12 mesecev za opremo.

18. člen

Prodajalec zagotovi brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje opreme v času garancije v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja (ALL INCLUSIVE), ki vključuje redne preventivne servise, potrebno kalibriranje aparature in izredno vzdrževanje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov in vseh ostalih stroškov servisiranja (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti) v skladu z razpisno dokumentacijo kupca. V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti v 7 delovnih dneh, mora ponudnik naročniku zagotoviti delo na nadomestnem aparatu.

V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti, bo ponudnik zamenjal opremo z novo nerabljeno.

Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu po elektronski pošti ali telefaksu.

Prodajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani kupca odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa.

Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare in sicer najkasneje v roku štirih (4) ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti v roku 72 ur po prejemu obvestila o okvari.

Če prodajalec v roku dvainsedemdeset (72) ur napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku,  bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, če kupec to zahteva. Rok za dobavo nadomestnega sistema je 7 dni.

Pogodbene obveznosti bodo izpolnjene strokovno, kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

19. člen

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev.

VI.  Zavarovanje pogodbe

20. člen

Prodajalec predloži kupcu najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe nepreklicno brezpogojno bančno garancijo (ali garancijo zavarovalnice ali potrdilo o izvedenem depozitu) na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za sistem/opremo, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV za sistem/opremo (vključno s programsko opremo ter izobraževanjem).

Prav tako prodajalec predloži kupcu najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe original bianco menico z menično izjavo, in sicer v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV za ves potrošni material za obdobje 1 leta. Predložitev zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati:

•	za opremo še najmanj 120 dni od podpisa pogodbe,

•	za potrošni material 30 dni več od zadnjega dneva veljavnosti te pogodbe.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini, zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Prodajalec na dan uspešno opravljene končne pisne primopredaje predloži kupcu originalno bančno garancijo (ali garancijo zavarovalnice ali potrdilo o izvedenem depozitu) za odpravo napak v garancijski dobi za sistem/opremo. S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor prodajalca, izplačala znesek v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV za sistem/opremo, če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še 30 dni po preteku garancije.

Naročnik ima pravico odložiti pogodbeno plačilo za čas do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti unovčljiva na prvi poziv in jo mora izdati banka, ki je sprejemljiva za naročnika. Garancija mora biti podana v obliki, kot je predpisana v razpisni dokumentaciji.

VII. Podizvajalci

21. člen

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, s/brez podizvajalcev (ustrezno označi):

1.	podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

2.	podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

– glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

VIII. Sodelovanje, višja sila, skrbniki pogodbe

22. člen

Kupec se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti prodajalca zagotovil takoj po podpisu pogodbe sodelovanje oseb, ki bodo v stiku s prodajalcem.

23. člen

Prodajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil kupcu in predlagal, kako jih razrešiti v okviru pogodbenih določil. Kupec se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

24. člen

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil se bosta kupec in prodajalec sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve.

25. člen

Pogodbeni predstavnik naročnika po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je:

____________________________

Telefon: __________________

E-mail: ___________________

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pogodbeni predstavnik prodajalca po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je:

____________________________

Telefon: __________________

E-mail: ___________________

Prodajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

IX. Protikorupcijska klavzula, socialna klavzula, reševanje sporov, dokumentacija

26. člen

Odstop te pogodbe tretjemu v primeru statusnih sprememb prodajalca je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Prodajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba še ni bila sklenjena.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

27. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali prvenstveno sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

28. člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega upoštevajo kot sestavni deli pogodbe tudi:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji.

X. Odstop od pogodbe in razvezni pogoj

26. člen

Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil, ki jih ureja Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljevanju OZ).

27. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri kupcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XI. Veljavnost pogodbe, končne določbe

30. člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in ko izvajalec dostavi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja tri (3) leta po podpisu pogodbe.

Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe bo opravljeno v slovenskem jeziku ali kadar bo to za naročnika oz. uporabnika sprejemljivo, tudi v angleškem jeziku.

Če v dokumentih pride do dvoumnosti, mora prodajalec, naročnik oz. uporabnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju za ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije. Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko ostane brez ničnega določila in če nično določilo ni bil ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma  statusno – lastninskih sprememb.

31. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva  izvoda.

Priloge:

- Ponudbeni predračun, vključno s specifikacijo ponujene opreme na lastnem obrazcu ponudnika

- Ponudbeni predračun – specifikacija potrošnega materiala

| Št. pogodbe: V Ljubljani, dne PRODAJALEC: | Št. pogodbe: 03 – AU - ____ / 2022 V Ljubljani, dne KUPEC: Onkološki inštitut Ljubljana Generalna direktorica Andreja Uštar |
| --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci;

- Obrazec se izpolni, natisne, podpiše in žigosa.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak podizvajalec posebej, zato se v primeru večjega števila le-teh obrazec kopira; ponudnik pa obrazec parafira;

- Ponudnik priloži izpolnjen obrazec k ponudbeni dokumentaciji le v primeru, ko daje ponudbo za izvedbo predmetnega naročila s podizvajalci; v tem primeru je obrazec priloga sklenjene pogodbe o izvedbi naročil.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.