| Številka: | 43001-153/2022-01 |  | oznaka naročila: | A-36/22 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 4.7.2022 |  | MFERAC: | 2431-22-000660/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Izgradnja zahodne obvoznice Maribor (1. etapa Lackova - Kardeljeva) od km 3+600 do km 4+840

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

Zamenja se kompletni popis del s spodaj navedenimi spremembami:

- Izbrisani sta podvajani poglavji 1.4.1 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija skupaj in 1.4.2 Jaški skupaj v rekapitulaciji Načrta priključka, list 3_2_Načrt priključka, 1.4 ODVODNJA SKUPAJ.

Popis del: list 3_2_Načrt priključka

- Objavljen popis del - rekapitulacija:

|  | 1.4 | ODVODNJA SKUPAJ: |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.1 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija skupaj: |  |  |  | 0,00 |
|  | 1.4.2 | Jaški skupaj: |  |  |  | 0,00 |
|  | 1.4.1 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija skupaj: |  |  |  | 0,00 |
|  | 1.4.2 | Jaški skupaj: |  |  |  | 0,00 |

- Popravljen popis del - rekapitulacija:

|  | 1.4 | ODVODNJA SKUPAJ: |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.1 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija skupaj: |  |  |  | 0,00 |
|  | 1.4.2 | Jaški skupaj: |  |  |  | 0,00 |

- Spremenjene so merske enote, ki so bile označene z 'pavšal' oz. 'ocenjeno' v poglavju Prestavitev in zaščita plina, list 5_1_Prestavitev in poglavju Načrt plinovoda 0.1 bar, list 5_2_Nacrt_plinovoda_0.1bar

Popis del: list 5_1_Prestavitev in zascita_plin

STROJNI DEL

STROJNI DEL - PROFIL A

- Objavljen popis:

| 0003 | 3. | Praznjenje in izpihovanje plinovoda DN 150 na trasi cca 5935 m med dvema sekcijskima ventiloma in izpihovanje z dušikom. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Če se bosta istočasno prestavljala profil A in Profil G se strošek enakomerno porazdeli med oba odseka. |  |  |  |  |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis

| 0003 | 3. | Praznjenje in izpihovanje plinovoda DN 150 na trasi cca 5935 m med dvema sekcijskima ventiloma in izpihovanje z dušikom. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Če se bosta istočasno prestavljala profil A in Profil G se strošek enakomerno porazdeli med oba odseka. |  |  |  |  |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

- Objavljen popis:

| 0016 | 16. | Stroški izpada zaradi prekinitve dobave plina pri distributerju in stroški direktnega usklajevanja odklopov z Plinovodi d.o.o. (dejanski strošek ni zajet v popisu). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dejanski stroški |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0016 | 16. | Stroški izpada zaradi prekinitve dobave plina pri distributerju in stroški direktnega usklajevanja odklopov z Plinovodi d.o.o. (dejanski strošek ni zajet v popisu). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

STROJNI DEL

STROJNI DEL - PROFIL G

- Objavljen popis:

| 0003 | 3. | Praznjenje in izpihovanje plinovoda DN 150 na trasi cca 5935 m med dvema sekcijskima ventiloma in izpihovanje z dušikom. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Če se bosta istočasno prestavljala profil A in profil G se strošek enakomerno porazdeli med oba odseka. |  |  |  |  |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0003 | 3. | Praznjenje in izpihovanje plinovoda DN 150 na trasi cca 5935 m med dvema sekcijskima ventiloma in izpihovanje z dušikom. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Če se bosta istočasno prestavljala profil A in profil G se strošek enakomerno porazdeli med oba odseka. |  |  |  |  |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

- Objavljen popis:

| 0016 | 16. | Stroški izpada zaradi prekinitve dobave plina pri distributerju in stroški direktnega usklajevanja odklopov z Plinovodi d.o.o. (dejanski strošek ni zajet v popisu). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dejanski stroški |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0016 | 16. | Stroški izpada zaradi prekinitve dobave plina pri distributerju in stroški direktnega usklajevanja odklopov z Plinovodi d.o.o. (dejanski strošek ni zajet v popisu). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL - PROFIL A

PREDDELA

- Objavljen popis:

| 0003 | 3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0003 | 3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

- Objavljen popis:

| 0004 | 4. | Prestavitev ali odstranitev obstoječih instalacij in komunalnih vodov, oziroma izvedba kakšnega drugega ukrepa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obračun se izvrši po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0004 | 4. | Prestavitev ali odstranitev obstoječih instalacij in komunalnih vodov, oziroma izvedba kakšnega drugega ukrepa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obračun se izvrši po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL - PROFIL A

PROFIL A – PRESTAVITEV PLINOVODA

GRADBENA DELA

- Objavljen popis:

| 0011 | 11. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0011 | 11. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M2 | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL - PROFIL A

PROFIL A – ODSTRANITEV PLINOVODA

PREDDELA

- Objavljen popis:

| 0002 | 2. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0002 | 2. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL - PROFIL A

PROFIL A – ODSTRANITEV PLINOVODA

GRADBENA DELA

- Objavljen popis:

| 0004 | 9. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0004 | 9. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M2 | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL – PROFIL B

PROFIL B – ZAŠČITA PLINOVODA

PREDDELA

- Objavljen popis:

| 0003 | 3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0003 | 3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL – PROFIL B

PROFIL B – ZAŠČITA PLINOVODA

GRADBENA DELA

- Objavljen popis:

| 0005 | 10. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0005 | 10. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M2 | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL - PROFIL G

PROFIL G – PRESTAVITEV PLINOVODA

PREDDELA

- Objavljen popis:

| 0003 | 3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0003 | 3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

- Objavljen popis:

| 0004 | 4. | Prestavitev ali odstranitev obstoječih instalacij in komunalnih vodov, oziroma izvedba kakšnega drugega ukrepa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obračun se izvrši po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0004 | 4. | Prestavitev ali odstranitev obstoječih instalacij in komunalnih vodov, oziroma izvedba kakšnega drugega ukrepa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obračun se izvrši po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
|  |  |  | KPl | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL - PROFIL G

PROFIL G – PRESTAVITEV PLINOVODA

GRADBENA DELA

- Objavljen popis:

| 0005 | 11. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0005 | 11. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M2 | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL - PROFIL G

PROFIL G – ODSTRANITEV PLINOVODA

PREDDELA

- Objavljen popis:

| 0002 | 2. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0002 | 2. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL - PROFIL G

PROFIL G – ODSTRANITEV PLINOVODA

GRADBENA DELA

- Objavljen popis:

| 0003 | 8. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0003 | 8. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M2 | 1,00 |  | 0,00 |

Popis del: list 5_2_Nacrt_plinovoda_0.1bar

STROJNI DEL

STROJNI DEL - PROFIL E IN F

- Objavljen popis:

| 0010 | 10. | Zaščita plinovoda pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi - izdelano po priloženem detajlu. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obračun se izvrši po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0010 | 10. | Zaščita plinovoda pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi - izdelano po priloženem detajlu. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obračun se izvrši po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL - PROFIL E IN F

PREDDELA

- Objavljen popis:

| 0003 | 3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0003 | 3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

- Objavljen popis:

| 0004 | 4. | Prestavitev ali odstranitev obstoječih instalacij in komunalnih vodov, oziroma izvedba kakšnega drugega ukrepa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obračun se izvrši po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0004 | 4. | Prestavitev ali odstranitev obstoječih instalacij in komunalnih vodov, oziroma izvedba kakšnega drugega ukrepa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obračun se izvrši po dejanskih stroških. |  |  |  |  |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

GRADBENI DEL

GRADBENI DEL - PROFIL E IN F

GRADBENA DELA

- Objavljen popis:

| 0008 | 8. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocenjeno |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0008 | 8. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M2 | 1,00 |  | 0,00 |

- Objavljen popis:

| 0014 | 14. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu ter odvoz odpadkov. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavšal |  |  | 0,00 |

Popravljen popis:

| 0014 | 14. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu ter odvoz odpadkov. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 1,00 |  | 0,00 |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.