SPLOŠNA BOLNIŠNICA

MURSKA SOBOTA

Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan

9000 Murska Sobota

Št.: JN 14/2022

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let

Murska Sobota, julij 2022

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- 01 - Povabilo k oddaji  ponudbe  in  Navodila za izdelavo ponudbe,

- 02 - Obrazec Predračun,

- 03 - Obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka.xlm) - za vse gospodarske subjekte;

- 04 - Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte,

- 05 - Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe,

- 06 - Obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),

- 07 – Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- 08 – strokovne tehnične zahteve,

- 09 – Referenčna izjava,

- 10 –Vzorec finančnega zavarovanja  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- 11 – Vzorec finančnega zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- 12 – Vzorec kupoprodajne pogodbe za najem aparatov in pripadajoče opreme,

- 13 – Vzorec kupoprodajne pogodbe za potrošni dializni material.

Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

MURSKA SOBOTA

Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan

9000 Murska Sobota

Št.: JN 14/2022

- POVABILO K ODDAJI  PONUDBE

Naročnik: Splošna bolnišnica MURSKA SOBOTA vas vabi da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložite svojo e-ponudbo za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 (Ur. l. RS štev. 91/15, 14/18, 121/21 in 20/2022) za:

Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let

Ponudbe je potrebno oddati v informacijski sistem e-JN do 05. 08. 2022 do 10.00 ure.

Elektronsko odpiranje ponudb bo potekalo dne  05. 08. 2022 od 12.00 uri.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Staša Horvat,  dipl. ekon.:

- Tel.: 02 512 38 95

- E-mail: stasa.horvat@sb-ms.si

Direktor:

prim.asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean., l.r.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let

B.) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Naročnik

SPLOŠNA BOLNIŠNICA	MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000

Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: naročnik).

2. Predmet naročila

Predmet javnega naročila so »Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let«.

Naročilo ni razdeljeno na sklope. Javno naročilo se oddaja celovito.

Ocenjujemo, da bomo opravili skupaj 14.000 dializnih postopkov letno (na 31 aparatih).

V razpisni datoteki: »02 predračun«. V predračunu so navedene 1. letne okvirne količine. Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

V kolikor obdobje ne bo trajalo predviden čas, bo naročnik količine, navedene v Predračunu s strokovnimi zahtevami, ustrezno – linearno – zmanjšal.

2.1 Trajanje javnega naročila

Naročnik bo od izbranega ponudnika  najel potrebno opremo in pripadajoči potrošni material, vezan na opremo, na podlagi pogodbe o najemu opreme in pogodbe o nabavi pripadajočega potrošnega materiala za obdobje sedem (7) let.

V primeru, da naročnik ne bi imel zagotovljenih finančnih sredstev oz. bi imel potrjen nižji znesek, izbrani ponudnik ne more terjati od naročnika izpolnitev obveznosti v višini iz njegove ponudbe.

V primeru, da bo za predmetno javno naročilo izvedeno skupno javno naročilo za javne zdravstvene zavode – bolnišnice, ki so tudi predmet tega javnega razpisa, bo naročnik zavezan pristopiti k skupnemu javnemu naročilu in bo po tem razpisu dobavljal le tiste artikle, ki ne bodo predmet skupnega javnega naročila in/ali bodo cenovno ugodnejši od cen doseženih na skupnem javnem naročilu.

3 Način oddaje javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021 in 20/2022) po odprtem postopku, v skladu s 40. členom ZJN-3.

4 Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.  Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

5 Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področjem, ki je predmet javnega naročila.

6 Temeljna pravila poslovanja

6.1 Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko naročnik dobijo na portalu javnih naročil in je na razpolago brezplačno.

6.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 20. 07. 2022 do 9.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

7 Sestava razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

- Povabilo k oddaji  ponudbe  in  Navodila za izdelavo ponudbe,

- Obrazec Predračun,

- Obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka.xlm) - za vse gospodarske subjekte;

- Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte,

- Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe,

- Obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),

- Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- Strokovne tehnične zahteve,

- Referenčna izjava,

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- Vzorec kupoprodajne pogodbe za najem aparatov in pripadajoče opreme,

- Vzorec kupoprodajne pogodbe za potrošni material.

8 Ugotavljanje sposobnosti

8.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 8.1.1 in 8.1.2 teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogoja za sodelovanje iz točke 8.1.2 teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz točke 8.1.2 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

8.1.1. Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter

-        pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD) in potrdila iz Kazenske evidence, ki niso starejša kot 4 mesece od odpiranja ponudb.

ali

-        Ponudnik sam priloži potrdila iz Kazenske evidence, ki morajo odražati stanje na dan oddaje ponudbe. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v zgornji alineji zahtevanih pooblastil in potrdil.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

1.Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Slovenije).

V skladu z določbami Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke  in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dneh po pričetku dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register na področju medicinskih pripomočkov,  ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani.

oziroma v primeru tujega ponudnika

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD.

in

izpolnjen obrazec ESPD za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj predmetnih artiklov.

Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca (Pogoji za sodelovanje), potrdi, da je priglašen v predmetni register.

    - Kršenje pogodbenih določil

Iz postopka bo izločen ponudnik, ki je v preteklih treh letih izvajal storitve več kot trikrat nepravočasno ali/in nekvalitetno, večkrat kršil druga pogodbena določila oz. je bila med njim in naročnikom prekinjena pogodba. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije.

Opomba:

Ta pogoj naročnik preveri sam in ponudnik ne prilaga ničesar. Ta pogoj se nanaša na naročnika in v primeru, da je ponudnik v preteklosti pri poslovanju z naročnikom izvajal storitve oziroma gradnje ali dobavljal blago nepravočasno ali nekvalitetno (veliko št. reklamacij, nerešene reklamacije ali neustrezno reševanje reklamacij) oziroma je naročnik s ponudnikom prekinil pogodbo, bo ponudnik izločen iz postopka.

Partnerji v skupni ponudbi morajo izpolnjevati pogoj:

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoj:

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

    - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.

Opomba:

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

    - Plačilni rok

Gospodarski subjekt naročniku nudi naslednje plačilne pogoje: 60-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

8.1.6 Finančna sposobnost

Ponudnik je finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da nima oziroma, da v zadnjih 6 mesecih pred odpiranjem ponudb ni imel blokiranega transakcijskega računa. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Partnerji v skupni ponudbi

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Podizvajalci

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Naročnik lahko naknadno od ponudnika zahteva, da predloži BON-1 ali BON-2 obrazec, ki ni starejši od 60 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov oz. potrdila vseh bank, ki vodijo ponudnikov TRR, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. Enako velja za morebitne podizvajalce.

(pogoj mora izpolnjevati ponudnik, pri čemer naročnik zahteva solidarno odgovornost za izvedbo javnega naročila v primeru sklicevanja na kapacitete tretjih)

    - Tehnična in strokovna sposobnost

1.V obrazcu Predračun s strokovnimi zahtevami je naročnik za vrsto blaga, ki je predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila.

2.Gospodarski subjekt mora zagotavljati izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in njenih prilog (zlasti: Specifikacija zahtev naročnika za predmet naročila, vzorec pogodbe).

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

in priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: natančen opis ponujenega blaga v slovenskem jeziku (v kolikor ne obstaja prospektni material v slovenskem jeziku),  prospektni material in/ali tehnična dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku).

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

3.Gospodarski subjekt mora zagotavljati načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na pogodbo in naročilnico naročnika ter zagotavljati ujemanje podatkov (naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec) v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži, ter zagotavlja skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen, in sicer v ponudbi, pogodbi in na  dobavnici.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

4.Gospodarski subjekt mora zagotavljati, da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z naročniki v zadnjih treh letih oz. v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe nima nerešenih upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga ali nespoštovanja drugih določil pogodb ter soglaša, da lahko naročnik v primeru, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti ponudnika, le-tega izloči iz predmetnega postopka.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

5.Da bo dostavljal medicinske pripomočke in zdravila, ki so predmet dostave medicinskih pripomočkov in zdravil.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

6.Da zagotavlja letne razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

7. Da bodo ponudniki priložili CE certifikate in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD in priložen CE certifikat.

8.Da zagotavlja:

- dostavo blaga ddp skladišče Lekarne, Splošna bolnišnica Murska Sobota razloženo v skladišče naročnika  ponudbene cene ter opremljenost blaga tudi z dobavnico.

- dobavni rok največ 48 ur od prejema naročila in pri nujnih naročilih po predhodnem dogovoru z naročnikom (max. 24 ur), šteto od prejema pisnega naročila/izdajnice s strani pooblaščenega predstavnika naročnika;

- da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev;

9.Da bo na poziv naročnika, v roku največ 7 dni, predložil brezplačne vzorce ponujenega blaga in se udeležil predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudnikove ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala, katalogov…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi pisne zahteve naročnika:

- naknadno priloži prospektni material, opise, tehnične specifikacije in/ali

- dostavi brezplačne vzorce ponujenega blaga, na osnovi katerih se bo naročnik prepričal, da ponujeno blago izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

10.Da zagotavlja načelo sledljivosti in skladnosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, popustov in cen, v ponudbeni dokumentaciji, pogodbi, na dobavnici, računu in embalaži.

DOKAZILO: Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev;

11.Da zagotavlja, da bo v primeru izbire naročniku zagotovil brezplačno kontinuirano izobraževanje uporabnikov za novitete pri izbranih izdelkih, za celoten čas trajanja pogodbe.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

12. Reference

Naročnik bo lahko od ponudnika zahteval vsaj 2 referenci in sicer, da je ponudnik v zadnjih treh letih (2022, 2021 in 2020) pred oddajo ponudbe na navedeni javni razpis, vsaj eno leto dobavljal istovrstno blago vsaj dvema zdravstvenima ustanovama v RS ali drugih držav članicah EU – in so investitorji z dobavljenim artiklom zadovoljni.

Ponudnik bo moral dostaviti zahtevano referenco v roku 6 dni po pozivu naročnika preko eJN sistema, v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjene od ustanove, v kateri se medicinski potrošni material uporablja.

Naročnik v ta namen v RD prilaga obrazec Referenčno potrdilo, ki ga bo ponudnik moral predložiti pravočasno na podlagi naročnikovega poziva v času pregledovanja ponudb.

13. Če se zamenja aparat v času trajanja pogodbe se za potrošni material cena ne spremeni oziroma ostane enaka.

DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD.

8.1.8 Vzorčenje blaga ali predstavitev ponujenih artiklov

V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudnikove ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala, katalogov…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik v roku največ 7 dni od prejema pisne zahteve naročnika, dostavi brezplačne vzorce ponujenega blaga (po dva enaka vzorca v osnovnem pakiranju), na osnovi katerega se bo naročnik prepričal, da ponujeno blago izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridružuje pravico, da vse ponujeno blago, ki ga ne pozna, klinično preizkusi. V kolikor se pri klinični preizkušnji vzorca ugotovi, da ponujeno blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridružuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti kataloge in prospekte ponujenega materiala, iz katerih bo razvidno, da ponujeni material ustreza naročnikovim zahtevam in v predloženi dokumentaciji označiti ustrezanje naročnikovim zahtevam, navedenim v tehničnem opisu.

Po vzorčenju bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

Ponudnik mora v času preverjanja ponudb zagotoviti vzorce in sicer na sledeč način:

- Naročnik bo pisno zahteval predložitev vzorcev. Rok za predložitev vzorcev je 7 (sedem) delovnih dni od prejema poziva.

- Vsi vzorci so za naročnika brezplačni.

- Vsi vzorci bodo predloženi v originalni embalaži in s priloženo dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo razvidna kvalitetna ustreznost glede na zahteve naročnika. Dokumentacija proizvajalca mora biti BERLJIVA in predložena v jeziku proizvajalca. Na zahtevo naročnika bo ponudnik zagotovil slovenski prevod, na svoje stroške.

- Vsi ponujeni artikli morajo imeti CE certifikat in ustrezna dovoljenja za promet v EU.

- Naročnik bo opredelil potrebno količino vzorcev v pozivu, pri čemer je obseg vzorcev v izključni pristojnosti naročnika.

9. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno za ocenjevanje ponudb je

- ekonomsko najugodnejša ponudba najnižja z vključenim DDV.

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in ostale stroške. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne oziroma se usklajujejo v skladu z vzorci pogodb.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov v obrazcu Predračun ponudilo enako najnižjo ceno (v EUR z DDV), bo naročnik izbral kot najugodnejšo ponudbo ponudnika, ki bo prej oddana v sistem e-JN.

10. Ponudba

10.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo se pripravi na sledeč način:

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »02 Predračun - Rekapitalulacija« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Predračun« (ponudnik v predračunu vpiše vse elemente, ki se nanašajo na ceno).

- Gospodarski subjekt dopolni in podpiše »02 Predračun« (kjer vpiše tudi vse ostale elemente predračuna npr. pakiranje, komercialni naziv blaga, proizvajalec…) -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf in v excelu obliki priloži v razdelek »Druge priloge«

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »03 ESPD« -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »ESPD«.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži na predpisan način.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »04 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarske subjekte« -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »05 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe« za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »06 Soglasje podizvajalca«

(v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo) -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

Kot dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz opisa artikla – strokovno tehnične zahteve:

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »07 Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt priloži preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki v razdelek »Druge priloge« opis ponujenega artikla iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika in/ali katalog in/ali prospektni material in/ali tehnično dokumentacijo v  slovenskem ali angleškem jeziku v katerem bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega artikla. Pri vsakem artiklu v katalogu oz. priloženi mora biti označeno, na kateri ponujeni artikel se navezuje oznaka v prospektu oz. katalogu.

-Gospodarski subjekt priloži »CE certifikat« ali »ES izjave o skladnosti« za ponujene artikle preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki v razdelek »Druge priloge«.

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »08 Strokovne tehnične zahteve« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »09 Referenčne izjave« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »10 Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »11 Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »12 Vzorec kupoprodajne pogodbe za najem aparatov in pripadajoče opreme « ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »13 Vzorec kupoprodajne pogodbe za potrošni material« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da skenirane priložene listine ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku oziroma vsem posameznim naročnikom, odgovarja za vso škodo, ki mu/jim je nastala.

10.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,  naročnik je ni ocenil za  neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

10.3 Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

  - Ponudbeni predračun

Navodila za izpolnjevanje predračuna:

Javno naročilo se oddaja celovito.

Ponudnik mora v »02 Predračun« (excelova datoteka)  pri vrstah blaga, ki jih ponuja vpisati naslednje podatke:

- Kataloška številka

- Komercialni naziv artikla

- Proizvajalec

V stolpce, ki se nanašajo na ponudbeno ceno ponudnik obvezno vpiše:

- Cena na enoto mere brez DDV

- Popust %

- Stopnja DDV

- Cena na enoto z DDV

- Skupna vrednost brez DDV (cena na enoto brez DDV x okvirna letna količina)

- Skupna vrednost z DDV (cena na enoto z DDV x okvirna letna količina)

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. (razen kjer je to posebej dovoljeno).

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

Z obrazcem predračuna ponudnik priloži:

podroben opis predmeta ponudbe –  ponujenih artiklov v skladu s strokovnimi  zahtevami naročnika ali katalog in/ali prospektni material in/ali prospektno tehnično dokumentacijo v  slovenskem ali angleškem jeziku v katerem bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenih artiklov. Pri vsakem artiklu v katalogu mora biti označeno, na kateri ponujeni artikel se navezuje oznaka v prospektu oz. katalogu.

Za vsak ponujen artikel mora biti ponudnik priložiti:

- CE oznako

- ES izjavo o skladnosti in veljavni certifikat.

Obrazec predračuna vsebuje opise in količine posameznih popisnih postavk. Opisov in količin posameznih popisnih postavk ni dovoljeno spreminjati. Ponudnik sam vnese podatke in formule ter odgovarja za pravilnost formul, zmnožkov in drugih računskih operacij. Očitne računske napake bo naročnik odpravil skladno z določili 89. člena ZJN-3. V primeru neskladja med izpolnjenim predračunom v .pdf obliki in v excel datoteki, se bo kot veljaven štel obrazec v .pdf obliki.

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec OBR-2 – predračun Rekapitulacija, naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. Ta predračun bo razkrit na javnem odpiranju ponudb. Obrazec OBR-2 Predračun za ponujeno blago, z navedbo količine, cene ne enoto ter skupne vrednosti ter ostale dokumente,  ponudniki naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec OBR-2 Predračun Specifikacija s ponudbenimi cenami, naloži v razdelek »Drugi dokumenti« in sicer v programu Excel in v pdf. datoteki.

V primeru razhajanj med podatki v predračunih, kot veljavni štejejo podatki naloženi v razdelku »Drugi dokumenti«.

10.5 Ponudbena cena

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste, stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...). Ponujene cene veljajo DDP (DeliveryDutyPaid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave.

10.6 Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

  - Priprava ponudb

    - Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 8.1.1. teh navodil, pogoj iz točke 8.1.2.  pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj predmetnih artiklov.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazca Predračun s strokovnimi zahtevami in Rekapitulacijo podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, izpolnjen in podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

10.7.2  Ponudba s podizvajalci

- primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

- kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Podizvajalec mora izpolnjevati ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti iz točke 8.1.2 in strokovno tehničnih zahtev iz točke 8.1.3. teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot dobavitelj oz. artiklov.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

10.7.3. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

10.7.4. Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem ali nemškem jeziku.

V primeru zahteve naročnika mora ponudnik zagotoviti prevod v slovenski jezik (na svoje stroške).

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati  najmanj 6 mesecev od odpiranja ponudb. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko elektronske pošte ali preko portala. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

    - Trajanje naročila

Naročnik bo s ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo predvidoma za obdobje (predvidoma) od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2029. Okvirne količine v predračunu so za obdobje 1. leta.

    - Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat. št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

    - Zavarovanje za dobro izvedbo

Izbrani dobavitelj mora najkasneje v 5 dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer:

- menico z menično izjavo v višini 10% letne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost do višine 50.000,00 EUR z DDV)

oziroma

- bančno garancijo v višini 10% letne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost nad 50.000,00 EUR z DDV)

Čas veljavnosti: še vsaj 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

V primeru, da bo skupna pogodbena vrednost pri posameznem izbranem ponudniku nižja od 5.000,00 EUR z DDV, izbranemu ponudniku menice ne bo potrebno prilagati.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

11. Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve posamezne kupoprodajne pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

12. Kupoprodajna pogodba

Naročnik bo s ponudnikom, v primeru dopustne ponudbe, sklenil kupoprodajno pogodbo.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Po pričetku veljavnosti pogodbe bo lahko naročnik preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK-UPB2 o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom za to naročilo.

Izbrani ponudnik naj podpiše in vrne naročniku pogodbo predvidoma v roku 5 (petih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Če izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe v zahtevanem roku ali naročniku v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe ne predloži dokumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik lahko odda naročilo ponudniku z naslednjo najugodnejšo ponudbo, razen če naročnik izjavi, da je pogodba še vedno v veljavi in dopusti predložitev v kasnejšem roku.

S	podpisom obrazca ESPD kandidat potrdi, da sprejema vsebino vzorcev okvirnega sporazuma oziroma pogodbe.

13. Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo ponudnika obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

14. Končna določila

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku 112. člena ZJN-3.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri dobavitelja ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

15. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala E-revizija.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Direktor:

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean.,l.r.

OBR-4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

1. Podatki o pravni osebi - ponudniku:

POLNO IME PRAVNE OSEBE (PONUDNIKA):

………………………………………………………………………………………………………

SEDEŽ PRAVNE OSEBE:

………………………………………………………………………………………………………

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:

………..…………………………………………………………………………………………….

ID ZA DDV:

………..……………………………………………………………………………………………

MATIČNA ŠTEVILKA:

………..……………………………………………………………………………………………

pooblaščam Splošno bolnišnico Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet so »Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let« (objavljenega na portalu javnih naročil dne …………………., pod številko objave …………..………………..), iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

| Kraj: __________________ |  | Žig in podpis pooblaščene osebe |
| --- | --- | --- |
| Datum: _________________ |  | __________________________________ |

OBR-5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

IME IN PRIIMEK……………………………………………………………………………….….

EMŠO……………………………………………………………………………..………………..

DATUM ROJSTVA………………………………………………………………………………..

KRAJ ROJSTVA…………………………………………………………………………………..

OBČINA ROJSTVA………………………………………………………………………………..

DRŽAVA ROJSTVA………………………………………………………………………………

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA

(ulica, hišna številka, poštna številka in pošta)…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

DRŽAVLJANSTVO……………………………………………..…………………………………

PREJŠNJE OSEBNO IME…………………………………………………………………………

pooblaščam Splošno bolnišnico Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet so »Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let« (objavljenega na portalu javnih naročil dne …………………., pod številko objave …………..………………..), iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

| Kraj: __________________ |  | Podpisnik: _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _________________ |  | ___________________ (podpis pooblastitelja) |

OBR-6

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: __________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________

__________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik (Splošna bolnišnica Murska Sobota) za javno naročilo, katerega predmet so »Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let«, namesto ponudnika ___________________________ (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj: _______________ |  | Podpisnik: __________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: ______________ | Žig | ________________________ podpis |

OBR-7

IZJAVA

o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudniki opreme izjavljamo, da:

- zagotavljamo dobavo in montažo opreme najkasneje v 90 (devetdesetih) dneh po podpisu pogodbe in dostavo DDP prostori naročnika (Splošna bolnišnica Murska Sobota, Dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota), skupaj s spremljajočimi dokumenti v slovenskem ali angleškem jeziku (navodilo za uporabo v slovenskem jeziku in servisna navodila);

- vsa oprema mora biti nova, mora imeti evropski certifikat (oznako CE);

- ponujena oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja;

- na lastne stroške zagotavljamo:

- instalacijo/montažo, postavitev na mestu postavitve opreme ter poskusni zagon,

- šolanje na mestu postavitve blaga/opreme in usposabljanje uporabnikov blaga/opreme (za število dni in število uporabnikov, ki jih določi naročnik);

- zagotavljamo za celotno obdobje najema brezplačno (oziroma v okviru stroška najema):

- garancijo za blago/opremo, škodno zavarovanje;

- vse rezervne dele,

- vzdrževanje, servis, odprava napak in okvar;

- prevzem vseh ostalih stroškov delovanja vsega blaga/opreme,

- je strošek naročnika  samo v višini dogovorjene cene mesečnega najema;

- bo naročnik prvo najemnino plačal v roku 60 dni po predaji blaga/opreme v obratovanje, uspešni primopredaji in prejemu pravilno izstavljenega mesečnega računa.

- je ponujena oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna:

- zagotavljamo vso potrebno strojno in programsko opremo, vse potrebne licence ter ustrezne povezave opreme;

- zagotavljamo povezavo opreme skladno z vsemi zahtevami iz OBR-8 Tehnične strokovne in ostale zahteve naročnika;

- prilagamo opis ponujene opreme iz katerega je jasno razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev, naročniku bomo omogočali testiranje ponujenih aparatov.

Ponudniki potrošnega materiala izjavljamo, da:

- zagotavljamo za čas veljavnosti pogodbe vse vrste in količine blaga in bomo pri vsakem posameznem naročilu dobaviti celotno količino naročenih artiklov;

- imamo za skladiščenje blaga ustrezen, v skladu s pravili stroke, urejen prostor in nosimo vso odgovornost vezano na dobavljeno blago (skladiščenje in dostava do končnega uporabnika – Splošna bolnišnica Murska Sobota);

- smo za vsak ponujeni artikel v ponudbi navedli proizvajalca in kataloško številko;

- ima ponujeno blago CE oznako, kar bo ponudnik na zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih dokumentov;

- zagotavljamo temperaturno verigo – transport materiala oz. reagentov v temperaturnih pogojih do prejemnika kot so predpisani s strani proizvajalca;

- ponujeno blago ustreza vsem predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi RS ali EU.

- zagotavljamo da je blago sterilno pakirano in z rokom uporabe na dan dobave vsaj še dve tretjini celotnega roka trajanja od datuma izdelave;

- smo v ponudbi navedli proizvajalca in kataloško številko proizvoda;

- zagotavljamo kontinuirano izobraževanje uporabnikov za novitete in obstoječe artikle;

- bomo v postopku pregleda ponudb v kolikor bo naročnik to zahteval, naročniku v roku 7 dni od prejema pisnega poziva, dostavili vsaj dva (2) brezplačen vzorec ponujenega blaga za preizkus.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da:

- Naša ponudba in ponujeno blago ustreza vsem zahtevam iz OBR- 8 (Tehnične in ostale zahteve naročnike) te dokumentacije in obrazca OBR-2: Specifikacija s ponudbenimi cenami;

- potrjujemo, da se strinjamo in izpolnjujemo tudi ostale zahteve in določila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vseh prilog.

* Priloge:

- opis ponujenega blaga in dokazila o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (opisi, katalogi, prospektni material…).

Izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in njenih prilogah, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvajanja pogodbe dal naročnik,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave in smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bo ugotovljeno, da so v ponudbi posredovani zavajajoči podatki,

- v kolikor smo tuji ponudniki s podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino predmetnega javnega naročila in predpisi s področja javnega naročanja, veljavnimi v Republiki Sloveniji

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

S podpisom strokovnih tehničnih zahtev naročnika potrjujemo, da v celoti izpolnjujemo strokovno tehnične zahteve naročnika.

Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:

___________________

OBR-8

STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE

|  | OPIS HEMODIALIZNEGA APARATA – najem vključno s celovitim vzdrževanjem in servisiranjem KOLIČINA POTREBNIH HEMODIALIZNIH APARATOV – 31 KOM (glejte točko št. 19!!!) |
| --- | --- |
| 1 | Programska oprema mora biti v slovenskem jeziku. |
| 2 | Aparat mora imeti najsodobnejši varnostni sistem za preprečitev zračne embolije, izgube krvi iz zunajtelesnega krvnega sistema, previsoke temperature dializata. |
| 3 | Zagotavljati mora samodejno polnjenje dializatorja, brez potrebe po ročnem odzračevanju (npr. ročno obračanje dializatorja). |
| 4 | Zagotavljati mora samodejno znižanje porabe dializata po končanem funkcijskem testu (npr. 100 ml/min). |
| 5 | Aparat mora nuditi možnost samodejne aktivacije hemodiafiltracijske funkcije ob začetku zdravljenja s samodejnim uravnavanjem stopnje infuzata glede na optimalno stanje v dializatorju. |
| 6 | Imeti mora integriran sistem za spremljanje in uravnavanje jedra telesne temperature, ter merjenje recirkulacije s podanim rezultatom v procentih. |
| 7 | Imeti mora možnost prikaza koncentracije natrija v plazmi. |
| 8 | Pretok krvi od 30 do 600 ml/min. |
| 9 | Pretok dializne raztopine od 100 do 1000 ml/min. |
| 10 | Temperatura dializne raztopine od 34 do 39℃. |
| 11 | Nuditi mora nadzor Kt/V s prikazom efektivnega klirensa uree (v ml/min), ter klirensa krvi K x t, vključno s samodejno sprožitvijo opozorila v primeru nedosežene željene vrednosti Kt/V med zdravljenjem. |
| 12 | Varnostni nadzor pri venskem žilnem pristopu (v primeru izpada igle). |
| 13 | Aparat mora nuditi možnost profiliranja natrija (130 – 150 mmol/L) ter ultrafiltracije. |
| 14 | Aparat mora nuditi možnost izolirane ultrafiltracije. |
| 15 | Nuditi mora samodejno zaznavanje heparinske brizgalke. |
| 16 | Aparat mora zagotavljati ONLINE bolus pri vseh vrstah zdravljenja, vključno s HD, HDF in SN. |
| 17 | Aparat mora nuditi možnost Single-Needle online hemodiafiltracijo (v pre - ali postdiluciji). |
| 18 | V primeru uporabe Single-Needle opcije mora nuditi enostaven prehod na dvoigelno zdravljenje in nazaj brez zamenjave krvnih linij. |
| 19 | Aparat mora nuditi možnost merjenja relativnega volumna krvi, določanje hematokrita in hemogolobina, ter samodejno reguliranje stopne ultrafiltracije. (TO OPCIJO MORA IMETI 15 kom. HEMODIALIZNIH APARATOV OD 31 ZAHTEVANIH!!!) |
| 20 | Imeti mora funkcijo za nujna stanja, s samodejno ustavitvijo črpalke za ultrafiltracijo ter samodejnim pričetkom merjenja krvnega tlaka in možnostjo samodejnega infundiranja prednastavljene količine bolusa infuzata. |
| 21 | Natančnost volumna ultrafiltracijske črpalke ± 1% v skupnem volumnu ali boljše. |
| 22 | OnLine HDF s samodejnim uravnajavnjem stopnje substitucije |
| 23 | Bilanciranje točnosti povezane s skupnim volumnom dializatne raztopine ± 0.1% ali boljše. |
| 24 | Zagotavljati mora možnost centralnega monitoringa bolnikov v povezavi z obstoječim informacijskim sistemom naročnika. |
| 25 | Nuditi mora shranjevanje podatkov zdravljenja na bolnikovo kartico. |
| 26 | Aparat mora imeti program Interface vroče dezinfekcije (dezinfekcija cevi med stenskim priključkom in dializnim aparatom). |
| 27 | Možnost spreminjanja zdravljenja iz HDF v HD in obratno z uporabo istih krvnih linij med zdravljenjem |
| 28 | Zajamčena zmogljivost baterije pbl. 15-30 minut v primeru izpada električne energije. |
| 29 | Samodejni prehod v postopek reinfuzije krvi po končanem postopku zdravljenja. |
| 30 | Samodejna prilagoditev pretoka dializata glede na pretok krvi med postopkom zdravljenja. |
| 31 | Aparat naj omogoča natančno določanje natrija in regulacijo prehajanja natrija med dializno raztopino in bolnikom. |
| 32 | Nuditi mora možnost samodejnega zaznavanje preostanka dezinfekcijskega sredstva v aparatu. |
| 33 | Imeti mora senzor za zaznavanje puščanja v zunajtelesnem krvnem sistemu. |
| 34 | Senzor za zaznavanje puščanja v vodnem delu aparata. |
| 35 | Aparat mora opozoriti uporabnika na bližajočo se potrebo po menjavi filtra za ultračisto vodo vsaj tri zdravljenja pred iztekom življenske dobe le teh. |
| 36 | Varnostno tehnični nadzor s preventivnimi intervali vzdrževanja (interval prvega servisa ter nadaljni servisi) po 24 mesecih. |
| 37 | Aparat mora biti kompatibilen z obstoječim centralnim sistemom za centralno oskrbo z dializnimi koncentrati. |
| 38 | Aparat mora omogočati določitev pretoka fistule v arterijskem spoju pacienta v kombinaciji priključkom za menjavo smeri krvnega obtoka. |
| 39 | Aparat mora nuditi možnost odklopa bolnika z ONLINE reinfuzijo brez odključitve arterijskega ali venskega krvnega sistema (zaprti krogotok) |
| 40 | Aparat mora omogočati varno zdravljenje bolnikov s telesno težo od 10 kg s samodejno nastavitvijo omejitev, prilagojenih na bolnikovo telesno težo. |
| 41 | En kasetni sistem za HD, HDF in SN zdravljenje. |
| 42 | Aparat omogoča po odključitvi bolnika samodejno praznjenje vseh uporabljenih proizvodov |
| 43 | Ponudnik mora zagotoviti šolanje oziroma strokovno izobraževanje zdravnikov in medicinskih sester. |
| 44 | SERVIS: |
|  | - Odzivni čas 2 uri po prejemu obvestila o napaki |
|  | - V letu 2022 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov. |
|  | - Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. |
|  | - Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi. |
|  | - Serviserji morajo biti slovensko govoreči. |

Aparat, ki omogoča oceno prekomerne hidracije z določanjem količine odvečne tekočine v telesu.

Izbrani ponudnik mora v brezplačno uporabo za čas trajanja pogodbe po tem razpisu ponuditi aparat za odkrivanje prekomerne hidracije z določanjem odvečne tekočine v telesu s tehnologijo bioimpedančne spektroskopije s fiziološkim modelom tkiva v majhni prenosni medicinski napravi. Aparat mora razlikovati mišično maso od patološke preobremenitve s tekočino. Aparat mora ponujati izračunan fazni kot.

Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz tehničnih specifikacij ponujenega opreme in morajo biti priložene  in označene v prospektnemu materialu.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-9

Referenčna izjava ponudnika

»Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let«

Reference za ponujene dializne aparate: Navajamo referenčne zdravstvene ustanove v Sloveniji ali državah EU kjer enak oziroma primerljiv tip aparata, ki ga ponujamo, že uporabljajo (za skupno 20 dializnih aparatov):

| Naročnik/uporabnik (naslov in kontaktna oseba referenčnega centra, telefon, e-naslov) | Vrsta opreme/proizvajalec/tip, število aparatov | Leto dobave opreme |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

POGOJ: Za popolnost ponudbe mora ponudnik navesti reference za 20 dializnih aparatov pri naročnikih, ki jih bo naročnik lahko preveril; lahko vse pri enem naročniku ali pri več naročnikih.

Naročnik ima pravico preveriti priložene reference.

Izjavljamo:

Ponudniki blaga smo v zadnjih treh letih (2022, 2021 in 2020), šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil,

uspešno izvajali vzdrževanje, servisiranje in odpravo napak in okvar na vsaj 20 dializnih aparatih v javnih zdravstvenih zavodih v Sloveniji ali EU (za obdobje vsaj 24 mesecev).

Kot uspešna izvedba se smatra, da je ponudnik izvajal storitve vzdrževanja, servisiranja in odprave napak in okvar kvalitetno, v rokih in predvidenih odzivnih časih.

OPOMBA: V kolikor bo vzdrževanje, servisiranje in odpravo napak in okvar izvajal podizvajalec, se morajo reference nanašati na tega podizvajalca. Ponudnik mora uradno v ponudi priglasiti podizvajalca.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Datum:	                                                 Žig:				Podpis:

_________________					            	_________________

OBR-10

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT* ključ

Za: __________________________________________________

(vpiše se posamični naročnik)

Datum: _________________

(vpiše se datum izdaje)

VRSTA:  ________________________________________

(Kavcijsko zavarovanje/Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA: __________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: _________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ____________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: __________________________________________

(vpiše se posamični naročnik)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____________z dne________________ (vpiše se pogodba za javno naročilo za ).

ZNESEK V EUR: __________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT* sistemu na naslov _________________________________________________________

(navede se SWIFT* naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT* naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: ______________________________

(vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ___________________________

(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbrani ponudnik)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 60 (šestdeset) dni po preteku roka veljavnosti pogodbe.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije** na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

____________________________

garant

(žig in podpis)

*Podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije.

** Enotna pravila za garancije se uporabljajo samo v primeru predložitve bančne garancije

OBR-11

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naročniku, Splošni bolnišnici Murska Sobota, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota kot zavarovanje za resnost ponudbe v postopku oddaje javnega naročila: «Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let«, izročamo podpisano bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec ponudnika _______________

(firma in sedež PONUDNIKA) nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika, Splošno bolnišnico Murska Sobota, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo , z naročnikovo oznako , skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini ______________(z DDV), z besedo: ___________________________/100.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha s potekom veljavnosti ponudbe, ki jo je ponudnik podal v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Splošno bolnišnico Murska Sobota, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota, št. SI56 0110 0603 0278 282, odprt pri UJP Upravi za javna plačila.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Murska Sobota, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) ____________________________

- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) ____________________________

- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) ____________________________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Priloga: bianco menica, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika

Datum: ____________________

Kraj: ______________________

Podpis izdajatelja menice

(zakonitega zastopnika ponudnika):

Žig

_______________________

OBR-12

VZOREC

POGODBA O NAJEMU DIALIZNIH APARATOV

IN PRIPADAJOČE OPREME

ŠT. 50-14-01-__/2022

Sklenjena med:

SPLOŠNO  BOLNIŠNICO  MURSKA SOBOTA, RAKIČAN, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa direktor prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka stranke: SI 30946034, matična številka stranke: 1122517

in gospodarskim subjektom:

…………………………………………………………………………………………….,

ki ga zastopa direktor 	(v nadaljevanju: dobavitelj),

identifikacijska številka stranke: 	, matična številka stranke: …………….

- člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo blaga za »Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________________, pod številko objave ______________ in v Uradnem listu EU datum objave ____________, pod številko objave ______________, po odprtem postopku,  v skladu s 40.  členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021 in 20/2022), int. št. JN14/2022.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami in ponudbena dokumentacija.

Za razlago te pogodbe veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila.

- člen

PREDMET NAJEMA

Predmet te pogodbe je Najem dializnih aparatov in vzdrževanje (v nadaljevanju: oprema), ki je opredeljena v najemodajalčevi specifikaciji iz ponudbe s predračunom št. __________________, z dne ____________, s katero se je najemodajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Najemodajalec se zavezuje, da bo najemniku izročil v neomejeno uporabo in uživanje dializne aparate in pripadajočo opremo, specificirano po ponudbi št. __________________ z dne, __________________.

- člen

Najem poleg dializnih aparatov in pripadajoče opreme zajema tudi brezplačno:

- instalacijo, postavitev na mestu postavitve sistema ter poskusni zagon, šolanje: za število uporabnikov in število dni, ki jih določi najemnik;

- garancijo za opremo, škodno zavarovanje, vse rezervne dele, vzdrževanje, vse servise in odpravo okvar ter prevzem vseh ostalih stroškov delovanja dializnih aparatov in pripadajoče opreme po navodilih proizvajalca.

S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku zagotovil dializne aparate na podlagi svoje ponudbe št.:____________ in odločitve o oddaji javnega naročila št. _________ za dobo 7 let po podpisu te pogodbe.

Predmet  pogodbe je obveznost najemodajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede instalacijo in montažo vse pogodbene opreme z vso pripadajočo dodatno opremo, priključitev, zagon ter preizkus doseganja tehnično - tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo oz. priključki, to je z opremo, ki je predmet najema po tej pogodbi smiselno povezano - vse po načelu “funkcionalni ključ v roke”.

Predmet te pogodbe je obveznost najemodajalca, da zagotovi vso potrebno strojno in programsko opremo, vse potrebne licence ter ustrezno povezavo opreme.

Predmet te pogodbe je namestitev in vgradnja oziroma montaža najete opreme, izvedba celotne povezave z obstoječim HIS sistemom (brez dodatnih stroškov za najemnika; najemodajalec mora na svoje stroške zagotoviti celovito izvedbo integracije z informacijskim sistemom najemnika), izvedba potrebnih GOI del, v kolikor jih zahteva vgradnja in montaža nekatere opreme, zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, izvedba meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev) za opremo za katero je to potrebno, funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, predaja vse tehnične dokumentacije za uporabo, šolanje najemnikovega osebja (šolanje na mestu postavitve blaga/opreme in usposabljanje uporabnikov blaga/opreme za število dni in število uporabnikov, ki jih določi najemnik), primopredaja vse najete opreme najemniku, odprava napak in vzdrževanje opreme za čas najema.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo najemodajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe in v skladu z vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo.

- člen

TRAJANJE NAJEMA

Pogodba se sklepa za čas sedem (7) let, t.j. za štiriinosemdeset (84) mesecev predvidoma od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2029.

V kolikor je pogodba sklenjena za več kot 1 leto (12 mesecev) se vsa nadaljnja plačila vršijo v breme proračuna naslednjih let.

- člen

VIŠINA MESEČNE NAJEMNINE IN NAČIN PLAČILA NAJEMNINE

Stranki pogodbe se dogovorita za mesečno najemnino (1/84) v višini _____________EUR brez DDV oziroma _____________EUR z DDV.

Pogodbena vrednost za celotno sedemletno (7) obdobje znaša ______________ EUR brez DDV oziroma ______________EUR z DDV in je fiksna, po enoti mere opreme, za celotno obdobje najema.

- člen

#### Najemnik bo najemnino za obdobje sedem (7) let plačeval mesečno (84 mesecev). Stranki pogodbe se dogovorita, da bo najemodajalec do 8. v tekočem mesecu izstavil račun z zapadlostjo 60. dan od dneva prejema računa, za pretekli mesec.

Najemodajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun). Na računu mora biti naveden sklic na številko pogodbe. Mesečno poročilo delovanja/okvar opreme, ki je obvezna priloga k računu.  Najemnik za nedelujoče aparate ne plača najemnine.

Najemnik se obvezuje, da bo ves čas trajanja najema na podlagi izdanega računa najemodajalca redno plačeval mesečno najemnino na TRR najemodajalca št.

________________, odprt pri _____________________.

#### Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti najemnika. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela najemnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenijo.

- člen

Cena na enoto najema je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila po načelu "funkcionalni ključ v roke".

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški (stroški najema, prevozni, špediterski, carinski, montaže/instalacije, zagona, testiranja, šolanja, uvajanja, vsi vzdrževalni stroški in rezervni deli, odprave okvar ter morebitni drugi stroški), popusti in rabati, ter davek na dodano vrednost.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih pogodbenih obveznosti ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe in izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.

8. člen

#### PREDAJA APARATOV IN PRIPADAJOČE OPREME V OBRATOVANJE

Najkasneje 90. dan od dneva podpisa pogodbe, mora najemodajalec instalirati opremo na lokaciji najemnika, ki jo je določil najemnik ter instalirati tudi programsko opremo.

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Pogodbeni roki se lahko spremenijo le zaradi okoliščin-višje sile, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih najemodajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti, v kolikor se najemnik s spremembo pogodbenih rokov strinja. V primeru podaljšanja roka mora najemodajalec na lastne stroške izročiti najemniku novo ali podaljšano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Najemodajalec mora najemnika o nameravani predaji obvezno obvestiti preko e-pošte na elektronski naslov: bojana.obal-vucko@sb-ms.si  vsaj 2 delovna dneva pred načrtovano predajo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka predaje (instalacije) in način predaje (instalacije) opreme in pripadajoče opreme in količino opreme. Najemnik najemodajalcu potrdi predlagan termin ali mu predlaga novega. Najemnik opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

- člen

Najemodajalec mora po uspešni instalaciji opraviti preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe najemnika. Najemodajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme opraviti zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe najemnika. Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja najemnika.

Prevzemni zapisnik in listine, ki spremljajo opremo, najemodajalec izroči najemniku, dializne aparate, pripadajočo opremo in stvarno-pravno dokumentacijo najemnik pregleda ter ugotovi dejansko stanje ter opravi preizkus obratovanja, nato pa le-to s podpisom prevzemnega zapisnika odobri.

Najemnik prevzame dializne aparate in pripadajočo opremo od najemodajalca. Pri prevzemu se napravi prevzemni zapisnik, ki je sestavni del pogodbene dokumentacije. S podpisom prevzemnega zapisnika so dializni aparat in pripadajoča oprema prevzeti.

Najemnik bo prevzel samo dializne aparate in pripadajočo opremo, ki je bila po končani montaži/instalaciji testirana po predpisih proizvajalca.

V primeru manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme in pripadajoče opreme se stranki dogovorita o razumnem roku, v katerem bo najemodajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa bo določen rok za odpravo teh napak in nov datum prevzema.

- člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami ali ni opremljena v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in Republike Slovenije, bo zavrnjena, zaradi česar najemodajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

- člen

UPORABA OPREME

Najemnik se zaveže, da bo spoštoval veljavne predpise in pravila glede uporabe ter varstva dializnih aparatov in pripadajoče opreme. Najemnik mora z dializnimi aparati in pripadajočo opremo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in zanj skrbeti.

Predmet najema je najemnik upravičen uporabljati z največjo skrbnostjo, zgolj za namen, za katerega je predviden, na način in v skladu z vsemi navodili za uporabo. Zagotoviti je dolžan, da z opremo upravlja zgolj ustrezno usposobljeno osebje. Najemnik je dolžan preprečiti kakršnekoli posege (zlasti servisne) v opremo s strani tretjih oseb.

- člen

Najemnik lahko prepusti dializne aparate in pripadajočo opremo v uporabo tretji osebi le s pisnim soglasjem najemodajalca, enako velja za spremembo lokacije.

- člen

Za popravila dializnih aparatov in pripadajoče opreme, njegovo redno vzdrževanje ter demontažo po preteku najema mora poskrbeti najemodajalec. Stroške popravil, vzdrževanja in demontaže plača najemodajalec.

- člen

Za uporabo dializnih aparatov in pripadajoče opreme, ki odstopa od običajne rabe oz. od rabe dogovorjene s pogodbo, je potrebno pisno soglasje najemodajalca. V takšnem primeru sme najemnik dializnih aparatov uporabljati samo na način, za katerega je pridobil soglasje najemodajalca.

- člen

Najemodajalec ima po predhodnem obvestilu vsak trenutek pravico do pregleda dializnih aparatov in pripadajoče opreme. Najemnik mora po predhodni najavi omogočiti pooblaščenim osebam najemodajalca dostop. Najemojemalec pa ima možnost ocene dializnih aparatov in pripadajoče opreme, o čemer obvesti najemodajalca.

- člen

GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

Najemodajalec garantira, da je oprema, najeta po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Najemodajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani najemodajalca. Najemodajalec tudi garantira, da oprema nima stvarnih napak.

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

- člen

Najemodajalec najemniku jamči:

- da najeta oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru dokumentacije o izvedbi javnega naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

- da bodo postranske storitve (instalacija, postavitev, odvoz odpadkov, montaža, itd.) opravljene brezhibno;

- da bo najemnik pridobil pravico običajne uporabe, najemodajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo;

- da bo redno servisiral in vzdrževal dializne aparate in pripadajočo opremo ter zagotavljal njegovo običajno uporabo skladno s to pogodbo in določili dokumentacije o izvedbi javnega naročila;

- neprekinjeno obratovanje dializnih aparatov in pripadajoče opreme;

- do bo zagotavljal za celotno obdobje najema brezplačno:

- garancijo za blago/opremo in škodno zavarovanje,

- vse rezervne dele,

- vzdrževanje, servis, odprava napak in okvar;

- prevzem vseh ostalih stroškov delovanja vse opreme,

- je strošek najemnika samo v višini dogovorjene cene mesečnega najema.

- člen

Najemodajalec se obvezuje, da bo za vzdrževanje in popravila dializnih aparatov in pripadajoče opreme po tej pogodbi zagotavljal ustrezne zmogljivosti v osebju, orodju, diagnostični opremi in rezervnih delih ter drugi opremi, potrebni za nemoteno izvajanje pogodbe, ter da bo napake odpravljal v rokih po pogodbi. Najemodajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v primerih:

- dogodkov, ki so posledica višje sile;

- prekinitve ali zamude pri začetku izvajanja del iz razlogov na strani najemnika oz. na zahtevo najemnika;

- če najemnik ne zagotovi dostopa do prostorov za izvedbo del (montaže/instalacije).

- člen

# Če najemnik ne izpolni svojih obveznosti, tako da vzdrževalec ne more opraviti dela na lokaciji najemnika, je vzdrževalec dolžan na predpisani način evidentirati situacijo in porabljeni čas. Najemodajalec je upravičen do podaljšanja pogodbenih rokov za čas, ko svojih pogodbenih obveznosti ne more ali ne more normalno izvrševati iz razlogov, ki niso na njegovi strani.

- člen

Najemodajalec se obvezuje opraviti vse storitve (tudi vzdrževalna dela in popravila) v skladu s poslovno in strokovno etiko, vestno, s primerno profesionalno skrbnostjo in na najracionalnejši način.

- člen

Za vso opremo, opravljene storitve, odpravo napak in originalne rezervne dele  bo najemodajalec zagotovil pooblaščen servis/serviserja  v  R Sloveniji ali EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme. V kolikor se bo zagotavljala servisna služba iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo le-to najemodajalec zagotovil na svoje stroške.

Servisiranje se opravlja praviloma pri najemniku.

Najemodajalec se obvezuje, da bo zagotovil razpoložljivost svojih kadrov vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure, po dogovoru z najemnikom in po potrebi pa tudi izven tega časa.

Za izvajanje rednih servisnih vzdrževanj po navodilih proizvajalca in ostalih aktivnosti najemodajalca za izpolnitev pogodbenih obveznosti, mora najemodajalec obvestiti skrbnika pogodbe ___________________ in se predhodno dogovoriti za termin na tel. št._______________ oziroma po elektronski pošti na naslov:___________________.

- člen

Če najemnik v času veljavnosti te pogodbe ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti najemodajalcu po telefonu, telefaksu ter na njegovo zahtevo tudi pisno.

Prijava vsake napake mora biti izvedena nemudoma po tem, ko jo najemnik odkrije, in sicer telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po faksu ali elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

a) ime najemnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja,

b) lokacijo opreme,

c) vrsto in tip opreme v okvari,

d) opis okvare.

Odzivni čas prične teči po prejemu pravilne pisne prijave napake s strani najemnika.

- člen

Najemodajalec je dolžan zagotoviti, da vse dni v letu deluje minimalno 31 dializnih aparatov.  Za čas okvare in nedelovanja najemnik ne plačuje deleža najemnine za te dneve in se ta znesek odšteje od zneska najemnine za ta mesec.

V primeru intervencijskih popravil okvar in podobno, se pogodbeni stranki strinjata, da se za poziv najemodajalca k odpravi okvare s strani najemnika smatra: ali klic na telefon št. _____________ in elektronsko sporočilo na elektronski naslov ________________________ ali sporočilo na fax št. ___________________________.

Najemodajalec bo svoje obveznosti v zvezi z vzdrževanjem in odpravo napak in okvar opravljal praviloma ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro ali po potrebi pa tudi izven rednega delovnega časa, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Najemodajalec se obvezuje napako odpraviti na lokaciji najemnika v pogodbenem roku po prejemu prijave napake s strani najemnika.

Odzivni čas najemodajalca/izvajalca je največ 4 ure od poziva najemnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri najemniku. Rok za odpravo napake je 72 ur po pozivu s strani najemnika.

Najemodajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo v času najemne dobe za opremo po prejemu reklamacijskega zahtevka oziroma uporabnikovega obvestila o napaki, najkasneje v roku 72 ur odpravil reklamacijo/napako od prejema uporabnikovega obvestila bo najemodajalec neustrezno opremo brezplačno nadomestil z novo brezhibno delujočo nadomestno opremo enake ali boljše kvalitete in funkcionalnosti.

Če najemodajalec, potem ko je dobil obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak in pomanjkljivosti na opremi in zagotovil brezhibno delovanje opreme skladno z določili pogodbe oziroma nadomestil opremo z novo brezhibno delujočo nadomestno opremo enake ali boljše kvalitete in funkcionalnosti ali se po prejemu reklamacijskega zahtevka oziroma uporabnikovega obvestila o napaki ne bo pravočasno odzval, lahko najemnik najemodajalcu zaračuna pogodbeno kazen, vnovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko pa tudi razdre to pogodbo.

V primeru izpada delovanja dializnega aparata in pripadajoče opreme zaradi okvare daljše od 72 ur ali če na posamezni dan ni razpoložljivih in delujočih najmanj 31 dializnih aparatov,  mora najemodajalec najemniku plačati pogodbeno kazen zaradi izpada delovanja aparata. Pogodbena kazen znaša 2.000,00 € na dan skupaj z DDV za posamezni aparat.

Najemodajalec je dolžan izdelati mesečno poročilo delovanja/okvar, ki je obvezna priloga k računu.

- člen

#### LASTNINSKA PRAVICA NA APARATIH

Najemnik mora lastninsko pravico na opremi spoštovati in doseči tudi pri tretjih osebah, da jo spoštujejo.

- člen

Najemnik aparatov ne more odtujiti niti jih ne more zastaviti.

- člen

O posegih tretjih, okvarah dializnih aparatov ali o drugih okoliščinah, v katerih bi lahko bila ogrožena, uničena ali odtujena oprema, ki je predmet pogodbe, mora najemnik takoj obvestiti najemodajalca in pri tem navesti vse pomembne okoliščine.

- člen

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznosti najemnika so:

- omogočiti najemodajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo elektrike, vode..),

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- zagotoviti strokovne kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira najemodajalec;

- aktivno sodelovanje pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme;

- ravnati s prevzeto opremo v času najemne dobe s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo, ki jih preda najemodajalec;

- obveščati najemodajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- z opremo ravnati kot dober gospodar v skladu z navodili za uporabo.

- člen

Obveznosti najemodajalca so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo in prilogami;

- tolmačiti najemniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- najemniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z najemnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega najema, če se sporazumno ugotovi, da je najemodajalec prevzeti najem opravil pomanjkljivo;

- sproti obveščati najemnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje najemnik;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje najemnik;

- zagotoviti vse ukrepe za varovanja okolja;

- na utemeljeno zahtevo najemnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje;

- najemniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

30. člen

ZAVAROVANJA

Najemodajalec mora najkasneje v 15 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe najemniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3 % od skupne letne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko najemnik unovči v naslednjih primerih, če najemodajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 60 (šestdeset) dni po preteku veljavnosti te pogodbe.

Najemodajalec hkrati poskrbi za urejanje finančnih zavarovanj za celotno 7-letno pogodbeno obdobje.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral najemodajalec ustrezno temu spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najemnik unovči za vse primere kršitev obveznosti najemodajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

Najemnik lahko navedeno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil najemodajalca o kršitvi pogodbenih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 3 dni po prejemu obvestila, najemodajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev obveznosti ponovi več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Najemnik mora najemodajalca o tem, da je unovčil zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

31.člen

POGODBENA KAZEN

V primeru, da najemodajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo katerekoli pogodbene obveze, lahko najemnik najemodajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen 2.000,00 € na dan skupaj z DDV za posamezni aparat.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena najemodajalec odgovarja najemniku za vso škodo, ki bi jo povzročil najemniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih najemnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel najemnik večja od pogodbene kazni, ima najemnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

32. člen

VIŠJA SILA

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji najemodajalca ali njegovih dobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov. V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

- člen

Najemodajalec je dolžan pisno obvestiti najemnika o nastanku višje sile najkasneje v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

- člen

ODSTOP OD POGODBE

Najemnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal najemodajalcu v pisni obliki. Če najemodajalec ne upošteva upravičenih pripomb najemnika, lahko najemnik odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe najemnik pisno obvesti najemodajalca.

Najemnik lahko odstopi od pogodbe na podlagi razlogov iz predhodnega odstavka ali:

- če najemodajalec neutemeljeno zavrne izvedbo pogodbenih obveznosti ali zaradi odstopanja ali nekvalitetne oziroma nepravilne izvedbe,

- če najemodajalec zamuja z izvedbo ali zaradi napak pri dobavi ali izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla,

- če najemodajalec nekvalitetno izvaja pogodbene obveznosti,

- če najemodajalec zamuja pri izvedbi pogodbenih obveznosti,

- če je najemnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju, s strani najemodajalca ali njegovega podizvajalca,

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani najemodajalca, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko.

Za kršitve tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:

- če najemodajalec ne dobavi opreme v pogodbeno določenem roku;

- če dobavi nekvalitetno opremo, pa je na zahtevo najemnika ne zamenja;

- če najemodajalec grobo krši določila te pogodbe;

- če najemodajalec najemniku dobavi opremo, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti kakovosti;

- če najemodajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine opreme ;

- če najemodajalec ne izvaja vseh svojih obveznosti v zvezi z vzdrževanjem in odprave napak in pomanjkljivosti, skladno z določili te pogodbe ter navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če najemnik ne zagotavlja vse dni v letu delovanje minimalno 24 dializnih aparatov;

- če najemnik v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak in pomanjkljivosti na opremi in zagotovil brezhibno delovanje opreme skladno z določili te pogodbe oziroma nadomestil opremo z novo brezhibno delujočo nadomestno opremo enake ali boljše kvalitete in funkcionalnosti ali se po prejemu reklamacijskega zahtevka oziroma uporabnikovega obvestila o napaki ne bo pravočasno odzval.

Najemnik si pridržuje pravico, da ob zgoraj navedenih kršitvah ali neizpolnjevanju katerekoli obveznosti te pogodbe, pogodbo prekine.

- člen

Predčasna razveza pogodbe je možna tudi na podlagi sporazuma strank. Redni odpovedni rok znaša 6 mesecev. Odpoved mora biti pisna.

- člen

SKRBNIK POGODBE

Skrbnika pogodbe s strani najemnika in pooblaščena predstavnika najemnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, ki sta pooblaščena, da zastopata najemnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, dogovorjenih s to pogodbo sta:

...............................

Skrbnik pogodbe na strani najemodajalca je    ...............................

- člen

PODIZVAJALCI

(določila se uporabijo v primeru, da najemodajalec nastopa s podizvajalci)

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje najemnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča najemnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega najemnik namesto najemodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do najemodajalca, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je najemnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu/najemodajalcu. Najemodajalec mora med izvajanjem javnega naročila najemnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Najemnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Najemnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil najemnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Najemnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, se glavni izvajalec s podpisom te pogodbe zavezuje najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku najemnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je najemniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku najemnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo najemnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani najemodajalca ali podizvajalca ali

- če bo najemnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri najemodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če najemodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu najemodajalca ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo najemnik obvestil najemodajalca.

Če najemnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

- člen

REŠEVANJE SPOROV

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Murski Soboti.

- člen

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

Stranki pogodbe se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te pogodbe sporazuma in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Stranki pogodbe sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Najemodajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Najemodajalec mora najemnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Najemodajalec je dolžan na zahtevo najemnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za najemodajalca, ki opravlja za najemnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima najemnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov najemnika, je najemodajalec najemniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Najemnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev najemodajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo najemodajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.

- člen

KONČNE DOLOČBE

Za poslovno upoštevno komunikacijo med najemnikom in najemodajalcem šteje komunikacija preko pošte na poslovni naslov najemodajalca in elektronske pošte oziroma kadar je primerno, izjave podane na zapisnik o sestanku. Elektronska komunikacija je enakovredna pisni komunikaciji, v kolikor izvira od najemnika oziroma najemodajalca. V primeru zlorabe ali suma zlorabe elektronskega sistema je pogodbena stranka nemudoma dolžna obvestiti drugo stranko, v nasprotnem primeru je dolžna poravnati izvedene storitve, ki jih je na podlagi takšne komunikacije opravila druga stranka.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotnima strankama po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek storitev, potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Najemodajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled najemnika.

Najemodajalec ne sme v imenu najemnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko najemnika oziroma po pooblastilu najemnika.

- člen

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju obeh pogodbenih strank.

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila najemnika iz 1. člena te pogodbe, ponudba najemodajalca št.:__________ z dne _________________ na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in ostali predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

- člen

VELJAVNOST POGODBE

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko najemodajalec predloži najemniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in se sklepa za obdobje sedmih let od datuma primopredaje.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

Sestavni deli pogodbe so:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,

- ponudbena dokumentacija najemodajalca,

- soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil najemnika podizvajalcem.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

___________________________                                 M. Sobota, dne: __________________

Naročnik:							             Naročnik:

________________________			        Splošna bolnišnica M. Sobota

________________________	            	                        Direktor:

________________________	   prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean.

________________________				_________________________

priloga 1                                                                      SEZNAM RAZPISANEGA BLAGA

Specifikacija blaga po predračunu št.: _________ z dne, _________

priloga 2

Izjava po 35. členu ZIntPK

Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju

OBR-13

VZOREC

POGODBA O SUKCESIVNI NABAVI BLAGA

ŠT. 50-14-02-__/2022

Sklenjena med:

SPLOŠNO  BOLNIŠNICO  MURSKA SOBOTA, RAKIČAN, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa direktor prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka stranke: SI 30946034, matična številka stranke: 1122517

in gospodarskim subjektom:

…………………………………………………………………………………………….,

ki ga zastopa direktor 	(v nadaljevanju: dobavitelj),

identifikacijska številka stranke: 	, matična številka stranke: …………….

- člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo blaga za »Najem dializnih aparatov, vzdrževanje in potrošni material za obdobje 7 let«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________________, pod številko objave ______________ in v Uradnem listu EU datum objave ____________, pod številko objave ______________, po odprtem postopku,  v skladu s 40.  členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021 in 20/2022), int. št. JN14/2022.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami in ponudbena dokumentacija.

Za razlago te pogodbe veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila.

- člen

PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe so stalne nabave blaga: POTROŠNI MATERIAL ZA DIALIZNI MATERIAL

Vrste blaga, za katere stranki sklepata pogodbo, so navedene v prilogi te pogodbe - Izbrane ponudbe po ponudnikih.

- člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje  od ________________ do __________________ (predvidoma od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2029) in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko dobavitelj  naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor je pogodba sklenjena za več kot 1 leto (12 mesecev) se vsa nadaljnja plačila vršijo v breme proračuna naslednjih let.

4. člen

Naročnik je v skladu z Uredbo vlade RS dolžan pristopati k skupnim javnim naročilom na področju zdravstva. Glede na navedeno si naročnik pridržuje pravico, da v primeru, da se v času trajanja te pogodbe, pri ministrstvu pristojnem za izvedbo skupnih javnih naročil prične in uspešno zaključi postopek skupnega javnega naročila za blago, ki je zajeto v tej pogodbi, prekine pogodbo za blago, ki bo zajeto v postopku skupnega javnega naročanja. V tem primeru bo naročnik sklenil nove pogodbe s ponudniki izbranimi na skupnem javnem naročilu. Naročnik bo dobavitelja o nastopu takšne okoliščine obvestil, takoj ko bo za takšno okoliščino izvedel, ta pogodba pa preneha veljati z dnem, ko naročnik sklene novo pogodbo z izbranim ponudnikom na podlagi skupnega javnega naročila.

5. člen

IZVAJANJE POGODBE

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, ki je priloga te pogodbe. Količine in vrste blaga navedene v predračunu so okvirne za obdobje 1 leta.

Stranki se dogovorita, da bo naročnik posamezne vrste blaga kupoval na sukcesiven način dobave z naročilnico, pod pogoji, ki so podrobneje opredeljeni v tej pogodbi in v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe.

Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe, v primeru potrebe od dobavitelja, na osnovi ponudbe, kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, na način in po določilih, dogovorjenih v tej pogodbi.

Dobavitelj se  zavezuje, da bo za dodatne dobave istovrstnega blaga, ki ni vsebovano v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, naročniku na podlagi povabila predložil ponudbo.

Naročnik se za dodatne dobave dogovori z izvajalcem na podlagi ponudbe s specifikacijo dodanega predmetnega blaga, v okviru katere se ugotovi ali blago ustreza potrebam naročnika in dogovori cena blaga.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da nabave drugega istovrstnega blaga ne smejo presegati 15% skupne vrednosti te kupoprodajne pogodbe.

6. člen

CENE, VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI

Predmet te pogodbe so stalne nabave blaga za:

POTROŠNI MATERIAL ZA DIALIZNI MATERIAL skupna okvirna 1 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 1 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, skupna okvirna 7 letna vrednost  _________________ EUR brez ter skupna okvirna 7 letna vrednost ____________________ EUR z DDV, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Cene v predračunu so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi stroški povezani z izvedbo javnega naročila, kot so: stroški materiala, distribucije, skladiščenja ipd.), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika razloženo.

Cene blaga po predračunu so fiksne za celoten čas trajanja pogodbe – za obdobje sedmih let od (predvidoma 01. 09. 2022 do 31. 08. 2029).

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

7. člen

VSEBINA RAČUNA

Dobavitelj izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga, v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

Račun mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še:

- oznake in datum naročil

- specifikacijo dobavljenega blaga

- kopijo potrjene dobavnice.

Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet (razen v primeru prejema tujih računov). Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V kolikor naročnik računa praviloma ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

8. člen

NAČIN PLAČILA

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja, navedenega na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o dobavitelju.

Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima odprt svoj račun.

Naročnik se zaveže plačati račun v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca.

V kolikor je pogodba sklenjena za več kot 1 leto (12 mesecev) se vsa nadaljnja plačila vršijo v breme proračuna naslednjih let.

9. člen

NAROČANJE

Naročnik bo blago iz posameznega  naročal na sukcesiven način glede na potrebe. Naročnik si pridružuje pravico do izrednega naročila.

Naročnik bo na naročilnici  opredelil vrste in količino blaga, naročilnica bo poslana po e-pošti.

Dobavitelj se obvezuje o nezmožnosti dobave obvestiti naročnika v roku 2 ur od prejema naročila, v primeru, da naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 48-urnem roku in pri  tem sporočiti dejanski rok dobave.

10. člen

DOBAVA BLAGA

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati:

- da bo naročniku dobavljal blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika;

- vršil dostavo blaga ddp skladišče Lekarne, Splošna bolnišnica Murska Sobota razloženo v skladišče.

- dobavni rok za vse načine nakupov, je max. 48 ur, v primeru nujnosti pa je ta rok krajši in sicer po predhodnem dogovoru z naročnikom, šteto od prejema pisnega naročila/izdajnice s strani pooblaščenega predstavnika naročnika;

- da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku o tem pisno obvestil naročnika, in sicer na e-mail: lekarna.narocila.mp@sb-ms.si;

- da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem izvajalcu, razliko v ceni pa zaračunal dobavitelju;

- načelo sledljivosti pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati se na naročilnico/izdajnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži;

- dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v slovenskem jeziku v elektronski obliki, s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika;

- da bosta dobavnica in račun napisana v slovenskem jeziku.

Vsa dobava se vrši v dopoldanskem delovnem času naročnika, to je od 7:00 ure do vključno 14:00 ure.

Dobavitelj mora hkrati z blagom naročniku izročiti tudi pravilno izpolnjeno dobavnico v elektronski in/ali fizični obliki.

11. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi predložene in podpisane dobavnice s strani dobavitelja. Dobavnica in račun morata obvezno vsebovati številko naročilnice.

Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko.

Ob prevzemu blaga naročnik izvede vizualni pregled blaga in embalaže.

Količinski prevzem se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

V primeru napak v količini in/ali kakovosti je naročnik dolžan dobavitelja najkasneje v 24 urah od ugotovitve o tem pisno obvestiti.

12. člen

KRITNI NAKUP

Če dobavitelj ne dobavlja blaga v skladu s to pogodbo in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave pri drugem dobavitelju, dobavitelj pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz te pogodbe in ceno po kateri je naročnik blago kupil v kolikor je nabavna cena višja od pogodbeno dogovorjene.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v najkrajšem času od nastanka višje sile oziroma najpozneje v roku 3 dni od nastanka.

Naročnik je dolžan dobavitelju poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prvega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju, nato pa lahko izvrši kritni kup, pogodba pa je za to dobavo razdrta.

Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz te pogodbe je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, dobavitelj pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

V koliko je naročnik primoran izvesti kritni kup zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga v skladu s to pogodbo 2-krat, se šteje da je pogodba z dobaviteljem razdrta v celoti, ko naročnik o tem obvesti dobavitelja.

13. člen

KAKOVOST BLAGA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ

Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika navedenim v razpisni dokumentaciji ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcem prekine pogodbo za dobavo neustreznega blaga.

V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.

Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil stranko o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.

Naročnik mora dobavitelju omogočiti pregled reklamiranega blaga v roku 30 ur po prejemu pisnega obvestila.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in kakovosti ali rokom uporabe, je dobavitelj napake dolžan nemudoma brezplačno odpraviti, nekvalitetno blago je dolžan nadomestiti z blagom ustrezne kakovosti. V kolikor dobavitelj napak ne odpravi v roku 72 ur od prejema reklamacije, se bo štelo, da je dobavitelj prešel v zamudo.

14. člen

Dobavitelj naročniku zagotavlja:

- podatke o blagu navedene v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 98/09);

- črtno kodo za identifikacijo izdelka in namen uporabe;

- rok uporabe blaga še najmanj 12 mesecev po dobavi, izjemoma je rok lahko krajši samo po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika;

- da bo v primeru, da pride do zamenjave artikla (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katerega ima sklenjeno pogodbo (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom,…), pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla po enaki ali nižji ceni.

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani izvajalca oziroma proizvajalca blaga.

15. člen

POGODBENA KAZEN

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja ali v primeru neizpolnitve obveznosti, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od številka dni zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2% od vrednosti posameznega naročila z DDV;

- vendar skupno največ v višini 10% celotne pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjem izstavljenem računu. Če bo škoda, ki jo je utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

V primeru, da dobavljeno blago:

- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti,

- ne bo dobavljeno v količinah, opredeljenih v naročilnici

po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen v višini stroškov naročenega-dobavljenega blaga.

Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe v primeru dvakratne zamude pri dobavi naročenega blaga.

16. člen

ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

Izbrani dobavitelj mora najkasneje v 5 dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo še vsaj 30 dni po izteku pogodbe, in sicer:

- menico z menično izjavo v višini 10% letne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost do višine 50.000,00 EUR z DDV)

oziroma

- bančno garancijo v višini 10% letne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost nad 50.000,00 EUR z DDV)

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:

- ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti;

- ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici;

- bo dobavitelj kršil pogodbena določila.

17. člen

VIŠJA SILA

V primeru okoliščin višje sile ima vsaka pogodbena stranka pravico preložitve ali prekinitve pogodbene obveznosti za čas trajanja višje sile, s pisno obrazložitvijo o vzroku in trajanju višje sile  drugi pogodbeni stranki.

Za višjo silo se smatrajo vse okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in so v skladu z določili 153. člena Obligacijskega zakonika.

18. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

19. člen

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Naročnik se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštoval določila veljavnih predpisov iz področja varovanja osebnih podatkov, ne glede na to, ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri sebi kot obdelovalcu ali pri neposrednem opravljanju storitve, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Vsaka oseba, ki bo pri naročniku zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov mora izvajalcu predhodno predložiti podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov.

20. člen

PRENEHANJE POGODBE

Če pride do prekinitve dobave blaga oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če dobavitelj:

- neutemeljeno zavrne naročilo,

- zamuja z izvedbo naročila vsaj dvakrat,

- nekvalitetno izvaja naročilo.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti.

21. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če dobavitelj zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika.

Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev.

Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil ali Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe. Naročnik zaradi tega ni dolžan izplačati odškodnine ali povrniti škode zaradi morebitnega izgubljenega dobička.

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.

Odstop učinkuje z dnem prejema obvestila o odstopu od pogodbe.

22. člen

RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

23. člen

SPREMEMBA POGODBE

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

24. člen

REŠEVANJE NESPORAZUMOV

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

25. člen

SKRBNIKI POGODBE

Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor kontrole kakovosti dobavljenega blaga, ki se dostavlja v skladišče lekarne po tej pogodbi je _____________________.

Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga, ki se dostavlja v skladišče lekarne po tej pogodbi je ___________________________ .

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je _______________________________.

26. člen

KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank

po en izvod.

___________________________                                 M. Sobota, dne: __________________

Naročnik:							             Naročnik:

________________________			        Splošna bolnišnica M. Sobota

________________________	            	                        Direktor:

________________________	   prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean.

________________________				_________________________

priloga 1                                                                      SEZNAM RAZPISANEGA BLAGA

Specifikacija blaga po predračunu št.: _________ z dne, _________

priloga 2

Izjava po 35. členu ZIntPK

Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)