## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | ZEMELJSKA DELA: | 0
III. | BETONSKA DELA | 0
IV. | TESARSKA DELA | 0
V. | ZIDARSKA DELA | 0
VI. | Nepredvidena gradbena dela 3 % | 0
| Skupaj brez DDV: | 0
B. | ZUNANJA UREDITEV
I. | METEORNA KANALIZACIJA | 0
II. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
IV. | Nepredvidena obrtniška dela 3 % | 0
| Skupaj brez DDV: | 0
C . | ELEKTROINSTALACIJE | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ VSE V EUR brez DDV | 0
| znesek DDV | 0
| SKUPAJ VSE z DDV | 0

## PRIPRAVLJALNA DELA
A. | GRADBENA DELA:
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
01. | Zakoličba terena tlorisa 2000,00 m2 z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | kpl. | 1 |  | 0
0
02. | Izdelava, postavitev, zavarovanje in demontaža gradbenih profilov. | kos | 8 |  | 0
0
03. | Postavitev gradbiščne ograje vključeno z amortizacijo do konca gradnje. Vključeno vzdrževanje ograje (začasne prestavitve, popravila itn.) v času gradnje. | m1 | 200 |  | 0
0
4 | Izdelava in postavitev gradbiščne table za označbo gradbišča po GZ. | kos | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## ZEMELJSKA DELA
A. | GRADBENA DELA
II. | ZEMELJSKA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z geotehničnim nadzorom o pogojih temljenja objekta in ureditve povoznih površin.
Izvajalec je dolžan zagotoviti poleg izdelave del v opisu posamezne postavke tudi:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu.
Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2m. Kot površinski široki izkop pa široki izkop, ki ne presega globine 30cm.
Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši v m³, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem. Količine zemljine v popisu so upoštevane v nerazsutem stanju, v izračunu za odvoz in skladiščenje je potrebno upoštevati faktor razsutosti zemljine.
II. | ZEMELJSKA DELA
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini izkopane zemljine v raščenem stanju! Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju! Pri izvedbi zemeljskih del je obvezna prisotnost geomehanika, le ta mora koto temeljenja pisno potridit v gradbenem dnevniku!
1 | Strojni izkop III.ktg. gradbene jame do 2m za nivelacijo terena z direktnim deponiranjem v okolici. | m3 | 1760 |  | 0
02. | Izkop za utjevanje dovozne poti do objekta globine do 2,0 m v II. Ktg - lahki zemljini z deponijo ob robu izkopane dovozne poti. | m3 | 800 |  | 0
03. | Planiranje dna gradbene jame v točnosti +-5 cm, s potrebnim utrjevanjem do ustrezne zbitosti po navodilih geomehanika | m2 | 2000 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja nasipa spodnjega ustroja na planum izkopa s kvalitetnim tamponskim materialom - stenski gramoz s sprotnim utrjevanjem v plasteh. Sloj tampona v deb. 40 cm. | m3 | 1024 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nasipa zgornjega ustroja na planum z drobljencem 0-32 s sprotnim utrjevanjem v plasteh. Sloj tampona v deb. 20 cm. | m3 | 562 |  | 0
6 | Niveliranje obstoječega terena na projektirano koto, v točnosti +-2 cm, s potrebnim utrjevanjem do ustrezne zbiitosti. | m2 | 2560 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja betonskega peskolova fi 400 mm vključno z betonskim pokrovom fi 400, nepovozen.
| globine do 1,0m | kos | 8 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 600 mm vključno z LTŽ pokrovom fi 600, 150kN.
| globine do 1,5m | kos | 1 |  | 0
9 | Odlaganje viška izkopane zemljine na trajno deponijo na razdalji do max. 500m. | m3 | 5 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## BETONSKA DELA
A. | GRADBENA DELA
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA:
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom. V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še: dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja; manjša popravila opažev med betoniranjem; vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem; - zgoščevanje betona - nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, resljaji, soncem itd; - čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; - postavljanje podložk in začasno vezanje - kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih. V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 3. tega splošnega opisa še: - dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja; izdelava betona; vsi transporti materiala, vsi potrebni delovni odri
Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je potrebno obvezno predhodno dogovoriti s projektantom OVP in gradbenih konstrukcij. Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju. Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Betonska dela splošno: - Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. - Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. - Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih. Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih. Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente SIST EN 197-1:2011 Cement:-Sestave,zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toplotno hidratacijo SIST EN 14216:2004 Kalcijev aluminatni cement-Sestava,zahteve in merila skladnosti SIST EN 14647:2005 SIST EN 14647.2005/AC:2007 Supersulfatni cement-sestava,zahteve in merila skladnosti za običajne cemente SIST EN 15743:2010 Agregati za beton SIST EN 12620:2002+A1:2008
Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto SIST EN 13055-1:2002 SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost SIST EN 206-1:2003 SIST EN 206-1:2003/A1:2004 SIST EN 206-1:2003/A2:2005 SIST EN 1026 (OP: Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi dopolnili in popravki) Armatura slovensko tehnično soglasje STS-05/007 STS-05/012 za armaturne mreže STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo Vlakna za beton-1.del:Jeklena vlakna-definicije,specifikacije in skladnost SIST EN 14889-1:2006 Vlakna za beton-2.del: Polimerna vlakna- efinicije,specifikacije in skladnost SIST EN 14889-2:2006 Konstrukcijska ležišča- 5.del:Lončna ležišča SIST EN 1337-5:2005 Konstrukcijska ležišča- 6.del:Linijska in točkovna zasučna ležišča SIST EN 1337-6:2004 Konstrukcijska ležišča- 7.del:Sferična in cilindrična PTFE ležišča SIST EN 1337-7:2004 Konstrukcijska ležišča- 8.del:Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije SIST EN 1337-8:2008 Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje
Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje SIST EN 934-2:2009+A1:2012 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5.del: Kemijski dodatki za brizgan beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje SIST EN 934-5:2008 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona SIST EN 1504-2:2004 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila SIST EN 1504-3:2006 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje SIST EN 1504-4:2005 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona SIST EN 1504-5:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice SIST EN 1504-6:2006 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji SIST EN 1504-7:2006 Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti SIST EN 13263-1:2005+A1:2009 Vsi AB stebri, slopi in nosilci stene izdelani v kvaliteti vidnega betona morajo imeti perfektne 90 stopinjske robove Pri postavkah so v oklepajih podani podatki o betonu in sicer v zaporedju (tlačna trdnost/razred postavljenosti/kloridi/maksimalno zrno/zaščitna plast-zgoraj-spodaj-bočno)
V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov tudi sidernih, podložni material, armaturo, distančniki, vse prevoze, premike materila in vso potrebno delo za dokončan izdelek - objekt po postavki!
Materiali za gradnjo: - beton za temelje C20/25 - beton za plošče C20/25 - beton za stebre C20/25 - beton nosilcev (tudi fasadnih) C20/25 - beton za stene C20/25 - jeklo: palice B500b in mreže B500a
Vključno s črpanjem betonov in izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji
Vključno z izdelavo projekta betona, skladno z veljavnimi standardi.
Vsi preboji v stenah, ploščah do premera 25 cm, se vrtajo na sami lokaciji gradnje, za preboje večje od fi 25 je izvajalec dolžan upoštevati odprtine označene po načrtih PZI. Vrtanja morajo biti zajeta v strošek betona. Vsi Preboji talne plošče za potrebe inštalacij (PZI-opaževanje) se izvedejo vodotesno.
III. | BETONSKA DELA
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
Površine betona morajo biti brez razpok, gnezd in vidne armature.
PODLOŽNI BETON
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod pasovne temelje PT1 in PT2, beton C 16/20, debeline 10 cm. | m3 | 3.96 |  | 0
BETONIRANJE
02. | Betonska talna plošča pod šotorom in zalogovnikom sekancev. Položitev PE folije na planum ZU, Dobava in vgradnja betona C30/37 XC4XF3 z dodatkom 25 kg mikroarmature, površina strojno zaglajena. Beton po zagladitvi močiti in pokriti s folijo. | m3 | 185.3775 |  | 0
03. | Rezanje in kitanje diletacij širine 8 mm na polja velikosti 5*5 m Kit UV odporen, trajnoelastičen. | m | 225 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev betona v pasovne temelje pod AB steno, vključno z izvedbo delovnih dilatacij, taktnim betoniranjem. Globina 40cm in širina 190cm. Konstrukcija z oznako PT1 b/h=190/40 Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton SIST EN 206 C25/30 XC2 Cl0,2 Dmax32 S1; aramturno jeklo B500B, krovni sloj cnom=40mm K betonu se dodajo dodatki za izvedbo bele kadi, vključno z sistemskimi tesnilnimi trakovi, za vertikalne in horizontalne stike. | m3 | 13.68 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armirano betonske stene z oznako konstrukcije ST-1 (požarna stena) v nivoju pasovnih temeljev -0,80m, stene višine 7,8m in sten ST-2 ( stene zalogovnika ) višine 2,5 m, vgradnja v stene debeline 20 cm, presek 0,20 m3/m2. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton SIST EN 206 C30/37 XC4/XF1 Cl0,2 Dmax16 S3; armaturno jeklo B500B, krovni sloj cnom=25mm | m3 | 34.692 |  | 0
6 | Dobava armaturnih palic; krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B. V armaturo morajo dodatno biti zajeti še tipski distančniki za vgradnjo (jahači, kače, distančniki,...) | kg | 1000 |  | 0
7 | Dobava armaturnih mrež, krivljenje, polaganje in vezanje armature. V armaturo morajo dodatno biti zajeti še tipski distančniki za vgradnjo (jahači, kače, distančniki,...)
| armaturna mreža Q-385 | kg | 3000 |  | 0
| BETONSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## TESARSKA DELA
A. | GRADBENA DELA
IV. | TESARSKA DELA
SPLOŠNA DOLOČILA ZA OPAŽE IN TESARSKE IZDELKE:
OPAŽI
Cena mora zajemati vsa potrebna dela, opaževanje, razopaževanje, material, podpiranje in orodja, za končno izvedbo posameznega opaža in končne ravne površine betona.
Pri izdelavi opažev je potrebno pregledati načrte strojnih in elektro inštalacij, ter v opaže vgraditi vse potrebno, za izvedbo žlebov, utorov ali za vgradnjo potrebnega elektro in strojnega materiala.
TESARSKI IZDELKI
Za vse odre je potrebno izdelati statični izračun z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je potrebno izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati SIST HD 1000 za sistemske delovne odre. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjevani z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča. Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba iz strani izvajalca.
OPAŽEVANJE
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
V ceni tesarskih del so zajeti vsi lahki premični odri.
AB TALNE PLOŠČE
01. | Naprava opaža roba temeljne plošče (d=25 cm ) PLT1 z deskami ali plohi, opaženje razopaženje in čiščenje. Vključno s preboji in z vertikalnimi zamiki, po PZI načrtih arhitekture.
| Talna plošča | mt | 122 |  | 0
PASOVNI TEMELJ
02. | Naprava opaža roba pasovnih temeljev za AB požarno steno (d=40 cm, obod=44,0 m) višine 40cm z deskami ali plohi, opaženje razopaženje in čiščenje.
| Pasovni temelj pozicija PT1,2 - b/h=190/40 | m2 | 21 |  | 0
AB STENE
POŽARNE AB STENA
03. | Izdelava dviostranskega opaža, AB sten in slopov v nivoju pritličja, stene višine 7,8m, izdelava opaža za stene debeline 20 cm z oznako: Opaž betonskih zidov z opažnimi ploščami, opaženje, razopaženje in čiščenje, dvostranski opaž (zajeta količine ene stranice v bruto izmerah)
| AB stena z konsturkcijsko oznako ST-1,2 d=20 cm | m2 | 173.46 |  | 0
| TESARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA DELA
A. | GRADBENA DELA
V. | ZIDARSKA DELA
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
01. | Vgraditev predfabriciranih cestnih betonskih robnikov 10/20/100 cm na betonski temelj, 8 robnikov ima stranski priklop za odtok meteorne vode v peskolov. | m1 | 75 |  | 0
OGRAJA
02. | Izdelava tipske mrežaste panelne barvane ograje vključno s stebri v rastru panelov tip Kočevar ali podobno, višina 1,80 m. Vključeno vrtanje in betoniranje stebrov. | m1 | 168 |  | 0
03. | Dobava in vgraditev tipskih ograjnih dvokrilnih vrat dim. 2* 300 cm * višina 180 cm s krajnima stebroma, vrtanjem in betoniranjem stebrov. | kom | 1 |  | 0
| ZIDARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## METEORNA KANALIZACIJA
B. | ZUNANJA UREDITEV
I. | METEORNA KANALIZACIJA
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
01. | Izkop za meteorne kanalizacije globine do 1,0 m v lahki zemljini z deponijo ob robu izkopanega jarka. | m3 | 40 |  | 0
02. | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti +/- 3.0 cm v lahki zemljini. Zahtevana zgoščenost planuma spodnjega ustroja je 98 % po SPP. | m2 | 34.5 |  | 0
03. | Zasip kanalskega jarka z izkopanim tamponom, deponirano ob robu jarka, z valjanjem v plasteh, zahtevana zgoščenost vsake plasti je 95 % po SPP. | m3 | 27.6 |  | 0
04. | Odvoz viška izkopane zemljine na stalno deponijo na razdalji do 500m. | m3 | 6.9 |  | 0
05. | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz betona in polno obbetoniranih.
a. | PVC SN8 fi 110 | m1 | 29.02 |  | 0
b. | PVC SN8 fi 125 | m1 | 18.4 |  | 0
c. | PVC SN8 fi 160 | m1 | 9.9 |  | 0
d. | PVC SN8 fi 250 | m1 | 39.1 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja, po navodlih proizvajalca, lovilca olja NS 20 SIP - 6.000 L razred s kolescenčnim filtrom RoSep. V ceni upoštevati tudi izkop, pripravo dna in zasip. Zaradi globine upoštevati še dodatni nastavek za nadvišanje jaška globine do 3,5m | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja, po navodlih proizvajalca, rezervoar vode 22.000L. V ceni upoštevati tudi izkop, pripravo dna in zasip. Zaradi globine upoštevati še 2x dodatni nastavek za nadvišanje jaška, globine do 4,0 m | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja ponikovalnice in BC fi 150. V ceni upoštevati tudi izkop, pripravo dna in zasip, globine izkopa do 3,0 m | kos | 3 |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA skupaj: |  |  |  | 0

## FEKALNA KANALIZACIJA
B. | ZUNANJA UREDITEV
II. | FEKALNA KANALIZACIJA
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
01. | Izkop za kanalizacijo globine do 1,0 m v tamponu z deponijo ob robu izkopanega jarka. | m3 | 14.46 |  | 0
02. | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti +/- 3.0 cm v lahki zemljini. Zahtevana zgoščenost planuma spodnjega ustroja je 98 % po SPP. | m2 | 14.46 |  | 0
03. | Zasip kanalskega jarka z izkopano lahko zemljino, deponirano ob robu jarka, z valjanjem v plasteh, zahtevana zgoščenost vsake plasti je 95 % po SPP. | m3 | 11.57 |  | 0
04. | Odvoz viška izkopane zemljine na stalno deponijo na razdalji do 500m. | m3 | 2.89 |  | 0
05. | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz betona in polno obbetoniranih. PVC SN8 fi 110 | m1 | 36.15 |  | 0
06. | Dobava in vgradnja PE jaška fi 300 mm, LTŽ pokrovom 30/30 mm, nosilnosti C250 kN.
| globine do 1,0m | kos | 2 |  | 0
07. | Dobava in vgradnja PE jaška fi 600 mm vključno z LTŽ pokrovom fi 600, 250kN.
| globine do 1,0m | kos | 2 |  | 0
08. | Dobava in vgradnja, po navodlih proizvajalca, rezervoar odpadne vode 12.000L. V ceni upoštevati tudi izkop, pripravo dna in zasip.
| globine izkopa do 3,5m | kos | 1 |  | 0
| skupaj: |  |  |  | 0

## VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
B. | ZUNANJA UREDITEV
III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
03. | Fino planiranje planuma in utrjevanje nevezane nosilne plasti pred vgrajevanjem vezane nosilne plasti. | m2 | 738.77 |  | 0
04. | Izdelava zgornje nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 32 base PmB 45/80-65 A2 v debelini 8 cm. | m2 | 738.77 |  | 0
05. | Izdelava obrabnozaporne plasti iz bituminiziranega betona AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm. | m2 | 738.77 |  | 0
06. | Izdelava vzdolžne označbe na vozišču, tankoslojno z enokomponentno rumeno barvo, širina črte 10 cm. | m1 | 88.2 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE skupaj: |  |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
C. | ELEKTROINSTALACIJE
I. | JAKI TOK
|  |  |  | CENA NA ENOTO | CENA SKUPAJ
1. | Dobava in montaža kabla položenega delno v I.C. podometno, |  |  |  | 0
delno instalacijskem kanalu, na policah ….., komplet
| NYY-0 2x1,5 mm 2 | m | 198 |  | 0
| NYY-J 3x1,5 mm 2 | m | 265 |  | 0
| NYY-J 3x2,5 mm 2 | m | 65 |  | 0
| NYY-J 4x1,5 mm 2 | m | 37 |  | 0
| NYM-J 5x1,5 mm 2 | m | 38 |  | 0
| NYY-J 5x2,5 mm 2 | m | 144 |  | 0
| NYY-J 5x10 mm 2 | m | 128 |  | 0
| NYY-0 4x50 mm 2 | m | 74 |  | 0
| NYY-0 4x70 mm 2 | m | 93 |  | 0
| NYY-J 1x25 mm 2 | m | 74 |  | 0
| NYY-J 4x35 mm 2 | m | 93 |  | 0
| NYY-J 1x16 mm 2 | m | 46 |  | 0
| P-y 1x6 mm 2 | m | 77 |  | 0
| P-y/F 1x10 mm 2 | m | 65 |  | 0
| P-y/F 1x4 mm 2 | m | 72 |  | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK:
A1 | Svetilka BEGHELLI FH 400 ED PRO LED 400 4K ED, SYM 202W/LED, IP66, komplet z obešalnim priborom MTSI. | kom | 10 | 0 | 0
A2 | Svetilka BEGHELLI FH 200 ED Asym. 101W/LED, 4000K, IP66 MTSI. | kom | 4 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža N/O razvodnice. | kom | 22 | 0 | 0
4. | Enako, samo zaključna priključnica. | kom | 8 | 0 | 0
5. | Enako, samo N/O tipkalo, IP 44. | kom | 6 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža kabelske police PK 50 v sestavi:
1m kabelska polica PK 50
1m pokrov police PPK 50
0,5 kom ravna spojnica RS 50
5 kom vijak VE 03
| 1 kom konzola NPK 099, l=60. | m | 125 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža kabelske police PK 100 v sestavi:
1m kabelska polica PK 100
1m pokrov police PPK 100
0,5 kom ravna spojnica RS 100
6 kom vijak VE 03
| 1 kom konzola NPK 099, l=110. | m | 28 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža kabelske police PK200 v sestavi:
1m kabelska polica PK 200
1m pokrov police PPK 200
0,5 kom ravna spojnica RS 200
6 kom vijak VE 03
| 1 kom konzola NPK 099, l=210. | m | 32 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža kabelske police PK300 v sestavi:
1m kabelska polica PK 300
1m pokrov police PPK 300
0,5 kom ravna spojnica RS3200
6 kom vijak VE 03
| 1 kom konzola NPK 099, l=310. | m | 128 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža jeklene vrvi fi 6 mm, ali verige komplet s pritrdilnim priborom, l =2m. | kom | 30 | 0 | 0
11. | OPREMA ZA STIKALNI BLOK VG - VTIČNO GNEZDO, OMARICA LEGRAND N/O, IP 65
| PREDAL ZA NAČRTE A4 | kom | 1 | 0 | 0
| FID 40/0,03A | kom | 1 | 0 | 0
| inst. odklopnik C16/3, 16A | kom | 2 | 0 | 0
| inst. odklopnik C16/1, 16A | kom | 2 | 0 | 0
| VTIČNICA VOD. ŠUKO SILUMIN - 1F.,16A | kom | 2 | 0 | 0
| VTIČNICA VOD. ŠUKO SILUMIN, 32A - 3F. | kom | 2 | 0 | 0
| DROBNI MATERIAL (UVODNICE, ZBIRALNICE, VEZNI MAT., VRSTNE SPONKE) | kpl | 3 | 0 | 0
| vtično gnezdo po po opisu | kpl | 3 | 0 | 0
12. | DOBAVA IN MONTAŽA RAZDELILCA R (RITTAL) | kpl | 1 |  | 0
dimenzij:(800x2100)x600 mm, N/O izvedbe
z vgrajeno naslednjo opremo:
| zaščita PROTEC BS | kom | 3 | 0 | 0
| zaščita PROTUBE | kom | 1 | 0 | 0
| bremensko stikalo 160A, 4p., 1-0-2 | kom | 1 | 0 | 0
| FID 63/0.03A | kom | 1 | 0 | 0
| signalna svetilka, 230V | kom | 3 | 0 | 0
| avt. varovalka B2/1 | kom | 3 | 0 | 0
| avt. varovalka B10/1 | kom | 5 | 0 | 0
| avt. varovalka C6/1 | kom | 2 | 0 | 0
| avt. varovalka C16/1 | kom | 5 | 0 | 0
| avt. varovalka C20/3 | kom | 3 | 0 | 0
| avt. varovalka C16/3 | kom | 3 | 0 | 0
| varovalčno stikalo 250/3 | kom | 3 | 0 | 0
| varovalčno stikalo 100/3 | kom | 1 | 0 | 0
| kontaktor 2.p, 16A | kom | 2 | 0 | 0
| bistabilni rele, 230V | kom | 1 | 0 | 0
| pomožni rele, 230V | kom | 2 | 0 | 0
| svetlobni rele (Luxmatik) | kom | 1 | 0 | 0
| stikalo, 16A, enop.1-0 | kom | 3 | 0 | 0
| stikalo, 16A, enop.1-0-2 | kom | 1 | 0 | 0
| polindirektni trof. števec delovne in jalove energije, | kom | 1 | 0 | 0
| tokovniki 125/5A, 230/400V | kom | 3 | 0 | 0
| VRSTNE SPONKE, RAZNE | kompl | 1 | 0 | 0
| NOSILEC ZBIRALK | kompl | 1 | 0 | 0
| PODPORNI IZOLATORJI | kompl | 1 | 0 | 0
| ZBIRALKE CUPONAL | kompl | 1 | 0 | 0
| PREDAL ZA NAČRTE A4 | kompl | 1 | 0 | 0
| TESNILO KOMPLET | kompl | 1 | 0 | 0
| UVODNICE - RAZNE | kompl | 1 | 0 | 0
| PRIBOR MONTAŽNI | kompl | 1 | 0 | 0
| PREKRITJE - PLOŠČA KONČNA | kompl | 1 | 0 | 0
| PREKRITJE - PROFIL KOTNI | kompl | 1 | 0 | 0
| TRAK SLEPI | kompl | 1 | 0 | 0
| OSTALI POTREBNI DROBNI MATERIAL | kompl | 1 | 0 | 0
13. | DOBAVA IN MONTAŽA Fe cevi, različnih premerov. | m | 54 | 0 | 0
14. | DOBAVA IN MONTAŽA INSTALACIJSKIH CEVI
| fi 36 mm - fi 110mm | m | 86 | 0 | 0
15. | DOBAVA IN MONTAŽA OMARICE ZA GLAVNO IZENAČITEV
| POTENCIALA Z ZBIRALNICO, KOMPLET | kom | 1 | 0 | 0
16. | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJITVENIH OMARIC. | kom | 8 | 0 | 0
17. | OZEMLJITVENE OBJEMKE, privijače stiki, komplet z kabelskim čevljem. | kom | 38 | 0 | 0
18. | Izvedba raznih priklopov ( motorji, tipala …), komplet z drobnim materialom, (do 2,5 mm2) | kom | 35 | 0 | 0
19. | Izvedba ozemljitev (razdelilci, kovinske mase), komplet. | kom | 12 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža elektro agregata Green Power, zvočno izolirano ohišje tip, GP 88 S/I-N, moč 80kVA/64kW, max. Moč 88kVA/70,4kW, motor IVECO FTP N45SM3, generator MECC ALTE ECP322L/4-komplet-MARNEL. | kom | 1 | 0 | 0
21. | Gradbeni preboji za potrebe elektro instalacij. | h | 20 | 0 | 0
22. | Pregledi, meritve in izdaja certifikata | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ JAKI TOK : |  |  |  | 0
II. | OZEMLJITVE
1. | Dobava in montaža poc. Valjanca 25X4 mm
| položen v zemljo 0.8m globoko. | m | 196 | 0 | 0
2. | Razni nosilci, stiki, spoji, objemke - HERMI. | kom | 58 | 0 | 0
3. | Pregledi, meritve ozemljitvene instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Prevozni stroški, manipulativni stroški in drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OZEMLJITVE : |  |  |  | 0

## VODOVOD
ZUNANJI VODOVOD - vodovodni prikluček
1 | PREDDELA |  | EUR |  | 0
2 | GRADBENA DELA |  | EUR |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
ZUNANJI VODOVOD - interni zunanji vodovod
4 | GRADBENA DELA |  | EUR |  | 0
5 | MONTAŽNA DELA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
1 | POGLAVJE
PREDDELA
1. | Zakoličba
| Zakoličba osi cevovoda z niveliranjem in zavarovanjem, | m | 650 |  | 0
| Zakoličba obst. komunalnih naprav in izvedba zaščitnih ukrepov. | kom | 8 |  | 0
2. | Postavitev prečnih profilov
| Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10x10 cm, na potrebni višini in potrebnimi označbami | kom | 30 |  | 0
3. | Zavarovanje gradbišča
| Zavarovanje gradbišča med gradnjo s potrebno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani | kom | 1 |  | 0
PREDDELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
2 | POGLAVJE
GRADBENA DELA
1. | Asfaltna dela
| Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 15 cm | m1 | 220 |  | 0
| Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 15 cm | m2 | 220 |  | 0
| Ponovno planiranje površin zgornjega ustroja pred asfaltiranjem s točnostjo ±1cm. | m2 | 220 |  | 0
Dobava in strojno-ročno vgrajevanje nosilnega bituminiziranega drobljenca BSNP 22 v uvaljani
| deb. 8 cm. | m2 | 220 |  | 0
| Čiščenje površine in pobrizg z emulzijo (0,50 kg/m2). | m2 | 220 |  | 0
| Dobava in strojno-ročno vgrajevanje zapornega bituminiziranega sloja BB 8s v uvaljani deb. 4cm. | m2 | 220 |  | 0
2. | Izkop
Strojni izkop jarka v ter. III., IV. kat. z dodatkom ročnega izkopa ( 80% : 20% ) ter odlaganje izkopanega materiala ob strani, planiranje jarka, vključno z potrebnim izkopom za izvedbo priključitve na vodovodno infrastrukturo in postavitev vodomernega jaška. Globina izkopa znaša do 1,4 m. Brežine se izvedejo pod kotom 80 do 60. Izkopani material se odlaga 1,0 m od jarka, vključno zasutje in povrnitev v prvotno stanje.
| Dolžina trase cevi DN110 | m | 190 |  | 0
| Dolžina trase cevi DN32 | m | 460 |  | 0
3. | Čiščenje gradbišča
| Čiščenje gradbišča in prometnih površin vzdolž trase cevovoda z odvozom odpadkov in odvečnega materiala na trajni depo na razdaljo do 5 km. | m | 650 |  | 0
GRADBENA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
3 | POGLAVJE
MONTAŽNA DELA
1. | PE cevi za vodovod
Cevi izdelane iz materiala PE100RC, kateri ima visoko odpornost proti nastajanju in počasnemu večanju razpok. Cevi so tudi močno odporne proti visokim točkovnim obremenitvam.
PE cevi za vodovod s certifikatom za izdelavo po ISO DIS 4427, oziroma DVGW atestom za vodovodne cevi, material PE 100, nazivni tlak PN 10
| PE100 RC d110x6,6 | m | 190 |  | 0
| PE100 RC d32x2,0 - priključek | m | 460 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
2. | Vozlišče "NAVEZAVA V1" navezava na obstoječi vodovod
| Navarilni kos (končnik) PE100 DN100 | kom | 1 |  | 0
| Prosta prirobnica jeklena DN100 | kom | 1 |  | 0
Vključno tesnilni in vijačni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
3. | Vozlišče "NAVEZAVA V2" zaključek
| Navarilni kos (končnik) PE100 DN100 | kom | 1 |  | 0
| Prosta prirobnica jeklena DN100 | kom | 1 |  | 0
| Slepa prirobnica DN100 | kom | 1 |  | 0
Vključno tesnilni in vijačni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
4. | Odcep
| Izvedba odcepa za izvedbo hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom in vrtljivim kolenom, cestnim zaklopnikom, vgradbeno garnituro, cestno kapo, označbo priključka, | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
5. | Vgradbena teleskopska garnitura
| Vgradbena teleskopska garnitura št. art. V9 - 02 za globino vgradnje 1,3 do 1,8 m in montažo na EVX zasun, vključno cestna kapa in označevalna tabla | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
6. | Vodomerni jašek
| Dobava in vgradnja zunanjega termo tipskega vodomernega jaška, vključno vsa pomožna dela jašek dim. 0,65 x 0,45 x 1,00 m | kom | 1 |  | 0
Proizvod: Zagožen
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
7. | Oprema vodomernega jaška
| - krogelna pipa DN 20 | kom | 1 |  | 0
| - krogelna pipa DN 20 z izp. pipico | kom | 1 |  | 0
| - redukcija tlaka - ventil | kom | 1 |  | 0
| - horizontalni hišni vodomer DN 20, Qn= 3 m3/h z dajalnijkom impulzov. Vodomer mora biti v skladu z upravljalcem vodovoda. | 1 kom
vkljčno pomožni in pritrdilni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava in polaganje označevalnega traku
| Dobava in polaganje označevalnega traku s kovinskim jedrom in napisom - vodovod | m | 650 |  | 0
9. | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda pred zakritjem | m | 650 |  | 0
10. | Meritev tlakov
| Meritev tlakov, tlačni preizkus vključno s polnitvijo, odzračevanje in izpiranje cevovodov po končanih delih | kpl. | 1 |  | 0
11. | Dezinfekcija
| Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem. Izvede pooblaščena organizacija, katera izda poročilo o ustreznosti vode. | kpl. | 1 |  | 0
MONTAŽNA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
4 | POGLAVJE
GRADBENA DELA
1. | Izkop
Strojni izkop jarka v ter. III., IV. kat. z dodatkom ročnega izkopa ( 80% : 20% ) ter odlaganje izkopanega materiala ob strani, planiranje jarka, vključno z potrebnim izkopom za postavitev internih jaškov. Globina izkopa znaša do 1,0 m. Brežine se izvedejo pod kotom 80 do 60. Izkopani material se odlaga 1,0 m od jarka, vključno zasutje in povrnitev v prvotno stanje.
| Dolžina trase internega zunanjega vodovoda | m | 70 |  | 0
GRADBENA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
5 | POGLAVJE
MONTAŽNA DELA
1. | PE cevi za vodovod
PE HD RC Protect cevi za vodovod, standard EN 12201 oziroma DVGW atestom za vodovodne cevi, material PE 100, nazivni tlak 16 bar, vključno potrebni fazonski komadi in raznos po terenu
| DN 32 | m | 70 |  | 0
| Stigmaflex fi 110 - zaščitna cev | m | 3 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
2. | Dobava in polaganje označevalnega traku
| Dobava in polaganje označevalnega traku s kovinskim jedrom in napisom - vodovod | m | 70 |  | 0
3. | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda pred zakritjem | m | 70 |  | 0
MONTAŽNA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## SPLOŠNO
STROJNE INSTALACIJE - SPLOŠNO
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
SPLOŠNO
1 | Bakteriološka preiskava
| Odvzem vzorca vode in bakteriološka preiskava s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
2 | Razna nepredvidena dela
Razna nepredvidena dela, ocenjeno po dejansko opravljenem delu. Pred izvedbo mora dela potrditi nadzorna služba.
| delo - KV delavec | ure | 16 |  | 0
| delo - NKV delavec | ure | 16 |  | 0
3 | Razno
| Formiranje deponij oziroma plačil stroškov uporabe javnih odlagališč. | pvš. |  |  | zajeto v cenah
| Čiščenje objekta,instalacij in opreme vključno s finalnim čiščenjem, dezinfekcija instalacij | pvš. |  |  | zajeto v cenah
| Gradbiščna voda v času gradnje | pvš. |  |  | zajeto v cenah
| Električna energija v času gradnje | pvš. |  |  | zajeto v cenah
SPLOŠNO
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0