Številka: 	JN-B-3/2022/5

Datum: 		07. 07. 2022

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO

JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: | Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Sonaročnik: | Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje |
| Predmet javnega naročila: | Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje |
| Zaporedna št. javnega naročila: | JN-B-3/2022 |
| Vrsta javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Blago Odprti postopek |

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKU ZA PRIPRAVO PONUDBE	3

1.	NAROČNIK	3

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA TER NAČIN ODDAJE	3

3.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	5

4.	ODPIRANJE PONUDB	6

5.	PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA	6

6.	TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA	6

6.1	Dostop do razpisne dokumentacije	6

6.2	Dodatna obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	6

6.3	Spremembe in dopolnitve dokumentacije	6

6.4	Ogled lokacije	7

7.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA	7

7.1	Razlogi za izključitev	8

7.2	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	9

7.3	Tehnična in strokovna sposobnost	9

8.	MERILO	10

9.	IZDELAVA PONUDBE	10

9.1	Ponudbena dokumentacija	10

9.2	Sestavljanje ponudbe	11

9.3	Priprava ponudbe	14

10.	OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	16

11.	ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	16

12.	PRAVNO VARSTVO	16

13.	POGODBA	17

OBRAZEC ŠT. 1 – POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA	18

OBRAZEC ŠT. 2 - SOGLASJE / IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU	19

OBRAZEC ŠT. 3 - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE	20

OBRAZEC ŠT. 4 - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE	21

OBRAZEC ŠT. 5 – PODATKI O KADRU	22

OBRAZEC ŠT. 6 – TERMINSKI NAČRT	23

OBRAZEC ŠT. 7 - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758	24

OBRAZEC ŠT. 8 - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758	25

OBRAZEC ŠT. 9 – IZJAVA V ZVEZI Z OMEJITVAMI POSLOVANJA	26

OSNUTEK POGODBE za sklop 1	27

OSNUTEK POGODBE za sklop 2	36

OSNUTEK POGODBE za sklop 3	48

II.	POSEBNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE	57

1. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV V ZVEZI S PONUJENO OPREMO	58

2. STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	59

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKU ZA PRIPRAVO PONUDBE

- NAROČNIK

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/15, 121/21 in 10/22; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročilo izvaja Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: SB Trbovlje) kot naročnik in po pooblastilu Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za zdravje).

Ministrstvo za zdravje je pooblastilo SB Trbovlje za pripravo te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), objavo javnega naročila, izvedbo analize prejetih ponudb ter pripravo predloga odločitve v zvezi z oddajo naročila, ki pa jo bosta naročnika sprejela skupno, kot tudi morebitno odločitev o zahtevku za revizijo.

Ministrstvo za zdravje nastopa kot naročnik (in plačnik) v delu, ki se nanaša na dobavo in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata ter njegovo vzdrževanje v času garancijskega roka.

SB Trbovlje nastopa kot naročnik (in plačnik) v delu, ki se nanaša na izvedbo potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka.

V razpisni dokumentaciji se za Ministrstvo za zdravje in SB Trbovlje uporablja enoten pojem naročnik, saj imata skupno vlogo – vlogo sonaročnikov in sta v tej vlogi povezana, razen kadar je potrebno razlikovanje v izvedbeni funkciji, kjer SB Trbovlje nastopa kot uporabnik.

- OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA TER NAČIN ODDAJE

2.1	Javno naročilo se vodi pod oznako: JN-B-3/2022

2.2	Predmet javnega naročila je Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje. Naročilo je razdeljeno na 3 sklope, in sicer:

SKLOP 1: Izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora

SKLOP 2: Dobava in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata

SKLOP 3: Vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje petih (5) let po izteku garancijskega roka.

- SKLOP 1:

Predmet sklopa 1 je izvedba vseh potrebnih GOI del za pripravo prostora, kjer bo nameščen RTG aparat. Ker so potrebna GOI dela tudi neposredno odvisna (časovno in vsebinsko) od ponujenega RTG aparata, morata izvajalec GOI del (iz sklopa 1) in dobavitelj RTG aparata (iz sklopa 2), v kolikor ne gre za isti gospodarski subjekt (ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci), pri izvedbi pogodbenih del sodelovati na način čim bolj tekoče izvedbe pogodbenih del tako, da bo nov RTG aparat pripravljen za delo s pacienti v najkrajšem možnem času, delo bolnišnice pa okrnjeno čim krajši čas.

Sklop 1 vključuje:

- izdelavo vse potrebne dokumentacije z izvedbo GOI del za ureditev prostora v katerega se namesti RTG aparat;

- izvedbo vseh GOI del; izvajalec naročniku predloži vso potrebno dokumentacijo in Izjavo o dokončanju GOI del;

- kvalitativni in kvantitativni prevzem, odpravo napak ugotovljenih ob kvalitativnem in kvantitativnem pregledu, primopredajo.

- SKLOP 2:

Predmet sklopa 2 v okviru dobave in namestitve opreme obsega naslednje storitve:

- demontažo obstoječega aparata in ustrezno uničenje aparata,

- dobavo nove opreme v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije,

- namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme,

- izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil,

- zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje,

- primopredajo vse dobavljene opreme naročniku/uporabniku,

- šolanje uporabnikovega osebja v skladu z zahtevami,

- odpravo napak v času vsaj 24 mesečnega garancijskega roka, ki začne teči s pisno primopredajo opreme naročniku/uporabniku po pogodbi,

- integracijo z RIS in PACS sistemi (InterRis – Interexport d.o.o.),

- brezplačno preventivno in izredno vzdrževanje opreme (odprava napak, okvar) v času garancijskega roka (kot opredeljeno pri sklopu 3).

Predmet javnega naročila je samo nova oprema, ponudnik pa mora zanjo zagotavljati vse rezervne dele še najmanj 10 let od uspešne primopredaje predmetne opreme naročniku/uporabniku.

- SKLOP 3:

Predmet tega sklopa obsega preventivno in izredno vzdrževanje dobavljene opreme iz sklopa 2 v obdobju petih (5) let po izteku garancijskega roka predmetnega RTG aparata, in sicer:

- Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški, kot npr. kontrola stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiziranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepke na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto). Seznam vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih del proizvajalca mora biti priloga ponudbe.

- Izredno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom ter ostalim potrebnim materialom ter drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi, potnimi in vsemi ostalimi stroški.

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov in napačnega ravnanja naročnikovega uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe, ki jo poda na vsakokratno povpraševanje uporabnika. V primeru menjave morajo cene rezervnih delov odražati realne cene, zato ponudnik v ponudbi predloži cenik rezervnih delov in potrošnega materiala (iz katerega mora biti razvidna veljavnost cenika).

Popolni obseg predmeta javnega naročila, vključno z vsemi relevantnimi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v poglavju II. Posebni del razpisne dokumentacije in v ponudbenem predračunu za sklop 1.

  - Skupen rok za izvedbo javnega naročila iz sklopa 1 in sklopa 2 (razen vzdrževanja opreme v garancijskem roku) je največ 80 dni od podpisa pogodbe za sklop 2. Z namenom tekočega opravljanja pogodbenih del iz sklopa 1 in 2 ter čim manjše obremenitve na delo bolnišničnega osebja in pacientov, ponudnik v ponudbi predloži izpolnjen terminski načrt, iz katerega bo v dnevih razvidno kako bodo dela (iz sklopa 1 in 2) potekala.

Obdobje izvajanja javnega naročila iz sklopa 3 je pet (5) let po izteku garancijskega roka.

  - Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti in ne more ponuditi posameznih postavk ali dela predmeta naročila. Prav tako mora ponudnik zaradi neposredne časovne in vsebinske povezanosti vseh treh sklopov ponuditi ponudbo za vse tri sklope.

Ministrstvo za zdravje in SB Trbovlje bosta z najugodnejšim ponudnikom, katerega ponudba bo dopustna, sklenila pogodbe za izvedbo predmeta javnega naročila, kot je opredeljeno v točki 13.

  - Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika. Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu s to razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse zahteve oziroma pogoje za sodelovanje v postopku predmetnega javnega naročila.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki ponudbe predložijo izključno elektronsko, kar pomeni, da svoje ponudbe v celoti oddajo preko elektronskih komunikacijskih sredstev. Ponudniki ponudbe oddajo v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za oddajo ponudb, navedenega v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, na datum in uro, ki je navedena v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil. na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku roka, določenega v sistemu e-JN. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

  - Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

  - Dodatna obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja ponudnikov, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano do roka, navedenega v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor. Naročnik ne bo odgovarjal na nespodobna oz. nespodobno postavljena vprašanja.

Naročnik poziva potencialne ponudnike, da zaradi lažje sledljivosti in preglednosti pri zastavljanju vprašanj navedejo, na kateri sklop in na katero postavko iz sklopa se vprašanje nanaša.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve predmetne razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

  - Spremembe in dopolnitve dokumentacije

Naročnik lahko spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo.

Naročnik bo, če bo ocenil, da ponudnik v razpisanem roku ne bo uspel dopolniti svoje ponudbe, rok za oddajo ponudbe ustrezno podaljšal, pravice naročnika in ponudnika pa bodo v takem primeru vezane na novi rok.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Ogled lokacije

Ogleda obstoječih prostorov SB Trbovlje, oziroma prostora v katerega se bo umestil RTG aparat bosta organizirana 15. 7. in 18. 7. 2022 ob 10. uri, po predhodni najavi, ki jo je treba poslati na e-naslov kontaktnih oseb (olga.sencar@sb-trbovlje.si) in (jerica.sonc@sb-trbovlje.si) najmanj dva delovna dni pred datumom ogleda.

Ob prihodu v bolnišnico se javite pri vratarju.

Vse informacije, ki jih bodo potencialni ponudniki prejeli na ogledu lokacije, so neformalne narave in naročnika ne zavezujejo, v kolikor niso določene tudi v tej razpisni dokumentaciji.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3, sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 7.1.-7.3. teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdil ali pridobil druge informacije v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave), kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 7.1. teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 7.2.-7.3. teh navodil ponudnikom.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. Gospodarski subjekti s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v ESPD obrazec pod točko "B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta" v okence "druge informacije" navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s 4. odstavkom 89. člena ZUP. /Določba se smiselno uporablja tudi za podizvajalca s sedežem v tuji državi./

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 9.3.1 (Skupna ponudba) in 9.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

  - Razlogi za izključitev

    - Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

in

pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD) – izpolnjen in podpisan Obrazec št. 3 in 4.

Opomba:

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, ne smejo pa biti starejša od 4 mesecev. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

    - Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

    - Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

    - Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.

  - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

    - Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja dejavnost gradbeništva, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani ponudnika

oziroma

izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot izvajalec GOI del.

    - V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani ponudnika

oziroma

izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

  - Tehnična in strokovna sposobnost

    - Strokovna usposobljenost za vodjo gradnje: /velja za sklop 1/

Ponudnik (oziroma njegov partner ali podizvajalec, v kolikor bo sklop 1 izvedel ponudnikov partner ali podizvajalec) mora strokovno sposobnost izkazati z ustreznim kadrom, in sicer mora imeti zaposleno najmanj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje, skladno s 16. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21; GZ-1) in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Ponudnik mora za sklop 1 imenovati vodjo gradnje, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, v obrazcu št. 5 – Podatki o kadru

DOKAZILA:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt (ponudnik oziroma njegov partner ali podizvajalec) s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV (Pogoji za sodelovanje), razdelek C (Tehnična in strokovna sposobnost), tretji odstavek (Izobrazba in strokovna usposobljenost), potrdi, da ima ustrezen kader

in

Izpolnjen obrazec št. 5 – Podatki o kadru

in

Obrazec M1 oziroma drugo dokazilo o zaposlitvi (npr. pogodba o zaposlitvi)

    - Ponudnik mora zagotavljati kakovosten servis opreme in dobavo rezervnih delov. Ponudnik mora imeti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. V kolikor ponudnik nima lastne pooblaščene servisne službe, mora imeti potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo zanj izvajal servisiranje ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. Ponudnik mora takega serviserja vključiti v svojo ponudbo kot partnerja ali podizvajalca.

DOKAZILA:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek C (Tehnična in strokovna sposobnost), tretji odstavek (Izobrazba in strokovna usposobljenost), potrdi, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka

in

Potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem servisu

in

Vsa dokazila v skladu z zahtevami iz Posebnega dela razpisne dokumentacije, poglavje št. 2, Strokovno tehnične zahteve predmeta javnega naročila.

Opomba:

V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

- MERILO

Naročnik bo izbral ponudnika po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba, to je skupna ponudbena cena v EUR z DDV za SKLOP 1, 2 in 3.

- IZDELAVA PONUDBE

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec št. 1 »Povzetek ponudbenega predračuna«;

- izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

- izpolnjen obrazec št. 2 »Soglasje / izjava podizvajalca o neposrednem plačilu« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci);

- izpolnjen obrazec št. 3 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«

- izpolnjen obrazec št. 4 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe«

- izpolnjen obrazec št. 5 »Podatki o kadru«;

- »Obrazec M1 oziroma drugo dokazilo o zaposlitvi« za kader, za katerega se zahteva zaposlitev;

- Izpolnjen obrazec št. 6 »Terminski načrt«;

- parafiran obrazec št. 7 »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«;

- parafiran obrazec št. 8 »Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku«;

- Izpolnjen obrazec št. 9 »Izjava v zvezi z omejitvami poslovanja«;

- Izpolnjen, parafiran na vsaki strani, podpisan in žigosan »Osnutek pogodbe za SKLOP 1«;

- Izpolnjen, parafiran na vsaki strani, podpisan in žigosan »Osnutek pogodbe za SKLOP 2«;

- Izpolnjen, parafiran na vsaki strani, podpisan in žigosan »Osnutek pogodbe za SKLOP 3«;

- izpolnjen »Ponudbeni predračun za sklop 1«, ki je v posebni (.xls) datoteki;

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij (IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV V ZVEZI S PONUJENO OPREMO, STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA, izpolnitev Priloge A);

- Spisek vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih del proizvajalca in veljavni cenik rezervnih delov.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - Sestavljanje ponudbe

9.2.1 	 Obrazec »ESPD« - za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt  naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec »ESPD«, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

9.2.2 	 Finančna zavarovanja

Za zavarovanje obveznosti ponudnika je zahtevana predložitev bančne garancije kot instrumenta finančnega zavarovanja.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanja lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev.

9.2.2.1 Zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

9.2.2.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za SKLOP 2 bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku (Ministrstvo za zdravje) ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni uspešno opravljen količinski in kakovosten prevzem opravljenih pogodbenih obveznosti oziroma podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, uporabnika in izbranega ponudnika.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za SKLOP 3 - Vzdrževanje opreme za dobo petih (5) let po preteku garancijskega roka, bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku (SB Trbovlje) najkasneje v roku 10 dni pred potekom zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po kupoprodajni pogodbi za sklop 2, v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti vzdrževalne pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravočasno in pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je del predmetne dokumentacije. Ponudnik ga parafira in priloži v ponudbi.

9.2.2.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku 10 dni po primopredaji opreme naročniku (ministrstvo za zdravje) izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za SKLOP 2 v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v osnutku pogodbe za sklop 2. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva izročitve opreme (s podpisanim primopredajnim zapisnikom) do preteka garancije.

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je del predmetne dokumentacije. Ponudnik ga parafira in priloži v ponudbi.

9.2.3   Obrazec št. 1 - Povzetek ponudbenega predračuna

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca št. 1 – »Povzetek ponudbenega predračuna«. Ponudnik mora izpolniti vse rubrike v predmetnem obrazcu.

Ponujena cena z DDV za SKLOP 1 mora zajemati vse popuste in stroške v zvezi z izvedbo vseh potrebnih GOI del za ustrezno namestitev RTG aparata (tudi za izdelavo potrebne dokumentacije). Popisi del in zahteve naročnika za sklop 1 so podani v »Ponudbenem predračunu za sklop 1«, ki je v posebni datoteki (.xls), in je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponujena cena z DDV za SKLOP 2 mora zajemati vse popuste in stroške (dobave in dostave blaga, montaže opreme, špediterske, prevozne, carinske stroške, stroške usposabljanja uporabnikov, stroške vzdrževanja opreme v času garancijskega roka ter vse morebitne druge stroške…).

Ponujena cena z DDV za SKLOP 3 mora zajemati vse stroške preventivnega vzdrževanja in morebitnih popravil zaradi okvar ter servisov, vključno z dobavo rezervnih delov, potrošnega in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, pa tudi vse stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine, telefon, prenos podatkov itd., da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času trajanja vzdrževalne pogodbe za čas 5 let od prenehanja garancijske dobe opreme.

Cene za posamezno postavko predračuna morajo biti fiksne in morajo vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila. Vse cene morajo biti izražene v evrih (EUR).

Morebitni popust mora biti izražen že v ponujeni ceni za posamezno postavko v predračunu.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

»Ponudbeni predračun za sklop 1«, ki je v posebni (.xls) datoteki je sestavni del obrazca št. 1 - »Povzetka ponudbenega predračuna«. Za izpolnitev »Ponudbenega predračuna za sklop 1« veljajo enaka določila, kot zgoraj navedeno.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec št. 1 -  »Povzetek ponudbenega predračuna)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun za sklop 1« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu št. 1 – »Povzetek ponudbenega predračuna« - naloženim v razdelek »Predračun«, in »Ponudbenim predračunom za sklop 1« - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v »Ponudbenem predračunu za sklop 1« -  naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

9.2.4   Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

9.2.5   Izjava v zvezi z omejitvami poslovanja

Predmetno izjavo je dolžan podpisati zakoniti zastopnik ponudnika. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, pa so predmetno izjavo dolžni podpisati tudi vsi zakoniti zastopniki parterjev/podizvajalcev. Izjave ponudnik priloži k svoji ponudbi.

  - Priprava ponudbe

9.3.1  Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 7.1 teh navodil, pogoj iz točke 7.2 pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot izvajalec GOI del ali dobavitelj posameznih artiklov/kosov opreme. Pogoje iz točke 7.3 lahko ponudniki izpolnijo kumulativno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. Naročnik bo do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente preko sistema e-JN naslavljal na e-naslov, s katerega bo v sistem e-JN oddana ponudba.

Obrazec št. 1 – »Povzetek ponudbenega predračuna« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej razpisni dokumentaciji.

Skupina mora priložiti pravni akt (pogodbo) o skupnem naročanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

9.3.2  Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila (vrsta in vrednost del), ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 7.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil. Podizvajalec mora biti registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet njegovega dela naročila, in ga prevzema v podizvajanje iz točke 7.2 teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek 94. člena.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (obrazec št. 2),

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

9.3.3  Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

9.3.4  Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba, ki jo pripravi ponudnik ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, specifikacije, ki so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi, predložena v jeziku države, ki jih izda. Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

9.3.5  Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudba, ki bo veljala manj časa, bo izločena.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

9.3.6  Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

- OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

- ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz tretjega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

ter mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in

- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve:

16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. javnega naročila krajših sedmih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Višina takse je 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisno dokumentacijo.

- POGODBA

Naročnik in sonaročnik bosta z izbranim ponudnikom podpisala pogodbe, in sicer:

Ministrstvo za zdravje in SB Trbovlje bosta z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve sklenila pogodbo za sklop 2, SB Trbovlje pa bo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve podpisala pogodbi za sklop 1 in sklop 3. Pogodba za sklop 3 se bo pričela uporabljati šele po izteku garancijskega roka RTG aparata iz sklopa 2 in predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, nadaljevanju: ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika pred podpisom pogodb, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom, ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 (desetih) dni po prejemu pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Metod Kurent

direktor

Splošne bolnišnice Trbovlje

## OBRAZEC ŠT. 1 – POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA

(POJASNILO: Ponudnik mora izpolniti ta ponudbeni obrazec. Opredelitve v tem obrazcu so za ponudnika v celoti in popolnoma obvezujoče, zato naročnik ne bo upošteval morebitnih pridržkov v sami ponudbeni dokumentaciji oziroma dvoumnih pojasnil ponudnika.)

PONUDBA št._____________________

| JAVNO NAROČILO: | Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje |
| --- | --- |
| PONUDNIK: |  |

- Ponudbena cena za SKLOP 1 - Izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora:

- Ponudbena cena brez DDV:				…………………………………. EUR

- Znesek DDV 22 %:					…………………………………. EUR

- Skupna ponudbena cena z DDV:	 		…………………………………. EUR

- Ponudbena cena za SKLOP 2 - Dobava in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata:

- Ponudbena cena brez DDV:				…………………………………. EUR

- Znesek DDV 22 %:					…………………………………. EUR

- Skupna ponudbena cena z DDV:	 		…………………………………. EUR

- Ponudbena cena za SKLOP 3 - Vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje petih (5) let po izteku garancijskega roka:

- Znesek za 5 let skupaj brez DDV:  			…………………………………. EUR

- Znesek DDV 22 % skupaj:				…………………………………. EUR

- Skupna ponudbena cena z DDV:	 		…………………………………. EUR

- SKUPNA PONUDBENA CENA (SKUPNA VREDNOST SKLOP 1 + SKLOP 2 + SKLOP 3):

- Znesek (brez DDV) skupaj:				…………………………………. EUR

- Znesek DDV 22 % skupaj:				…………………………………. EUR

- Skupna ponudbena cena z DDV:	 		…………………………………. EUR

Izjavljamo, da so v skupno ponudbeno ceno z DDV zajeti vsi stroški, ki jih bomo imeli z realizacijo javnega naročila.

Veljavnost ponudbe je _______ dni (najmanj 120 dni) šteto od dneva za javno odpiranje ponudb.

Opomba: v kolikor ponudnik ne vpiše števila dni veljavnosti ponudbe, se upošteva, da nudi, kot je minimalno zahtevano (zapisano v oklepaju ležeče)

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 2 - SOGLASJE / IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) podizvajalca: |  |

Podpisana pooblaščena oseba podizvajalca izjavlja, da

ZAHTEVA / NE ZAHTEVA

neposredna plačila (primerno obkrožiti).

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /velja za sklop 2/ / Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje /velja za sklop 1 in 3/ za javno naročilo, katerega predmet je "Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje", namesto ponudnika ______________________________________________ (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

OBRAZEC ŠT. 3 - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ______________________________________________ /naziv pooblastitelja/ pooblaščam naročnika - Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, da pridobi dokazilo oziroma podatke iz Kazenske evidence, ki so potrebni za preveritev izpolnjevanja pogojev po prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v postopku oddaje javnega naročila "Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje".

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO (obvezen podatek):_______________________________________________

IME IN PRIIMEK:_______________________________________________________

DATUM ROJSTVA:_____________________________________________________

KRAJ ROJSTVA:_______________________________________________________

OBČINA ROJSTVA:____________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA:____________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka)___________________________________________________

(poštna številka in pošta)_________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO:_____________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:____________________________________

|  | Podpis pooblastitelja: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

OBRAZEC ŠT. 4 - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE

Spodaj podpisani ______________________________________________ /naziv pooblastitelja/ pooblaščam naročnika - Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, da pridobi dokazilo oziroma podatke iz Kazenske evidence, ki so potrebni za preveritev izpolnjevanja pogojev po prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v postopku oddaje javnega naročila "Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje".

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja: _________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: __________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

OBRAZEC ŠT. 5 – PODATKI O KADRU

V zvezi z javnim naročilom za "Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje" izjavljamo,

da pogoj iz točke 7.3.1 (sklop 1) izpolnjujemo

SAMI / S PARTNERJEM / S PODIZVAJALCEM /ustrezno obkrožiti)

in podajamo podatke o osebi, ki je zaposlena pri ____________________________ /navede se naziv in naslov delodajalca/ ter izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje, skladno s 16. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21; GZ-1) – vpis v imenik IZS:

PODATKI O OSEBI:

Ime in priimek: ______________________________________________________________

Izobrazba: _________________________________________________________________

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

Opomba:

Kot dokazilo o zaposlenosti zgoraj navedene osebe (pri ponudniku/partnerju/podizvajalcu) ponudnik v ponudbi predloži Obrazec M1 oziroma drugo dokazilo o zaposlitvi.

OBRAZEC ŠT. 6 – TERMINSKI NAČRT

V zvezi z javnim naročilom za "Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje" izjavljamo,

da bomo vsa dela iz sklopa 1 in 2 (razen odprave napak in vzdrževalnih del v garancijskem roku) izvedli po naslednjem terminskem načrtu:

| Zap.št. | Naziv storitve | Dan, ko bo storitev dokončana: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podpis pogodbe za sklop 2 (s strani vseh podpisnikov) | 0 |
| 2. | Uvedba v delo |  |
| 3. | Demontaža in odvoz stare opreme (obstoječega RTG aparata) |  |
| 4. | Izdelava PZI dokumentacije |  |
| 5. | Izvedba GOI del |  |
| 6. | Primopredaja GOI del |  |
| … |  |  |
| … | Dobava opreme |  |
| … | Uspešno opravljen količinski in kakovostni prevzem opreme - podpis primopredajnega zapisnika (največ 80 dni od podpisa pogodbe za sklop 2) |  |

Opombe:

- Ponudnik navede ključne aktivnosti iz sklopa 1 in 2 po lastni presoji. Tabelo po potrebi podaljša.

- Zaželeno je, da Splošna bolnišnica Trbovlje uporablja obstoječi RTG aparat (od podpisa pogodbe do uvedbe v delo) kolikor dolgo je le mogoče, in s tem zagotovi čim krajši možen izpad bolnišničnega dela.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

OBRAZEC ŠT. 7 - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: 	Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana /se upošteva za sklop 2/

Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje /se upošteva za sklop 3/

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila: sklop 2 - Dobava in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata / sklop 3 - Vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje petih (5) let po izteku garancijskega roka).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											        (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec parafira in predloži v ponudbi.

OBRAZEC ŠT. 8 - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je sklop 3 - Vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje petih (5) let po izteku garancijskega roka.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									 			(žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec parafira in predloži v ponudbi.

OBRAZEC ŠT. 9 – IZJAVA V ZVEZI Z OMEJITVAMI POSLOVANJA

Spodaj podpisana fizična oseba oziroma odgovorna oseba poslovnega subjekta:

(navesti ime in priimek fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta, naslov stalnega bivališča, EMŠO)

Ime in priimek: ______________________________________

Naslov stalnega bivališča: _____________________________

EMŠO: ____________________________________________

izjavljam, da poslovni subjekt (naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta, matična številka poslovnega subjekta)

Poslovni subjekt: ____________________________________

Naslov:  ___________________________________________

Matična številka: ____________________________________

ni/nisem povezan s funkcionarji:

- Ministrstva za zdravje (minister/državni sekretarji) ter

- Splošne bolnišnice Trbovlje (direktor),

in po mojem vedenju ni/nisem povezan z družinskimi člani funkcionarjev na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

Izjavljam, da bomo naročnika obvestili o vsakršni morebitni spremembi v zvezi z zgoraj navedenim.

| Kraj in datum: | Podpis: |
| --- | --- |
| ______________________________ | _______________________________ |

OSNUTEK POGODBE za sklop 1

(Ponudnik mora osnutek pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran ter ga na zadnji podpisati in žigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.)

| NAROČNIK: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 TRBOVLJE ki jo zastopa Metod Kurent Matična številka: 5055121 ID številka za DDV: SI99756650 |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | firma: __________________ naslov: __________________ pošta: ___________________, ki ga zastopa _________ _________________ Matična številka: ___________ ID številka za DDV: ____________ Transakcijski račun štev.: ________________ odprt pri _________________. |

sklepata

POGODBO št. __________

o izvedbi potrebnih GOI del za pripravo prostora za nov RTG aparat v

Splošni bolnišnici Trbovlje

- člen

(1) Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sklepata pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako JN-B-3/2022 in nazivom "Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje", objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave ______________, številka objave ____________, in v Uradnem listu EU, datum objave ______________, številka objave _________________ (sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. ______ z dne, _______, odločitev o oddaji javnega naročila št. _____, z dne, ___);

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca, št. ___, z dne ______ in razpisne dokumentacije javnega naročila iz prvega odstavka tega člena, potrjene s strani izbranega izvajalca;

- je izvajalec v ponudbi predložil izjavo o nepovezanosti s funkcionarjem na podlagi petega od-stavka 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ura-dno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 - ZDeb).

- člen

(1) Predmet te pogodbe je SKLOP 1 – Izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora. Predmet tega sklopa je izvedba vseh potrebnih GOI del za pripravo prostora za namestitev RTG aparata, ki je predmet dobave po pogodbi iz naslednjega odstavka, in vključuje:

- izdelavo vse potrebne dokumentacije z izvedbo GOI del za ureditev prostora v katerega se namesti RTG aparat in prejem naročnikove pisne potrditve pred pričetkom izvajanja GOI del;

- izvedbo vseh GOI del; izvajalec naročniku predloži vso potrebno dokumentacijo in Izjavo o dokončanju GOI del;

- kvalitativni in kvantitativni prevzem, odpravo napak ugotovljenih ob kvalitativnem in kvantitativnem pregledu, primopredajo.

(2) RTG aparat, za katerega je potrebno po tej pogodbi pripraviti prostor, bo dobavljen po pogodbi št. ______________, z dne ___________________.

(3) Ponudba in razpisna dokumentacija javnega naročila sta sestavni del te pogodbe.

- člen

(1) Pogodbena vrednost za izvedbo potrebnih GOI del za pripravo prostora znaša _________ EUR brez DDV, 22 % DDV znaša _______ EUR. Skupna pogodbena vrednost za izvedbo potrebnih GOI del za pripravo prostora znaša _______________ EUR z DDV.

- člen

(1) Pogodbena vrednost za izvedbo potrebnih GOI del za pripravo prostora je fiksna in vključuje vse stroške, ki jih bo izvajalec imel s pripravo prostora, vključno z vsemi stroški za pripravo vse potrebne dokumentacije.

- člen

(1) Lokacija izvajanja storitev GOI del je lokacija naročnika.

- člen

(1) Izvajalec se obvezuje, da bo dela, ki so predmet te pogodbe, izvedel strokovno in pravilno po predpisih in navodilih proizvajalca opreme.

- člen

(1) Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je ____ dni /se izpolni pred podpisom pogodbe glede na terminski načrt, ki ga je izvajalec predložil v svoji ponudbi/ od podpisa pogodbe iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

(2) Izvajalec je dolžan izvesti vsa potrebna pogodbena dela skladno s terminskim načrtom, ki je priloga njegove ponudbe. Rok za uvedbo v delo je določen v predmetnem terminskem načrtu.

(3) Izvajalec je dolžan pred pričetkom pogodbenih del ogledati lokacijo izvedbe del in naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti oziroma nejasnosti ter zahtevati pisna navodila. Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da si je lokacijo izvedbe ogledal in da je v celoti seznanjen z obsegom del.

(4) Izvajalec je dolžan opremiti in označiti gradbišče v skladu z zakonodajo. Z dnem uvedbe v delo prične voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

(5) Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 5 dni;

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi del – za toliko časa kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- dogodki, ki so posledica višje sile.

- člen

(1) Izvajalec je dolžan pravočasno in popolno izpolnjevati svoje obveznosti po tej pogodbi.

(2) Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec se zaveda dejstva, da naročnik ni strokovnjak za predmet pogodbe, zaradi česar je izvajalec tisti, ki je z oddajo ponudbe jamčil, da bo predmet pogodbe lahko izvedel v obsegu in na način, ki bo zadovoljiv za naročnika.

(3) Izvajalec se obvezuje, da bo:

- pogodbena dela izvajal s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi, sicer bo naročnik štel, da je dal neresnično izjavo po . točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3;

- vodil gradbeni dnevnik;

- vodil knjigo obračunskih izmer;

- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika, in v skladu s to pogodbo ter terminskim načrtom;

- pripravil ustrezen načrt organizacije gradbišča;

- poskrbel za ograditev in označitev gradbišča;

- organiziral izvajanje del in dostavne poti za dobavo in vgradnjo materialov in opreme ter gibanje delavcev tako, da bo izvajanje bolnišnične dejavnosti naročnika  vselej možno in nemoteno;

- naročniku omogočal ustrezen nadzor;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti ter predpise z zvezi z ravnanjem z odpadki;

- izročil naročniku evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, v kolikor je to potrebno;

- zagotovil prisotnost strokovnega kadra, ki ga zahteva gradbena zakonodaja, kar je vključeno v pogodbeno ceno;

- izbiral tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekt;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

- člen

(1) Strokovne funkcije, ki so bile zahtevane in določene v naročnikovi dokumentaciji lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz razpisne dokumentacije po predhodnem soglasju naročnika.

(2) Funkcijo vodje del za vodenje gradnje (vodja gradnje) pri izvedbi del po tej pogodbi bo opravljal ___________________.

(3) Vodja gradnje mora biti na gradbišču prisoten najmanj 3 x tedensko po najmanj 1 uro dnevno ter na vseh koordinacijskih sestankih.

- člen

(1) Izvajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del, podaljšale rok izvedbe del ali povečale stroške izvedbe del. Izvajalec mora v roku dveh delovnih dni od kar se je zavedel okoliščin naročniku poslati zahtevek (v obliki protokola) za podaljšanje pogodbenega roka. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka izvedbe (prekluzivni rok za opozorilo).

(2) Namen te določbe je v tem, da s pravočasno vložitvijo zahtevka naročnik pridobi možnost, da tekoče in sproti vodi investicijo ter zahteva ustrezne prilagoditve v dinamiki in stroškovni komponenti izvedbe del.

- člen

(1) Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime vodje nadzora, ki bo nadzoroval potek gradnje, vodenje gradbenega dnevnika, izvajanje del skladno s terminskim načrtom, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del ter na tej podlagi preverjal situacije in izvajal druge zakonsko zahtevane aktivnosti. Ni pa vodja nadzora upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo obsega del, kakovosti gradnje, terminskega načrta, enotnih pogodbenih cen ali skupne pogodbene cene;

- omogočil izvajalcu nemoteno delo (predaja delovišča v trenutno posest, zagotovitev primernih dostopov ob upoštevanju lokacije objekta in prostora ter izvajanja bolnišnične dejavnosti naročnika;

- omogočil izvajalcu priklop na komunalne in energetske vode;

- po potrebi zagotovil sodelovanje svojih tehnično vzdrževalnih služb;

- uvedel izvajalca v delu v roku, ki je naveden v terminskem načrtu in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila;

- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe;

- prijavil pričetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo.

- člen

(1) Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ko jih izrecno določa ta pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnikov skrbnik pogodbe.

(2) Kakršnokoli odstopanje izvedbe od projektne dokumentacije ali od te pogodbe s strani izvajalca, ki je brez predhodne odobritve nadzornika in naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje izvedbe od projektne dokumentacije ali pogodbe naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

- člen

(1) Izvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevani kvaliteti iz razpisne dokumentacije. Izvajalec nima pravice, da material, ki je bil opredeljen v ponudbi, zamenja po lastni volji. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec pridobiti predhodno soglasje naročnika, ki mora spremembo odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti, naročnik pa pridobi zahtevek za zamenjavo materiala s tistim, ki je bil ponujen v ponudbi.

(2) Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost vgrajenega materiala in opreme (instalacijske) s predloženimi  potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma odstopanj stroške neodvisne institucije nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. Prav tako se izvajalec zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material.

- člen

(1) Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in izvesti vse, kar je potrebno za interni tehnični pregled objekta ter pregled kakovosti in kvantitete.

(2) Izvajalec pisno obvesti naročnika o zaključku del ter ga pozove za prevzem del. Sledijo kvantitativni in kvalitativni pregledi ter odprava morebitnih napak. Primopredaja se izvede na podlagi potrdila o odpravljenih napakah.

(3) Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je med pogodbenima strankama opravljena zapisniška primopredaja.

(4) O primopredaji izvedenih del skrbnika pogodb sestavita primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovita predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del ter datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti in rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med skrbnikoma pogodbe, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

(5) Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso opremo (instalacijsko).

(6) Naročnik lahko odkloni prevzem izvedenih del le v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del ugotovi, da pogodbena dela niso zaključena (dokončana) ali da je določena dela treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela.

- člen

(1) Splošni garancijski rok za izvedena dela in vgrajene naprave ter opremo je 5 let od uspešno izvedene primopredaje. V primeru, da so garancijski roki proizvodov, ki jih zagotavlja proizvajalec, daljši od splošnega garancijskega roka po tej pogodbi, za posamezen proizvod veljajo roki proizvajalca.

(2) V primeru zamenjave posameznih delov predmeta javnega naročila, prične teči nov garancijski rok. Vse ugotovitve morajo biti zapisniško ugotovljeno.

(3) Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je 24 ur in rok za odpravo napak do največ deset (10) dni vezano na GOI dela in največ 72 ur vezano na opremo. Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca.

- člen

(1) Izvajalec bo izstavil račun za izvedena pogodbena dela po uspešno izvedeni primopredaji.

(2) Naročnik bo račun za izvedeno storitev poravnal v 60 dneh od dneva prejema računa na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 18. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

(3) Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

- člen

(1) V primeru zamude pri izvedbi GOI del oziroma zamude s pravilno izpolnitvijo bo naročnik izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) skupne pogodbene vrednosti z DDV,

- vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) pogodbene vrednosti Z DDV.

(2) Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima
naročnik od izvajalca pravico poleg pogodbene kazni zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

(3) Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi pogodbe.

(4) Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

- člen

(1) Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem:

- ______________________________________________________________________________

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal_________________________________________________ ___________________________________________________. /navesti vrsto in vrednost del/

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

/se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

(2) Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

/se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

(3) Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

(4) Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

-        kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-        izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

-        priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

(5) Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

(6) Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

- člen

(1) Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi izvedbo oziroma napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi.

(2) Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naročnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naročnika in do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

- člen

(1) Skrbnik pogodbe za naročnika je ______________, telefon: ________, e-naslov: _____________, v njegovi odsotnosti pa _________.

(2) Skrbnik pogodbe za izvajalca je ______________, telefon: ________, e-naslov: _____________, v njegovi odsotnosti pa _________.

(3) Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

- člen

(1) Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

(2) Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- člen

(1) V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

- člen

(1) Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

(1) Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

- člen

(1) Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

(1) Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

(2) Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika. V tem primeru izvajalec naročniku odgovarja za vso povzročeno škodo.

(3) Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

(4) Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

(5) Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

(6) Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da nima zagotovljenih sredstev.

(7) V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja sporazuma.

- člen

(1) Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

št.:				                            št.:

| Trbovlje, dne ____________ | ___________, dne ___________ |  |
| --- | --- | --- |
| Naročnik: | Izvajalec: |  |
| ________________ ________________ ________________ ________________ | ________________ ________________ ________________ |  |

OSNUTEK POGODBE za sklop 2

(Ponudnik mora osnutek pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran ter ga na zadnji podpisati in žigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.)

| NAROČNIK: UPORABNIK: | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa ____________________, Matična številka: 5030544, ID številka za DDV: SI96395265 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Rudarska cesta 9, 1420 TRBOVLJE ki jo zastopa Metod Kurent Matična številka: 5055121 ID številka za DDV: SI99756650 (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | firma: __________________ naslov: __________________ pošta: ___________________, ki ga zastopa _________ _________________ Matična številka: ___________ ID številka za DDV: ____________ Transakcijski račun štev.: _____-___________ odprt pri _________________. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) |

sklepajo

POGODBO št. _________________

o nakupu in namestitvi klasičnega digitalnega RTG aparata za

Splošno bolnišnico Trbovlje

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako JN-B-3/22 in nazivom "Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje", objavljenem v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. objave ______ z dne __________  in na Portalu javnih naročil RS, št. objave ______ z dne __________ (sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. ______ z dne, _______, odločitev o oddaji javnega naročila št. _____, z dne, ___);

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe ________ z dne ________ in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), potrjene s strani izbranega izvajalca;

- je izvajalec v ponudbi predložil izjavo o nepovezanosti s funkcionarjem na podlagi petega od-stavka 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ura-dno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 - ZDeb);

- so sredstva zagotovljena v okviru projekta št. 2711-02-0001 z nazivom "Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov" na proračunskih postavkah 3564 in 875.

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je SKLOP 2 - Dobava in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata. Nakup opreme za uporabnika obsega demontažo obstoječega aparata in ustrezno uničenje aparata, dobavo in montažo opreme v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in po tej pogodbi vključuje dobavo in montažo specialne medicinske opreme, zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnikovega osebja, primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku, odpravo napak v času garancijskega roka, ki prične teči s pisno primopredajo opreme naročniku/uporabniku po tej pogodbi ter vzdrževanje opreme v garancijskem roku.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel izvajalec v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Oprema se dobavi in preizkusi na lokaciji uporabnika.

III. ROK IZVEDBE

- člen

Skupni končni rok izvedbe pogodbenih obveznosti je ___ dni /največ 80 dni/ od sklenitve pogodbe in se izteče z uspešno opravljenim količinskim in kakovostnim prevzemom opravljenih pogodbenih obveznosti (podpis primopredajnega zapisnika).

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Skupni pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost za predviden obseg pogodbenih obveznosti za SKLOP 2 iz 2. člena znaša:

- Ponudbena cena brez DDV: 		             …………………………………. EUR

- Znesek DDV:					…………………………………. EUR

- Skupna ponudbena cena z DDV:	 	…………………………………. EUR

(z besedo: ________________________________________ ...../100 EUR z DDV)

Cena na enoto mere je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila, vse po načelu »ključ v roke«.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije, predvsem pa:

- preveritev mer za vgrajeno opremo na kraju samem;

- demontažo obstoječega aparata in odvoz na ustrezno deponijo oziroma razgradnjo, za kar mora izvajalec naročniku in uporabniku dostaviti ustrezne listine o uničenju v primeru, da starega aparata izvajalec ne bo več uporabljal;

- dobavo vse opreme in vsega potrebnega materiala za montažo, vključno z drobnim instalacijskim materialom;

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema;

- vgradnjo in namestitev ter morebitno prilagoditev opreme na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- testiranje nameščene opreme;

- šolanje osebja uporabnika (poimenski seznam osebja, ki je bilo izšolano, mora biti priloga primopredajnega zapisnika);

- postopek primopredaje uporabniku (količinski in kakovostni prevzem);

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika);

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- transport opreme do delovišča in prenos do mesta vgradnje;

- popravila vseh okvar na že vgrajeni opremi ali objektu do predaje naročniku oz. uporabniku;

- zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;

- vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki);

- stroške servisnega vzdrževanja za obdobje garancije za odpravo napak v času ____ mesecev /najmanj 24 mesecev/ od prevzema;

- v času garancijske dobe redno vzdrževanje opreme, osnovno servisiranje, redne, izredne in periodične preglede vključno z vsemi stroški (stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, rezervnih delov, potrošnega materiala in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, itd…);

- popolna integracija z obstoječim RIS in PACS sistemom (InterRis – Interexport d.o.o.) na lokaciji montaže sistema.

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.

V. NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec izstavi račun za dobavljeno in montirano RTG napravo na podlagi podpisane dobavnice in primopredajnega zapisnika s strani naročnika in uporabnika.

Naročnik bo plačilo izvedel s proračunskih postavk 3564 in 875 trideseti (30.) dan od pravilno izstavljenega računa.

Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca:

banka ......................................................................................

št. računa ................................................................................

oziroma na transakcijske račune podizvajalcev skladno z ZJN-3.

Izvajalec bo moral račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu oziroma podizvajalcem zakonite zamudne obresti.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2022. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika / uporabnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenijo.

VI. PRIMOPREDAJA OZ. PREVZEM OPREME V LAST

- člen

Izvajalec mora opremo, ki je predmet te pogodbe, v rokih kot so navedeni v 3. členu izročiti uporabniku na lokaciji, ki je določena v pogodbi v 2. členu.

- člen

Izvajalec mora uporabnika o nameravani dobavi obvestiti preko e-pošte ali pisno vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino opreme. Uporabnik mora prevzem potrditi ali predlagati drugačen termin najkasneje 1 delovni dan po prejemu obvestila. Uporabnik opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

- člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar izvajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

- člen

Prevzem opreme oz. primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik, uporabnik in izvajalec se dogovorijo o poteku in načinu izvedbe primopredaje.

Ob primopredaji opreme je dolžan izvajalec predati naročniku oz. uporabniku tudi vso zahtevano dokumentacijo:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, meritve, uporabna dovoljenja,

- garancijske liste za brezhibno delovanje opreme,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika),

- seznam serviserjev za posamezno vrsto dobavljene opreme,

- kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual),

- spisek nujnih rezervnih delov z informativnimi cenami,

- instalacijska poročila vključno s konfiguracijo sistema,

- druge listine, določene s pogodbo.

O primopredaji se sestavi zapisnik.

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo "ključ v roke", vključitev v izvedbo izvajalce instalacij za vgradno opremo in priključitev le-te na instalacijske vode in vgrajene podkonstrukcije.

Izvajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme opraviti zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe uporabnika.

Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem osnovnem šolanju osebja uporabnika /priloga podpisan seznam prisotnih oseb uporabnika na šolanju/.

VII. GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

Izvajalec garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani izvajalca.

Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, daje izvajalec ______ (najmanj 24) mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva prevzema – podpisa primopredajnega zapisnika, ko izvajalec izroči uporabniku dokumentacijo iz 9. člena. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

- člen

Izvajalec zagotavlja v času garancijskega roka »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme.

»Popolno« preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli, kot npr. rtg cev in detektor,…) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto: ……… / ……….).

»Popolno« izredno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe, ki jo izvajalec poda na vsakokratno povpraševanje uporabnika.

Ob tem mora izvajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

- člen

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti. Komunikacija za preventivna in izredna vzdrževalna dela poteka po elektronski pošti med pooblaščenim zastopnikom uporabnika in pooblaščenim zastopnikom izvajalca iz 19. člena te pogodbe. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Odzivni čas serviserja je 6 ur od pisne prijave napake s strani uporabnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku ali glede na možnost oddaljenega dostopa in vrsto napake, poseg na takšen način. Rok za odpravo napake je največ 72 ur od prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku ali oddaljeni dostop in servisni poseg na daljavo.

Izvajalec-serviser se obvezuje, da bo opravljal storitve po tej pogodbi v rednem delovnem času ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 16.00 uro.

Servisiranje se opravlja praviloma pri uporabniku oziroma glede na vrsto napake.

Če izvajalec, potem ko je dobil obvestilo iz prvega odstavka tega člena, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil izvajalec.

V izjemnih primerih, po predhodni pisni odobritvi pooblaščenega zastopnika uporabnika na pisni predlog pooblaščenega zastopnika izvajalca, se lahko rok za odpravo napak iz drugega odstavka tega člena podaljša. Pisni predlog mora poleg novega roka za odpravo napak, vsebovati tudi razloge za podaljšanje predmetnega roka.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 45 dni od prijave napake oziroma če se ista napaka v garancijskem roku pojavi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti enakovredno novo napravo.

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj 10 let po izteku garancijskega roka.

- člen

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku in uporabniku učinkovit nadzor nad kakovostjo, količino in rokom dobavljene opreme in opravljenih storitev, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika so:

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne;

- zagotoviti koordinacijo izvajanja dobav med različnimi izvajalci;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe,

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti;

- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;

- izvršiti količinski in kakovostni prevzem opreme in jo predati uporabniku.

- člen

Obveznosti uporabnika so:

- omogočiti izvajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo elektrike, vode..),

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- zagotoviti strokovne kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira izvajalec;

- aktivno sodelovanje pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;

- ravnati s prevzeto opremo v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda izvajalec;

- v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati predstavnika izvajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- po preteku garancijskega roka ravnati z opremo kot dober gospodar in zagotavljati vzdrževanje opreme v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje.

- člen

Obveznosti izvajalca so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije;

- tolmačiti naročniku in uporabniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je izvajalec prevzeto dobavo opravil pomanjkljivo;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenujeta naročnik in uporabnik;

- zagotoviti vse ukrepe za varovanja okolja;

- na utemeljeno zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta;

- naročniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

Uporabnik in izvajalec bosta podpisala pogodbo o vzdrževanju predmetne opreme po tej pogodbi, ki se bo pričela uporabljati z dnem izteka garancijske dobe dobavljene opreme po tej pogodbi.

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 (trideset) dni po preteku roka za prevzem opreme oziroma podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, uporabnika in izvajalca.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

- člen

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni po primopredaji opreme naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje do preteka garancije.

Naročnik lahko navedeno finančno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil izvajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, izvajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi pri istem izvajalcu več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik mora izvajalca o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

X. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti. Skupna pogodbena kazen lahko znaša največ 10 % skupne pogodbene vrednosti.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik oziroma uporabnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik oziroma uporabnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi / skrbnik pogodbe je  ...............................

Namestnik pooblaščenega zastopnika naročnika po tej pogodbi/skrbnika pogodbe je ...............................

Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Pooblaščeni zastopnik uporabnika po tej pogodbi je  ..............................., e-naslov: ………………….

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je  ..............................., e-naslov: ………………….

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

XII. PODIZVAJALCI /se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/:

- člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem:

- ______________________________________________________________________________

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal_________________________________________________ ___________________________________________________. /navesti vrsto in vrednost del/

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

/se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

/se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

-        kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-        izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

-        priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali uporabnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali uporabniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

XV. KONČNE DOLOČBE

- člen

Naročnik lahko odpove pogodbo. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odpoved mora biti pisna.

Vsaka od pogodbenih strank lahko s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe s takojšnim učinkom v primeru kršitve bistvenih določil pogodbe ali če iz ravnanja nasprotne stranke ali iz okoliščin izhaja, da svojih obveznosti ne bo ali ne bo mogla izpolniti. Odstopna izjava mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko. V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave ali delne dobave obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo.

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi,  veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

XVI. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

Sestavni deli pogodbe so:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija izvajalca,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnika namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Pogodba je sestavljena v sedmih (7) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, uporabnik in izvajalec pa vsak po dva (2) izvoda.

št.: 						   št.:

| Ljubljana, dne ____________ | ___________, dne ___________ |  |
| --- | --- | --- |
| Naročnik: | Izvajalec: |  |
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ________________ ________________ ________________ | ________________ ________________ ________________ |  |
| št.: Trbovlje, dne ___________ |  |  |
| Uporabnik: |  |  |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE ________________ ________________ |  |  |

OSNUTEK POGODBE za sklop 3

(Ponudnik mora osnutek pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran ter ga na zadnji podpisati in žigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.)

| NAROČNIK: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 TRBOVLJE ki jo zastopa Metod Kurent Matična številka: 5055121 ID številka za DDV: SI99756650 |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | firma: __________________ naslov: __________________ pošta: ___________________, ki ga zastopa _________ _________________ Matična številka: ___________ ID številka za DDV: ____________ Transakcijski račun štev.: ________________ odprt pri _________________. |

sklepata

POGODBO št. __________

o vzdrževanju RTG aparata oziroma celotnega sistema za obdobje petih (5) let po izteku garancijskega roka v Splošni bolnišnici Trbovlje

- člen

(1) Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sklepata pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako JN-B-3/2022 in nazivom "Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje", objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave ______________, številka objave ____________, in v Uradnem listu EU, datum objave ______________, številka objave _________________ (sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. ______ z dne, _______, odločitev o oddaji javnega naročila št. _____, z dne, ___);

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca, št. ___, z dne ______ in razpisne dokumentacije javnega naročila iz prvega odstavka tega člena, potrjene s strani izbranega izvajalca;

- je izvajalec v ponudbi predložil izjavo o nepovezanosti s funkcionarjem na podlagi petega od-stavka 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ura-dno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 - ZDeb).

- člen

(1) Predmet te pogodbe je SKLOP 3 – Vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje petih (5) let po izteku garancijskega roka. Vzdrževanje opreme obsega izvajanje storitev rednega vzdrževanja po navodilih proizvajalca in izvedba vseh popravil zaradi okvar klasičnega digitalnega RTG aparata oziroma celotnega sistema (v nadaljevanju: oprema), ki je predmet nakupa in namestitve sklopa 2 javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, za obdobje petih (5) let po izteku ___  (najmanj 24 mesecev) mesečnega garancijskega roka.

(2) Oprema, ki je predmet vzdrževanja in izvedbe popravil zaradi okvar po tej pogodbi, je
bila dobavljena po pogodbi št. ______________, z dne __________________________.

(3) Predmet te pogodbe je tudi dobava vseh rezervnih delov, ki so se okvarili ali izrabili pri uporabi, dobava potrošnega in ostalega potrebnega materiala ter drobnega inventarja za izvajanje storitev iz prvega odstavka tega člena ter zajema vse stroške dela, potne in transportne stroške, stroške dnevnic, stroške kilometrine, stroške telefonskih klicev, stroške prenosa podatkov, itd. Predmet te pogodbe so tudi morebitne nadgradnje oz. zamenjave programske in strojne opreme, da je omogočena funkcionalnost, zahtevana s pogodbo skozi celotno dobo uporabe in vzdrževanja opreme.

(4) Spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih po navodilih proizvajalca
potrebnih del, materiala in rezervnih delov, ki so potrebni, da se zagotovi brezhibno
delovanje opreme v času trajanja te pogodbe, je del ponudnikove ponudbe iz 1. člena te pogodbe

(5) Pogodbeni stranki se dogovorita, da so s to pogodbo zajeta vsa dela in rezervni deli za zagotovitev brezhibnega delovanja opreme, kar pomeni, da naročnik v obdobju trajanja te pogodbe ne bo imel iz naslova vzdrževanja opreme nobenih drugih stroškov.

(6) Ponudba in razpisna dokumentacija javnega naročila sta sestavni del te pogodbe.

- člen

(1) Pogodbena vrednost za pet (5) letno vzdrževanje opreme znaša _________ EUR brez DDV, 22 % DDV znaša _______ EUR. Skupna pogodbena vrednost za pet (5) letno vzdrževanje opreme znaša _______________ EUR z DDV.

- člen

(1) Cena mesečnega vzdrževanja znaša _________ EUR brez DDV oziroma _________ EUR z DDV.

Cene iz ponudbenega predračuna vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe, DDP (INCOTERMS 2020) kraj izvedbe storitev.

(2) Cena mesečnega vzdrževanja vključuje vse stroške, ki jih bo imel izvajalec z izvajanjem rednega vzdrževanja, izvedbo rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli, kot npr. rtg cev in detektor,…) in potrošnim materialom, stroške dela in potne stroške (npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda) in stroške, ki jih bo imel izvajalec z izvedbo servisnih popravil na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

(3) Cena mesečnega vzdrževanja je brez DDV fiksna za obdobje 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Po poteku tega obdobja – 12 mesecev od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer glede na dvig in tudi v primeru znižanja indeksa zaradi znižanja cen življenjskih potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4 % spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4 % spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/PreracuniNew/sl-SI. Cena mesečnega vzdrževanja se lahko spremeni največ v višini 80 % izračunanega indeksa. Izvajalec mora naročniku pisno predlagati spremembo cene, na podlagi česar naročnik preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4 %, spremembo cene izvajalcu pisno predlaga naročnik. O spremembi cene pogodbeni stranki skleneta dodatek k pogodbi.

- člen

(1) Lokacija izvajanja storitev vzdrževanja je lokacija naročnika, razen v primeru, ko je določeno popravilo mogoče izvesti z oddaljenim dostopom.

- člen

(1) Izvajalec se obvezuje, da bo na opremi, ki je predmet te pogodbe, izvajal vzdrževanje in popravila
okvarjene opreme strokovno in pravilno po predpisih in po navodilih proizvajalca opreme.

(2) Izvajalec se zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe predložil seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali dela po tej pogodbi, ter bo naročnika ažurno obveščal o spremembah strokovnega kadra (serviserjev). Izvajalec mora za kader iz prejšnjega stavka zagotavljati usposobljenost in izpopolnjevanje z ustreznimi certifikati ter opravljenim šolanjem pri proizvajalcu opreme, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi. V času trajanja te pogodbe ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati predložitev ustreznih dokazil za strokovni kader.

(3) Ob zamenjavi iztrošenih ali okvarjenih delov bo izvajalec uporabljal in vgrajeval izključno nove originalne ali od proizvajalca opreme priporočene rezervne dele. Okvarjene dele bo izvajalec predal naročnikovemu skrbniku pogodbe.

(4) Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal rezervne dele še vsaj deset (10) let po podpisu te pogodbe.

- člen

(1) Izvajalec bo pristopil k izvajanju del po tej pogodbi po predhodnem dogovoru z naročnikovim skrbnikom pogodbe.

(2) Izvajalec bo za vsako koledarsko leto izdelal terminski plan preventivnega vzdrževanja opreme in ga pred pričetkom koledarskega leta dal v potrditev naročniku. Obojestransko potrjen terminski plan je vsakoletna priloga in sestavni del te pogodbe.

(3) Komunikacija za preventivna in izredna vzdrževalna dela poteka po elektronski pošti med naročnikovim skrbnikom pogodbe in izvajalčevim skrbnikom pogodbe iz 20. člena te pogodbe.

(4) V primeru intervencijskih popravil okvar in podobno, mora biti prijava napake izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti, kot navedeno v prejšnjem odstavku. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

(5) Odzivni čas serviserja je 6 ur od pisne prijave napake s strani naročnikovega skrbnika pogodbe do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku ali glede na možnost oddaljenega dostopa in vrsto napake, poseg na takšen način. Rok za odpravo napake je največ 72 ur od prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku ali oddaljeni dostop in servisni poseg na daljavo.

(6) Izvajalec-serviser se obvezuje, da bo opravljal storitve po tej pogodbi v rednem delovnem času ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 16.00 uro.

(7) Če izvajalec, potem ko je dobil obvestilo iz prvega odstavka tega člena, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, bo nosil izvajalec.

(8) V izjemnih primerih, po predhodni pisni odobritvi naročnikovega skrbnika pogodbe na pisni predlog izvajalčevega skrbnika pogodbe, se lahko rok za odpravo napak iz petega odstavka tega člena podaljša. Pisni predlog mora poleg novega roka za odpravo napak, vsebovati tudi razloge za podaljšanje predmetnega roka. V času tako podaljšanega roka za odpravo napake in v primeru, da naročnik zaradi napake ne bo mogel uporabiti RTG aparata skladno z njegovim namenom, izvajalec ni upravičen zaračunati mesečnega vzdrževanja za predmetno opremo. Če bo zaradi tako podaljšanega roka delo z opremo onemogočeno manj kot en mesec, sme izvajalec izstaviti račun za proporcionalni del, ko bo oprema ustrezna za uporabo.

(9) Izvajalec je dolžan zagotavljati kvaliteto rezervnih delov, potrošnega materiala in storitev, ki ustrezajo obstoječim standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in pravilom stroke.

(10) Storitve vzdrževanja se nanašajo tako na aparat oziroma strojno opremo (hardwere), kot tudi na programsko opremo (softwere).

(11) Med odpravo okvar je izvajalec dolžan ažurno in podrobno obveščati naročnika. Naročnikov skrbnik pogodbe je dolžan opravljene storitve na laičen način pregledati in izvajalca takoj opozoriti na morebitne ugotovljene nepravilnosti.

- člen

(1) Po vsakokratno izvedenih delih (posegih) na opremi, posreduje izvajalec naročniku poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je treba specificirati porabljen material, rezervne dele in čas ter garancijski rok zamenjanih rezervnih delov. Poročilo pregleda in potrdi oziroma nanj poda pripombe naročnikov skrbnik pogodbe.

(2) Izvajalec se zavezuje, da bo pri zamenjavi rezervnih delov, potrošnega in drugega materiala uporabljal le originalne ali od proizvajalca opreme priporočene rezervne dele in materiale.

- člen

(1) Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

(2) Garancijski rok za vse zamenjane rezervne dele izvajalec navede v poročilu iz prejšnjega člena.

- člen

(1) Naročnik se s to pogodbo zavezuje:

- da bo prostor, v katerem se nahaja oprema, ki je predmet te pogodbe, redno vzdrževal glede na higieno ter klimatske, električne in ostale pogoje, ki so določeni s tehnično dokumentacijo proizvajalca;

- da brez predhodnega dogovora z izvajalcem ne bo sam ali po tretji osebi posegal v
opremo, ki je predmet te pogodbe, razen v primeru iz sedmega odstavka 7. člena te pogodbe.

- člen

(1) Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:

- bo pri opravljanju storitev ravnal kot dober strokovnjak;

- bo naročniku povrnil škodo, ki bo nastala na opremi, ki je predmet te pogodbe, zaradi njegovega malomarnega ali nestrokovnega ravnanja oziroma zaradi vgradnje neustreznega materiala;

- bo naročniku povrnil odškodnino, ki bi jo moral naročnik poravnati bolnikom, ki bi bila posledica ravnanja iz predhodne alinee tega člena oziroma opustitve ali zamude s popravilom;

- bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe;

- ne bo nikomur sporočal zdravstvenih in ostalih podatkov o bolnikih, s katerimi se bo seznanil pri opravljanju storitev po tej pogodbi in bo pri tem ravnal v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

- člen

(1) Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe, ki jo izvajalec poda na vsakokratno povpraševanje naročnika.

(2) Pri podaji ponudbe iz prejšnjega odstavka mora izvajalec upoštevati cene rezervnih delov in potrošnega materiala iz cenika rezervnih delov in potrošnega materiala, ki je del ponudnikove ponudbe iz 1. člena te pogodbe oziroma novega cenika, če je prejšnjemu potekla veljavnost. V tem primeru mora izvajalec predložiti nov cenik iz katerega bo jasno razvidna veljavnost novega cenika.

(3) Za servisna dela iz prvega odstavka mora izvajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas in rok za odpravo okvare, kot je navedeno v 7. členu te pogodbe.

- člen

(1) Izvajalec bo izstavljal račune za mesečno vzdrževanje opreme do 15. v mesecu za pretekli mesec.

(2) Naročnik bo račun za izvedeno storitev poravnal v 60 dneh, od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po potrditvi poročila iz 8. člena te pogodbe, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 17. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

(3) Izvajalec izdane račune pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

- člen

(1) V primeru zamude pri vzdrževanju opreme oziroma zamude s pravilno izpolnitvijo bo naročnik izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 4 % (odstotke) cene mesečnega vzdrževanja z DDV,

- vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) pogodbene vrednosti Z DDV.

(2) V primeru zamude pri vzdrževanju opreme oziroma zamude s pravilno izpolnitvijo, ki bi pomenila nezmožnost uporabe opreme, izvajalec ni upravičen do izstavitve in plačila računa za celotno mesečno vzdrževanje, ampak le do izstavitve in plačila za vzdrževanje v proporcionalnem delu, ko je oprema ustrezna za uporabo.

(3) Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima
naročnik od izvajalca pravico poleg pogodbene kazni zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

(4) Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi pogodbe.

(5) Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

- člen

(1) Izvajalec je dolžan naročniku najkasneje v roku 10 dni pred potekom zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po pogodbi iz drugega odstavka 5. člena te pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti vzdrževalne pogodbe.

(2) Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravočasno in pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

(3) Predložitev bančne garancije dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za izstavitev računa za vzdrževanje opreme.

- člen

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke tehničnega in poslovnega značaja ter vse osebne podatke, do katerih ima dostop pri izvajanju te pogodbe, varoval kot poslovno tajnost inv skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

- člen

(1) Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem:

- ______________________________________________________________________________

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal_________________________________________________ ___________________________________________________. /navesti vrsto in vrednost del/

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

/se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

(2) Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

/se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

(3) Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

(4) Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

-        kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-        izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

-        priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

(5) Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

- člen

(1) Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

(2) Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- člen

(1) V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

- člen

(1) Skrbnik pogodbe za naročnika je ______________, telefon: ________, e-naslov: _____________, v njegovi odsotnosti pa _________.

(2) Skrbnik pogodbe za izvajalca je ______________, telefon: ________, e-naslov: _____________, v njegovi odsotnosti pa _________.

(3) Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

- člen

(1) Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

(1) Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

- člen

(1) Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 15. člena te pogodbe, uporabljati pa z dnem preteka garancijskega roka po pogodbi iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

- člen

(1) Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

(2) Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika. V tem primeru izvajalec naročniku odgovarja za vso povzročeno škodo.

(3) Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

(4) Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

(5) Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(6) Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

(7) Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da nima zagotovljenih sredstev.

(8) V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja sporazuma.

- člen

(1) Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

št.:				                            št.:

| Trbovlje, dne ____________ | ___________, dne ___________ |  |
| --- | --- | --- |
| Naročnik: | Izvajalec: |  |
| ________________ ________________ ________________ ________________ | ________________ ________________ ________________ |  |

- POSEBNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Posebni del razpisne dokumentacije je sestavljen iz:

- Izjave ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno opremo in

- Strokovno tehničnih zahtev predmeta javnega naročila

1. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV V ZVEZI S PONUJENO OPREMO

V zvezi z javnim naročilom za "Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje" izjavljamo, da:

- zagotavljamo garancijski rok _______ (najmanj 24) mesecev,

- zagotavljamo odzivni čas serviserja 6 ur od poziva uporabnika/naročnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku/naročniku ali glede na možnost oddaljenega dostopa in vrsto napake, poseg na takšen način;

- rok za odpravo napake je 72 ur po pozivu uporabnika;

- jamčimo za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila;

- zagotavljamo nadomestne dele še najmanj 10 let po poteku garancijskega roka;

- zagotavljamo servisno službo za dobavljeni aparat in v kolikor se bo zagotavljala servisna služba iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bomo le-to zagotovili na svoje stroške,

- nudimo zahtevano šolanje za osebje uporabnika,

- zagotavljamo popolno integracijo z obstoječimi RIS in PACS sistemom na lokaciji montaže sistema,

- da je ponujena oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna in v primeru medicinskega pripomočka izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za medicinske pripomočke v skladu s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12),

- je oprema opremljena z oznako CE ("Confirmite Europe'ene"), da izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive,

- za ponujeno opremo prilagamo Izjave o skladnosti (Declaration of Conformity) v skladu s smernicami 93/42 EEC,

- zagotavljamo izpolnjevanje vseh pogojev, določenih v tehničnih zahtevah (STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA) za RTG aparat.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

2. STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

SKLOP 1

Naročnik opozarja ponudnike, da je potrebno tekom gradnje zagotoviti nemoteno delovanje bolnišnice. Gradbišče je potrebno organizirati tako, da bo omogočen varen dostop obiskovalcem in osebju bolnišnice.

Izvajalec je dolžan podpisati zapisnik o prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja izvedbe GOI del in se seznaniti s "hišnim redom", katerega mora med izvajanjem GOI del dosledno upoštevati.

Pred pričetkom izvajanja del je ponudnik dolžan na podlagi ogleda lokacije in popisov del za sklop 1 ter zahtev naročnika izdelati PZI dokumentacijo, ki bo osnova za pričetek izvajanja GOI del.

Med izvajanjem GOI del mora izvajalec:

- samostojno skrbeti za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom,

- čistiti delovišče in transportne poti.

Vse ostale zahteve naročnika za izvedbo del iz sklopa 1 so navedene v dokumentu »Ponudbeni predračun za sklop 1«, ki je v posebni (.xls) datoteki.

SKLOP 2 in 3

            - SPLOŠNE OZIROMA SKUPNE ZAHTEVE ZA VSO OPREMO

Vsaka stvar, ki je predmet sklopa 2 (v nadaljevanju: oprema), mora biti izdelana tako, da je primerna za uporabo za predviden namen v okolju bolnišnice. Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski dobi, zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi in razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.

Oprema mora glede na svoj namen omogočati čiščenje in razkuževanje z uporabo običajnih čistil in razkužil, ki se uporabljajo v bolnišnicah. Barvni odtenki opreme, ki ima površine obdelane z nanosi oziroma premazi snovi, morajo biti med seboj usklajeni po prevladujočih načelih estetske skladnosti.

Oprema, ki po veljavnih predpisih sodi med medicinske pripomočke, mora biti skladna s predpisi oziroma tehničnimi specifikacijami, katerih uporaba ustvarja domnevo skladnosti medicinskih pripomočkov z veljavnimi predpisi.

Opremi, ki vsebuje mehanske (gibljive) oziroma strojne, električne ali elektronske sestavine, morajo biti priložena navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika).

Opremi, za katero obstaja ena ali več splošno veljavnih tehničnih specifikacij po predpisih o medicinskih pripomočkih, standardizaciji oziroma posameznih vrstah proizvodov, morajo biti priložene listine o potrjevanju skladnosti, določena s takimi tehničnimi specifikacijami (npr. certifikati, atesti, proizvajalčeve izjave o skladnosti). Če je to zahtevano s katero od splošno veljavnih tehničnih specifikacij, mora biti oprema označena s podatki o proizvajalcu, tehničnih lastnostih in z identifikacijsko oznako oziroma z evropskim znakom skladnosti CE. Oprema mora biti nabavljena, dobavljena, sestavljena, montirana, instalirana oziroma nameščena v prostore uporabnika na način, ki je skladen z namenom njene uporabe in na mesto po navodilu uporabnika, tako da je uporabniku izročena v delujočem stanju. Izvajalec opreme mora osebju uporabnika, ki ga določi uporabnik, ob izročitvi opreme predstaviti (demonstrirati) delovanje opreme na tak način in v tolikšnem obsegu, da osebje po prevzemu opremo zna pravilno uporabljati.

Skupaj z opremo mora izvajalec za ponudbeno ceno dobaviti za opremo, ki za delovanje potrebuje originalni potrošni material, tudi ves potrošni material, potreben za zagon in delovanje opreme.

Vse zahteve iz prvega do šestega odstavka tega poglavja morajo biti izpolnjene ob izročitvi (primopredaji) opreme ter pred izstavitvijo izvajalčevega računa naročniku.

            - ZAHTEVE GLEDE IZKAZA TEHNIČNIH LASTNOSTI PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora izpolnjevati vse zahteve v popisih opreme. Ponudniki morajo v obrazcu Priloga A - STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE ZA RTG APARAT za ponujeno RTG napravo, kjer je to jasno določeno, navesti dokazila o tehničnih lastnostih posameznega elementa ponujene opreme in izpolnjevanju zahtev ter jih priložiti v istem vrstnem redu, kot so le-ti zahtevani v opisih RTG naprave. Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme se šteje katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike.

Ponudnik naj v dokazilu na jasno viden način za vsak element opreme označi zaporedno številko, ki je navedena v popisu tehničnih specifikacij za RTG aparat (v prilogi A) za posamezno zahtevo (postavko).

V primeru, da dokazila ne bodo priložena ali ne bodo izkazovala tehničnih lastnosti opreme ali pa bodo v njih nejasnosti, bo naročnik pozval ponudnika k dopolnitvi oz. pojasnilu. V primeru, da ponudnik v dopolnitvi oz. pojasnilu ne bo izkazal zahtevanih tehničnih lastnosti ponujene opreme, bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

            - ZAHTEVE GLEDE KAKOVOSTI PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora biti iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna in v primeru medicinskega pripomočka izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za medicinske pripomočke v skladu s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12), za kar ponudnik izpolni izjavo (Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno opremo). Ostali proizvodi morajo biti v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) oziroma v skladu z Zakonom o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99).

            - ZAHTEVE V ZVEZI Z DOBAVO IN MONTAŽO OPREME

Ponudnik mora v ceno zajeti vse stroške, ki jih bo imel z realizacijo javnega naročila.

Opremo se dobavi in razpakira v stavbi, kjer bo montirana. Izvajalec si bo v času izdelave ponudbe ogledal možnosti vnosa opreme v obstoječo stavbo. Izvajalec se obvezuje, da naročniku naknadno ne bo zaračunaval posebnih stroškov za vnos opreme v stavbo. Izvajalec je dolžan na svoje stroške počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.

Izvajalec je dolžan podpisati zapisnik o prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja montaže in "hišni red", katerega mora med izvajanjem montaže opreme dosledno upoštevati.

DOBAVA OPREME:

Izvajalec je dolžan nadomestiti dobavljeno opremo z novo (enakovredno) v primeru, da se jo zavrne predvsem zaradi sledečih razlogov:

-	da je oprema poškodovana,

-	da je oprema rabljena,

-	da se dobavljena oprema razlikuje od ponujene - proizvajalec, tip, kataloška številka,

- da dobavljena oprema ni kompatibilna z obstoječo opremo, priključki in podobno (v primerih, kjer je kompatibilnost zahtevana v dokumentaciji),

- da ne predloži potrdil o skladnosti s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12) za opremo, ki sodi med medicinske pripomočke.

V primeru, da se ugotovi, da je število kosov dobavljene opreme manjše od števila po ponudbi oziroma pogodbi, je dolžan dobavitelj manjkajočo opremo dobaviti.

DEMONTAŽA STARE IN MONTAŽA NOVE OPREME

Pri demontaži stare in montaži nove opreme je dobavitelj dolžan izpolnjevati predvsem naslednje zahteve:

- izvajanje demontaže stare opreme po terminskem načrtu,

- strokovno izvajanje demontaže stare opreme in ustrezna zaščita delov opreme, v kolikor je to potrebno

- izvajanje montaže po terminskem planu,

- strokovno izvajanje montaže in odpravljanje ugotovljenih napak,

- odprava poškodb (prostorov, opreme drugih izvajalcev itd.),

- spoštovanje sprejetih dogovorov v zvezi z "hišnim redom" (dnevni red dela, prekomerni hrup in onesnaževanje itd.),

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno skrbeti za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom,

- čiščenje delovišč in transportnih poti.

Ob kakovostnem pregledu montirane opreme in prostorov je ugotovljene pomanjkljivosti dolžan izvajalec odpraviti v pogodbenem roku. Za datum dokončanja del, ki pa ne pomeni primopredaje opreme, se smatra očiščen objekt in oprema ter uspešno opravljen kakovostni in količinski pregled.

            - ZAHTEVE V ZVEZI S SERVISOM MEDICINSKE OPREME

Zagotovljen mora biti kvaliteten servis in rezervni deli v Republiki Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da je zagotovljen servis in rezervni deli, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak.

Izkaz sposobnosti za izvedbo servisiranja (o zagotovljenem servisiranju):

Ponudnik naj v ponudbi predloži v nadaljevanju navedena dokazila (izjava, dokazila, spisek) o svoji sposobnosti za izvedbo servisiranja ponujene opreme. V primeru, da jih naročniku ne bo predložil oziroma predložena dokazila ne bodo izkazovala ponudnikove sposobnosti, bo naročnik njegovo ponudbo spoznal za nepravilno in jo izločil. V kolikor ponudnik tega pogoja ne bo zagotavljal z lastnimi resursi, mora gospodarskega subjekta, ki bo prevzel v izvedbo ta del naročila, v ponudbi navesti kot partnerja v skupnem nastopu ali ga prijaviti kot podizvajalca.

Ponudnik mora imeti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže mora imeti potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu oz. serviserju, ki bo izvajal servisiranje ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka.

Za  ponujene aparate, naprave oz. stroje je potrebno podati lastno izjavo o zagotavljanju kakovostnih pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji ali vsaj eni državi članici EU in dobavi rezervnih delov.

Izjavi je treba priložiti naslednja dokazila:

- v zadnjem letu veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo navedene servise za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov;

- certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje primerljive opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz prejšnjega odstavka (za posamezen aparat – skupino ponujene opreme, mora biti priložen najmanj eden pripadajoč certifikat). Pojem "primerljiva oprema" si bo naročnik tolmačil z vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje primerljive opreme;

- Naročnik si pridržuje pravico, da lahko sam preveri verodostojnost predloženih dokazil.

Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

Ponudnik mora predložiti spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih po navodilih proizvajalca potrebnih del, materiala in rezervnih delov, ki so potrebni, da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času garancijskega roka.

            - STROKOVNO TEHNIČNO ZAHTEVE ZA RTG APARAT

Ponudnik mora izpolniti obrazec Priloga A – STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE ZA RTG APARAT in ga priložiti ponudbi.

Ponudnik dokument izpolni na način, da poleg potrditve izpolnjevanja posamezne zahteve iz popisa tehničnih specifikacij v označeno polje vpiše številko strani (ali ime) priloženega kataloga ali prospektnega materiala iz katere je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve.

Priloga A – STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE ZA RTG APARAT

Ponujamo RTG aparat:

Znamka: ________________

Model: _________________

Kataloška številka: _______________________

| Zap. št. | Tehnične specifikacije za rentgenski aparat | Izpolni ponudnik: Ponujena oprema izpolnjuje zahteve (DA/NE) | Ponudnik navede mesto v katalogu, oz. dokumentaciji, kjer je razvidno, da izpolnjuje zahteve. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Komponente sistema |  |  |
| 1 | Generator, ki mora biti v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema. |  |  |
| 2 | Stropni nosilec z RTG cevjo. |  |  |
| 3 | Sistem mora imeti integrirano kamero za nadzor pacienta, ki omogoča kolimacijo slikovnega področja. Tak sistem omogoča korekcijo nenatančne kolimacije ter zmanjša nepotrebno obsevanje zaradi ponovitev slikanja ob premikih preiskovancev po prvotni kolimaciji. |  |  |
| 4 | Stenski stativ z vgrajenim direktnim digitalnim slikovnim sprejemnikom. |  |  |
| 5 | Motorizirana miza z vgrajenim direktnim digitalnim slikovnim sprejemnikom. |  |  |
| 6 | Delovna postaja za prevzem bolnika, obdelavo in postprocesiranje pridobljenih slik. |  |  |
| B | Generator |  |  |
| 1 | Visokofrekvenčni generator z nominalno močjo vsaj 80 kW. |  |  |
| 2 | Omogočena mora biti izbira toka v obsegu vsaj od 1 mA do 1000 mA. |  |  |
| 3 | Najmanjši mAs produkt ne sme biti večji kot 0,5 mAs. |  |  |
| 4 | Omogočene morajo biti napetosti toka v obsegu vsaj od 40 do 150 kV. |  |  |
| 5 | Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti več od 1 ms. |  |  |
| C | Stropni nosilec RTG cevi in RTG cev |  |  |
| 1 | Nominalna moč RTG cevi vsaj 150 kV. |  |  |
| 2 | RTG cev mora imeti dve gorišči, od katerih manjše ne sme biti večje od 0,6 mm, večje pa ne sme presegati velikost več kot 1,3 mm. |  |  |
| 3 | Sistem ima rotirajočo anodo, katere rotacija mora biti vsaj 9000 vrtljajev na minuto. |  |  |
| 4 | Toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 300 kHU. |  |  |
| 5 | V kolimatorju mora biti vgrajen svetlobni prikaz slikovnega polja vključno z laserskim pokazateljem sredine slikovnega polja. |  |  |
| 6 | Vzdolžni pomik mora biti najmanj 200 cm. |  |  |
| 7 | Prečni pomik mora biti najmanj 150 cm. |  |  |
| 8 | Vertikalni pomik mora biti najmanj 180 cm. |  |  |
| 9 | Motorizirana rotacija okoli horizontalne osi mora biti najmanj +/- 120°, signalizirano pri 0°, +90°, -90°. |  |  |
| 10 | Motorizirana rotacija okoli vertikalne osi mora biti najmanj +/- 135°, signalizirano pri 0°, +90°, -90°. |  |  |
| 11 | Sistem mora vsebovati ročno ali motorizirano nastavljiv kolimator z možnostjo ročne in/ali motorizirane rotacije za +/- 45°. |  |  |
| 12 | V kolimatorju morajo biti vgrajeni filtri mehkih žarkov, ki se avtomatsko vstavljajo glede na izbrani klinični protokol. |  |  |
| 13 | Sistem mora omogočati tudi pregled nad pacientom in preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju, ki je pozicioniran na ohišju RTG cevi. Preko zaslona na dotik mora omogočati spremembe vsaj glede: - izbire delovnega mesta, - prilagoditve ekspozicijskih parametrov, - izbor ionizacijskih celic za avtomatski nadzor ekspozicije in prikazovati podatke o pacientu. Omenjen prikaz in opravljanje mora biti omogočeno pri slikanju vertikalno in horizontalno. |  |  |
| 14 | Sistem mora omogočati avtomatsko centriranje, sledenje položaju detektorskega sistema in avtomatsko prilagajanje razdalje fokus – detektor (SID). Za zagotavljanje učinkovitega delovnega procesa se mora sistem premikati v vseh premikajočih se oseh sočasno, premiki v vseh oseh (x, y, z ter rotacija okoli horizontalne in vertikalne osi). |  |  |
| 15 | Sistem mora omogočati svetlobni prikaz slikovnega polja, hkrati pa mora imet vgrajen tudi laserski pokazatelj sredine slikovnega polja. |  |  |
| D | Stenski stativ |  |  |
| 1 | Stenski stativ mora imeti vgrajen direktni digitalni detektor. |  |  |
| 2 | Vertikalni pomik (centralni RTG žarek od tal) mora biti v obsegu najmanj od 35 cm – 170 cm. |  |  |
| 3 | Naklon detektorja mora biti v obsegu najmanj od -20° do + 90°. |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati avtomatsko sinhronizirano premikanje RTG cevi v skladu z nastavitvijo višine stenskega stativa. |  |  |
| 5 | Stativ mora imeti tudi držala za roke, ki so v pomoč pri slikanju pljuč (PA in LAT projekcij). |  |  |
| E | Vgrajen/fiksni slikovni sprejemnik na stenskem stativu |  |  |
| 1 | Direktni digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi). |  |  |
| 2 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 42 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2800 x 2800. |  |  |
| 3 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm. |  |  |
| 4 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit. |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot 6 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike). |  |  |
| 6 | Rešetka, ki omogoča slikanje na razdalji vsaj od 1,15 m do 1,8 m. |  |  |
| 7 | Stenski stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC), od tega najmanj dve stranski in eno sredinsko. |  |  |
| F | Miza za preiskovanca |  |  |
| 1 | Miza mora imeti vgrajen direktni digitalni detektor. |  |  |
| 2 | Širina mize mora biti vsaj 75 cm. |  |  |
| 3 | Dolžina mize mora biti vsaj 240 cm. |  |  |
| 4 | Omogočen mora biti motoriziran vertikalni pomik mize v območju vsaj od 52 cm do 82 cm (razpon je lahko tudi večji). |  |  |
| 5 | Vzdolžni pomik mize mora biti vsaj v območju od -48 cm do + 48 cm. |  |  |
| 6 | Prečni pomik mize mora biti vsaj v območju od -14 cm do + 14 cm. |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati avtomatsko zaznavanje položaja mize. |  |  |
| G | Vgrajen/fiksni slikovni sprejemnik v mizi za preiskovanca |  |  |
| 1 | Direktni digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi). |  |  |
| 2 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 42 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2800 x 2800. |  |  |
| 3 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm. |  |  |
| 4 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit. |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot 6 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike). |  |  |
| H | Prenosni slikovni sprejemnik |  |  |
| 1 | Direktni digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi). |  |  |
| 2 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 34 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2300 x 2800. |  |  |
| 3 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm. |  |  |
| 4 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit. |  |  |
| 5 | Polnilec za prenosni detektor. |  |  |
| I | Delovna postaja |  |  |
| 1 | Monitor diagonale vsaj 23ˮ. |  |  |
| 2 | Shranjevanje vsaj 10 000 slik. |  |  |
| 3 | Omogočati mora vnos programov slikanja in nadzor rentgenskega generatorja ter vseh ekspozicijskih parametrov. |  |  |
| 4 | Avtomatski digitalni sistem mora omogočati obdelavo digitalnih slik z izjemno visoko dinamično občutljivostjo ter izjemnim razmerjem signal šum. |  |  |
| 5 | Omogočena je naknadna obdelava pridobljenih slik (zoomiranje, dodajanje komentarjev, rotacija) z možnostjo izbora različnih filtrov za izboljšanje razmerja signal šum. |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov: - DICOM Send, - DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist Management. |  |  |
| J | - Ostalo |  |  |
| 1 | Sistem vsebuje brezžični daljinski upravljalnik. |  |  |
| 2 | Sistem vsebuje stensko držalo za rešetke. |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati shranjevanje ekspozicijskih položajev (RTG cevi in detektorskega sistema) glede na preiskovano anatomijo ter omogočati hitro postavitev sistema v željeni položaj. |  |  |
| 4 | Možnost kasnejše nadgradnje za slikanje dolgih struktur s samodejnim lepljenjem slik in prepoznavanjem ukrivljenosti anatomij. |  |  |
| 5 | Omogočena mora biti funkcionalna izmenjava prenosnih slikovnih sprejemnikov med RTG diagnostičnimi sistemi, ki so že nameščeni v SB Trbovlje. |  |  |
| 6 | Sistemu mora biti dodan dodaten računalnik (velikost zaslona: 24'', 10th Generation (ali novejši) Intel Core i5, 8GB (1x8GB) DDR4 non-ECC Memory, Windows 10 Pro 64bit - SLO, žična miška, žična tipkovnica Slovenian (QWERTZ)) za prevzemanje napotitev iz RIS-a na modaliteto, ter možnostjo dostopa v PACS. |  |  |
| 7 | Zvočna povezava (interkom) med kontrolno in preiskovalno sobo. |  |  |
| 8 | Svinčeni zaščitni predpasniki za paciente v štirih velikostih na stenskem nosilcu ( debelina Pb 0,50 mm). |  |  |
| 9 | Svinčen zaščitni plašč za osebje v velikosti M ( debelina Pb spredaj 0,35 mm). |  |  |
| 10 | Blazina za podlaganje glave |  |  |
| 11 | Po končani montaži ponudnik preko pooblaščene institucije izvede pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega RTG aparata po Evropskih smernicah (izvede pooblaščeni izvajalec-ZVD; priložiti poročilo). |  |  |
| 12 | Ponudba mora vsebovati podatke o predvideni dolžini izobraževanja. |  |  |
| 13 | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik, oz. njihov aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve aparata. |  |  |
| 14 | Ponudnik mora ob koncu šolanja udeležencem izdati potrdila o usposobljenosti za delo z aparatom. |  |  |

Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, je s pooblastilom št. 4110-20/2021/8, z dne  6. 5. 2022, pooblastilo Splošno bolnišnico Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, za izvedbo postopka oddaje javnega naročila do izdaje odločitve, ki jo bosta oba naročnika, Ministrstvo za zdravje in Splošna bolnišnica Trbovlje, izdala skupno.

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavlja podizvajalca, podizvajalec izpolni obrazec v celoti, v nasprotnem primeru pa ponudniku tega obrazca v ponudbi ni potrebno predložiti.

Predmetni obrazec morajo izpolniti in podpisati vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca in imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Predmetni obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh gospodarskih subjektov, ki v ponudbi nastopajo kot ponudnik, partner ali podizvajalec, in podpisan s strani njihovih zakonitih zastopnikov

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.